[image: image1.emf]

Nabídka revizní prohlídky termálního vrtu ML-2 v Ústí n.Labem
Revizní prohlídka se uskuteční ve vrtu ML-2 u budovy Městských Lázní.

Předmětem nabídky je kontrola stávajícího technického stavu a funkčnosti vrtu a jejich změn od posledního měření provedeného dne 29.5.2024. Pro objektivní porovnání budou použity stejné sondy jako v roce 2024.
Ve vrtu bude nejprve provedena televizní prohlídka. Cílem kontrolní televizní prohlídky je na základě optického záznamu vnitřního prostoru tohoto hlubokého vrtu ověřit jeho aktuální technický stav, stav výstroje (umístění perforace, míra koroze pažnic, povrch pažnic, nárůsty, stav pažnicových spojů, sediment na pažnici, opticky kolmatace perforačních otvorů, detailní prohlídka případných míst poškozené pažnice, cizorodé předměty ve vrtu, napadávka na dně a podobně). Budou sledovány především změny, k nimž za poslední dva roky došlo.
Vrt musí být před měřením otevřen dostatečnou dobu (cca 1 hodina), aby se stačila voda pročistit, což je podmínka pro úspěšnou televizní prohlídku.

Ve vrtu bude provedeno karotážní měření, které se soustředí na porovnání se stavem v roce 2024 i se stavem v roce 2020, kdy byla revizní měření prováděna poprvé:
1.) zjištění a kontrola přítoků vody do vrtu. Budou zjišťována místa přítoků a jejich poměrné vydatnosti. Výsledky měření budou porovnány s měřením v roce 2024. Z absolutních a poměrných vydatností jednotlivých přítoků bude usuzováno na případnou kolmataci některých z nich nebo případně na nově vzniknuvší průsaky z prasklých pažnicových spojů.
2.) Zjišťování míry průsaků do zapažnicového prostoru v úseku plné výstroje (skrz porušené zaplášťové těsnění). Měření bude provedeno v otevřeném vrtu a po uzavření vrtu speciálním poklopem, který umožňuje pohyb sondy ve vrtu.
3.) Kontrola těsnosti pažnicových spojů.

4.) Kontrola teplotního pole ve vrtu přesnou termometrií. Porovnání stávajícího teplotního pole s teplotním polem v roce 2024 (a 2020).
5.) Kontrola přítomnosti případných kaveren vně výstroje, které se mohou tvořit v souvislosti s uvolňováním zrnek písku (tzv.pískování vrtu- to bývá poměrně častým problémem). 
6.) Kontrola vnitřního povrchu výstroje a porovnání se stavem v roce 2024 (a 2020). V důsledku koroze dochází v průběhu let k nárůstům-zmenšování vnitřního průměru a naopak ke zvětšení průměru při odpadnutí plátu zkorodované oceli.

Na základě všech získaných dat bude zjištěn technický stav vrtu a příčiny zhoršené kvality vody.
Technické zabezpečení:
TV SONDA
Stejně jako v roce 2024 bude použita sonda TV-DGRT, v horní části vrtu-v širších pažnicích bude měření doplněno kamerou CCTV-HYTEC.Výstupem záznamu TV kamery je digitální video formátu AVI, v normě PAL. DVD s originálem TV prohlídky bude součástí závěrečné zprávy, případně bude originál záznamu přes „úschovnu“ poslán na adresu objednatele. Zpráva bude obsahovat rovněž statické barevné snímky ze zajímavých míst ve vrtu včetně vysvětlivek a porovnání snímků z kritických míst.
TV aparatura je zabudována do vozidla Ford Transit.
KAROTÁŽNÍ APARATURA

Pro karotážní měření bude použita aparatura K-1000 zabudovaná ve vozidle VW Crafter nebo stejná aparatura zabudovaná do vozidla Iveco Pias.
Budou použity tyto karotážní metody:

Termometrie (sonda OCEAN-ALT nebo termometr W&R Instruments)
Rezistivimetrie (sonda OCEAN nebo rezistivimetr W&R Instruments)

Cementlog pro kontrolu kvality přilnutí cementu k vnějšímu povrchu pažnice (sonda ALT Luxembourg).

Gama gama karotáž pro kontrolu zaplášťového prostoru (sonda DENSITY-ALT). Metoda využívá radioaktivní uzavřený zářič 137Cs, pro jehož převoz a používání má společnost SG Geotechnika všechna platná povolení dle zákona.

Průtokomoterie (sonda ELGI).

Kavernometrie (sonda CALIPER-ALT).
Výstupem karotáže je grafické znázornění výsledků měření a karotážní zpráva.

Výstupem karotážního měření + TV prohlídky je celkový popis poměrů ve vrtu a porovnání se stavem před dvěma lety.
Podmínkou měření je přístupnost vrtu. Vrt musí být otevřen před měřením a přetok by měl být odváděn bokem mimo prostor měření. Přístupností vrtu se rozumí: 

a) možnost zapouštění sond shora do vrtu. Sondy mají tvar ocelových válců o průměru 43 až 60 mm, o různé délce. Nejdelší sonda má délku 2,5 m.

b) možnost příjezdu karotážního (resp. televizního vozidla). Není nutný příjezd až k vrtu. Je možno stát cca 10 až 20 m od něj a natáhnout k vrtu karotážní kabel, na nějž jsou jednotlivé sondy napojovány. 

Karotážní práce a televizní prohlídka jsou plánovány na dva dny v terénu.

Zpracování dat, jejich vyhodnocení a vyhotovení závěrečné zprávy dva týdny po měření.

CENA PRACÍ
Cena za televizní prohlídku: 
75 000,-Kč (vč.dopravy a zpracování)
Cena za karotážní měření: 109 500,-Kč (včetně dopravy a zpracování).

Celková cena za TV prohlídku + karotáž: 184 500,-Kč.
K cenám přísluší DPH platné v době fakturace.
V Praze 29.4.2026



Vypracoval: RNDr.Martin Procházka





Odb.způsobilost v hydrogeologii a geofyzice č.1645/2002
