Václav
Jakeš

VÝKAZ VÝMĚR

název projektu:	PROVÁDĚCÍ PROJEKT DODÁVKY A INSTALACE FVE SYSTÉMU NA TŘECH OBJEKTECH ÚV SOJOVICE

číslo projektu:	OBPPA230804 - ETAPA	01

část projektu:	PŘEDÁVACÍ MÍSTO	FVE	A	BESS

vytvořil:	Ing. BABKA Milan

datum / verze:	26.4.2026 / v01

|  |  |  | POLOŽKA - NÁZEV | MJ | POČET |  | DODÁVKY | MONTÁŽE / DEMONTÁŽ |  | CENA CELKEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | JEDN.CENA | CELKEM | JEDN.CENA | CELKEM |  |
| I. |  |  | DODÁVKY |  |  |  | 555 500 Kč |  | - Kč | 555 500 Kč |
|  | 1. |  | KOBKA Č.3 | kpl | 1 |  | 555 500 Kč |  | - Kč | 555 500 Kč |
|  |  | 1.1. | Vnitřní VN odpínač Dribo H22 | ks | 1 | 300 000 Kč | 300 000 Kč |  | - Kč | 300 000 Kč |
|  |  | 1.2. | Porcelánové VN průchodky | kpl | 1 | 58 000 Kč | 58 000 Kč |  | - Kč | 58 000 Kč |
|  |  | 1.3. | Sběrnicový systém | kpl | 1 | 51 200 Kč | 51 200 Kč |  | - Kč | 51 200 Kč |
|  |  | 1.4. | Pomocná nosná konstrukce | kpl | 1 | 32 000 Kč | 32 000 Kč |  | - Kč | 32 000 Kč |
|  |  | 1.5. | Protipožární ucpávka | kpl | 1 | 15 000 Kč | 15 000 Kč |  | - Kč | 15 000 Kč |
|  |  | 1.6. | Podpěrný izolátor porcelánový, 25 kV | kpl | 1 | 23 800 Kč | 23 800 Kč |  | - Kč | 23 800 Kč |
|  |  | 1.7. | Pomocné spínače polohy (signalizace VYP/ZAP) | kpl | 1 | 20 000 Kč | 20 000 Kč |  | - Kč | 20 000 Kč |
|  |  | 1.8. | Kotevní materiál, šrouby nerez M12/M16, podložky, matice | kpl | 1 | 5 000 Kč | 5 000 Kč |  | - Kč | 5 000 Kč |
|  |  | 1.9. | Ostatní drobný montážní materiál | kpl | 10% | 505 000 Kč | 50 500 Kč |  | - Kč | 50 500 Kč |
|  | 2. |  | OSTATNÍ | kpl | 0 |  | - Kč |  | - Kč | - Kč |
|  |  | 2.1. |  |  |  |  | - Kč |  | - Kč | - Kč |
|  |  | 2.2. |  |  |  |  | - Kč |  | - Kč | - Kč |
|  |  | 2.3. |  |  |  |  | - Kč |  | - Kč | - Kč |
| II. |  |  | SLUŽBY |  |  |  | 93 500 Kč | - Kč |  | 93 500 Kč |
|  | 1. |  | MONTÁŽE / DEMONTÁŽE | kpl | 1 |  | 93 500 Kč |  | - Kč | 93 500 Kč |
|  |  | 1.1. | Montáž pomocné nosné konstrukce | kpl | 1 | 31 000 Kč | 31 000 Kč |  | - Kč | 31 000 Kč |
|  |  | 1.2. | Montáž porcelánových průchodek včetně vytvoření otvorů do stávajícího rozvaděče | kpl | 1 | 10 000 Kč | 10 000 Kč |  | - Kč | 10 000 Kč |
|  |  | 1.3. | Vytvoření průrazu do trafoprostoru | kpl | 1 | 8 500 Kč | 8 500 Kč |  | - Kč | 8 500 Kč |
|  |  | 1.4. | Zapojení sběrnicového systému | kpl | 1 | 23 500 Kč | 23 500 Kč |  | - Kč | 23 500 Kč |
|  |  | 1.5. | Zapojení monitoringu a signalizace na svorkovnici kobky č.3 | kpl | 1 | 12 000 Kč | 12 000 Kč |  | - Kč | 12 000 Kč |
|  |  | 1.6. | Ostatní pomocné práce | kpl | 10% | 85 000 Kč | 8 500 Kč |  | - Kč | 8 500 Kč |
| III. |  |  | OSTATNÍ |  |  |  | 133 000 Kč | - Kč |  | 133 000 Kč |
|  | 1. |  | INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI |  |  |  | 38 000 Kč |  | - Kč | 38 000 Kč |
|  |  | 1.1. | Vypracování revizní zprávy | kpl | 1 | 18 000 Kč | 18 000 Kč |  | - Kč | 18 000 Kč |
|  |  | 1.2. | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 | 20 000 Kč | 20 000 Kč |  | - Kč | 20 000 Kč |
|  |  | 1.3. |  |  |  |  | - Kč |  | - Kč | - Kč |
|  |  | 1.4. |  |  |  |  | - Kč |  | - Kč | - Kč |
|  |  | 1.5. |  |  |  |  | - Kč |  | - Kč | - Kč |
|  | 2. |  | VRN |  |  |  | 95 000 Kč |  | - Kč | 95 000 Kč |
|  |  | 2.1. | Doprava osob a cestovní náklady | kpl | 1 | 20 000 Kč | 20 000 Kč |  | - Kč | 20 000 Kč |
|  |  | 2.2. | Doprava materiálu | kpl | 1 | 25 000 Kč | 25 000 Kč |  | - Kč | 25 000 Kč |
|  |  | 2.3. | Zařízení staveniště (ohrazení, značení, el. přípojka pro nářadí) | kpl | 1 | 50 000 Kč | 50 000 Kč |  | - Kč | 50 000 Kč |
|  |  | 2.4. |  |  |  |  | - Kč |  | - Kč | - Kč |
|  |  | 2.5. |  |  |  |  | - Kč |  | - Kč | - Kč |
|  |  | 2.6. |  |  |  |  | - Kč |  | - Kč | - Kč |
|  |  |  | CENA DODÁVEK |  |  |  | 782 000 Kč |  |  |  |
|  |  |  | CENA ZA SLUŽBY, MONTÁŽE A DEMONTÁŽE |  |  |  |  |  | - Kč |  |
|  |  |  | CENA CELKEM |  |  |  |  |  |  | 782 000 Kč |