Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu

DODATEK č.1

ke Smlouvě o dílo z 8.12.2025
č.209/2025

Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu, v. v. i.

se sídlem: Drnovská 507/73, 161 00 Praha 6 - Ruzyně

IČO:	00027006

DIČ:	CZ00027006

zapsaná v: rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR zastoupenaIng. Jibanem Kumarem, Ph.D., ředitelem

dále jen „objednatel“

a

POLYGAS, s.r.o.

se sídlem: Praha 3 - Žižkov, Kubelíkova1224/42, PSČ 13000

Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu, v. v. i. | Drnovská 507/73, 161 00 Praha 6 - Ruzyně | IČO: 000 27 006
+420 233 022 480 | carc@carc.cz | ID datové schránky: 3tnj7g7 | www.carc.cz

IČO:	259 36 832

DIČ:	CZ25936832

zapsaná v: obchodním rejstříku sp.zn. C174577 vedená u Městského soudu v Praze zastoupenaJaromírem Hlaváčem, jednatelem

dále jen „zhotovitel“

I.

Úvodní prohlášení

- Strany uzavřely dne 8.12.2025 č. 209/2025 k realizaci veřejné zakázky H49/25 - Výměna hlavního uzávěru VTL přípojky plynu. Dále jen „Smlouva“.

- Předmětem díla dle Smlouvy je výměna hlavního uzávěru VTL přípojky plynu DN 100 TK-9 do areálu objednatele, a související práce a dodávky. Při odkrytí plynovodu bylo zjištěno, že práce je třeba provést na přípojce vedení DN150 namísto předpokládaného DN100.

II.

Předmět dodatku

  - Strany se dohodly na následující změně smlouvy:

    - Článek 3.1 Smlouvy v původním znění:

„3.1 Za provedení díla se objednatel zavazuje uhradit cenu ve výši:

cena bez DPH

720 707,0 Kč

sazba DPH

21 %

DPH

151 348,47 Kč

cena včetně DPH

872 05,47 Kč

Bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti.“

se nahrazuje novým zněním:

„3.1 Za provedení díla se objednatel zavazuje uhradit cenu ve výši:

cena bez DPH sazba DPH DPH

cena včetně DPH

83 946,0 Kč

21 %

175 128,6 Kč

1 09 074,6 Kč

Bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti.“

2.2

Příloha č. 2 Smlouvy se nahrazuje zněním, které je přílohou tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Zaslání dodatku do registru smluv se zavazuje zajistit neprodleně po podpisu smlouvy CARC.

- Přijetí tohoto dodatku kteroukoliv stranou s výhradou, dodatkem nebo odchylkou není přijetím

ani pokud se podstatně nemění podmínky dodatku.

- Tento dodatek nemůže být dále samostatně měněn dalšími dodatky. Změna Smlouvy dalším dodatkem není vyloučena.

- Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

- Nedílnou součástí dodatku je příloha: aktualizovaná nabídka zhotovitele

Zhotovitel:

V Praze

Objednatel

Digitálně podepsal

Jaromír Hlaváč

Datum: 2026.05.15

14:48:29 +02'00'

Digitálně podepsal Ing. Jiban Kumar, Ph.D Datum: 2026.05.15 16:30:04 +02'00'

Národní centrum zemědělského

POLYGAS, s.r.o.

a potravinářského výzkumu, v. v. i.

Jaromír Hlaváč

Ing. Jiban Kumar, Ph.D.

jednatel

ředitel

Dodavatel:

POLYGAS3

POLYGAS, s.r.o.

Kubelíkova 1224/42

130 00 Praha 3 Žižkov

Telefon: +420

Fax:

Mobil:	+420

E-mail: polygas@polygas.cz

Internet: www.polygas.cz

IČO:	25936832 DIČ: CZ25936832

Odběratel:

Zemědělský ústav

Drnovská 508/73

Praha 6, Ruzyně

IČO:

DIČ:

Číslo dokladu: CN25143A

Způsob platby:

Doprava:

Tato nabídka je platná do 14.08.2026 Datum vystavení: 14.05.2026 Vystavil (a): DP

Výměna hlavního uzávěru VTL přípojky plynu DN 100 (DN 150) TK-9. pro Národní centrum zemědělského a potravinářského Ruzyně.

| položka , popis | množství | měrná jednotka | jednotková cena [Kč] | celková cena s DPH [Kč] | celková cena bez DPH [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| trubka ocelová bezešvá 114 x 4 | 6 | m | 965,8 | 7011,71 | 5794,8 |
| MONT trubka ocelová bezešvá 114 x 4 | 6 | m | 811,0 | 5 887,9 | 4 866,0 |
| Kulový kohout přírubový DN 50, PN 40 | 1 | ks | 62 540,0 | 75 673,4 | 62 540,0 |
| MONT kulový kohout DN 50 PN 40 přírub.nadzs | 1 | ks | 2 851,0 | 3 449,7 | 2 851,0 |
| Kulový koh. DN 100 PN 40 přivař.nadzs pákou | 1 | ks | 116 010,9 | 140 373,1 | 116 010,9 |
| MONT.kulový kohout přírubový DN 100, PN 40 | 1 | ks | 5 720,0 | 6 921,2 | 5 720,0 |
| dno klenuté DN 100 PN 40 | 2 | ks | 256,1 | 619,8 | 512,2 |
| MONT dno klenuté DN 100 | 2 | ks | 811,0 | 1 962,6 | 1 622,0 |
| T-kus ocelový DN 100 PN 40 | 1 | ks | 1 400,0 | 1 694,0 | 1 400,0 |
| MONT T-kus ocelový DN 100 PN 40 | 1 | ks | 2 433,0 | 2 943,9 | 2 433,0 |
| redukce ocelová 108/114 PN 40 | 2 | ks | 884,0 | 2 139,3 | 1 768,0 |
| MONT redukce ocelová 108/114 PN 40 | 2 | ks | 811,0 | 1 962,6 | 1 622,0 |
| redukce ocelová DN 100/50 PN 40 | 1 | ks | 447,0 | 540,9 | 447,0 |
| MONT redukce ocelová DN 100/50 PN 40 | 1 | ks | 811,0 | 981,3 | 811,0 |
| příruba krková DN 50, PN 40 | 2 | ks | 589,0 | 1425,4 | 1178,0 |
| MONT příruba krková DN 50, PN 40 | 2 | ks | 681,0 | 1 648,0 | 1 362,0 |
| Přírubový spoj DN 50 PN 40 | 2 | ks | 172,5 | 417,5 | 345,0 |
| příruba krková DN 100, PN 40 | 2 | ks | 744,1 | 1 800,6 | 1 488,1 |
| MONT příruba krková DN 100, PN 40 | 2 | ks | 811,0 | 1962,6 | 1 622,0 |
| Přírubový spoj DN 100 PN 40 | 2 | ks | 345,0 | 834,9 | 690,0 |
| Ohyb 1143x4 R 10 D 90° | 1 | ks | 15 234,1 | 18 433,2 | 15 234,1 |
| Ohyb 1143x4 R 3 D 90° | 1 |  | 5 234,0 | 6 333,1 | 5 234,0 |
| přesuvka SCHUCK DN 100 / 108 PN 40 | 1 | ks | 12 322,0 | 14 909,6 | 12 322,0 |
| Smršťovací manžeta RAYCHEM na DN 100 | 6 | ks | 208,0 | 1 510,1 | 1 248,0 |
| MONT smršťovací manžeta RAYCHEM na DN 100 | 6 | ks | 205,0 | 1 488,3 | 1 230,0 |
| Raychem Flexclad-C30-100xl5000 | 1 | role | 1 659,5 | 2 007,9 | 1 659,5 |
| Příruba zaslep.se záv. DN 50 PN 40- 1" | 1 | ks | 676,2 | 818,2 | 676,2 |
| RTG svarů přes 2 stěny DN 100 | 12 | ks | 1 517,0 | 22 026,8 | 18 204,0 |
| RTG svarů přes 2 stěny DN 22-64 | 1 | ks | 1 621,0 | 1961,4 | 1 621,0 |

| položka , popis | množství | měrná jednotka | jednotková cena [Kč] | celková cena s DPH [Kč] | celková cena bez DPH [Kč] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RTG garančních svarů při propojí,laboratoř | 1 | kpl | 22 517,0 | 27 245,6 | 22 517,0 |
| Tlaková zkouška vodou TU TK-9 | 1 | kpl | 69 000,0 | 83 490,0 | 69 000,0 |
| Účast TIČR u tlakové zkoušky | 1 | kpl | 17 200,0 | 20 812,0 | 17 200,0 |
| Účast technika u TZ a propojů | 1 | kpl | 5 750,0 | 6 957,5 | 5 750,0 |
| Stoplování VTL potrubí DN 150 | 1 | kpl | 408 016,0 | 493 699,4 | 408 016,0 |
| Garanční svary propoje DN 100 | 1 | kpl | 13 650,0 | 16 516,5 | 13 650,0 |
| Doprava kpl | 1 | kpl | 10 925,0 | 13 219,3 | 10 925,0 |
| Revize zařízení | 1 | kpl | 4 000,0 | 4 840,0 | 4 000,0 |
| Kompletace dokumentace | 1 | kpl | 3 450,0 | 4 174,5 | 3 450,0 |
| redukce ocelová DN 150/100 PN40 | 1 | ks | 3 015,0 | 3 648,2 | 3 015,0 |
| MONT redukce ocelová DN 150/100 | 1 | ks | 911,0 | 1 102,3 | 911,0 |
| RTG svarů - redukce DN150/100 | 1 | ks | 3 000,0 | 3 630,0 | 3 000,0 |

| Cena celkem bez DPH | 833 946,00 Kč |
| --- | --- |
| Cena celkem s DPH | 1 009 074,24 Kč |

Adresa provozovny a doručovací adresa: POLYGAS, s.r.o., Dřevčice 10, 250 01 Brandýs nad Labem

Společnost prohlašuje, že je schopná výše uvedenou zakázku provést dle platných norem, TPG a směrnic plynárenských společností.

K provedení zakázky má společnost oprávněný personál.

Záruční doba: 60 měsíců ode dne předání stavby

Pražská plynárenská Distribucea.s.

Uplyná rny500/44,Praha4,14000 w w w .ppdistribuce.cz

| " NTL |  | STL 1 bar STL 3 bar | odstavené přiiližný pr. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V 1 1_ |  |  |
| 1 0 | 1 1 60 | I I 120m | Přehledka |

2214/2

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,	NTL	STL 1 bar 	odstavené

U plynáray 500/4, Praha 4, 140 00		VTL 	STL 3 baa 	přibližný pa

wwwsppdisraibucescz

I	1	1	1	1

0	10	20 m	str. 7 / 21

číý j í čá í čí áí Poloha z obraz enýchplyná renských z aříz ení jepouz eschematická ,	14.05.202613:51:33

propřesnoulokaliz acijenutnoprovéstvytyčenívterénu.

i čívý í čáí vi čí vyáí

Poloha z obraz enýchply nárenských z aříz eníjepouz eschematická,	14.05.202613:51:33

propřesnoulokaliz aci jenutnoprov éstv y ty čení v terénu.

1276/1

1270

Pražská plynárenská Distriiuce a.s.,	NTL	STL 1 bar 	odstavené

U plynáray 500/4, Praha 4, 140 00		VTL 	STL 3 bar 	přiSliiný pa

wwwsppdssrasbucescz

I	1	1	1	1

0	10	20 m	Str. 11 / 21

číý j í čá í čí áí Poloha z obraz enýchplyná renských z aříz ení jepouz eschematická ,	14.05.202613:51:33

propřesnoulokaliz acijenutnoprovéstvytyčenívterénu.

číý j í čá í čí áí Poloha z obraz enýchplyná renských z aříz ení jepouz eschematická ,	14.05.202613:51:33

propřesnoulokaliz acijenutnoprovéstvytyčenívterénu.

.1271/1

SE, as.

Pražská plynárenská Distribuce a.s.,	NTL	STL 1 bar 	odstavené

U plynáray 500/4, Praha 4, 140 00		VTL 	STL 3 baa 	přibližný pa

wwwsppdisraibucescz

I	1	1	1	1

0	10	20 m	str. 17/21

1271/2

265/3

.1265/4

1265/17

SE, as.

Pražská plynárenská Distriiuce a.s.,	NTL	STL 1 bar 	odstavené

U plynáray 500/4, Praha 4, 140 00		VTL 	STL 3 bar 	přiSliiný pa

wwwsppdssrasbucescz

I	1	1	1	1

0	10	20 m	str. 18/21

Plynárenskázařízení

BARVYPRVKŮ

VTL25 bar

^^B STL 1 a 3 b ar

^^B NTL2, a 4 bPa

X čichačka

dB DRvzemi

EU DR ve sSříčce

® DR ve sSříčce s HUP

n filtr

[D Giiaultova bsojka

Q HUP ve bSřííce

X HUP bez sSříčky chránička//chr. trubka

||	izolační ssoj

(0) kapák

*** kompenzátor

odfuk

| ochoz |  |
| --- | --- |
| ® | povrchovýznak |
| ( | přechod |
|  | orcentačnísaoupek |
|  | vývodscg.vodcče |
| ► | redukce |
|  | reguaátor |
| regulační btanice |  |
| E | regulktor b lokový |
| E | reguaátor poscaovací |
| □ □□□ štěrková stěna |  |
| © | tvarovka |
|  | zátka |
| ] | zasaepení |
| X | uzávěr/uzávěr provozní |
| J- | změnamatercáau |
| * | paynovéaampy |

X sloupek dálkového b řenosu

chránička PKO

zemn ící p ásek

O blaskojistka PKO

U

r rnčn ktro

--<>-*-odvzdušnění DR

[Říš] ri

PO; ssojovací objekt

<1

SKAO

EPD

bontrolní vývod, kont, měřící stanice

saturáž

kabeaPKOhaavní

ostatníkabeayPKO

Anodové uzemnění PKO

© AU—V gh aoub kové) vert cká an

@ GAN (galvanicá anoda)

AU— (doubkové)

AU-rozpt.grozptýaenáanoda)

•	ostatní anodová uzemnění

Anodové uzemnění - linie

AUFeSc

AU TU; bAU-komb . bj cn é; bAU-sp ec cá an í

AU T U FeS cbgko mb cn ovan é)

AU-floxiCilní

AUhřebenové

AUH;bAU-rozpt.;bGAN;bzemn.bpásek