Integrovaná střední škola technická, Benešov, Černoleská 1997

Modulární laboratorní systém

měřící jednotky měřící a generující analogové a číslicové signály, ovládací a měřící software (umožňující zobrazení, analýzu, automatický výpočet a diagnostiku měření), generátory funkcí (umožňující generovat sinusové, obdélníkové a trojúhelníkové napětí), programovatelné DC zdroje (procesorem řízené zdroje stejnosměrného napětí), moduly třífázové soustavy (zahrnují dvě části: zdrojovou a zátěžovou vzájemně propojitelné), moduly prvků (univerzální propojovací pole umožňující kombinovat paralelní, sériové a můstkové zapojení), moduly bipolárního tranzistoru NPN (propojovací pole pro měření tranzistoru), moduly unipolárního tranzistoru JFET-N (propojovací pole pro měření tranzistoru JFET-N), moduly operačního zesilovače (pro zapojení operačního zesilovače), moduly přístrojového zesilovače (obsahují vstup pro vnější zdroj napětí, přístrojový zesilovač), moduly výkonového zesilovače (obsahují výkonový operační zesilovač s pojistkou proti teplotnímu a proudovému přetížení), odporové dekády 1, odporové dekády 2, kapacitní dekáda, kapacitní sestavy (přesné kapacity s možností paralelního spojování), moduly indukčnosti (induktory), moduly tyristoru (zapojovací pole pro tyristor), moduly transformátoru (modul transformátoru se systémem ochran a zapojovacím polem), časové základny (krystalem řízené oscilátory a děličky frekvence), logické voliče (osmikanálové voliče logických úrovní TTL), logické sondy (osmikanálové třístavové logické sondy TTL), univerzální moduly 74xxx (moduly číslicového obvodu, vstupy a výstupy jsou chráněné a obsahují zdvojené konektory), soupravy 24 karet pro univerzální modul 74xxx (karty pro volbu typu obvodu v univerzálním modulu 74xxx), moduly soustavy motor-generátor, moduly PID regulátoru, moduly rozdílového členu (rozdílové zesilovače), moduly zpožďovacích členů (zahrnují čtyři samostatné zpožďovací členy rezistor-kondenzátor), moduly s paticí (čtyřicetipinové patice s nulovou silou), rozvody napájení univerzální (napájení s rámečky pro měřící jednotku a prostor až pro osm modulů), externí zdroje napájecího napětí, soupravy propojovacích kabelů a sond (obsahují ohebné kablíky, zlacené kolíky, ohebné koncovky, sondy – dvojvodičové kabely s barevně odlišenými koncovkami), soupravy dvoukolíkových součástek (obsahují rezistory, kondenzátory, bipolární kondenzátory, Schlottky, diody, spojky), Wheatstoneovy můstky (obsahují zdrojovou část, Wheatstoneův můstek a voltmetr), konektory redukce, kabely přechodové s konektorem BNC

Celkové náklady	Investiční n. z celkových nákladů	Neinvestiční n. z celkových nákladů

v Kč

| 3 601 000,00 | 780 000,00 | 2 821 000,00 |
| --- | --- | --- |