stavba (název dle SOD): číslo SOD:

číslo zakázky:

Objednatel:

Změnový list

Pavilon X MMN, a.s. Jilemnice

0185-25

MMN, a.s.

číslo:

ZL05 R1

sídlo: IČ:

Metyšova 465, 514 01 Jilemnice

05421888

Zhotovitel:

název změnového listu:

Opláštění - výměny

popis změny:

Sdružení Pavilon X, MBQ – SYNER

sídlo: 
IČ:

Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8

24247677

Na základě úprav projektové dokumentace pro Pavilon X, zejména ve vazbě na změnu tloušťky termoizolačních sendvičových fasádních panelů, došlo po statickém posouzení ke změnám a doplnění nosných ocelových fasádních výměn oproti původnímu projektu.

Tyto úpravy jsou uvedeny v tomto změnovém listu.

důvod změny:

Změna projektu

ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

cenový rozdíl: navýšení o 751 682,94 Kč

vliv na cenu díla:	ANO

vliv na lhůtu realizace:	NE

vliv na záruky:	NE

vliv na platební podmínky:	NE vliv na stavební povolení:	NE

příloha:

jméno	podpis	datum

Zpracoval

Vedoucí projektu

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvednými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum

TDS:

oprávněný zástupce:

autorský dozor:

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum

vedoucí projektu:

výrobní ředitel:

hlavní stavbyvedoucí :

Změnový list č. R1

Původní rozsah	Nový rozsah	Vícepráce	Méněpráce	Celkem	Zatřídění návrh

Konstrukce zámečnické	751 683 Kč	odst. 4

751 682,94 Kč

Změny dle zákona č. 134/2016 Sb. § 222 
popis	limit	výpočet

odst. 3

obecné vymezení podstatné změny závazku, která je z povahy věci nepřípustná a která by (a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by 
zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, (b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, a/nebo by (c) vedla k významnému rozšíření

rozsahu plnění veřejné zakázky – podle mě se nejedná o samostatnou kategorii změn, ale setkala jsem se s 
tím, že někteří zadavatelé mají tendenci podřadit pod odst. 3 změny, které se týkají čistě změny právního uspořádání závazku (posunutí termínů, dohoda na změně způsobu provádění díla bez dopadů do ceny atd.)

bez dopadu do ceny

tzv. změny de minimis – sběrná kategorie týkající se změn, které nemění celkovou povahu VZ a jejichž 
hodnota je (a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a (b) nižší než (1) 10 % původní 
hodnoty závazku, nebo (b) 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na VZ na stavební práce, která není 
koncesí. Pokud bylo provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn

odst. 4	Změny dle odst. 4 mají svou vlastní

kategorii a vlastní limit (u stavebních prací je to 15 %

původní hodnoty závazku) a platí, že bude-li provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech 
těchto změn

|hodnota VÍCEPRÁCE| + |hodnota MÉNĚPRÁCE|

odst. 5

odst. 6

odst. 7

změny závazku zahrnující dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní VZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na VZ, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele (a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejm. v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a (b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat, a které nemění celkovou povahu VZ (často se týká např. nevyhovujících podzemních podmínek, prodlev v plnění v důsledku vyšší moci (např. při nesoučinnosti orgánů veřejné moci při získání ZSPD), úprav dopadů archeologického průzkumu atd.)

změny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu, že (a) nové položky představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, (b) cena materiálu nebo prací podle nových položek je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, (c) materiál nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a (d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto 
nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle 
písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písm. c)

odst. 5 + odst.6

nesmí přesáhnout limit 30 % původní hodnoty závazku –

jakmile by k tomu došlo, staly by se změny realizované nad tímto

finančním limitem tzv. podstatou změnou závazku, která je zakázaná

U změn dle odst. 7 by neměl být žádný cenový dopad

sčítání skrze jejich matematickou hodnotu

„cenový nárůst“, jak uvádí ZZVZ, tzn. hodnota VÍCEPRÁCE –

hodnota MÉNĚPRÁCE = výsledný rozdíl činící hodnotu změny o kterou zvedáme/snižujeme výši ceny díla

Změnový list č. R1

Rekapitulace

Původní rozsah	Nový rozsah	Vícepráce	Méněpráce

Celkem 
Konstrukce zámečnické	734 429,67

Dokončovací práce - nátěry	17 253,27

Celkem	751 682,94

Vícepráce	Celkem

Původní rozsah	Nový rozsah	Méněpráce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

D	767	Konstrukce zámečnické

136	K	953961113	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu

nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961113

VV	"Z501"  512,0

VV	"Z502"  96,0

VV	"Z503"  96,0

VV	Součet	odebráno

Ø13 = 650 ks	přidáno

Ø18 = 52 ks	přidáno

chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm	kus

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953965121

137	K	953965121	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro

odebráno 
Ø13 = 650 ks	přidáno

Ø18 = 52 ks	přidáno

385	K	R953946118-3	Dodávka a montáž atypických ocelových kcí - kotvení oken a

dveří do vnějšího pláště	t

VV	Z501

VV	128*0,01259	1,612	-1,612	odebráno

VV	Z502

VV	24*0,00402	0,096	-0,096	odebráno

VV	Z503

VV	24*0,01022	0,245	-0,245	odebráno

VV	Součet	1,953

P	Poznámka k položce:

viz. PD - D1.2.04_seznam materiálu ocelové konstrukce Heliport

Hmotnost výměn viz výkaz výměr - fasádní výměny	9,06464	přidáno

Roznášecí plotny	0,867	přidáno

392	K	R767995116	Dodávka a montáž ostatních atypických zámečnických

| konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg kg P Poznámka k položce: viz. PD - Tabulka zámečnických prvků kotvení oken a dveří původní položka 385 1 953,280 -1 953,280 odebráno |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

393	K	998767203

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m

%

původní	4 006,231	-4 006,231	odebráno

nové	11 286,927	přidáno

D	783	Dokončovací práce - nátěry	0,00

429	K	783344201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí

jednonásobný polyuretanový	m2

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783344201

původní řešení	-260,000	odebráno

JA 140/80/3 celkem 101,96 m	44,862	přidáno

JA 140/80/5 celkem 26,6 m	11,704	přidáno

JA 140/100/3 celkem 449,58 m	215,798	přidáno

JA 140/140/5 celkem 12 m	6,720	přidáno

L 80/60/6 celkem 39,6 m	11,088	přidáno

Plotna 150/200/10, 26 ks	1,742	přidáno

Plotna 160/220/10, 263 ks	20,514	přidáno

polyuretanový	m2

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783347101

původní řešení	-260,000	odebráno

JA 140/80/3 celkem 101,96 m	44,862	přidáno

JA 140/80/5 celkem 26,6 m	11,704	přidáno

JA 140/100/3 celkem 449,58 m	215,798	přidáno

JA 140/140/5 celkem 12 m	6,720	přidáno

L 80/60/6 celkem 39,6 m	11,088	přidáno

Plotna 150/200/10, 26 ks	1,742	přidáno

Plotna 160/220/10, 263 ks	20,514	přidáno

430	K	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný

PŮVODNÍ ŘEŠENÍ

označení	název	délka	hmotnost MJ	hmotnost

FASÁDA P1

P1	JA 140/80/3	9,61	0

P3	JA 140/80/5	15,53	0

P2, P4	JA 140/100/3	49,68		11,9	591,192 P5	JA 140/140/5		20,09		0

FASÁDA P2

P1	JA 140/80/3	52,17		9,61	501,3537 P3	JA 140/80/5		17,6	15,53		273,328

P2, P4	JA 140/100/3	207,25		11,9	2466,275 P5	JA 140/140/5		20,09		0

FASÁDA P3

P1	JA 140/80/3	9,61	0

P3	JA 140/80/5	9	15,53	139,77

P2, P4	JA 140/100/3	17	11,9	202,3

P5	JA 140/140/5	12	20,09	241,08

ŠROUBY

FASÁDA P4	Ø18	52	ks

Ø13	650	ks

P1	JA 140/80/3	12,8	9,61	123,008

P3	JA 140/80/5	15,53	0

P2, P4	JA 140/100/3	73,8		11,9	878,22 P5	JA 140/140/5		20,09		0

FASÁDA P5

P1	JA 140/80/3	9,61	0

P3	JA 140/80/5	15,53	0

P2, P4	JA 140/100/3	11,9	0

P5	JA 140/140/5	20,09	0

FASÁDA P6

P1	JA 140/80/3	36,99	9,61	355,4739

P3	JA 140/80/5	15,53	0

P2, P4	JA 140/100/3	101,85		11,9	1212,015 P5	JA 140/140/5		20,09		0

L	L 80/60/6	39,6	6,76	267,696

7251,71 Navýšení na prořez	10%	725,17116

Navýšení na spojovací prostředky	15%	1087,75674

Hmotnost fasádních výměn	9064,64