Přemysla Otakara II. 34 a 33

přípojka dešťové kanalizace

12/2025

Průvodní a technická zpráva

stavebník:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

spolu s

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, organizační složka státu

Se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

IČO: 629 33 591

zastoupena RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

a

Okresní sdružení České unie sportu České Budějovice z.s.

Nám. Přemysla Otakara II. 118/33

370 01 České Budějovice

IČO:49019201

stavby, ze kterých budou dešťové vody odvedeny:

č. 121/34 na parcele číslo 137, k. ú. České Budějovice

vlastnické právo:

Česká republika

Příslušnost hospodařit s majetkem státu:

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, Chodov, 14800 Praha 4	1/3

Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, Malá Strana, 11800 Praha 1	2/3

č. 118/33 na parcele číslo 134, k. ú. České Budějovice

vlastnické právo:

Okresní sdružení České unie sportu České Budějovice z.s. (OS ČUS ČB z.s.), nám. Přemysla Otakara II. 118/33, České Budějovice 1, 37001 České Budějovice

pozemky, přes které bude vedena přípojka:

p. č. 139, k. ú. České Budějovice

Vlastnické právo:

Statutární město České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, České Budějovice 1, 37001 České Budějovice

Současný stav:

Při propadu chodníku před č. p. 118 byla provedena majitelem pozemku, statutárním městem České Budějovice sonda, ve které se zjistilo, že objekt č. p. 118 spolu s č. p. 121 nemají zřízenu přípojku dešťové kanalizace a dešťová voda je přes lapače střešních splavenin tak odváděna volně pod povrch chodníku. Citované objekty mají na fasádě realizované okapní svody, které vedou společně ve shodné trase a ve stejném místě jsou zaústěny do terénu. Předpokládá se, že společná přípojka pro oba objekty byla v minulosti při opravách chodníku bez náhrady zrušena. Tento stav může být platný i v řádu desítek let. Zaváděním vody pod úroveň chodníku u paty objektů dochází nejen k poruchám chodníku v majetku třetí osoby, ale rovněž k zvýšenému namáhání objektů samotných a je společným zájem všech stran přípojku dešťové kanalizace opět obnovit.

Návrh řešení:

Přípojka dešťové kanalizace obou objektů bude provedena společným porubím, do kterého budou zaústěny oba střešní lapače. Potrubí bude typu KG DN 150, které bude uloženo ve spádu pod chodníkem v hloubce od 0,8 do 1,5 m na délce zhruba 4 m. K tomu bude potřeba otevřít stavební jámu o rozměrech na úrovni chodníku asi 2 x 4 m, přičemž bude demontována kamenná dlažba a vytěženy podkladní vrstvy a nutný objem zeminy pod nimi. Potrubí bude zaústěno do hlavního kanalizačního řadu, který tvoří zděná štola z roku 1873 o rozměrech 1,1 x 1,4 m. Zaústění do štoly bude provedeno zboku zaklenutí jádrovým vrtem. K realizaci jádrového vrtu bude objednána subdodávka přímo u správce kanalizace, společnosti Čevak a. s. Potrubí bude uloženo na podsyp ze ŠD 0/4 tl. 20 cm, tímto materiálem bude také obsypáno a rovněž zasypáno v tl. 30 cm. Výkopek bude vrácen zpět do rýhy a s opatrností po vrstvách hutněn. Do lože z ŠD 4/8 bude zpět položena kamenná dlažba a prostor uveden do původního stavu.

Stavebník projedná záměr s provozovateli inženýrských sítí a majitelem dotčeného pozemku.

Příloha:

zákres přípojky do situační mapy: širší vztahy a podrobná situace

Zpracoval:

xxxxxx

Oddělení nemovitého kulturního majetku

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA V ČESKÝCH BUDĚJOVÍCICH

Odbor správy a prezentace kulturního majetku

Pražská 773/93

370 04 České Budějovice

tel.: xxxxxxx

http://www.npu.cz

V Českých Budějovicích dne 4. 12. 2025