Stavební rozpočet

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náz  Drul  Lok<  JKS | ev stavb stavby: alita:  0: | f- | Autobusová zastávka, PEREX  rekonstrukce Český Těšín | Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Zpracováno dne: | | 11.9.2017 | Objednatel:  Projektant:  Zhotovitel: Barny Team s.r.o.  Zpracoval: Tomiczek | | | |  |  |
| C | Objekt | Kód | Zkrácený popis Rozměry | M.j. | Množství | Jednot, cena (Kč) | Náklady (Kč) | | | Hmotnost (t) | | Cenová  soustava |
| Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. I Celkem | |
|  | | 21 | Úprava podloží a základové spáry |  |  |  | 29,14 | 435,86 | 465,00 | 0,00 | |  |
| 1 | | 216904112R00 Očištění zdivá stěn | | m2 | 31,00 | 15,00 | 29,14 | 435,86 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | RTSII/2013 |
|  | | 31 | Zdi podpěrné a volné |  |  |  | 970,00 | 0,00 | 970,00 |  | 0,11 |  |
| 2 | | 55341510.A | montážní materiál | kus | 1,00 | 970,00 | 970,00 | 0,00 | 970,00 | 0,11 | 0,11 | RTS 11/2013 |
|  | | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 1 984,40 | 3 702,60 | 5 687,00 |  | 0,04 |  |
| 3 | | 711442559R00 Izolace,pásy NAIP přitavením | | m2 | 22,00 | 170,50 | 449,02 | 3 301,98 | 3 751,00 | 0,00 | 0,01 | RTSII/2013 |
| 4 | | 711110010RAA Izolace proti vodě vodorovná nasucho | | m2 | 22,00 | 88,00 | 1 535,38 | 400,62 | 1 936,00 | 0,00 | 0,03 | RTSII/2013 |
|  | | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 8 385,96 | 12 325,44 | 20 711,40 |  | 2,27 |  |
| 5 | | 764900010RA0 Demontáž krytiny střech | | m2 | 20,00 | 23,41 | 0,00 | 468,20 | 468,20 | 0,01 | 0,15 | RTSII/2013 |
| 6 | | 762341821R00 Demontáž bedněni střech rovných z fošen hrubých | | m2 | 20,00 | 30,41 | 0,00 | 608,20 | 608,20 | 0,02 | 0,34 | RTS 11/2013 |
| 7 | | 762900030RAB Demontáž dřevěného krovu | | m2 | 20,00 | 102,00 | 0,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 0,05 | 1,08 | RTS 11/2013 |
| 8 | | 411351216R00 Odstraněni podbití palubkami | | m2 | 27,00 | 65,00 | 0,00 | 1 755,00 | 1 755,00 | 0,00 | 0,00 | RTS 11/2013 |
| 9 | | 762341620R00 Montáž palubek pero-drážka | | m2 | 22,00 | 250,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | RTS 11/2013 |
| 10 | | 61191690 | Palubka smrková | m2 | 22,00 | 220,00 | 4 840,00 | 0,00 | 4 840,00 | 0,01 | 0,12 | RTS 11/2013 |
| 11 | | 762334190RT3 M.vázán.krovů - hranoly | | m2 | 22,00 | 250,00 | 3 545,96 | 1 954,04 | 5 500,00 | 0,03 | 0,58 | RTS 11/2013 |
|  | | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 195,87 | 4 304,13 | 4 500,00 |  | 0,00 |  |
| 12 | | 764929301R00 Klempířské práce na zastávce | | soub | 1,00 | 4 500,00 | 195,87 | 4 304,13 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | RTSII/2013 |
|  | | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 875,58 | 3 754,42 | 4 630,00 |  | 0,00 |  |
| 13 | | 766625276R00 Výměna laviček | | kus | 1,00 | 4 630,00 | 875,58 | 3 754,42 | 4 630,00 | 0,00 | 0,00 | RTS 11/2013 |
|  | | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 294,69 | 2 355,31 | 2 650,00 |  | 0,00 |  |
| 14 | | 767162230R00 Očištění a nátěr konstrukce | | kus | 1,00 | 1 100,00 | 51,30 | 1 048,70 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | RTSII/2013 |
| 15 | | 767900090RAA Demontáž atypických ocelových konstrukcí(U,l profily) | | soub | 1,00 | 1 550,00 | 243,39 | 1 306,61 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | RTS 11/2013 |
|  | | 783 | Nátěry |  |  |  | 909,04 | 2 610,96 | 3 520,00 |  | 0,01 |  |
| 16 | | 783626210RT1 | Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2 x | m2 | 22,00 | 160,00 | 909,04 | 2 610,96 | 3 520,00 | 0,00 | 0,01 | RTS 11/2013 |
|  | | 784 | Malby |  |  |  | 2 746,29 | 3 887,71 | 6 634,00 |  | 0,02 |  |
| 17 | | 711212201R00 Penetrace hloubková pod fasádní barvu | | m2 | 31,00 | 35,00 | 749,89 | 335,11 | 1 085,00 | 0,00 | 0,01 | RTS 11/2013 |
| 18 | | 784225123RT1 | Malba fasádní 2x | m2 | 31,00 | 179,00 | 1 996,40 | 3 552,60 | 5 549,00 | 0,00 | 0,01 | RTS 11/2013 |
|  | | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |  | 0,00 |  |
| 19 | | 941944832R00 Pomocné lešení | | kus | 1,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | RTS 11/2013 |
|  | | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0,00 | 1 467,00 | 1 467,00 |  | 1,32 |  |
| 20 | | 965042131RT1 | Bourání mazanin betonových | m3 | 0,60 | 2 445,00 | 0,00 | 1 467,00 | 1 467,00 | 2,20 | 1,32 | RTS 11/2013 |
|  | | S | Přesuny sutí |  |  |  | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |  | 0,00 |  |
| 21 | | 979011111R00 Odvoz a uloženi na skládku, lepenka | | soub | 1,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | RTS 11/2013 |
| 22 | | 979081111R00 Odvoz a uložení na skládku,dřevo | | soub | 1,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | RTS 11/2013 |
| 23 | | 979990001R00 Odvoz a uložení na skládku, beton | | soub | 1,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | RTS 11/2013 |

Celkem: 54134,40

Poznámka: