# Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

ZČU v Plzni – „Rekonstrukce střechy Husova 11, Plzeň“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.)

Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000170 (dále jen „Zadávací řízení“)

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 ZZVZ při naplnění podmínek dle § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ

Číslo smlouvy Objednatele: SML/8200/0393/25

Číslo smlouvy Zhotovitele: 092025

## Smluvní strany:

Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, 301 00

IČO:	497 77 513	DIČ:	CZ49777513

Zastoupená:	prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Zástupce Objednatele“)

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:	RYTA s.r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C14940 vedenou u Krajského soudu v Plzni Sídlo:	Bezručova 1159, 337 01 Rokycany

zastoupený:	xxxx

IČO:	26354870	DIČ: CZ26354870

datová schránka: iugyms9

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“)

(dále jen „Zhotovitel“)

## Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- mezi smluvními stranami byla s účinností od 31. 7. 2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Rekonstrukce střechy Husova 11, Plzeň“ (dále jen

„SOD“);

- Zhotovitel se zavázal dílo dle SOD ve znění Dodatku č. 1 provést do 29. 5. 2026;

- v průběhu provádění díla byla zjištěna potřeba provedení určitých víceprací a dále neprovedení některých částí díla (méněprací);

- souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD dle § 222 odst. 4 ZZVZ vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy a

- cenový nárůst související se změnami SOD dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení hodnot méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku dle SOD,

Stránka 1 z 2

se smluvní strany v souladu s čl. 12.2 SOD, dohodly na následující změně SOD.

## Změna SOD

  - Rozsah díla a cena díla dle SOD ve znění Dodatku č. 1 se tímto dodatkem mění v souladu s písemnými soupisy změn, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

  - Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:

    - vícepracím v hodnotě 97 907,90 Kč bez DPH (změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ),

    - vícepracím v hodnotě 2 544 038,07 Kč bez DPH (změny dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ) a

    - méněpracím v hodnotě 15 570,00 Kč bez DPH (změny ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ),

  - Původní ujednání o ceně díla dle čl. IV. SOD se mění následovně:

    - dosavadní celková smluvní cena dle čl. 4.1 SOD ve znění Dodatku č. 1 (tj. 18 587 575,17 Kč bez DPH) se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 2 626 375,97 Kč bez DPH;

    - celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 21 213 951,14 Kč bez DPH.

  - Doba pro provedení díla se v souladu s čl. 10.10. písm. a) SOD prodlužuje (z dosavadního termínu

29. 5. 2026) do 31. 7. 2026.

## Závěrečná ustanovení

  - Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.

  - Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.

  - Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

  - Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.

## Příloha:

Příloha č. 1 – rozpočet na vícepráce a méněpráce

Objednatel:	Zhotovitel:

xxxx

Digitally signed by xxxx Date: 2026.05.27

07:02:04 +02'00'

Dne: viz elektronický podpis	Dne: viz elektronický podpis

prof. RNDr. Miroslav

Digitálně podepsal prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

Lávička, Ph.D.

Datum: 2026.05.28 13:24:09

+02'00'

## Západočeská univerzita v Plzni	RYTA s.r.o.

prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.	xxxx

rektor	xxxxx

Stránka 2 z 2

RYTA s.r.o.

Bezručova 1159, Nové Město 337 01 Rokycany IČO: 26354870

| MP A VP - RYTA - Rekonstrukce krovu a výměna střešní krytiny objektu ZČU Husova 644/11, Plzeň - návrh ke dni 21. 5. 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| název : vícepráce a méněpráce - předvídatelné (dle §222 odst. 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MJ | výměra | jednot. cena | cena bez DPH | DPH 21% | Cena včetně | Poznámka |
| č.p. a kód | Název položky |  |  |  |  |  |  |  |
| VP_997013011 | Vyklizení ulehlé suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 2 m | m3 | 6,41 | 3 220,00 Kč | 20 646,64 Kč | 4 335,79 Kč | 24 982,43 Kč | suť u římsy část A,B,C,E+úklid výtah |
| A_90 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | t | 12,18 | 2 500,00 Kč | 30 457,00 Kč | 6 395,97 Kč | 36 852,97 Kč | suť u římsy část A,B,C,E+úklid výtah |
| A_91 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 12,18 | 350,00 Kč | 4 263,98 Kč | 895,44 Kč | 5 159,42 Kč | suť u římsy část A,B,C,E+úklid výtah |
| A_92 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 231,47 | 15,00 Kč | 3 472,10 Kč | 729,14 Kč | 4 201,24 Kč | suť u římsy část A,B,C,E+úklid výtah |
| A_93 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 12,18 | 2 250,00 Kč | 27 411,30 Kč | 5 756,37 Kč | 33 167,67 Kč | suť u římsy část A,B,C,E+úklid výtah |
| A_94 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | t | 12,18 | 530,00 Kč | 6 456,88 Kč | 1 355,95 Kč | 7 812,83 Kč | suť u římsy část A,B,C,E+úklid výtah |
| A_297 | Demontáž sloupů a stožárů venkovního vedení nn bez výstroje ocelových včetně oddělení stožáru od základu, položení a rozebrání dříku na jednotlivé díly, uříznutí základového dílu, manipulace dílů na staveništi a naložení, bez bourání betonového základu trubkových jednoduchých do 12 m | ks | 1,00 | 5 200,00 Kč | 5 200,00 Kč | 1 092,00 Kč | 6 292,00 Kč | demontáž stožáru část B |
|  | celkem VP |  |  |  | 97 907,90 Kč | 20 560,66 Kč | 118 468,56 Kč |  |

Poznámka:

vypracoval: xxxx

dne: 21. 5. 2026

RYTA s.r.o.

Bezručova 1159, Nové Město 337 01 Rokycany IČO: 26354870

MP A VP - RYTA - Rekonstrukce krovu a výměna střešní krytiny objektu ZČU Husova 644/11, Plzeň - návrh ke dni 21.5. 2026

| název : vícepráce - nepředvídatelné (dle §222 odst. 5,6) |  | MJ | výměra | jednot. cena | cena bez DPH | DPH 21% | Cena včetně | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.p. a kód | Název položky |  |  |  |  |  |  |  |
| A_24 | Vápenná omítka ostění nebo nadpraží hladká | m2 | 32,75 | 570,00 Kč | 18 667,50 Kč | 3 920,18 Kč | 22 587,68 Kč | oprava římsy část A |
| A_118 | Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m | m | 119,50 | 260,00 Kč | 31 070,00 Kč | 6 524,70 Kč | 37 594,70 Kč | řezivo navíc část A, B, C, E |
| A_122 | Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m | m | 121,70 | 260,00 Kč | 31 642,00 Kč | 6 644,82 Kč | 38 286,82 Kč | řezivo navíc část A, B, C, E |
| A_127 | Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m | m | 18,00 | 360,00 Kč | 6 480,00 Kč | 1 360,80 Kč | 7 840,80 Kč | řezivo navíc část A, B, C, E |
| A_131 | Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m | 119,50 | 560,00 Kč | 66 920,00 Kč | 14 053,20 Kč | 80 973,20 Kč | řezivo navíc část A, B, C, E |
| A_132 | Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 | m | 121,70 | 740,00 Kč | 90 058,00 Kč | 18 912,18 Kč | 108 970,18 Kč | řezivo navíc část A, B, C, E |
| A_134 | Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 450 do 600 cm2 | m | 18,00 | 1 120,00 Kč | 20 160,00 Kč | 4 233,60 Kč | 24 393,60 Kč | řezivo navíc část A, B, C, E |
| A_114 | Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely tříkolíkový, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | ks | 26,00 | 6 800,00 Kč | 176 800,00 Kč | 37 128,00 Kč | 213 928,00 Kč | řezivo navíc část A, B, C, E |
| VP | Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely +svorníky, průřezové plochy do 450 cm3 | ks | 14,00 | 4 535,00 Kč | 63 490,00 Kč | 13 332,90 Kč | 76 822,90 Kč | řezivo navíc část A pozednice + kotvení |
| A_283 | Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení | m2 | 272,26 | 40,00 Kč | 10 890,40 Kč | 2 286,98 Kč | 13 177,38 Kč | řezivo navíc část A, B, C, E |
| A_284 | Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru oprášení | m2 | 272,26 | 5,00 Kč | 1 361,30 Kč | 285,87 Kč | 1 647,17 Kč | řezivo navíc část A, B, C, E |
| A_286 | Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický | m2 | 272,26 | 65,00 Kč | 17 696,90 Kč | 3 716,35 Kč | 21 413,25 Kč | řezivo navíc část A, B, C, E, D |
| A_109 | Montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků nebo šroubů délky přes 150 do 300 mm | ks | 105,00 | 120,00 Kč | 12 600,00 Kč | 2 646,00 Kč | 15 246,00 Kč | řezivo navíc část A, B, C, E, D |
| A_110 | Dodání svorníků dl. do 300mm | ks | 105,00 | 136,00 Kč | 14 280,00 Kč | 2 998,80 Kč | 17 278,80 Kč | řezivo navíc část A, B, C, E, D |
| A_139 | Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm | m2 | 438,98 | 24,00 Kč | 10 535,45 Kč | 2 212,44 Kč | 12 747,89 Kč | výměna bednění stávajícího část B,C |
| A_135 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm | m2 | 446,98 | 270,00 Kč | 120 683,79 Kč | 25 343,60 Kč | 146 027,39 Kč | výměna bednění stávajícího část A,B,C + věžičky E |
| A_136 | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm impregnované | m3 | 10,73 | 8 700,00 Kč | 93 328,80 Kč | 19 599,05 Kč | 112 927,85 Kč | výměna bednění stávajícího část A,B,C + věžičky E |
| A_147 | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty | m3 | 10,73 | 1 620,00 Kč | 17 378,47 Kč | 3 649,48 Kč | 21 027,94 Kč | výměna bednění stávajícího část A,B,C+věžičky E |
| VP_713111121 | Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 53,49 | 129,00 Kč | 6 899,82 Kč | 1 448,96 Kč | 8 348,79 Kč | plochá střecha schodiště ST3 |
| VP_63141186 | deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a stěn λ=0,035-0,038 tl 100mm | m2 | 61,51 | 239,00 Kč | 14 700,90 Kč | 3 087,19 Kč | 17 788,09 Kč | plochá střecha schodiště ST3 |
| A_152 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 0,45 | 100 000,00 Kč | 45 000,00 Kč | 9 450,00 Kč | 54 450,00 Kč | práce navíc část A, B, C, D, E |
| A_90 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | t | 18,04 | 2 500,00 Kč | 45 105,60 Kč | 9 472,18 Kč | 54 577,78 Kč | likvidace bednění B, C, E |
| A_91 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 18,04 | 350,00 Kč | 6 314,78 Kč | 1 326,10 Kč | 7 640,89 Kč | likvidace bednění B, C, E |
| A_92 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 342,80 | 15,00 Kč | 5 142,00 Kč | 1 079,82 Kč | 6 221,82 Kč | likvidace bednění B, C, E |
| A_93 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 18,04 | 2 250,00 Kč | 40 595,04 Kč | 8 524,96 Kč | 49 120,00 Kč | likvidace bednění B, C, E |
| A_94 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | t | 18,04 | 530,00 Kč | 9 562,39 Kč | 2 008,10 Kč | 11 570,49 Kč | likvidace bednění B, C, E |
| A_40 | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek za každý den použití | m2 | 83430,00 | 1,80 Kč | 150 174,00 Kč | 31 536,54 Kč | 181 710,54 Kč | prodloužení termínu,polovina plochy lešení o 45 dní navíc |
| A_41 | Odborná prohlídka lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 500 do 2 000 m2 zakrytého sítí | kus | 2,00 | 4 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 1 680,00 Kč | 9 680,00 Kč | prodloužení termínu,polovina plochy lešení o 45 dní navíc |
| A_48 | Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití | m2 | 83430,00 | 0,30 Kč | 25 029,00 Kč | 5 256,09 Kč | 30 285,09 Kč | prodloužení termínu,polovina plochy lešení o 45 dní navíc |
| A_52 | Stříška záchytná zřizovaná současně s lehkým nebo těžkým lešením šířky přes 1,5 do 2,0 m příplatek k ceně za každý den použití | m | 135,00 | 5,00 Kč | 675,00 Kč | 141,75 Kč | 816,75 Kč | prodloužení termínu,polovina plochy lešení o 45 dní navíc |

| A_59 | Podchod u dílcových lešení zřizovaný současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 1,5 m příplatek k ceně za každý den použití | m | 135,00 | 50,00 Kč | 6 750,00 Kč | 1 417,50 Kč | 8 167,50 Kč | prodloužení termínu,polovina plochy lešení o 45 dní navíc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIO_8 | Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 22-1113 | ks | 90,00 | 100,00 Kč | 9 000,00 Kč | 1 890,00 Kč | 10 890,00 Kč | prodloužení termínu,polovina plochy lešení o 45 dní navíc |
| VON_1 | Zařízení staveniště | ks | 0,80 | 250 000,00 Kč | 200 000,00 Kč | 42 000,00 Kč | 242 000,00 Kč | prodloužení o 4 měsíce |
| VON_2 | Správní a místní poplatky | ks | 0,20 | 100 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 4 200,00 Kč | 24 200,00 Kč | prodloužení termínu DIO a zábory |
| VP | Oprava nadstřešní balustrády vikýře v ul. Kardinála Berana | omple | 1,00 | 215 320,32 Kč | 215 320,32 Kč | 45 217,27 Kč | 260 537,59 Kč | část v ul. Kardinále Berana |
| VP | Sada k ochraně proti pádu a ocel. skříňka | ks | 1,00 | 15 640,00 Kč | 15 640,00 Kč | 3 284,40 Kč | 18 924,40 Kč | záchytný systém |
| A_277 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 4936,00 | 56,00 Kč | 276 416,00 Kč | 58 047,36 Kč | 334 463,36 Kč | příložky U 180 vazné trámy A, B, C, D, E+KOMÍN |
| A_278 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180 | t | 4,44 | 42 000,00 Kč | 186 480,00 Kč | 39 160,80 Kč | 225 640,80 Kč | příložky U 180 vazné trámy A, B, C, D, E+KOMÍN |
| A_288 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným | m2 | 126,18 | 70,00 Kč | 8 832,60 Kč | 1 854,85 Kč | 10 687,45 Kč | příložky U 180 vazné trámy A, B, C, D, E+KOMÍN |
| A_291 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 126,18 | 210,00 Kč | 26 497,80 Kč | 5 564,54 Kč | 32 062,34 Kč | příložky U 180 vazné trámy A, B, C, D, E+KOMÍN |
| A_282 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 1,00 | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč | 5 250,00 Kč | 30 250,00 Kč | příložky U 180 vazné trámy A, B, C, D, E |
| A_14 | Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu přes 0,04 m2 | ks | 78,00 | 500,00 Kč | 39 000,00 Kč | 8 190,00 Kč | 47 190,00 Kč | zazdívky kapes U 180 vazné trámy A, B, C, D, E- pouze 8 ks |
| A_21 | Vápenná omítka rýh štuková dvouvrstvá ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm | m2 | 54,84 | 1 100,00 Kč | 60 324,00 Kč | 12 668,04 Kč | 72 992,04 Kč | plocha omítek v půdě B, C, D, E navíc |
| A_22 | Vápenná omítka rýh štuková dvouvrstvá ve stěnách, šířky rýhy přes 300 mm | m2 | 22,30 | 1 020,00 Kč | 22 746,00 Kč | 4 776,66 Kč | 27 522,66 Kč | plocha omítek v půdě A navíc pod pozednicí |
| A_28 | Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 3 štukové, dvouvrstvé, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100% | m2 | 31,00 | 600,00 Kč | 18 600,00 Kč | 3 906,00 Kč | 22 506,00 Kč | navíc plocha omítek vikýř A, D a kopule E |
| A_294 | Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení | m2 | 125,07 | 5,00 Kč | 625,33 Kč | 131,32 Kč | 756,64 Kč | navíc plocha omítek vikýř A, B a kopule E+římsa A,B,C,D |
| A_295 | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikátový | m2 | 125,07 | 10,00 Kč | 1 250,65 Kč | 262,64 Kč | 1 513,29 Kč | navíc plocha omítek vikýř A, B a kopule E+římsa A,B,C,D |
| A_296 | Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikátový | m2 | 125,07 | 200,00 Kč | 25 013,00 Kč | 5 252,73 Kč | 30 265,73 Kč | navíc plocha omítek vikýř A, B a kopule E+římsa A,B,C,D |
| A_31 | Ochrana proti holubům síťový systém kotvený do zdiva, betonu a jiných plných materiálů | m2 | 8,75 | 880,00 Kč | 7 700,00 Kč | 1 617,00 Kč | 9 317,00 Kč | větší plocha zakrytí boku světlíku |
| VP | Demontáž, výroba, montáž atypických ozdob štít A z TiZn | ks | 2,00 | 49 500,00 Kč | 99 000,00 Kč | 20 790,00 Kč | 119 790,00 Kč | Ozdoby vikýř A |
| VP | Sanace 5 ks ozdob fasády pod římsou část A ul. Kardinála Berana | omple | 1,00 | 24 550,00 Kč | 24 550,00 Kč | 5 155,50 Kč | 29 705,50 Kč | Sanace 5 ks ozdob pod římsou vikýř A |
| A_167 | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti | m | 19,00 | 50,00 Kč | 950,00 Kč | 199,50 Kč | 1 149,50 Kč | nový svod u výtahu |
| A_208 | Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm | m | 19,00 | 1 800,00 Kč | 34 200,00 Kč | 7 182,00 Kč | 41 382,00 Kč | nový svod u výtahu |
| A_197 | Montáž svodu kruhového, průměru odboček | ks | 1,00 | 220,00 Kč | 220,00 Kč | 46,20 Kč | 266,20 Kč | nový svod u výtahu |
| A_198 | koleno svodu Al 72° D 150mm - atypická odbočka 150/100 | ks | 1,00 | 900,00 Kč | 900,00 Kč | 189,00 Kč | 1 089,00 Kč | nový svod u výtahu |
| A_163 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti | m | 20,00 | 50,00 Kč | 1 000,00 Kč | 210,00 Kč | 1 210,00 Kč | chybějící oplechování spodní římsy u kupole E |
| A_182 | Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 670 mm | m | 20,00 | 700,00 Kč | 14 000,00 Kč | 2 940,00 Kč | 16 940,00 Kč | chybějící oplechování spodní římsy u kupole E |
| A_190 | Oplechování říms a ozdobných prvků z Pb plechu 0,6mm oblých nebo ze segmentů, včetně rohů mechanicky kotvené rš 670 mm | m | 4,50 | 2 800,00 Kč | 12 600,00 Kč | 2 646,00 Kč | 15 246,00 Kč | dopojení stříšky věžičky a střechy kupole |
| A_15 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 | m3 | 2,60 | 4 600,00 Kč | 11 969,20 Kč | 2 513,53 Kč | 14 482,73 Kč | věnec část A |
| A_19 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0,07 | 58 000,00 Kč | 4 205,00 Kč | 883,05 Kč | 5 088,05 Kč | věnec část A |
| A_16 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | m2 | 20,01 | 580,00 Kč | 11 605,80 Kč | 2 437,22 Kč | 14 043,02 Kč | věnec část A |
| A_17 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | m2 | 20,01 | 120,00 Kč | 2 401,20 Kč | 504,25 Kč | 2 905,45 Kč | věnec část A |
|  | celkem VP |  |  |  | 2 544 038,07 Kč | 534 247,99 Kč | 3 078 286,07 Kč |  |

| název : méněpráce - nepředvídatelné dle §222 odst. 6 |  | MJ | výměra | jednot. cena | cena bez DPH | DPH 21% | Cena včetně | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.p. a kód | Název položky |  |  |  |  |  |  |  |
| A_84 | Spínání objektů lany prostup pro lano přes zeď s vyvrtáním otvoru průměru do 40 mm a jeho vyčištěním včetně zainjektování vrtu cementovou maltou | m | 0,80 | -3 200,00 Kč | -2 560,00 Kč | -537,60 Kč | -3 097,60 Kč | spínání vikýř část D |
| A_85 | Spínání objektů táhly drážka pro táhlo včetně vysekání, vyčištění a vyplnění ve stěně včetně vyklínování | m | 2,00 | -1 500,00 Kč | -3 000,00 Kč | -630,00 Kč | -3 630,00 Kč | spínání vikýř část D |
| A_86 | Spínání objektů táhly vložení a dodání táhla z betonářské oceli spojované napínacími maticemi, průměru do 20 mm | m | 9,00 | -800,00 Kč | -7 200,00 Kč | -1 512,00 Kč | -8 712,00 Kč | spínání vikýř část D |
| A_104 | Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 125 | m | 2,00 | -550,00 Kč | -1 100,00 Kč | -231,00 Kč | -1 331,00 Kč | odvětrání ZTI část B |
| A_105 | Ventilační hlavice montáž ventilační hlavice z polypropylenu (PP) ostatních typů DN 110 | ks | 1,00 | -150,00 Kč | -150,00 Kč | -31,50 Kč | -181,50 Kč | odvětrání ZTI část B |
| A_106 | nástavec odvětrání Al s barevným povrchem D 120mm | ks | 1,00 | -1 560,00 Kč | -1 560,00 Kč | -327,60 Kč | -1 887,60 Kč | odvětrání ZTI část B |
|  | celkem VP |  |  |  | -15 570,00 Kč | -3 269,70 Kč | -18 839,70 Kč |  |

Poznámka:

vypracoval: xxxx

dne: 21. 5. 2026