Kanalizační přípojka v objektu č.p.644, Dr. E. Beneše ve Slaném

Kanalizační přípojka

				6540	
potrubí PVC DN 200	12	m	545	-	
Revizní šachta pr. 600 mm hl. 1750 mm (ks)		1		11 260	
				6050	
Poklop (D 400)	1	ks	-	-	
Ostatní					
Tvarovky a spojovací materiál odhad	1	soub.	-	2000 -	

Celkem 25 850

Montáž kanalizační přípojky

VC-20-25

POLOŽKA	NÁZEV	MJ	J.CENA	MN	C.CENA	
831311121	Montáž. Trub do DN 200	m	226	12	2712	
odhad	Napojení na veřejnou stoku	ks	7500	1	7500	
	montáž revizní šachty-					
894212111	odhad	ks	1528	1	1528	
899102111	osazení poklopu	ks	650	1	650	
		CELKEM:			12 390	
		CELKOVÁ CENA		38 240,00	

Bez

DPH