ROZPOČET - cenová nabídka

Stavba:	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA		Objednatel:	Město Slaný					
Objekt:	Nová vodovodní přípojka		Adresa:						
	Slaný, čp. 644		Zhotovitel:	Středočeské vodárny, a.s.				
zpracoval: Tomáš Klapka		Datum:	8.9.2016					
									
P.Č.	Popis	MJ	Množství	Cena		Cena celkem	Hmotnost celkem			
			celkem	jednotková						

1	2	3	4	5		6	7			
	Zemní práce				42 381,43	7,650			
									
1	Odstranění podkladu do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	12,800	337,00		4 313,60	0,000			
										
2	Odstranění podkladu do 200 m2 živičných tl 50 mm ( nebo dlažba )	m2	12,800	168,00		2 150,40	0,000			
										
3	Hloubení jam v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	12,800	843,00		10 790,40	0,000			
										
4	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	12,800	172,00		2 201,60	0,000			
										
5	Vodorovné přemístění do 10 km výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	4,267	227,60		971,09	0,000			
										
6	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,267	145,00		618,67	0,000			
										
7	Uložení sypaniny na skládku	m3	4,267	442,00		1 885,87	0,000			
										
8	Řízený podvrt pod komunikací ( nebo zákl. zdí )	m	11,800	1 200,00		14 160,00				
										
9	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,196	262,00		1 099,45	0,000			
										
10	Obsyp potrubí	m3	4,337	463,00		2 008,00	0,000			
										
11	obsypový materiál štěrkopísek 0-4 mm	t	7,373	296,00		2 182,35	7,650			
										
	Komunikace					25 611,97	8,842			
									
12	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těženým	m3	4,196	548,00		2 299,62	0,506			
13	kamenivo těžené zásypový materiál	t	6,714	272,00		1 826,27	7,650			
										
14	Vyspravení podkladu po překopech podkladním betonem PB	m3	1,280	4 850,00		6 208,00	0,670			
15	Zarovnání styčné plochy živice	m	26,880	186,00		4 999,68	0,000			
										
16	Obnova vozovky asfaltovým betonem tl 50 mm ( nebo dlažba )	m2	12,800	803,00		10 278,40	0,015			
										
	Trubní vedení					15 442,20	0,363			
									
17	Montáž potrubí z trubky z tlakového polyetylénu d 63 mm	m	24,600	11,60		285,36	0,000			
										
18	potrubí vodovodní PE d 63 mm	m	24,600	116,00		2 853,60	0,009			
										
19	vodič silový s Cu jádrem CYY 4 mm2	m	27,600	13,40		369,84	0,003			
										
20	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub	kus	1,000	737,00		737,00	0,000			
										
21	Navrtávací pas	kus	1,000	2 967,00		2 967,00	0,000			
										
22	šoupátko hl. uzávěr DN2"	kus	1,000	2 814,00		2 814,00	0,052			
										
23	souprava zemní pro šoupátka DN 50 mm při Rd 1,5 m	kus	1,000	793,00		793,00	0,007			
										
24	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	260,00		260,00	0,230			
										
25	poklop litinový šoupátkový	kus	1,000	620,60		620,60	0,027			
										
26	Tvarovka Isiflo nebo PE kolena + montáž	kus	0,000	383,00		0,00	0,032			
										
27	Vodoměrná sestava DN50	ks	1,000	2 100,00		2 100,00	0,000			
										
28	Montáž vodoměrné sestavy	kus	1,000	830,00		830,00	0,003			
29	Vodoměrná šachta plast. DN1200 hl.1500 mm	kus	0,000	12 384,00		0,00	0,000			
										
30	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	24,600	11,00		270,60	0,000			
31	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	24,600	22,00		541,20	0,000			
										
	Ostatní					2 724,56	0,000			
									
32	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,363	893,00		324,56	0,000			
										
33	Dopravní značení	kpl	3,000	800,00		2 400,00	0,000			
34	Administrativní úkony, manipulace na síti	kpl	0,000	2 500,00		0,00	0,000			
35	ostatní - příplatek za ???	kpl	1,000	0,00		0,00	0,000			
	Celkem ( bez DPH )					86 160,17				
								
	Celkem ( s DPH )			104 253,80 Kč				

Strana 1  z 1