| Položka Počet Jednotka materiál/j ed |  |  |  | materiál celkem | montáž/je d | montáž celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plechová skříň 800x600x400 | 1 | ks | 8520 | 8520 | 1200 | 1200 |
| rozvaděč IP65 54M | 1 | ks | 2490 | 2490 | 800 | 800 |
| přepěťová ochrana | 1 | ks | 3900 | 3900 | 250 | 250 |
| hl. vypínač 63A | 1 | ks | 590 | 590 | 220 | 220 |
| proudový chránič 40A/4P 10KA | 1 | ks | 1490 | 1490 | 250 | 250 |
| proudový chránič 63A/4P 10KA | 1 | ks | 2400 | 2400 | 250 | 250 |
| jistič 32A/3 10KA | 2 | ks | 680 | 1360 | 220 | 440 |
| jistič 16A/3 10KA | 2 | ks | 490 | 980 | 220 | 440 |
| jističochránič B16/2P/0,03A | 8 | ks | 980 | 7840 | 190 | 1520 |
| zásuvka mureva | 8 | ks | 210 | 1680 | 210 | 1680 |
| zásuvka 5P 400V 16A | 2 | ks | 840 | 1680 | 230 | 460 |
| zásuvka 5P 400V 32A | 2 | ks | 1085 | 2170 | 230 | 460 |
| drobný el.inst.mat, | 1 | kpl | 1200 | 1200 |  |  |
| CYKY J 5x10 | 20 | m | 220 | 4400 | 65 | 1300 |
| doprava a dodávka | 1 | kpl |  | 1 | 700 | 700 |
| revize | 1 | kpl |  | 1 | 2500 | 2500 |
| přepojení nabíječky | 1 | kpl |  | 1 | 2000 | 2000 |

celkem	55173 bez DPH