### TECTRA a.s.

Domkovská 2342/43, 193 00 PRAHA 9
Tel: 281 921 650 | E-mail: tectra@tectra.cz | Web: www.tectra.cz
IČO: 14892316 | DIČ: CZ14892316 | Bankovní spojení: KB Praha 9, č. ú. 4025905031/0100
Zapsána v OR u MS Praha, odd. B, vložka 704

Příjemce:
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Fakulta životního prostředí
Pasteurova 3632/15, 400 96 Ústí nad Labem

Veřejná zakázka: „GET_Měřící systém pro analýzy obsahu a čistoty H2 a dalších plynů - 332“
Nabídka č.: 26031642

| Bod | ks | Popis (Chromatografický analytický systém) | CZK bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Multidetek 3 |  |
| 2. | 1 | Multidetek 3 |  |
| 3. | 1 | Multidetek 3 |  |
| 4. | 1 | Large-LDP1000 |  |
| 5. | 1 | Compact-LDPT1000 |  |
| 6. | 1 | Compact-LDPT1000 |  |
| 7. | 1 | LDGDSA |  |
| 8. | 1 | LDRack |  |
| 9. | 1 | Instalace, školení obsluhy |  |
| 10. | 1 | Doprava |  |
|  |  | Cena celkem bez DPH | 9 263 045,00 Kč |
|  |  | 21 % DPH | 1 945 239,45 Kč |
|  |  | Celková cena včetně DPH | 11 208 284,45 Kč |

Popis zařízení – důležité parametry:

- Plynový chromatograf pro analýzu vodíku dle ISO 14867.

- Kompletní modulární zařízení pochází od jednoho jediného výrobce.

- Detektory pro analýzu: PED, TCD.

- Chromatograf je schopen pracovat s nosnými plyny o čistotě 5.0.

- Princip měření H2O: Technologie Quartz Crystal Microbalance vč. zabudované verifikace vlhkosti.

- Vzdálená kontrola přes ethernet.

- Provozní teplota: 10 až 45 °C.

- SW pro kompletní ovládání chromatografu.

Odkazy na zařízení:

https://www.processsensing.com/en-us/products/turnkey-system-for-H2-quality-control-and-monitoring-HyDetek.htm https://www.processsensing.com/en-us/products/multidetek3-compact-gas-chromatograph.htm https://www.processsensing.com/en-us/products/ldp1000-gas-purifier.htm