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Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Fakulta životního prostředí
Pasteurova 3632/15, 400 96 Ústí nad Labem

Veřejná zakázka: „GET_Měřící systém pro analýzy obsahu a čistoty H2 a dalších plynů - 332“
Nabídka č.: 26031642
	Bod
	ks
	Popis (Chromatografický analytický systém)
	CZK bez DPH

	1.
	1
	Multidetek 3
	

	2.
	1
	Multidetek 3
	

	3.
	1
	Multidetek 3
	

	4.
	1
	Large-LDP1000
	

	5.
	1
	Compact-LDPT1000
	

	6.
	1
	Compact-LDPT1000
	

	7.
	1
	LDGDSA
	

	8.
	1
	LDRack
	

	9.
	1
	Instalace, školení obsluhy
	

	10.
	1
	Doprava
	

	
	
	Cena celkem bez DPH
	9 263 045,00 Kč

	
	
	21 % DPH
	1 945 239,45 Kč

	
	
	Celková cena včetně DPH
	11 208 284,45 Kč


Popis zařízení – důležité parametry:
· Plynový chromatograf pro analýzu vodíku dle ISO 14867.
· Kompletní modulární zařízení pochází od jednoho jediného výrobce.
· Detektory pro analýzu: PED, TCD.
· Chromatograf je schopen pracovat s nosnými plyny o čistotě 5.0.
· Princip měření H2O: Technologie Quartz Crystal Microbalance vč. zabudované verifikace vlhkosti. 
· Vzdálená kontrola přes ethernet.
· Provozní teplota: 10 až 45 °C.
· SW pro kompletní ovládání chromatografu.
Odkazy na zařízení:
	https://www.processsensing.com/en-us/products/turnkey-system-for-H2-quality-control-and-monitoring-HyDetek.htm 
https://www.processsensing.com/en-us/products/multidetek3-compact-gas-chromatograph.htm 
https://www.processsensing.com/en-us/products/ldp1000-gas-purifier.htm 



