Moravskoslezská nemocnice Krnov, příspěvková organizace 
I. P. Pavlova 552/9,   Pod Bezručovým vrchem, 794 01, Krnov  IČO:008 44 641 DIČ:  CZ00844641	 
................................................................................................................................................................
Protokoly PBTK zasílejte na adresu :
Moravskoslezská nemocnice Krnov p.o., Oddělení zdravotnické techniky, I. P. Pavlova 9, 794 01, Krnov

OBJEDNÁVKA č.:  OZT248KR

Značka:	OZT248KR	BTL zdravotnická technika, a.s.
Vyřizuje:		Makovského náměstí 3147/2
Tel.:	554 690 690	616 00 Brno - Žabovřesky
Fax:		T: 775 873 020
E-mail:	xxxxxxx.xxxxxxxy@nemkrnov.cz	IČO:	26884143
		DIČ:	
Datum:	01.04.2026	E-mail:	servis@btl.cz

Dodavatel přijetím a provedením objednávky prohlašuje, že k této činnosti  splňuje zákonné předpoklady.  Servis bude proveden v souladu se Zákonem č.375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a normou ČSN EN 60601, příp. ČSN EN 62353  
PBTK proveďte v kalendářním měsíci dle plánu údržby uvedeného na objednávce.
Součástí PBTK je protokol vč. KEZ u elektrických ZP. Termín kontroly prosím oznamte předem příslušnému oddělení. 
Splatnost faktury min. 30 dnů ode dne dodání zboží nebo služby. 
Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Č.	Objednávaný úkon	Údaje o zařízení
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Křeslo gynekologické
		Typ zařízení: 	BTL 1500 2 motorové
		Inv.číslo: 	6655
		Výr.číslo: 	0651130
		Umístění: 	KRNOV Gynekologické oddělení - lůžková část
		Nákl.středisko: 	105201
		Odp.osoba: 	
		Odp.osoba - tel.: 	
		Plán údržby: 	19.06.2026

2.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Křeslo gynekologické
		Typ zařízení: 	BTL 1500 2 motorové
		Inv.číslo: 	6605
		Výr.číslo: 	0650967
		Umístění: 	KRNOV Gynekologická příjmová ambulance
		Nákl.středisko: 	105402
		Odp.osoba: 	
		Odp.osoba - tel.: 	
		Plán údržby: 	19.06.2026

3.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Holter krevního tlaku
		Typ zařízení: 	BTL 08 ABPM II
		Inv.číslo: 	ZD130002
		Výr.číslo: 	505822
		Umístění: 	KRNOV Kardiologická ambulance
		Nákl.středisko: 	201403
		Odp.osoba: 	
		Odp.osoba - tel.: 	
		Plán údržby: 	19.06.2026

4.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Holter krevního tlaku
		Typ zařízení: 	BTL 08 ABPM II
		Inv.číslo: 	ZD180076
		Výr.číslo: 	517265
		Umístění: 	KRNOV Kardiologická ambulance
		Nákl.středisko: 	201403
		Odp.osoba: 	kéta
		Odp.osoba - tel.: 	
		Plán údržby: 	19.06.2026

5.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Holter krevního tlaku
		Typ zařízení: 	BTL 08 ABPM II
		Inv.číslo: 	7884
		Výr.číslo: 	528542
		Umístění: 	KRNOV Kardiologická ambulance
		Nákl.středisko: 	201403
		Odp.osoba: 	
		Odp.osoba - tel.: 	80
		Plán údržby: 	27.06.2026

6.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Holter krevního tlaku
		Typ zařízení: 	BTL 08 ABPM II
		Inv.číslo: 	7885
		Výr.číslo: 	528537
		Umístění: 	KRNOV Kardiologická ambulance
		Nákl.středisko: 	201403
		Odp.osoba: 	
		Odp.osoba - tel.: 	
		Plán údržby: 	27.06.2026

7.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Holter krevního tlaku
		Typ zařízení: 	BTL 08 ABPM II
		Inv.číslo: 	7886
		Výr.číslo: 	528179
		Umístění: 	KRNOV Kardiologická ambulance
		Nákl.středisko: 	201403
		Odp.osoba: 	
		Odp.osoba - tel.: 	
		Plán údržby: 	27.06.2026

8.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Elektroléčebný přístroj
		Typ zařízení: 	BTL-4825S Premium
		Inv.číslo: 	7263
		Výr.číslo: 	058P0B008956
		Umístění: 	KRNOV Rehabilitace - lůžková část
		Nákl.středisko: 	208201
		Odp.osoba: 	
		Odp.osoba - tel.: 	
		Plán údržby: 	19.06.2026

9.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lymfodrenáž
		Typ zařízení: 	BTL-6000 Lymphastim 12 TOPLINE
		Inv.číslo: 	7278
		Výr.číslo: 	01100B007093
		Umístění: 	KRNOV Rehabilitace - lůžková část
		Nákl.středisko: 	208201
		Odp.osoba: 	
		Odp.osoba - tel.: 	
		Plán údržby: 	19.06.2026

10.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Elektroléčebný přístroj
		Typ zařízení: 	BTL-4940 Magnet Premium
		Inv.číslo: 	7282
		Výr.číslo: 	058P0B009228
		Umístění: 	KRNOV Rehabilitace - lůžková část
		Nákl.středisko: 	208201
		Odp.osoba: 	
		Odp.osoba - tel.: 	
		Plán údržby: 	19.06.2026

11.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Infra lampa
		Typ zařízení: 	BTL Infralampa 500
		Inv.číslo: 	7284
		Výr.číslo: 	18500043
		Umístění: 	KRNOV Rehabilitace - lůžková část
		Nákl.středisko: 	208201
		Odp.osoba: 	
		Odp.osoba - tel.: 	
		Plán údržby: 	19.06.2026

12.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lymfodrenáž
		Typ zařízení: 	BTL-6000 Lymphastim 12 TOPLINE
		Inv.číslo: 	7277
		Výr.číslo: 	01100B007099
		Umístění: 	KRNOV Rehabilitace příjmová amb.
		Nákl.středisko: 	208402
		Odp.osoba: 	
		Odp.osoba - tel.: 	
		Plán údržby: 	19.06.2026

13.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Elektroléčebný přístroj
		Typ zařízení: 	BTL-4940 Magnet Premium
		Inv.číslo: 	7281
		Výr.číslo: 	058P0B009226
		Umístění: 	KRNOV Rehabilitace příjmová amb.
		Nákl.středisko: 	208402
		Odp.osoba: 	
		Odp.osoba - tel.: 	
		Plán údržby: 	19.06.2026

14.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Infra lampa
		Typ zařízení: 	BTL Infralampa 500
		Inv.číslo: 	7285
		Výr.číslo: 	18500041
		Umístění: 	KRNOV Rehabilitace příjmová amb.
		Nákl.středisko: 	208402
		Odp.osoba: 	
		Odp.osoba - tel.: 	
		Plán údržby: 	19.06.2026

15.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Parafinová lázeň
		Typ zařízení: 	BTL-25L
		Inv.číslo: 	ZD180075
		Výr.číslo: 	18L00046-PST
		Umístění: 	KRNOV Rehabilitace příjmová amb.
		Nákl.středisko: 	208402
		Odp.osoba: 	
		Odp.osoba - tel.: 			Plán údržby: 	19.06.2026

16.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Diatermie
		Typ zařízení: 	BTL-6000 SHORTWAVE 400
		Inv.číslo: 	7286
		Výr.číslo: 	01300B002810
		Umístění: 	KRNOV Rehabilitace příjmová amb.
		Nákl.středisko: 	208402
		Odp.osoba: 	
		Odp.osoba - tel.: 	
		Plán údržby: 	19.06.2026

17.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Radiofrekvenční terapie
		Typ zařízení: 	BTL-6000 TR-Therapy Elite
		Inv.číslo: 	7290
		Výr.číslo: 	04900B001424
		Umístění: 	KRNOV Rehabilitace příjmová amb.
		Nákl.středisko: 	208402
		Odp.osoba: 	
		Odp.osoba - tel.: 	
		Plán údržby: 	19.06.2026

18.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Stabilometrický systém
		Typ zařízení: 	Pro - Kin PK-252N
		Inv.číslo: 	7333
		Výr.číslo: 	P2T1138
		Umístění: 	KRNOV Rehabilitace příjmová amb.
		Nákl.středisko: 	208402
		Odp.osoba: 	na
		Odp.osoba - tel.: 	
		Plán údržby: 	19.06.2026

19.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Pulsní magnetoterapie
		Typ zařízení: 	BTL 09
		Inv.číslo: 	5758
		Výr.číslo: 	99090288
		Umístění: 	KRNOV Rehabilitace - fyzioterapeuti
		Nákl.středisko: 	208403
		Odp.osoba: 	
		Odp.osoba - tel.: 	
		Plán údržby: 	23.05.2026

20.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lehátko el. polohovatelné
		Typ zařízení: 	BTL - 1300
		Inv.číslo: 	OS120193
		Výr.číslo: 	635364
		Umístění: 	KRNOV Rehabilitace - fyzioterapeuti
		Nákl.středisko: 	208403
		Odp.osoba: 	
		Odp.osoba - tel.: 	8
		Plán údržby: 	23.05.2026

21.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Lehátko el. polohovatelné
		Typ zařízení: 	BTL - 1300
		Inv.číslo: 	OS120192
		Výr.číslo: 	635363
		Umístění: 	KRNOV Rehabilitace - fyzioterapeuti
		Nákl.středisko: 	208403
		Odp.osoba: 	
		Odp.osoba - tel.: 	
		Plán údržby: 	23.05.2026

22.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Elektroléčebný přístroj
		Typ zařízení: 	BTL-4825S Premium
		Inv.číslo: 	7261
		Výr.číslo: 	058P0B009157
		Umístění: 	KRNOV Rehabilitace - fyzioterapeuti
		Nákl.středisko: 	208403
		Odp.osoba: 	
		Odp.osoba - tel.: 	
		Plán údržby: 	19.06.2026

23.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Vakuová jednotka
		Typ zařízení: 	BTL-VACII     pro BTL-4000
		Inv.číslo: 	
		Výr.číslo: 	04200B002812
		Umístění: 	KRNOV Rehabilitace - fyzioterapeuti
		Nákl.středisko: 	208403
		Odp.osoba: 	
		Odp.osoba - tel.: 	
		Plán údržby: 	19.06.2026

24.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Elektroléčebný přístroj
		Typ zařízení: 	BTL-4825S Premium
		Inv.číslo: 	7268
		Výr.číslo: 	058P0B009158
		Umístění: 	KRNOV Rehabilitace - fyzioterapeuti
		Nákl.středisko: 	208403
		Odp.osoba: 	a
		Odp.osoba - tel.: 	
		Plán údržby: 	19.06.2026

25.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Vakuová jednotka
		Typ zařízení: 	BTL-VACII     pro BTL-4000
		Inv.číslo: 	
		Výr.číslo: 	04200B002815
		Umístění: 	KRNOV Rehabilitace - fyzioterapeuti
		Nákl.středisko: 	208403
		Odp.osoba: 	
		Odp.osoba - tel.: 	
		Plán údržby: 	19.06.2026

26.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Elektroléčebný přístroj
		Typ zařízení: 	BTL-4625 Premium
		Inv.číslo: 	7269
		Výr.číslo: 	058P0B009211
		Umístění: 	KRNOV Rehabilitace - fyzioterapeuti
		Nákl.středisko: 	208403
		Odp.osoba: 	
		Odp.osoba - tel.: 	
		Plán údržby: 	19.06.2026

27.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Elektroléčebný přístroj
		Typ zařízení: 	BTL-4625 Premium
		Inv.číslo: 	7270
		Výr.číslo: 	058P0B009213
		Umístění: 	KRNOV Rehabilitace - fyzioterapeuti
		Nákl.středisko: 	208403
		Odp.osoba: 	
		Odp.osoba - tel.: 	
		Plán údržby: 	19.06.2026

28.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Vakuová jednotka
		Typ zařízení: 	BTL-VACII     pro BTL-4000
		Inv.číslo: 	
		Výr.číslo: 	04200B002808
		Umístění: 	KRNOV Rehabilitace - fyzioterapeuti
		Nákl.středisko: 	208403
		Odp.osoba: 	
		Odp.osoba - tel.: 	
		Plán údržby: 	19.06.2026

29.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Vakuová jednotka
		Typ zařízení: 	BTL-VACII     pro BTL-4000
		Inv.číslo: 	
		Výr.číslo: 	04200B002817
		Umístění: 	KRNOV Rehabilitace - fyzioterapeuti
		Nákl.středisko: 	208403
		Odp.osoba: 	
		Odp.osoba - tel.: 	8
		Plán údržby: 	19.06.2026

30.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Vakuová jednotka
		Typ zařízení: 	BTL-VACII     pro BTL-4000
		Inv.číslo: 	
		Výr.číslo: 	04200B002813
		Umístění: 	KRNOV Rehabilitace - fyzioterapeuti
		Nákl.středisko: 	208403
		Odp.osoba: 	a
		Odp.osoba - tel.: 	8
		Plán údržby: 	19.06.2026

31.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Vakuová jednotka
		Typ zařízení: 	BTL-VACII     pro BTL-4000
		Inv.číslo: 	
		Výr.číslo: 	04200B002807
		Umístění: 	KRNOV Rehabilitace - fyzioterapeuti
		Nákl.středisko: 	208403
		Odp.osoba: 	
		Odp.osoba - tel.: 	
		Plán údržby: 	19.06.2026

32.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Elektroléčebný přístroj
		Typ zařízení: 	BTL-4625 Premium
		Inv.číslo: 	7276
		Výr.číslo: 	058P0B009215
		Umístění: 	KRNOV Rehabilitace - fyzioterapeuti
		Nákl.středisko: 	208403
		Odp.osoba: 	
		Odp.osoba - tel.: 	
		Plán údržby: 	19.06.2026

33.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Robotický systém pro rehab. ramene
		Typ zařízení: 	Gloreha Workstation Plus
		Inv.číslo: 	
		Výr.číslo: 	0174
		Umístění: 	KRNOV Rehabilitace - fyzioterapeuti
		Nákl.středisko: 	208403
		Odp.osoba: 	
		Odp.osoba - tel.: 	
		Plán údržby: 	19.06.2026

34.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Elektrostimulátor
		Typ zařízení: 	BTL-5818 SLM COMBI + BTL VAC
		Inv.číslo: 	
		Výr.číslo: 	03800B008301
		Umístění: 	MĚSTO ALBRECHTICE  Rehabilitace - fyzioterapeu
		Nákl.středisko: 	208413
		Odp.osoba: 	
		Odp.osoba - tel.: 	
		Plán údržby: 	19.06.2026

35.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Elektroléčebný přístroj
		Typ zařízení: 	BTL-4825S Premium
		Inv.číslo: 	7262
		Výr.číslo: 	058P0B009164
		Umístění: 	MĚSTO ALBRECHTICE  Rehabilitace - fyzioterapeu
		Nákl.středisko: 	208413
		Odp.osoba: 	
		Odp.osoba - tel.: 	
		Plán údržby: 	19.06.2026

36.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Vakuová jednotka
		Typ zařízení: 	BTL-VACII     pro BTL-4000
		Inv.číslo: 	
		Výr.číslo: 	04200B002811
		Umístění: 	MĚSTO ALBRECHTICE  Rehabilitace - fyzioterapeu
		Nákl.středisko: 	208413
		Odp.osoba: 	
		Odp.osoba - tel.: 	
		Plán údržby: 	19.06.2026

37.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Vakuová jednotka
		Typ zařízení: 	BTL-VACII     pro BTL-4000
		Inv.číslo: 	
		Výr.číslo: 	04200B002810
		Umístění: 	MĚSTO ALBRECHTICE  Rehabilitace - fyzioterapeu
		Nákl.středisko: 	208413
		Odp.osoba: 	
		Odp.osoba - tel.: 	
		Plán údržby: 	19.06.2026

38.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Elektroléčebný přístroj
		Typ zařízení: 	BTL-4625 Premium
		Inv.číslo: 	7271
		Výr.číslo: 	058P0B009210
		Umístění: 	MĚSTO ALBRECHTICE  Rehabilitace - fyzioterapeu
		Nákl.středisko: 	208413
		Odp.osoba: 	na
		Odp.osoba - tel.: 	
		Plán údržby: 	19.06.2026

39.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Elektroléčebný přístroj
		Typ zařízení: 	BTL-4625 Premium
		Inv.číslo: 	7272
		Výr.číslo: 	058P0B009230
		Umístění: 	MĚSTO ALBRECHTICE  Rehabilitace - fyzioterapeu
		Nákl.středisko: 	208413
		Odp.osoba: 	
		Odp.osoba - tel.: 	
		Plán údržby: 	19.06.2026

40.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Elektroléčebný přístroj
		Typ zařízení: 	BTL-4940 Magnet Premium
		Inv.číslo: 	7280
		Výr.číslo: 	058P0B009071
		Umístění: 	MĚSTO ALBRECHTICE  Rehabilitace - fyzioterapeu
		Nákl.středisko: 	208413
		Odp.osoba: 	
		Odp.osoba - tel.: 	
		Plán údržby: 	19.06.2026

41.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Infra lampa
		Typ zařízení: 	BTL Infralampa 500
		Inv.číslo: 	7283
		Výr.číslo: 	18500040
		Umístění: 	MĚSTO ALBRECHTICE  Rehabilitace - fyzioterapeu
		Nákl.středisko: 	208413
		Odp.osoba: 	
		Odp.osoba - tel.: 	8
		Plán údržby: 	19.06.2026

42.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Parafinová lázeň
		Typ zařízení: 	BTL-25L
		Inv.číslo: 	ZD180074
		Výr.číslo: 	18L00045-PST
		Umístění: 	MĚSTO ALBRECHTICE  Rehabilitace - fyzioterapeu
		Nákl.středisko: 	208413
		Odp.osoba: 	
		Odp.osoba - tel.: 	8
		Plán údržby: 	19.06.2026

43.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Motodlaha
		Typ zařízení: 	CP Motion K Pro
		Inv.číslo: 	7321
		Výr.číslo: 	09300B000851
		Umístění: 	MĚSTO ALBRECHTICE  Rehabilitace - fyzioterapeu
		Nákl.středisko: 	208413
		Odp.osoba: 	
		Odp.osoba - tel.: 	
		Plán údržby: 	19.06.2026

44.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Trakční zařízení
		Typ zařízení: 	BTL - 1300
		Inv.číslo: 	7497
		Výr.číslo: 	0630B03209
		Umístění: 	MĚSTO ALBRECHTICE  Rehabilitace - fyzioterapeu
		Nákl.středisko: 	208413
		Odp.osoba: 	
		Odp.osoba - tel.: 	
		Plán údržby: 	23.05.2026

45.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	Trakční zařízení
		Typ zařízení: 	BTL - 6000 Traction
		Inv.číslo: 	7497
		Výr.číslo: 	09600B000172
		Umístění: 	MĚSTO ALBRECHTICE  Rehabilitace - fyzioterapeu
		Nákl.středisko: 	208413
		Odp.osoba: 	
		Odp.osoba - tel.: 	
		Plán údržby: 	23.05.2026

46.	PBTK+KEZ	Název zařízení: 	EKG
		Typ zařízení: 	BTL C600 Flexi      přenosné
		Inv.číslo: 	
		Výr.číslo: 	07600B101489
		Umístění: 	KRNOV Ordinace praktického lékaře
		Nákl.středisko: 	503408
		Odp.osoba: 	
		Odp.osoba - tel.: 	
		Plán údržby: 	17.06.2026
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Předpokládaná cena:	80.580,- Kč bez DPH + oprava závad zjištěných při kontrole     CN 005963

Příkazce operace:                                                  Správce rozpočtu:
Podpis:                                                                    Podpis: