| Zakázkové č: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pernštýnské nám. 51 |  |  |  |  |  |
| slaboproud |  |  |  |  |  |
|  | Rozpočet č: | RZ09288 |  |  |  |
| Wilmat s.r.o. |  |  |  |  |  |
| Dlouhá 1109 |  |  |  |  |  |
| Pardubice |  |  |  |  |  |
| 530 06 |  |  |  |  |  |
| tel: | 725 922 408 |  |  |  |  |
| fax: |  |  |  |  |  |
|  | wilmat@wilmat.cz |  |  |  |  |
|  | Rekapitulace rozpočtu |  |  |  |  |
| HLAVA III. | Základní rozpočtové náklady |  |  | jedn.cena |  |
|  | Dodávky a materiál celkem |  |  |  | 287 497,00 Kč |
|  | Montážní práce a služby celkem |  |  |  | 427 570,00 Kč |
|  | Doklad o kontrole provozuschopnosti požárních prostupů | 1 | kus | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč |
|  | Celkem |  |  |  | 718 567,00 Kč |
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 718 567,00 Kč |
|  | Daň z přidané hodnoty |  |  |  |  |
|  | Základní sazba DPH | 21 | % | 718 567,00 Kč | 150 899,07 Kč |
|  | DPH celkem |  |  |  | 150 899,07 Kč |
|  | Celkem s DPH |  |  |  | 869 466,07 Kč |
|  | Rozpočet |  |  |  |  |
|  | Dodávka materiálu - SK |  |  |  |  |
| Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
| PC305410 | Triton, 19' rozvaděč stojanový 45U/600x600 skleněné dveře | 1 | kus | 13 740,00 Kč | 13 740,00 Kč |
| PC300990 | KELine, modulární patch panel MODULO neosazený pro 24xRJ45 1U černý | 9 | kus | 519,00 Kč | 4 671,00 Kč |
| PC306100 | KELine, 19' vyvazovací panel 1U černý, 5 x kovový úchyt malý 40 x 40 mm | 9 | kus | 178,00 Kč | 1 602,00 Kč |
|  | Keline, 19" rozvodný panel 9 x230V, 1U, přívodní kabel ukončen koncovkou IEC320 | 1 | ks | 656,00 Kč | 656,00 Kč |
| PC300340 | KELine, keystone modul 1xRJ45 Cat.5E UTP černý | 16 | kus | 39,00 Kč | 624,00 Kč |
| PC300480 | KELine, zásuvka Modulo 45 pro 2xRJ45 45x45mm bílá šikmá s dvířky | 2 | kus | 36,00 Kč | 72,00 Kč |
|  | KELine, zásuvka Modulo 50 pro 2xRJ45 80x80mm pod omítku bílá šikmá s dvířky | 2 | kus | 66,00 Kč | 132,00 Kč |
| PC300400 | KELine, keystone modul 1xRJ45 Cat.6 UTP - beznástrojový | 346 | kus | 49,00 Kč | 16 954,00 Kč |
| PC300440 | KELine, 10G keystone modul 1xRJ45 Cat.6A ISO STP - beznástrojový | 12 | kus | 134,00 Kč | 1 608,00 Kč |
| PC300200 | KELine, instalační kabel Cat.6 UTP LSOH 400MHz, Euroclass Eca 305m/box | 13840 | metr | 11,00 Kč | 152 240,00 Kč |
| PC300240 | KELine, instalační kabel Cat.6A STP LSOH 550MHz, Euroclass Eca, 500m/cívka | 420 | metr | 14,50 Kč | 6 090,00 Kč |
| PC300540 | KELine, krabice Modulo 50 80x80mm na omítku bílá výška 40mm | 93 | kus | 44,00 Kč | 4 092,00 Kč |
| PC300520 | KELine, zásuvka Modulo 50 pro 2xRJ45 80x80mm pod omítku bílá šikmá s dvířky | 86 | kus | 66,00 Kč | 5 676,00 Kč |
|  | KELine, zásuvka Modulo 50 pro 1xRJ45 80x80mm pod omítku bílá šikmá s dvířky | 7 | kus | 66,00 Kč | 462,00 Kč |
| LHD 40X20_HD | KO LIŠTA PLAST LHD 40X20 HD 2M/24M BÍLÁ | 260 | M | 59,00 Kč | 15 340,00 Kč |
|  | PŘÍSLUŠENSTVÍ K LIŠTÁM 40X20 | 1 | kpl | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč |
| LH 60X40_HD | KO LIŠTA PLAST LH 60X40 2M/16M | 300 | M | 130,00 Kč | 39 000,00 Kč |
|  | PŘÍSLUŠENSTVÍ K LIŠTÁM 60X40 | 1 | kpl | 6 500,00 Kč | 6 500,00 Kč |
| 1450_K25 | KO TRUBKA OHEB 1450 K25 MONOFLEX 320N 50/39,6MM 25M SV ŠEDÁ | 80 | M | 45,00 Kč | 3 600,00 Kč |
| 1420_K50 | KO TRUBKA OHEB 1420 K50 MONOFLEX 320N 20/14,1MM 50M SV ŠEDÁ | 30 | M | 10,00 Kč | 300,00 Kč |
| KF 09050_BA | CHRÁNIČKA DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ 50 (KOPOFLEX) 50M ČERVENÁ | 60 | M | 40,00 Kč | 2 400,00 Kč |
| APAFS16_F50 | KO TRUBKA OHEB BEZHALOG APAFS16 F50 350N 15,8/11,8MM 50M ČERNÁ | 30 | M | 80,00 Kč | 2 400,00 Kč |
| PC302150 | KELine, optický kabel univerzální 12 vl. 9/125 OS2 LSOH U-DQ(ZN)BH Euroclass Eca | 80 | metr | 17,00 Kč | 1 360,00 Kč |
| PC302660 | Nástěnný optický rozvaděč pro 24x ST, 24x SC, E2000, LC Duplex, 16x SC Duplex, L | 1 | kus | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč |
| PC302780 | KELine, ochrana svaru 60 mm | 24 | kus | 8,00 Kč | 192,00 Kč |
| PC302720 | KELine, optická kazeta pro max. 12 svarů s víkem a držáky svarů | 2 | kus | 109,00 Kč | 218,00 Kč |
| PC302580 | KELine, optická vana výsuvná s čelem pro 24 x SC, E2000, LC Duplex adaptér 19“ 1 | 1 | kus | 950,00 Kč | 950,00 Kč |
| PC303100 | KELine, pigtail LC 9/125 OS2 2m | 12 | kus | 49,00 Kč | 588,00 Kč |
| PC302830 | KELine, adaptér LC Duplex singlemode OS2 | 6 | kus | 39,00 Kč | 234,00 Kč |
| PC303630 | KELine, patch kabel LC - LC Duplex 9/125 OS2 2m | 4 | kus | 199,00 Kč | 796,00 Kč |
|  | Celkem |  |  |  | 287 497,00 Kč |
| DPH: | Základní sazba DPH |  |  |  | 60 374,37 Kč |
|  | Montáž materiálu - SK |  |  |  |  |
| Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
| PC305380 | Triton, 19' rozvaděč stojanový 45U/600x600 skleněné dveře | 1 | kus | 3 500,00 Kč | 3 500,00 Kč |
| PC300990 | KELine, modulární patch panel MODULO neosazený pro 24xRJ45 1U černý | 9 | kus | 380,00 Kč | 3 420,00 Kč |
| PC306100 | KELine, 19' vyvazovací panel 1U černý, 5 x kovový úchyt malý 40 x 40 mm | 9 | kus | 250,00 Kč | 2 250,00 Kč |
|  | Keline, 19" rozvodný panel 9 x230V, 1U, přívodní kabel ukončen koncovkou IEC320 | 1 | ks | 250,00 Kč | 250,00 Kč |
| PC300400 | KELine, keystone modul 1xRJ45 Cat.6 UTP - beznástrojový | 346 | kus | 80,00 Kč | 27 680,00 Kč |
|  | KELine, keystone modul 1xRJ45 Cat.5E UTP černý | 16 | kus | 100,00 Kč | 1 600,00 Kč |
|  | KELine, zásuvka Modulo 45 pro 2xRJ45 45x45mm bílá šikmá s dvířky | 2 | kus | 200,00 Kč | 400,00 Kč |
|  | KELine, zásuvka Modulo 50 pro 2xRJ45 80x80mm pod omítku bílá šikmá s dvířky | 2 | kus | 200,00 Kč | 400,00 Kč |
| PC300440 | KELine, 10G keystone modul 1xRJ45 Cat.6A ISO STP - beznástrojový | 12 | kus | 100,00 Kč | 1 200,00 Kč |
| PC300200 | KELine, instalační kabel Cat.6 UTP LSOH 400MHz, Euroclass Eca 305m/box | 13840 | metr | 17,00 Kč | 235 280,00 Kč |
| PC300240 | KELine, instalační kabel Cat.6A STP LSOH 550MHz, Euroclass Eca, 500m/cívka | 420 | metr | 17,00 Kč | 7 140,00 Kč |
| PC300540 | KELine, krabice Modulo 50 80x80mm na omítku bílá výška 40mm | 93 | kus | 50,00 Kč | 4 650,00 Kč |
| PC300520 | KELine, zásuvka Modulo 50 pro 2xRJ45 80x80mm pod omítku bílá šikmá s dvířky | 86 | kus | 100,00 Kč | 8 600,00 Kč |
|  | KELine, zásuvka Modulo 50 pro 1xRJ45 80x80mm pod omítku bílá šikmá s dvířky | 7 | kus | 100,00 Kč | 700,00 Kč |
| LHD 40X20_HD | KO LIŠTA PLAST LHD 40X20 HD 2M/24M BÍLÁ | 260 | M | 30,00 Kč | 7 800,00 Kč |
| LH 60X40_HD | KO LIŠTA PLAST LH 60X40 2M/16M | 300 | M | 50,00 Kč | 15 000,00 Kč |
| 1450_K25 | KO TRUBKA OHEB 1450 K25 MONOFLEX 320N 50/39,6MM 25M SV ŠEDÁ | 80 | M | 30,00 Kč | 2 400,00 Kč |
| 1420_K50 | KO TRUBKA OHEB 1420 K50 MONOFLEX 320N 20/14,1MM 50M SV ŠEDÁ | 30 | M | 30,00 Kč | 900,00 Kč |
| KF 09050_BA | CHRÁNIČKA DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ 50 (KOPOFLEX) 50M ČERVENÁ | 60 | M | 100,00 Kč | 6 000,00 Kč |
| APAFS16_F50 | KO TRUBKA OHEB BEZHALOG APAFS16 F50 350N 15,8/11,8MM 50M ČERNÁ | 30 | M | 30,00 Kč | 900,00 Kč |
| PC302150 | KELine, optický kabel univerzální 12 vl. 9/125 OS2 LSOH U-DQ(ZN)BH Euroclass Eca | 80 | metr | 50,00 Kč | 4 000,00 Kč |
| PC302660 | Nástěnný optický rozvaděč pro 24x ST, 24x SC, E2000, LC Duplex, 16x SC Duplex, L | 1 | kus | 2 000,00 Kč | 2 000,00 Kč |
| PC302780 | KELine, ochrana svaru 60 mm | 24 | kus | 50,00 Kč | 1 200,00 Kč |
| PC302720 | KELine, optická kazeta pro max. 12 svarů s víkem a držáky svarů | 2 | kus | 1 300,00 Kč | 2 600,00 Kč |
| PC302580 | KELine, optická vana výsuvná s čelem pro 24 x SC, E2000, LC Duplex adaptér 19“ 1 | 1 | kus | 1 500,00 Kč | 1 500,00 Kč |
| PC303100 | KELine, pigtail LC 9/125 OS2 2m | 12 | kus | 300,00 Kč | 3 600,00 Kč |
| PC302830 | KELine, adaptér LC Duplex singlemode OS2 | 6 | kus | 350,00 Kč | 2 100,00 Kč |
| PC303630 | KELine, patch kabel LC - LC Duplex 9/125 OS2 2m | 4 | kus | 200,00 Kč | 800,00 Kč |
|  | Celkem |  |  |  | 347 870,00 Kč |
| DPH: | Základní sazba DPH |  |  |  | 73 052,70 Kč |
|  | Ostatní - SK |  |  |  |  |
| Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
|  | Stavební přípomoce | 80 | hod | 150,00 Kč | 12 000,00 Kč |
|  | Měření metalika | 179 | ks | 100,00 Kč | 17 900,00 Kč |
|  | Dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč |
|  | Doprava | 1 | kpl | 10 000,00 Kč | 10 000,00 Kč |
|  | Demontážní práce (stará metalická kabeláž včetně kabelových tras) | 100 | hod | 150,00 Kč | 15 000,00 Kč |
|  | Odvoz a likvidace demontovaného materiálu | 1 | t | 5 000,00 Kč | 5 000,00 Kč |
|  | Protipožární utěsnění prostupů stropy | 4 | ks | 1 200,00 Kč | 4 800,00 Kč |
|  | Celkem |  |  |  | 79 700,00 Kč |
| DPH: | Základní sazba DPH |  |  |  | 16 737,00 Kč |
| Zpracoval: | Administrátor |  |  | Dne: | 24.03.2026 |