	Zakázkové č:
	
	
	
	
	

	Pernštýnské nám. 51

	slaboproud

	
	Rozpočet č:
	RZ09288
	
	

	
	
	
	
	
	

	Wilmat s.r.o.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Dlouhá 1109
	
	
	
	
	

	Pardubice
	
	
	
	
	

	530 06
	
	
	
	
	

	tel:
	725 922 408
	
	
	
	

	fax:
	
	
	
	
	

	
	wilmat@wilmat.cz
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	Rekapitulace rozpočtu
	 
	 
	 
	 

	HLAVA III.
	Základní rozpočtové náklady
	
	
	jedn.cena
	

	
	Dodávky a materiál celkem
	
	
	
	287 497,00 Kč

	
	Montážní práce a služby celkem
	
	
	
	427 570,00 Kč

	
	Doklad o kontrole provozuschopnosti požárních prostupů
	1
	kus
	3 500,00 Kč
	3 500,00 Kč

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	718 567,00 Kč

	 
	Celkem bez DPH
	 
	 
	 
	718 567,00 Kč

	
	
	
	
	
	

	
	Daň z přidané hodnoty
	 
	 
	 
	 

	
	Základní sazba DPH
	21
	%
	718 567,00 Kč
	150 899,07 Kč

	
	DPH celkem
	 
	 
	 
	150 899,07 Kč

	 
	Celkem s DPH
	 
	 
	 
	869 466,07 Kč

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	Rozpočet
	 
	 
	 
	 

	 
	Dodávka materiálu - SK
	 
	 
	 
	 

	Číslo položky
	Popis položky
	Počet
	MJ
	Jedn. cena
	Celkem

	PC305410
	Triton, 19' rozvaděč stojanový 45U/600x600 skleněné dveře
	1
	kus
	13 740,00 Kč
	13 740,00 Kč

	PC300990
	KELine, modulární patch panel MODULO neosazený pro 24xRJ45 1U černý
	9
	kus
	519,00 Kč
	4 671,00 Kč

	PC306100
	KELine, 19' vyvazovací panel 1U černý, 5 x kovový úchyt malý 40 x 40 mm
	9
	kus
	178,00 Kč
	1 602,00 Kč

	 
	Keline, 19" rozvodný panel 9 x230V, 1U, přívodní kabel ukončen koncovkou IEC320
	1
	ks
	656,00 Kč
	656,00 Kč

	PC300340
	KELine, keystone modul 1xRJ45 Cat.5E UTP černý
	16
	kus
	39,00 Kč
	624,00 Kč

	PC300480
	KELine, zásuvka Modulo 45 pro 2xRJ45 45x45mm bílá šikmá s dvířky
	2
	kus
	36,00 Kč
	72,00 Kč

	 
	KELine, zásuvka Modulo 50 pro 2xRJ45 80x80mm pod omítku bílá šikmá s dvířky
	2
	kus
	66,00 Kč
	132,00 Kč

	PC300400
	KELine, keystone modul 1xRJ45 Cat.6 UTP - beznástrojový
	346
	kus
	49,00 Kč
	16 954,00 Kč

	PC300440
	KELine, 10G keystone modul 1xRJ45 Cat.6A ISO STP - beznástrojový
	12
	kus
	134,00 Kč
	1 608,00 Kč

	PC300200
	KELine, instalační kabel Cat.6 UTP LSOH 400MHz, Euroclass Eca  305m/box
	13840
	metr
	11,00 Kč
	152 240,00 Kč

	PC300240
	KELine, instalační kabel Cat.6A STP LSOH 550MHz, Euroclass Eca, 500m/cívka
	420
	metr
	14,50 Kč
	6 090,00 Kč

	PC300540
	KELine, krabice Modulo 50 80x80mm na omítku bílá výška 40mm
	93
	kus
	44,00 Kč
	4 092,00 Kč

	PC300520
	KELine, zásuvka Modulo 50 pro 2xRJ45 80x80mm pod omítku bílá šikmá s dvířky
	86
	kus
	66,00 Kč
	5 676,00 Kč

	 
	KELine, zásuvka Modulo 50 pro 1xRJ45 80x80mm pod omítku bílá šikmá s dvířky
	7
	kus
	66,00 Kč
	462,00 Kč

	LHD 40X20_HD
	KO LIŠTA PLAST LHD 40X20 HD 2M/24M BÍLÁ
	260
	M
	59,00 Kč
	15 340,00 Kč

	 
	PŘÍSLUŠENSTVÍ K LIŠTÁM 40X20
	1
	kpl
	3 000,00 Kč
	3 000,00 Kč

	LH 60X40_HD
	KO LIŠTA PLAST LH 60X40 2M/16M
	300
	M
	130,00 Kč
	39 000,00 Kč

	 
	PŘÍSLUŠENSTVÍ K LIŠTÁM 60X40
	1
	kpl
	6 500,00 Kč
	6 500,00 Kč

	1450_K25
	KO TRUBKA OHEB 1450 K25 MONOFLEX 320N 50/39,6MM 25M SV ŠEDÁ
	80
	M
	45,00 Kč
	3 600,00 Kč

	1420_K50
	KO TRUBKA OHEB 1420 K50 MONOFLEX 320N 20/14,1MM 50M SV ŠEDÁ
	30
	M
	10,00 Kč
	300,00 Kč

	KF 09050_BA
	CHRÁNIČKA DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ  50 (KOPOFLEX) 50M ČERVENÁ
	60
	M
	40,00 Kč
	2 400,00 Kč

	APAFS16_F50
	KO TRUBKA OHEB BEZHALOG APAFS16 F50 350N 15,8/11,8MM 50M ČERNÁ
	30
	M
	80,00 Kč
	2 400,00 Kč

	PC302150
	KELine, optický kabel univerzální 12 vl. 9/125 OS2 LSOH U-DQ(ZN)BH Euroclass Eca
	80
	metr
	17,00 Kč
	1 360,00 Kč

	PC302660
	Nástěnný optický rozvaděč pro 24x ST, 24x SC, E2000, LC Duplex, 16x SC Duplex, L
	1
	kus
	2 000,00 Kč
	2 000,00 Kč

	PC302780
	KELine, ochrana svaru 60 mm
	24
	kus
	8,00 Kč
	192,00 Kč

	PC302720
	KELine, optická kazeta pro max. 12 svarů s víkem a držáky svarů
	2
	kus
	109,00 Kč
	218,00 Kč

	PC302580
	KELine, optická vana výsuvná s čelem pro 24 x SC, E2000, LC Duplex adaptér 19“ 1
	1
	kus
	950,00 Kč
	950,00 Kč

	PC303100
	KELine, pigtail  LC  9/125 OS2 2m
	12
	kus
	49,00 Kč
	588,00 Kč

	PC302830
	KELine, adaptér  LC Duplex  singlemode OS2
	6
	kus
	39,00 Kč
	234,00 Kč

	PC303630
	KELine, patch kabel  LC - LC  Duplex 9/125 OS2 2m
	4
	kus
	199,00 Kč
	796,00 Kč

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	287 497,00 Kč

	DPH:
	Základní sazba DPH
	
	
	
	60 374,37 Kč

	
	
	
	
	
	

	 
	Montáž materiálu - SK
	 
	 
	 
	 

	Číslo položky
	Popis položky
	Počet
	MJ
	Jedn. cena
	Celkem

	PC305380
	Triton, 19' rozvaděč stojanový 45U/600x600 skleněné dveře
	1
	kus
	3 500,00 Kč
	3 500,00 Kč

	PC300990
	KELine, modulární patch panel MODULO neosazený pro 24xRJ45 1U černý
	9
	kus
	380,00 Kč
	3 420,00 Kč

	PC306100
	KELine, 19' vyvazovací panel 1U černý, 5 x kovový úchyt malý 40 x 40 mm
	9
	kus
	250,00 Kč
	2 250,00 Kč

	 
	Keline, 19" rozvodný panel 9 x230V, 1U, přívodní kabel ukončen koncovkou IEC320
	1
	ks
	250,00 Kč
	250,00 Kč

	PC300400
	KELine, keystone modul 1xRJ45 Cat.6 UTP - beznástrojový
	346
	kus
	80,00 Kč
	27 680,00 Kč

	 
	KELine, keystone modul 1xRJ45 Cat.5E UTP černý
	16
	kus
	100,00 Kč
	1 600,00 Kč

	 
	KELine, zásuvka Modulo 45 pro 2xRJ45 45x45mm bílá šikmá s dvířky
	2
	kus
	200,00 Kč
	400,00 Kč

	 
	KELine, zásuvka Modulo 50 pro 2xRJ45 80x80mm pod omítku bílá šikmá s dvířky
	2
	kus
	200,00 Kč
	400,00 Kč

	PC300440
	KELine, 10G keystone modul 1xRJ45 Cat.6A ISO STP - beznástrojový
	12
	kus
	100,00 Kč
	1 200,00 Kč

	PC300200
	KELine, instalační kabel Cat.6 UTP LSOH 400MHz, Euroclass Eca  305m/box
	13840
	metr
	17,00 Kč
	235 280,00 Kč

	PC300240
	KELine, instalační kabel Cat.6A STP LSOH 550MHz, Euroclass Eca, 500m/cívka
	420
	metr
	17,00 Kč
	7 140,00 Kč

	PC300540
	KELine, krabice Modulo 50 80x80mm na omítku bílá výška 40mm
	93
	kus
	50,00 Kč
	4 650,00 Kč

	PC300520
	KELine, zásuvka Modulo 50 pro 2xRJ45 80x80mm pod omítku bílá šikmá s dvířky
	86
	kus
	100,00 Kč
	8 600,00 Kč

	 
	KELine, zásuvka Modulo 50 pro 1xRJ45 80x80mm pod omítku bílá šikmá s dvířky
	7
	kus
	100,00 Kč
	700,00 Kč

	LHD 40X20_HD
	KO LIŠTA PLAST LHD 40X20 HD 2M/24M BÍLÁ
	260
	M
	30,00 Kč
	7 800,00 Kč

	LH 60X40_HD
	KO LIŠTA PLAST LH 60X40 2M/16M
	300
	M
	50,00 Kč
	15 000,00 Kč

	1450_K25
	KO TRUBKA OHEB 1450 K25 MONOFLEX 320N 50/39,6MM 25M SV ŠEDÁ
	80
	M
	30,00 Kč
	2 400,00 Kč

	1420_K50
	KO TRUBKA OHEB 1420 K50 MONOFLEX 320N 20/14,1MM 50M SV ŠEDÁ
	30
	M
	30,00 Kč
	900,00 Kč

	KF 09050_BA
	CHRÁNIČKA DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ  50 (KOPOFLEX) 50M ČERVENÁ
	60
	M
	100,00 Kč
	6 000,00 Kč

	APAFS16_F50
	KO TRUBKA OHEB BEZHALOG APAFS16 F50 350N 15,8/11,8MM 50M ČERNÁ
	30
	M
	30,00 Kč
	900,00 Kč

	PC302150
	KELine, optický kabel univerzální 12 vl. 9/125 OS2 LSOH U-DQ(ZN)BH Euroclass Eca
	80
	metr
	50,00 Kč
	4 000,00 Kč

	PC302660
	Nástěnný optický rozvaděč pro 24x ST, 24x SC, E2000, LC Duplex, 16x SC Duplex, L
	1
	kus
	2 000,00 Kč
	2 000,00 Kč

	PC302780
	KELine, ochrana svaru 60 mm
	24
	kus
	50,00 Kč
	1 200,00 Kč

	PC302720
	KELine, optická kazeta pro max. 12 svarů s víkem a držáky svarů
	2
	kus
	1 300,00 Kč
	2 600,00 Kč

	PC302580
	KELine, optická vana výsuvná s čelem pro 24 x SC, E2000, LC Duplex adaptér 19“ 1
	1
	kus
	1 500,00 Kč
	1 500,00 Kč

	PC303100
	KELine, pigtail  LC  9/125 OS2 2m
	12
	kus
	300,00 Kč
	3 600,00 Kč

	PC302830
	KELine, adaptér  LC Duplex  singlemode OS2
	6
	kus
	350,00 Kč
	2 100,00 Kč

	PC303630
	KELine, patch kabel  LC - LC  Duplex 9/125 OS2 2m
	4
	kus
	200,00 Kč
	800,00 Kč

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	347 870,00 Kč

	DPH:
	Základní sazba DPH
	
	
	
	73 052,70 Kč

	
	
	
	
	
	

	 
	Ostatní - SK
	 
	 
	 
	 

	Číslo položky
	Popis položky
	Počet
	MJ
	Jedn. cena
	Celkem

	
	Stavební přípomoce
	80
	hod
	150,00 Kč
	12 000,00 Kč

	
	Měření metalika
	179
	ks
	100,00 Kč
	17 900,00 Kč

	
	Dokumentace skutečného stavu
	1
	kpl
	15 000,00 Kč
	15 000,00 Kč

	
	Doprava
	1
	kpl
	10 000,00 Kč
	10 000,00 Kč

	
	Demontážní práce (stará metalická kabeláž včetně kabelových tras)
	100
	hod
	150,00 Kč
	15 000,00 Kč

	
	Odvoz a likvidace demontovaného materiálu
	1
	t
	5 000,00 Kč
	5 000,00 Kč

	
	Protipožární utěsnění prostupů stropy
	4
	ks
	1 200,00 Kč
	4 800,00 Kč

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	79 700,00 Kč

	DPH:
	Základní sazba DPH
	
	
	
	16 737,00 Kč

	
	
	
	
	
	

	Zpracoval:
	Administrátor
	
	
	Dne:
	24.03.2026



