**ZMĚNOVÝ LIST č. 4**

STAVBA: **TŘEBOŇ, STARÁ HLÍNA – KANALIZACE A ČOV**

OBJEDNATEL: **MĚSTO TŘEBOŇ**, Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň

ZHOTOVITEL: **MOBIKO plus, s.r.o.**, Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí

AUTORSKÝ DOZOR: **EKOEKO s.r.o.**, Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice

TDI: **Zdeněk Musil**, U rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice

Změnový list č. 4 zahrnuje následující změny projektové dokumentace, vč. jejich ocenění:

***Stavební objekt/název změny Odpočet z rozpočtu Přípočet k rozpočtu Rozdíl***

Objekt SO 3 Kanalizační sběrače

Kanalizační potrubí PP žebrované SN10, DN 250 - 151.520,00 Kč +0,00 Kč - 151.520,00 Kč

Objekt SO 3 Kanalizační sběrače

Kanalizační potrubí PP hladké SN10, KG2000, DN 250 +0,00 Kč +151.520,00 Kč + 151.520,00 Kč

**Součet - 151.520,00 Kč + 151.520,00 Kč 0,00 Kč**

**Navýšení/snížení ceny díla 0,00 Kč bez DPH**

…………………………….. ………………………………….

GP - EKOEKO s.r.o. TDI

Zdeněk Musil

…………………………….. ………………………………..

Město Třeboň MOBIKO plus, s.r.o.

Ing. Petr Zima