| Nabídkový list |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zákazník: |  | Vodárna Káraný, a.s. | Číslo nabídky: |  | 20240-26-002JH |  |
| Místo: |  | ÚV Sojovice | Platnost nabídky: |  | 30 dní |  |
| Vaše objednávka: |  |  | Číslo zakázkového listu: |  |  |  |
| Název zakázky: |  |  |  |  |  |  |
|  | Oprava střechy haly Kovárna na ÚV Sojovice vč. likvidace azbestu |  |  |  |  |  |
| Popis nabídky: Odborná demontáž a likvidace střešní krytiny s obsahem azbestu (zajistí si přímo objednatel u externího dodavatele bez účasti Česká voda-MEMSEP, a.s. - v ceně položky č. 21 je zahrnuta demontáž i likvidace střešní krytiny s obsahem azbestu, dle odborného odhadu cca 5 tun/20m3 kontejner). Provizorní zakrytí střechy. Demontáž žlabu a svodu, demontáž stávajících podpěrných fošen, naimpregnování krovů a fošen. Montáž nových podpěrných fošen vč. kotvení, montáž nového krovu vč. kotvení. Montáž latí vč. folie, kontralatí, okapnic a och. mřížek, montáž žlabu a svodu. Výroba a montáž štítového plechování, montáž nové trapézové krytiny, výroba a montáž hřebene. Přesun hmot a doprava montážníků. |  |  |  |  |  |  |
| Poz. č. | Položka |  | M. j. | Množství | Jednot. cena | Cena celkem |
|  | Materiál |  |  |  |  |  |
| 1 | Krytina, doplňky |  | kpl | 1 | 244 253,00 | 244 253,00 |
| 2 | Řezivo na krov 80/140 - 6m, 3.3 m3 |  | kpl | 1 | 38 808,00 | 38 808,00 |
| 3 | Podkladní fošny 80/180 - 4/5m, 4.7 m3 |  | kpl | 1 | 55 272,00 | 55 272,00 |
| 5 | Impregnace řeziva Lignofix |  | kpl | 1 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 6 | Zakrývací plachty na provizorní zakrytí střechy |  | kpl | 1 | 10 560,00 | 10 560,00 |
| 7 | Spojovací materiál |  | kpl | 1 | 17 760,00 | 17 760,00 |
|  | Práce |  |  |  |  |  |
| 8 | Provizorní zakrytí střechy |  | kpl | 1 | 25 200,00 | 25 200,00 |
| 9 | Montáž a demontáž lešení |  | kpl | 1 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 10 | Likvidace odpadu, starého řeziva, plechového odpadu |  | kpl | 1 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 11 | Demontáž žlabu | a svodu - 51 bm | kpl | 1 | 6 120,00 | 6 120,00 |
| 12 | Demontáž stávajících podpěrných fošen - 4.5 m3 |  | kpl | 1 | 24 300,00 | 24 300,00 |
| 13 | Naimpregnování | krovů a fošen - 8 m3 | kpl | 1 | 28 800,00 | 28 800,00 |
| 14 | Montáž nových podpěrných fošen vč. kotvení - 4.7 m3 |  | kpl | 1 | 56 400,00 | 56 400,00 |
| 15 | Montáž nového krovu vč. kotvení - 3.3 m3 |  | kpl | 1 | 39 600,00 | 39 600,00 |
| 16 | Montáž latění vč. | folie, kontralatí, okapnic a och. mřížek - 226 m2 | kpl | 1 | 54 240,00 | 54 240,00 |
| 17 | Montáž žlabu a svodu - 51 bm |  | kpl | 1 | 13 464,00 | 13 464,00 |
| 18 | Výroba a montáž štítového plechování - 22 bm |  | kpl | 1 | 10 356,00 | 10 356,00 |
| 19 | Montáž trapézové krytiny- 226 m2 |  | kpl | 1 | 59 664,00 | 59 664,00 |
| 20 | Výroba a montáž hřebene - 21 bm |  | kpl | 1 | 11 340,00 | 11 340,00 |
| 21 | Odborná demontáž a likvidace střešní krytiny s obsahem azbestu |  | kpl | 1 | 471 470,00 | 471 470,00 |
| 22 | Součinnost strojní údržby |  | hod | 75 | 820,00 | 61 500,00 |
| Materiál celkem |  |  |  |  |  | 375 653,00 |
| Práce celkem |  |  |  |  |  | 898 454,00 |
| Doprava mechanizace, plošiny a jeřábu |  |  |  |  |  | 34 800,00 |
| Přesun hmot, vícepráce a doprava montážníků |  |  |  |  |  | 20 760,00 |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  | 25 745,00 |
| Cena celkem |  |  |  |  |  | 1 355 412,00 |
| Nabídková cena bez DPH: |  | 1 355 412,00 Kč Doba realizace: |  |  | 6 týdnů |  |
| Záruční doba: |  | 24 měsíců |  |  |  |  |
| Požadovaná součinnost: |  |  |  |  |  |  |
| Zajištění přístupu v místě realizace |  |  |  |  |  |  |
| V Praze, dne: | 17.6.2026 | Nabídku vypracoval: J. Hauer, P. Chlapec | Nabídku schválil: |  | Ing. Pavel Gajdoš |  |