Cenová nabídka 08062026

Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín - výměna podlahy

| Dodavatel | SOLEHOM STUDIO s.r.o. Šenovská 543/101 Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava IČ: 23147831 DIČ: CZ23147831 |
| --- | --- |
| Zákazník | Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace Dr. Ed. Beneše 586/7 748 01 Hlučín IČ: 47813091 DIČ: CZ47813091 |
| Poznámka | Veškeré práce budou provedeny v souladu s platnými technickými normami, technologickými postupy a předpisy BOZP. Případné vícepráce budou předem konzultovány s investorem a po odsouhlasení budou doplněny do rozpočtu jako v.p. |

Blok č. 1 - bourací práce a potěr

Součet blok č. 1 - bourací práce a potěr: 170 439 Kč bez DPH

| Položka | MJ | Množství |
| --- | --- | --- |
| Vysekání staré dlažby | m2 | 155 |
| Vybourání starého betonového potěru 60 mm | m2 | 155 |
| Zakrytí stěn při betonáži | soubor | 1 |
| Dilatační pás kolem obvodu | soubor | 1 |
| PE fólie pod potěr + 10 % rezerva | m2 | 170,5 |
| Nový potěr 60 mm | m2 | 155 |
| Zakrytí schodů | soubor | 1 |
| Shoz na sut | den | 5 |
| Manipulace 3. patro | t | 24 |
| Kontejner + vyvezení + recyklace suti | t | 24 |

Blok č. 2 - práce obkládání

Součet blok č. 2 - práce obkládání: 157 326 Kč bez DPH

| Položka | m1 | Množství |
| --- | --- | --- |
| Pokládka nové dlažby - práce | m2 | 155 |
| Spárování | m2 | 155 |
| Montáž hotového soklu | bm | 120 |

| Silikon - práce | bm | 120 |
| --- | --- | --- |
| Začištění akrylem - práce | bm | 120 |
| Montáž přechodových lišt | ks | 17 |
| Montáž dilatačních lišt Schlůter | bm | 35 |

Blok č. 3 - materiál obkládání

Součet blok č. 3 - materiál obkládání: 160 235 Kč bez DPH

| Položka | MJ | Množství |
| --- | --- | --- |
| Penetrace podkladu - materiál | m2 | 155 |
| Lepidlo, spotřeba 4,6 kg/m2 + rezerva | pytel 25 kg | 31 |
| Spárovací hmota - materiál | bal. 25 kg | 4 |
| Spona distanční KLIP a KOP pro dlaždice tl. 3-12 mm, šířka spáry 1,5 / 3 / 4 mm | bal. 100 ks | 76 |
| Sokl Rako Taurus Granit 8x30 cm 76 Nordic TSAKF076 | ks | 403 |
| Silikon - materiál | ks | 10 |
| Akryl - materiál | ks | 8 |
| Přechodové lišty - materiál | ks | 17 |
| Dilatační lišty Schlůter - materiál | ks | 14 |
| Dovoz materiálu a výnos do 3. patra | soubor | 1 |
| Dlažba - varianta dle výběru investora | soubor | 1 |
| Prořez 10 % | soubor | 1 |

Souhrn

| Položka |  | Celkem |
| --- | --- | --- |
| Blok č. 1 - bourací práce a potěr | 170 439 Kč |  |
| Blok č. 2 - práce obkládání |  | 157 326 Kč |
| Blok č. 3 - materiál obkládání | 160 235 Kč |  |
| Celkem bez DPH |  | 488 000 Kč |
| DPH 21 % |  | 102 480 Kč |
| Celkem včetně DPH |  | 590 480 Kč |

Poznámka: Rozpis položek je informativní a je uveden bez jednotkových cen. Výběr dlažby a některých materiálů může být upraven podle požadavků investora.