Příloha č. 1

A)  Předmět plnění v rámci PO bez zvýšeného požárního nebezpečí – zákon č. 133/1985 sb.

§ 4, odst. 1 písm. a

a. 	provedení preventivních požárních prohlídek  b. 	školení v požární ochraně

B)  Předmět plnění v rámci PO se zvýšeným požárním nebezpečím – zákon č. 133/1985 sb.

§ 4, odst. 1 písm. b

a. 	dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím

nebo s vysokým požárním nebezpečím (vyhláška č. 246/2001 Sb., § 28),

b. 	stanovení organizace zabezpečení požární ochrany (vyhláška č. 246/2001 Sb., § 30),

c. 	požární řád (vyhláška č. 246/2001 Sb., § 31),

d. 	požární poplachové směrnice (vyhláška č. 246/2001 Sb., § 32),

e. 	požární evakuační plán (vyhláška č. 246/2001 Sb., § 33),

f. 	dokumentace zdolávání požárů (vyhláška č. 246/2001 Sb., § 34),

g. 	řád ohlašovny požárů (vyhláška č. 246/2001 Sb., § 35),

h. 	tematický 	plán 	a 	časový 	rozvrh 	školení 	zaměstnanců 	a 	odborné 	přípravy  preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany (vyhláška č. 246/2001  Sb., § 36),

i. 	dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních  požárních hlídek a preventistů požární ochrany (vyhláška č. 246/2001 Sb., § 36),

j. 	požární kniha (vyhláška č. 246/2001 Sb., § 37),

k. 	dokumentace  o  činnosti  a  akceschopnosti  jednotky  požární  ochrany,  popřípadě

požární hlídky

l. 	Konzultace v oblastech požární ochrany, s ohledem na projektovou dokumentaci,

smlouvy, revize a kontroly vyhrazených požárních zařízení

m.  Součinnost při výkonu státních kontrolních orgánů Státnímu požárnímu dozoru

n. 	Provedení fyzických kontrol v oblastech požární ochrany, včetně zápisu o těchto

kontrolách

o. 	Vedení požární knihy