	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	POLOŽKA ČÍSLO
	 
	MNOŽ-     STVÍ
	  POPIS
	 
	 
	JEDNOTKOVÁ           CENA
	CELKEM

	1.
	ks
	1
	Čerpadlo Grundfos Magna1 50-120 F 230V
	 
	52 657,00
	

	2.
	ks
	1
	Šoupátko DN 65
	
	 
	2 582,00
	2 582,00
	

	3.
	ks
	1
	Šoupátko DN 80
	
	 
	3 205,00
	3 205,00
	

	4.
	ks
	1
	Kulový kohout 6/4" s pákou
	
	 
	1 320,00
	1 320,00
	

	5.
	kpl
	1
	Příruby,navarky,šrouby…
	
	 
	1 600,00
	1 600,00
	

	6.
	kpl
	1
	Režijní material (autogen,sv.dráty,těsnění.....)
	 
	2 200,00
	

	7.
	kpl
	1
	Montážní a demontážní práce
	
	 
	14 700,00
	14 700,00
	

	8.
	kpl
	1
	Vypouštění a napuštění systému,tlaková zkoužka
	 
	2 900,00
	

	9.
	%
	3
	Přeprava osob a materiálu
	 
	 
	63 564,00
	1 907,00
	

	
	
	
	
	
	
	Mezisoučet:
	83 071,00
	

	
	
	
	Sazba daně:   21  %
	
	
	
	17 444,91
	

	
	
	
	
	
	
	         Celkem:
	100 515,91
	



