| Slepý rozpočet |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba : |  | KNTB Zlín-provádění oprav a tech.zhodnocení 2017 |  | Rozpočet: |  |  |
| Objekt : |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  |  |
| 1 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 60,00 | 79,00 | 4 740,00 |
| 2 | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 10,00 | 357,00 | 3 570,00 |
| 3 | 122202201R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 30,00 | 129,00 | 3 870,00 |
| 4 | 131403101U00 | Hloubení jam soudrž hor 5 ručně | m3 | 5,00 | 1 256,00 | 6 280,00 |
| 5 | 132201110T00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm hor.3 do 50m3,STROJNĚ | m3 | 42,00 | 360,00 | 15 120,00 |
| 6 | 132201119T00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | m3 | 42,00 | 20,00 | 840,00 |
| 7 | 132201209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 35,00 | 22,00 | 770,00 |
| 8 | 132201210T00 | Hloubení rýh šířky do 200cm hor.3 do50 m3 STROJNĚ | m3 | 35,00 | 360,00 | 12 600,00 |
| 9 | 132301110T00 | Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.4 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 42,00 | 360,00 | 15 120,00 |
| 10 | 132301119T00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 | m3 | 42,00 | 20,00 | 840,00 |
| 11 | 132301209R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 | m3 | 35,00 | 47,00 | 1 645,00 |
| 12 | 132301210T00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 35,00 | 360,00 | 12 600,00 |
| 13 | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m | m2 | 50,00 | 46,00 | 2 300,00 |
| 14 | 151101111R00 | Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 50,00 | 9,00 | 450,00 |
| 15 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 77,00 | 73,00 | 5 621,00 |
| 16 | 162201203R00 | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | m3 | 5,00 | 142,00 | 710,00 |
| 17 | 162201210R00 | Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 | m3 | 5,00 | 126,00 | 630,00 |
| 18 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | m3 | 80,00 | 83,00 | 6 640,00 |
| 19 | 162601102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m | m3 | 25,00 | 152,00 | 3 800,00 |
| 20 | 162702200T00 | Poplatek za skládku zeminy | t | 40,00 | 201,00 | 8 040,00 |
| 21 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 25,00 | 110,00 | 2 750,00 |
| 22 | 167101201R00 | Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně | m3 | 5,00 | 412,00 | 2 060,00 |
| 23 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 25,00 | 14,00 | 350,00 |
| 24 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 180,00 | 87,00 | 15 660,00 |
| 25 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 52,00 | 337,00 | 17 524,00 |
| 26 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 52,00 | 801,00 | 41 652,00 |
| 27 | 175101109R00 | Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí | m3 | 52,00 | 200,00 | 10 400,00 |
| 28 | 583419004 | Kamenivo drcené frakce 32/63 BI Jihomoravský kraj | T | 55,00 | 378,00 | 20 790,00 |
|  | Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 217 372,00 |
| Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  |  |
| 29 | 215901101T00 | Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92 % PS vibrační deskou | m2 | 80,00 | 62,00 | 4 960,00 |
| 30 | 380941113RT1 | Výztuž helikální 1 x D 8 mm, drážka, cihel. zdivu VAH 1 x D 8 mm, P v tahu 880 MPa, drážka,cih.zdivo | m | 15,40 | 275,00 | 4 235,00 |
|  | Celkem za | 2 Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 9 195,00 |
| Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |
| 31 | 317121251RT2 | Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh včetně dodávky RZP 2/10 149 x 14 x 14 cm | kus | 50,00 | 443,00 | 22 150,00 |
| 32 | 317121251RT3 | Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh včetně dodávky RZP 3/10 179 x 14 x 14 cm | kus | 15,00 | 495,00 | 7 425,00 |
| 33 | 338171122R00 | Osazení sloupků plot.ocelových do 2,6 m,zabet.B 30 | kus | 5,00 | 238,00 | 1 190,00 |
| 34 | 338171122R00 | Osazení sloupků plot.ocelových do 2,6 m,zabet.B 30 | kus | 70,00 | 238,00 | 16 660,00 |
| 35 | 340238211R00 | Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm | m2 | 136,90 | 461,00 | 63 110,90 |
| 36 | 340238212R00 | Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm | m2 | 65,52 | 705,00 | 46 191,60 |
| 37 | 342255022R00 | Příčky z desek Ytong tl. 7,5 cm | m2 | 13,82 | 400,00 | 5 526,00 |
| 38 | 342255024R00 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm | m2 | 36,13 | 459,00 | 16 583,67 |
| 39 | 342255028R00 | Příčky z desek Ytong tl. 15 cm | m2 | 12,80 | 600,00 | 7 680,00 |
| 40 | 342261112RT1 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky standard tl. 12,5 mm, izolace Orsil tl. 5 cm | m2 | 18,90 | 640,00 | 12 096,00 |
| 41 | 342267111RT1 | Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm | m | 14,56 | 590,00 | 8 590,40 |
| 42 | 349231811R00 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm | m2 | 9,76 | 870,00 | 8 491,20 |
| 43 | 31327502 | Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x1500mmFluidex | m | 150,00 | 44,00 | 6 600,00 |
| 44 | 55342602 | Branka ocelová h=1500mm š=1000mm,2 sloupky | kus | 2,00 | 2 294,00 | 4 588,00 |
| 45 | 553462123 | Sloupek plotový STANDARD PLUS d48mm,h225cm ZN+koma | kus | 50,00 | 137,00 | 6 850,00 |
|  | Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 233 732,77 |
| Díl: | 34 | Stěny a příčky |  |  |  |  |
| 46 | 340235212R00 | Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm | kus | 228,00 | 84,00 | 19 152,00 |
| 47 | 340236212R00 | Zazdívka otvorů pl.0,09m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm | kus | 148,00 | 133,00 | 19 684,00 |
| 48 | 340237212R00 | Zazdívka otvorů pl.0,25m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm | kus | 115,00 | 201,00 | 23 115,00 |
| 49 | 340239212R00 | Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm | m2 | 97,88 | 621,00 | 60 783,48 |
| 50 | 342261111RT1 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm desky standard tl. 12,5 mm, izolace Orsil tl. 5 cm | m2 | 50,00 | 600,00 | 30 000,00 |
| 51 | 342261111RT2 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, Orsil tl. 5 cm | m2 | 35,00 | 622,00 | 21 770,00 |
| 52 | 342261112RT1 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky standard tl. 12,5 mm, izolace Orsil tl. 5 cm | m2 | 65,00 | 622,00 | 40 430,00 |
| 53 | 342261112RT2 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, Orsil tl. 5 cm | m2 | 50,00 | 645,00 | 32 250,00 |
| 54 | 342261113RT1 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm desky standard tl. 12,5 mm, izolace Orsil tl. 5 cm | m2 | 70,00 | 643,00 | 45 010,00 |
| 55 | 342261113RT2 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, Orsil tl. 5 cm | m2 | 72,00 | 665,00 | 47 880,00 |
| 56 | 342263991R00 | Příplatek k příčce sádrokart. za tl. desek 15 mm | m2 | 50,00 | 25,00 | 1 250,00 |
| 57 | 342264051RT2 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 200,00 | 490,00 | 98 000,00 |
| 58 | 342264091R00 | Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm | m2 | 200,00 | 29,00 | 5 800,00 |
| 59 | 342264098RT1 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy do 2 m2 | m2 | 20,00 | 171,00 | 3 420,00 |
| 60 | 342264098RT2 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2 | m2 | 30,00 | 127,00 | 3 810,00 |
| 61 | 342264098RT3 | Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 5 - 10 m2 | m2 | 30,00 | 82,00 | 2 460,00 |
| 62 | 342264102R00 | Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2 | kus | 10,00 | 460,00 | 4 600,00 |
| 63 | 347015131R00 | Předstěna SDK,tl.115mm, ocel. kce CW, 1x RB 12,5mm | m2 | 50,00 | 550,00 | 27 500,00 |
|  | Celkem za | 34 Stěny a příčky |  |  |  | 486 914,48 |
| Díl: | 41 | Stropy a stropní konstrukce |  |  |  |  |
| 64 | 411387531R00 | Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách | kus | 148,00 | 262,00 | 38 776,00 |
|  | Celkem za | 41 Stropy a stropní konstrukce |  |  |  | 38 776,00 |
| Díl: | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce |  |  |  |  |
| 65 | 451541111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm | m3 | 30,00 | 880,00 | 26 400,00 |
|  | Celkem za | 45 Podkladní a vedlejší konstrukce |  |  |  | 26 400,00 |
| Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  |  |
| 66 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 100,00 | 145,00 | 14 500,00 |
| 67 | 572952112R00 | Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm | m2 | 50,00 | 292,00 | 14 600,00 |
| 68 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 95,00 | 226,00 | 21 470,00 |
| 69 | 596215025R00 | Příplatek za kladení dlažby tl. 6cm, drť, do100 m2 | m2 | 100,00 | 14,00 | 1 400,00 |
| 70 | 58942431A | Beton asfaltový pro obrusné vrstvy ACO 8 | T | 6,00 | 2 450,00 | 14 700,00 |
| 71 | 59245110A | Dlažba zámková sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírod | m2 | 98,00 | 177,00 | 17 346,00 |
|  | Celkem za | 5 Komunikace |  |  |  | 84 016,00 |
| Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  |
| 72 | 611401111R00 | Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2 | kus | 125,00 | 119,00 | 14 875,00 |
| 73 | 611401211R00 | Oprava omítky na stropech o ploše do 0,25 m2 | kus | 98,00 | 207,00 | 20 286,00 |
| 74 | 611401311R00 | Oprava omítky na stropech o ploše do 1 m2 | kus | 87,00 | 437,00 | 38 019,00 |
| 75 | 611409999 | Vyrovnání povrchu stěrkou do tl 8 mm - stropy | m2 | 235,20 | 165,00 | 38 808,00 |
| 76 | 611421133R00 | Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková | m2 | 245,12 | 300,00 | 73 536,00 |
| 77 | 612401191R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 | kus | 285,00 | 99,00 | 28 215,00 |
| 78 | 612401291R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 | kus | 343,00 | 141,00 | 48 363,00 |
| 79 | 612401391R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 | kus | 386,00 | 341,00 | 131 626,00 |
| 80 | 612403380R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS | m | 120,00 | 35,00 | 4 200,00 |
| 81 | 612403382R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS | m | 90,00 | 50,00 | 4 500,00 |
| 82 | 612403384R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS | m | 88,00 | 71,00 | 6 248,00 |
| 83 | 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS | m | 114,00 | 108,00 | 12 312,00 |
| 84 | 612403388R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS | m | 65,00 | 167,00 | 10 855,00 |
| 85 | 612409991R00 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. | m | 278,56 | 50,00 | 13 928,00 |
| 86 | 612421131R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových | m2 | 300,00 | 38,00 | 11 400,00 |
| 87 | 612421231R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových | m2 | 300,00 | 68,00 | 20 400,00 |
| 88 | 612421331R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových | m2 | 300,00 | 130,00 | 39 000,00 |
| 89 | 612421626R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká | m2 | 375,12 | 200,00 | 75 024,00 |
| 90 | 612423531R00 | Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková | m2 | 25,73 | 710,00 | 18 268,30 |
| 91 | 611 42-9999 | Vyrovnání povrchu stěrkou do 8 mm tl - stěny | m2 | 315,66 | 165,00 | 52 083,90 |
|  | Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 661 947,20 |
| Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  |  |
| 92 | 629451111R00 | Vyrovnávací vrstva MC šířky do 15 cm | m | 45,00 | 39,00 | 1 755,00 |
| 93 | 629451112R00 | Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm | m | 70,00 | 69,00 | 4 830,00 |
|  | Celkem za | 62 Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 6 585,00 |
| Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  |
| 94 | 631311121R00 | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm | m3 | 15,96 | 2 500,00 | 39 900,00 |
| 95 | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách | m3 | 1,85 | 2 963,00 | 5 481,55 |
| 96 | 631312411R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 10 (C 8/10) | m3 | 32,51 | 2 300,00 | 74 773,00 |
| 97 | 631313411R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 10 (C 8/10) | m3 | 48,12 | 2 300,00 | 110 676,00 |
| 98 | 631361921R00 | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených | t | 2,05 | 25 500,00 | 52 275,00 |
| 99 | 631663111R00 | Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí | m | 25,00 | 460,00 | 11 500,00 |
| 100 | 632451062R00 | Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 20 mm | m2 | 38,56 | 200,00 | 7 712,00 |
| 101 | 632451065R00 | Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 50 mm | m2 | 212,63 | 320,00 | 68 041,60 |
| 102 | 632451411R00 | Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl.do 10 mm | m2 | 89,11 | 140,00 | 12 475,40 |
| 103 | 632451411R00 | Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl.do 10 mm | m2 | 220,00 | 140,00 | 30 800,00 |
| 104 | 632451441R00 | Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl.30-40 mm | m2 | 248,50 | 281,00 | 69 828,50 |
|  | Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 483 463,05 |
| Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  |  |
| 105 | 642942111R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 | kus | 20,00 | 560,00 | 11 200,00 |
| 106 | 642944121R00 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. | kus | 50,00 | 697,00 | 34 850,00 |
| 107 | 642945111R00 | Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., pl. do 2,5 m2 | kus | 1,00 | 800,00 | 800,00 |
| 108 | 55330319 | Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 L | kus | 20,00 | 728,00 | 14 560,00 |
| 109 | 55330338 | Zárubeň ocelová H 160 1100x1970x160 L | kus | 20,00 | 1 057,00 | 21 140,00 |
|  | Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 82 550,00 |
| Díl: | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  |  |
| 110 | 894411010TBA | Vpusť uliční z dílců DN450,s odkališ.,napoj.DN200 mříž litina 300x500 EU¦ROPA 25 t,hl.2,04 m | kus | 5,00 | 7 000,00 | 35 000,00 |
|  | Celkem za | 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  | 35 000,00 |
| Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  |  |
| 111 | 917762111RT7 | Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 | m | 50,00 | 340,00 | 17 000,00 |
| 112 | 917862111RT7 | Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 | m | 50,00 | 330,00 | 16 500,00 |
| 113 | 919735122R00 | Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm | m | 50,00 | 122,00 | 6 100,00 |
|  | Celkem za | 91 Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 39 600,00 |
| Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  |
| 114 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 510,10 | 50,00 | 25 505,00 |
| 115 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 418,99 | 55,00 | 23 044,45 |
|  | Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 48 549,45 |
| Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  |
| 116 | 900 RT2 | Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 5 | hod | 60,00 | 250,00 | 15 000,00 |
|  |  | - výpomoci k řemeslům |  |  |  |  |
|  | Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 15 000,00 |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  |
| 117 | 317168112R00 | Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/125 cm | kus | 60,00 | 220,00 | 13 200,00 |
| 118 | 317168123R00 | Překlad POROTHERM plochý 14,5/7,1/150 cm | kus | 35,00 | 291,00 | 10 185,00 |
| 119 | 317168131R00 | Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/125 cm | kus | 52,00 | 288,00 | 14 976,00 |
| 120 | 317168134R00 | Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/200 cm | kus | 42,00 | 661,00 | 27 762,00 |
| 121 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 19,45 | 2 326,00 | 45 240,70 |
| 122 | 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm | m2 | 91,45 | 79,00 | 7 224,55 |
| 123 | 962031133R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm | m2 | 148,25 | 96,00 | 14 232,00 |
| 124 | 962032241R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MC | m3 | 38,59 | 629,00 | 24 273,11 |
| 125 | 965042121R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 | m3 | 5,00 | 2 570,00 | 12 850,00 |
| 126 | 965043341RT1 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem | m3 | 5,00 | 2 428,00 | 12 140,00 |
| 127 | 965081712RT1 | Bourání dlaždic keramických tl.1 cm, pl. do 1 m2 ručně dlaždice keramické | m2 | 165,20 | 49,00 | 8 094,80 |
| 128 | 967031142R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MC | m2 | 55,00 | 120,00 | 6 600,00 |
| 129 | 967031743R00 | Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 15 cm | m2 | 25,00 | 368,00 | 9 200,00 |
| 130 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 5,00 | 10,00 | 50,00 |
| 131 | 968061126R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 | kus | 2,00 | 18,00 | 36,00 |
| 132 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 19,60 | 243,00 | 4 762,80 |
| 133 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 4,50 | 188,00 | 846,00 |
| 134 | 970031020R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 20 mm | m | 20,00 | 1 260,00 | 25 200,00 |
| 135 | 970051160T00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm | m | 10,00 | 2 773,00 | 27 730,00 |
| 136 | 970251100T00 | Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm | m | 20,00 | 486,00 | 9 720,00 |
| 137 | 974031664R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm | m | 165,00 | 146,00 | 24 090,00 |
|  | Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 298 412,96 |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  |
| 138 | 971033331R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC | kus | 148,00 | 52,00 | 7 696,00 |
| 139 | 971033441R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC | kus | 115,00 | 175,00 | 20 125,00 |
| 140 | 971033531R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC | m2 | 65,52 | 201,00 | 13 169,52 |
| 141 | 971033541R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC | m3 | 9,18 | 1 188,00 | 10 905,84 |
| 142 | 971033631R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC | m2 | 4,89 | 111,00 | 542,79 |
| 143 | 971033641R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC | m3 | 3,85 | 772,00 | 2 972,20 |
| 144 | 972054241R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm | kus | 75,00 | 191,00 | 14 325,00 |
| 145 | 972054341R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 15 cm | kus | 42,00 | 286,00 | 12 012,00 |
| 146 | 973031813R00 | Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm | m | 19,80 | 86,00 | 1 702,80 |
| 147 | 974031142R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm | m | 138,25 | 64,00 | 8 848,00 |
| 148 | 974031144R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm | m | 115,40 | 91,00 | 10 501,40 |
| 149 | 974042537R00 | Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 5x30 cm | m | 73,21 | 207,00 | 15 154,47 |
| 150 | 976086311R00 | VYBOURÁNÍ SPRCHOVE VANICKY- POSTA POROVNAVACI | kus | 1,00 | 377,00 | 377,00 |
| 151 | 978021191R00 | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% | m2 | 375,12 | 88,00 | 33 010,56 |
| 152 | 978059511R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 | m2 | 285,30 | 138,00 | 39 371,40 |
| 153 | 978059521R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 | m2 | 62,45 | 100,00 | 6 245,00 |
|  | Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 196 958,98 |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  |
| 154 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 826,83 | 350,00 | 289 391,38 |
|  | Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 289 391,38 |
| Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  |
| 155 | 711212002R00 | Stěrka hydroizolační těsnící hmotou | m2 | 50,00 | 420,00 | 21 000,00 |
| 156 | 711212601R00 | Těsnící pás do spoje podlaha - stěna | m | 66,90 | 120,00 | 8 028,00 |
| 157 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | % | 290,28 | 4,05 | 1 175,63 |
|  | Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 30 203,63 |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |
| 158 | 61160126 | Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 60x197 lak A | kus | 3,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| 159 | 61160186 | Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 lak A | kus | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 160 | D+M-vnitřní | D+M-vnitřní ocelové okopové madlo z TR | m | 8,92 | 183,00 | 1 632,36 |
| 161 | D+Mbukovém | D+M-dřevěné madlo buk kulaté lakované, vč.D+M ocel | m | 8,92 | 458,00 | 4 085,36 |
| 162 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % | 137,18 | 1,45 | 198,91 |
|  | Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 13 916,63 |
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |
| 163 | 1 | D+M ochrana rohu dl. do 1500 mm, Gris Perle 136 ACROVYN SO 50 | m | 80,00 | 521,00 | 41 680,00 |
| 164 | 767587001RT1 | Podhledy Thermatex, rošt, kazety 60 x 60 cm včetně dodávky kazet SK Feinfresco | m2 | 200,00 | 516,00 | 103 200,00 |
| 165 | 767911130R00 | Montáž oplocení strojového pletiva H do 2,0 m | m | 150,00 | 70,00 | 10 500,00 |
| 166 | 767912150U00 | Mtž napínací drát -15ř | m | 450,00 | 5,00 | 2 250,00 |
| 167 | 767920220R00 | Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2 | kus | 2,00 | 300,00 | 600,00 |
| 168 | 767591R | D+M ochranný pás zdiva Acrovyn, Mint Turquoise ACROVYN SO š 200 mm tl. 3 mm | m | 180,00 | 705,00 | 126 900,00 |
| 169 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 1,30 | 2 851,30 | 3 699,85 |
|  | Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 288 829,85 |
| Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  |  |
| 170 | 77100002300 | Spárovací tmel Ultracolor 058 | m2 | 104,00 | 27,00 | 2 808,00 |
| 171 | 771475014R00 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,10x10 cm | m | 119,20 | 81,00 | 9 655,20 |
| 172 | 771571903R00 | Opravy podlah keramických režných 10x10 cm | kus | 212,63 | 45,00 | 9 568,35 |
| 173 | 771571905R00 | Opravy podlah keramických režných 15x15 cm | kus | 248,00 | 52,00 | 12 896,00 |
| 174 | 771574113U00 | Mtž keram režná hladká flex lep -12 | m2 | 25,80 | 450,00 | 11 610,00 |
| 175 | 771575102R00 | Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 10x10 cm | m2 | 185,22 | 450,00 | 83 349,00 |
| 176 | 771579791R00 | Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. | m2 | 25,80 | 50,00 | 1 290,00 |
| 177 | 771579795R00 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 104,00 | 23,00 | 2 392,00 |
| 178 | 77155103700 | SPAROVACI TMEL M2 / 0.5KG | KG | 6,00 | 55,00 | 330,00 |
| 179 | 59700000 | DLAZBA DLE VYBERU INVESTORA | M2 | 185,20 | 300,00 | 55 560,00 |
| 180 | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % | 1 894,59 | 6,50 | 12 314,81 |
|  | Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 201 773,36 |
| Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  |  |
| 181 | 711212601R00 | Těsnící pás do spoje podlaha - stěna | m | 36,20 | 120,00 | 4 344,00 |
| 182 | 781411903R00 | Oprava obkladů z obkladaček porovin. 150x150 | kus | 285,00 | 55,00 | 15 675,00 |
| 183 | 781415013R00 | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm | m2 | 298,20 | 420,00 | 125 244,00 |
| 184 | 781415015RT8 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm Ardex X7G (flex.lepidlo), Ardex FL (spár.hmota) | m2 | 59,60 | 430,00 | 25 628,00 |
| 185 | 781419706R00 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 298,20 | 26,00 | 7 753,20 |
| 186 | 781419711R00 | Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl | m2 | 59,60 | 30,00 | 1 788,00 |
| 187 | 59766020 | OBKLAD DLE VYBERU INVESTORA- | M2 | 59,60 | 300,00 | 17 880,00 |
| 188 | 998781203R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | % | 1 983,12 | 4,25 | 8 428,27 |
|  | Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 206 740,47 |
| Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  |
| 189 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 338,47 | 226,00 | 76 495,33 |
| 190 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 338,47 | 133,00 | 45 017,16 |
| 191 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 338,47 | 157,00 | 53 140,56 |
| 192 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 338,47 | 14,00 | 4 738,65 |
| 193 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 338,47 | 192,00 | 64 987,18 |
| 194 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 338,47 | 21,00 | 7 107,97 |
| 195 | 979990101T00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel | t | 338,47 | 200,00 | 67 694,98 |
|  | Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 319 181,83 |