|  |  |  |  | Příloha č. 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Soupis prostor pro výmalbu pracoviště na KLIPR Most |  |  |  |  |
| Místnost č. | Název | Plocha pro výmalbu v m2 |  |  |
| 101, 201, 202 | Stěny v místnostech do výšky 3,80 m | 170 |  |  |
| 101, 201, 202 | Stěny v místnostech do výšky 5,00 m | 63 |  |  |
| 101, 201, 202 | Stěny v místnostech výšky přes 5,00 m | 100 |  |  |
| Soupis prostor pro výmalbu pracoviště na KLIPR Litoměřice |  |  |  |  |
| Místnost č. | Název | Podl. plocha v m2 | Výška místnosti v m | Kazetový strop |
| 1.01 | Hala | 159,68 | 3,3 | ano |
| 1.03 | Schodiště | 4,8 | 3,3 | ne |
| 1.04 | Chodba | 13,2 | 3,3 | ne |
| 1.05 | Chodba | 8,6 | 2,85 | ano |
| 1.07 | Chodba | 18,5 | 2,72 | ano |
| 1.08 | Kancelář | 28,9 | 2,86 | ano |
| 1.10 | Schodiště | 9,7 | 3,15 | ne |
| 1.11 | Kuchyňka | 23,3 | 3,5 | ne |
| 1.16 | WC-Ženy-předsíň | 2,6 | 1,28 | ano |
| 1.17 | WC-Inv. | 3,12 | 1,22 | ano |
| 1.18 | WC-Ženy | 1,2 | 1,23 | ano |
| 1.18 | WC-Ženy | 1,2 | 1,22 | ano |
| 1.20 | Ú. Komora | 2,8 | 1,3 | ano |
| 1.21 | Předsíň | 3,34 | 2,72 | ano |
| 1.22 | WC-Muži-předsíň | 1,6 | 1,28 | ano |
| 1.23 | WC-Muži | 1,7 | 1,23 | ano |
| 2.01 | Kancelář | 15,1 | 2,8 | ano |
| 2.02 | Kancelář | 21,4 | 2,8 | ano |
| 2.03 | Kancelář | 10,4 | 2,8 | ano |
| 2.04 | Kancelář | 10,7 | 2,8 | ano |
| 2.05 | Kancelář | 10,7 | 2,8 | ano |
| 2.06 | Schodiště | 17 | 2,87 | ano |
| 2.08 | Chodba | 21,1 | 3,25 | ano |
| 2.10 | Kancelář | 28,9 | 3,13 | ano |
| 2.11 | Schodiště | 19,1 | 3,25 | ne |
| 2.13 | WC-Ženy | 1,3 | 1,15 | ano |
| 2.14 | WC-Ženy | 1,2 | 1,15 | ano |
| 2.16 | WC-Muži | 1,7 | 1,14 | ano |
| 2.17 | Předsíň Ženy | 1,2 | 1,1 | ano |
| 2.18 | Předsíň Muži | 1,7 | 1,14 | ano |
| 2.20 | Chodba | 6,1 | 2,6 | ano |
| 2.20 | Kuchyňka | 2,25 | 2,6 | ano |
| 2,22 | Kancelář | 48,7 | 2,8 | ano |
| 2,23 | Chodba | 24,4 | 2,65 | ano |
| 3.01 | Kancelář | 56,3 | 2,75 | ano |
| 3,02 | Kancelář | 21,5 | 2,75 | ano |
| 3,03 | Kancelář | 10 | 2,75 | ano |
| 3,4 | Kancelář | 9,5 | 2,75 | ano |
| 3,06 | WC-Ženy | 1,2 | 1,1 | ano |
| 3,07 | WC-Ženy | 1,83 | 1,1 | ano |
| 3,08 | WC-Předsíň | 2,4 | 1,1 | ano |
| 3,09 | WC-Muži | 1,2 | 1,1 | ano |
| 3.10 | Kuchyňka | 5,8 | 2,7 | ano |
| 3,11 | Kancelář | 12,3 | 2,75 | ano |
| 3,12 | Chodba | 14 | 2,75 | ano |
| 3,13 | Schodiště | 10,2 | 2,86 | ne |
| 3,15 | WC-Muži-předsíň | 1,2 | 1,1 | ano |
| 3,16 | WC-Ženy-předsíň | 1,7 | 1,1 | ano |