

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položkový soupis prací, dodávek a služeb | | | |
| Zakázka: MZE ČR ORSB  Objekt: REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR OBJEKTU V UL. PROTZKAROVA 1180  Rozpočet: Souhrnný soupis prací,dodávek a služeb | | | |
| Objednatel: IC:  DIC: | | | |
| Zhotovitel: STAVSPEKTRUM s.r.o. IC: 25526863  . Sokolovská 758 DIC: CZ25526863  68601 Uherské Hradiště | | | |
| Rozpis ceny Celkem | | | |
| HSV |  |  | 326 680,75 |
| PSV |  |  | 303 356,16 |
| MON |  |  | 269 041,09 |
| Vedlejší náklady |  |  | 14 900,00 |
| Ostatní náklady |  |  | 14 250,00 |
| Celkem |  |  | 928 228,00 |
| Rekapitulace daní | | | |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK | |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK | |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 928 228,00 CZK | |
| Základní DPH | 21 % | 194 927,88 CZK | |
| Zaokrouhlení 0,00 CZK | | | |
| Cena celkem s DPH 1 123 155,88 CZK | | | |
| v Uherském Hradišti dne 20.9.2017    - •..,..............l. ··-     * ZaJlfotovitele Za objednatele | | | |

**Rekapitulace dílů**

...,. .-.,.'·

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .i.: l' ,,\_ ·· .  ....·· **4}($10** ..  '. .• ,\, .. - | "   * **N.Jzev**   . . | **Typ d.!bi**  "· · '"' ""' '' ..... |  |  | **.éelkem** |
| o  311  61  63  94  95  96  99  766  767  776  781  783  784  M21 M24  VN+ON Vedlejšl | Připravné a přidružené práce Sádrokartonové konstrukce Upravy povrchů vnitřni  Podlahy a podlahové konstrukce Lešenl a stavebnl výtahy Dokončovací kce na pozem.stav. Bourání konstrukcí  Staveništnl přesun hmot Konstrukce truhlářské Konstrukce zámečnické Podlahy povlakové Obklady keramické Nátěry  Malby Elektromontáže  Montáže vzduchotechnických zař  a ostatni náklady | HSV HSV HSV HSV HSV HSV HSV HSV PSV PSV PSV PSV PSV PSV MON MON  VN+ON |  |  | 3 075,00  182 129,00  14 642,92  31 863,60  13 348,72  16 711,89  59 591,01  5 318,61  140 260,38  24 828,22  110 237,00  993,30  *4* 261,29  22 775,97  224 041,76  44 999,33  29 150,00 |
| Cena celkem | |  |  |  | 928 228,00 |

## P0I0žkovy soup s prac(,dodávek a sIuz•eb

|  |  |
| --- | --- |
| S: | MZE CR ORSB |
| O: | REKONSTRUKCE KANCEIARSKYCH PROSTOR OBJEKTU V UL. PROTZKAROVA 1180 |
| R: | Vedleišl a ostatnl nákladv |

Pozn mka uchazeče Vedle'šl náklad

00512 Náklady spojené • prováděním stavby

#### Název pólotty MJ mno&M lkem\_(Kě)

1'4 900,00

1 005124010R 2aJ1štěnf kompletačnl a koardinačnl tlnnosli spojených s realizaci stavby a následným dénimdo uživánf

1. 00512.1 Zajlšlěnl a p,ojadnánf všech nezbytných administtalivních úkonC, spojan9ch s realaacl stavby

005121 Zalfzenl staveniště

=-1

500,00

900,00



1. 005121010R Vybudováni zsffzen! staveniště

1-bo,1 1,00000 4 000,00

Náklady spojené • pffpadným vypracovánlm projektově dokumentace zsrlzenl stavaniště, zlfzenlm pllpojak energií k objektům zal'izenl staveniště, vybudovénf pflpadných mérících odběrných míst a zřízeni, plipadná plfprava ůzemf pro objekty zsfízeni staveniště a vlaslnl vybudováni objektů zaffzenl staveniště.

005121 Zalizenr staveniště

1-1 **zt**

4 005121020R Provoz zarízenf sleveniště 1,00000• 6000,00

Náklady na vybaveni objeldu zatlzeni stavenistě , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zalizenf staveniště, náklady ne spotřebovanou energiiběhem výstavby, eleklro, vodné stočné, náklady na potlebný úklid *v* prostorách zalízenl staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zaffzenl staveniště a na pllpojkách energii.

005121 Zařízeni staveniště

1-1

5 005121030R 'Odstranění zalfzanl staveniště 1,oooooBgit@IH 1500,00

Odstraněn! objektů z.afízenf staveniště včetně pffpojek energii a jejich odvoz. Položka zahrnuje inákla<fy na úpravu povrchů po odstraněni zafizeni stavenislě e úklid ploch.na kterých bylo zalizeni staveniště provozováno.

0051 Provozní vil

provozem *v* areálu ob)ednatél nebo o náklady v důsledku nezbytného respektováni slévající dap..;vy ovlivlluJ1cl tevebni práce.

6 005122 R Provoznf vlivy ISoubotJ 1,00000li\'iiWQj@ 2 000,00

00521 Staveniště

Náklady na ztížené podmínky prováděni tam, kde jsou stavebni práce zcela nebo zčásti omezovány provozam jiných osob.Jda zejména o zvýšené náklady souvisejlcl s omezenlm provozem v areálu objadnetale nebo o náklady *v* důsledku nezbytného respektováni stávajlcl dopravy ovlivflujicf stavební práce.

OštatrirJíě 1tJ11 - ,; , \"C ; · ., · · . ... "f ''L''4f2i:ioiOO

" ,y, :; \" " *, ,,,·:* · · · . ,> *,',:'";,.*

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

7 005211010R 'Předání a plevzetf staveniště

ISoubor! 1,00000& eee

300,00

00521 Staveniště

Náklady spojené s účasti zhotovitele na pledánl a plevzetl staveniště.

Náklady spojené s provozem slavaniště, klaré vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

8 005211020R !Ochrana at.lvajfck:h lnianýrsk9ch sltlna stavenlšt ISaubofl 1,000001\SiMi\l 500,00

Náklady na plezkouméní podkladů objednatele o stavu inženýrských sili probihajlcich staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo úzaml slavenišlě, kontrole a vytýtenf jejich skutefné trasy a provedeni ochrann9ch opa!lenl pro zabezpečeni stávajících inženýrských sili.

00521 Staveniště


Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodava1ali podle podmlnek smlouvy.

9 005211030R Dotasná dopravní opa!lenl 1,ooooomnm 100,00

00521 Staveniště

Náklady na vyhotoveni návrhu dotasného dopravniho značení. jeho projednáni s dotčenými orgány a organizacemi.dodánidopravnlch znaéek a světelné signalizace.jejich rozmístěni a plemisl'ováni a jeJ ch údržba v průběhu výstavby včetně následného odstraněni po ukončení slavebnlch praci.

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodava1en podle podmínek smlouvy.



Vyčištění územ(, vč.naloienl, odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zanzeni -·, 1O 1.0 staveni tě do pllvodniho staw po výstavbě

1000,00

Náklady opojené s provozem sleveniš16, kter6 vzniluiou dodavateli podle podmlnek smlouvy.

11 005211080R Bezpeénoslni opa1fenl na staveniš!i



'

1-t>orf

**1.00000mmm1**

500,00

Náklady na ochranu stavenité před vstupem nepovolaných osob, včetně plislušného značení, náklady na oploceni staveniště či najeho osY'étlenl, náklady



na vypracováni potfebně dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požáml ochrany (požáml ád a poplachová směmice) a z hlediska provozu staveniš1ě (provozně dopravní fád).


|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 1.led | Zpracovénf geodetického zaměřeni skutetnáho proveden! stavby a geometrických plánů dle SoD a dle požadavkú DOSS a zápisu do KN ije-11 vyžadováno) | hod |  | 0,00 |
| 13 1.2 | Výrobnl a dílenské dokumentace | hod |  | 1800,00 |
| 14 1.3 | Plán organizace výstavby | Soubor |  | 400,00 |
| 15 1.4 | Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně pruběžné aktualizace | Soubor |  | 500,00 |
| 16 1.5 | Vypracováni dokumentace skutečného provedeni stavby dle SoD, platné legisla1ivy, podmlnek a | hod |  | 2500,00 |
|  | požadavkO investora a uživatele a podmlnek dotatnlho titulu. |  |  |  |
| 17 1.6 | Vytýčení prostorové polohy dopravní a technická infrastruktury | Soubo • |  | 300,00 |
| 18 1.7 | Zajištění ostrahy majetku a osob v prubéhu realizace stavby a až do předáni stavby do užívénf | Soubor |  | 1 000,00 |
| 19 1.8 | Provedeni velketých méfenf a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, | Saubor |  | 500,00 |
|  | napl.termoviznl měfonl stavby, revize plynu,revize hromosvodu |  |  |  |
| 20 1.9 | Zajištěni pnizktJITlú. zkoušek. atesló, sond a revizi epod. uvedených *v* rozhodnutích a v | Soubor |  | 1000,00 |
|  | projektové dokumetnaci nezbytně nutných k provedení dlla |  |  |  |
| 21 1.10 | Zaškolení obsluhy a investorem povělených osob, vyp<acovénl a odsouhlasen! provozních a | Soubor | 1,00000 | 350,00 |
|  | manípulatních fádů, proškolení provozovatele s provozováním a utivánlmrealizovaného díla dle |  |  |  |
|  | SoD a jin9ch podmínek |  |  |  |
| 22 1.11 | Fotodokumentace proběhu výstavby | Soubor | 1,00000 | 400,00 |
| 23 1.12 | Pasportizace území stavby a Jejlho okoli, zejména stavu plljezdových komunikaci slaveni!ilni | Soubor | t ,00000 | 0,00 |
|  | dopravy, pfedpokládaných dotčených ploch zasažen9ch realizací stavby, poiadavkó vlastnlk{J a |  |  |  |
|  | utiva1el0 sousedních nemovitosti, DOSS apod. |  |  |  |
| 25 1.14 | Náklady na provedení vzork{J - např. barevnost asád, klempllských prvk6 atd. | Soubor | 1,00000 | 400,00 |
| 26 1.15 | Spolupráce ne technick9ch řešení stavby odchylek zjištěných v pruběhu stavby, technická fešenf kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant pledvldat - nad rámec autorského dozoru | hod | 9,00000 | 2 700,00 |

#### Stránka 3 z 9



I .,:,··

2.u\_so:001



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S: | MZE CR ORSB | |
| O: | REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR OBJEKTU V UL. PROTZKAROVA 1180 | |
| R: | Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb | |
| C: | - - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0.00 | Provizorní zakrytí konstrukcí fólie+páska | m2 | 75,00 | 25,00 | 1 875,00 | |
|  | 50+25 |  | 75,00 |  |  | |
| 2 0.01 | Ochrana stávajících rozvodů, zařízení IS, a ostatních | kus | 1,00 | 1200,00 | 1 200,00 | |
|  | prvk6 |  |  |  |  | |
|  | 1•1 |  | 1,00 |  |  | |
|  | **SáJřo.RértbhO.Véf·kollS.tfukěei:· r.--·- \_.** . ·; *.w.* ··-o· · |  |  |  | 182 129,0Ď | |
| 3 767586201RVX | Podhled minerální 600x60Dmm,rošt, závěs.nosná kce., | m2 | 137,90 | 421,00 | 58 055,90 | |
|  | polozapuš. rastr,llšty,kotvenf,doplllky,detally,D+M |  |  |  |  | |
|  | 11,6+6,5+30+11,3+36,5+29,9+1 2,1 |  | 137,90 |  |  | |
| 4 342264098ROO | P7fplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 | m2 | 8,50 | 182,60 | 1 186,90 | |
|  | s,s•1 |  | 6,50 |  |  | |
| 5 342261213RS1 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x opfášť. 11.150 mm, desky | m2 | 120,60 | 926, 10 | 111687,20 | |
|  | standard U. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm |  |  |  |  | |
|  | Kvalita provedení 02111: |  |  |  |  | |
|  | kluzné připoJenflll:3,a5•(7,75+9,72+6.49+7,S4+1,57)- |  | 120,60 |  |  | |
|  | 0,8\*2, 1•4 |  |  |  |  | |
| 6 342261213RS2 | Plíčka sádrokarton. ocef.kce, 2x oplášf. tl.150 mm, desky | m2 | 12,27 | 912,90 | 11 199,00 | |
|  | protlpož.45 REl,tl.12,5 mm.minerál U. 8 cm |  |  |  |  | |
|  | Kvalita provedení 02!11: |  |  |  |  | |
|  | kluzné připojenflll:3,85•3,95-1,4\*2, 1 |  | 12,27 |  |  | |
| u11: 's1.· | ··, HBthw ,oQvl:chtfvnitrřiC , .. '·· |  |  |  |  | |
| 7 612481113ROO | Potažení vnill'. stěn sklotex. pletivem s vypnutím | m2 | 26,55 | 121,25 | 3 219,19 | |
|  | kolem bouraných stěn:o,5•2\*3.85\*3 |  | 11,55 |  |  | |
|  | lokální opravy:15 |  | 15,00 |  |  | |
| 8 612473182ROO | Omítka vnill'.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně | m2 | 26,55 | 313,21 | 8 315,73 | |
|  | kolem bouraných stěn:0,5\*2\*3,85\*3 |  | 11,55 |  |  | |
|  | lokální opravy:15 |  | 15,00 |  |  | |
| 9 612403382ROO | Hrubá výplll rýh ve stěnách do 3x7cm maltou ze SMS | m | 35,00 | 56,10 | 1 963,50 | |
|  | drážky pro profese:20+15 |  | 35,00 |  |  | |
| 10 612403384ROO | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x10cm maltou ze SMS | m | 15,00 | 76,30 | 1 144,50 | |
|  | driizky pro profese:1o+5 |  | 15,00 |  |  | |
|  | . P,odfabvia J>Odláffi>vl1a korištrukca . ..",; .1.. |  |  |  |  | |
| 11 632411904ROO | Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 | m2 | 150,30 | 18,00 | 2 705,40 | |
|  | podlahy:11,6+6,5+3o+11,3+36,5+29,9+ 12,1+5,9+6,5 |  | 150,30 |  |  | |
| 12 632415102RT3 | Potěr podlahový samonivelačnl ručně ti.2 mm, | m2 | 150,30 | 132,00 | 19 839,60 | |
|  | rychleschnoucí |  |  |  |  | |
|  | podlahy:11,6+6,5+30+11,3+36,5+29 ,9+12, 1+5,9+6,5 |  | 150,30 |  |  | |
| 13 632441491ROO | Broušeni anhydritových potěrů • odstranění šlemu | m2 | 150,30 | 30,00 | 4 509,00 | |
|  | podlahy:11,6+6,5+30+11,3+36, 5+29,9+12, 1+5,9+6,5 |  | 150,30 |  |  | |
| 14 63.1 | Spojovací adhezní můstek na keramickou dlažbu, vč. | m2 | 150,30 | 32,00 | 4 809,60 | |
|  | dodávky materiálu,detaily,dopll'\ky,D+M |  |  |  |  | |
|  | podlahy:11,6+6,5+30+11,3+36,5+29,9+12 ,1+5,9+6,5 |  | 150,30 |  |  | |
| o:rr:..·e.t | Léieřifa.\ŠtavébrihJta'tfv . . |  |  |  |  | |
| 15 941955002ROO | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 137,90 | 96,80 | 13 348,72 |  |
|  | pro podhledy:11,6+6,5+30+ 11,3+36,5+29,9+12, 1 |  | 137,90 |  |  |  |
| .011: ·95,ď '\_ .· . . | . ;tfokoričovacl•:itceJ)'.!l:i:lÓZém\stav.. .. :, . ;.,i:.. |  |  |  |  |  |
| 16 952901111ROO | Vyčištění budov o výšce podlaži do 4 m | m2 | 150,30 | 56,30 | 8 461,89 |  |
|  | podlahy:11,6+6,5+30+11,3+36,5+29,9+12, 1+5,9+6,5 |  | 150,30 |  |  |  |
| 17 95.1 | Stavební přípomoce, zapravování, začišťování, pomocně | hod | 33,00 | 250,00 | 8 250,00 |  |
|  | práce |  |  |  |  |  |
|  | 15+10+8 |  | 33,00 |  |  |  |
| ·,-. - ·, '· . ·-..- . . ' .·- .  BoúřMtftón$ťi:úkčCs• ."· | | | | | | |
| 18 963016211ROO | DMTZ podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt | m2 | 140,00 | 58,40 | 8 176,00 |  |
|  | kazetový podhled:140\*1 |  | 140,00 |  |  |  |
| 19 962036125ROO | DMTZ SOK př!čky, 2x kov.kce., 2x opláštěné 12,5 mm | m2 | 32,65 | 104,30 | 3 405,71 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| S: | MZE ČR ORSB |
| O: | REKONSTRUKCE KANCElAŘSKÝCH PROSTOR OBJEKTU V UL. PROTZKAROVA 1180 |
| R: | Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb  . |
| C: | - |

.-

.

-·

P

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .č. Člslo položky | Název položy  SOK pNeky:3,85\*(3,2+6,1)·0.6' 1,97\*2 | MJ | množstvl c  32,65 | ena / MJ | Celkem - |
| 20 968061125ROO | Vyvěšeni dl'evěných dvernich k1idel pi. do 2 m2 | kus | 7,00 | 11,66 | 81,62 |
|  | 2+1+4 |  | 7,00 |  |  |
| 21 968072455ROO | Vybouráni kovových dvefních zárubni pi. do 2 m2 | m2 | 4,73 | 245,70 | 1 161,67 |
|  | 1,97'0,8'3 |  | 4,73 |  |  |
| 22 978500010RAO | Odsekáni vnitřnich obkladů keramických | m2 | 1,00 | 122,93 | 122,93 |
|  | pro drážku kondenzátu:1\*1 |  | 1,00 |  |  |
| 23 970051060ROO | Vrtání jádrové do 2B do D 60 mm | m | 1,00 | 1432,00 | 1432,00 |
|  | 1'1 |  | 1,00 |  |  |
| 24 970051080ROO | Vrtání jádrové do 28 do D 80 mm | m | 0,50 | 1510,40 | 755,20 |
|  | 0,5\*1 |  | 0,50 |  |  |
| 25 970051100ROO | Vrtání jádrové do 28 do D 100 mm | m | 0,30 | 1 731,20 | 519,36 |
|  | 0,3\*1 |  | 0,30 |  |  |
| 26 776511820RT1 | Odstraněni PVC a koberců lepených s podložkou. z ploch | m2 | 152,40 | 48,00 | 7 315,20 |
|  | nad 20 m2 |  |  |  |  |
|  | koberec:140 |  | 140,00 |  |  |
|  | PVC:5,9+6,5 |  | 12,40 |  |  |
| 27 776401800ROO | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 83,90 | 6,71 | 562,97 |
|  | koberec:12,4+15+32+2'3 |  | 65,40 |  |  |
|  | PVC:18,5'1 |  | 18,50 |  |  |
| 28 974031122ROO | Vysekáni rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm | m | 35,00 | 62,87 | 2 200,45 |
|  | drážky pro profese:20+15 |  | 35,00 |  |  |
| 29 974031133ROO | Vysekáni rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm | m | 15,00 | 75,85 | 1137,75 |
|  | drážky pro profese:10+5 |  | 15,00 |  |  |
| 30 767900090RAO | Demontáž atypických ocelových konstrukci | kg | 45,00 | 38,00 | 1710,00 |
|  | OK prvky venkovní klima jednotky: 2o+25 |  | 45,00 |  |  |
| 31 978059221ROD | Odsekání obkladů stěn z uměl.kamene do 2 m2 | m2 | 2,25 | 280,80 | 631,80 |
|  | sokl:0,15'15 |  | 2,25 |  |  |
| 32 971033131ROO | Vybouráni otvoru zed' cihel. d=6 cm, ti. 15 cm, MVC | kus | 5,00 | 14,92 | 74,60 |
|  | 2+3 |  | 5,00 |  |  |
| 33 971033141ROO | Vybouráni otvoru zeď cihel. d=6 cm, ti. 30 cm, MVC | kus | 4,00 | 42,63 | 170,52 |
|  | 2+2 |  | 4,00 |  |  |
| 34 971038231ROO | Vybouráni otvoru cihly duté 0,0225 m2, ti. 1s cm | kus | 3,00 | 24,14 | 72,42 |
|  | 2+1 |  | 3,00 |  |  |
| 35 971038241ROO | Vybouráni otvorů cihly duté 0,0225 m2, ti. 30 cm | kus | 2,00 | 46,64 | 93,28 |
|  | 1+1 |  | 2,00 |  |  |
| 36 971038331ROO | Vybouráni otvorů cihly duté pJ. 0,09 m2, ti. 15 cm | kus | 1,00 | 55,55 | 55,55 |
|  | 1•1 |  | 1,00 |  |  |
| 37 971038341ROO | Vybouráni otvorů cihly duté pi.0,09 m2,tl. 30 cm | kus | 1,00 | 83,98 | 83,98 |
|  | 1•1 |  | 1,00 |  |  |
| 38 978013191ROO | Otlučeni omltek vnitfnlch stěn | m2 | 26,55 | 54,90 | 1457,60 |
|  | kolem bouraných stěn:o,5•2•3,a5•3 |  | 11.55 |  |  |
|  | lokální opravy: 15 |  | 15,00 |  |  |
| 39 96.1 Odmaštěni,vysátí podlahy po odstranění krytiny, | | m2 | 152,40 | 36,00 | 5 486,40 |
| odstraněni lepidel  koberec: 140 | |  | 140,00 |  |  |
| PVC:5,9+6,5 | |  | 12,40 |  |  |
| 40 96.2 Demontáž prosklených stěn AL s dvefmi, vybourání vstupního portálurám,kotvenf,dopiňky a nahrazení SOK | | m2 | 13,43 | 220,00 | 2 954,60 |
| stěnou a Al dvefmi s požámí odolností  vstupní stěna:3,95°3,4 | |  | 13,43 |  |  |
| 41 96.3 Demontáž venkovnl jednotky chlazenf,odpojeni, | | kus | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
| kotvenf,doplňky,detaily  1•1 | |  | 1,00 |  |  |
| 42 96.4 Demontáž vnitrní jednotky chlazen! v podhledu, | | kus | 2,00 | 380,00 | 760,00 |
| odpojenl,kotvenl,doplňky,detaiiy  1+1 | |  | 2,00 |  |  |
| 43 96.5 Demontáž vnitřnl výustky VZT v podhledu, | | kus | 4,00 | 120,00 | 480,00 |
|  | odpojeni,kotvenf,dopll'tky,detaily |  |  |  |  |

- .



P.č: ; 110 p\>loik//)'az&;:kožký .,;..'.i,-- .

....

; ·•.: •,.., ,· a, ';:\_

,. · ·:- J-,

.,... - •

lkem

'-:. --· .• ,\_ : *' '::-·.-* : •. -- ·. •• c:. ·1,,,.,..: ,:

žšM . Ěěriá *I* MJ

|  |  |
| --- | --- |
| S: | MZE CR ORSB |
| O: | REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR OBJEKTU V UL. PROTZKAROVA 1180 |
| R: | Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb |
| !S; |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2+2 |  |  |  | 4,00 |  | |
| 44 96.6 | Demontáž rozvodů chlazenl,izolace, | m |  |  | 35,00 | 82,00 | 2 870,00 |
|  | odpojení,kotvenl,doplňky,detaíly |  |  |  |  |  |  |
|  | 20+15 |  |  |  | 35,00 |  |  |
| 45 96.7 | Demontáž rozvodů VZT,izolace, | m |  |  | 45,00 | 62,00 | 2 790,00 |
|  | odpojenl,kotveni,doplňky,detally |  |  |  |  |  |  |
|  | 20+25 |  |  |  | 45,00 |  |  |
| 46 979082111ROO | Vnitrostaveništnl doprava suti do 1O m |  |  |  | 8,23 | 206,01 | 1695,46 |
|  | 8,23•1 |  |  |  | 8,23 |  |  |
| 47 979082121ROO | Prípletek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m |  |  |  | 16,46 | 44,12 | 726,22 |
|  | 8,23'2 |  |  |  | 16,46 |  |  |
| 48 979011111ROO | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP |  |  |  | 8,23 | 363,60 | 2 992,43 |
|  | 8,23•1 |  |  |  | 8,23 |  |  |
| 49 979081111ROO | Odvoz suti a vybour.hmot na skládku do 1 km |  |  |  | 8,23 | 153,90 | 1266,60 |
|  | 8,23•1 |  |  |  | 8,23 |  |  |
| 50 979081121 ROO | Příplatek k odvozu za každý dalšl 1 km |  |  |  | 82,30 | 13,09 | 1077,31 |
|  | 8,23•10 |  |  |  | 82,30 |  |  |
| 51 979999999ROO | Poplatek za skladku 1O % příměsi |  |  |  | 8,23 | 585,83 | 4 821,38 |
|  | 8,23•1 |  |  |  | 8,23 |  |  |
| 52 9992811OBROO | **s.taVěriiítlDřé.Stln.·.hrňot** :  Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | I | - ----- | -·· | 10,65 | 499,40 | 5 318,61 |
|  | 10,55•1 |  |  |  | 10,65 |  |  |
|  | Ro' nšifukce:tnihláf.ákě ,' |  |  |  |  |  |  |
| 53 0/01 | Nové vnitrní dveře AL,1400/2100,proskl.bezp.2-sklo, | kus |  |  | 1,00 | 82 150,20 | 82 150,20 |
|  | El30DP3-C,koordlnátor,kováni , zámek FAB, doplňky,D+M |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 0/02 |  | Dveře vnitřní 800/1970,hladké,plné,HPL lamino, stáv.zárubeň,kováni,zámek FAB,doplňky,detaíly,D+M | kus | 1,00 | 4 870,00 | 4 870,00 |
| 55 0/03 |  | Dveře vnitřnl 800/2100,hladké, HPL lamino, nová | kus | 1,00 | 8 490,00 | 8 490,00 |
|  |  | oc.zárubeň do SOK konstrukci, kováni.zámek |  |  |  |  |
|  |  | FAB,doplňky,delaily,D+M |  |  |  |  |
| 56 D/04 |  | Dveře vnitml 800/2100,hladké, HPL lamino, nová | kus | 1,00 | 8 490,00 | 8 490,00 |
|  |  | oc.zárubeň do SOK konstrukci, kování.zámek |  |  |  |  |
|  |  | FAB,doplňky,delaily,D+M |  |  |  |  |
| 57 D/05 |  | Dveře vnltfní 800/2100,hladké,HPL lamino, nová | kus | 1,00 | 8 490,00 | 8 490,00 |
|  |  | oc.zárubeň do SOK konstrukci, kování.zámek |  |  |  |  |
|  |  | FAB,doplňky,detaily,D+M |  |  |  |  |
| 58 0/06 |  | Dveře vnltfnl 800/2100,hladké,HPL lamino, nová | kus | 1,00 | 8 490,00 | 8 490,00 |
|  |  | oc.zárubeň do SOK konstrukci, kováni,zámek |  |  |  |  |
|  |  | FAB,doplňky,delaily,D+M |  |  |  |  |
| 59 D/07 |  | Dveře vnitřnl 800/2100,hladké,HPL lamino, nová | kus | 1,00 | 8 490,00 | 8 490,00 |
|  |  | oc.zárubeň do SOK konstrukcí, kováni.zámek |  |  |  |  |
|  |  | FAB,doplňky,detaily,D+M |  |  |  |  |
| 60 0/08 |  | Dveře vnitřní 800/1970,hladké,plné,HPL lamino, | kus | 1,00 | 4 870,00 | 4 870,00 |
|  |  | stáv.zárubeň,kování,zámek FAB,doplňky,detaíly,O+M |  |  |  |  |
| 61 0/09 |  | Dveře vnitřní 800/1970,hladké,plné,HPL lamino, | kus | 1,00 | 4 807,00 | 4 807,00 |
|  |  | stáv.zárubei\,kovánl,zámek FAB,doplňky,detaily,O+M |  |  |  |  |
| 62 998766202ROO  Díl: .· *lftt* ., *7* | *· ·* | Přesun hmot prolruhláfské konslr.• výšky do 12 m  *:* Konstru.l(ce zěinečhickét. • , ď ·---,,,·- ,.- · .• | %  ,U- . | 0,80  -- ... *··, -)* | 1391,47  *?,'.* | 1113,18  .24 82&,22 |
| 63 767990010RAA |  | Atypické ocelové konstrukce, do 5 kg/kus | kg | 23,00 | 198,50 | 4 565,50 |
|  |  | kotvící a spojovací prvky:s•3+2•4 |  | 23,00 |  |  |
| 64 767990010RAB |  | Atypické ocelové konstrukce, 5 - 1O kg/kus | kg | 51,00 | 143,80 | 7 333,80 |
|  |  | kotvící a spojovací prvky:9•3+5•4 |  | 51,00 |  |  |
| 65 767.1 |  | Stěnová VZT mřížka do SOK pfíčky,oboustranná, | kus | 1,00 | 690,00 | 690,00 |
|  |  | rám,kotvení,doplňky,detaíly,D+M |  |  |  |  |
|  |  | m.l':. 2.102-2.103: 1\*1 |  | 1,00 |  |  |
| 66 767.2 |  | Luminiscenční tabulky pro vysměrování PO úniků, | kus | 12,00 | 188,00 | 2 256,00 |
|  |  | kotvenl,doplňky,detaily,D+M |  |  |  |  |
|  |  | 6+6 |  | 12,00 |  |  |
| 67 767.3 |  | Přenosný hasicí pffstroj 21A/113B,štflek, | kus | 2,00 | 2 156,00 | 4 312,00 |
|  |  | kotveni,doplňky,detaíly, D+M |  |  |  |  |
|  |  | 1+1 |  | 2,00 |  |  |

## Stránka 6 z 9




|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | MZE CR | ORSB | | |
| O: | REKONSTRUKCE KANCELÁť{SKÝCH PROSTOR OBJEKTU V UL. PROTZKAROVA 1180 | | | |
| R: | Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb | | | |
| C: | .. | | - | -" |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 776101121ROO | Provedeni penetrace podkladu, vč. penetr. faku | m2 | 150,30 | 24,00 | 3 607,20 |
|  | podlahy:11,6+6,5+30+11,3+36,5+29,9+ 12,1+5,9+6,5 |  | 150,30 |  |  |
| 71 7764211OORT1 | Lepeni podlahových soklíků z PVC a vinylu, pouze lepeni - soklík ve specifikaci | m | 141,00 | 42,00 | 5 922,00 |
|  | sokly: 142,4-1,4 |  | 141,00 |  |  |
| 72 776521100RT1 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo, pouze | m2 | 150,30 | 98,00 | 14 428,80 |
|  | položenf • PVC ve specifikaci |  |  |  |  |
|  | podlahy:11,6+6,5+30+11,3+36;5+29,9+1 2,1+5,9+6,5 |  | 150,30 |  |  |
| 73 776996110ROO | Napuštění povlakových podlah pastou | m2 | 150,30 | 36,00 | 5 410,80 |
|  | podlahy:11,6+6,5+30+11,3+36,5+29 ,9+12,1+5,9+6,5 |  | 150,30 |  |  |
| 74 776.1 | Nové vysokozátěžové PVC, smykové tfenl 0,6, | m2 | 173,09 | 459,00 | 79 446,02 |
|  | protiskluzné |  |  |  |  |
|  | Začátek provozniho součtu |  |  |  |  |
|  | podlahy:11,6+6,5+30+11,3+36 ,5+29,9+12, 1+5,9+6,5 |  | 150,30 |  |  |

## Stránka 7 z 9

i'

I



P.č. Cislo položky

68 767.4

Název položky

Požáml ucpávky všech prostupů a instalacf,šlltek , kolveni,doplňky,detally,O+M

vstupnf stěna:1+1

:rtk. :7x6 ":,/, ,.. -· PRIISJ:iv"il:cw.1akwě. ,,. -- ':" *::=:* '.ť,ď ·.:.·

69 998767202ROO

Presun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m

%

2,00

1,50

244,61 366,92

,.-..-. 110", av:oo

Dli:. • M t . .- - ,..: --:;f ekiiómónťáťf3-.,, *ť :-: -- .. C* -

stěny:3,9.21,4+3,4\*121

494,86

-.-..-·-,:,;--, ·- -: *!*

,

.:,.,'.24.i®t76

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sokly:o.05•(142,4-1,4) Konec provozního součtu 151,35•1,1 |  | 7,05  173,09 |  | | |
| 75 776.2 | úprava poklopů al.podlah. krabic,strženf PVC, nalepení | kus | 5,00 | 152,94 | 764,70 | |
|  | koberce,úpravy,kotvenf,detalJy, O+M |  |  |  |  | |
|  | el. krabi :2+3 |  | 5,00 |  |  | |
| 76 998776202ROO  :ori::·;'ta.f - :·:--··:---: | Presun hmot pro podlahy povlakově, výšky do 12 m  01:>kfad 'keia'miakif : --- -- ·\_,-:· ''."< i·\_ . | *o/o* | 0,60 | 1 095,80 | 657,48  99á}áo' | |
| 77 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr | m2 | 1,00 | 33,48 | 33,48 | |
|  | oprava po drážce:1\*1 |  | 1,00 |  |  | |
| 78 781475112ROO | Obklad vnitmf stěn keramický, *do* tmele | m2 | 1,00 | 518,00 | 518,00 | |
|  | oprava po drážce:1•1 |  | 1,00 |  |  | |
| 79 781491001ROO | Montáž lišt k obkladům, rohové,koutové,ukončovacr, vč. | m | 1,00 | 43,31 | 43,31 | |
|  | dodávky lišt Al |  |  |  |  | |
|  | opravy obkladů:1•1 |  | 1,00 |  |  | |
| 80 781479705ROO | Přípl.za spárovací hmotu • plošně | m2 | 1,00 | 7,05 | 7,05 | |
|  | oprava po drážce: 1\*1 |  | 1,00 |  |  | |
| 81 781.1 | Obklad keramický glazovaný.dle stávajfcfho | m2 | 1,10 | 325,00 | 357,50 | |
|  | oprava po drážce: 1•1•1,1 |  | 1,10 |  |  | |
| 82 998781202ROO  ofíi , *1és.;* - | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m  ,·.,·Nétěr./ *:/1ť -* .=:, · · .:.... . . " -\_., '.'; ·.: ,. | % | 3,54 | ·- ..... 9,59  . ,......, | 33,96  ,,;4·2at2§ | |
| 83 783222100ROO | Nátěr syntetický kovových konstrukci dvojnásobný | m2 | 4,98 | 135,00 | 671,90 |  |
|  | stávající zárubně:0,35\*(0,B•a+1,97•2\*3) |  | 4,96 |  |  |  |
| 84 783322220ROO | Nátěr syntetický ocel. radiál. článků 2x +tx email | m2 | 12,BO | 132,14 | 1691,39 |  |
|  | radiátory:2\*0,5\*(1,6\*8) |  | 12,80 |  |  |  |
| 85 783424340ROO | Nátěr syntet. potrubí do ON 50 mm Z+2x +1x email | m | 58,40 | 32,50 | 1898,00 |  |
|  | potrubí UT:2\*21,5+3,85•2•2 |  | 58,40 |  |  |  |
| MalbÝ · • - · - .\_ -\ Ž:2°715)97' | | | | | | |
| 86 784191201ROD | Penetrace podkladu hloubková 1x | m2 | 507,26 | 12,90 | 6 543,65 |  |
|  | stropy:5,9+6,5 |  | 12,40 |  |  |  |
|  | stěny:3,9.21,4+3,4\*121 |  | 494,86 |  |  |  |
| 87 784195412ROO | Malba z mallrských směsi, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 507,26 | 32,00 | 16 232,32 |  |
|  | stropy:5,9+6,5 |  | 12,40 |  |  |  |

## i

l

### t I I

;

l'

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozvaděče { s prostorovou rezervou) |  | | | |
| 88 01.01 | Rozvaděč RKAN vč.montáže a zapojeni, v.č. 04 | kus | 1,00 | 35 666,00 | 35 666,00 |
| 89 01.02 | Rozvaděč OT, prázdný. bez komponentů SK | kus | 1,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |

If,

I

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S: | MZE ČR ORSB | |
| O: | REKONSTRUKCE KANCELÁt{SKÝCH PROSTOR OBJEKTU V UL. PROTZKAROVA 1180 | |
| R: | Souhrnný soupis pracl, dodávek a služeb |  |
| GL , |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13,00 | 247,00 | 3 211,00 |
| 12,00 | 201,12 | 2 413.44 |
| 6,00 | 1387,37 | 6 324,22 |
| 1,00 | 223,00 | 223,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 01.03 | Svítidlo typ A· pouze montáž | kus |  | |
| 91 01.04 | Výměna zálivky 36W ve svítidla A | kus |
| 92 01.05 | Svítidlo typ G | kus |
| 93 01.06 | Svítidlo typ N - pouze montáž | kus |
| 94 01.07 | Kabely  4 | m | 20,00 | 25,98 |
| 95 01.08 | Vodič Cu 6 ZZ | m |  |  |
| 96 01.09  97 01.10 | re tt  Kabel CVKY 2Ax1,5 vč. uložení a zapojeni, ukončení | m  m | 20,00  20,00 | 57,40  29,16 |
| 98 01.11 | Kabeí CYK:f 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 45,00 | 29,16 |
| 99 01.12 | Kabel CVKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojeni, ukončení | m | 230,00 | 29,33 |
| 100 01.13 | Kabel CVKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 80,00 | 38,35 |
| 101 01.14 | Kabel CVKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 460,00 | 37,96 |
| 102 01.15 | Kabel CVKY 5Cx16 vč.uložen( a zapojení, ukončení | m | 20,00 | 250,75 |
| 103 01.16 | Kabel UTP CAT5e vč. uloženi a zapojení, ukončeni | m | 470,00 | 24,16 |
|  | Nosný materiál |  |  |  |
| 104 01.17 | Lišta 20x20 bflá, PVC | m | 30,00 | 36,68 |
| 105 01.18 | Lišta 40x40 bllá, PVC | m | 20,00 | 61,04 |
| 106 01.19 | Trubky ohebné PVC to 20 vč. uložení | m | 220,00 | 23,67 |
| 107 01.20 | Trubky ohebné PVC to 25 vč. uloženi | m | 70,00 | 27,84 |
| 108 01.21 | Ocel. nos. konstr. pomocná s narezáním a úpravou | kg | 60,00 | 82,36 |
| 109 01.22 | Kabelový žlab Merkur 50/50 včetně uloženi | m | 20,00 | 212,37 |
| 110 01.23 | Kabelový žlab Merkur 100/50 vče1ná uloženI | m | 5,00 | 221,74 |
| 111 01.24 | Stropní kabelová p7íchytka | kus | 140,00 | 125,12 |
| 112 01.25 | Krabice přístrojová do SDK-KP-68 vč. uložení a zapojení | kus | 65,00 | 35,30 |
| 113 01.26 | Krabicová rozvodka KR68 vč. svorek, uloženi a zapojení | kus | 26,00 | 99,81 |
| 114 01.27 | Podružný připojovací pás | kus | 1,00 | 850,00 |
|  | Zásuvky, spínače - ABB Tango, Variant+ |  |  |  |
| 115 01.26 | Spínač i'az.1,250V, 10A. IP20, bflý, zapu§těný, kompletnl | kus | 2,00 | 181,06 |
| 116 01.29 | Spínač raz.s, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní | kus | 4,00 | 188,51 |
| 117 01.30 | Spínač řaz.6, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletnl | kus | 4,00 | 163,98 |
| 118 01.31 | Spfnač faz.7, 250V, 10A, IP20, bílý, zapu§těný, kompletnl | kus | 1,00 | 240,30 |
| 119 01.32 | Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. | kus | 12,00 | 140,00 |
| 120 01.33 | zapojeni a montáže  Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletnl, vč. zapojeni a | kus | 24,00 | 179,69 |
| 121 01.34 | montáže, rudá  Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, vč. zapojení a | kus | 8,00 | 966,33 |
|  | montáže + pfep.ochr., rudá |  |  |  |
| 122 01.35 | Zásuvka 2x 230V/16A IP20 kompletní s natočenou | kus | 2,00 | 1 106,10 |
| 123 01.36 | dutinkou, vč. zapojeni a montáže + přep.ocht., rudá  Zásuvka 2xRJ 45 cat5e | kus | 8,00 | 395,40 |
| 124 01.37 | AUTONOMNI HLASI<'.: KOUŘE | kus | 3,00 | 798,32 |
| 125 01.38 | Bernard svorka vč. Cu pásku | kus | 5,00 | 72,98 |
| 126 01.39 | Štítky na krabice, spínače a zásuvky | kus | 65,00 | 9,33 |
| 127 01.40 | Protipožární ucpávky | kus | 1,00 | 3 575,82 |
| 128 01.41 | Pomocný instalační materiál | kus | 1,00 | 6 244, 14 |
| 129 01.42 | Průrazy zdivem | kus | 6,00 | 76,50 |
| 130 01.43 | PPV | kus | 1,00 | 8 321,67 |
| 131 01.44 | Uvedeni do provozu jako celek | kus | 1,00 | 2 000,00 |
| 132 01.45 | Zařizovací servis dle investora Jako celek | kus | 1,00 | 1500,00 |

## Stránka 8 z 9

.,.• '•

*P: r*

.;

. ,·, -.

;,. -,- . \_, *· ·:.*:··: *l* . ·- ·. -- - ' '.-. ·;--

tig-JJ9)ožgy, - ,·;t,l -Pk! iki; *.:*..:· .\_\_ *f i* ,,

,- :

:i J '.mr,ofyl, - ,,: ·

: •. --.,..t . *.;':* .· .. . :

·

)/'

il' fJl.,'': Ck -,'.,.:i- ..

Svítidla vč.zdrojů a rec.poplatků (popis v.č. 03)

30,00

30,93

519,60

927,90

1146,00

563,20

1312,20

6 745,90

3 068,00

17 461,60

5 015,00

11 364,60

1166,40

1220,80

5 207,40

1946,80

4 941,60

4 247,40

t 106,70

17 516,80

2 294,50

2 794,68

850,00

362,12

754,04

655,92

240,30

1680,00

4 312,56

7 730,64

2 212,20

3 163,20

2 394,96

364,90

606,45

3 575,62

8 244.14

612,00

8 321,87

2 000,00

1500,00

|  |  |
| --- | --- |
| S: | MZE ČR ORSB |
| O: | REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR OBJEKTU *V* UL. PROTZKAROVA 1180 |
| R: | Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb |
| C: | c |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p;i\_'. it$tp plikt .  133 01.46 | N J?f -;,,;.. :... i. *·*  Vychozl reviznl zpráva jako celek  Plán skutečného provedeni  Koordinace s ostatními profesemi běham stavby Propojeni podle požadavků VZT  Demontáže sláv. osvětleni, rozvaděče Vyhledáni sláv. rozvodů NN  Napojeni na sláv. rozvody NN Napojeni na sláv. datové rozvody Výstražné tabulky jako celek  Moówiiviífudió ťřiatkčh.zlár | ·- , :•.  *Q*  kus  kus hod hod hod hod hod hod kus | *C* | • .• Š ' ;7 · ..... . | |
| \qqÓÍ§t)( :  1,00 | Q\' )ť éir ' - >-o. 3 000,00 3 000,00 | |
| 134 01.47 | 1,00 | 2 000,00 2 000,00 | |
| 135 01.48 | 15,00 | 250,00 3 750,00 | |
| 136 01.49 | 8,00 | 250,00 2 000,00 | |
| 137 01.50 | 20,00 | 250,00 5 000,00 | |
| 138 01.51 | 12,00 | 250,00 3 000,00 | |
| 139 01.52 | 10,00 | 250,00 2 500,00 | |
| 140 01.53 | 8,00 | 250,00 2 000,00 | |
| 141 01.54 | 1,00 | 279,90 279,90 | |
| óií: M2ii:: | 44 999;33 | |
| 142 M24.1 | Doplněni chlazení serveru-venkovní jednotka 2kW, | kus | 1,00 | ·17 847,66 | 17 847,66 |
|  | chladíci,napojení,kotvenl,doplňky,D+M |  |  |  |  |
|  | 1•1 |  | 1,00 |  |  |
| 143 M24.2 | Doplněni chlazení serveru-vnilfnf jednotka, | kus | 1,00 | 21 276,83 | 21 276,63 |
|  | chladlcl,napojení,kotvení,doplňky,D+M |  |
| 9,00 | 652,76 | 5 874,84 |
| 144 M24.3 | Doplněni chlazeni serveru-napojeni kondenzátu, do | bm |
| umyvadla,polrubí,izolace,kotvenl,doplňky,D+M |  |
| 4+5 | 9,00 |



# i

I

I

I

i I I

I

1

## Stránka 9 z 9 I

