

|  |
| --- |
| Položkový soupis prací, dodávek a služeb |
| Zakázka: MZE ČR ORSBObjekt: REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR OBJEKTU V UL. PROTZKAROVA 1180Rozpočet: Souhrnný soupis prací,dodávek a služeb |
| Objednatel: IC:DIC: |
| Zhotovitel: STAVSPEKTRUM s.r.o. IC: 25526863. Sokolovská 758 DIC: CZ2552686368601 Uherské Hradiště |
| Rozpis ceny Celkem |
| HSV |  |  | 326 680,75 |
| PSV |  |  | 303 356,16 |
| MON |  |  | 269 041,09 |
| Vedlejší náklady |  |  | 14 900,00 |
| Ostatní náklady |  |  | 14 250,00 |
| Celkem |  |  | 928 228,00 |
| Rekapitulace daní |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 928 228,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 194 927,88 CZK |
| Zaokrouhlení 0,00 CZK |
| Cena celkem s DPH 1 123 155,88 CZK |
| v Uherském Hradišti dne 20.9.2017 - •..,..............l. ··- * ZaJlfotovitele Za objednatele
 |

**Rekapitulace dílů**

...,. .-.,.'·

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .i.: l' ,,\_ ·· .....·· **4}($10** ..'. .• ,\, .. - | "* **N.Jzev**

. . | **Typ d.!bi**"· · '"' ""' '' ..... |  |  | **.éelkem** |
| o311616394959699766767776781783784M21 M24VN+ON Vedlejšl | Připravné a přidružené práce Sádrokartonové konstrukce Upravy povrchů vnitřniPodlahy a podlahové konstrukce Lešenl a stavebnl výtahy Dokončovací kce na pozem.stav. Bourání konstrukcíStaveništnl přesun hmot Konstrukce truhlářské Konstrukce zámečnické Podlahy povlakové Obklady keramické NátěryMalby ElektromontážeMontáže vzduchotechnických zařa ostatni náklady | HSV HSV HSV HSV HSV HSV HSV HSV PSV PSV PSV PSV PSV PSV MON MONVN+ON |  |  | 3 075,00182 129,0014 642,9231 863,6013 348,7216 711,8959 591,015 318,61140 260,3824 828,22110 237,00993,30*4* 261,2922 775,97224 041,7644 999,3329 150,00 |
| Cena celkem |  |  |  | 928 228,00 |

## P0I0žkovy soup s prac(,dodávek a sIuz•eb

|  |  |
| --- | --- |
| S: | MZE CR ORSB |
| O: | REKONSTRUKCE KANCEIARSKYCH PROSTOR OBJEKTU V UL. PROTZKAROVA 1180 |
| R: | Vedleišl a ostatnl nákladv |

Pozn mka uchazeče Vedle'šl náklad

00512 Náklady spojené • prováděním stavby

#### Název pólotty MJ mno&M lkem\_(Kě)

1'4 900,00

1 005124010R 2aJ1štěnf kompletačnl a koardinačnl tlnnosli spojených s realizaci stavby a následným dénimdo uživánf

1. 00512.1 Zajlšlěnl a p,ojadnánf všech nezbytných administtalivních úkonC, spojan9ch s realaacl stavby

005121 Zalfzenl staveniště

=-1

500,00

900,00

1. 005121010R Vybudováni zsffzen! staveniště

1-bo,1 1,00000 4 000,00

Náklady spojené • pffpadným vypracovánlm projektově dokumentace zsrlzenl stavaniště, zlfzenlm pllpojak energií k objektům zal'izenl staveniště, vybudovénf pflpadných mérících odběrných míst a zřízeni, plipadná plfprava ůzemf pro objekty zsfízeni staveniště a vlaslnl vybudováni objektů zaffzenl staveniště.

005121 Zalizenr staveniště

1-1 **zt**

4 005121020R Provoz zarízenf sleveniště 1,00000• 6000,00

Náklady na vybaveni objeldu zatlzeni stavenistě , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zalizenf staveniště, náklady ne spotřebovanou energiiběhem výstavby, eleklro, vodné stočné, náklady na potlebný úklid *v* prostorách zalízenl staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zaffzenl staveniště a na pllpojkách energii.

005121 Zařízeni staveniště

1-1

5 005121030R 'Odstranění zalfzanl staveniště 1,oooooBgit@IH 1500,00

Odstraněn! objektů z.afízenf staveniště včetně pffpojek energii a jejich odvoz. Položka zahrnuje inákla<fy na úpravu povrchů po odstraněni zafizeni stavenislě e úklid ploch.na kterých bylo zalizeni staveniště provozováno.

0051 Provozní vil

provozem *v* areálu ob)ednatél nebo o náklady v důsledku nezbytného respektováni slévající dap..;vy ovlivlluJ1cl tevebni práce.

6 005122 R Provoznf vlivy ISoubotJ 1,00000li\'iiWQj@ 2 000,00

00521 Staveniště

Náklady na ztížené podmínky prováděni tam, kde jsou stavebni práce zcela nebo zčásti omezovány provozam jiných osob.Jda zejména o zvýšené náklady souvisejlcl s omezenlm provozem v areálu objadnetale nebo o náklady *v* důsledku nezbytného respektováni stávajlcl dopravy ovlivflujicf stavební práce.

OštatrirJíě 1tJ11 - ,; , \"C ; · ., · · . ... "f ''L''4f2i:ioiOO

" ,y, :; \" " *, ,,,·:* · · · . ,> *,',:'";,.*

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

7 005211010R 'Předání a plevzetf staveniště

ISoubor! 1,00000& eee

300,00

00521 Staveniště

Náklady spojené s účasti zhotovitele na pledánl a plevzetl staveniště.

Náklady spojené s provozem slavaniště, klaré vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

8 005211020R !Ochrana at.lvajfck:h lnianýrsk9ch sltlna stavenlšt ISaubofl 1,000001\SiMi\l 500,00

Náklady na plezkouméní podkladů objednatele o stavu inženýrských sili probihajlcich staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo úzaml slavenišlě, kontrole a vytýtenf jejich skutefné trasy a provedeni ochrann9ch opa!lenl pro zabezpečeni stávajících inženýrských sili.

00521 Staveniště

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodava1ali podle podmlnek smlouvy.

9 005211030R Dotasná dopravní opa!lenl 1,ooooomnm 100,00

00521 Staveniště

Náklady na vyhotoveni návrhu dotasného dopravniho značení. jeho projednáni s dotčenými orgány a organizacemi.dodánidopravnlch znaéek a světelné signalizace.jejich rozmístěni a plemisl'ováni a jeJ ch údržba v průběhu výstavby včetně následného odstraněni po ukončení slavebnlch praci.

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodava1en podle podmínek smlouvy.

Vyčištění územ(, vč.naloienl, odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zanzeni -·, 1O 1.0 staveni tě do pllvodniho staw po výstavbě

1000,00

Náklady opojené s provozem sleveniš16, kter6 vzniluiou dodavateli podle podmlnek smlouvy.

11 005211080R Bezpeénoslni opa1fenl na staveniš!i

'

1-t>orf

**1.00000mmm1**

500,00

Náklady na ochranu stavenité před vstupem nepovolaných osob, včetně plislušného značení, náklady na oploceni staveniště či najeho osY'étlenl, náklady

na vypracováni potfebně dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požáml ochrany (požáml ád a poplachová směmice) a z hlediska provozu staveniš1ě (provozně dopravní fád).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 1.led | Zpracovénf geodetického zaměřeni skutetnáho proveden! stavby a geometrických plánů dle SoD a dle požadavkú DOSS a zápisu do KN ije-11 vyžadováno) | hod |  | 0,00 |
| 13 1.2 | Výrobnl a dílenské dokumentace | hod |  | 1800,00 |
| 14 1.3 | Plán organizace výstavby | Soubor |  | 400,00 |
| 15 1.4 | Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně pruběžné aktualizace | Soubor |  | 500,00 |
| 16 1.5 | Vypracováni dokumentace skutečného provedeni stavby dle SoD, platné legisla1ivy, podmlnek a | hod |  | 2500,00 |
|  | požadavkO investora a uživatele a podmlnek dotatnlho titulu. |  |  |  |
| 17 1.6 | Vytýčení prostorové polohy dopravní a technická infrastruktury | Soubo • |  | 300,00 |
| 18 1.7 | Zajištění ostrahy majetku a osob v prubéhu realizace stavby a až do předáni stavby do užívénf | Soubor |  | 1 000,00 |
| 19 1.8 | Provedeni velketých méfenf a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, | Saubor |  | 500,00 |
|  | napl.termoviznl měfonl stavby, revize plynu,revize hromosvodu |  |  |  |
| 20 1.9 | Zajištěni pnizktJITlú. zkoušek. atesló, sond a revizi epod. uvedených *v* rozhodnutích a v | Soubor |  | 1000,00 |
|  | projektové dokumetnaci nezbytně nutných k provedení dlla |  |  |  |
| 21 1.10 | Zaškolení obsluhy a investorem povělených osob, vyp<acovénl a odsouhlasen! provozních a | Soubor | 1,00000 | 350,00 |
|  | manípulatních fádů, proškolení provozovatele s provozováním a utivánlmrealizovaného díla dle |  |  |  |
|  | SoD a jin9ch podmínek |  |  |  |
| 22 1.11 | Fotodokumentace proběhu výstavby | Soubor | 1,00000 | 400,00 |
| 23 1.12 | Pasportizace území stavby a Jejlho okoli, zejména stavu plljezdových komunikaci slaveni!ilni | Soubor | t ,00000 | 0,00 |
|  | dopravy, pfedpokládaných dotčených ploch zasažen9ch realizací stavby, poiadavkó vlastnlk{J a |  |  |  |
|  | utiva1el0 sousedních nemovitosti, DOSS apod. |  |  |  |
| 25 1.14 | Náklady na provedení vzork{J - např. barevnost asád, klempllských prvk6 atd. | Soubor | 1,00000 | 400,00 |
| 26 1.15 | Spolupráce ne technick9ch řešení stavby odchylek zjištěných v pruběhu stavby, technická fešenf kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant pledvldat - nad rámec autorského dozoru | hod | 9,00000 | 2 700,00 |

#### Stránka 3 z 9

I .,:,··

2.u\_so:001



|  |  |
| --- | --- |
| S: | MZE CR ORSB |
| O: | REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR OBJEKTU V UL. PROTZKAROVA 1180 |
| R: | Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb |
| C: | - - |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0.00 | Provizorní zakrytí konstrukcí fólie+páska | m2 | 75,00 | 25,00 | 1 875,00 |
|  | 50+25 |  | 75,00 |  |  |
| 2 0.01 | Ochrana stávajících rozvodů, zařízení IS, a ostatních | kus | 1,00 | 1200,00 | 1 200,00 |
|  | prvk6 |  |  |  |  |
|  | 1•1 |  | 1,00 |  |  |
|  | **SáJřo.RértbhO.Véf·kollS.tfukěei:· r.--·- \_.** . ·; *.w.* ··-o· · |  |  |  | 182 129,0Ď |
| 3 767586201RVX | Podhled minerální 600x60Dmm,rošt, závěs.nosná kce., | m2 | 137,90 | 421,00 | 58 055,90 |
|  | polozapuš. rastr,llšty,kotvenf,doplllky,detally,D+M |  |  |  |  |
|  | 11,6+6,5+30+11,3+36,5+29,9+1 2,1 |  | 137,90 |  |  |
| 4 342264098ROO | P7fplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 | m2 | 8,50 | 182,60 | 1 186,90 |
|  | s,s•1 |  | 6,50 |  |  |
| 5 342261213RS1 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x opfášť. 11.150 mm, desky | m2 | 120,60 | 926, 10 | 111687,20 |
|  | standard U. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm |  |  |  |  |
|  | Kvalita provedení 02111: |  |  |  |  |
|  | kluzné připoJenflll:3,a5•(7,75+9,72+6.49+7,S4+1,57)- |  | 120,60 |  |  |
|  | 0,8\*2, 1•4 |  |  |  |  |
| 6 342261213RS2 | Plíčka sádrokarton. ocef.kce, 2x oplášf. tl.150 mm, desky | m2 | 12,27 | 912,90 | 11 199,00 |
|  | protlpož.45 REl,tl.12,5 mm.minerál U. 8 cm |  |  |  |  |
|  | Kvalita provedení 02!11: |  |  |  |  |
|  | kluzné připojenflll:3,85•3,95-1,4\*2, 1 |  | 12,27 |  |  |
| u11: 's1.· | ··, HBthw ,oQvl:chtfvnitrřiC , .. '·· |  |  |  |  |
| 7 612481113ROO | Potažení vnill'. stěn sklotex. pletivem s vypnutím | m2 | 26,55 | 121,25 | 3 219,19 |
|  | kolem bouraných stěn:o,5•2\*3.85\*3 |  | 11,55 |  |  |
|  | lokální opravy:15 |  | 15,00 |  |  |
| 8 612473182ROO | Omítka vnill'.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně | m2 | 26,55 | 313,21 | 8 315,73 |
|  | kolem bouraných stěn:0,5\*2\*3,85\*3 |  | 11,55 |  |  |
|  | lokální opravy:15 |  | 15,00 |  |  |
| 9 612403382ROO | Hrubá výplll rýh ve stěnách do 3x7cm maltou ze SMS | m | 35,00 | 56,10 | 1 963,50 |
|  | drážky pro profese:20+15 |  | 35,00 |  |  |
| 10 612403384ROO | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x10cm maltou ze SMS | m | 15,00 | 76,30 | 1 144,50 |
|  | driizky pro profese:1o+5 |  | 15,00 |  |  |
|  | . P,odfabvia J>Odláffi>vl1a korištrukca . ..",; .1.. |  |  |  |  |
| 11 632411904ROO | Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2 | m2 | 150,30 | 18,00 | 2 705,40 |
|  | podlahy:11,6+6,5+3o+11,3+36,5+29,9+ 12,1+5,9+6,5 |  | 150,30 |  |  |
| 12 632415102RT3 | Potěr podlahový samonivelačnl ručně ti.2 mm, | m2 | 150,30 | 132,00 | 19 839,60 |
|  | rychleschnoucí |  |  |  |  |
|  | podlahy:11,6+6,5+30+11,3+36,5+29 ,9+12, 1+5,9+6,5 |  | 150,30 |  |  |
| 13 632441491ROO | Broušeni anhydritových potěrů • odstranění šlemu | m2 | 150,30 | 30,00 | 4 509,00 |
|  | podlahy:11,6+6,5+30+11,3+36, 5+29,9+12, 1+5,9+6,5 |  | 150,30 |  |  |
| 14 63.1 | Spojovací adhezní můstek na keramickou dlažbu, vč. | m2 | 150,30 | 32,00 | 4 809,60 |
|  | dodávky materiálu,detaily,dopll'\ky,D+M |  |  |  |  |
|  | podlahy:11,6+6,5+30+11,3+36,5+29,9+12 ,1+5,9+6,5 |  | 150,30 |  |  |
| o:rr:..·e.t | Léieřifa.\ŠtavébrihJta'tfv . . |  |  |  |  |
| 15 941955002ROO | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 137,90 | 96,80 | 13 348,72 |  |
|  | pro podhledy:11,6+6,5+30+ 11,3+36,5+29,9+12, 1 |  | 137,90 |  |  |  |
| .011: ·95,ď '\_ .· . . | . ;tfokoričovacl•:itceJ)'.!l:i:lÓZém\stav.. .. :, . ;.,i:.. |  |  |  |  |  |
| 16 952901111ROO | Vyčištění budov o výšce podlaži do 4 m | m2 | 150,30 | 56,30 | 8 461,89 |  |
|  | podlahy:11,6+6,5+30+11,3+36,5+29,9+12, 1+5,9+6,5 |  | 150,30 |  |  |  |
| 17 95.1 | Stavební přípomoce, zapravování, začišťování, pomocně | hod | 33,00 | 250,00 | 8 250,00 |  |
|  | práce |  |  |  |  |  |
|  | 15+10+8 |  | 33,00 |  |  |  |
| ·,-. - ·, '· . ·-..- . . ' .·- .BoúřMtftón$ťi:úkčCs• ."· |
| 18 963016211ROO | DMTZ podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt | m2 | 140,00 | 58,40 | 8 176,00 |  |
|  | kazetový podhled:140\*1 |  | 140,00 |  |  |  |
| 19 962036125ROO | DMTZ SOK př!čky, 2x kov.kce., 2x opláštěné 12,5 mm | m2 | 32,65 | 104,30 | 3 405,71 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| S: | MZE ČR ORSB |
| O: | REKONSTRUKCE KANCElAŘSKÝCH PROSTOR OBJEKTU V UL. PROTZKAROVA 1180 |
| R: | Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb. |
| C: | - |

.-

.

-·

P

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .č. Člslo položky | Název položySOK pNeky:3,85\*(3,2+6,1)·0.6' 1,97\*2 | MJ | množstvl c32,65 | ena / MJ | Celkem - |
| 20 968061125ROO | Vyvěšeni dl'evěných dvernich k1idel pi. do 2 m2 | kus | 7,00 | 11,66 | 81,62 |
|  | 2+1+4 |  | 7,00 |  |  |
| 21 968072455ROO | Vybouráni kovových dvefních zárubni pi. do 2 m2 | m2 | 4,73 | 245,70 | 1 161,67 |
|  | 1,97'0,8'3 |  | 4,73 |  |  |
| 22 978500010RAO | Odsekáni vnitřnich obkladů keramických | m2 | 1,00 | 122,93 | 122,93 |
|  | pro drážku kondenzátu:1\*1 |  | 1,00 |  |  |
| 23 970051060ROO | Vrtání jádrové do 2B do D 60 mm | m | 1,00 | 1432,00 | 1432,00 |
|  | 1'1 |  | 1,00 |  |  |
| 24 970051080ROO | Vrtání jádrové do 28 do D 80 mm | m | 0,50 | 1510,40 | 755,20 |
|  | 0,5\*1 |  | 0,50 |  |  |
| 25 970051100ROO | Vrtání jádrové do 28 do D 100 mm | m | 0,30 | 1 731,20 | 519,36 |
|  | 0,3\*1 |  | 0,30 |  |  |
| 26 776511820RT1 | Odstraněni PVC a koberců lepených s podložkou. z ploch | m2 | 152,40 | 48,00 | 7 315,20 |
|  | nad 20 m2 |  |  |  |  |
|  | koberec:140 |  | 140,00 |  |  |
|  | PVC:5,9+6,5 |  | 12,40 |  |  |
| 27 776401800ROO | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 83,90 | 6,71 | 562,97 |
|  | koberec:12,4+15+32+2'3 |  | 65,40 |  |  |
|  | PVC:18,5'1 |  | 18,50 |  |  |
| 28 974031122ROO | Vysekáni rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm | m | 35,00 | 62,87 | 2 200,45 |
|  | drážky pro profese:20+15 |  | 35,00 |  |  |
| 29 974031133ROO | Vysekáni rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm | m | 15,00 | 75,85 | 1137,75 |
|  | drážky pro profese:10+5 |  | 15,00 |  |  |
| 30 767900090RAO | Demontáž atypických ocelových konstrukci | kg | 45,00 | 38,00 | 1710,00 |
|  | OK prvky venkovní klima jednotky: 2o+25 |  | 45,00 |  |  |
| 31 978059221ROD | Odsekání obkladů stěn z uměl.kamene do 2 m2 | m2 | 2,25 | 280,80 | 631,80 |
|  | sokl:0,15'15 |  | 2,25 |  |  |
| 32 971033131ROO | Vybouráni otvoru zed' cihel. d=6 cm, ti. 15 cm, MVC | kus | 5,00 | 14,92 | 74,60 |
|  | 2+3 |  | 5,00 |  |  |
| 33 971033141ROO | Vybouráni otvoru zeď cihel. d=6 cm, ti. 30 cm, MVC | kus | 4,00 | 42,63 | 170,52 |
|  | 2+2 |  | 4,00 |  |  |
| 34 971038231ROO | Vybouráni otvoru cihly duté 0,0225 m2, ti. 1s cm | kus | 3,00 | 24,14 | 72,42 |
|  | 2+1 |  | 3,00 |  |  |
| 35 971038241ROO | Vybouráni otvorů cihly duté 0,0225 m2, ti. 30 cm | kus | 2,00 | 46,64 | 93,28 |
|  | 1+1 |  | 2,00 |  |  |
| 36 971038331ROO | Vybouráni otvorů cihly duté pJ. 0,09 m2, ti. 15 cm | kus | 1,00 | 55,55 | 55,55 |
|  | 1•1 |  | 1,00 |  |  |
| 37 971038341ROO | Vybouráni otvorů cihly duté pi.0,09 m2,tl. 30 cm | kus | 1,00 | 83,98 | 83,98 |
|  | 1•1 |  | 1,00 |  |  |
| 38 978013191ROO | Otlučeni omltek vnitfnlch stěn | m2 | 26,55 | 54,90 | 1457,60 |
|  | kolem bouraných stěn:o,5•2•3,a5•3 |  | 11.55 |  |  |
|  | lokální opravy: 15 |  | 15,00 |  |  |
| 39 96.1 Odmaštěni,vysátí podlahy po odstranění krytiny, | m2 | 152,40 | 36,00 | 5 486,40 |
| odstraněni lepidelkoberec: 140 |  | 140,00 |  |  |
| PVC:5,9+6,5 |  | 12,40 |  |  |
| 40 96.2 Demontáž prosklených stěn AL s dvefmi, vybourání vstupního portálurám,kotvenf,dopiňky a nahrazení SOK | m2 | 13,43 | 220,00 | 2 954,60 |
| stěnou a Al dvefmi s požámí odolnostívstupní stěna:3,95°3,4 |  | 13,43 |  |  |
| 41 96.3 Demontáž venkovnl jednotky chlazenf,odpojeni, | kus | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
| kotvenf,doplňky,detaily1•1 |  | 1,00 |  |  |
| 42 96.4 Demontáž vnitrní jednotky chlazen! v podhledu, | kus | 2,00 | 380,00 | 760,00 |
| odpojenl,kotvenl,doplňky,detaiiy1+1 |  | 2,00 |  |  |
| 43 96.5 Demontáž vnitřnl výustky VZT v podhledu, | kus | 4,00 | 120,00 | 480,00 |
|  | odpojeni,kotvenf,dopll'tky,detaily |  |  |  |  |

- .

P.č: ; 110 p\>loik//)'az&;:kožký .,;..'.i,-- .

....

; ·•.: •,.., ,· a, ';:\_

,. · ·:- J-,

.,... - •

lkem

'-:. --· .• ,\_ : *' '::-·.-* : •. -- ·. •• c:. ·1,,,.,..: ,:

žšM . Ěěriá *I* MJ

|  |  |
| --- | --- |
| S: | MZE CR ORSB |
| O: | REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR OBJEKTU V UL. PROTZKAROVA 1180 |
| R: | Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb |
| !S; |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2+2 |  |  |  | 4,00 |  |
| 44 96.6 | Demontáž rozvodů chlazenl,izolace, | m |  |  | 35,00 | 82,00 | 2 870,00 |
|  | odpojení,kotvenl,doplňky,detaíly |  |  |  |  |  |  |
|  | 20+15 |  |  |  | 35,00 |  |  |
| 45 96.7 | Demontáž rozvodů VZT,izolace, | m |  |  | 45,00 | 62,00 | 2 790,00 |
|  | odpojenl,kotveni,doplňky,detally |  |  |  |  |  |  |
|  | 20+25 |  |  |  | 45,00 |  |  |
| 46 979082111ROO | Vnitrostaveništnl doprava suti do 1O m |  |  |  | 8,23 | 206,01 | 1695,46 |
|  | 8,23•1 |  |  |  | 8,23 |  |  |
| 47 979082121ROO | Prípletek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m |  |  |  | 16,46 | 44,12 | 726,22 |
|  | 8,23'2 |  |  |  | 16,46 |  |  |
| 48 979011111ROO | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP |  |  |  | 8,23 | 363,60 | 2 992,43 |
|  | 8,23•1 |  |  |  | 8,23 |  |  |
| 49 979081111ROO | Odvoz suti a vybour.hmot na skládku do 1 km |  |  |  | 8,23 | 153,90 | 1266,60 |
|  | 8,23•1 |  |  |  | 8,23 |  |  |
| 50 979081121 ROO | Příplatek k odvozu za každý dalšl 1 km |  |  |  | 82,30 | 13,09 | 1077,31 |
|  | 8,23•10 |  |  |  | 82,30 |  |  |
| 51 979999999ROO | Poplatek za skladku 1O % příměsi |  |  |  | 8,23 | 585,83 | 4 821,38 |
|  | 8,23•1 |  |  |  | 8,23 |  |  |
| 52 9992811OBROO | **s.taVěriiítlDřé.Stln.·.hrňot** :Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | I | - ----- | -·· | 10,65 | 499,40 | 5 318,61 |
|  | 10,55•1 |  |  |  | 10,65 |  |  |
|  | Ro' nšifukce:tnihláf.ákě ,' |  |  |  |  |  |  |
| 53 0/01 | Nové vnitrní dveře AL,1400/2100,proskl.bezp.2-sklo, | kus |  |  | 1,00 | 82 150,20 | 82 150,20 |
|  | El30DP3-C,koordlnátor,kováni , zámek FAB, doplňky,D+M |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 0/02 |  | Dveře vnitřní 800/1970,hladké,plné,HPL lamino, stáv.zárubeň,kováni,zámek FAB,doplňky,detaíly,D+M | kus | 1,00 | 4 870,00 | 4 870,00 |
| 55 0/03 |  | Dveře vnitřnl 800/2100,hladké, HPL lamino, nová | kus | 1,00 | 8 490,00 | 8 490,00 |
|  |  | oc.zárubeň do SOK konstrukci, kováni.zámek |  |  |  |  |
|  |  | FAB,doplňky,delaily,D+M |  |  |  |  |
| 56 D/04 |  | Dveře vnitml 800/2100,hladké, HPL lamino, nová | kus | 1,00 | 8 490,00 | 8 490,00 |
|  |  | oc.zárubeň do SOK konstrukci, kování.zámek |  |  |  |  |
|  |  | FAB,doplňky,delaily,D+M |  |  |  |  |
| 57 D/05 |  | Dveře vnltfní 800/2100,hladké,HPL lamino, nová | kus | 1,00 | 8 490,00 | 8 490,00 |
|  |  | oc.zárubeň do SOK konstrukci, kování.zámek |  |  |  |  |
|  |  | FAB,doplňky,detaily,D+M |  |  |  |  |
| 58 0/06 |  | Dveře vnltfnl 800/2100,hladké,HPL lamino, nová | kus | 1,00 | 8 490,00 | 8 490,00 |
|  |  | oc.zárubeň do SOK konstrukci, kováni,zámek |  |  |  |  |
|  |  | FAB,doplňky,delaily,D+M |  |  |  |  |
| 59 D/07 |  | Dveře vnitřnl 800/2100,hladké,HPL lamino, nová | kus | 1,00 | 8 490,00 | 8 490,00 |
|  |  | oc.zárubeň do SOK konstrukcí, kováni.zámek |  |  |  |  |
|  |  | FAB,doplňky,detaily,D+M |  |  |  |  |
| 60 0/08 |  | Dveře vnitřní 800/1970,hladké,plné,HPL lamino, | kus | 1,00 | 4 870,00 | 4 870,00 |
|  |  | stáv.zárubeň,kování,zámek FAB,doplňky,detaíly,O+M |  |  |  |  |
| 61 0/09 |  | Dveře vnitřní 800/1970,hladké,plné,HPL lamino, | kus | 1,00 | 4 807,00 | 4 807,00 |
|  |  | stáv.zárubei\,kovánl,zámek FAB,doplňky,detaily,O+M |  |  |  |  |
| 62 998766202ROODíl: .· *lftt* ., *7* | *· ·* | Přesun hmot prolruhláfské konslr.• výšky do 12 m*:* Konstru.l(ce zěinečhickét. • , ď ·---,,,·- ,.- · .• | %,U- . | 0,80-- ... *··, -)* | 1391,47*?,'.* | 1113,18.24 82&,22 |
| 63 767990010RAA |  | Atypické ocelové konstrukce, do 5 kg/kus | kg | 23,00 | 198,50 | 4 565,50 |
|  |  | kotvící a spojovací prvky:s•3+2•4 |  | 23,00 |  |  |
| 64 767990010RAB |  | Atypické ocelové konstrukce, 5 - 1O kg/kus | kg | 51,00 | 143,80 | 7 333,80 |
|  |  | kotvící a spojovací prvky:9•3+5•4 |  | 51,00 |  |  |
| 65 767.1 |  | Stěnová VZT mřížka do SOK pfíčky,oboustranná, | kus | 1,00 | 690,00 | 690,00 |
|  |  | rám,kotvení,doplňky,detaíly,D+M |  |  |  |  |
|  |  | m.l':. 2.102-2.103: 1\*1 |  | 1,00 |  |  |
| 66 767.2 |  | Luminiscenční tabulky pro vysměrování PO úniků, | kus | 12,00 | 188,00 | 2 256,00 |
|  |  | kotvenl,doplňky,detaily,D+M |  |  |  |  |
|  |  | 6+6 |  | 12,00 |  |  |
| 67 767.3 |  | Přenosný hasicí pffstroj 21A/113B,štflek, | kus | 2,00 | 2 156,00 | 4 312,00 |
|  |  | kotveni,doplňky,detaíly, D+M |  |  |  |  |
|  |  | 1+1 |  | 2,00 |  |  |

## Stránka 6 z 9



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| S: | MZE CR | ORSB |
| O: | REKONSTRUKCE KANCELÁť{SKÝCH PROSTOR OBJEKTU V UL. PROTZKAROVA 1180 |
| R: | Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb |
| C: | .. | - | -" |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 776101121ROO | Provedeni penetrace podkladu, vč. penetr. faku | m2 | 150,30 | 24,00 | 3 607,20 |
|  | podlahy:11,6+6,5+30+11,3+36,5+29,9+ 12,1+5,9+6,5 |  | 150,30 |  |  |
| 71 7764211OORT1 | Lepeni podlahových soklíků z PVC a vinylu, pouze lepeni - soklík ve specifikaci | m | 141,00 | 42,00 | 5 922,00 |
|  | sokly: 142,4-1,4 |  | 141,00 |  |  |
| 72 776521100RT1 | Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo, pouze | m2 | 150,30 | 98,00 | 14 428,80 |
|  | položenf • PVC ve specifikaci |  |  |  |  |
|  | podlahy:11,6+6,5+30+11,3+36;5+29,9+1 2,1+5,9+6,5 |  | 150,30 |  |  |
| 73 776996110ROO | Napuštění povlakových podlah pastou | m2 | 150,30 | 36,00 | 5 410,80 |
|  | podlahy:11,6+6,5+30+11,3+36,5+29 ,9+12,1+5,9+6,5 |  | 150,30 |  |  |
| 74 776.1 | Nové vysokozátěžové PVC, smykové tfenl 0,6, | m2 | 173,09 | 459,00 | 79 446,02 |
|  | protiskluzné |  |  |  |  |
|  | Začátek provozniho součtu |  |  |  |  |
|  | podlahy:11,6+6,5+30+11,3+36 ,5+29,9+12, 1+5,9+6,5 |  | 150,30 |  |  |

## Stránka 7 z 9

i'

I

P.č. Cislo položky

68 767.4

Název položky

Požáml ucpávky všech prostupů a instalacf,šlltek , kolveni,doplňky,detally,O+M

vstupnf stěna:1+1

:rtk. :7x6 ":,/, ,.. -· PRIISJ:iv"il:cw.1akwě. ,,. -- ':" *::=:* '.ť,ď ·.:.·

69 998767202ROO

Presun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m

%

2,00

1,50

244,61 366,92

,.-..-. 110", av:oo

Dli:. • M t . .- - ,..: --:;f ekiiómónťáťf3-.,, *ť :-: -- .. C* -

stěny:3,9.21,4+3,4\*121

494,86

-.-..-·-,:,;--, ·- -: *!*

,

.:,.,'.24.i®t76

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sokly:o.05•(142,4-1,4) Konec provozního součtu 151,35•1,1 |  | 7,05173,09 |  |
| 75 776.2 | úprava poklopů al.podlah. krabic,strženf PVC, nalepení | kus | 5,00 | 152,94 | 764,70 |
|  | koberce,úpravy,kotvenf,detalJy, O+M |  |  |  |  |
|  | el. krabi :2+3 |  | 5,00 |  |  |
| 76 998776202ROO:ori::·;'ta.f - :·:--··:---: | Presun hmot pro podlahy povlakově, výšky do 12 m01:>kfad 'keia'miakif : --- -- ·\_,-:· ''."< i·\_ . | *o/o* | 0,60 | 1 095,80 | 657,4899á}áo' |
| 77 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr | m2 | 1,00 | 33,48 | 33,48 |
|  | oprava po drážce:1\*1 |  | 1,00 |  |  |
| 78 781475112ROO | Obklad vnitmf stěn keramický, *do* tmele | m2 | 1,00 | 518,00 | 518,00 |
|  | oprava po drážce:1•1 |  | 1,00 |  |  |
| 79 781491001ROO | Montáž lišt k obkladům, rohové,koutové,ukončovacr, vč. | m | 1,00 | 43,31 | 43,31 |
|  | dodávky lišt Al |  |  |  |  |
|  | opravy obkladů:1•1 |  | 1,00 |  |  |
| 80 781479705ROO | Přípl.za spárovací hmotu • plošně | m2 | 1,00 | 7,05 | 7,05 |
|  | oprava po drážce: 1\*1 |  | 1,00 |  |  |
| 81 781.1 | Obklad keramický glazovaný.dle stávajfcfho | m2 | 1,10 | 325,00 | 357,50 |
|  | oprava po drážce: 1•1•1,1 |  | 1,10 |  |  |
| 82 998781202ROOofíi , *1és.;* - | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m,·.,·Nétěr./ *:/1ť -* .=:, · · .:.... . . " -\_., '.'; ·.: ,. | % | 3,54 | ·- ..... 9,59. ,......, | 33,96,,;4·2at2§ |
| 83 783222100ROO | Nátěr syntetický kovových konstrukci dvojnásobný | m2 | 4,98 | 135,00 | 671,90 |  |
|  | stávající zárubně:0,35\*(0,B•a+1,97•2\*3) |  | 4,96 |  |  |  |
| 84 783322220ROO | Nátěr syntetický ocel. radiál. článků 2x +tx email | m2 | 12,BO | 132,14 | 1691,39 |  |
|  | radiátory:2\*0,5\*(1,6\*8) |  | 12,80 |  |  |  |
| 85 783424340ROO | Nátěr syntet. potrubí do ON 50 mm Z+2x +1x email | m | 58,40 | 32,50 | 1898,00 |  |
|  | potrubí UT:2\*21,5+3,85•2•2 |  | 58,40 |  |  |  |
| MalbÝ · • - · - .\_ -\ Ž:2°715)97' |
| 86 784191201ROD | Penetrace podkladu hloubková 1x | m2 | 507,26 | 12,90 | 6 543,65 |  |
|  | stropy:5,9+6,5 |  | 12,40 |  |  |  |
|  | stěny:3,9.21,4+3,4\*121 |  | 494,86 |  |  |  |
| 87 784195412ROO | Malba z mallrských směsi, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 507,26 | 32,00 | 16 232,32 |  |
|  | stropy:5,9+6,5 |  | 12,40 |  |  |  |

## i

l

### t I I

;

l'

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Rozvaděče { s prostorovou rezervou) |  |
| 88 01.01 | Rozvaděč RKAN vč.montáže a zapojeni, v.č. 04 | kus | 1,00 | 35 666,00 | 35 666,00 |
| 89 01.02 | Rozvaděč OT, prázdný. bez komponentů SK | kus | 1,00 | 10 500,00 | 10 500,00 |

If,

I

|  |  |
| --- | --- |
| S: | MZE ČR ORSB |
| O: | REKONSTRUKCE KANCELÁt{SKÝCH PROSTOR OBJEKTU V UL. PROTZKAROVA 1180 |
| R: | Souhrnný soupis pracl, dodávek a služeb |  |
| GL , |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13,00 | 247,00 | 3 211,00 |
| 12,00 | 201,12 | 2 413.44 |
| 6,00 | 1387,37 | 6 324,22 |
| 1,00 | 223,00 | 223,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 01.03 | Svítidlo typ A· pouze montáž | kus |  |
| 91 01.04 | Výměna zálivky 36W ve svítidla A | kus |
| 92 01.05 | Svítidlo typ G | kus |
| 93 01.06 | Svítidlo typ N - pouze montáž | kus |
| 94 01.07 | Kabely4 | m | 20,00 | 25,98 |
| 95 01.08 | Vodič Cu 6 ZZ | m |  |  |
| 96 01.0997 01.10 | re ttKabel CVKY 2Ax1,5 vč. uložení a zapojeni, ukončení | mm | 20,0020,00 | 57,4029,16 |
| 98 01.11 | Kabeí CYK:f 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 45,00 | 29,16 |
| 99 01.12 | Kabel CVKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojeni, ukončení | m | 230,00 | 29,33 |
| 100 01.13 | Kabel CVKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 80,00 | 38,35 |
| 101 01.14 | Kabel CVKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení | m | 460,00 | 37,96 |
| 102 01.15 | Kabel CVKY 5Cx16 vč.uložen( a zapojení, ukončení | m | 20,00 | 250,75 |
| 103 01.16 | Kabel UTP CAT5e vč. uloženi a zapojení, ukončeni | m | 470,00 | 24,16 |
|  | Nosný materiál |  |  |  |
| 104 01.17 | Lišta 20x20 bflá, PVC | m | 30,00 | 36,68 |
| 105 01.18 | Lišta 40x40 bllá, PVC | m | 20,00 | 61,04 |
| 106 01.19 | Trubky ohebné PVC to 20 vč. uložení | m | 220,00 | 23,67 |
| 107 01.20 | Trubky ohebné PVC to 25 vč. uloženi | m | 70,00 | 27,84 |
| 108 01.21 | Ocel. nos. konstr. pomocná s narezáním a úpravou | kg | 60,00 | 82,36 |
| 109 01.22 | Kabelový žlab Merkur 50/50 včetně uloženi | m | 20,00 | 212,37 |
| 110 01.23 | Kabelový žlab Merkur 100/50 vče1ná uloženI | m | 5,00 | 221,74 |
| 111 01.24 | Stropní kabelová p7íchytka | kus | 140,00 | 125,12 |
| 112 01.25 | Krabice přístrojová do SDK-KP-68 vč. uložení a zapojení | kus | 65,00 | 35,30 |
| 113 01.26 | Krabicová rozvodka KR68 vč. svorek, uloženi a zapojení | kus | 26,00 | 99,81 |
| 114 01.27 | Podružný připojovací pás | kus | 1,00 | 850,00 |
|  | Zásuvky, spínače - ABB Tango, Variant+ |  |  |  |
| 115 01.26 | Spínač i'az.1,250V, 10A. IP20, bflý, zapu§těný, kompletnl | kus | 2,00 | 181,06 |
| 116 01.29 | Spínač raz.s, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní | kus | 4,00 | 188,51 |
| 117 01.30 | Spínač řaz.6, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletnl | kus | 4,00 | 163,98 |
| 118 01.31 | Spfnač faz.7, 250V, 10A, IP20, bílý, zapu§těný, kompletnl | kus | 1,00 | 240,30 |
| 119 01.32 | Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. | kus | 12,00 | 140,00 |
| 120 01.33 | zapojeni a montážeZásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletnl, vč. zapojeni a | kus | 24,00 | 179,69 |
| 121 01.34 | montáže, rudáZásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, vč. zapojení a | kus | 8,00 | 966,33 |
|  | montáže + pfep.ochr., rudá |  |  |  |
| 122 01.35 | Zásuvka 2x 230V/16A IP20 kompletní s natočenou | kus | 2,00 | 1 106,10 |
| 123 01.36 | dutinkou, vč. zapojeni a montáže + přep.ocht., rudáZásuvka 2xRJ 45 cat5e | kus | 8,00 | 395,40 |
| 124 01.37 | AUTONOMNI HLASI<'.: KOUŘE | kus | 3,00 | 798,32 |
| 125 01.38 | Bernard svorka vč. Cu pásku | kus | 5,00 | 72,98 |
| 126 01.39 | Štítky na krabice, spínače a zásuvky | kus | 65,00 | 9,33 |
| 127 01.40 | Protipožární ucpávky | kus | 1,00 | 3 575,82 |
| 128 01.41 | Pomocný instalační materiál | kus | 1,00 | 6 244, 14 |
| 129 01.42 | Průrazy zdivem | kus | 6,00 | 76,50 |
| 130 01.43 | PPV | kus | 1,00 | 8 321,67 |
| 131 01.44 | Uvedeni do provozu jako celek | kus | 1,00 | 2 000,00 |
| 132 01.45 | Zařizovací servis dle investora Jako celek | kus | 1,00 | 1500,00 |

## Stránka 8 z 9

.,.• '•

*P: r*

.;

. ,·, -.

;,. -,- . \_, *· ·:.*:··: *l* . ·- ·. -- - ' '.-. ·;--

tig-JJ9)ožgy, - ,·;t,l -Pk! iki; *.:*..:· .\_\_ *f i* ,,

,- :

:i J '.mr,ofyl, - ,,: ·

: •. --.,..t . *.;':* .· .. . :

·

)/'

il' fJl.,'': Ck -,'.,.:i- ..

Svítidla vč.zdrojů a rec.poplatků (popis v.č. 03)

30,00

30,93

519,60

927,90

1146,00

563,20

1312,20

6 745,90

3 068,00

17 461,60

5 015,00

11 364,60

1166,40

1220,80

5 207,40

1946,80

4 941,60

4 247,40

t 106,70

17 516,80

2 294,50

2 794,68

850,00

362,12

754,04

655,92

240,30

1680,00

4 312,56

7 730,64

2 212,20

3 163,20

2 394,96

364,90

606,45

3 575,62

8 244.14

612,00

8 321,87

2 000,00

1500,00

|  |  |
| --- | --- |
| S: | MZE ČR ORSB |
| O: | REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR OBJEKTU *V* UL. PROTZKAROVA 1180 |
| R: | Souhrnný soupis prací, dodávek a služeb |
| C: | c |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p;i\_'. it$tp plikt .133 01.46 | N J?f -;,,;.. :... i. *·*Vychozl reviznl zpráva jako celekPlán skutečného provedeniKoordinace s ostatními profesemi běham stavby Propojeni podle požadavků VZTDemontáže sláv. osvětleni, rozvaděče Vyhledáni sláv. rozvodů NNNapojeni na sláv. rozvody NN Napojeni na sláv. datové rozvody Výstražné tabulky jako celekMoówiiviífudió ťřiatkčh.zlár | ·- , :•.*Q*kuskus hod hod hod hod hod hod kus | *C* | • .• Š ' ;7 · ..... . |
| \qqÓÍ§t)( :1,00 | Q\' )ť éir ' - >-o. 3 000,00 3 000,00 |
| 134 01.47 | 1,00 | 2 000,00 2 000,00 |
| 135 01.48 | 15,00 | 250,00 3 750,00 |
| 136 01.49 | 8,00 | 250,00 2 000,00 |
| 137 01.50 | 20,00 | 250,00 5 000,00 |
| 138 01.51 | 12,00 | 250,00 3 000,00 |
| 139 01.52 | 10,00 | 250,00 2 500,00 |
| 140 01.53 | 8,00 | 250,00 2 000,00 |
| 141 01.54 | 1,00 | 279,90 279,90 |
| óií: M2ii:: | 44 999;33 |
| 142 M24.1 | Doplněni chlazení serveru-venkovní jednotka 2kW, | kus | 1,00 | ·17 847,66 | 17 847,66 |
|  | chladíci,napojení,kotvenl,doplňky,D+M |  |  |  |  |
|  | 1•1 |  | 1,00 |  |  |
| 143 M24.2 | Doplněni chlazení serveru-vnilfnf jednotka, | kus | 1,00 | 21 276,83 | 21 276,63 |
|  | chladlcl,napojení,kotvení,doplňky,D+M |  |
| 9,00 | 652,76 | 5 874,84 |
| 144 M24.3 | Doplněni chlazeni serveru-napojeni kondenzátu, do | bm |
| umyvadla,polrubí,izolace,kotvenl,doplňky,D+M |  |
| 4+5 | 9,00 |


# i

I

I

I

i I I

I

1

## Stránka 9 z 9 I

