ICT ENERGO
... více než komunikace a bezpečnost
II    NABÍDKOVÁ CENA - SPECIFIKACE MATERIÁLU A PRACÍ

MATERIÁL				Celkem	
Pol.	Obchodní název	Ml
m	Počet	Cena/MJ	
	
1.	Kabel UTP4párykat.5E, PVC, Tyco	
	4 158	6,20 Kč	25 779,60 Kč	
2-	Zásuvka datová neosázená bílá pro 2xRJ45, design ABBTango, vč. nosné masky a rámečku	ks	33	118,00 Kč	3 894,00 KČ
1155,00 Kč	
*	Krabice přístrojová na omítku pro zásuvku ABB Tango	ks	33	35,00 Kč	
	
:	Modul nestíněný "keystone"lxRJ45, kat.SE	ks	66	55,00 Kč	3 630,00 Kč	

	Lišta vkladací PVC 60x40	m	116	57,00 Kč	6 612,00 Kč	
6.     Trubka PVC 29mm	m	50	15,00 KČ	750,00 Kč 3 870,00 Kč	
7. 8.	Panel rozvodný24xUTPcat.5e, osázený	ks	3	1 290,00 Kč	

	Konektor modulární RJ45 včetně krytky	ks	200	8,10 Kč	1 620,00 Kč	
9.      Modul optický propojovací 2SC/2LC	ks	2	287,10 Kč	574,20 Kč	
10.    Modul optický propojovací 2SC/2SC	ks	1	285,70 Kč	285,70 Kč	
11.     Kabel propojovací UTPcat.5e RJ45/PJ45,18m	ks ks ks	2
2 6	159,50 Kč	319,00 Kč	
12.
13.	Kabel propojovací UTPcat.5e RJ45/FU45,15m Kabel propojovací UTPcat.5e RJ45/RJ45,12m	
	
	126,20 Kč 113,10 Kč	252,40 Kč 678,60 Kč	
14.	Kabel propojovací UTPcat.5e PJ45/RJ45, lOm	ks	5	95,70 Kč	478,50 Kč	
15.	Kabel propojovací UTPcat.Se PJ45/RJ45, 7m	ks	5	66,70 Kč	333,50 Kč	
16.	Ka bel propojovací UTPcat.Se RJ45/RJ45, 5m	ks	5	50,80 Kč	254,00 Kč	
17.    Kabel propojovací UTPcat.Se RJ45/RJ45, 3m	ks	5	36,30 Kč	181,50 Kč	
18.    Kabel propojovací UTPcat.Se RJ45/RJ45,2m	ks	5	27,60 Kč	138,00 Kč	
19.    Kabel propojovací UTPcat.Se RJ45/FU45,0,75m	ks	20	18,90 Kč	378,00 Kč	
20.    Kabel propojovací tel. RJ45/RJll,20m	ks	5	69,60 Kč	348,00 Kč	
21.    Kabel propojovací tel. fU45/RJll,15m	ks	5	55,10 Kč	275,50 Kč	
22.    Kabel propojovací tel. FU45/RJ1 l,10m	ks	5	42,10 Kč	210,50 Kč	
23.    Kabel propojovací tel. RJ45/RJll,5m	ks	5	36,30 Kč	181,50 Kč '	
24.    Kabel propojovací RJll/zářezový modul, 2m	ks	50	114,60 Kč	5 730,00 Kč	
25.	Transceiver SFP GLC SX MM	ks	2	525,00 Kč	1050,00 Kč	
26.	Cisco Catalyst 36S0 48 Port Data 4xlG Uplink LAN Base	ks	1	75 411,30 Kč	75 411,30 Kč	
27.    Pomocný a spojovací instalační materiál	kpl	1	3 100,00 Kč	3 100,00 Kč	
INSTALACE					
Pol.                                                   Název	MJ	Počet	Cena/MJ	Celkem	
1.     Instalace kabelového žlabu	m	116	75,00 Kč           8 700,00 Kč	
2.     Instalace trubky	m
ks	50	19,00 Kč	950,00 Kč 2 500,00 Kč	
3. 4. 5. 6.	Provedení průrazu ví.zapravení/úprava	
	10	250,00 Kč	

	Instalace UTPkabelu	m	4 158	11,00 Kč	45 738,00 Kč	

	Instalacea zapojení patch panelu vdatovém rozvaděči Instalace zásuvky UTP, 2xRJ4S, zapojení, popis	ks
ks ks ks ks hod	3 33 33
66 1
18	1450,00 Kč	4 350,00 Kč	

	
	
	125,00 Kč	4 125,00 Kč	
7.	Instalace přístrojové krabice	
	
	35,00 Kč 110,00 Kč	1155,00 Kč 7 260,00 Kč	
8.	Měření metalické linky UTP	

	
	
9.     Implementace technologie Cisco-instalační a konfigurační práce	
	
	2 900,00 Kč	2 900,00 Kč 6 300,00 Kč	
10.    Demontáž a zpětná montáž podhledů a SDK v místnosti dat.rozvaděče, úprava stávající trasy, pomocné montážní práce	
	
	3S0.00 Kč	
	
CELKOVÁ KALKULACE	

Materiál				137 490,80 Kč 83 978,00 Kč	
instalace				
	
Dopr Cena
dph 
Cena	ava materiálu, techniků
celkem bez DPH
21%
celkem včetně DPH	
	
		1 500,00 KČ 
222 968,80 Kč
46 823,40 Kč 
269 792,20 Kč	
ICT Energo, s.r.o.. Palackého třída 91, 612 00 Brno, IČ: 29268826, DIČ: CZ29268826, ww^.ictenefEO.ct. tel.: +420 602 520 222, +420 511 111 535, fax.: +420 511 111 548
strana 3