Stavební rozpočet
Název stavby:Kancelář veřejného ochránce     Doba výstavby:                            Objednatel: práv
Druh stavby: Stavební úpravy prostor v 1.NP      Začátek výstavby: 25.9.2017     Projektant: Lokalita:         Údolní 39 , 60200 BRNO                Konec výstavby:                          Zhotovitel: JKSO:                                                                       Datum zpracování:25.9.2017     Zpracoval:	
Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	

	

	

	Jednot.	Celková	
		721	Vnitřní kanalizace				25 638,56		0,1027	
1		721170955R00	Oprava-vsazení odbočky, napojení potrubí	kus	6	781,00	4 686,00	0,0089	0,0536	
2		721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	9	178,50	1 606,50	0,0004	0,0034	
3		721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	13	195,00	2 535,00	0,0005	0,0061	
4		721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	26	622,99	16 197,74	0,0015	0,0395	
5		721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2	56,60	113,20	0,0000	0,0000	
6		721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	5	62,70	313,50	0,0000	0,0000	
7		721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2	93,31	186,62	0,0000	0,0000	
		722	Vnitřní vodovod				34 435,41		0,0538	
8		722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí	kus	12	292,01	3 504,12	0,0008	0,0096	
9		722172411R00	Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	54	231,51	12 501,54	0,0005	0,0248	
10		722172412R00	Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	21	290,50	6 100,50	0,0006	0,0122	
11		722181213RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm	m	54	68,69	3 709,26	0,0000	0,0022	
12		722181213RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm	m	21	71,69	1 505,49	0,0001	0,0013	
13		722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	16	166,50	2 664,00	0,0000	0,0000	
14		722237122R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 20	kus	12	274,00	3 288,00	0,0003	0,0037	
15		722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	75	15,50	1 162,50	0,0000	0,0000	
		725	Zařizovací předměty				94 079,43		0,1640	
16		725013163R00	Klozet kombi LYRA Plus, nádrž s armat. odpad.vodor	soubor	2	4 525,00	9 050,00	0,0279	0,0559	
17		725017163R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 60 x 49 cm, bílé	soubor	2	1 560,99	3 121,98	0,0165	0,0330	
18		725017167R00	Sloup k umyvadlu LYRA Plus, bílý	soubor	2	1 015,99	2 031,98	0,0091	0,0181	
19		725249101R00	Montáž sprchových koutů	soubor	3	1 923,00	5 769,00	0,0005	0,0014	
20		725814101R00	Ventil rohový DN 15 x DN 10	soubor	9	192,50	1 732,50	0,0002	0,0022	
21		725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	2	2 080,00	4 160,00	0,0009	0,0017	
22		725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	3	1 904,99	5 714,97	0,0015	0,0046	
23		725860109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová D 40	kus	2	198,00	396,00	0,0004	0,0008	
24		725941170R00	Sprchový kout Plano Davos Plus 1/4kruh 90/200 vč. vaničky	soubor	3	16 301,00	48 903,00	0,0040	0,0121	
25		725110814R00	Demontáž a zaslepení potrubí	soubor	1	13 200,00	13 200,00	0,0342	0,0342	

Celkové náklady:

154 153,40   Kč

Kancelář veřejného ochránce práv

Strana 1

Copyright © 2016 Verlag Dashöfer, s.r.o.