Smlouva o dílo

I.
Smluvní strany

- Moravskoslezská nemocnice Opava, p.o.

se sídlem: 	Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

zastoupena:	Ing. Karlem Siebertem, MBA, ředitelem nemocnice

IČO:	47813750

DIČ:	CZ47813750

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Opava

číslo účtu:

Zapsaná v Obchodním rejstříku krajského soudu v Ostravě oddíl Pr, vložka 924

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

- KP REVITAL s.r.o.

se sídlem:	Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava

zastoupena:	Kamilou Peterovou, jednatelkou

IČO:	02632195

DIČ:	CZ02632195

bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 58196

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

- Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

- Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“ a „zveřejněný účet“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

- Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem a v termínech touto smlouvou stanovených.

- Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

- Předmět smlouvy bude realizován v rámci projektu „Vybudování urgentního příjmu ve Slezské nemocnici v Opavě“ (dále jen „projekt), který bude spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 v rámci priority Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví (dále jen „IROP“). Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií prostřednictvím IROP.

- Jelikož je předmět smlouvy spolufinancován dle odst. 8 tohoto článku smlouvy, zavazuje se zhotovitel:

- předem projednat s objednatelem jakoukoli změnu prováděnou při realizaci předmětu smlouvy mající vliv na podmínky udělené poskytovatelem podpory, a to jak změnu oproti této smlouvě, tak i změnu oproti projektové dokumentaci,

- umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele podpory, tj. Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčených projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem,

- vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel podpory, územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly,

- uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro IROP veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel použít,

- poskytovat součinnost se sdílením rozpočtu a jeho čerpání dle požadavku poskytovatele dotace.

- Pro účely této smlouvy bude vycházeno z příslušných metodických pokynů pro IROP týkajících se základních pojmů následujícím způsobem:

- objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky,

- zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejně zakázky nebo zakázky,

- podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky,

- příslušnou dokumentací je dokumentace specifikovaná v čl. III. této smlouvy,

- položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny,

- minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

III.
Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo „Stavební úpravy a nástavba Pavilonu V“ (dále jen „stavba“) v rozsahu:

- demontáž FVE na střeše pavilonu V/B v 4. NP

- nástavba pavilonu V/B v 5. NP vybudování gastroprovozu

- instalace FVE zpět na střechu pavilonu V/B v 5. NP

- vnitřní úprava pavilonu V/B v 1. NP – vybudování urgentu

a to dle:

- projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provedení stavby „Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě“ vyhotovenou Ing. arch. Martinem Jandou, se sídlem Lomná 1895, Frenštát pod Radhoštěm

- oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“),

- podmínek pravomocného rozhodnutí, které vydal Magistrát města Opavy, Odbor výstavby a územního plánování dne 24.8.2021 pod sp. zn. VYST/4410/2021/Ja (č.j. MMOP 96080/2021) a rozhodnutí – změna stavby před jejím dokončení pod sp. zn. VYST/5892/2024/Ja (č.j. MMOP 27516/2024) ze dne 22. 2. 2024 a rozhodnutí – změna stavby před jejím dokončení pod sp. zn. VYST/6180/2025/Ja (č.j. MMOP 51382/2025) ze dne 17.3.2025

- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

(dále jen „dílo“). Demontáž FVE na střeše pavilonu V/B v 4. NP, nástavba pavilonu V/B v 5. NP vybudování gastroprovozu a instalace FVE zpět na střechu pavilonu V/B v 5. NP (zahrnuté v položkovém rozpočtu v části Neuznatelné náklady (02: SO 02, SO 03, PS 01, PS 02, SO 05, SO 06)) tvoří společně „první část díla“. Vnitřní úprava pavilonu V/B v 1. NP – vybudování urgentu (zahrnuté v položkovém rozpočtu v části Uznatelné náklady (01: SO 01, SO 04, SO 05, SO 06, SO 07)) a zvlášť ve vztahu k části díla zahrnuté v položkovém rozpočtu tvoří „druhou část díla“. Smluvní strany se dohodly tak, že v části medicinální plyny má přednost soupis prací před projektovou dokumentací, pokud se týče zakončení rozvodů medicinálních plynů, když rozvody medicinálních plynů budou zakončeny pomocí lůžkových ramp a stativů. Na jedné straně místnosti bude rampa pro 5 lůžek na druhé straně místnosti bude rampa pro 3 lůžka. Poslední lůžko na této straně místnosti bude mít rozvod medicinálních plynů zakončený pomocí stativu z důvodu umístění lůžka u okna a nemožnosti nainstalování nástěnné rampy. Zbylé 3 otočné stativy budou instalované u lůžek v místnostech B104, B102, B103 a to z důvodu nutnosti přístupu k lůžku ze všech stran.

- Součástí díla je také (v případě, že to není vyloučeno povahou díla):

- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu v šesti vyhotoveních v souladu se zákonem č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby budou objednateli dodány také 2x v elektronické podobě na přenosném datovém nosiči, jehož typ si smluvní strany dohodnou před předáním díla (např. CD, USB flash disk), ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť,

- Po dokončení stavby, která vyvolá změnu údajů v digitální technické mapě, zhotovitel stavby zajistí její zaměření a zpracování pro změny základní prostorové situace (ZPS) ve formě Geodetického podkladu podle přílohy č.4 k vyhlášce č. 393/2020 Sb., o DTM, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška o DTM). Ověřený geodetický podklad v elektronické podobě, včetně identifikátoru změny o zápisu ZPS do DTM podle § 4b) odst. 4 písm. b) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, bude součástí předávacích podkladů k dokončené stavbě.

Pro změny dopravní a technické infrastruktury (DTI) podle § 4b odst. 4 písm. a) zákona č. 200/1994 ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel předá stavebníkovi zaměřená a zpracovaná data DTI podle Přílohy č.1 Vyhlášky o DTM ve formátu JVF DTM v aktuální verzi. Data budou součástí Elaborátu zaměření skutečného stavu DTI

- zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství nebo komunikací dle platných předpisů, v souladu s požadavky projektové dokumentace. Neprodleně po vydání souhlasu (rozhodnutí), předání úplné kopie souhlasu (rozhodnutí), včetně případných příloh (podmínek) objednateli,

- zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány,

- osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci,

- vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle stavebního zákona,

- zajištění vytyčení obvodu staveniště,

- zajištění funkce odpovědného úředně oprávněného zeměměřického inženýra (tj. zeměměřického inženýra, který je držitelem oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů) po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu,

- zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců včetně zajištění jejich případných aktualizací, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům,

- předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,

- návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,

- předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání dle stavebního zákona, bude-li k provedení díla potřebné,

- zřízení deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,

- provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

- udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,

- zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,

- provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,

- zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla (jako je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace),

- pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby a její předání objednateli při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v elektronické podobě na dohodnutém nosiči dat,

- hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

- zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

- vybavení stavby podle požární zprávy,

- zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům,

- Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména:

- plnit podmínky příslušných stavebních povolení či jiných rozhodnutí nebo opatření stavebních úřadů a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,

- zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.

- Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. Se stavebním a demoličním odpadem, včetně použitých obalů, je nutné nakládat podle hierarchie odpadového hospodářství, zejména ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Prioritou je předcházení vzniku odpadu. Jestliže nelze vzniku odpadu předejít, pak musí dojít k jeho přípravě k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, a to nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (viz dále).

- Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.

- Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.

- Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy, a to při dodržení podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

IV.
Doba a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 19 měsíců od předání staveniště pro provedení první části díla, a to ve dvou částech:

- první část díla do 12 měsíců od předání příslušné části staveniště pro provedení této části díla zhotoviteli a nejpozději poslední den doby plnění dokončenou část díla předat objednateli.

- druhá část díla do 5 měsíců od předání staveniště zhotoviteli pro provedení této části díla zhotoviteli, přičemž tato část staveniště bude zhotoviteli předána pro provádění díla nejdříve po dokončení první části díla, a nejpozději poslední den doby plnění dokončenou část díla předat objednateli.

Dílo je provedeno je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.

- Místem plnění je Pavilon V, který se nachází v areálu objednatele, na ul. Olomoucká, část obce Předměstí, stavbou dotčené pozemky jsou pozemky p.č. 2209/4, 2209/75, 2209/83 a 2211/1 v k.ú. Opava – Předměstí [711578]. Jedná se o budovu bez čísla popisného/evidenčního.

- V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si objednatel vyhrazuje právo po dobu trvání překážky přerušit plnění předmětu této smlouvy a zastavit běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, a to v tomto případě:

- omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, tj. v případě, že nebude zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle harmonogramu výstavby, aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů nebo technických/technologických norem.

V tomto případě bude se zhotovitelem jednáno o možnosti stavění běhu doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy staví, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Stavění doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Přerušením prací z důvodů stavění doby plnění však není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození.

- Zhotovitel po předání staveniště vypracuje ve spolupráci s objednatelem harmonogram postupu prací, který bude projednán na prvním kontrolním dnu stavby.

- V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající technický dozor stavebníka, objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na dobu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

V.
Cena za dílo

- Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	71 388 888,88 Kč

DPH 21 %	14 991 666,66 Kč

Cena včetně DPH	86 380 555,54 Kč

Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.

- Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště vč. případných poplatků a nájmů za dočasné zábory sousedních pozemků a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

- Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a lze ji změnit pouze v případě:

MÉNĚPRACÍ

- nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle soupisu prací,

VÍCEPRACÍ

- přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Cena za vícepráce bude stanovena součtem nákladů jednotlivých položek víceprací, přičemž pro stanovení jejich jednotkové ceny se použije níže uvedený způsob naceňování:

- pro položky vyskytující se v soupise prací, tzv. existující položky (např. v rámci víceprací se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude účtovat podle odpovídající jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud ovšem byla jednotková cena existující položky v soupisu prací stanovena odkazem a kódem podle konkrétní cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude zhotovitelem provedeno a doloženo porovnání jednotkové ceny existující položky s ceníkovou cenou podle této cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni. Výsledná jednotková cena u takové položky bude potom stanovena použitím nižší jednotkové ceny z tohoto porovnání.

- pro položky tzv. nové, které se nevyskytují v soupise prací, se jednotková cena položek bude účtovat podle cenové soustavy RTS v její aktuální cenové úrovni.

- Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové položky víceprací použít žádný z výše uvedených postupů, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem,

ZÁMĚNY POLOŽEK dle § 222 odst. 7 ZZVZ

- v případě, že nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší a zároveň materiál nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu prací s vymezením položek v původním soupisu, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací stejné nebo vyšší kvality,

ZMĚNY VÝŠE DPH

- v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

- Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i záměna položek dle § 222 odst. 7 ZZVZ budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

- Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a víceprací dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření a k odsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu množství.

- Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

VI.
Platební podmínky

  - Zálohy na platby nejsou sjednány. V případě, že se na plnění dle této smlouvy vztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), budou zhotovitelem za předmětné plnění vystaveny faktury bez uvedení daně z přidané hodnoty.

  - Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Zhotovitel bude vystavovat faktury zvlášť ve vztahu k části díla zahrnuté v položkovém rozpočtu v části Uznatelné náklady (01: SO 01, SO 04, SO 05, SO 06, SO 07) a zvlášť ve vztahu k části díla zahrnuté v položkovém rozpočtu v části Neuznatelné náklady (02: SO 02, SO 03, PS 01, PS 02, SO 05, SO 06). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

    - číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky, IČO objednatele, předmět smlouvy, tj. text „zhotovení stavby – Stavební úpravy a nástavba Pavilon V“, vč. čísla spisu VZ OPA/FMP/2025/14/Pavilon V, včetně uvedení, ke které části díla se fakturace vztahuje (uznatelné/neuznatelné náklady). Faktury týkající se části stavby „Uznatelné náklady“ musí navíc obsahovat následující:

Název projektu: „Vybudování urgentního příjmu ve Slezské nemocnici v Opavě“, registrační číslo projektu: CZ.06.04.03/00/23_103/0007145 a text „spolufinancováno v rámci IROP“,

    - označení banky a číslo zveřejněného účtu, na který musí být zaplaceno,

    - lhůtu splatnosti faktury,

    - označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

    - přílohou každé faktury bude zjišťovací protokol podepsaný zástupcem objednatele,

    - přílohou poslední faktury ohledně každé z částí díla bude protokol o předání a převzetí dané části díla dle této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že tuto přejímá. Součástí takové faktury bude rekapitulace vystavených faktur a rekapitulace veškerých provedených prací, která bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací ohledně dané části díla,

    - výši pozastávky (pouze u faktur, kterými bude fakturována cena části díla přesahující 90 % ceny dané části díla, u ostatních faktur pozastávka nebude uplatněna).

  - V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za období od druhého dne kalendářního měsíce do prvého dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího. Dílčí plnění odsouhlasené podpisem oprávněného zástupce objednatele v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první den kalendářního měsíce bezprostředně následujícího, tj. poslední den výše sjednaného období. V případě předání a převzetí ukončených stavebních objektů či jiných prací již v průběhu výše uvedeného období se v souladu s § 21 odst. 7 a § 21 odst. 4 písm. a) zákona o DPH za den uskutečnění zdanitelného plnění považuje den potvrzení převzetí prací zástupcem objednatele na zjišťovacím protokolu. Zhotovitel vystaví na zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol – obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor objednatele (stavebníka).

  - Poslední faktura ohledně každé z částí díla bude vystavena po předání a převzetí dokončeného části díla bez vad a nedodělků a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním dané části stavby. Součástí takové faktury bude rekapitulace vystavených faktur ohledně dané části díla a rekapitulace veškerých provedených prací, která bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací. Ke dni zahájení předání a převzetí části díla bude vyfakturováno max. 90 % z ceny části díla. Zbývajících 10 % z ceny části díla bude mít nárok zhotovitel fakturovat až po předání části díla bez vad a nedodělků, a po vydání dílčího kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci.

  - V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury.

  - Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

  - Doručení faktury se provede osobně na sekretariátě příspěvkové organizace oproti podpisu potvrzující převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím datové schránky nebo mailem na adresu fin.uct@snopava.cz.

  - Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

- nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,

- budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,

- bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

  - Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

  - Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, touto smlouvou nebo pokyny objednatele.

  - Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

- zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

- zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo

- bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII.
Jakost díla

- Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

- Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek apod.), toto bude dodáno v I. jakosti.

- Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VIII.
Staveniště

      - Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště pro provedení první části díla nejpozději do 11 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele, a staveniště pro provedení druhé části díla  nejpozději do 11 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele, kterou tento učiní po dokončení a předání objednateli první části díla bez vad a nedodělků a po vydání dílčího kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci ohledně první části díla, nedohodnou-li se smluvní strany, zejména s ohledem na klimatické podmínky a omezení provozu pracoviště, písemně jinak.

Dohoda o změně termínu předání a převzetí staveniště bude učiněna formou zápisu ve stavebním deníku nebo zápisu ze společného jednání smluvních stran v rámci přípravy realizace stavby, podepsaném zástupci zhotovitele i objednatele s tím, že za objednatele tuto dohodu učiní osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Změnu termínu předání staveniště sjednanou výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

      - O předání a převzetí staveniště či jeho části vyhotoví smluvní strany zápis. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotovení projektové dokumentace stavby.

      - Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.

      - Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.

      - Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.

      - Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit příslušnou část staveniště do 14 dnů od provedení dané části díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

      - Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.

      - Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

IX.
Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel je povinen:

  - provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,

  - dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

  - účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,

  - do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat podrobný harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat osobě vykonávající technický dozor stavebníka a objednateli,

  - dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,

  - doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů a jejich odsouhlasení osobou vykonávající technický dozor stavebníka není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.

- Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zároveň osobu vykonávající technický dozor stavebníka o skutečnostech majících vliv na plnění této smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou na adresu: xxxx a xxxx. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a osobou vykonávající technický dozor stavebníka zejména:

- zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,

- o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

- zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

- Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace vč. jejího rozsahu a obsahu dle požadavků stavebního zákona a souvisejících předpisů nejpozději před zahájením prací na díle a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli.

- Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.

- Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod.

- Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

- Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

- Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.

- Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelích, kteří se budou podílet na realizaci díla, a to před zahájením plnění části díla tímto poddodavatelem a předat objednateli originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Povinnost identifikovat poddodavatele se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku.

- Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby prokazována kvalifikace (dále jen „odborná osoba“). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele (osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby). Žádost o souhlas se změnou odborné osoby bude doložena doklady potřebnými k prokázání požadované kvalifikace a v případě, že odborná osoba je poddodavatelem zhotovitele, také originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou odborné osoby do 14 kalendářních dnů od doručení žádosti a všech potřebných dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci. Nová odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jaká byla po této osobě požadována v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.

- Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).

- Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

- Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.

- Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.

- Zhotovitel je povinen do 7 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy objednateli a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“.

- Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.

- V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

- Bourací práce způsobující hluk nebo prach budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.

- Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.

- Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

Kontrola prováděných prací, organizace kontrolních dnů

- Kontrola prováděných prací bude realizována:

- osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

- osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,

- koordinátorem BOZP,

- orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,

Dále může provádět kontrolu objednatel a jím pověřené osoby a poskytovatel dotace, kterým je Evropská unie prostřednictvím IROP příp. osoba jím pověřená.

Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací.

- Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.

- Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

- kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,

- termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,

- kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

- z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

- Zhotovitel písemně vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

- Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

- V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

- Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

- Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona, pokud bude probíhat.

- Součástí první části díla je demontáž, přesun, a opětovná instalace dotčené části fotovoltaické elektrárny ze střechy pavilonu V/B, pořízené z dotační akce SFŽP č. 5211200180 „Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice Opavě využitím OZE a KVET u hlavních budov“, realizované společností BOSS engineering, spol. s r. o., dle projektové dokumentace vyhotovené společností Veolia Komodity ČR, s.r.o. Zhotovitel je povinen tyto práce provádět v součinnosti s uvedenými osobami, zejména těmto předem oznámit podrobný postup prací a umožnit zástupcům uvedených společností přítomnost při provádění prací.

X.
Stavební deník

    - Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

    - Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XI.
Předání díla (části díla)

- Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno ohledně každé z částí díla do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele k převzetí dokončeného díla. Písemná výzva bude zaslána zhotovitelem také osobě vykonávající technický dozor stavebníka a autorskému dozoru projektanta.

- Objednatel se zavazuje dokončené dílo (část) převzít do 10 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. Doba od zahájení přejímacího řízení do převzetí díla (případně nepřevzetí z důvodu vad nebo nedodělků bránících jeho řádnému užívání) se nepočítá do doby plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

- O předání a převzetí díla bude sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol připraví a sepíše osoba vykonávající technický dozor stavebníka.

Protokol bude obsahovat:

    - označení předmětu díla,

    - označení objednatele a zhotovitele díla,

    - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,

    - datum vydání a číslo stavebního povolení/souhlasu stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby, pokud byl vydán, případně datum podání ohlášení stavebnímu úřadu,

    - datum vyklizení staveniště,

    - datum ukončení záruky za jakost na dílo,

    - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

    - datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

    - seznam převzaté dokumentace od zhotovitele,

    - prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),

    - datum a místo sepsání protokolu,

    - v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky, uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení lhůty k odstranění těchto vad,

    - jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

- Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.

- Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí, zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

- Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou tyto vady a nedodělky odstraněny ve lhůtě stanovené v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis, který vyhotoví osoba vykonávající technický dozor stavebníka. Zápis bude obsahovat jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

- Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku na svůj právní vztah založený touto smlouvou.

XII.
Práva z vadného plnění, záruka za jakost

- Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.

- Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

- Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:

- 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,

- na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců,

(dále též „záruční doba“).

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené dále v tomto článku smlouvy.

- Vady a nedodělky díla z vadného plnění, a  dále také vady, které se projeví během záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných náhradních dílů a dalšího materiálu.

- Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:

  - e-mail:		xxxx, nebo

  - adresu:	Starecká 316/8, 724 00 Ostrava, nebo

  - do datové schránky:	rr8ckrj

- Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.

- Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 12 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele.

- Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle této smlouvy.

XIII.
Vlastnické právo, nebezpečí škody

- Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, i na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

- Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

- Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla až do okamžiku převzetí díla objednatelem a odstranění případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 50 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku a zdraví třetích osob.

- Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na vyžádání objednatelem kdykoliv v průběhu provádění díla kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění dle této smlouvy, včetně všech dodatků nebo certifikáty příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu provádění díla (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

XIV.
Sankční ujednání

- V případě, že bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel neodstraní všechny drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato, ve lhůtě dle čl. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

- Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

- V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě dle čl. VIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

- V případě porušení povinnosti zhotovitele plnit podmínky příslušných stavebních povolení nebo požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

- V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle čl. XII odst. 7 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

- V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace a doklady potřebné k provádění stavby dle stavebního zákona, nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

- V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XIII odst. 4 nebo 5 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ a každý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 9 nebo 10 nebo 27 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.

- V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 12 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

- V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ.

- V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

- Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

- Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XV.
Sankce vůči Rusku a Bělorusku

- Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

- Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

- Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.

- Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XVI.
Zánik smlouvy

- Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

- Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,

- nepředání dokladů na požadované pojištění dle čl. XIII odst. 5 této smlouvy,

- nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání důvody na straně objednatele),

- nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,

- nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

- neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,

- nedodržení jakéhokoliv smluvního ujednání dle čl. IX odst. 10 této smlouvy.

- Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, objednateli;

- bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

- podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

- Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.

- Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.

XVII.
Závěrečná ujednání

- Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

- Tato smlouva je uzavírána elektronicky.

- Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

- Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.snopava.cz.

- Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1:	Souhrnný rozpočet stavby

Příloha č. 2:	Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

| V ……………… dne ……………………………………. za objednatele Ing. Karel Siebert MBA ředitel |  | V Ostravě dne …………………………….. za zhotovitele Kamila Peterová jednatelka |
| --- | --- | --- |

REKAPITULACE STAVBY

Kód:	N10302024n

Stavba:	Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě

| KSO: | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- |
| Místo: | Datum: | 14. 6. 2024 |
| Zadavatel: | IČ: | 47813750 |
| Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 | DIČ: |  |
| Účastník: | IČ: | 02632195 |
| KP REVITAL s.r.o. Projektant: Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. Zpracovatel: | DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: | CZ02632195 60766859 |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH |  |  | 71 388 888,88 |
| --- | --- | --- | --- |
| DPH základní snížená | Sazba daně 21,00% 15,00% | Základ daně 71 388 888,88 0,00 | Výše daně 14 991 666,66 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK | 86 380 555,54 |

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

| Kód: |  | N10302024n |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Místo: Zadavatel: Účastník: |  | Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Datum: 14. 6. 2024 Ing.arch.Martin Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 Projektant: Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. KP REVITAL s.r.o. Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód |  |  |  | Popis |  |  | Cena bez DPH [CZK] |  | Cena s DPH [CZK] |  |  | Typ |  |
| Náklady stavby celkem 01 Uznatelné náklady( MZ ČR ) |  |  |  |  | 71 388 888,88 31 806 473,53 20 326 708,10 16 526 026,10 2 813 313,00 2 787 663,00 25 650,00 414 821,00 572 548,00 1 614 991,83 4 897 651,60 2 009 597,03 2 888 054,57 2 035 583,99 759 964,06 |  |  | 86 380 555,54 38 485 832,97 24 595 316,80 19 996 491,58 3 404 108,73 3 373 072,23 31 036,50 501 933,41 692 783,08 1 954 140,11 5 926 158,44 - 431 612,41 - 494 546,03 2 463 056,63 919 556,51 |  |  | STA Soupis Soupis Soupis Soupis Soupis Soupis Soupis Soupis Soupis Soupis Soupis Soupis Soupis |  |
| SO 01 SO 010 SO 011 SO 011 SO 0111 SO 012 SO 013 SO 04 SO 05 SO 051 SO 053 D.1.4.2_1 | Stavební úpravy 1.NP pro účely zřízení pracoviště urgentního příjmu Stavební práce 03a1 Silnoproud UP 1.NP 03a1 Silnoproud UP 1.NP 03a1 Silnoproud UP - připojení chladících jednotek 03b1 UP slaboproud 03b3 UP systém sestra - pacient Přístavba zastřešení prostoru příjmu sanitek ZTI,vytápění, VZT D.1.4.1 Technika prostředí staveb - Zdravotechnické instalace Vzduchotechnika VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.1_Větrání urgentního příjmu v 1.NP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1.4.2_4 a VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.4 a 5 č.5_VĚTRÁNÍ CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kód |  |  |  | Popis |  | Cena bez DPH [CZK] |  | Cena s DPH [CZK] |  | Typ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.6_Větrání D.1.4.2_6 únikové cesty B116 VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.9_Odsávání D.1.4.2_9 sociálního zařízení v 1.NP Požárně bezpečnostní zařízení - EPS, Evakuační SO 06 rozhlas 061 Elektrická požární signalizace 062 Evakuační rozhlas 063 Dokumentace skutečného provedení SO 07 Rozvod medicinálních plynů 02 Neuznatelné náklady ( MS kraj ) |  |  |  | 38 997,92 53 508,60 1 292 100,00 802 810,00 359 290,00 130 000,00 3 675 022,00 39 582 415,35 24 800 611,75 21 917 589,75 2 775 853,00 2 718 733,00 57 120,00 107 169,00 2 731 916,24 4 138 000,00 1 656 000,00 1 456 000,00 1 026 000,00 3 505 658,96 2 499 658,96 1 006 000,00 3 836 228,40 282 594,20 3 553 634,20 989 103,96 |  | 47 187,48 64 745,41 1 563 441,00 971 400,10 434 740,90 157 300,00 4 446 776,62 47 894 722,57 30 008 740,22 26 520 283,60 3 358 782,13 3 289 666,93 69 115,20 129 674,49 3 305 618,65 5 006 980,00 2 003 760,00 1 761 760,00 1 241 460,00 4 241 847,34 3 024 587,34 1 217 260,00 4 641 836,36 341 938,98 4 299 897,38 1 196 815,79 |  | Soupis Soupis Soupis Soupis Soupis Soupis Soupis STA Soupis Soupis Soupis Soupis Soupis Soupis Soupis Soupis Soupis Soupis Soupis Soupis Soupis Soupis Soupis Soupis Soupis Soupis |  |
| SO 02 SO 02 SO 021 SO 021 SO 0211 SO 022 SO 03 PS 01 PS 011 PS 012 PS 013 PS 02 PS 021 PS 022 SO 05 SO 052 SO 053 D.1.4.2_2 |  | Nástavba objektu pro umístění nového (přemístěného) gastroprovozu Nástavba objektu pro umístění nového (přemístěného) gastroprovozu 03a2 Silnoproud Gastroprovoz 03a2 Silnoproud Gastroprovoz 03a2 Silnoproud gastroprovoz připojení chladících jednotek 03b2 Slaboproud Gastroprovoz Únikové schodiště Úprava výtahů A1 Výtah A2 Výtah A3 Výtah Zásobovací výtah Zásobovací výtah architektonicko stavební řešení B3 Výtah nový ZTI,vytápění, VZT D.1.4.3 Technika prostředí staveb - VYTÁPĚNÍ - 5.NP_Gastro provoz Vzduchotechnika VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.2_Větrání jídelny |  |  |  |  |  |  |  |

| Kód |  |  |  | Popis |  | Cena bez DPH [CZK] |  | Cena s DPH [CZK] |  | Typ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.1.4.2_3 D.1.4.2_7 D.1.4.2_8 SO 06 |  | VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.3_Větrání kuchyně VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.7_ODSÁVÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ VE 4.NP VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.8_ODSÁVÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V 5.NP Přeložení FVE |  | 2 237 253,98 211 594,97 115 681,29 570 000,00 |  | 2 707 077,32 256 029,91 139 974,36 689 700,00 |  | Soupis Soupis Soupis Soupis |  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:

SO 01 - Stavební úpravy 1.NP pro účely zřízení pracoviště urgentního příjmu

Úroveň 3:

### SO 010 - Stavební práce

| KSO: |  |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |
| Zadavatel: |  |  | IČ: | 47813750 |
| Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  |  | DIČ: |  |
| Účastník: |  |  | IČ: | 02632195 |
| KP REVITAL s.r.o. Projektant: Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. Zpracovatel: Poznámka: |  |  | DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: | CZ02632195 60766859 |
| Cena bez DPH |  |  |  | 16 526 026,10 |
| DPH základní snížená | Základ daně 16 526 026,10 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 3 470 465,48 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 19 996 491,58 |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:

SO 01 - Stavební úpravy 1.NP pro účely zřízení pracoviště urgentního příjmu

Úroveň 3:

### SO 010 - Stavební práce

| Místo: |  | Datum: | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  | Projektant: | Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. |  |
| Účastník: KP REVITAL s.r.o. |  | Zpracovatel: |  |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  | 16 526 026,10 |  |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  |  | 3 545 062,15 |  |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 395 909,35 |  |
| 4 - Vodorovné konstrukce |  |  | 285 166,50 |  |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  | 390 388,91 |  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  | 1 499 783,99 |  |
| 997 - Přesun sutě |  |  | 848 478,40 |  |
| 998 - Přesun hmot |  |  | 125 335,00 |  |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |  | 12 423 755,67 |  |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  | 47 840,00 |  |
| 763 - Konstrukce suché výstavby |  |  | 2 057 334,29 |  |
| 764 - Konstrukce klempířské |  |  | 4 565,00 |  |
| 766 - Konstrukce truhlářské |  |  | 718 892,04 |  |
| 767 - Konstrukce zámečnické |  |  | 6 700 682,35 |  |
| 771 - Podlahy z dlaždic |  |  | 1 289 655,08 |  |
| 776 - Podlahy povlakové |  |  | 295 102,65 |  |
| 777 - Podlahy lité |  |  | 736 952,42 |  |

781 - Dokončovací práce - obklady	429 302,44

| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 6 093,56 |
| --- | --- |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 132 357,74 |
| 787 - Dokončovací práce - zasklívání | 4 978,10 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 557 208,28 |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:

SO 01 - Stavební úpravy 1.NP pro účely zřízení pracoviště urgentního příjmu

Úroveň 3:

### SO 010 - Stavební práce

| Místo: |  |  |  |  |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  |  |  |  |  |  | Projektant: | Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. |  |
| Účastník: KP REVITAL s.r.o. |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
| PČ Typ Kód |  |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  | 16 526 026,10 |  |
|  | D HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | 3 545 062,15 |  |
|  | D 3 |  | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 395 909,35 |  |
| 1 | K | 310239211 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou |  | m3 | 4,335 | 8 100,00 | 35 113,50 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310239211 |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | A178 urgentní příjem triáž |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 2*2,1*0,45 |  |  | 1,890 |  |  |  |
|  | VV |  | 2*2,1*0,45 |  |  | 1,890 |  |  |  |
|  | VV |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | B104 emergency |  |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1*2,22*0,25 |  |  | 0,555 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  |  | 4,335 |  |  |  |
| 2 | K | 311321411 | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30 |  | m3 | 17,696 | 4 900,00 | 86 710,40 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311321411

VV	půdorys 4.NP nový stav

VV	A404 výtah A2

VV	2,55*4*0,25	2,550

VV 0,96*4*0,25	0,960 VV 1,8*4*0,25	1,800

VV	A405 výtah A3

VV	1,9*4*0,25	1,900

VV	A431 primář ARO

VV	6*3,08*0,25	4,620

VV	A402 schodiště

VV	5,6*2,895*0,25	4,053

VV	5,6*1,295*0,25	1,813

VV	Součet	17,696

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | K | 311351121 | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení | m2 | 124,184 | 598,00 | 74 262,03 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351121 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 4.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | A404 výtah A2 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,55+1,21+1,8+0,25+0,96+2,3)*4 |  | 36,280 |  |  |  |
| VV |  |  | A405 výtah A3 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,65+1,65+1,8)*4 |  | 20,400 |  |  |  |
| VV |  |  | A431 primář ARO |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6*3,08 |  | 18,480 |  |  |  |
| VV |  |  | A402 schodiště |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (5,6+0,25)*2*2,895 |  | 33,872 |  |  |  |
| VV |  |  | (5,6+0,25)*2*1,295 |  | 15,152 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 124,184 |  |  |  |
| 4 | K | 311351122 | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění | m2 | 124,184 | 159,00 | 19 745,26 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351122 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 4.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | A404 výtah A2 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,55+1,21+1,8+0,25+0,96+2,3)*4 |  | 36,280 |  |  |  |
| VV |  |  | A405 výtah A3 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,65+1,65+1,8)*4 |  | 20,400 |  |  |  |
| VV |  |  | A431 primář ARO |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6*3,08 |  | 18,480 |  |  |  |
| VV |  |  | A402 schodiště |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (5,6+0,25)*2*2,895 |  | 33,872 |  |  |  |
| VV |  |  | (5,6+0,25)*2*1,295 |  | 15,152 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 124,184 |  |  |  |
| 5 | K | 311361821 | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 1,947 | 56 600,00 | 110 200,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311361821 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 17,696*110/1000 |  | 1,947 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,947 |  |  |  |
| 6 | K | 330321410 | Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30 | m3 | 3,041 | 5 620,00 | 17 090,42 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/330321410 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 4.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | S4.1N |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,5*0,5*2,825)*2 |  | 1,413 |  |  |  |
| VV |  |  | S4.2N |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,5*0,5*2,995) |  | 0,749 |  |  |  |
| VV |  |  | S4.3N |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,35*0,35*2,935) |  | 0,360 |  |  |  |
| VV |  |  | S4.4N |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,35*0,5*2,965) |  | 0,519 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 3,041 |  |  |  |
| 7 | K | 331351121 | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení | m2 | 4,109 | 1 100,00 | 4 519,90 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351121 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 4.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | S4.3N |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,35+0,35)*2*2,935 |  | 4,109 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,109 |  |  |  |
| 8 | K | 331351122 | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění | m2 | 4,109 | 203,00 | 834,13 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351122

VV	půdorys 4.NP

VV	S4.3N

VV	(0,35+0,35)*2*2,935	4,109

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | Součet |  | 4,109 |  |  |  |
| 9 | K | 331351125 | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 zřízení | m2 | 22,331 | 771,00 | 17 217,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351125 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 4.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | S4.1N |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,5+0,5)*2*2,825*2 |  | 11,300 |  |  |  |
| VV |  |  | S4.2N |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,5+0,5)*2*2,995 |  | 5,990 |  |  |  |
| VV |  |  | S4.4N |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,35+0,5)*2*2,965 |  | 5,041 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 22,331 |  |  |  |
| 10 | K | 331351126 | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 odstranění | m2 | 22,331 | 181,00 | 4 041,91 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331351126 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 4.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | S4.1N |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,5+0,5)*2*2,825*2 |  | 11,300 |  |  |  |
| VV |  |  | S4.2N |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,5+0,5)*2*2,995 |  | 5,990 |  |  |  |
| VV |  |  | S4.4N |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,35+0,5)*2*2,965 |  | 5,041 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 22,331 |  |  |  |
| 11 | K | 331361821 | Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0,456 | 57 400,00 | 26 174,40 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331361821 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,041*150/1000 |  | 0,456 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,456 |  |  |  |
| D 4 |  |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 285 166,50 |  |
| 12 | K | 411322424 | Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 25/30 | m3 | 13,918 | 5 070,00 | 70 564,26 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411322424 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | strop nad 4.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S4 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 7,3*5,1*0,085 |  | 3,165 |  |  |  |
| VV |  |  | 7,2*6,3*0,085 |  | 3,856 |  |  |  |
| VV |  |  | 7,4*8,6*0,085 |  | 5,409 |  |  |  |
| VV |  |  | S15 balkon |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 23,25*0,8*0,08 |  | 1,488 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 13,918 |  |  |  |
| 13 | K | 411351011 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení | m2 | 8,049 | 633,00 | 5 095,02 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351011 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | strop nad 4.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (7,1+0,6+7,4+6,3+7,2+0,5+5,2+5,1)*0,085 |  | 3,349 |  |  |  |
| VV |  |  | (7,4+8,5+7,5+8,5)*0,085 |  | 2,712 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,8+23,25+0,8)*0,08 |  | 1,988 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 8,049 |  |  |  |
| 14 | K | 411351012 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění | m2 | 8,049 | 162,00 | 1 303,94 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351012

VV	strop nad 4.NP

VV	(7,1+0,6+7,4+6,3+7,2+0,5+5,2+5,1)*0,085	3,349

VV (7,4+8,5+7,5+8,5)*0,085	2,712 VV (0,8+23,25+0,8)*0,08	1,988

VV	Součet	8,049

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | K | 411354259 | Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 92 mm, tl. plechu 1,00 mm | m2 | 164,830 | 892,00 | 147 028,36 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354259

VV	strop nad 4.NP nový stav

VV	skladba S4

VV	7,3*5,1	37,230

VV	7,2*6,3	45,360

VV	7,4*8,6	63,640

VV	S15 balkon

VV	23,25*0,8	18,600

VV	Součet	164,830

| 16 | K | 411362021 | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0,732 | 39 000,00 | 28 548,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411362021 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | strop nad 4.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S4 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 7,3*5,1*4,44/1000 |  | 0,165 |  |  |  |
| VV |  |  | 7,2*6,3*4,44/1000 |  | 0,201 |  |  |  |
| VV |  |  | 7,4*8,6*4,44/1000 |  | 0,283 |  |  |  |
| VV |  |  | S15 balkon |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 23,25*0,8*4,44/1000 |  | 0,083 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,732 |  |  |  |
| 17 | K | 413941133 | Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech HE-A nebo HE-B, výšky přes 120 do 220 mm | t | 0,257 | 11 800,00 | 3 032,60 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413941133 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | strop nad 3.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | N1 HEB200 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4,2*61,3/1000 |  | 0,257 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,257 |  |  |  |
| 18 | M | 13010980 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200 | t | 0,296 | 30 000,00 | 8 880,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | strop nad 3.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | N1 HEB200 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4,2*61,3/1000 |  | 0,257 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,257 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,257*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,296 |  |  |  |
| 19 | K | 417321515 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 | m3 | 1,488 | 5 020,00 | 7 469,76 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417321515 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | strop nad 4.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 5,2*0,4*0,2 |  | 0,416 |  |  |  |
| VV |  |  | 6,4*0,4*0,2 |  | 0,512 |  |  |  |
| VV |  |  | 7*0,4*0,2 |  | 0,560 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,488 |  |  |  |
| 20 | K | 417351115 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | m2 | 7,440 | 825,00 | 6 138,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351115 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | strop nad 4.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 5,2*2*0,2 |  | 2,080 |  |  |  |
| VV |  |  | 6,4*2*0,2 |  | 2,560 |  |  |  |
| VV |  |  | 7*2*0,2 |  | 2,800 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 7,440 |  |  |  |
| 21 | K | 417351116 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | m2 | 7,440 | 164,00 | 1 220,16 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351116

VV	strop nad 4.NP

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 5,2*2*0,2 |  | 2,080 |  |  |  |
| VV |  |  | 6,4*2*0,2 |  | 2,560 |  |  |  |
| VV |  |  | 7*2*0,2 |  | 2,800 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 7,440 |  |  |  |
| 22 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0,104 | 56 600,00 | 5 886,40 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417361821 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,488*70/1000 |  | 0,104 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,104 |  |  |  |
| D 6 |  |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 390 388,91 |  |
| 23 | K | 612131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn | m2 | 477,798 | 109,00 | 52 079,98 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131101

VV	půdorys 1.NP nový stav

VV	pavilon V/A

VV	A178 UP triáž

VV	(10,15+5,2+0,4+0,4+6,5+0,4+0,5+0,3)*3,68	87,768

VV	-(1,5*2,2+2,6*2,9+1*2,1)	-12,940

VV	A180 očista

VV (3,75)*3,68	13,800 VV -(3,75*2)	-7,500

VV	A182 WC

VV (2,05)*3,68	7,544 VV -(2,05*1,8)	-3,690

VV	A183 WC handicap

VV (1,675)*3,68	6,164 VV -(1,675*1,8)	-3,015

VV	A190 vnitřní komunikace

VV (6,5+0,1+4,6+7,925)*3,68	70,380 VV -(1,35*2+1,3*2,2)	-5,560

VV	A191 aseptický sál

VV 4,5*3,68	16,560 VV -(4,5*1,5)	-6,750

VV	A192 ambulance UP - chirurgie

VV 3,4*3,68	12,512 VV -(3,4*1,5)	-5,100

VV	A193 septický sál

VV	(3,1+0,6+0,35+2,5+0,35+0,4+3,1+3,5)*3,68	51,152

VV	(2+1,18*2)*0,2	0,872

VV	-(3,1+0,6+0,35+2,5+0,35+0,4+3,1+3,5)*2	-27,800

VV -(1,18*2)*0,2	-0,472 VV Mezisoučet	193,925

VV	pavilon V/B

VV	B101 infekční filtr

VV	2,9*3,68	10,672

VV (0,525+2,1)*0,2	0,525 VV -(0,525*2,1)	-1,103

VV	(0,25+0,8+0,5)*3,68	5,704

VV	B102 izolace

VV	(3,5+0,8)*3,68	15,824

VV	B103 emergency

VV (13,1)*3,68	48,208 VV (1,325+2,1)*0,2	0,685 VV (2+2,1*2)*0,2	1,240 VV (1+2,1*2)*0,15	0,780

VV	-(1,325*2,1+2*2,1+1*2,1)	-9,083

VV	(1,95+0,6)*3,68	9,384

VV	(0,4+0,4)*2*3,68*5	29,440

VV	(0,8+0,4)*2*3,68*3	26,496

| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | (0,4+1,05)*2*3,68 |  |  | 10,672 |  |  |  |
| VV |  |  | B104 emergency 1 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,95+0,85+0,25)*3,68 |  |  | 11,224 |  |  |  |
| VV |  |  | B105 desinfekce |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,85)*3,68 |  |  | 6,808 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,6*0,6) |  |  | -0,360 |  |  |  |
| VV |  |  | B106 sklad emergency |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1+0,25+0,4+0,25+3,3)*3,68 |  |  | 19,136 |  |  |  |
| VV |  |  | (1+2,1*2)*0,2 |  |  | 1,040 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1*2,1) |  |  | -2,100 |  |  |  |
| VV |  |  | B107 denní místnost |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,4)*3,68 |  |  | 8,832 |  |  |  |
| VV |  |  | (1+2,1*2)*0,2 |  |  | 1,040 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1*2,1) |  |  | -2,100 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,6+2,4+0,6)*0,6 |  |  | -2,160 |  |  |  |
| VV |  |  | B110 sprcha |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,2)*3,68 |  |  | 8,096 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,1+0,85*2)*0,2 |  |  | 0,560 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,1*0,85) |  |  | -0,935 |  |  |  |
| VV |  |  | -(2,2*2) |  |  | -4,400 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,85*2)*0,2 |  |  | -0,340 |  |  |  |
| VV |  |  | B111 komunikace |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,75+0,9)*3,68 |  |  | 6,072 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,8+0,4)*3,68 |  |  | 4,416 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,4*3,68*2 |  |  | 2,944 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,4+0,25+3,8+0,25+0,4)*3,68 |  |  | 18,768 |  |  |  |
| VV |  |  | B112 čekárna |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,75+0,25)*3,68 |  |  | 3,680 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,25+0,8)*3,68 |  |  | 3,864 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,25*3,68 |  |  | 0,920 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,25*3,68 |  |  | 0,920 |  |  |  |
| VV |  |  | B113 ambulance A |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,875+0,6+0,875)*3,68 |  |  | 8,648 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,25+0,25)*3,68 |  |  | 1,840 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,25+0,4)*3,68 |  |  | 2,392 |  |  |  |
| VV |  |  | B114 ambulance B |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,25*3,68 |  |  | 0,920 |  |  |  |
| VV |  |  | B115 ambulance C |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,25+0,25+0,25)*3,68 |  |  | 2,760 |  |  |  |
| VV |  |  | B116 komunikace |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,25*3,68 |  |  | 0,920 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,4*3,68 |  |  | 1,472 |  |  |  |
| VV |  |  | 4*3,68 |  |  | 14,720 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,6*2) |  |  | -3,200 |  |  |  |
| VV |  |  | B117 sklad |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,7)*3,68 |  |  | 13,616 |  |  |  |
| VV |  |  | B118 úklid |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,2*3,68 |  |  | 4,416 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 283,873 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 477,798 |  |  |  |
| 24 | K | 612321111 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn |  | m2 | 29,624 | 284,00 | 8 413,22 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321111 půdorys 1.NP nový stav pavilon V/A A180 očista

(3,75)*3,68	13,800 pavilon V/B B102 izolace

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321141

VV	půdorys 1.NP nový stav

VV	pavilon V/A

VV	A178 UP triáž

VV	(10,15+5,2+0,4+0,4+6,5+0,4+0,5+0,3)*3,68	87,768

VV	-(1,5*2,2+2,6*2,9+1*2,1)	-12,940

VV	A182 WC

VV (2,05)*3,68	7,544 VV -(2,05*1,8)	-3,690

VV	A183 WC handicap

VV (1,675)*3,68	6,164 VV -(1,675*1,8)	-3,015

VV	A190 vnitřní komunikace

VV (6,5+0,1+4,6+7,925)*3,68	70,380 VV -(1,35*2+1,3*2,2)	-5,560

VV	A191 aseptický sál

VV 4,5*3,68	16,560 VV -(4,5*1,5)	-6,750

VV	A192 ambulance UP - chirurgie

VV 3,4*3,68	12,512 VV -(3,4*1,5)	-5,100

VV	A193 septický sál

VV	(3,1+0,6+0,35+2,5+0,35+0,4+3,1+3,5)*3,68	51,152

VV	(2+1,18*2)*0,2	0,872

VV	-(3,1+0,6+0,35+2,5+0,35+0,4+3,1+3,5)*2	-27,800

VV -(1,18*2)*0,2	-0,472 VV Mezisoučet	187,625

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | (3,5+0,8)*3,68 |  | 15,824 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 29,624 |  |  |  |
| 25 | K | 612321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | m2 | 455,674 | 411,00 | 187 282,01 | CS ÚRS 2024 01 |

VV	pavilon V/B

VV	B101 infekční filtr

VV	2,9*3,68	10,672

VV (0,525+2,1)*0,2	0,525 VV -(0,525*2,1)	-1,103

VV	(0,25+0,8+0,5)*3,68	5,704

VV	B103 emergency

VV (13,1)*3,68	48,208 VV (1,325+2,1)*0,2	0,685 VV (2+2,1*2)*0,2	1,240 VV (1+2,1*2)*0,15	0,780

VV	-(1,325*2,1+2*2,1+1*2,1)	-9,083

VV	(1,95+0,6)*3,68	9,384

VV	(0,4+0,4)*2*3,68*5	29,440

VV (0,8+0,4)*2*3,68*3	26,496 VV (0,4+1,05)*2*3,68	10,672

VV	B104 emergency 1

VV	(1,95+0,85+0,25)*3,68	11,224

VV	B105 desinfekce

VV (1,85)*3,68	6,808 VV -(0,6*0,6)	-0,360

VV	B106 sklad emergency

(1+0,25+0,4+0,25+3,3)*3,68	19,136

(1+2,1*2)*0,2	1,040 -(1*2,1)	-2,100

B107 denní místnost

(2,4)*3,68	8,832

(1+2,1*2)*0,2	1,040

| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | -(1*2,1) |  |  | -2,100 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,6+2,4+0,6)*0,6 |  |  | -2,160 |  |  |  |
| VV |  |  | B110 sprcha |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,2)*3,68 |  |  | 8,096 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,1+0,85*2)*0,2 |  |  | 0,560 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,1*0,85) |  |  | -0,935 |  |  |  |
| VV |  |  | -(2,2*2) |  |  | -4,400 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,85*2)*0,2 |  |  | -0,340 |  |  |  |
| VV |  |  | B111 komunikace |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,75+0,9)*3,68 |  |  | 6,072 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,8+0,4)*3,68 |  |  | 4,416 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,4*3,68*2 |  |  | 2,944 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,4+0,25+3,8+0,25+0,4)*3,68 |  |  | 18,768 |  |  |  |
| VV |  |  | B112 čekárna |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,75+0,25)*3,68 |  |  | 3,680 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,25+0,8)*3,68 |  |  | 3,864 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,25*3,68 |  |  | 0,920 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,25*3,68 |  |  | 0,920 |  |  |  |
| VV |  |  | B113 ambulance A |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,875+0,6+0,875)*3,68 |  |  | 8,648 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,25+0,25)*3,68 |  |  | 1,840 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,25+0,4)*3,68 |  |  | 2,392 |  |  |  |
| VV |  |  | B114 ambulance B |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,25*3,68 |  |  | 0,920 |  |  |  |
| VV |  |  | B115 ambulance C |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,25+0,25+0,25)*3,68 |  |  | 2,760 |  |  |  |
| VV |  |  | B116 komunikace |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,25*3,68 |  |  | 0,920 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,4*3,68 |  |  | 1,472 |  |  |  |
| VV |  |  | 4*3,68 |  |  | 14,720 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,6*2) |  |  | -3,200 |  |  |  |
| VV |  |  | B117 sklad |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,7)*3,68 |  |  | 13,616 |  |  |  |
| VV |  |  | B118 úklid |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,2*3,68 |  |  | 4,416 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 268,049 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 455,674 |  |  |  |
| 26 | K | 612325402 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% |  | m2 | 107,298 | 246,00 | 26 395,31 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325402

VV	výměna dveří  za protipožární

VV	půdorys 1.PP

VV (2*3,35)*2	13,400 VV -(1,6*1,97)*2	-6,304 VV (2*3,35)*2	13,400 VV -(1,6*1,97)*2	-6,304 VV (2*3,35)*2	13,400 VV -(1,6*1,97)*2	-6,304

VV	půdorys 1.NP

VV (2*3,68)	7,360 VV -(1,35*2)	-2,700

VV	půdorys 2.NP nový stav

VV	(2*3,65)*2	14,600

-(1,6*1,97)*2	-6,304 (2*3,65)*2	14,600 -(1,6*2)*2	-6,400 (1,5*3,65)*2	10,950 -(0,8*1,97)*2	-3,152 půdorys 3.NP nový stav

| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | (2*3,7)*2 |  |  | 14,800 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,6*2)*2 |  |  | -6,400 |  |  |  |
| VV |  |  | (2*3,7)*2 |  |  | 14,800 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,6*2) |  |  | -3,200 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,2*3,7)*2 |  |  | 8,880 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,1*1,97)*2 |  |  | -4,334 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,2*3,7)*2 |  |  | 8,880 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8*1,97) |  |  | -1,576 |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 4.NP nový stav |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,5*3)*2 |  |  | 9,000 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8*1,97) |  |  | -1,576 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,5*3)*2 |  |  | 9,000 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,9*1,97)*2 |  |  | -3,546 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,2*1,2)*2 |  |  | -2,880 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,5*3)*2 |  |  | 9,000 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8*1,97)*2 |  |  | -3,152 |  |  |  |
| VV |  |  | (2,4*3)*2 |  |  | 14,400 |  |  |  |
| VV |  |  | -(2,1*2,4) |  |  | -5,040 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 107,298 |  |  |  |
| 27 | K | 612325421 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10% |  | m2 | 293,412 | 149,00 | 43 718,39 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Onlin | e PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325421 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | A101 vstupní hala |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | (0,25+0,6+7,3+3,9+0,7+1+3,5+1+3+0,4+0,4+0,4+6,4+0,4+0,4+0,4+6,2+0,4+0,4+0,4+3+5,6)*3,68 |  |  |  | 169,464 |  |  |  |
| VV |  | -(1,45*2,21*2+1,28*2,21+1,3*2,2+1,6*2,2+2*2,1+2*2,1+1,5*2,2+1,5*2,2+2*2,1+1,1*1,97) |  |  |  | -36,985 |  |  |  |
| VV |  | Mezisoučet |  |  |  | 132,479 |  |  |  |
| VV |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | B112 čekárna |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | (5,4+3,8+0,35+0,5+0,35+3,5+0,35+0,7+0,8*2)*3,68 |  |  |  | 60,904 |  |  |  |
| VV |  | (2+2,1*2)*0,3*2 |  |  |  | 3,720 |  |  |  |
| VV |  | (2+2,1*2)*0,3*2 |  |  |  | 3,720 |  |  |  |
| VV |  | -(2*2,1)*2 |  |  |  | -8,400 |  |  |  |
| VV |  | (0,6+1)*2*3,68 |  |  |  | 11,776 |  |  |  |
| VV |  | -(1,6) |  |  |  | -1,600 |  |  |  |
| VV |  | B113 ambulance A |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | (0,2+0,25+0,4+0,25+2,6+0,25+0,25)*3,68 |  |  |  | 15,456 |  |  |  |
| VV |  | (2+2,1*2)*0,3 |  |  |  | 1,860 |  |  |  |
| VV |  | -(2*2,1) |  |  |  | -4,200 |  |  |  |
| VV |  | B114 ambulance B |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | (3,4)*3,68 |  |  |  | 12,512 |  |  |  |
| VV |  | (2+2,1*2)*0,3 |  |  |  | 1,860 |  |  |  |
| VV |  | -(2*2,1) |  |  |  | -4,200 |  |  |  |
| VV |  | B115 ambulance C |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | (3,8)*3,68 |  |  |  | 13,984 |  |  |  |
| VV |  | (2+2,1*2)*0,3 |  |  |  | 1,860 |  |  |  |
| VV |  | -(2*2,1) |  |  |  | -4,200 |  |  |  |
| VV |  | B116 komunikace |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | (0,25+4,1+3+1,5+5,5+0,4+0,6+1,95)*3,68 |  |  |  | 63,664 |  |  |  |
| VV |  | (1+2,1*2)*0,3 |  |  |  | 1,560 |  |  |  |
| VV |  | -(1*2,1+1,45*2,21+0,8*1,97+1,25*1,97) |  |  |  | -9,343 |  |  |  |
| VV |  | Mezisoučet |  |  |  | 160,933 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  |  |  | 293,412 |  |  |  |
| 28 | K | 642945111 | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 |  | kus | 5,000 | 4 000,00 | 20 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642945111

VV	pavilon V/A

VV	Dv/12

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 2.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 3.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 4.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/26 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 5,000 |  |  |  |
| 29 | M | 55331557 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 4,000 | 3 000,00 | 12 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/12 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 3.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 4.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 30 | M | 55331563 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/26 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 31 | K | 642945112 | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2 | kus | 3,000 | 5 000,00 | 15 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642945112 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/21 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/25 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/7 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 32 | M | 5533R | zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 2100/2400mm | kus | 1,000 | 9 000,00 | 9 000,00 | vlastní |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/21 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 33 | M | 55331760 | zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 1600/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 8 000,00 | 8 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | Dv/7 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 34 | M | 5534R | zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1200/1200mm | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |

VV	pavilon V/A

VV	Dv/25

VV	1	1,000

VV	Součet	1,000

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 499 783,99

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 1 765,750 | 40,00 | 70 630,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | bourací práce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1PP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3+2+2+1,5+2,5)*1,2 |  | 13,200 |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 174,2+26,5+1,8+13,48+12,65+14,5+10,91+2,27+2,16+1,31+2,55+7,33+2,43+1,4+2,72+4,32+61,38+31,79+29,14+11,95+7,3 3 |  | 422,120 |  |  |  |
| VV |  |  | 109,1+191,1+6,82+1,84+4,9+3,04+24,5+30,45+20,1+14,3+12,2+2,7+2,1+8+4,7+3,21+4,13+8,55+3,4+6,7+3,6 |  | 465,440 |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 2.NP bourací práce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2+2+1)*1,2 |  | 6,000 |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 3.NP bourací práce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2+2+1,1+1)*1,2 |  | 7,320 |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 4.NP bourací práce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1+1+1+2,2)*1,2 |  | 6,240 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 920,320 |  |  |  |
| VV |  |  | nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1PP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3+2+2+1,5+2,5)*1,2 |  | 13,200 |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 126,72+28,78+55,06+10,88+1,52+1,85+3,54+1,96+52,8+31,48+29,14+11,78+7,33 |  | 362,840 |  |  |  |
| VV |  |  | 9,71+8,75+187,22+11,9+5+7,11+6,6+2,1+1,3+1,9+53+47,4+19,73+21,41+14,11+42,8+7,89+1,9 |  | 449,830 |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 2.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2+2+1)*1,2 |  | 6,000 |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 3.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2+2+1,1+1)*1,2 |  | 7,320 |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 4.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1+1+1+2,2)*1,2 |  | 6,240 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 845,430 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1 765,750 |  |  |  |
| 36 | K | 953941211 | Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro schodišťová madla do zdí, radiátorové konzoly apod. | kus | 3,000 | 400,00 | 1 200,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953941211 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | zámečnické výrobky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Z/4 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 37 | M | 54889030 | uchycení madla na zeď nerezové D 42,4mm | kus | 3,000 | 500,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | zámečnické výrobky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Z/4 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 38 | K | 953966121 | Montáž ochranných prvků stěn do zdravotnických zařízení antibakteriálních pomocí hmoždinek madlo a svodidlo | m | 41,645 | 800,00 | 33 316,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953966121 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | A101 vstupní hala |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,525+0,55+4,025+1,1+0,65+0,65+1+0,8+0,25+0,5+0,15+1,1+0,925+0,62+0,4+2,4+0,8+1+3,6+0,9+0,4+0,8+0,5+0,5+0,5) |  | 24,645 |  |  |  |
| VV |  |  | 6,5+0,5+0,5+0,6+0,6+0,6+0,5+0,5+0,5+3+1,6+1,6 |  | 17,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 41,645 |  |  |  |
| 39 | M | 55343051 | madlo a svodidlo ochranné, Al profil v 140mm, š 105mm, korpus vinyl, hladká povrch. úprava, tl 3mm, Bs2d0, antibakteriální spojky | m | 45,810 | 2 000,00 | 91 620,00 | CS ÚRS 2024 01 |

VV	pavilon V/A

VV	A101 vstupní hala

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | (0,525+0,55+4,025+1,1+0,65+0,65+1+0,8+0,25+0,5+0,15+1,1+0,925+0,62+0,4+2,4+0,8+1+3,6+0,9+0,4+0,8+0,5+0,5+0,5) |  | 24,645 |  |  |  |
| VV |  |  | 6,5+0,5+0,5+0,6+0,6+0,6+0,5+0,5+0,5+3+1,6+1,6 |  | 17,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 41,645 |  |  |  |
| VV |  |  | 41,645*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 45,810 |  |  |  |
| 40 | K | 962031132 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm | m2 | 63,798 | 120,00 | 7 655,76 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031132 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP bourací práce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2*3,68 |  | 7,360 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,6*1,97)*2 |  | -2,364 |  |  |  |
| VV |  |  | (3+1,3+1,2)*3,68 |  | 20,240 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,6*1,97) |  | -1,182 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,6*3,68 |  | 5,888 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,5*3,68 |  | 5,520 |  |  |  |
| VV |  |  | 3,2*3,68 |  | 11,776 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,5+1)*3,68 |  | 5,520 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,3+0,6)*3,68 |  | 3,312 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,6+0,6)*3,68 |  | 4,416 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,5+0,4)*3,68 |  | 3,312 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 63,798 |  |  |  |
| 41 | K | 962031133 | Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm | m2 | 505,379 | 150,00 | 75 806,85 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031133

VV	půdorys 1.NP bourací práce

VV	pavilon V/A

VV 5,975*3,68	21,988 VV -(0,8*1,97)	-1,576 VV 21,025*3,68	77,372 VV -(0,8*1,97)*7	-11,032

VV	2,7*3,68	9,936

VV	1,5*3,68	5,520

VV -(0,6*1,97)	-1,182 VV 2,7*3,69	9,963

VV -(0,6*1,97)	-1,182 VV 2,7*3,68	9,936

VV	1,5*3,68	5,520

VV -(0,6*1,97)	-1,182 VV 2,7*3,68	9,936

VV	0,5*3,68	1,840

VV	1,7*3,68	6,256

VV -(0,6*1,97)	-1,182 VV 2,7*3,68	9,936

VV	2,5*3,68	9,200

VV	2,5*3,68	9,200

VV	pavilon V/B

VV 4,475*3,68	16,468 VV 2,7*3,68	9,936

VV	(0,7+0,5+0,5)*3,68	6,256

VV	9*3,68	33,120

VV	-(1,45*1,97+0,8*1,97*2)	-6,009

VV (2+7,6)*3,68	35,328 VV -(0,8*1,97)	-1,576 VV 3,15*3,68	11,592

VV	(3,7+5,7)*3,68	34,592

VV	5,7*3,68	20,976

VV -(0,6*1,97)*2	-2,364 VV 0,875*3,68*2	6,440

VV	3,6*3,68	13,248

| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | -(0,8*1,97) |  |  | -1,576 |  |  |  |
| VV |  |  | (2,1+3,4)*3,68 |  |  | 20,240 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,9*1,97) |  |  | -1,773 |  |  |  |
| VV |  |  | 8,4*3,68 |  |  | 30,912 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,9*1,97) |  |  | -1,773 |  |  |  |
| VV |  |  | (3,2+6,6)*3,68 |  |  | 36,064 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,1*3,68) |  |  | -4,048 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,5*3,68 |  |  | 5,520 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,9*1,97) |  |  | -1,773 |  |  |  |
| VV |  |  | 8,2*3,68 |  |  | 30,176 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8*1,97)*3 |  |  | -4,728 |  |  |  |
| VV |  |  | 2,35*3,68 |  |  | 8,648 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8*1,97) |  |  | -1,576 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,2+2,5+2,5+2,5)*3,68 |  |  | 32,016 |  |  |  |
| VV |  |  | 3,2*3,68 |  |  | 11,776 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 505,379 |  |  |  |
| 42 | K | 962032231 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 |  | m3 | 5,236 | 800,00 | 4 188,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032231 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 4.NP bourací práce |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 404 strojovna výtahů |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,8+2,3+2+1,7)*3,08*0,25 |  |  | 5,236 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 5,236 |  |  |  |
| 43 | K | 963051113 | Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm |  | m3 | 8,887 | 3 500,00 | 31 104,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963051113 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 3.NP bourací práce |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | výtahy |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,01*2,3*0,22 |  |  | 1,523 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,65*1,88*0,22 |  |  | 0,682 |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 4.NP bourací práce |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | výtahy |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,01*2,3*0,22 |  |  | 1,523 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,65*1,88*0,22 |  |  | 0,682 |  |  |  |
| VV |  |  | schodiště |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,7*5,5*0,22 |  |  | 4,477 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 8,887 |  |  |  |
| 44 | K | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm |  | m2 | 820,860 | 150,00 | 123 129,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965046111 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 126,72+24,5+18,28+28,78+55,06+10,88+1,52+1,85+3,54+1,96+52,8+31,48+29,14+11,78+7,33 |  |  | 405,620 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 16,32+8,75+156,1+11,9+21,87+9,4+6,6+2,16+1,3+1,9+53+48,88+19,73+21,41+22,82+7,42+1,26+1,26+1,58+1,58 |  |  | 415,240 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 820,860 |  |  |  |
| 45 | K | 965046119 | Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru |  | m2 | 820,860 | 50,00 | 41 043,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965046119 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 126,72+24,5+18,28+28,78+55,06+10,88+1,52+1,85+3,54+1,96+52,8+31,48+29,14+11,78+7,33 |  |  | 405,620 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 16,32+8,75+156,1+11,9+21,87+9,4+6,6+2,16+1,3+1,9+53+48,88+19,73+21,41+22,82+7,42+1,26+1,26+1,58+1,58 |  |  | 415,240 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 820,860 |  |  |  |
| 46 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 |  | m2 | 241,260 | 120,00 | 28 951,20 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965081213

VV	pavilon V/A

VV	12,65+2,27+2,16+1,31+2,55+2,43+1,4+2,72+4,35+61,38+11,95	105,170

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6,82+1,84+4,9+3,04+24,5+30,45+20,1+14,3+2,1+8+3,21+4,13+3,4+5,7+3,6 |  | 136,090 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 241,260 |  |  |  |
| 47 | K | 965081333 | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 288,000 | 150,00 | 43 200,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965081333 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 174,2 |  | 174,200 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 109,1+4,7 |  | 113,800 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 288,000 |  |  |  |
| 48 | K | 968062245 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2 | m2 | 3,600 | 350,00 | 1 260,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062245 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.PP bourací práce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2*0,9 |  | 1,800 |  |  |  |
| VV |  |  | 2*0,9 |  | 1,800 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 3,600 |  |  |  |
| 49 | K | 968062247 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy přes 4 m2 | m2 | 12,600 | 350,00 | 4 410,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968062247 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | bourací práce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2*2,1 |  | 4,200 |  |  |  |
| VV |  |  | 2*2,1 |  | 4,200 |  |  |  |
| VV |  |  | 2*2,1 |  | 4,200 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 12,600 |  |  |  |
| 50 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 51,023 | 400,00 | 20 409,20 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455

VV	bourací práce

VV	půdorys 1.NP

VV	pavilon V/A

VV	0,8*1,97	1,576

VV 0,8*1,97*7	11,032 VV 0,6*1,97*4	4,728

VV	pavilon V/B

VV	0,9*1,97	1,773

VV	0,8*1,97	1,576

VV	0,6*1,97	1,182

VV	0,8*1,97	1,576

VV 0,8*1,97	1,576 VV 0,6*1,97*2	2,364

VV 0,6*1,97*2	2,364 VV 0,8*1,97	1,576

VV	0,8*1,97	1,576

VV	0,8*1,97	1,576

VV	0,8*1,97	1,576

VV	0,9*1,97	1,773

VV	0,9*1,97	1,773

VV	0,8*1,97	1,576

VV	0,8*1,97	1,576

VV	půdorys 2.NP

VV	0,8*1,97	1,576

VV	půdorys 3.NP

VV	0,9*1,97	1,773

VV	půdorys 4.NP

VV	0,8*1,97	1,576

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 0,9*1,97 |  | 1,773 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,8*1,97 |  | 1,576 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 51,023 |  |  |  |
| 51 | K | 968072456 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 101,254 | 400,00 | 40 501,60 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072456 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | bourací práce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.PP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,6*21,6*1,97 |  | 68,083 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,6*1,97 |  | 3,152 |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,35*2,2 |  | 2,970 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,45*1,97 |  | 2,857 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,6*2 |  | 3,200 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,6*2 |  | 3,200 |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 2.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,6*1,97 |  | 3,152 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,6*2 |  | 3,200 |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 3.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,6*2 |  | 3,200 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,6*2 |  | 3,200 |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 4.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,1*2,4 |  | 5,040 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 101,254 |  |  |  |
| 52 | K | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm | m3 | 11,585 | 1 250,00 | 14 481,25 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033651 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP bourací práce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,6*2,3*0,4 |  | 1,472 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,6*2,3*0,45 |  | 1,656 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,2*2,5*0,4 |  | 1,200 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,2*2,5*0,45 |  | 1,350 |  |  |  |
| VV |  |  | 2,5*2,5*0,4 |  | 2,500 |  |  |  |
| VV |  |  | 2,5*2,5*0,45 |  | 2,813 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,95*2,5*0,25 |  | 0,594 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 11,585 |  |  |  |
| 53 | K | 975111141 | Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení přes 11 do 15 kPa zřízení | m2 | 1 366,890 | 80,00 | 109 351,20 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975111141

VV	strop nad 3.NP bourání stropu

VV	7,5*52,8*3	1 188,000

VV	3,2*1,2	3,840

VV	1,5*1,2	1,800

VV	1,5*1,2	1,800

VV 3*3,5	10,500 VV 3*2,8	8,400

VV	3,5*12,5	43,750

VV	3*3	9,000

VV	4,5*3	13,500

VV	strop nad 4.NP bourání stropu

VV 3*6	18,000 VV 4*2,5	10,000

VV 3,5*8	28,000 VV 5*3	15,000 VV 5,1*3	15,300

VV	Součet	1 366,890

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | K | 975111142 | Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení přes 11 do 15 kPa příplatek za první a každý další den použití | m2 | 82 013,400 | 2,00 | 164 026,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975111142 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1366,89*60 |  | 82 013,400 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 82 013,400 |  |  |  |
| 55 | K | 975111143 | Plošné podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky do 4 m, zatížení přes 11 do 15 kPa odstranění | m2 | 1 366,890 | 40,00 | 54 675,60 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975111143 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | strop nad 3.NP bourání stropu |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 7,5*52,8*3 |  | 1 188,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 3,2*1,2 |  | 3,840 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,5*1,2 |  | 1,800 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,5*1,2 |  | 1,800 |  |  |  |
| VV |  |  | 3*3,5 |  | 10,500 |  |  |  |
| VV |  |  | 3*2,8 |  | 8,400 |  |  |  |
| VV |  |  | 3,5*12,5 |  | 43,750 |  |  |  |
| VV |  |  | 3*3 |  | 9,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 4,5*3 |  | 13,500 |  |  |  |
| VV |  |  | strop nad 4.NP bourání stropu |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3*6 |  | 18,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 4*2,5 |  | 10,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 3,5*8 |  | 28,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 5*3 |  | 15,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 5,1*3 |  | 15,300 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1 366,890 |  |  |  |
| 56 | K | 978013141 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 107,298 | 40,00 | 4 291,92 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013141

VV	výměna dveří  za protipožární

VV	půdorys 1.PP

VV (2*3,35)*2	13,400 VV -(1,6*1,97)*2	-6,304 VV (2*3,35)*2	13,400 VV -(1,6*1,97)*2	-6,304 VV (2*3,35)*2	13,400 VV -(1,6*1,97)*2	-6,304

VV	půdorys 1.NP

VV (2*3,68)	7,360 VV -(1,35*2)	-2,700

VV	půdorys 2.NP nový stav

VV (2*3,65)*2	14,600 VV -(1,6*1,97)*2	-6,304 VV (2*3,65)*2	14,600 VV -(1,6*2)*2	-6,400 VV (1,5*3,65)*2	10,950 VV -(0,8*1,97)*2	-3,152

VV	půdorys 3.NP nový stav

VV (2*3,7)*2	14,800 VV -(1,6*2)*2	-6,400 VV (2*3,7)*2	14,800 VV -(1,6*2)	-3,200 VV (1,2*3,7)*2	8,880 VV -(1,1*1,97)*2	-4,334 VV (1,2*3,7)*2	8,880 VV -(0,8*1,97)	-1,576

VV	půdorys 4.NP nový stav

VV (1,5*3)*2	9,000 VV -(0,8*1,97)	-1,576 VV (1,5*3)*2	9,000

| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | -(0,9*1,97)*2 |  |  | -3,546 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,2*1,2)*2 |  |  | -2,880 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,5*3)*2 |  |  | 9,000 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8*1,97)*2 |  |  | -3,152 |  |  |  |
| VV |  |  | (2,4*3)*2 |  |  | 14,400 |  |  |  |
| VV |  |  | -(2,1*2,4) |  |  | -5,040 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 107,298 |  |  |  |
| 57 | K | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % |  | m2 | 553,005 | 100,00 | 55 300,50 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191

VV	půdorys 1.NP nový stav

VV	pavilon V/A

VV	A178 UP triáž

VV	(10,15+5,2+0,4+0,4+6,5+0,4+0,5+0,3)*3,68	87,768

VV	-(1,5*2,2+2,6*2,9+1*2,1)	-12,940

VV	A180 očista

VV	(3,75)*3,68	13,800

VV	A182 WC

VV	(2,05)*3,68	7,544

VV	A183 WC handicap

VV	(1,675)*3,68	6,164

VV	A190 vnitřní komunikace

VV (6,5+0,1+4,6+7,925)*3,68	70,380 VV -(1,35*2+1,3*2,2)	-5,560

VV	A191 aseptický sál

VV	4,5*2,18	9,810

VV	A192 ambulance UP - chirurgie

VV	3,4*2,18	7,412

VV	A193 septický sál

VV	(3,1+0,6+0,35+2,5+0,35+0,4+3,1+3,5)*1,68	23,352

VV (2+0,82*2)*0,2	0,728 VV -(2*0,82)	-1,640 VV Mezisoučet	206,818

VV	pavilon V/B

VV	B101 infekční filtr

VV	2,9*3,68	10,672

VV (0,525+2,1)*0,2	0,525 VV -(0,525*2,1)	-1,103

VV	(0,25+0,8+0,5)*3,68	5,704

VV	B102 izolace

VV	(3,5+0,8)*3,68	15,824

VV	B103 emergency

VV (13,1)*3,68	48,208 VV (1,325+2,1)*0,2	0,685 VV (2+2,1*2)*0,2	1,240 VV (1+2,1*2)*0,15	0,780

VV	-(1,325*2,1+2*2,1+1*2,1)	-9,083

VV	(1,95+0,6)*3,68	9,384

VV	(0,4+0,4)*2*3,68*5	29,440

VV (0,8+0,4)*2*3,68*3	26,496 VV (0,4+1,05)*2*3,68	10,672

VV	B104 emergency 1

VV	(1,95+0,85+0,25)*3,68	11,224

VV	B105 desinfekce

VV	(1,85)*3,68	6,808

VV	B106 sklad emergency

VV	(1+0,25+0,4+0,25+3,3)*3,68	19,136

VV (1+2,1*2)*0,2	1,040 VV -(1*2,1)	-2,100

| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | B107 denní místnost |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,4)*3,68 |  |  | 8,832 |  |  |  |
| VV |  |  | (1+2,1*2)*0,2 |  |  | 1,040 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1*2,1) |  |  | -2,100 |  |  |  |
| VV |  |  | B110 sprcha |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,2)*3,68 |  |  | 8,096 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,1+0,85*2)*0,2 |  |  | 0,560 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,1*0,85) |  |  | -0,935 |  |  |  |
| VV |  |  | B111 komunikace |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,75+0,9)*3,68 |  |  | 6,072 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,8+0,4)*3,68 |  |  | 4,416 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,4*3,68*2 |  |  | 2,944 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,4+0,25+3,8+0,25+0,4)*3,68 |  |  | 18,768 |  |  |  |
| VV |  |  | B112 čekárna |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,75+0,4)*3,68 |  |  | 4,232 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,4+0,8)*3,68 |  |  | 4,416 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,4*3,68 |  |  | 1,472 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,25*3,68 |  |  | 0,920 |  |  |  |
| VV |  |  | B113 ambulance A |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,875+0,6+0,875)*3,68 |  |  | 8,648 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,4+0,4)*3,68 |  |  | 2,944 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,4+0,4+0,4)*3,68 |  |  | 4,416 |  |  |  |
| VV |  |  | B114 ambulance B |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,4+0,4+0,4+0,4)*3,68 |  |  | 5,888 |  |  |  |
| VV |  |  | B115 ambulance C |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,25+0,4)*3,68 |  |  | 2,392 |  |  |  |
| VV |  |  | B116 komunikace |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,25*3,68 |  |  | 0,920 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,4*3,68 |  |  | 1,472 |  |  |  |
| VV |  |  | 4*3,68 |  |  | 14,720 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,6*2) |  |  | -3,200 |  |  |  |
| VV |  |  | B117 sklad |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,7+0,4)*3,68 |  |  | 15,088 |  |  |  |
| VV |  |  | B118 úklid |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,2*3,68 |  |  | 4,416 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 301,989 |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 4.NP bourací práce |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 404 strojovna výtahů |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,8+2,8+2+1,7)*3,08 |  |  | 22,484 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,8+2,3+2+1,95)*3,08 |  |  | 21,714 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 44,198 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 553,005 |  |  |  |
| 58 | K | 978059541 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 |  | m2 | 344,177 | 120,00 | 41 301,24 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978059541

VV	půdorys 1.NP bourací práce

VV	pavilon V/A

VV	178 zádveří

VV (4,325*2)*2	17,300 VV -(0,8*1,97)	-1,576

VV	179 denní místnost zaměstnanců

VV	(1,9+1,2)*1,5	4,650

VV	180 lékař

VV	(1,5+0,9)*1,5	3,600

VV	181 předsíň WC

VV (1,8+1,4+0,8+0,5+1+0,9)*2	12,800 VV -(0,8*1,97+0,6*1,97)	-2,758

VV	182 WC pac.

VV	(1,8+1,3)*2*2	12,400 VV	-(0,6*1,97)	-1,182

VV	183 WC pac.

VV (1,5+0,9)*2*2	9,600 VV -(0,6*1,97)	-1,182

VV	184 předsíň WC

VV	(1,5+1,7)*2*2	12,800

VV	-(0,8*1,97+0,6*1,97)	-2,758

VV	186 sprcha personálu

VV (0,9+2,7)*2*2	14,400 VV -(0,6*1,97)	-1,182

VV	187 WC personálu

VV (1,6+0,9)*2*2	10,000 VV -(0,6*1,97)	-1,182

VV	188 předsíň WC

VV	(1,6+1,7)*2*2	13,200

VV	-(0,8*1,97+0,6*1,97)	-2,758

VV	189 úklid

VV (1,6+2,7)*2*2	17,200 VV -(0,8*1,97)	-1,576

VV	191 zákrokový sál

VV	4,5*1,5	6,750

VV	192 výšetřovna

VV	3,3*1,5	4,950

VV	193 očista pacientů

VV	(3,1+0,6+0,3+2,5+0,4+0,4+3+3,5)*2	27,600

VV -(1,5*2+2*1,1)	-5,200 VV Mezisoučet	145,896

VV	pavilon V/B

VV	103 předsíň WC  muži

| PČ Typ | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	(1,3+1,1+1,6+2,85+2,875+1,7)*1,5	17,138

VV	-(0,8*1,5+0,6*1,5)	-2,100

VV	104 WC muži

VV (1,2+1,6)*2*1,5	8,400 VV -(0,6*1,97)	-1,182

VV	105 předsíň WC ženy

VV	(3,15+1,15+2+1,1+1,2+2,2)*1,5	16,200

VV	-(0,8*1,5+0,6*1,5*2)	-3,000

VV	106 WC ženy

VV (1,6+0,9)*2*2	10,000 VV -(0,6*1,97)	-1,182 VV (1,6+0,9)*2*2	10,000 VV -(0,6*1,97)	-1,182

VV	107 umývárna nádobí

VV	(2+3,275+2,5+5+8,7)*1,5	32,213

VV	-(0,9*1,97*2)	-3,546

VV	108 výdej jídel

VV	(0,6+5,5+3,9)*1,5	15,000

VV	109 příjem termoportů

VV	(3,5+1+0,5+1+2,5+3,15+6,475+3,15)*2	42,550

VV	-(1,1*1,97+1*1,1)	-3,267

VV	113 WC stravování

VV (1,1+0,9)*2*1,5	6,000 VV -(0,6*1,5)	-0,900 VV (1,2+0,9)*2*1,5	6,300 VV -(0,6*1,5)	-0,900

VV	114 umývárna stravování

VV (2,225+2,5+0,3+2,5)*1,5	11,288 VV -(0,6*1,5*2+0,8*1,5)	-3,000 VV (1+0,9+1+0,1+1+0,9+1)*2	11,800

VV	116 úklid

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | (1+1,4+0,7)*1,5 |  | 4,650 |  |  |  |
| VV |  |  | 117 úklid |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1+1,6)*1,5 |  | 3,900 |  |  |  |
| VV |  |  | 118 denní místnost |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,2+1,3)*1,5 |  | 3,750 |  |  |  |
| VV |  |  | 123 sklad |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,875+1,1+0,9+0,5+0,6+2)*1,5 |  | 11,963 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8*1,5) |  | -1,200 |  |  |  |
| VV |  |  | 127 sklad zbytků jídel |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,05+2,475+2,3+0,7)*1,5 |  | 9,788 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8*1,5) |  | -1,200 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 198,281 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 344,177 |  |  |  |
| 59 | K | 985341311 | Uhlíkové lamely pro zesílení nosných železobetonových konstrukcí líce kleneb a podhledů tloušťky 1,4 mm modulu pružnosti 170 kN/mm2, lepené do drážky, šířky 10 mm | m | 418,660 | 900,00 | 376 794,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985341311 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 115 revize strop nad 3.NP -zesílení - spodní povrch |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | CFRP lamela |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 62,5 |  | 62,500 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 62,500 |  |  |  |
| VV |  |  | 116 strop nad 4.NP -zesílení - horní povrch |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 92*3,0 |  | 276,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 4*1,5 |  | 6,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 11*2,4 |  | 26,400 |  |  |  |
| VV |  |  | 2*2,6 |  | 5,200 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 313,600 |  |  |  |
| VV |  |  | 118 zesílení sloupů v 1.PP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,4*4)*3,8*7 |  | 42,560 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 42,560 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 418,660 |  |  |  |
| 60 | K | 985341912 | Uhlíkové lamely pro zesílení nosných železobetonových konstrukcí líce kleneb a podhledů Příplatek k cenám za délku do 5 m jednotlivě | m | 418,660 | 100,00 | 41 866,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985341912 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 115 revize strop nad 3.NP -zesílení - spodní povrch |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | CFRP lamela |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 62,5 |  | 62,500 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 62,500 |  |  |  |
| VV |  |  | 116 strop nad 4.NP -zesílení - horní povrch |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 92*3,0 |  | 276,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 4*1,5 |  | 6,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 11*2,4 |  | 26,400 |  |  |  |
| VV |  |  | 2*2,6 |  | 5,200 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 313,600 |  |  |  |
| VV |  |  | 118 zesílení sloupů v 1.PP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,4*4)*3,8*7 |  | 42,560 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 42,560 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 418,660 |  |  |  |
| 61 | K | 993211111 | Dovoz a odvoz systémových prvků pro podchycování konstrukcí včetně naložení a složení stojek včetně nosníků, na vzdálenost do 10 km | m2 | 1 366,890 | 10,00 | 13 668,90 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993211111

VV	strop nad 3.NP bourání stropu

VV	7,5*52,8*3	1 188,000

VV	3,2*1,2	3,840

VV	1,5*1,2	1,800

VV	1,5*1,2	1,800

VV 3*3,5	10,500 VV 3*2,8	8,400

VV	3,5*12,5	43,750

VV	3*3	9,000

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 4,5*3 |  | 13,500 |  |  |  |
| VV |  |  | strop nad 4.NP bourání stropu |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3*6 |  | 18,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 4*2,5 |  | 10,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 3,5*8 |  | 28,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 5*3 |  | 15,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 5,1*3 |  | 15,300 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1 366,890 |  |  |  |
| 62 | K | 993211119 | Dovoz a odvoz systémových prvků pro podchycování konstrukcí včetně naložení a složení stojek včetně nosníků, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km | m2 | 1 366,890 | 3,00 | 4 100,67 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993211119 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | strop nad 3.NP bourání stropu |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 7,5*52,8*3 |  | 1 188,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 3,2*1,2 |  | 3,840 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,5*1,2 |  | 1,800 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,5*1,2 |  | 1,800 |  |  |  |
| VV |  |  | 3*3,5 |  | 10,500 |  |  |  |
| VV |  |  | 3*2,8 |  | 8,400 |  |  |  |
| VV |  |  | 3,5*12,5 |  | 43,750 |  |  |  |
| VV |  |  | 3*3 |  | 9,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 4,5*3 |  | 13,500 |  |  |  |
| VV |  |  | strop nad 4.NP bourání stropu |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3*6 |  | 18,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 4*2,5 |  | 10,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 3,5*8 |  | 28,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 5*3 |  | 15,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 5,1*3 |  | 15,300 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1 366,890 |  |  |  |
| D |  | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 848 478,40 |  |
| 63 | K | 997013215 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m | t | 303,028 | 1 800,00 | 545 450,40 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013215 |  |  |  |  |  |
| 64 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m | t | 303,028 | 60,00 | 18 181,68 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013219 |  |  |  |  |  |
| 65 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 303,028 | 250,00 | 75 757,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501 |  |  |  |  |  |
| 66 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 8 787,812 | 10,00 | 87 878,12 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 303,028*29 |  | 8 787,812 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 8 787,812 |  |  |  |
| 67 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 303,028 | 400,00 | 121 211,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631 |  |  |  |  |  |
| D 998 |  |  | Přesun hmot |  |  |  | 125 335,00 |  |
| 68 | K | 998011010 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t | 125,335 | 1 000,00 | 125 335,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011010

| PČ Typ Kód |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D PSV |  |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 12 423 755,67 |  |
| D 725 |  |  | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 47 840,00 |  |
| 69 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem | soubor | 8,000 | 250,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725110811 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP bourací práce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 8,000 |  |  |  |
| 70 | K | 725130812 | Demontáž pisoárových stání s nádrží dvoudílných | soubor | 1,000 | 900,00 | 900,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725130812 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP bourací práce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 71 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 8,000 | 250,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP bourací práce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 1+1 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 8,000 |  |  |  |
| 72 | K | 725240812 | Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček | soubor | 3,000 | 500,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725240812 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP bourací práce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1+1 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 73 | K | 725291652 | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla | kus | 4,000 | 400,00 | 1 600,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291652 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | sanitární prvky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 74 | M | 55431097 | dávkovač tekutého mýdla 1,2L | kus | 4,000 | 1 500,00 | 6 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | sanitární prvky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 75 | K | 725291653 | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů | kus | 4,000 | 400,00 | 1 600,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291653 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | sanitární prvky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 76 | M | 55431092 | zásobník toaletních papírů komaxit bílý D 310mm | kus | 4,000 | 1 000,00 | 4 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |

VV	sanitární prvky

VV	4	4,000

VV	Součet	4,000

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | K | 725291654 | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků | kus | 3,000 | 400,00 | 1 200,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291654 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | sanitární prvky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 78 | M | 55431086 | zásobník papírových ručníků skládaných komaxit bílý | kus | 3,000 | 1 500,00 | 4 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | sanitární prvky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 79 | K | 725291668 | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného | kus | 1,000 | 400,00 | 400,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291668 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | sanitární prvky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 80 | M | 55147055 | madlo invalidní rovné bílé 800mm | kus | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | sanitární prvky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 81 | K | 725291670 | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného | kus | 1,000 | 400,00 | 400,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291670 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | sanitární prvky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 82 | M | 55147061 | madlo invalidní krakorcové sklopné bílé 813mm | kus | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | sanitární prvky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 83 | K | 725291674 | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla umyvadlového | kus | 1,000 | 400,00 | 400,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291674 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | sanitární prvky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 84 | M | 55147211 | madlo umyvadlové pravé/levé bílé 500x305mm | kus | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | sanitární prvky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 85 | K | 7252R | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů koš nášlapný | kus | 4,000 | 400,00 | 1 600,00 | vlastní |
| VV |  |  | sanitární prvky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 86 | M | 7355R | koš nášlapný | kus | 4,000 | 1 000,00 | 4 000,00 | vlastní |
| VV |  |  | sanitární prvky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 87 | K | 725310821 | Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur na konzolách | soubor | 2,000 | 250,00 | 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725310821 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP bourací práce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1+1 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 88 | K | 725320828 | Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur velkokuchyňských | soubor | 1,000 | 400,00 | 400,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725320828

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | půdorys 1.NP bourací práce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 89 | K | 725330820 | Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových | soubor | 5,000 | 450,00 | 2 250,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725330820 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP bourací práce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1+1+1+1 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 5,000 |  |  |  |
| 90 | K | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 20,000 | 250,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820801 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP bourací práce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3+1+2+1 |  | 7,000 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 1+1 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 2+2+4 |  | 8,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 20,000 |  |  |  |
| 91 | K | 725860811 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých | kus | 20,000 | 50,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725860811 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP bourací práce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3+1+2+1 |  | 7,000 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 1+1 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 2+2+4 |  | 8,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 20,000 |  |  |  |
| 92 | K | 998725123 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,009 | 10 000,00 | 90,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725123 |  |  |  |  |  |
| D 763 |  |  | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 2 057 334,29 |  |
| 93 | K | 763111419 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, bez izolace | m2 | 24,075 | 1 300,00 | 31 297,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111419 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | A101 vstupní hala |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,875*3,68) |  | 10,580 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,7*2,25) |  | -3,825 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B111 komunikace |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,8*3,68 |  | 10,304 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,5*2) |  | -3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | B117 sklad |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2+0,2+0,95)*3,68 |  | 11,592 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8*1,97) |  | -1,576 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 24,075 |  |  |  |
| 94 | K | 763111432 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, bez izolace | m2 | 294,068 | 1 300,00 | 382 288,40 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111432

VV	půdorys 1.NP nový stav

VV	pavilon V/A

VV	A178 UP triáž

VV 2,65*3,68	9,752 VV -(1,5*2)	-3,000 VV 2,7*3,68	9,936 VV -(1,5*2)	-3,000

VV	pavilon V/B

VV	B101 infekční filtr

VV 2,75*3,68	10,120 VV -(1,5*2)	-3,000

VV	B102 izolace

VV (2,65+3,8+1,35)*3,68	28,704 VV -(2,4*1,25+1,1*2)	-5,200

VV	B103 emergency

VV	3,8*3,68	13,984

VV	B104 emergency1

VV	2,9*3,68	10,672

VV	B105 desinfekce

VV (2,2+1,1)	3,300 VV -(0,8*1,97)	-1,576

VV	B106 sklad emergency

VV 4,65*3,68	17,112 VV -(0,8*1,97)	-1,576

VV	B107 denní místnost

VV 2,5*3,68	9,200 VV -(0,8*2)	-1,600

VV	B111 komunikace

| PČ Typ | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV 20,1*3,68	73,968 VV -(1,5*2)*2	-6,000

VV	(3,45+2,75+0,55+1,45+2,6+3,8)*3,68	53,728

VV	-(1,5*2+1,1*2+1,1*2)	-7,400

VV	B112 čekárna

VV	5,4*3,68	19,872

VV	B113 ambulance A

VV 5,9*3,68	21,712 VV 0,25*3,68	0,920

VV	B114 ambulance B

VV 5,4*3,68	19,872 VV -(1,1*2)	-2,200

VV	B115 ambulance C

VV	(3,4+4,2)*3,68	27,968

VV	-(1,1*2)	-2,200

VV	Součet	294,068

| 95 | K | 763111440 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, bez izolace | m2 | 96,102 | 1 400,00 | 134 542,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111440

VV	půdorys 1.NP nový stav

VV	pavilon V/A

VV	A181,182 WC 182 úklid

VV	(2,05+0,1+3,05+2,05+2,05)*3,68	34,224

VV	-(0,8*1,97+0,7*1,97+0,7*1,97)	-4,334

A.183 WC handicap

(2,265+1,875+2,265)*3,68	23,570

-(0,9*1,97)	-1,773 pavilon V/B B105 desinfekce

VV (1,5+2,65)*3,68	15,272 VV -(0,8*1,97)	-1,576

VV	B107 denní místnost

VV 2,75*3,68	10,120 VV -(0,7*1,97)	-1,379

VV	B108 předsíň WC personál

VV (1,75+2,2)*3,68	14,536 VV -(0,7*1,97*2)	-2,758

VV	B118 úklid

VV (2,2+1)*3,68	11,776 VV -(0,8*1,97)	-1,576

VV	Součet	96,102

| 96 | K | 763111447 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 59 dB | m2 | 32,944 | 1 500,00 | 49 416,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111447

| VV |  |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | A180 očista |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (4,05+2,9+1,3+1,3)*3,68 |  | 35,144 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,1*2) |  | -2,200 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 32,944 |  |  |  |
| 97 | K | 763111717 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) | m2 | 447,189 | 20,00 | 8 943,78 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111717

VV	půdorys 1.NP nový stav

VV	pavilon V/A

VV	A101 vstupní hala

| PČ Typ | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV (2,875*3,68)	10,580 VV -(1,7*2,25)	-3,825

VV	pavilon V/B

VV	B111 komunikace

VV 2,8*3,68	10,304 VV -(1,5*2)	-3,000

VV	B117 sklad

VV (2+0,2+0,95)*3,68	11,592 VV -(0,8*1,97)	-1,576 VV Mezisoučet	24,075

VV	půdorys 1.NP nový stav

VV	pavilon V/A

VV	A178 UP triáž

VV 2,65*3,68	9,752 VV -(1,5*2)	-3,000 VV 2,7*3,68	9,936 VV -(1,5*2)	-3,000

VV	pavilon V/B

VV	B101 infekční filtr

VV 2,75*3,68	10,120 VV -(1,5*2)	-3,000

VV	B102 izolace

VV (2,65+3,8+1,35)*3,68	28,704 VV -(2,4*1,25+1,1*2)	-5,200

VV	B103 emergency

VV	3,8*3,68	13,984

B104 emergency1

2,9*3,68	10,672

B105 desinfekce

(2,2+1,1)	3,300 -(0,8*1,97)	-1,576

| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | B106 sklad emergency |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4,65*3,68 |  |  | 17,112 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8*1,97) |  |  | -1,576 |  |  |  |
| VV |  |  | B107 denní místnost |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,5*3,68 |  |  | 9,200 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8*2) |  |  | -1,600 |  |  |  |
| VV |  |  | B111 komunikace |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 20,1*3,68 |  |  | 73,968 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,5*2)*2 |  |  | -6,000 |  |  |  |
| VV |  |  | (3,45+2,75+0,55+1,45+2,6+3,8)*3,68 |  |  | 53,728 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,5*2+1,1*2+1,1*2) |  |  | -7,400 |  |  |  |
| VV |  |  | B112 čekárna |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 5,4*3,68 |  |  | 19,872 |  |  |  |
| VV |  |  | B113 ambulance A |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 5,9*3,68 |  |  | 21,712 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,25*3,68 |  |  | 0,920 |  |  |  |
| VV |  |  | B114 ambulance B |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 5,4*3,68 |  |  | 19,872 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,1*2) |  |  | -2,200 |  |  |  |
| VV |  |  | B115 ambulance C |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,4+4,2)*3,68 |  |  | 27,968 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,1*2) |  |  | -2,200 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 294,068 |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | A181,182 WC 182 úklid |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,05+0,1+3,05+2,05+2,05)*3,68 |  |  | 34,224 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8*1,97+0,7*1,97+0,7*1,97) |  |  | -4,334 |  |  |  |
| VV |  |  | A.183 WC handicap |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,265+1,875+2,265)*3,68 |  |  | 23,570 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,9*1,97) |  |  | -1,773 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B105 desinfekce |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,5+2,65)*3,68 |  |  | 15,272 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8*1,97) |  |  | -1,576 |  |  |  |
| VV |  |  | B107 denní místnost |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,75*3,68 |  |  | 10,120 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,7*1,97) |  |  | -1,379 |  |  |  |
| VV |  |  | B108 předsíň WC personál |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,75+2,2)*3,68 |  |  | 14,536 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,7*1,97*2) |  |  | -2,758 |  |  |  |
| VV |  |  | B118 úklid |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,2+1)*3,68 |  |  | 11,776 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8*1,97) |  |  | -1,576 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 96,102 |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | A180 očista |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (4,05+2,9+1,3+1,3)*3,68 |  |  | 35,144 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,1*2) |  |  | -2,200 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 32,944 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 447,189 |  |  |  |
| 98 | K | 763111771 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3 |  | m2 | 447,189 | 40,00 | 17 887,56 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111771 půdorys 1.NP nový stav pavilon V/A

A101 vstupní hala

(2,875*3,68)	10,580 -(1,7*2,25)	-3,825 VV	pavilon V/B

VV	B111 komunikace

VV 2,8*3,68	10,304 VV -(1,5*2)	-3,000

VV	B117 sklad

VV (2+0,2+0,95)*3,68	11,592 VV -(0,8*1,97)	-1,576 VV Mezisoučet	24,075

VV	půdorys 1.NP nový stav

VV	pavilon V/A

VV	A178 UP triáž

VV 2,65*3,68	9,752 VV -(1,5*2)	-3,000 VV 2,7*3,68	9,936 VV -(1,5*2)	-3,000

VV	pavilon V/B

VV	B101 infekční filtr

VV 2,75*3,68	10,120 VV -(1,5*2)	-3,000

VV	B102 izolace

VV (2,65+3,8+1,35)*3,68	28,704 VV -(2,4*1,25+1,1*2)	-5,200

VV	B103 emergency

VV	3,8*3,68	13,984

VV	B104 emergency1

VV	2,9*3,68	10,672

VV	B105 desinfekce

VV (2,2+1,1)	3,300 VV -(0,8*1,97)	-1,576

| PČ Typ | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	B106 sklad emergency

VV 4,65*3,68	17,112 VV -(0,8*1,97)	-1,576

VV	B107 denní místnost

VV 2,5*3,68	9,200 VV -(0,8*2)	-1,600

VV	B111 komunikace

VV 20,1*3,68	73,968 VV -(1,5*2)*2	-6,000

VV	(3,45+2,75+0,55+1,45+2,6+3,8)*3,68	53,728

VV	-(1,5*2+1,1*2+1,1*2)	-7,400

VV	B112 čekárna

VV	5,4*3,68	19,872

VV	B113 ambulance A

VV 5,9*3,68	21,712 VV 0,25*3,68	0,920

VV	B114 ambulance B

VV 5,4*3,68	19,872 VV -(1,1*2)	-2,200

VV	B115 ambulance C

VV	(3,4+4,2)*3,68	27,968

VV -(1,1*2)	-2,200 VV Mezisoučet	294,068

VV	půdorys 1.NP nový stav

VV	pavilon V/A

VV	A181,182 WC 182 úklid

(2,05+0,1+3,05+2,05+2,05)*3,68	34,224

-(0,8*1,97+0,7*1,97+0,7*1,97)	-4,334

A.183 WC handicap

(2,265+1,875+2,265)*3,68	23,570

-(0,9*1,97)	-1,773

| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B105 desinfekce |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,5+2,65)*3,68 |  |  | 15,272 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8*1,97) |  |  | -1,576 |  |  |  |
| VV |  |  | B107 denní místnost |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,75*3,68 |  |  | 10,120 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,7*1,97) |  |  | -1,379 |  |  |  |
| VV |  |  | B108 předsíň WC personál |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,75+2,2)*3,68 |  |  | 14,536 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,7*1,97*2) |  |  | -2,758 |  |  |  |
| VV |  |  | B118 úklid |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,2+1)*3,68 |  |  | 11,776 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8*1,97) |  |  | -1,576 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 96,102 |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | A180 očista |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (4,05+2,9+1,3+1,3)*3,68 |  |  | 35,144 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,1*2) |  |  | -2,200 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 32,944 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 447,189 |  |  |  |
| 99 | K | 763121590 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50 |  | m2 | 1,125 | 3 000,00 | 3 375,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121590 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B109 WC |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,9*1,25 |  |  | 1,125 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 1,125 |  |  |  |
| 100 | K | 763121714 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr |  | m2 | 1,125 | 20,00 | 22,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121714 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B109 WC |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,9*1,25 |  |  | 1,125 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 1,125 |  |  |  |
| 101 | K | 763121761 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 |  | m2 | 1,125 | 40,00 | 45,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121761 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B109 WC |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,9*1,25 |  |  | 1,125 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 1,125 |  |  |  |
| 102 | K | 763131821 | Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché |  | m2 | 227,750 | 250,00 | 56 937,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131821 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP bourací práce |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,43+31,79+29,14+11,95 |  |  | 75,310 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6,82+1,84+4,9+3,04+24,5+30,45+20,1+14,3+12,2+2,1+8+4,7+3,21+4,13+8,55+3,6 |  |  | 152,440 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 227,750 |  |  |  |
| 103 | K | 763135811 | Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu viditelném |  | m2 | 645,210 | 150,00 | 96 781,50 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763135811 půdorys 1.NP bourací práce pavilon V/A

174,2+26,5+13,48+12,65+14,5+10,91+2,27+2,16+1,31+2,55+7,33+1,4+2,72+4,32+61,38+7,33	345,010

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 109,1+191,1 |  | 300,200 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 645,210 |  |  |  |
| 104 | K | 763164537 | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm | m | 1,450 | 1 000,00 | 1 450,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164537 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B114 ambulance B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,5+0,25) |  | 0,750 |  |  |  |
| VV |  |  | B111 komunikace |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,4+0,3) |  | 0,700 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,450 |  |  |  |
| 105 | K | 763164557 | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm | m2 | 4,600 | 1 000,00 | 4 600,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164557 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B117 sklad |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,3+0,95)*3,68 |  | 4,600 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,600 |  |  |  |
| 106 | K | 763164617 | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0,6 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm | m | 0,900 | 1 000,00 | 900,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164617 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B114 ambulance B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,2+0,5+0,2) |  | 0,900 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,900 |  |  |  |
| 107 | K | 763181311 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové | kus | 14,000 | 800,00 | 11 200,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763181311 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | výpis prvků dveře |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv14 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 1.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv13 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv15A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 1.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv18 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv13 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 1.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv11 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv15 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 14,000 |  |  |  |
| 108 | M | 55331589 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm | kus | 4,000 | 950,00 | 3 800,00 | CS ÚRS 2024 01 |

výpis prvků dveře

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | Dv14 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 109 | M | 55331590 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 3,000 | 950,00 | 2 850,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | výpis prvků dveře |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv13 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv15A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 110 | M | 55331591 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 950,00 | 950,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | výpis prvků dveře |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv18 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 111 | M | 55331595 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 2,000 | 1 200,00 | 2 400,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | výpis prvků dveře |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv13 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 112 | M | 55331596 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm | kus | 4,000 | 1 200,00 | 4 800,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | výpis prvků dveře |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv11 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv15 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 113 | K | 763181312 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí dvoukřídlové | kus | 2,000 | 1 600,00 | 3 200,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763181312 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/6 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/7 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 114 | M | 55331775 | zárubeň dvoukřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 1600/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | Dv/6 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 115 | M | 55331R | zárubeň dvoukřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 1500/2000mm | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| VV |  |  | Dv/7 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 116 | K | 763181422 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 3,25 do 3,75 m | kus | 26,000 | 1 500,00 | 39 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763181422

VV	Dv/2

3	3,000

| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | Dv/3 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/4 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/5 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv6 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/7 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/8 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/11 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3 |  |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/13 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4 |  |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/14 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4 |  |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/15 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/15A |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/16 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/17 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/18 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/23 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 26,000 |  |  |  |
| 117 | K | 763183111 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž stavebního pouzdra posuvných dveří do sádrokartonové příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo, průchozí šířky do 800 mm |  | kus | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763183111 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B108 předsíň WC personál |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 1,000 |  |  |  |
| 118 | M | 55331612 | pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr |  | kus | 1,000 | 9 000,00 | 9 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | B108 předsíň WC personál |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 1,000 |  |  |  |
| 119 | K | 763431031 | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu skrytého s panely vyjímatelnými jakékoliv velikosti panelů |  | m2 | 961,850 | 380,00 | 365 503,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431031 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 126,72+24,5+18,28+55,06+10,88+1,52+1,85+3,54+1,96++52,78+31,48+29,14+11,78+7,33 |  |  | 376,820 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 9,71+8,75+187,22+11,9+5+7,11+6,6+2,1+1,3+1,9+53+47,4+19,73+21,41+14,11+42,8+7,89+1,9 |  |  | 449,830 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 826,650 |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 4.NP nový stav |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 401 chodba |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 135,2 |  |  | 135,200 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 135,200 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 961,850 |  |  |  |
| 120 | M | 59036035 | panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená skrytá αw=0,90 skrytý rastr bílý tl 20mm |  | m2 | 1 009,943 | 750,00 | 757 457,25 | CS ÚRS 2024 01 |

půdorys 1.NP nový stav

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 126,72+24,5+18,28+55,06+10,88+1,52+1,85+3,54+1,96++52,78+31,48+29,14+11,78+7,33 |  | 376,820 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 9,71+8,75+187,22+11,9+5+7,11+6,6+2,1+1,3+1,9+53+47,4+19,73+21,41+14,11+42,8+7,89+1,9 |  | 449,830 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 826,650 |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 4.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 401 chodba |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 135,2 |  | 135,200 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 135,200 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 961,850 |  |  |  |
| VV |  |  | 961,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1 009,943 |  |  |  |
| 121 | K | 763431041 | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m | m2 | 961,850 | 30,00 | 28 855,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431041 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 126,72+24,5+18,28+55,06+10,88+1,52+1,85+3,54+1,96++52,78+31,48+29,14+11,78+7,33 |  | 376,820 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 9,71+8,75+187,22+11,9+5+7,11+6,6+2,1+1,3+1,9+53+47,4+19,73+21,41+14,11+42,8+7,89+1,9 |  | 449,830 |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 4.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 401 chodba |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 135,2 |  | 135,200 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 961,850 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 961,850 |  |  |  |
| 122 | K | 998763333 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 27,831 | 1 000,00 | 27 831,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763333 |  |  |  |  |  |
| D 764 |  |  | Konstrukce klempířské |  |  |  | 4 565,00 |  |
| 123 | K | 764216643 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm | m | 8,250 | 500,00 | 4 125,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764216643 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Klempířské výrobky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | K/1 k oknu Ok1 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,1 |  | 1,100 |  |  |  |
| VV |  |  | K/2 k oknu Ok2 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,35 |  | 1,350 |  |  |  |
| VV |  |  | K/3 k oknu Ok3 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,55 |  | 0,550 |  |  |  |
| VV |  |  | K/4 k oknu Ok5 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,05*3 |  | 3,150 |  |  |  |
| VV |  |  | K/8 k oknu Ok12 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,05*2 |  | 2,100 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 8,250 |  |  |  |
| 124 | K | 998764123 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užtití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,022 | 20 000,00 | 440,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764123 |  |  |  |  |  |
| D 766 |  |  | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 718 892,04 |  |
| 125 | K | 766001 | D+M úložná skříň uzaviratelná 1300x3000, hloubka 400 mm, materiál LTD (laminovaná dřevotřísková deska) barva bílá, kování hliníkové,bezpečnostní zámek T1 | ks | 5,000 | 9 000,00 | 45 000,00 |  |
| VV |  |  | 5 |  | 5,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 5,000 |  |  |  |
| 126 | K | 766002 | D+M přípravná linka dl.4m, rozměr 4000x600mm, výška 2200mm, materiál LTD (laminovaná dřevotřísková deska), vybavení lednice 600mm, dřez 600mm + baterie dřezová T2 | ks | 1,000 | 55 000,00 | 55 000,00 |  |
| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 127 | K | 766003 | D+M úložná skříň uzaviratelná 1200x3000, hloubka 400mm, s pohledovou zadní stranou, materiál LTD (laminovaná dřevotříísková deska),barva bílá, kování hliníkové,bezpečnostní zámek T3 | ks | 3,000 | 8 500,00 | 25 500,00 |  |
| VV |  |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 128 | K | 766004 | D+M přípravná linka dl.3m (DESINFEKCE), rozměr 3000x600mm, výška 2200mm, materiál LTD (laminovaná dřevotřísková deska), vybavení lednice 600mm, dřez 600mm + baterie dřezová T4 | ks | 1,000 | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 129 | K | 766005 | D+M kuchyňská linka dl.2,4 m (DENNÍ MÍSTNOST),rozměr 2400x600 mm, výška 2080 mm, materiál LTD (laminovaná dřevotřísková deska), vybavení lednice 600mm,dřez 600m,dřezová baterie,mikrovlná trouba,plotýnkový vařič T5 | ks | 1,000 | 65 000,00 | 65 000,00 |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 130 | K | 766006 | D+M spodní část linky dl.2,1m (IZOLACE), rozměr 2100x600mm, výška 860mm, materiál LTD (laminovaná dřevotřísková deska), vybavení lednice 600 mm T6 | ks | 1,000 | 28 000,00 | 28 000,00 |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 131 | K | 766007 | D+M úložná skříň otevřená, rozměr 1000 x 3000, hloubka 400mm, materiál ( laminovaná dřevotříska), barva bílá T7 | ks | 6,000 | 6 000,00 | 36 000,00 |  |
| VV |  |  | 6 |  | 6,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 6,000 |  |  |  |
| 132 | K | 766008 | D+M úložná skříň otevřená,policový regál pro úklid 1200x1500, hloubka 400mm,výška 2140mm, materiál plech bílý T9 | ks | 3,000 | 8 000,00 | 24 000,00 |  |
| VV |  |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 133 | K | 766009 | D+M stůl velín, stůl s pevnou trnoží - čelem, materiál LTD ( laminovaná dřevotřísková deska) barva bílá, deska postforming- barva šedá, okopový nerezový pásek, včetně 6ks pracovních křesel T/V | ks | 1,000 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 134 | K | 766112820 | Demontáž dřevěných stěn zasklených | m2 | 29,440 | 250,00 | 7 360,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766112820 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP bourací práce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B 108 výdej jídel |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 8*3,68 |  | 29,440 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 29,440 |  |  |  |
| 135 | K | 766622115 | Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m | m2 | 3,000 | 798,00 | 2 394,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622115 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | výpis oken |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/4 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,4*1,25 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 136 | M | 61140043 | okno plastové s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m | m2 | 3,000 | 2 910,00 | 8 730,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | výpis oken |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/4 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,4*1,25 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 137 | K | 766622131 | Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m | m2 | 0,900 | 950,00 | 855,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622131

| PČ Typ Kód |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | výpis oken |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1.PP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/12 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,0*0,9 |  | 0,900 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,900 |  |  |  |
| 138 | M | 61140051 | okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m | m2 | 0,900 | 4 390,00 | 3 951,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | výpis oken |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1.PP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/12 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,0*0,9 |  | 0,900 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,900 |  |  |  |
| 139 | K | 766622132 | Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m | m2 | 10,186 | 964,00 | 9 819,30 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622132 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | výpis oken |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/2 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,325*2,1 |  | 2,783 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/3 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,525*2,1 |  | 1,103 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/5 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1*2,1 |  | 2,100 |  |  |  |
| VV |  |  | 3.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1*2,1 |  | 2,100 |  |  |  |
| VV |  |  | 4.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1*2,1 |  | 2,100 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 10,186 |  |  |  |
| 140 | M | 61140053 | okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m | m2 | 10,186 | 3 680,00 | 37 484,48 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | výpis oken |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/2 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,325*2,1 |  | 2,783 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/3 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,525*2,1 |  | 1,103 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/5 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1*2,1 |  | 2,100 |  |  |  |
| VV |  |  | 3.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1*2,1 |  | 2,100 |  |  |  |
| VV |  |  | 4.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1*2,1 |  | 2,100 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 10,186 |  |  |  |
| 141 | K | 766622216 | Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva | kus | 1,000 | 950,00 | 950,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622216 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | výpis oken |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/1 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 142 | M | 61140049 | okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2 | m2 | 0,935 | 5 810,00 | 5 432,35 | CS ÚRS 2024 01 |

VV	výpis oken

VV	Ok/1

VV	1.NP

VV	1,1*0,85	0,935

VV	Součet	0,935

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 143 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 8,000 | 1 030,00 | 8 240,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660001 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/14 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/13 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 8,000 |  |  |  |
| 144 | M | 61162085 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm | kus | 4,000 | 7 500,00 | 30 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/14 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 145 | M | 61162086 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm | kus | 4,000 | 7 500,00 | 30 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/13 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 146 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 4,000 | 1 110,00 | 4 440,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660002 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv18 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/11 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 147 | M | 61162087 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm | kus | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv18 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 148 | M | 61162089 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 1100x1970-2100mm | kus | 3,000 | 8 300,00 | 24 900,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/11 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 149 | K | 766660021 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 5,000 | 1 740,00 | 8 700,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660021

VV	Dv/12

VV	1.NP

VV	1	1,000

VV	2.NP

VV	1	1,000

VV	3.NP

VV	1	1,000

VV	4.NP

2	2,000

Součet	5,000

| VV |  |  | Dv/12 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 1.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 2.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 3.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 4.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 5,000 |  |  |  |
| 151 | K | 766660022 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 2,000 | 2 020,00 | 4 040,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660022 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/15 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/26 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 152 | M | 61162101 | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 1100x1970-2100mm | kus | 1,000 | 13 000,00 | 13 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | Dv/15 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 153 | M | 61165314 | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm | kus | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | Dv/26 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 154 | K | 766660311 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm | kus | 1,000 | 1 600,00 | 1 600,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660311 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/17 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 155 | M | 61162085 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm | kus | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | Dv/17 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 156 | K | 766660351 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pojezdu na stěnu výšky do 2,5 m jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm | kus | 1,000 | 1 320,00 | 1 320,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660351 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/16 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 157 | M | 61162086 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm | kus | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | Dv/16 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 158 | K | 766660728 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku | kus | 19,000 | 159,00 | 3 021,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660728

VV	půdorys 1.NP nový stav

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | M | 61162098 | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm | kus | 5,000 | 12 000,00 | 60 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |

VV	Dv/14

VV	4	4,000

VV	Mezisoučet	4,000

| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | Dv/13 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4 |  |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv18 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/11 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3 |  |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/12 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1.NP |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 2.NP |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 3.NP |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 4.NP |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 5,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/15 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/26 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 19,000 |  |  |  |
| 159 | M | 54924004 | zámek zadlabací mezipokojový levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm |  | kus | 19,000 | 165,00 | 3 135,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/14 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4 |  |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/13 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4 |  |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv18 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/11 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3 |  |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/12 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1.NP |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 2.NP |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 3.NP |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 4.NP |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 5,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/15 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/26 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 19,000 |  |  |  |
| 160 | M | 54964103 | vložka cylindrická 29+45 |  | kus | 19,000 | 350,00 | 6 650,00 | CS ÚRS 2024 01 |

půdorys 1.NP nový stav

Dv/14

| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 4 |  |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/13 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4 |  |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv18 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/11 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3 |  |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/12 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1.NP |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 2.NP |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 3.NP |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 4.NP |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 5,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/15 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/26 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 19,000 |  |  |  |
| 161 | K | 766660729 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou |  | kus | 19,000 | 221,00 | 4 199,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660729

VV	půdorys 1.NP nový stav

VV	Dv/14

VV	4	4,000

VV	Mezisoučet	4,000

VV	Dv/13

VV	4	4,000

VV	Mezisoučet	4,000

VV	Dv18

VV	1	1,000

VV	Mezisoučet	1,000

VV	Dv/11

VV	3	3,000

VV	Mezisoučet	3,000

VV	Dv/12

VV	1.NP

VV	1	1,000

VV	2.NP

VV	1	1,000

VV	3.NP

VV	1	1,000

VV	4.NP

VV	2	2,000

VV	Mezisoučet	5,000

VV	Dv/15

VV	1	1,000

VV	Dv/26

VV	1	1,000

VV	Mezisoučet	2,000

Součet	19,000

VV	půdorys 1.NP nový stav

VV	Dv/14

VV	4	4,000

VV	Mezisoučet	4,000

VV	Dv/13

VV	4	4,000

VV	Mezisoučet	4,000

VV	Dv18

VV	1	1,000

VV	Mezisoučet	1,000

VV	Dv/11

VV	3	3,000

VV	Mezisoučet	3,000

VV	Dv/12

VV	1.NP

VV	1	1,000

VV	2.NP

VV	1	1,000

VV	3.NP

VV	1	1,000

VV	4.NP

VV	2	2,000

VV	Mezisoučet	5,000

VV	Dv/15

VV	1	1,000

VV	Dv/26

VV	1	1,000

VV	Mezisoučet	2,000

| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 162 | M | 54914123 | kování rozetové klika/klika |  | kus | 19,000 | 698,00 | 13 262,00 | CS ÚRS 2024 01 |

VV	Součet	19,000

| 163 | M | 54914620 | kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku | kus | 19,000 | 500,00 | 9 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	půdorys 1.NP nový stav

VV	Dv/14

VV	4	4,000

VV	Mezisoučet	4,000

VV	Dv/13

VV	4	4,000

VV	Mezisoučet	4,000

VV	Dv18

VV	1	1,000

VV	Mezisoučet	1,000

VV	Dv/11

VV	3	3,000

VV	Mezisoučet	3,000

VV	Dv/12

VV	1.NP

VV	1	1,000

VV	2.NP

VV	1	1,000

VV	3.NP

VV	1	1,000

VV	4.NP

VV	2	2,000

VV	Mezisoučet	5,000

VV	Dv/15

1	1,000

Dv/26

1	1,000

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 19,000 |  |  |  |
| 164 | K | 766660748 | Montáž dveřních doplňků kování k posuvným dveřím - mušle | kus | 2,000 | 60,80 | 121,60 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660748 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/16 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/17 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 165 | M | 54914137 | kování k posuvným dveřím mušle | kus | 2,000 | 791,00 | 1 582,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | Dv/16 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/17 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 166 | K | 766694116 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm | m | 10,750 | 211,00 | 2 268,25 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | výpis oken |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1.PP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/12 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,2*2 |  | 2,400 |  |  |  |
| VV |  |  | 1.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/2 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,325 |  | 1,325 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/3 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,525 |  | 0,525 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/5 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 3.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 4.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/1 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,1 |  | 1,100 |  |  |  |
| VV |  |  | 1.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/4 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,4 |  | 2,400 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 10,750 |  |  |  |
| 167 | M | 60794102 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm | m | 8,350 | 456,00 | 3 807,60 | CS ÚRS 2024 01 |

VV	výpis oken

VV	1.PP

VV	Ok/12

VV	1,2*2	2,400

VV	1.NP

VV	Ok/2

VV	1,325	1,325

VV	Ok/3

VV	0,525	0,525

VV	Ok/5

VV	2.NP

VV	1	1,000

VV	3.NP

VV	1	1,000

4.NP

1	1,000

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | Ok/1 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,1 |  | 1,100 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 8,350 |  |  |  |
| 168 | M | 60794100 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 150mm | m | 2,400 | 377,00 | 904,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | výpis oken |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/4 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,4 |  | 2,400 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,400 |  |  |  |
| 169 | M | 60794121 | koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm | kus | 9,000 | 43,00 | 387,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | výpis oken |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1.PP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/12 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 1.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/2 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/3 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/5 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 3.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 4.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/1 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 1.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/4 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 9,000 |  |  |  |
| 170 | K | 998766123 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 1,002 | 3 830,00 | 3 837,66 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766123 |  |  |  |  |  |
| D 767 |  |  | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 6 700 682,35 |  |
| 171 | K | 767163221 | Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do betonu | m | 8,186 | 900,00 | 7 367,40 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767163221 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | zámečnické výrobky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Z/3 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,054+3,432+1,7 |  | 8,186 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 8,186 |  |  |  |
| 172 | M | 55342284 | zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty s horním kotvením | m | 8,186 | 5 800,00 | 47 478,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | zámečnické výrobky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Z/3 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,054+3,432+1,7 |  | 8,186 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 8,186 |  |  |  |
| 173 | K | 767220410 | Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg | m | 3,667 | 850,00 | 3 116,95 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767220410

VV	zámečnické výrobky

Z/4

3,667	3,667

Součet	3,667

| VV |  |  | zámečnické výrobky |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | Z/4 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,667*2,4/1000 |  | 0,009 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,009 |  |  |  |
| 175 | K | 767250113 | Montáž podest z oceli svařováním | m2 | 8,100 | 1 800,00 | 14 580,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767250113 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | výpis ocelových prvků - 4.NP část B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pororošt |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 8,1 |  | 8,100 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 8,100 |  |  |  |
| 176 | M | 767001R | porošt tl.40 | m2 | 8,100 | 1 950,00 | 15 795,00 | vlastní |
| VV |  |  | výpis ocelových prvků - 4.NP část B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pororošt |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 8,1 |  | 8,100 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 8,100 |  |  |  |
| 177 | K | 767627306 | Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska | m | 37,000 | 139,00 | 5 143,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627306 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | výpis oken |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/1 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,1+0,85)*2 |  | 3,900 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/2 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,325+2,1)*2 |  | 6,850 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/3 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,525+2,1)*2 |  | 5,250 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/5 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1*2,1)*2 |  | 4,200 |  |  |  |
| VV |  |  | (1*2,1)*2 |  | 4,200 |  |  |  |
| VV |  |  | (1*2,1)*2 |  | 4,200 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/12 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,2+0,9)*2 |  | 4,200 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,2+0,9)*2 |  | 4,200 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 37,000 |  |  |  |
| 178 | K | 767627307 | Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustna páska | m | 37,000 | 138,00 | 5 106,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627307 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | výpis oken |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/1 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,1+0,85)*2 |  | 3,900 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/2 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,325+2,1)*2 |  | 6,850 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/3 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,525+2,1)*2 |  | 5,250 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/5 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1*2,1)*2 |  | 4,200 |  |  |  |
| VV |  |  | (1*2,1)*2 |  | 4,200 |  |  |  |
| VV |  |  | (1*2,1)*2 |  | 4,200 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/12 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,2+0,9)*2 |  | 4,200 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,2+0,9)*2 |  | 4,200 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 37,000 |  |  |  |
| 179 | K | 767627310 | Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem kompletní impregnovaná komprimační páska | m | 37,000 | 364,00 | 13 468,00 | CS ÚRS 2024 01 |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174 | M | 14550136 | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 50x30x2mm | t | 0,009 | 85 000,00 | 765,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627310 výpis oken Ok/1

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | (1,1+0,85)*2 |  | 3,900 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/2 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,325+2,1)*2 |  | 6,850 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/3 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,525+2,1)*2 |  | 5,250 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/5 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1*2,1)*2 |  | 4,200 |  |  |  |
| VV |  |  | (1*2,1)*2 |  | 4,200 |  |  |  |
| VV |  |  | (1*2,1)*2 |  | 4,200 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/12 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,2+0,9)*2 |  | 4,200 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,2+0,9)*2 |  | 4,200 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 37,000 |  |  |  |
| 275 | K | 767640111 | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku | kus | 2,000 | 6 200,00 | 12 400,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767640111 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | výpis prvků - dveře |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | D1 do výtahu |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1+1 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 276 | M | 55341330 | dveře jednokřídlé Al plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2 | m2 | 5,280 | 16 000,00 | 84 480,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | výpis prvků - dveře |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | D1 do výtahu |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,2*2,2 |  | 2,640 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,2*2,2 |  | 2,640 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 5,280 |  |  |  |
| 180 | K | 767641112 | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm lineárních, šířky přes 1000 do 1800 mm | kus | 2,000 | 10 000,00 | 20 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767641112 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/4 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/5 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 181 | M | 55325R | dveře automatické vnitřní posuvné, rám Al profily 25mm, zasklení jednoduché bezpečnostní, 2křídlé 1100x2200mm | kus | 1,000 | 65 000,00 | 65 000,00 | vlastní |
| VV |  |  | Dv/5 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 182 | M | 55326R | dveře automatické vnitřní posuvné, rám Al profily 25mm, zasklení jednoduché bezpečnostní, 2křídlé 1500x2200mm | kus | 1,000 | 67 000,00 | 67 000,00 |  |
| VV |  |  | Dv/4 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 183 | K | 767641211 | Montáž automatických dveří posuvných, výšky do 2200 mm teleskopických, šířky do 2000 mm | kus | 5,000 | 10 000,00 | 50 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767641211

VV	Dv/2

VV	1	1,000

VV	Dv/3

VV	1	1,000

VV	Dv/9

VV	1	1,000

VV	Mezisoučet	3,000

VV	Dv/8

VV	1	1,000

Dv/23

- 1,000

Mezisoučet

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | Součet |  | 5,000 |  |  |  |
| 184 | M | 55321R | dveře automatické vnitřní posuvné, rám Al profily 25mm, zasklení jednoduché bezpečnostní, 1křídlé 1100x2200mm | kus | 2,000 | 100 000,00 | 200 000,00 | vlastní |
| VV |  |  | Dv/3 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/9 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 185 | M | 55322R | dveře automatické vnitřní posuvné, rám Al profily 25mm, zasklení jednoduché bezpečnostní, 1křídlé 1500x2200mm | kus | 3,000 | 200 000,00 | 600 000,00 |  |
| VV |  |  | Dv/2 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/8 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/23 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 186 | K | 767642114 | Montáž automatických dveří posuvných, výšky přes 2200 do 3000 mm lineárních, šířky přes 1800 do 3500 mm | kus | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767642114 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/1 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 187 | M | 55323R | dveře automatické vnější posuvné lineárně, rám Al profily 38mm, zasklení ditherm izolační, 2 křídlé 2600x2900mm | kus | 1,000 | 125 000,00 | 125 000,00 | vlastní |
| VV |  |  | Dv/1 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 188 | K | 767646522 | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky přes 1970 do 2200 mm | kus | 14,000 | 16 000,00 | 224 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767646522 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/6 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/7 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/10 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/19 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1.PP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 1.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 2.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 3.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/25 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 14,000 |  |  |  |
| 189 | M | 55341R | dveře dvoukřídlé ocelové interiérové prosklené protipožární EI30 C DP1 1600x2200mm | kus | 1,000 | 130 000,00 | 130 000,00 | vlastní |
| VV |  |  | Dv/6 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 190 | M | 55342R | dveře dvoukřídlé ocelové interiérové prosklené protipožární EI30 C DP1 1500x2000mm | kus | 2,000 | 155 000,00 | 310 000,00 |  |

Dv/7

- 2,000

Součet

| VV |  |  | Dv/10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 192 | M | 55344R | dveře dvoukřídlé ocelové interiérové prosklené protipožární EI30 C DP1 1600x2000mm | kus | 9,000 | 145 000,00 | 1 305 000,00 |  |
| VV |  |  | Dv/19 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1.PP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 1.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 2.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 3.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 9,000 |  |  |  |
| 193 | M | 55346R | dveře jednokřídlé ocelové plné hladké protipožární EI30 C DP1 1200x1200mm | kus | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 | vlastní |
| VV |  |  | Dv/25 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 194 | K | 767646523 | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky přes 2200 do 2400 mm | kus | 1,000 | 16 200,00 | 16 200,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767646523 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/21 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 195 | M | 55345R | dveře dvoukřídlé ocelové plné hladké protipožární EI30 C DP1 2100x2400mm | kus | 1,000 | 110 000,00 | 110 000,00 | vlastní |
| VV |  |  | Dv/21 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 196 | K | 767649198 | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří panikového kování dveří dvoukřídlých | kus | 15,000 | 500,00 | 7 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767649198 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/6 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/7 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/10 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/19 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1.PP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 1.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 2.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 3.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/25 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/21 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 15,000 |  |  |  |
| 197 | M | 54914135 | kování panikové klika/klika | kus | 26,000 | 1 000,00 | 26 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Dv/6

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 191 | M | 55343R | dveře dvoukřídlé ocelové vchodové prosklené protipožární EI30 C DP1 1350x2000mm | kus | 1,000 | 70 000,00 | 70 000,00 | vlastní |

1	1,000

Dv/7

2

| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | Dv/10 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/19 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1.PP |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3 |  |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 1.NP |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 2.NP |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 3.NP |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 13,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 13*2 'Přepočtené koeficientem množství |  |  | 26,000 |  |  |  |
| 198 | M | 54914131 | kování bezpečnostní klika/klika RC3 |  | kus | 4,000 | 1 500,00 | 6 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | Dv/21 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/25 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 2*2 'Přepočtené koeficientem množství |  |  | 4,000 |  |  |  |
| 199 | M | 54926002 | zámek zadlabací hluboký s panikovou funkcí pro dvoukřídlé dveře rozteč 72x55mm |  | kus | 26,000 | 800,00 | 20 800,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | Dv/6 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/7 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/10 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/19 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1.PP |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3 |  |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 1.NP |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 2.NP |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 3.NP |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 13,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 13*2 'Přepočtené koeficientem množství |  |  | 26,000 |  |  |  |
| 200 | M | 54924010 | zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm |  | kus | 4,000 | 200,00 | 800,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | Dv/21 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/25 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 2*2 'Přepočtené koeficientem množství |  |  | 4,000 |  |  |  |
| 201 | M | 54964103 | vložka cylindrická 29+45 |  | kus | 30,000 | 350,00 | 10 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |

VV	Dv/6

VV	1	1,000

VV	Dv/7

VV	2	2,000

VV	Dv/10

VV	1	1,000

VV	Dv/19

1.PP

3	3,000

1.NP

2

| PČ Typ Kód |  |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 2.NP |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 3.NP |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/25 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/21 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 15,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 15*2 'Přepočtené koeficientem množství |  |  | 30,000 |  |  |  |
| 202 | K | 7676R | Montáž dveřního madla |  | kus | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | vlastní |
| VV |  |  | Dv/18 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 1,000 |  |  |  |
| 203 | M | 5491R | kování bezpečnostní madlo |  | kus | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 | vlastní |
| VV |  |  | Dv/18 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 1,000 |  |  |  |
| 204 | K | 767995114 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg |  | kg | 26 407,908 | 33,00 | 871 460,96 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995114

VV	výpis ocelových prvků - 4.NP část B

VV	N1 2xU200

VV	23,25*50,6	1 176,450

VV	N6 2xU200

VV 6,94*50,6	351,164 VV Mezisoučet	1 527,614

VV	N2 U160

VV	23,250*18,8	437,100

VV	N7 U160

VV 6,94*18,8	130,472 VV Mezisoučet	567,572

VV	N3 2xU120

VV	0,7*11*26,6	204,820

VV	N4 U120

VV	0,7*2*13,3	18,620

VV	N5 2xU120

VV	1,1*4*26,6	117,040

VV	Mezisoučet	340,480

VV	I100

VV 6,94*2*8,32	115,482 VV Mezisoučet	115,482

VV	výpis ocelových prvků- 4.NP část A

VV	N1 I240

VV	4,75*5*36,2	859,750

VV	N2 I240

VV	6,125*8*36,2	1 773,800

VV	N3 I240

VV 6,25*6*36,2	1 357,500 VV Mezisoučet	3 991,050

VV	N4 I160

VV	2,025*8*17,9	289,980

VV	SCH1 I160

VV	3,785*3*17,9	203,255

VV	Mezisoučet	493,235

N5 HEB260

6,1*93	567,300

Mezisoučet	567,300

N6 HEB300

VV	5,4*117	631,800

VV	N8 HEB 300

VV 6,25*117	731,250 VV Mezisoučet	1 363,050

VV	N7 HEB400

VV	6,125*155	949,375

VV	PR2 HEB 400

VV	6,925*155	1 073,375

VV	PR5 HEB 400

VV	8,1*155	1 255,500

VV	PR8 HEB 400

VV	12,65*155	1 960,750

VV	průvlak 0 4 HEB400

VV 4,35*155	674,250 VV Mezisoučet	5 913,250

VV	PR 1 HEB220

VV	2,975*71,4	212,415

VV	PR 3 HEB220

VV 3,95*71,4	282,030 VV Mezisoučet	494,445

VV	PR 4 U240

VV	7,225*33,2	239,870

VV	Mezisoučet	239,870

VV	PR 6 HEB360

VV	7,5*142	1 065,000

VV	PR 7 HEB360

VV	7,525*142	1 068,550

VV	PR 9 HEB360

VV	7,525*142	1 068,550

| PČ Typ | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	průvlak 05 HEB360

VV 8,425*142	1 196,350 VV Mezisoučet	4 398,450

VV	PR 10 HEB200

VV	4,2*3*61,3	772,380

VV	průvlak 0 1 HEB200

VV	1,285*2*61,3	157,541

VV	 0 6 HEB200

VV	4,15*61,3	254,395

VV	0 7 HEB200

VV 1,275*61,3	78,158 VV Mezisoučet	1 262,474

VV	ZT 1 HEB140

VV	7,2*2*33,8	486,720

VV	Mezisoučet	486,720

VV	stupnice P1 Pl6

VV	(0,41*1,47*10)*47,1	283,872

VV	podstupnice P2 Pl6

VV	(0,165*1,47*10)*47,1	114,241

VV	Mezisoučet	398,113

VV	nosný plech stupňů

VV	P12

VV	(0,165*0,3*30)*94,2	139,887

VV	Mezisoučet	139,887

VV	0 2 TR 152x10

VV	2,49*35	87,150

VV	0 3 TR152x10

VV	2,45*2*35	171,500

VV	Mezisoučet	258,650

ZT 2 TR89x6,3

2,53*4*12,3	124,476

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 124,476 |  |  |  |
| VV |  |  | výpis ocelových prvků - 4.NP část B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | tyč pr.20 vodorovná ztužidla |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 64*2,47 |  | 158,080 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 158,080 |  |  |  |
| VV |  |  | výpis ocelových prvků táhla balkonů část B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | T1 pr.25 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 32*3,85 |  | 123,200 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 123,200 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 22 963,398 |  |  |  |
| VV |  |  | 22963,398*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 26 407,908 |  |  |  |
| 205 | M | 13010826 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 200 | t | 1,756 | 82 000,00 | 143 992,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | výpis ocelových prvků - 4.NP část B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | N1 2xU200 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 23,25*50,6/1000 |  | 1,176 |  |  |  |
| VV |  |  | N6 2xU200 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6,94*50,6/1000 |  | 0,351 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,527 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,527*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1,756 |  |  |  |
| 206 | M | 13010822 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160 | t | 0,652 | 82 000,00 | 53 464,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | výpis ocelových prvků - 4.NP část B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | N2 U160 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 23,250*18,8/1000 |  | 0,437 |  |  |  |
| VV |  |  | N7 U160 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6,94*18,8/1000 |  | 0,130 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,567 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,567*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,652 |  |  |  |
| 207 | M | 13010818 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120 | t | 0,392 | 82 000,00 | 32 144,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | výpis ocelových prvků - 4.NP část B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | N3 2xU120 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,7*11*26,6/1000 |  | 0,205 |  |  |  |
| VV |  |  | N4 U120 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,7*2*13,3/1000 |  | 0,019 |  |  |  |
| VV |  |  | N5 2xU120 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,1*4*26,6/1000 |  | 0,117 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,341 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,341*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,392 |  |  |  |
| 208 | M | 13010712 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100 | t | 0,132 | 82 000,00 | 10 824,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | výpis ocelových prvků - 4.NP část B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | I100 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6,94*2*8,32/1000 |  | 0,115 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,115 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,115*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,132 |  |  |  |
| 209 | M | 13010718 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160 | t | 0,567 | 82 000,00 | 46 494,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | výpis ocelových prvků- 4.NP část A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | N4 I160 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,025*8*17,9/1000 |  | 0,290 |  |  |  |
| VV |  |  | SCH1 I160 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,785*3*17,9/1000 |  | 0,203 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,493 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,493*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,567 |  |  |  |
| 210 | M | 13010986 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 260 | t | 0,652 | 82 000,00 | 53 464,00 | CS ÚRS 2024 01 |

VV	výpis ocelových prvků- 4.NP část A

N5 HEB260

6,1*93/1000	0,567

Součet	0,567

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 0,567*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,652 |  |  |  |
| 211 | M | 13010990 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 300 | t | 1,567 | 82 000,00 | 128 494,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | výpis ocelových prvků- 4.NP část A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | N6 HEB300 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 5,4*117/1000 |  | 0,632 |  |  |  |
| VV |  |  | N8 HEB 300 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6,25*117/1000 |  | 0,731 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,363 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,363*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1,567 |  |  |  |
| 212 | M | 13011011 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 400 | t | 6,800 | 82 000,00 | 557 600,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | výpis ocelových prvků- 4.NP část A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | N7 HEB400 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6,125*155/1000 |  | 0,949 |  |  |  |
| VV |  |  | PR2 HEB 400 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6,925*155/1000 |  | 1,073 |  |  |  |
| VV |  |  | PR5 HEB 400 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 8,1*155/1000 |  | 1,256 |  |  |  |
| VV |  |  | PR8 HEB 400 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 12,65*155/1000 |  | 1,961 |  |  |  |
| VV |  |  | průvlak 0 4 HEB400 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4,35*155/1000 |  | 0,674 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 5,913 |  |  |  |
| VV |  |  | 5,913*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6,800 |  |  |  |
| 213 | M | 13010982 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 220 | t | 0,568 | 82 000,00 | 46 576,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | výpis ocelových prvků- 4.NP část A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | PR 1 HEB220 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,975*71,4/1000 |  | 0,212 |  |  |  |
| VV |  |  | PR 3 HEB220 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,95*71,4/1000 |  | 0,282 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,494 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,494*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,568 |  |  |  |
| 214 | M | 13010830 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 240 | t | 0,276 | 82 000,00 | 22 632,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | výpis ocelových prvků- 4.NP část A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | PR 4 U240 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 7,225*33,2/1000 |  | 0,240 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,240 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,24*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,276 |  |  |  |
| 215 | M | 13011010 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 360 | t | 5,059 | 82 000,00 | 414 838,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | výpis ocelových prvků- 4.NP část A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | PR 6 HEB360 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 7,5*142/1000 |  | 1,065 |  |  |  |
| VV |  |  | PR 7 HEB360 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 7,525*142/1000 |  | 1,069 |  |  |  |
| VV |  |  | PR 9 HEB360 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 7,525*142/1000 |  | 1,069 |  |  |  |
| VV |  |  | průvlak 05 HEB360 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 8,425*142/1000 |  | 1,196 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,399 |  |  |  |
| VV |  |  | 4,399*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5,059 |  |  |  |
| 216 | M | 13010980 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200 | t | 1,451 | 82 000,00 | 118 982,00 | CS ÚRS 2024 01 |

VV	výpis ocelových prvků- 4.NP část A

VV	PR 10 HEB200

VV	4,2*3*61,3/1000	0,772 průvlak 0 1 HEB200

1,285*2*61,3/1000	0,158

0 6 HEB200

| výpis ocelových prvků - 4.NP část B tyč pr.20 vodorovná zužidla |  |
| --- | --- |
| 64*2,47/1000 | 0,158 |
| Součet | 0,158 |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 4,15*61,3/1000 |  | 0,254 |  |  |  |
| VV |  |  | 0 7 HEB200 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,275*61,3/1000 |  | 0,078 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,262 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,262*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1,451 |  |  |  |
| 217 | M | 13010974 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140 | t | 0,560 | 82 000,00 | 45 920,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | výpis ocelových prvků- 4.NP část A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | ZT 1 HEB140 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 7,2*2*33,8/1000 |  | 0,487 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,487 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,487*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,560 |  |  |  |
| 218 | M | 13611220 | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule | t | 0,458 | 67 000,00 | 30 686,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | výpis ocelových prvků- 4.NP část A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | stupnice P1 Pl6 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,41*1,47*10)*47,1/1000 |  | 0,284 |  |  |  |
| VV |  |  | podstupnice P2 Pl6 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,165*1,47*10)*47,1/1000 |  | 0,114 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,398 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,398*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,458 |  |  |  |
| 219 | M | 13611232 | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule | t | 0,161 | 67 000,00 | 10 787,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | výpis ocelových prvků- 4.NP část A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | nosný plech stupňů |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | P12 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,165*0,3*30)*94,2/1000 |  | 0,140 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,140 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,14*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,161 |  |  |  |
| 220 | M | 14011R | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 152x10mm | m | 8,499 | 3 300,00 | 28 046,70 | vlastní |
| VV |  |  | výpis ocelových prvků- 4.NP část A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0 2 TR 152x10 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,49 |  | 2,490 |  |  |  |
| VV |  |  | 0 3 TR152x10 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,45*2 |  | 4,900 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 7,390 |  |  |  |
| VV |  |  | 7,39*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8,499 |  |  |  |
| 221 | M | 140111R | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x6,3mm | m | 11,638 | 830,00 | 9 659,54 | vlastní |
| VV |  |  | výpis ocelových prvků- 4.NP část A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | ZT 2 TR89x6,3 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,53*4 |  | 10,120 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 10,120 |  |  |  |
| VV |  |  | 10,12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11,638 |  |  |  |
| 222 | M | 13010726 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 240 | t | 4,591 | 82 000,00 | 376 462,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | výpis ocelových prvků- 4.NP část A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | N1 I240 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4,75*5*36,2/1000 |  | 0,860 |  |  |  |
| VV |  |  | N2 I240 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6,125*8*36,2/1000 |  | 1,774 |  |  |  |
| VV |  |  | N3 I240 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6,25*6*36,2/1000 |  | 1,358 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 3,992 |  |  |  |
| VV |  |  | 3,992*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4,591 |  |  |  |
| 223 | M | 13010016 | tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 20mm | t | 0,182 | 82 000,00 | 14 924,00 | CS ÚRS 2024 01 |

| PČ Typ Kód |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 0,158*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,182 |  |  |  |
| 224 | M | 13010018 | tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 25mm | t | 0,141 | 82 000,00 | 11 562,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | výpis ocelových prvků táhla balkonů část B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | T1 pr.25 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 32*3,85/1000 |  | 0,123 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,123 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,123*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,141 |  |  |  |
| 225 | K | 998767123 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 31,170 | 1 000,00 | 31 170,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767123 |  |  |  |  |  |
| D 771 |  |  | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 1 289 655,08 |  |
| 226 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 474,450 | 40,00 | 18 978,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | dlažba keramická |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,96 |  | 1,960 |  |  |  |
| VV |  |  | D keramická protiskluzová |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 55,06+10,88+1,52+1,85+3,54+52,78 |  | 125,630 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | D Keramická |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6,6+2,1+1,3+1,9+7,89+1,9 |  | 21,690 |  |  |  |
| VV |  |  | D keramická protiskluzová |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 53+47,4+19,73+21,41+14,11+42,8 |  | 198,450 |  |  |  |
| VV |  |  | dlažba terasová |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | A101 vstupní hala |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 126,72 |  | 126,720 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 474,450 |  |  |  |
| 227 | K | 771151024 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm | m2 | 474,450 | 300,00 | 142 335,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151024 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | dlažba keramická |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,96 |  | 1,960 |  |  |  |
| VV |  |  | D keramická protiskluzová |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 55,06+10,88+1,52+1,85+3,54+52,78 |  | 125,630 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | D Keramická |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6,6+2,1+1,3+1,9+7,89+1,9 |  | 21,690 |  |  |  |
| VV |  |  | D keramická protiskluzová |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 53+47,4+19,73+21,41+14,11+42,8 |  | 198,450 |  |  |  |
| VV |  |  | dlažba terasová |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | A101 vstupní hala |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 126,72 |  | 126,720 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 474,450 |  |  |  |
| 228 | K | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm | m | 194,100 | 300,00 | 58 230,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474112

VV	pavilon V/A

VV	A101 vstupní hala

(0,525+0,55+4,025+1,1+0,65+0,65+1+0,8+0,25+0,5+0,15+1,1+0,925+0,62+0,4+2,4+0,8+1+3,6+0,9+0,4+0,8+0,5+0,5+0,5)	24,645

6,5+0,5+0,5+0,6+0,6+0,6+0,5+0,5+0,5+3+1,6+1,6	17,000

A178 UP triáž

| PČ Typ |  |  | Kód | Popis | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  |  | (10,15+5,2+0,35+0,35+6,5+0,35+0,5+3,3+5,2) |  |  | 31,900 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | -(1,5+2,6+1,6+1,2+1,6) |  |  | -8,500 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | A190 vnitřní komunikace |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (6,45+0,1+4,6+2,65+6,05+3,05+2,265+1,875+2,265+2,265+5,66) |  |  | 37,230 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | -(1,35+1,6+0,8+0,9+1,3) |  |  | -5,950 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | B107 denní místnost |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (2,75+2,4)*2 |  |  | 10,300 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | -(0,9+0,7) |  |  | -1,600 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | B111 komunikace |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (0,8+20,1+2,25+0,3+0,55+3,8+0,15+14,8+0,925+1,5) |  |  | 45,175 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | -(1,6+1,6+1,6+1,2+1,2+1,6+0,6) |  |  | -9,400 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | B112 čekárna |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (5,4+0,75+0,25+3,45+0,4+2,75+0,4+1,45+5,9+3,8+0,35+0,5+0,35+3,5+0,35+0,7+0,8*2) |  |  | 31,900 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | -(1,6+1,6) |  |  | -3,200 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | B116 komunikace |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (11+6,4+4+3+1,5+5,5+0,4+0,7+1,95) |  |  | 34,450 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | -(1,2+1+1,6++0,8+1,6+1,6+0,8+1,25) |  |  | -9,850 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 194,100 |  |  |  |  |
| 229 | M |  | 59761184 | sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm | m |  | 213,510 |  | 150,00 | 32 026,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | A101 vstupní hala |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (0,525+0,55+4,025+1,1+0,65+0,65+1+0,8+0,25+0,5+0,15+1,1+0,925+0,62+0,4+2,4+0,8+1+3,6+0,9+0,4+0,8+0,5+0,5+0,5) |  |  | 24,645 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 6,5+0,5+0,5+0,6+0,6+0,6+0,5+0,5+0,5+3+1,6+1,6 |  |  | 17,000 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | A178 UP triáž |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (10,15+5,2+0,35+0,35+6,5+0,35+0,5+3,3+5,2) |  |  | 31,900 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | -(1,5+2,6+1,6+1,2+1,6) |  |  | -8,500 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | A190 vnitřní komunikace |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (6,45+0,1+4,6+2,65+6,05+3,05+2,265+1,875+2,265+2,265+5,66) |  |  | 37,230 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | -(1,35+1,6+0,8+0,9+1,3) |  |  | -5,950 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | B107 denní místnost |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (2,75+2,4)*2 |  |  | 10,300 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | -(0,9+0,7) |  |  | -1,600 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | B111 komunikace |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (0,8+20,1+2,25+0,3+0,55+3,8+0,15+14,8+0,925+1,5) |  |  | 45,175 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | -(1,6+1,6+1,6+1,2+1,2+1,6+0,6) |  |  | -9,400 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | B112 čekárna |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (5,4+0,75+0,25+3,45+0,4+2,75+0,4+1,45+5,9+3,8+0,35+0,5+0,35+3,5+0,35+0,7+0,8*2) |  |  | 31,900 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | -(1,6+1,6) |  |  | -3,200 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | B116 komunikace |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (11+6,4+4+3+1,5+5,5+0,4+0,7+1,95) |  |  | 34,450 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | -(1,2+1+1,6++0,8+1,6+1,6+0,8+1,25) |  |  | -9,850 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 194,100 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 194,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  |  | 213,510 |  |  |  |  |
| 230 | K |  | 771554113 | Montáž podlah z dlaždic teracových lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/ m2 | m2 |  | 126,720 |  | 1 350,00 | 171 072,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771554113 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | A101 vstupní hala |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 126,72 |  |  | 126,720 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 126,720 |  |  |  |  |
| 231 | M |  | 59247001 | dlaždice teracová 300x300x30mm | m2 |  | 139,392 |  | 460,00 | 64 120,32 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  | A101 vstupní hala |  |  |  |  |  |
| VV |  | 126,72 |  |  |  | 126,720 |  |
|  |  | Součet |  |  |  | 126,720 |  |
|  |  | 126,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 139,392 |  |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 232 | K | 771574414 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 347,730 | 1 350,00 | 469 435,50 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574414

| VV |  |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | dlažba keramická |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,96 |  | 1,960 |  |  |  |
| VV |  |  | D keramická protiskluzová |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 55,06+10,88+1,52+1,85+3,54+52,78 |  | 125,630 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | D Keramická |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6,6+2,1+1,3+1,9+7,89+1,9 |  | 21,690 |  |  |  |
| VV |  |  | D keramická protiskluzová |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 53+47,4+19,73+21,41+14,11+42,8 |  | 198,450 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 347,730 |  |  |  |
| 233 | M | 59761108 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 372,692 | 600,00 | 223 615,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | D keramická protiskluzová |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 55,06+10,88+1,52+1,85+3,54+52,78 |  | 125,630 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | D keramická protiskluzová |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 53+47,4+19,73+21,41+14,11+42,8 |  | 198,450 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 324,080 |  |  |  |
| VV |  |  | 324,08*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 372,692 |  |  |  |
| 234 | M | 59761131 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/leštěný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 27,198 | 600,00 | 16 318,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | dlažba keramická |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,96 |  | 1,960 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | D Keramická |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6,6+2,1+1,3+1,9+7,89+1,9 |  | 21,690 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 23,650 |  |  |  |
| VV |  |  | 23,65*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 27,198 |  |  |  |
| 235 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 26,950 | 450,00 | 12 127,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | dlažba keramická |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,96 |  | 1,960 |  |  |  |
| VV |  |  | D keramická protiskluzová |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 10,88+1,52+1,85+3,54 |  | 17,790 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | D Keramická |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,1+1,3+1,9+1,9 |  | 7,200 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 26,950 |  |  |  |
| 236 | K | 771591241 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout | kus | 32,000 | 200,00 | 6 400,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591241

VV	půdorys 1.NP nový stav

VV	pavilon V/A

VV	A180 očista

VV	4	4,000

VV	A181 předsíň WC

4	4,000

A182 WC

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | A183 WC handicap |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | A189 úklid |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 20,000 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B108 předsíň WC |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | B109 WC |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | B110 sprcha |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 12,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 32,000 |  |  |  |
| 237 | K | 771591264 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | m | 45,507 | 200,00 | 9 101,40 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591264 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | A180 očista |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,75+2,9)*2 |  | 13,300 |  |  |  |
| VV |  |  | -1,2 |  | -1,200 |  |  |  |
| VV |  |  | A181 předsíň WC |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,7+0,95)*2 |  | 5,300 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8+0,7+0,7) |  | -2,200 |  |  |  |
| VV |  |  | A182 WC |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,05+0,9)*2 |  | 5,900 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,7) |  | -0,700 |  |  |  |
| VV |  |  | A183 WC handicap |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,675+2,165)*2 |  | 7,680 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,9*1,97) |  | -1,773 |  |  |  |
| VV |  |  | A189 úklid |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,05+0,95)*2 |  | 6,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 32,307 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B108 předsíň WC |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,75+1,2)*2 |  | 5,900 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,7+0,7+0,7) |  | -2,100 |  |  |  |
| VV |  |  | B109 WC |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,4+0,9)*2 |  | 4,600 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,7) |  | -0,700 |  |  |  |
| VV |  |  | B110 sprcha |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,9+2,2)*2 |  | 6,200 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,7) |  | -0,700 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 13,200 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 45,507 |  |  |  |
| 238 | K | 998771123 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 30,227 | 2 180,00 | 65 894,86 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771123 |  |  |  |  |  |
| D 776 |  |  | Podlahy povlakové |  |  |  | 295 102,65 |  |
| 239 | K | 776121321 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah | m2 | 134,620 | 31,00 | 4 173,22 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121321

VV	půdorys 1.NP nový stav

VV	povlaková textilní

VV	pavilon V/A

A107 evidence příjem

24,5	24,500

| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | A108 evidence zázemí |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 18,28 |  |  | 18,280 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 42,780 |  |  |  |
| VV |  |  | povlaková antistatická |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | A191 aseptický sál |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 31,48 |  |  | 31,480 |  |  |  |
| VV |  |  | A192 ambulance UP chirurgie |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 29,14 |  |  | 29,140 |  |  |  |
| VV |  |  | A193 septický sál |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 11,78 |  |  | 11,780 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B105 desinfekce |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 5 |  |  | 5,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 77,400 |  |  |  |
| VV |  |  | povlaková PVC |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | A194 zázemí lékaře |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 7,33 |  |  | 7,330 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B106 sklad emergency |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 7,11 |  |  | 7,110 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 14,440 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 134,620 |  |  |  |
| 240 | K | 776141123 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm |  | m2 | 134,620 | 200,00 | 26 924,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Onlin | e PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141123 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | povlaková textilní |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | A107 evidence příjem |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | 24,5 |  |  |  | 24,500 |  |  |  |
| VV |  | A108 evidence zázemí |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | 18,28 |  |  |  | 18,280 |  |  |  |
| VV |  | Mezisoučet |  |  |  | 42,780 |  |  |  |
| VV |  | povlaková antistatická |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | A191 aseptický sál |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | 31,48 |  |  |  | 31,480 |  |  |  |
| VV |  | A192 ambulance UP chirurgie |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | 29,14 |  |  |  | 29,140 |  |  |  |
| VV |  | A193 septický sál |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | 11,78 |  |  |  | 11,780 |  |  |  |
| VV |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | B105 desinfekce |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | 5 |  |  |  | 5,000 |  |  |  |
| VV |  | Mezisoučet |  |  |  | 77,400 |  |  |  |
| VV |  | povlaková PVC |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | A194 zázemí lékaře |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | 7,33 |  |  |  | 7,330 |  |  |  |
| VV |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | B106 sklad emergency |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | 7,11 |  |  |  | 7,110 |  |  |  |
| VV |  | Mezisoučet |  |  |  | 14,440 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  |  |  | 134,620 |  |  |  |
| 241 | K | 776201811 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky |  | m2 | 352,830 | 120,00 | 42 339,60 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201811 pavilon V/A

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 26,5+13,48+14,5+10,91+7,33+31,79+29,14+7,33 |  | 140,980 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 191,1+12,2+8,55 |  | 211,850 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 352,830 |  |  |  |
| 242 | K | 776211111 | Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních | m2 | 42,780 | 300,00 | 12 834,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776211111 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | povlaková textilní |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | A107 evidence příjem |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 24,5 |  | 24,500 |  |  |  |
| VV |  |  | A108 evidence zázemí |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 18,28 |  | 18,280 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 42,780 |  |  |  |
| 243 | M | 69751013 | koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1890g/m2 š 4m | m2 | 47,058 | 399,00 | 18 776,14 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | povlaková textilní |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | A107 evidence příjem |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 24,5 |  | 24,500 |  |  |  |
| VV |  |  | A108 evidence zázemí |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 18,28 |  | 18,280 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 42,780 |  |  |  |
| VV |  |  | 42,78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 47,058 |  |  |  |
| 244 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů | m2 | 14,440 | 450,00 | 6 498,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221111 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | povlaková PVC |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | A194 zázemí lékaře |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 7,33 |  | 7,330 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B106 sklad emergency |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 7,11 |  | 7,110 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 14,440 |  |  |  |
| 245 | M | 28412245 | krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm | m2 | 15,884 | 540,00 | 8 577,36 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | povlaková PVC |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | A194 zázemí lékaře |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 7,33 |  | 7,330 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B106 sklad emergency |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 7,11 |  | 7,110 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 14,440 |  |  |  |
| VV |  |  | 14,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 15,884 |  |  |  |
| 246 | K | 776221121 | Montáž podlahovin z PVC lepením lepidlem pro elektrostaticky vodivé podlahoviny z pásů | m2 | 77,400 | 500,00 | 38 700,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221121

VV	půdorys 1.NP nový stav

VV	povlaková antistatická

VV	pavilon V/A

VV	A191 aseptický sál

VV	31,48	31,480

VV	A192 ambulance UP chirurgie

VV	29,14	29,140

VV	A193 septický sál

VV	11,78	11,780

| PČ Typ |  |  | Kód | Popis | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | B105 desinfekce |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 5,0 |  |  | 5,000 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 77,400 |  |  |  |  |
| 247 | M |  | 28411127 | PVC vinyl elektrostatický tl 2mm, hm 2980g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření µ 0,6, třída zátěže 34/43, odpor krytiny <=10^6 napětí těla <35V, pro průmysl a čisté prostory | m2 |  | 85,140 |  | 1 300,00 | 110 682,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | povlaková antistatická |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | A191 aseptický sál |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 31,48 |  |  | 31,480 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | A192 ambulance UP chirurgie |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 29,14 |  |  | 29,140 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | A193 septický sál |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 11,78 |  |  | 11,780 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | B105 desinfekce |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 5 |  |  | 5,000 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 77,400 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 77,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  |  | 85,140 |  |  |  |  |
| 248 | K |  | 776411111 | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm | m |  | 66,475 |  | 59,00 | 3 922,03 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411111 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | A191 aseptický sál |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (0,8+4,6+0,8+5,2+4,8+0,3+0,825+4,8) |  |  | 22,125 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | -(1,5+1,5) |  |  | -3,000 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | A192 ambulance UP chirurgie |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (5,1+5,7)*2 |  |  | 21,600 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | -(0,8+1,5+1,5+1,5) |  |  | -5,300 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | A193 septický sál |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (3,1+0,6+0,35+2,5+0,35+0,4+3,1+3,5) |  |  | 13,900 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | -(1,5) |  |  | -1,500 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | A194 zázemí lékaře |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (3,45+2,125)*2 |  |  | 11,150 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | -(0,8) |  |  | -0,800 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  |  | 58,175 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | B105 desinfekce |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (1,85+2,7)*2 |  |  | 9,100 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | -(0,8) |  |  | -0,800 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  |  | 8,300 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 66,475 |  |  |  |  |
| 249 | M |  | 28411010 | lišta soklová PVC 20x100mm | m |  | 162,563 |  | 100,00 | 16 256,30 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  | A191 aseptický sál |  |  |  |  |  |
| VV |  | (0,8+4,6+0,8+5,2+4,8+0,3+0,825+4,8) |  |  |  | 22,125 |  |
| VV |  | -(1,5+1,5) |  |  |  | -3,000 |  |
| VV |  | A192 ambulance UP chirurgie |  |  |  |  |  |
| VV |  | (5,1+5,7)*2 |  |  |  | 21,600 |  |
| VV |  | -(0,8+1,5+1,5+1,5) |  |  |  | -5,300 |  |
| VV |  | A193 septický sál |  |  |  |  |  |
| VV |  | (3,1+0,6+0,35+2,5+0,35+0,4+3,1+3,5) |  |  |  | 13,900 |  |
| VV |  | -(1,5) |  |  |  | -1,500 |  |
| VV |  | A194 zázemí lékaře |  |  |  |  |  |
| VV |  | (3,45+2,125)*2 |  |  |  | 11,150 |  |
| VV |  | -(0,8) |  |  |  | -0,800 |  |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 58,175 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B103 emergency + B104 emergency1 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (4,95+2,65+3,15+0,25+0,5+2,1+0,4+1,05+0,3+1,2+0,5+0,1+3,25+13,15+2,45+0,25+0,4+5,1+3,1+4,7+0,05+3,55) |  | 53,150 |  |  |  |
| VV |  |  | (2,2+4,35+0,4+0,8+0,15+3,8+0,15+0,25+2,85+20,1) |  | 35,050 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,4+0,4)*2 |  | 1,600 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,8+0,4)*2 |  | 2,400 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,8+0,4)*2 |  | 2,400 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,4+0,4)*2 |  | 1,600 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,4+0,4)*2 |  | 1,600 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,8+0,4)*2 |  | 2,400 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,6+0,9+0,8+0,8+1,6+1,6) |  | -7,300 |  |  |  |
| VV |  |  | B105 desinfekce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,85+2,7)*2 |  | 9,100 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8) |  | -0,800 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 101,200 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 159,375 |  |  |  |
| VV |  |  | 159,375*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 162,563 |  |  |  |
| 250 | K | 998776123 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 2,168 | 2 500,00 | 5 420,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776123 |  |  |  |  |  |
| D 777 |  |  | Podlahy lité |  |  |  | 736 952,42 |  |
| 277 | K | 777111111 | Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí | m2 | 272,830 | 5,00 | 1 364,15 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111111 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S3 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B101 infekční filtr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 9,71 |  | 9,710 |  |  |  |
| VV |  |  | B102 izolace |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 8,75 |  | 8,750 |  |  |  |
| VV |  |  | B103 emergency |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 187,22 |  | 187,220 |  |  |  |
| VV |  |  | B104 emergency I |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 11,9 |  | 11,900 |  |  |  |
| VV |  |  | B113 ambulance A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 19,73 |  | 19,730 |  |  |  |
| VV |  |  | B114 ambulance B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 21,41 |  | 21,410 |  |  |  |
| VV |  |  | B115 ambulance C |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 14,11 |  | 14,110 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 272,830 |  |  |  |
| 278 | K | 777111123 | Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní | m2 | 272,830 | 85,00 | 23 190,55 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777111123

VV	půdorys 1.NP nový stav

VV	skladba S3

VV	pavilon V/B

VV	B101 infekční filtr

VV	9,71	9,710

B102 izolace

8,75	8,750

B103 emergency

187,22	187,220

B104 emergency I

11,9	11,900

B113 ambulance A

19,73	19,730

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | B114 ambulance B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 21,41 |  | 21,410 |  |  |  |
| VV |  |  | B115 ambulance C |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 14,11 |  | 14,110 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 272,830 |  |  |  |
| 279 | K | 777121115 | Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky přes 3 do 5 mm, plochy přes 1,0 m2 | m2 | 272,830 | 495,00 | 135 050,85 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777121115 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S3 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B101 infekční filtr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 9,71 |  | 9,710 |  |  |  |
| VV |  |  | B102 izolace |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 8,75 |  | 8,750 |  |  |  |
| VV |  |  | B103 emergency |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 187,22 |  | 187,220 |  |  |  |
| VV |  |  | B104 emergency I |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 11,9 |  | 11,900 |  |  |  |
| VV |  |  | B113 ambulance A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 19,73 |  | 19,730 |  |  |  |
| VV |  |  | B114 ambulance B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 21,41 |  | 21,410 |  |  |  |
| VV |  |  | B115 ambulance C |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 14,11 |  | 14,110 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 272,830 |  |  |  |
| 280 | K | 777121125 | Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky Příplatek k ceně za každý další 1 mm vyrovnání tloušťky přes 5 mm, plochy přes 1,0m2 | m2 | 818,490 | 150,00 | 122 773,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777121125 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S3 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B101 infekční filtr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 9,71*3 |  | 29,130 |  |  |  |
| VV |  |  | B102 izolace |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 8,75*3 |  | 26,250 |  |  |  |
| VV |  |  | B103 emergency |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 187,22*3 |  | 561,660 |  |  |  |
| VV |  |  | B104 emergency I |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 11,9*3 |  | 35,700 |  |  |  |
| VV |  |  | B113 ambulance A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 19,73*3 |  | 59,190 |  |  |  |
| VV |  |  | B114 ambulance B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 21,41*3 |  | 64,230 |  |  |  |
| VV |  |  | B115 ambulance C |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 14,11*3 |  | 42,330 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 818,490 |  |  |  |
| 281 | K | 777131101 | Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý | m2 | 272,830 | 195,00 | 53 201,85 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131101

VV	půdorys 1.NP nový stav

VV	skladba S3

VV	pavilon V/B

VV	B101 infekční filtr

VV	9,71	9,710

VV	B102 izolace

VV	8,75	8,750

VV	B103 emergency

VV	187,22	187,220

VV	B104 emergency I

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777611133

VV	půdorys 1.NP nový stav

VV	skladba S3

VV	pavilon V/B

VV	B101 infekční filtr

VV	9,71	9,710

VV	B102 izolace

VV	8,75	8,750

VV	B103 emergency

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 11,9 |  | 11,900 |  |  |  |
| VV |  |  | B113 ambulance A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 19,73 |  | 19,730 |  |  |  |
| VV |  |  | B114 ambulance B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 21,41 |  | 21,410 |  |  |  |
| VV |  |  | B115 ambulance C |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 14,11 |  | 14,110 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 272,830 |  |  |  |
| 291 | K | 777131151 | Penetrační nátěr Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových | m2 | 16,118 | 595,00 | 9 590,21 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777131151 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B101 infekční filtr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,5+3,7+2,75+1,35+0,3+2,4)*0,1 |  | 1,300 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,6+1,6+1,2)*0,1 |  | -0,440 |  |  |  |
| VV |  |  | B102 izolace |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,5+2,5)*2*0,1 |  | 1,200 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,1)*0,2 |  | -0,220 |  |  |  |
| VV |  |  | B103 emergency + B104 emergency1 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (4,95+2,65+3,15+0,25+0,5+2,1+0,4+1,05+0,3+1,2+0,5+0,1+3,25+13,15+2,45+0,25+0,4+5,1+3,1+4,7+0,05+3,55)*0,1 |  | 5,315 |  |  |  |
| VV |  |  | (2,2+4,35+0,4+0,8+0,15+3,8+0,15+0,25+2,85+20,1)*0,1 |  | 3,505 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,4+0,4)*2*0,1 |  | 0,160 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,8+0,4)*2*0,1 |  | 0,240 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,8+0,4)*2*0,1 |  | 0,240 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,4+0,4)*2*0,1 |  | 0,160 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,4+0,4)*2*0,1 |  | 0,160 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,8+0,4)*2*0,1 |  | 0,240 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,6+0,9+0,8+0,8+1,6+1,6)*0,1 |  | -0,730 |  |  |  |
| VV |  |  | B113 ambulance A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,35+0,25+2,425+0,875+0,6+0,875+2,35+0,25+0,25+2,6+0,25+0,65+5,6+0,25+0,35+0,5+0,35+2,6)*0,1 |  | 2,138 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,2)*0,1 |  | -0,120 |  |  |  |
| VV |  |  | B114 ambulance B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (5,9+2,95+0,25+0,65+2,7+0,15+0,35+0,15+2,3+0,25+0,35+3,4)*0,1 |  | 1,940 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,2+1,2)*0,1 |  | -0,240 |  |  |  |
| VV |  |  | B115 ambulance C |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,45+4,05+3,2+0,25+0,35+3,8)*0,1 |  | 1,510 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,2+1,2)*0,1 |  | -0,240 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 16,118 |  |  |  |
| 285 | K | 777611133 | Krycí nátěr podlahy antistatický lepené vodivé měděné pásky | m2 | 272,830 | 50,00 | 13 641,50 | CS ÚRS 2024 01 |

VV	187,22	187,220

VV	B104 emergency I

11,9	11,900

B113 ambulance A

19,73	19,730

B114 ambulance B

21,41	21,410

B115 ambulance C

14,11	14,110

Součet	272,830

| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777611134 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S3 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B101 infekční filtr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 9,71 |  | 9,710 |  |  |  |
| VV |  |  | B102 izolace |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 8,75 |  | 8,750 |  |  |  |
| VV |  |  | B103 emergency |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 187,22 |  | 187,220 |  |  |  |
| VV |  |  | B104 emergency I |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 11,9 |  | 11,900 |  |  |  |
| VV |  |  | B113 ambulance A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 19,73 |  | 19,730 |  |  |  |
| VV |  |  | B114 ambulance B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 21,41 |  | 21,410 |  |  |  |
| VV |  |  | B115 ambulance C |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 14,11 |  | 14,110 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 272,830 |  |  |  |
| 287 | K | 777611135 | Krycí nátěr podlahy antistatický vodivý mezinátěr | m2 | 272,830 | 295,00 | 80 484,85 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777611135 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S3 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B101 infekční filtr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 9,71 |  | 9,710 |  |  |  |
| VV |  |  | B102 izolace |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 8,75 |  | 8,750 |  |  |  |
| VV |  |  | B103 emergency |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 187,22 |  | 187,220 |  |  |  |
| VV |  |  | B104 emergency I |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 11,9 |  | 11,900 |  |  |  |
| VV |  |  | B113 ambulance A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 19,73 |  | 19,730 |  |  |  |
| VV |  |  | B114 ambulance B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 21,41 |  | 21,410 |  |  |  |
| VV |  |  | B115 ambulance C |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 14,11 |  | 14,110 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 272,830 |  |  |  |
| 290 | K | 777611181 | Krycí nátěr Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových | m2 | 16,118 | 595,00 | 9 590,21 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777611181

VV	pavilon V/B

VV	B101 infekční filtr

VV	(2,5+3,7+2,75+1,35+0,3+2,4)*0,1	1,300

VV	-(1,6+1,6+1,2)*0,1	-0,440

VV	B102 izolace

| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 286 | K | 777611134 | Krycí nátěr podlahy antistatický zemnící bod |  | m2 | 272,830 | 35,00 | 9 549,05 | CS ÚRS 2024 01 |

VV (3,5+2,5)*2*0,1	1,200 VV -(1,1)*0,2	-0,220

VV	B103 emergency + B104 emergency1

VV	(4,95+2,65+3,15+0,25+0,5+2,1+0,4+1,05+0,3+1,2+0,5+0,1+3,25+13,15+2,45+0,25+0,4+5,1+3,1+4,7+0,05+3,55)*0,1	5,315

VV	(2,2+4,35+0,4+0,8+0,15+3,8+0,15+0,25+2,85+20,1)*0,1	3,505

VV	(0,4+0,4)*2*0,1	0,160

VV	(0,8+0,4)*2*0,1	0,240

VV	(0,8+0,4)*2*0,1	0,240

VV	(0,4+0,4)*2*0,1	0,160

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131112

VV	půdorys 1.NP nový stav

VV	pavilon V/A

VV	A180 očista

VV	(3,75+2,9)*2*3,0	39,900

VV	-(1,1*2)	-2,200

VV	A181 předsíň WC

VV (1,7+0,95)*2*1,8	9,540 VV -(0,8*1,8+0,7*1,8*2)	-3,960

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | (0,4+0,4)*2*0,1 |  | 0,160 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,8+0,4)*2*0,1 |  | 0,240 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,6+0,9+0,8+0,8+1,6+1,6)*0,1 |  | -0,730 |  |  |  |
| VV |  |  | B113 ambulance A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,35+0,25+2,425+0,875+0,6+0,875+2,35+0,25+0,25+2,6+0,25+0,65+5,6+0,25+0,35+0,5+0,35+2,6)*0,1 |  | 2,138 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,2)*0,1 |  | -0,120 |  |  |  |
| VV |  |  | B114 ambulance B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (5,9+2,95+0,25+0,65+2,7+0,15+0,35+0,15+2,3+0,25+0,35+3,4)*0,1 |  | 1,940 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,2+1,2)*0,1 |  | -0,240 |  |  |  |
| VV |  |  | B115 ambulance C |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,45+4,05+3,2+0,25+0,35+3,8)*0,1 |  | 1,510 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,2+1,2)*0,1 |  | -0,240 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 16,118 |  |  |  |
| 284 | K | 777621131 | Krycí nátěr podlahy antistatický polyuretanový | m2 | 272,830 | 990,00 | 270 101,70 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/777621131 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S3 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B101 infekční filtr |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 9,71 |  | 9,710 |  |  |  |
| VV |  |  | B102 izolace |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 8,75 |  | 8,750 |  |  |  |
| VV |  |  | B103 emergency |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 187,22 |  | 187,220 |  |  |  |
| VV |  |  | B104 emergency I |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 11,9 |  | 11,900 |  |  |  |
| VV |  |  | B113 ambulance A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 19,73 |  | 19,730 |  |  |  |
| VV |  |  | B114 ambulance B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 21,41 |  | 21,410 |  |  |  |
| VV |  |  | B115 ambulance C |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 14,11 |  | 14,110 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 272,830 |  |  |  |
| 289 | K | 998777123 | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 4,207 | 2 000,00 | 8 414,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998777123 |  |  |  |  |  |
| D 781 |  |  | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 429 302,44 |  |
| 251 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 207,605 | 400,00 | 83 042,00 | CS ÚRS 2024 01 |

VV	A182 WC

VV (2,05+0,9)*2*1,8	10,620 -(0,7*1,8)	-1,260

A183 WC handicap

(1,675+2,165)*2*1,8	13,824

-(0,9*1,8)	-1,620

A189 úklid ( A182)

(2,05+0,95)*2*1,8	10,800

-(0,7*1,8)	-1,260

A191 aseptický sál

| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 4,5*1,5 |  |  | 6,750 |  |  |  |
| VV |  |  | A192 ambulance UP - chirurgie |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,4*1,5 |  |  | 5,100 |  |  |  |
| VV |  |  | A193 septický sál |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,1+0,6+0,35+2,5+0,35+0,4+3,1+3,5)*2 |  |  | 27,800 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,5*2+2*1,18) |  |  | -5,360 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 108,674 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B102 izolace |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,5+2,5)*2*3,0 |  |  | 36,000 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,2*2,05+2,4*1,25) |  |  | -5,460 |  |  |  |
| VV |  |  | B103 emergency |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,5*1,2 |  |  | 1,800 |  |  |  |
| VV |  |  | 3,6*0,6 |  |  | 2,160 |  |  |  |
| VV |  |  | B105 desinfekce |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,6+2,7+0,6)*0,6 |  |  | 2,340 |  |  |  |
| VV |  |  | B107 denní místnost |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,6+2,4+0,6)*0,6 |  |  | 2,160 |  |  |  |
| VV |  |  | B108 předsíň WC |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,75+1,2)*2*1,8 |  |  | 10,620 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,7*1,8+0,7*1,8+0,7*1,8) |  |  | -3,780 |  |  |  |
| VV |  |  | B109 WC |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,5+0,9)*2*1,8 |  |  | 8,640 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,9*0,15 |  |  | 0,135 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,7*1,8) |  |  | -1,260 |  |  |  |
| VV |  |  | B110 sprcha |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,9+2,2)*2*2 |  |  | 12,400 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,7*1,97+1,1*1,15) |  |  | -2,644 |  |  |  |
| VV |  |  | B113 ambulance A |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,2+0,65)*1,2 |  |  | 2,220 |  |  |  |
| VV |  |  | B114 ambulance B |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,2+0,6)*1,2 |  |  | 2,160 |  |  |  |
| VV |  |  | B115 ambulance C |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,6+1)*1,2 |  |  | 1,920 |  |  |  |
| VV |  |  | B117 sklad |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2+3,8+0,9+0,3+1,1+4,1)*1,8 |  |  | 21,960 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8*1,8) |  |  | -1,440 |  |  |  |
| VV |  |  | B118 úklid |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1+1,9)*2*1,8 |  |  | 10,440 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8*1,8) |  |  | -1,440 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 98,931 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 207,605 |  |  |  |
| 252 | K | 781472217 | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 12 do 19 ks/m2 |  | m2 | 207,605 | 1 200,00 | 249 126,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472217

VV	půdorys 1.NP nový stav

VV	pavilon V/A

VV	A180 očista

VV	(3,75+2,9)*2*3,0	39,900

VV	-(1,1*2)	-2,200

VV	A181 předsíň WC

VV (1,7+0,95)*2*1,8	9,540 VV -(0,8*1,8+0,7*1,8*2)	-3,960

VV	A182 WC

VV	(2,05+0,9)*2*1,8	10,620

VV	-(0,7*1,8)	-1,260

VV	A183 WC handicap

VV	(1,675+2,165)*2*1,8	13,824

VV	-(0,9*1,8)	-1,620

VV	A189 úklid ( A182)

| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | (2,05+0,95)*2*1,8 |  |  | 10,800 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,7*1,8) |  |  | -1,260 |  |  |  |
| VV |  |  | A191 aseptický sál |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4,5*1,5 |  |  | 6,750 |  |  |  |
| VV |  |  | A192 ambulance UP - chirurgie |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,4*1,5 |  |  | 5,100 |  |  |  |
| VV |  |  | A193 septický sál |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,1+0,6+0,35+2,5+0,35+0,4+3,1+3,5)*2 |  |  | 27,800 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,5*2+2*1,18) |  |  | -5,360 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 108,674 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B102 izolace |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,5+2,5)*2*3,0 |  |  | 36,000 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,2*2,05+2,4*1,25) |  |  | -5,460 |  |  |  |
| VV |  |  | B103 emergency |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,5*1,2 |  |  | 1,800 |  |  |  |
| VV |  |  | 3,6*0,6 |  |  | 2,160 |  |  |  |
| VV |  |  | B105 desinfekce |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,6+2,7+0,6)*0,6 |  |  | 2,340 |  |  |  |
| VV |  |  | B107 denní místnost |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,6+2,4+0,6)*0,6 |  |  | 2,160 |  |  |  |
| VV |  |  | B108 předsíň WC |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,75+1,2)*2*1,8 |  |  | 10,620 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,7*1,8+0,7*1,8+0,7*1,8) |  |  | -3,780 |  |  |  |
| VV |  |  | B109 WC |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,5+0,9)*2*1,8 |  |  | 8,640 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,9*0,15 |  |  | 0,135 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,7*1,8) |  |  | -1,260 |  |  |  |
| VV |  |  | B110 sprcha |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,9+2,2)*2*2 |  |  | 12,400 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,7*1,97+1,1*1,15) |  |  | -2,644 |  |  |  |
| VV |  |  | B113 ambulance A |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,2+0,65)*1,2 |  |  | 2,220 |  |  |  |
| VV |  |  | B114 ambulance B |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,2+0,6)*1,2 |  |  | 2,160 |  |  |  |
| VV |  |  | B115 ambulance C |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,6+1)*1,2 |  |  | 1,920 |  |  |  |
| VV |  |  | B117 sklad |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2+3,8+0,9+0,3+1,1+4,1)*1,8 |  |  | 21,960 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8*1,8) |  |  | -1,440 |  |  |  |
| VV |  |  | B118 úklid |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1+1,9)*2*1,8 |  |  | 10,440 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8*1,8) |  |  | -1,440 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 98,931 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 207,605 |  |  |  |
| 253 | M | 59761701 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2 |  | m2 | 228,366 | 300,00 | 68 509,80 | CS ÚRS 2024 01 |

VV	půdorys 1.NP nový stav

VV	pavilon V/A

VV	A180 očista

VV	(3,75+2,9)*2*3,0	39,900

VV	-(1,1*2)	-2,200

A181 předsíň WC

(1,7+0,95)*2*1,8	9,540 -(0,8*1,8+0,7*1,8*2)	-3,960

A182 WC

(2,05+0,9)*2*1,8	10,620

-(0,7*1,8)	-1,260

A183 WC handicap

(1,675+2,165)*2*1,8	13,824

| PČ Typ |  | Kód |  |  | Popis | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  |  | -(0,9*1,8) |  |  |  | -1,620 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | A189 úklid ( A182) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (2,05+0,95)*2*1,8 |  |  |  | 10,800 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | -(0,7*1,8) |  |  |  | -1,260 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | A191 aseptický sál |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 4,5*1,5 |  |  |  | 6,750 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | A192 ambulance UP - chirurgie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 3,4*1,5 |  |  |  | 5,100 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | A193 septický sál |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (3,1+0,6+0,35+2,5+0,35+0,4+3,1+3,5)*2 |  |  |  | 27,800 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | -(1,5*2+2*1,18) |  |  |  | -5,360 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  |  |  | 108,674 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | B102 izolace |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (3,5+2,5)*2*3,0 |  |  |  | 36,000 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | -(1,2*2,05+2,4*1,25) |  |  |  | -5,460 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | B103 emergency |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 1,5*1,2 |  |  |  | 1,800 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 3,6*0,6 |  |  |  | 2,160 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | B105 desinfekce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (0,6+2,7+0,6)*0,6 |  |  |  | 2,340 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | B107 denní místnost |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (0,6+2,4+0,6)*0,6 |  |  |  | 2,160 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | B108 předsíň WC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (1,75+1,2)*2*1,8 |  |  |  | 10,620 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | -(0,7*1,8+0,7*1,8+0,7*1,8) |  |  |  | -3,780 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | B109 WC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (1,5+0,9)*2*1,8 |  |  |  | 8,640 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 0,9*0,15 |  |  |  | 0,135 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | -(0,7*1,8) |  |  |  | -1,260 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | B110 sprcha |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (0,9+2,2)*2*2 |  |  |  | 12,400 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | -(0,7*1,97+1,1*1,15) |  |  |  | -2,644 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | B113 ambulance A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (1,2+0,65)*1,2 |  |  |  | 2,220 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | B114 ambulance B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (1,2+0,6)*1,2 |  |  |  | 2,160 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | B115 ambulance C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (0,6+1)*1,2 |  |  |  | 1,920 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | B117 sklad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (2+3,8+0,9+0,3+1,1+4,1)*1,8 |  |  |  | 21,960 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | -(0,8*1,8) |  |  |  | -1,440 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | B118 úklid |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (1+1,9)*2*1,8 |  |  |  | 10,440 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | -(0,8*1,8) |  |  |  | -1,440 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  |  |  | 98,931 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 207,605 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 207,605*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 228,366 |  |  |  |  |
| 254 | K | 781491011 |  | Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2 |  | m2 |  | 1,050 |  | 2 500,00 | 2 625,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781491011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | sanitární prvky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (0,5*0,7)*3 |  |  |  | 1,050 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 1,050 |  |  |  |  |
| 255 | M | 63465126 |  | zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm |  | m2 |  | 1,155 |  | 2 500,00 | 2 887,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| sanitární prvky |  |  |  |  |  |
| (0,5*0,7)*3 |  |  |  | 1,050 |  |
| Součet |  |  |  | 1,050 |  |
| 1,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 1,155 |  |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 256 | K | 781492211 | Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového | m | 10,460 | 100,00 | 1 046,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492211

| VV |  |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | A193 septický sál |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2+2*1,18) |  | 4,360 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 4,360 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B109 WC |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,9 |  | 0,900 |  |  |  |
| VV |  |  | B110 sprcha |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,1+2*1,15) |  | 3,400 |  |  |  |
| VV |  |  | B117 sklad |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,8) |  | 1,800 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 6,100 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 10,460 |  |  |  |
| 257 | M | 28342003 | lišta ukončovací z PVC 10mm | m | 10,983 | 33,20 | 364,64 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | A193 septický sál |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2+2*1,18) |  | 4,360 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 4,360 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B109 WC |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,9 |  | 0,900 |  |  |  |
| VV |  |  | B110 sprcha |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,1+2*1,15) |  | 3,400 |  |  |  |
| VV |  |  | B117 sklad |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,8) |  | 1,800 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 6,100 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 10,460 |  |  |  |
| VV |  |  | 10,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10,983 |  |  |  |
| 258 | K | 781492251 | Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího | m | 97,630 | 100,00 | 9 763,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492251

VV	půdorys 1.NP nový stav

VV	pavilon V/A

VV	A180 očista

VV	(3,75+2,9)*2	13,300

VV	A181 předsíň WC

VV (1,7+0,95)*2	5,300 VV -(0,8+0,7*2)	-2,200

VV	A182 WC

VV	(2,05+0,9)*2	5,900

VV	-(0,7)	-0,700

VV	A183 WC handicap

VV	(1,675+2,165)*2	7,680

VV	-(0,9)	-0,900

VV	A189 úklid ( A182)

VV	(2,05+0,95)*2	6,000

VV	-(0,7)	-0,700

A191 aseptický sál

4,5	4,500

A192 ambulance UP - chirurgie

3,4	3,400

A193 septický sál

(3,1+0,6+0,35+2,5+0,35+0,4+3,1+3,5)	13,900

0,2*2	0,400

-(2)	-2,000

| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 53,880 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B103 emergency |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,5 |  |  | 1,500 |  |  |  |
| VV |  |  | B108 předsíň WC |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,75+1,2)*2 |  |  | 5,900 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,7+0,7+0,7) |  |  | -2,100 |  |  |  |
| VV |  |  | B109 WC |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,5+0,9)*2 |  |  | 4,800 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,7) |  |  | -0,700 |  |  |  |
| VV |  |  | B110 sprcha |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,9+2,2)*2 |  |  | 6,200 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,2*2 |  |  | 0,400 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,1) |  |  | -1,100 |  |  |  |
| VV |  |  | B113 ambulance A |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,2+0,65+1,2*2) |  |  | 4,250 |  |  |  |
| VV |  |  | B114 ambulance B |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,2+0,6+1,2*2) |  |  | 4,200 |  |  |  |
| VV |  |  | B115 ambulance C |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,6+1+1,2*2) |  |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | B117 sklad |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2+3,8+0,9+0,3+1,1+4,1) |  |  | 12,200 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8) |  |  | -0,800 |  |  |  |
| VV |  |  | B118 úklid |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1+1,9)*2 |  |  | 5,800 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8) |  |  | -0,800 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 43,750 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 97,630 |  |  |  |
| 259 | M | 28342003 | lišta ukončovací z PVC 10mm |  | m | 102,512 | 33,20 | 3 403,40 | CS ÚRS 2024 01 |

VV	půdorys 1.NP nový stav

VV	pavilon V/A

VV	A180 očista

VV	(3,75+2,9)*2	13,300

VV	A181 předsíň WC

VV (1,7+0,95)*2	5,300 VV -(0,8+0,7*2)	-2,200

VV	A182 WC

VV	(2,05+0,9)*2	5,900

VV	-(0,7)	-0,700

VV	A183 WC handicap

VV	(1,675+2,165)*2	7,680

VV	-(0,9)	-0,900

VV	A189 úklid ( A182)

VV	(2,05+0,95)*2	6,000

VV	-(0,7)	-0,700

VV	A191 aseptický sál

VV	4,5	4,500

VV	A192 ambulance UP - chirurgie

VV	3,4	3,400

VV	A193 septický sál

VV	(3,1+0,6+0,35+2,5+0,35+0,4+3,1+3,5)	13,900

VV 0,2*2	0,400 VV -(2)	-2,000

VV	Mezisoučet	53,880 pavilon V/B

B103 emergency

1,5	1,500

B108 předsíň WC

(1,75+1,2)*2	5,900

| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | -(0,7+0,7+0,7) |  |  | -2,100 |  |  |  |
| VV |  |  | B109 WC |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,5+0,9)*2 |  |  | 4,800 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,7) |  |  | -0,700 |  |  |  |
| VV |  |  | B110 sprcha |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,9+2,2)*2 |  |  | 6,200 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,2*2 |  |  | 0,400 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,1) |  |  | -1,100 |  |  |  |
| VV |  |  | B113 ambulance A |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,2+0,65+1,2*2) |  |  | 4,250 |  |  |  |
| VV |  |  | B114 ambulance B |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,2+0,6+1,2*2) |  |  | 4,200 |  |  |  |
| VV |  |  | B115 ambulance C |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,6+1+1,2*2) |  |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | B117 sklad |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2+3,8+0,9+0,3+1,1+4,1) |  |  | 12,200 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8) |  |  | -0,800 |  |  |  |
| VV |  |  | B118 úklid |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1+1,9)*2 |  |  | 5,800 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8) |  |  | -0,800 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 43,750 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 97,630 |  |  |  |
| VV |  |  | 97,63*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  |  | 102,512 |  |  |  |
| 260 | K | 781571131 | Montáž keramických obkladů ostění lepených flexibilním lepidlem šířky ostění do 200 mm |  | m | 4,660 | 600,00 | 2 796,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781571131 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | A193 septický sál |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2*1,18) |  |  | 2,360 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 2,360 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B110 sprcha |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2*1,15) |  |  | 2,300 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 2,300 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 4,660 |  |  |  |
| 261 | M | 59761701 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2 |  | m2 | 1,025 | 300,00 | 307,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | A193 septický sál |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2*1,18) |  |  | 2,360 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 2,360 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B110 sprcha |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2*1,15) |  |  | 2,300 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 2,300 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 4,660 |  |  |  |
| VV |  |  | 4,66*0,22 'Přepočtené koeficientem množství |  |  | 1,025 |  |  |  |
| 262 | K | 781674113 | Montáž keramických obkladů parapetů lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm |  | m | 3,100 | 300,00 | 930,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781674113

VV	půdorys 1.NP nový stav

VV	pavilon V/A

VV	A193 septický sál

VV	(2)	2,000

VV	Mezisoučet	2,000

VV	pavilon V/B

B110 sprcha

(1,1)	1,100

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 1,100 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 3,100 |  |  |  |
| 263 | M | 59761701 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2 | m2 | 0,682 | 300,00 | 204,60 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | A193 septický sál |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2) |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B110 sprcha |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,1) |  | 1,100 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 1,100 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 3,100 |  |  |  |
| VV |  |  | 3,1*0,22 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,682 |  |  |  |
| 264 | K | 998781123 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 4,297 | 1 000,00 | 4 297,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781123 |  |  |  |  |  |
| D 783 |  |  | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 6 093,56 |  |
| 265 | K | 783301313 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým | m2 | 15,322 | 90,70 | 1 389,71 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301313 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | zámečnické výrobky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Z/3 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,054+3,432+1,7)*2*0,9 |  | 14,735 |  |  |  |
| VV |  |  | Z/2 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,667*((0,05+0,03)*2) |  | 0,587 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 15,322 |  |  |  |
| 266 | K | 783314101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 15,322 | 155,00 | 2 374,91 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314101 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | zámečnické výrobky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Z/3 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,054+3,432+1,7)*2*0,9 |  | 14,735 |  |  |  |
| VV |  |  | Z/2 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,667*((0,05+0,03)*2) |  | 0,587 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 15,322 |  |  |  |
| 267 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 15,322 | 152,00 | 2 328,94 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | zámečnické výrobky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Z/3 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,054+3,432+1,7)*2*0,9 |  | 14,735 |  |  |  |
| VV |  |  | Z/2 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,667*((0,05+0,03)*2) |  | 0,587 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 15,322 |  |  |  |
| D 784 |  |  | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 132 357,74 |  |
| 268 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 293,412 | 30,00 | 8 802,36 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001

VV	půdorys 1.NP nový stav

VV	pavilon V/A

VV	A101 vstupní hala

VV (0,25+0,6+7,3+3,9+0,7+1+3,5+1+3+0,4+0,4+0,4+6,4+0,4+0,4+0,4+6,2+0,4+0,4+0,4+3+5,6)*3,68 169,464 -(1,45*2,21*2+1,28*2,21+1,3*2,2+1,6*2,2+2*2,1+2*2,1+1,5*2,2+1,5*2,2+2*2,1+1,1*1,97) -36,985

Mezisoučet	132,479 pavilon V/B B112 čekárna

| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | (5,4+3,8+0,35+0,5+0,35+3,5+0,35+0,7+0,8*2)*3,68 |  |  | 60,904 |  |  |  |
| VV |  |  | (2+2,1*2)*0,3*2 |  |  | 3,720 |  |  |  |
| VV |  |  | (2+2,1*2)*0,3*2 |  |  | 3,720 |  |  |  |
| VV |  |  | -(2*2,1)*2 |  |  | -8,400 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,6+1)*2*3,68 |  |  | 11,776 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,6) |  |  | -1,600 |  |  |  |
| VV |  |  | B113 ambulance A |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,2+0,25+0,4+0,25+2,6+0,25+0,25)*3,68 |  |  | 15,456 |  |  |  |
| VV |  |  | (2+2,1*2)*0,3 |  |  | 1,860 |  |  |  |
| VV |  |  | -(2*2,1) |  |  | -4,200 |  |  |  |
| VV |  |  | B114 ambulance B |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,4)*3,68 |  |  | 12,512 |  |  |  |
| VV |  |  | (2+2,1*2)*0,3 |  |  | 1,860 |  |  |  |
| VV |  |  | -(2*2,1) |  |  | -4,200 |  |  |  |
| VV |  |  | B115 ambulance C |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,8)*3,68 |  |  | 13,984 |  |  |  |
| VV |  |  | (2+2,1*2)*0,3 |  |  | 1,860 |  |  |  |
| VV |  |  | -(2*2,1) |  |  | -4,200 |  |  |  |
| VV |  |  | B116 komunikace |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,25+4,1+3+1,5+5,5+0,4+0,6+1,95)*3,68 |  |  | 63,664 |  |  |  |
| VV |  |  | (1+2,1*2)*0,3 |  |  | 1,560 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1*2,1+1,45*2,21+0,8*1,97+1,25*1,97) |  |  | -9,343 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 160,933 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 293,412 |  |  |  |
| 269 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m |  | m2 | 1 647,405 | 75,00 | 123 555,38 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101

VV	půdorys 1.NP nový stav

VV	pavilon V/A

VV	A101 vstupní hala

VV	(2,875+4,025)*3,68	25,392

VV -(1,7*2,25)	-3,825 VV 1,1*3,68	4,048

VV	(0,65+0,65+0,1+0,8)*3,68	8,096

VV	(0,25+0,25+0,6+7,4+3,9+0,7+1+3,5+1+3+0,5+0,5+0,5+6,4+0,5+0,5+0,5+6,2+0,5+0,5+0,5+3+5,6)*3,68	174,064

VV	(4+2,1*2)*0,3	2,460

VV	(3+2,2*2)*0,4	2,960

VV	-(1,75*2,25+1,45*2,21+1,45*2,21+1,28*2,21+1,3*2,2+1,6*2+4*2,1+1,5*2,2+1,5*2,2+1,1*1,97)	-36,402 VV	A113 vstupní hala - průchod

VV 2,875*3,68	10,580 VV -(1,7*2,25)	-3,825

VV	A178 vstupní prostor - tiráž

VV	(10,15+5,2+0,35+0,35+6,5+0,35+0,5+3,3+5,2)*3,68	117,392 VV	-(1,5*2,2+2,6*2,9+1,6*2,05+1,2*2,05+1,6*2,05)	-19,860 VV	A180 očista

VV (3,75+2,9)*2*3,68	48,944 VV -(1,2*2,05)	-2,460

VV	A181 předsíň WC

VV	(1,7+0,9)*2*3,68	19,136

VV	-(0,7*1,97*2+0,8*1,97)	-4,334

VV	A182 WC

VV (2,05+0,9)*2*3,68	21,712 VV -(0,7*1,97)	-1,379

VV	A182 WC (úklid)

VV (2,05+0,9)*2*3,68	21,712 VV -(0,7*1,97)	-1,379

VV	A183 WC handicap

(1,675+2,165)*2*3,68	28,262

-(0,9*1,97)	-1,773

| PČ Typ | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VV | A190 vnitřní komunikace |  |
| --- | --- | --- |
| VV | (6,45+0,1+4,6+2,65+6,05+3,05+1,2+2,265+1,875+2,265+1,5+2,265+5,66)*3,68 | 146,942 |
| VV | -(1,35*2+1,6*2,05+0,8*1,97+1,1*2+0,9*1,97+1,5*2+1,3*2,2) | -17,389 |
| VV | Mezisoučet | 539,074 |
| VV | pavilon V/B |  |
| VV | B101 infekční filtr |  |
| VV | (2,5+3,7+2,75+1,35+0,3+2,4)*3,68 | 47,840 |
| VV | (0,525+2,1*2)*0,2 | 0,945 |
| VV | -(1,6*2,05+0,525*2,1+1,6*2,05+1,2*2,05) | -10,123 |
| VV | B102 izolace |  |
| VV | (3,5+2,5)*2*3,68 | 44,160 |
| VV | -(1,2*2,05+2,4*1,25) | -5,460 |
| VV | B103 emergency + B104 emergency1 |  |
| VV | (4,95+2,65+3,15+0,25+0,5+2,1+0,4+1,05+0,3+1,2+0,5+0,1+3,25+13,15+2,45+0,25+0,4+5,1+3,1+4,7+0,05+3,55)*3,68 | 195,592 |
| VV | (2,2+4,35+0,4+0,8+0,15+3,8+0,15+0,25+2,85+20,1)*3,68 | 128,984 |
| VV | (0,4+0,4)*2*3,68 | 5,888 |
| VV | (0,8+0,4)*2*3,68 | 8,832 |
| VV | (0,8+0,4)*2*3,68 | 8,832 |
| VV | (0,4+0,4)*2*3,68 | 5,888 |
| VV | (0,4+0,4)*2*3,68 | 5,888 |
| VV | (0,8+0,4)*2*3,68 | 8,832 |
| VV | (1,325+2,1*2)*0,2 | 1,105 |
| VV | (2+2,1*2)*0,2 | 1,240 |
| VV | (1+2,1*2)*0,2 | 1,040 |
| VV | -(1,2*2+2,4*1,25+1,6*2,05+1,325*2,1+2*2,1+2*2,1+0,8*2+0,8*1,97+0,8*1,97+1,6*2,05+1,6*2,05) | -31,175 |
| VV | B105 desinfekce |  |
| VV | (1,85+2,7)*2*3,68 | 33,488 |
| VV | -(0,8*1,97) | -1,576 |
| VV | B106 sklad emergency |  |
| VV | (4,65+1,55+1+0,25+0,4+0,25+3,3+1,55)*3,68 | 47,656 |
| VV | (1+2,1*2)*0,15 | 0,780 |
| VV | -(0,8*1,97+1*2,1) | -3,676 |
| VV | B107 denní místnost |  |
| VV | (2,75+2,4)*2*3,68 | 37,904 |
| VV | (1+2,1*2)*0,15 | 0,780 |
| VV | -(0,8*2+1*2,1+0,7*1,97) | -5,079 |
| VV | B108 předsíň WC |  |
| VV | (1,75+1,2)*2*3,68 | 21,712 |
| VV | -(0,7*1,97+0,7*1,97+0,7*1,97) | -4,137 |
| VV | B109 WC |  |
| VV | (1,4+0,9)*2*3,68 | 16,928 |
| VV | -(0,7*1,97) | -1,379 |
| VV | B110 sprcha |  |
| VV | (0,9+2,2)*2*3,68 | 22,816 |
| VV | (1,1+0,85*2)*0,15 | 0,420 |
| VV | -(0,7*1,97+1,1*0,85) | -2,314 |
| VV | B111 komunikace |  |
| VV | (1,6+0,8+20,1+2,25+0,3+0,55+3,8+0,15+14,8+0,925+1,5)*3,68 | 172,132 |
| VV | -(1,6*2,05+1,6*2,05+1,6*2,05+1,5*2+1,2*2,05+1,2*2,05+1,5*2) | -20,760 |
| VV | B112 čekárna |  |
| VV | (5,4+0,75+0,25+3,45+0,4+2,75+0,4+1,45+5,9+3,8+0,35+0,5+0,35+3,5+0,35+0,7)*3,68 | 111,504 |
| VV | (1,6+2*2)*0,8 | 4,480 |
| VV | (2+2,1*2)*0,3*2 | 3,720 |
| VV | (0,6+1)*2*3,68 | 11,776 |
| VV | -(1,6*2+1,6*2,05+2*2,1*2) B113 ambulance A | -14,880 |
|  | (0,35+0,25+2,425+0,875+0,6+0,875+2,35+0,25+0,25+2,6+0,25+0,65+5,6+0,25+0,35+0,5+0,35+2,6)*3,68 | 78,660 |
|  | (2+2,1*2)*0,3 | 1,860 |
|  | -(1,2*2,05+2*2,1) | -6,660 |

VV	B114 ambulance B

VV	(5,9+2,95+0,25+0,65+2,7+0,15+0,35+0,15+2,3+0,25+0,35+3,4)*3,68	71,392

VV	(2+2,1*2)*0,3	1,860

VV	-(1,2+2,05+1,2*2,05+2*2,1)	-9,910

VV	B115 ambulance C

VV	(3,45+4,05+3,2+0,25+0,35+3,8)*3,68	55,568

VV	(2+2,1*2)*0,3	1,860

VV	-(1,2*2,05+1,2*2,05+2*2,1)	-9,120

VV	B116 komunikace

VV	(11+6,4+4+3+1,5+5,5+0,4+0,7+1,95)*3,68	126,776

VV	(1+2,1*2)*0,3	1,560

VV	-(1,2*2,05+1*2,05+1,5*2+0,8*1,97+1,6*2+0,8*1,97+1,25*1,97+1*2,1)	-18,425 VV	B117 sklad

VV	(2+3,8+0,9+0,3+1,1+4,1)*3,68	44,896

VV	-(1*2,05)	-2,050

VV	B118 úklid

VV (1+1,9)*2*3,68	21,344 VV -(0,8*1,97)	-1,576

VV	odpočet obkladů

VV -207,605	-207,605 VV Mezisoučet	1 001,033

VV	výměna dveří  za protipožární

VV	půdorys 1.PP

VV (2*3,35)*2	13,400 VV -(1,6*1,97)*2	-6,304 VV (2*3,35)*2	13,400 VV -(1,6*1,97)*2	-6,304 VV (2*3,35)*2	13,400 VV -(1,6*1,97)*2	-6,304

| PČ Typ | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	půdorys 1.NP

VV (2*3,68)	7,360 VV -(1,35*2)	-2,700

VV	půdorys 2.NP nový stav

VV (2*3,65)*2	14,600 VV -(1,6*1,97)*2	-6,304 VV (2*3,65)*2	14,600 VV -(1,6*2)*2	-6,400 VV (1,5*3,65)*2	10,950 VV -(0,8*1,97)*2	-3,152

VV	půdorys 3.NP nový stav

VV (2*3,7)*2	14,800 VV -(1,6*2)*2	-6,400 VV (2*3,7)*2	14,800 VV -(1,6*2)	-3,200 VV (1,2*3,7)*2	8,880 VV -(1,1*1,97)*2	-4,334 VV (1,2*3,7)*2	8,880 VV -(0,8*1,97)	-1,576

VV	půdorys 4.NP nový stav

VV (1,5*3)*2	9,000 VV -(0,8*1,97)	-1,576 VV (1,5*3)*2	9,000

VV -(0,9*1,97)*2	-3,546 VV -(1,2*1,2)*2	-2,880 VV (1,5*3)*2	9,000

VV -(0,8*1,97)*2	-3,152 VV (2,4*3)*2	14,400

VV -(2,1*2,4)	-5,040 Mezisoučet	107,298 Součet	1 647,405

| PČ Typ Kód |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D 787 |  |  | Dokončovací práce - zasklívání |  |  |  | 4 978,10 |  |
| 270 | K | 787911111 | Zasklívání - ostatní práce montáž fólie na sklo bezpečnostní | m2 | 5,460 | 564,00 | 3 079,44 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/787911111 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B102 izolace |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,2*2,05) |  | 2,460 |  |  |  |
| VV |  |  | (2,4*1,25) |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 5,460 |  |  |  |
| 271 | M | 63479017 | fólie na sklo ochranné 89% | m2 | 5,624 | 337,00 | 1 895,29 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys 1.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B102 izolace |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,2*2,05) |  | 2,460 |  |  |  |
| VV |  |  | (2,4*1,25) |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 5,460 |  |  |  |
| VV |  |  | 5,46*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5,624 |  |  |  |
| 272 | K | 998787123 | Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ručně (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,001 | 3 370,00 | 3,37 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998787123 |  |  |  |  |  |
| D VRN |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 557 208,28 |  |
| 273 | K | VRN01 | Zařízení staveniště | % | 3,500 | 157 142,86 | 550 000,00 |  |
| 274 | K | VRN02 | Provoz investora | % | 3,500 | 2 059,51 | 7 208,28 |  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:

SO 01 - Stavební úpravy 1.NP pro účely zřízení pracoviště urgentního příjmu

Úroveň 3:

### SO 011 - 03a1 Silnoproud UP 1.NP

| KSO: |  |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |
| Zadavatel: |  |  | IČ: | 47813750 |
| Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  |  | DIČ: |  |
| Účastník: |  |  | IČ: | 02632195 |
| KP REVITAL s.r.o. Projektant: Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. Zpracovatel: Poznámka: |  |  | DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: | CZ02632195 60766859 |
| Cena bez DPH |  |  |  | 2 787 663,00 |
| DPH základní snížená | Základ daně 2 787 663,00 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 585 409,23 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 3 373 072,23 |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:

SO 01 - Stavební úpravy 1.NP pro účely zřízení pracoviště urgentního příjmu

Úroveň 3:

### SO 011 - 03a1 Silnoproud UP 1.NP

| Místo: |  | Datum: | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  | Projektant: | Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. |  |
| Účastník: KP REVITAL s.r.o. |  | Zpracovatel: |  |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  | 2 787 663,00 |  |
| 1. - STÁVAJÍCÍ OBJKET V/B |  |  | 95 000,00 |  |
| B. - DODÁVKY |  |  | 2 496 063,00 |  |
| D1 - ROZVADĚČ RS1B-1 - pole č.1-2 |  |  | 605 721,00 |  |
| 2. - ROZVADĚČ R-SOZ |  |  | 51 441,00 |  |
| 3. - SVÍTIDLA |  |  | 387 724,00 |  |
| D2 - A |  |  | 387 724,00 |  |
| D3 - B |  |  | 45 000,00 |  |
| D4 - C |  |  | 115 540,00 |  |
| 4. - D |  |  | 3 375,00 |  |
| 5. - E |  |  | 7 840,00 |  |
| 6. - F |  |  | 16 360,00 |  |
| 8. - H |  |  | 1 359,00 |  |
| 9. - N |  |  | 21 960,00 |  |
| D5 - PŘÍSTROJE ELEKTROINSTALAČNÍ |  |  | 208 230,00 |  |
| D6 - INSTALAČNÍ MATERIÁL |  |  | 130 639,00 |  |
| D7 - KABELY, VODIČE |  |  | 667 568,00 |  |

D8 - ZÁLOŽNÍ ZDROJ - UPS	268 400,00

| D9 - PRŮRAZY, NIKY, DRÁŽKY, ZEDNICKÉ PRÁCE, UCPÁVKY | 176 340,00 |
| --- | --- |
| D. - REVIZE | 34 000,00 |
| OST - Ostatní | 162 600,00 |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:

SO 01 - Stavební úpravy 1.NP pro účely zřízení pracoviště urgentního příjmu

Úroveň 3:

### SO 011 - 03a1 Silnoproud UP 1.NP

| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  |  | Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  |  | Projektant: | Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. |
| Účastník: KP REVITAL s.r.o. |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |
| PČ Typ Kód Popis |  |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 2 787 663,00 |  |  |
| D 1. |  |  | STÁVAJÍCÍ OBJKET V/B |  |  |  | 95 000,00 |  |  |
| 1 | K | 1. | Demontáž stávající elektroinstalace řešené části původního objektu | kpl. | 1,000 | 80 000,00 | 80 000,00 |  |  |
| 2 | K | 2. | Odvoz a likvidace demontovaného materiálu | kpl. | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  |

D	B.	DODÁVKY	2 496 063,00

D	D1	ROZVADĚČ RS1B-1 - pole č.1-2	605 721,00

| 3 | K | 1..1 | Oceloplechový skříňový rozvaděč, požární odolnost EI30, kouřotěsné dveře, nucené odvětrání rozměr 800x2150x400 mm, IP54, včetně Cu sběrnic L1,L2,L3 + N+PE, In=100A, Ik=10kA, RAL7035 | ks | 2,000 | 75 900,00 | 151 800,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | K | 2..1 | Svorkovnice N/PE mosazná NSCH 10x15x1000, 111 přípojných míst, 25 mm2, 1000116 eleman | ks | 4,000 | 762,00 | 3 048,00 |  |
| 5 | K | 3. | Přepínač sítí ATyS g M-4P-80A, 400V, 80A, výrobce SOCOMEC | ks | 1,000 | 26 358,00 | 26 358,00 |  |
| 6 | K | 4. | Propojovací lišta 80A-4p, výrobce SOCOMEC | ks | 1,000 | 2 365,00 | 2 365,00 |  |
| 7 | K | 5. | Pomocný kontaktový blok NO/NC - 1309 0001, výrobce SOCOMEC | ks | 2,000 | 3 695,00 | 7 390,00 |  |
| 8 | K | 6. | Přepínač sítí ATyS g M-4P-40A, 400V, 40A, výrobce SOCOMEC | ks | 1,000 | 22 360,00 | 22 360,00 |  |
| 9 | K | 7. | Propojovací lišta 40A-4p, výrobce SOCOMEC | ks | 1,000 | 2 365,00 | 2 365,00 |  |
| 10 | K | 8. | Kombinovaný svodič přepětí 1B+2C, typ SVBC 12,5-3N-MZ, TN-S (3L+N+PE) - 4 modulový | ks | 2,000 | 4 156,00 | 8 312,00 |  |
| 11 | K | 9. | Termostat modulový, FLZ520/1R 08565 SCH, 0-60°C, s čidlem, SCHRACK | ks | 1,000 | 513,00 | 513,00 |  |
| 12 | K | 10. | Ventilátor průmyslový, MEZAXIÁL 3140, 230V/21W | ks | 1,000 | 1 250,00 | 1 250,00 |  |
| 13 | K | 11. | Kontrolka OEZ MINIA, MKA-SE-A230, 230V, zelená | ks | 4,000 | 377,00 | 1 508,00 |  |
| 14 | K | 12. | Kontrolka OEZ MINIA, MKA-SD-A230, 230V, žlutá | ks | 4,000 | 377,00 | 1 508,00 |  |
| 15 | K | 13. | Měřící transformátor proudu, typ CLB 1.2, 25/5A, 10 VA, TP 0,5 - necejchovaný | ks | 3,000 | 1 948,00 | 5 844,00 |  |

| PČ Typ |  |  | Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | K | 14. |  | Oddělovací med.trafo HAKEL MED STD-line 4,00 kVA, 230V/230V-4,00 kVA+PT100, 71 133/00 | ks | 3,000 | 25 860,00 | 77 580,00 |  |
| 17 | K | 15. |  | Hlídač izolačního HAKEL HIG95-DELTA ISOLGUARD | ks | 3,000 | 18 120,00 | 54 360,00 |  |
| 18 | K | 16. |  | Univerzální napájecí zdroj HAKEL HIG-PS 24V/5W - 230/24V DC-5W | ks | 3,000 | 2 560,00 | 7 680,00 |  |
| 19 | K | 17. |  | Univerzální napájecí zdroj HAKEL HIG-PS 24V/15W - 230/24V DC-15W | ks | 2,000 | 4 650,00 | 9 300,00 |  |
| 20 | K | 18. |  | Jistič jednofázový LTS-2B/1, 10kA | ks | 2,000 | 248,00 | 496,00 |  |
| 21 | K | 19. |  | Jistič jednofázový LTS-4B/1, 10kA | ks | 4,000 | 229,00 | 916,00 |  |
| 22 | K | 20. |  | Jistič jednofázový LTS-6B/1, 10kA | ks | 8,000 | 220,00 | 1 760,00 |  |
| 23 | K | 21. |  | Jistič jednofázový LTS-10C/1, 10kA | ks | 22,000 | 298,00 | 6 556,00 |  |
| 24 | K | 22. |  | Jistič 2-modulový, LTS-2D/2, 10kA | ks | 3,000 | 1 113,00 | 3 339,00 |  |
| 25 | K | 23. |  | Jistič 2-modulový, LTS-10C/2, 10kA | ks | 41,000 | 578,00 | 23 698,00 |  |
| 26 | K | 24. |  | Jistič třífázový LTN-16C/3, 10kA | ks | 1,000 | 698,00 | 698,00 |  |
| 27 | K | 25. |  | Jistič třífázový LTN-20B/3, 10kA | ks | 1,000 | 689,00 | 689,00 |  |
| 28 | K | 26. |  | Proudový chránič s ochranou OLI-10C-1N-030A, 10A, In=0,03A, 10 kA, typ A (B) | ks | 13,000 | 2 228,00 | 28 964,00 |  |
| 29 | K | 27. |  | Proudový chránič s ochranou OLI-16B-1N-030A, 16A, In=0,03A, 10 kA, typ A (B) | ks | 33,000 | 1 447,00 | 47 751,00 |  |
| 30 | K | 28. |  | Impulsní relé MIR-16-001-A230 | ks | 10,000 | 1 056,00 | 10 560,00 |  |
| 31 | K | 29. |  | Řídící jednotka HELVAR DALI DIGIDIM ROUTER 910 | ks | 1,000 | 38 600,00 | 38 600,00 |  |
| 32 | K | 30. |  | Vstupní jednotka HELVAR DALI INPUT UNIT IMAGINE 942 | ks | 1,000 | 12 395,00 | 12 395,00 |  |
| 33 | K | 31. |  | Univerzální napájecí zdroj MEAN WELL HDR -15-12, 230VAC/12VDC, 15W/1,25A | ks | 1,000 | 439,00 | 439,00 |  |
| 34 | K | 32. |  | Pojistkový odpojovač modulový, typ VARIUS, OPVP14-1 | ks | 3,000 | 451,00 | 1 353,00 |  |
| 35 | K | 33. |  | Pojistkový odpojovač modulový, typ VARIUS, OPVP14-3 | ks | 1,000 | 869,00 | 869,00 |  |
| 36 | K | 34. |  | Pojistkový odpojovač modulový, typ VARIUS, OPVP22-3 | ks | 2,000 | 1 295,00 | 2 590,00 |  |
| 37 | K | 35. |  | Pojistka válcová PV14-25A gG | ks | 3,000 | 44,00 | 132,00 |  |
| 38 | K | 36. |  | Pojistka válcová PV22-50A gG | ks | 3,000 | 89,00 | 267,00 |  |
| 39 | K | 37. |  | Pojistka válcová PV22-80A gG | ks | 3,000 | 99,00 | 297,00 |  |
| 40 | K | 38. |  | Svorka řadová RSA 1,5 - bílá | ks | 94,000 | 18,00 | 1 692,00 |  |
| 41 | K | 39. |  | Svorka řadová RSA 2,5 - bílá | ks | 117,000 | 18,00 | 2 106,00 |  |
| 42 | K | 40. |  | Svorka řadová RSA 6 - bílá | ks | 6,000 | 32,00 | 192,00 |  |
| 43 | K | 41. |  | Vodič CYA 1,5 mm2 - černý | m | 200,000 | 7,00 | 1 400,00 |  |
| 44 | K | 42. |  | Vodič CYA 2,5 mm2 - černý | m | 200,000 | 12,00 | 2 400,00 |  |
| 45 | K | 43. |  | Vodič CYA 6 mm2 - černý | m | 10,000 | 21,00 | 210,00 |  |
| 46 | K | 44. |  | Průchodka kabelová, typ Pg9 | ks | 8,000 | 9,00 | 72,00 |  |
| 47 | K | 45. |  | Průchodka kabelová, typ Pg13,5 | ks | 48,000 | 12,00 | 576,00 |  |
| 48 | K | 46. |  | Průchodka kabelová, typ Pg16 | ks | 71,000 | 16,00 | 1 136,00 |  |
| 49 | K | 47. |  | Průchodka kabelová, typ Pg21 | ks | 3,000 | 20,00 | 60,00 |  |
| 50 | K | 48. |  | Průchodka kabelová, typ Pg29 | ks | 1,000 | 29,00 | 29,00 |  |
| 51 | K | 49. |  | Průchodka kabelová, typ Pg36 | ks | 1,000 | 58,00 | 58,00 |  |
| 52 | K | 50. |  | Nalepovací štítek - "Pozor, elektrické zařízení" | ks | 2,000 | 20,00 | 40,00 |  |
| PČ Typ |  |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 53 | K | 51. |  | Nalepovací štítek - "Nehasit vodou" | ks | 2,000 | 20,00 | 40,00 |  |
| 54 | K | 53. |  | Montážní nezařazené práce, manipulace, drobný materiál | kpl. | 1,000 | 29 800,00 | 29 800,00 |  |
| D |  | 2. |  | ROZVADĚČ R-SOZ |  |  |  | 51 441,00 |  |
| 55 | K | 1..2 |  | Oceloplechcový Schrack, MODUL 2000, plechové dveře, pož. odolnost EI30 DP1-S, | ks | 1,000 | 15 900,00 | 15 900,00 |  |

Poznámka k položce:

P

kouřotěsný, pod omítku, roz. 600x600x200 mm, 72 (3x24) modulů, IP40, bílý

| 56 | K | 2..2 |  | Vypínač modulový 63/3 - 63A/10kA | ks | 1,000 | 679,00 | 679,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | K | 3..1 |  | Kombinovaný svodič přepětí 1B+2C, 12,5-3N-MZ, TN-S (3L+N+PE) - 4 modulový | ks | 2,000 | 4 156,00 | 8 312,00 |  |
| 58 | K | 4..1 |  | Jistič jednofázový 6B/1, 10kA | ks | 3,000 | 220,00 | 660,00 |  |
| 59 | K | 5..1 |  | Jistič třífázový 25C/3, 10kA | ks | 1,000 | 824,00 | 824,00 |  |
| 60 | K | 6..1 |  | Softstartér ABB, PRS25-600-70, 1SFA8961084R7000, 400V/11,0kW/21,0A | ks | 1,000 | 8 748,00 | 8 748,00 |  |
| 61 | K | 7..1 |  | Instalační stykač RSI-25-40-A230-M, 400V/25A, 4 spínací kontakty + manulání ovladač | ks | 1,000 | 1 325,00 | 1 325,00 |  |
| 62 | K | 8..1 |  | Instalační stykač RSI-20-11-A230, 230V/20A, kontakty 2xZ, 2xV | ks | 2,000 | 712,00 | 1 424,00 |  |
| 63 | K | 9..1 |  | Přepínač modulový, MSP-22, kontakty 2xZ, 2xV | ks | 1,000 | 645,00 | 645,00 |  |
| 64 | K | 10..1 |  | Přepínač modulový kolébkový, MSK-001-002, kontakty 1xZ, 1xV | ks | 2,000 | 712,00 | 1 424,00 |  |
| 65 | K | 11..1 |  | Signálka modulová, MKA-SE-A230, 230V, zelená | ks | 1,000 | 412,00 | 412,00 |  |
| 66 | K | 12..1 |  | Signálka modulová, MKA-SC-A230, 230V, červená | ks | 1,000 | 412,00 | 412,00 |  |
| 67 | K | 13..1 |  | Signálka modulová, MKA-SG-A230, 230V, bílá | ks | 2,000 | 412,00 | 824,00 |  |
| 68 | K | 14..1 |  | Signálka modulová, MKA-SD-A230, 230V, žlutá | ks | 1,000 | 412,00 | 412,00 |  |
| 69 | K | 15..1 |  | Nalepovací štítek - "Pozor, elektrické zařízení" | ks | 1,000 | 20,00 | 20,00 |  |
| 70 | K | 16..1 |  | Nalepovací štítek - "Nehasit vodou" | ks | 1,000 | 20,00 | 20,00 |  |
| 71 | K | 17..1 |  | Montážní nezařazené práce, manipulace, drobný materiál | kpl. | 1,000 | 9 400,00 | 9 400,00 |  |
| D |  | 3. |  | SVÍTIDLA |  |  |  | 387 724,00 |  |
| D |  | D2 |  | A |  |  |  | 387 724,00 |  |
| 72 | K | Pol2 |  | LED panel interiérový přisazený, typ US4000A4KN600/DALI, 1x36W, 4100 lm, 4000K, IP40, rozměr 600x600 mm, korpus hliník, kryt mikroprisma | ks | 61,000 | 2 890,00 | 176 290,00 |  |
| D |  | D3 |  | B |  |  |  | 45 000,00 |  |
| 73 | K | Pol3 |  | LED panel interiérový přisazený, typ US4000A4KN600/ND, 1x36W, 4100 lm, 4000K, IP40, rozměr 600x600 mm, korpus hliník, kryt mikroprisma | ks | 20,000 | 2 250,00 | 45 000,00 |  |
| D |  | D4 |  | C |  |  |  | 115 540,00 |  |
| 74 | K | Pol4 |  | LED panel interiérový přisazený, typ US3000A4KN600/ND, 1x27W, 3200 lm, 4000K, IP40, rozměr 600x600 mm, korpus hliník, kryt mikroprisma | ks | 53,000 | 2 180,00 | 115 540,00 |  |
| D |  | 4. |  | D |  |  |  | 3 375,00 |  |
| 75 | K | Pol5 |  | LED svítidlo interiérové kruhové vestavné, 1x18W, 4000 K, 1600 lm, IP54, korpus - oceloplechový bílý, difuzor - opálový plast, průměr 205 mm | ks | 3,000 | 1 125,00 | 3 375,00 |  |
| D |  | 5. |  | E |  |  |  | 7 840,00 |  |
| 76 | K | Pol6 |  | LED svítidlo interiérové kruhové vestavné, 1x11W, 4000 K, 1100 lm, IP54, korpus - oceloplechový bílý, difuzor - opálový plast, průměr 205 mm | ks | 7,000 | 1 120,00 | 7 840,00 |  |
| PČ Typ |  |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| D |  | 6. |  | F |  |  |  | 16 360,00 |  |
| 77 | K | Pol7 |  | LED svítidlo průmyslové přisazené liniové, typ VL1X3LND, 1x58W, 4000 K, 8500 lm, IP66, korpus - hliník, difuzor - semiopálový PMMA | ks | 8,000 | 2 045,00 | 16 360,00 |  |
| D |  | 8. |  | H |  |  |  | 1 359,00 |  |
| 79 | K | Pol9 |  | LED svítidlo venkovní přisazené, 1x16W, 4000 K, 1700 lm, IP54, korpus - hliník bílý, difuzor - opálový plast | ks | 1,000 | 1 359,00 | 1 359,00 |  |
| D |  | 9. |  | N |  |  |  | 21 960,00 |  |
| 80 | K | Pol10 |  | LED svítidlo nouzové přisazené s vlastním zdrojem 1h., typ DIANA LED, 230V, 1x3W, IP44/20, korpus plast, kryt polykarbonát, nouzové osvětlení | ks | 18,000 | 1 220,00 | 21 960,00 |  |

D	D5	PŘÍSTROJE ELEKTROINSTALAČNÍ	208 230,00

| 81 | K | 1..3 |  | Panel dálkové signalizace hlídání izolačního stavu MDS-DELTA, |  |  | ks |  | 3,000 |  | 15 380,00 |  | 46 140,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | K | 2..3 |  | Panel signalizační, Reflex SI, JBL FIM 1300 D, 2TKA002136G1, alpská bílá, |  |  | ks |  | 1,000 |  | 2 014,00 |  | 2 014,00 |  |  |  |
| 83 | K | 3..2 |  | Pohybové čidlo PIR |  |  | ks |  | 1,000 |  | 743,00 |  | 743,00 |  |  |  |
| 84 | K | 4..2 |  | Tlačítko kolébkové č. 1/0, typ 3559-A91345, IP20, |  |  | ks |  | 45,000 |  | 217,00 |  | 9 765,00 |  |  |  |
| 85 | K | 5..2 |  | Spínač kolébkový č. 1, typ 3559-A01345, IP20, |  |  | ks |  | 5,000 |  | 204,00 |  | 1 020,00 |  |  |  |
| 86 | K | 6..2 |  | Spínač kolébkový č. 1, typ 3559-A01940B, IP44, |  |  | ks |  | 9,000 |  | 310,00 |  | 2 790,00 |  |  |  |
| 87 | K | 7..2 |  | Spínač kolébkový dvojitý č. 5, typ 3559-A05345, IP20 |  |  | ks |  | 2,000 |  | 243,00 |  | 486,00 |  |  |  |
| 88 | K | 8..2 |  | Spínač kolébkový č. 6, typ 3559-A06345, IP20 |  |  | ks |  | 6,000 |  | 212,00 |  | 1 272,00 |  |  |  |
| 89 | K | 9..2 |  | Spínač kolébkový č. 6+6, typ 3559A-A52940, IP44 |  |  | ks |  | 2,000 |  | 390,00 |  | 780,00 |  |  |  |
| 90 | K | 10..2 |  | Spínač kolébkový č. 6, typ 3559-A06940B, IP44, |  |  | ks |  | 2,000 |  | 310,00 |  | 620,00 |  |  |  |
| 91 | K | 11..2 |  | Tlačítková skříň MSO na povrch - GEWISS 300x200 mm, vybavit 15 ks tlačítek M22-D-B-X0/K01 |  |  | kpl. |  | 1,000 |  | 5 860,00 |  | 5 860,00 |  |  |  |
| 92 | K | 12..2 |  | Kryt spínače jednoduchý, Reflex SI, typ 3559B-A00651214, alp. Bílá, |  |  | ks |  | 67,000 |  | 95,00 |  | 6 365,00 |  |  |  |
| 93 | K | 13..2 |  | Kryt spínače dělený, Reflex SI, typ 3559B-A00655514, alp. Bílá, |  |  | ks |  | 2,000 |  | 153,00 |  | 306,00 |  |  |  |
| 94 | K | 14..2 |  | Rámeček 1-násobný, Reflex SI, typ JBL R 1725-0-0928, 2CKA001725A0928 B, alpská bílá, |  |  | ks |  | 118,000 |  | 61,00 |  | 7 198,00 |  |  |  |
| 95 | K | 15..2 |  | Rámeček 2-násobný, Reflex SI, typ JBL R 1725-0-0936, 2CKA001725A0936 B, alpská bílá, |  |  | ks |  | 10,000 |  | 104,00 |  | 1 040,00 |  |  |  |
| 96 | K | 16..2 |  | Rámeček 3-násobný, Reflex SI, typ JBL R 1725-0-0944, 2CKA001725A0944 B, alpská bílá, |  |  | ks |  | 6,000 |  | 170,00 |  | 1 020,00 |  |  |  |
| 97 | K | 17..2 |  | Rámeček 4-násobný, Reflex SI, typ JBL R 1725-0-0951, 2CKA001725A0951 B, alpská bílá, |  |  | ks |  | 5,000 |  | 289,00 |  | 1 445,00 |  |  |  |
| 98 | K | 18..1 |  | Rámeček 5-násobný, Reflex SI, typ JBL R 1725-0-0969, 2CKA001725A0969 B, alpská bílá, |  |  | ks |  | 5,000 |  | 453,00 |  | 2 265,00 |  |  |  |
| 99 | K | 19..1 |  | Zásuvka jednonásobná 230V/16A, s inidikací prov. stavu, Reflex SI, typ 5588B-A2349 O, oranžová (ZIS-VDO) |  |  | ks |  | 31,000 |  | 536,00 |  | 16 616,00 |  |  |  |
| 100 | K | 20..1 |  | Zásuvka jednonásobná 230V/16A, s inidikací prov. stavu, Reflex SI, typ 5588B-A2349 Y, žlutá (ZIS-DO) |  |  | ks |  | 63,000 |  | 548,00 |  | 34 524,00 |  |  |  |
| 101 | K | 21..1 |  | Zásuvka jednonásobná 230V/16A, s inidikací prov. stavu, Reflex SI, typ 5588B-A2349 G, zelená (DO) |  |  | ks |  | 42,000 |  | 550,00 |  | 23 100,00 |  |  |  |
| 102 | K | 22..1 |  | Zásuvka jednonásobná 230V/16A, s přep. ochranou, Reflex SI, typ 5598D-A2349 H, hnědá (DO/VDO) pro PC |  |  | ks |  | 11,000 |  | 1 270,00 |  | 13 970,00 |  |  |  |
| 103 | K | 23..1 |  | Zásuvka jednonásobná 230V/16A, typ 5518D-A2349 B, bílá |  |  | ks |  | 25,000 |  | 199,00 |  | 4 975,00 |  |  |  |
| 104 | K | 24..1 |  | Zásuvka dvojnásobná 230V/16A, TANGO, typ 5512A-2349 B, bílá |  |  | ks |  | 3,000 |  | 312,00 |  | 936,00 |  |  |  |
| 105 | K | 25..1 |  | Zásuvka ochr. pospoj. Reflex SI, typ JBL Z 2495-0-0059, 2CKA002495A0059, alpská bílá, |  |  | ks |  | 30,000 |  | 766,00 |  | 22 980,00 |  |  |  |
| PČ Typ |  |  | Kód |  |  | Popis |  | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |

D	D6	INSTALAČNÍ MATERIÁL	130 639,00

| 106 | K | 1..4 | Krabice inst. univerzální pod omítku, bezhalogenová, typ KPR 68-70/HF_HA, jednonásobná | ks | 290,000 | 76,00 | 22 040,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | K | 2..4 | Krabice pod omítku, bezhalogenová, pro Usx.x . - dle výběru stavby | ks | 10,000 | 684,00 | 6 840,00 |  |
| 108 | K | 3..3 | Svorka WAGO 273 - 101 | ks | 50,000 | 40,00 | 2 000,00 |  |
| 109 | K | 4..3 | Svorkovnice N/PE mosazná NSCH 10x15x1000, 111 přípojných míst, 25 mm2, 1000116 | ks | 3,000 | 563,00 | 1 689,00 |  |
| 110 | K | 5..3 | Plastový parapetní kanál bezhalogenový, typ PK 110X65 D HF_HD, instalace do podlahy | ks | 15,000 | 1 250,00 | 18 750,00 |  |
| 111 | K | 6..3 | Plastový parapetní kanál bezhalogenový, typ PK 170X65 D HF_HD, instalace do podlahy | ks | 10,000 | 1 560,00 | 15 600,00 |  |
| 112 | K | 7..3 | Kabelový závěs / sponka, DZSZ60x100_S, ocelová - bez požární odolnosti | ks | 230,000 | 171,00 | 39 330,00 |  |
| 113 | K | 8..3 | Kabelový závěs / sponka, DZSZ60x100_S, ocelová - požární odolnost EI30 | ks | 110,000 | 199,00 | 21 890,00 |  |
| 114 | K | 9..3 | Vruty, srouby, hmoždinky | kpl. | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |  |

D	D7	KABELY, VODIČE	667 568,00

| 115 | K | 1..5 |  | Kabel bezhalogenový, požárně odolný, silový CXKH-V-O 2x1,5 - P60, B2s1d1 | m | 500,000 | 51,00 | 25 500,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | K | 2..5 |  | Kabel bezhalogenový, požárně odolný, silový CXKH-V-O 3x1,5 - P60, B2s1d1 | m | 130,000 | 58,00 | 7 540,00 |  |
| 117 | K | 3..4 |  | Kabel bezhalogenový, požárně odolný, silový CXKH-V-J 3x1,5 - P60, B2s1d1 | m | 250,000 | 58,00 | 14 500,00 |  |
| 118 | K | 4..4 |  | Kabel bezhalogenový, požárně odolný, silový CXKH-V-J 19x1,5 - P60, B2s1d1 | m | 30,000 | 256,00 | 7 680,00 |  |
| 119 | K | 5..4 |  | Kabel bezhalogenový, požárně odolný, silový CXKH-V-J 3x2,5 - P60, B2s1d1 | m | 600,000 | 75,00 | 45 000,00 |  |
| 120 | K | 6..4 |  | Kabel bezhalogenový, požárně odolný, silový CXKH-V-J 4x6 - P60, B2s1d1 | m | 45,000 | 176,00 | 7 920,00 |  |
| 121 | K | 7..4 |  | Kabel bezhalogenový, požárně odolný, silový CXKH-V-J 5x6 - P60, B2s1d1 | m | 8,000 | 206,00 | 1 648,00 |  |
| 122 | K | 8..4 |  | Kabel bezhalogenový, požárně odolný, silový CXKH-V-J 4x25 - P60, B2s1d1 | m | 90,000 | 638,00 | 57 420,00 |  |
| 123 | K | 9..4 |  | Kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-O 3x1,5 - B2s1d0 | m | 330,000 | 53,00 | 17 490,00 |  |
| 124 | K | 10..3 |  | Kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-O 5x1,5 - B2s1d0 | m | 12,000 | 66,00 | 792,00 |  |
| 125 | K | 11..3 |  | Kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 3x1,5 - B2s1d0 | m | 1 400,000 | 53,00 | 74 200,00 |  |
| 126 | K | 12..3 |  | Kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 3x2,5 - B2s1d0 | m | 1 800,000 | 66,00 | 118 800,00 |  |
| 127 | K | 13..3 |  | Kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 4x6 - B2s1d0 | m | 42,000 | 156,00 | 6 552,00 |  |
| 128 | K | 14..3 |  | Kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 5x6 - B2s1d0 | m | 22,000 | 183,00 | 4 026,00 |  |
| 129 | K | 15..3 |  | Kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 4x16 - B2s1d0 | m | 20,000 | 356,00 | 7 120,00 |  |
| 130 | K | 16..3 |  | Kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 4x50 - B2s1d0 | m | 20,000 | 1 067,00 | 21 340,00 |  |
| 131 | K | 17..3 |  | Vodič pospojování CY2,5 zž - bezhalogenový | m | 300,000 | 32,00 | 9 600,00 |  |
| 132 | K | 18..2 |  | Vodič pospojování CY4 zž - bezhalogenový | m | 1 000,000 | 53,00 | 53 000,00 |  |
| 133 | K | 19..2 |  | Vodič pospojování CY6 zž - bezhalogenový | m | 500,000 | 61,00 | 30 500,00 |  |
| 134 | K | 20..2 |  | Vodič pospojování CYA10 zž - bezhalogenový | m | 100,000 | 84,00 | 8 400,00 |  |
| 135 | K | 21..2 |  | Vodič pospojování CYA16 zž - bezhalogenový | m | 200,000 | 111,00 | 22 200,00 |  |
| 136 | K | 22..2 |  | Vodič pospojování CYA35 zž - bezhalogenový | m | 2,000 | 210,00 | 420,00 |  |
| 137 | K | 23..2 |  | Ukončení - kabel bezhalogenový, požárně odolný, silový CXKH-V-O 2x1,5 - P60, B2s1d1 | ks | 30,000 | 45,00 | 1 350,00 |  |
| 138 | K | 24..2 |  | Ukončení - kabel bezhalogenový, požárně odolný, silový CXKH-V-O 3x1,5 - P60, B2s1d1 | ks | 66,000 | 45,00 | 2 970,00 |  |
| 139 | K | 25..2 |  | Ukončení - kabel bezhalogenový, požárně odolný, silový CXKH-V-J 3x1,5 - P60, B2s1d1 | ks | 58,000 | 45,00 | 2 610,00 |  |
| PČ Typ |  |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 140 | K | 26..1 |  | Ukončení - kabel bezhalogenový, požárně odolný, silový CXKH-V-J 19x1,5 - P60, B2s1d1 | ks | 2,000 | 45,00 | 90,00 |  |
| 141 | K | 27..1 |  | Ukončení - kabel bezhalogenový, požárně odolný, silový CXKH-V-J 3x2,5 - P60, B2s1d1 | ks | 180,000 | 45,00 | 8 100,00 |  |
| 142 | K | 28..1 |  | Ukončení - kabel bezhalogenový, požárně odolný, silový CXKH-V-J 4x6 - P60, B2s1d1 | ks | 2,000 | 62,00 | 124,00 |  |
| 143 | K | 29..1 |  | Ukončení - kabel bezhalogenový, požárně odolný, silový CXKH-V-J 5x6 - P60, B2s1d1 | ks | 2,000 | 62,00 | 124,00 |  |
| 144 | K | 30..1 |  | Ukončení - kabel bezhalogenový, požárně odolný, silový CXKH-V-J 4x25 - P60, B2s1d1 | ks | 2,000 | 120,00 | 240,00 |  |
| 145 | K | 31..1 |  | Ukončení - kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-O 3x1,5 - B2s1d0 | ks | 270,000 | 40,00 | 10 800,00 |  |
| 146 | K | 32..1 |  | Ukončení - kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-O 5x1,5 - B2s1d0 | ks | 4,000 | 40,00 | 160,00 |  |
| 147 | K | 33..1 |  | Ukončení - kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 3x1,5 - B2s1d0 | ks | 26,000 | 40,00 | 1 040,00 |  |
| 148 | K | 34..1 |  | Ukončení - kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 3x2,5 - B2s1d0 | ks | 500,000 | 40,00 | 20 000,00 |  |
| 149 | K | 35..1 |  | Ukončení - kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 4x6 - B2s1d0 | ks | 42,000 | 54,00 | 2 268,00 |  |
| 150 | K | 36..1 |  | Ukončení - kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 5x6 - B2s1d0 | ks | 2,000 | 54,00 | 108,00 |  |
| 151 | K | 37..1 |  | Ukončení - kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 4x16 - B2s1d0 | ks | 20,000 | 60,00 | 1 200,00 |  |
| 152 | K | 38..1 |  | Ukončení - kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 4x50 - B2s1d0 | ks | 20,000 | 120,00 | 2 400,00 |  |
| 153 | K | 39..1 |  | Ukončení - vodič pospojování CY2,5 zž - bezhalogenový | ks | 300,000 | 32,00 | 9 600,00 |  |
| 154 | K | 40..1 |  | Ukončení - vodič pospojování CY4 zž - bezhalogenový | ks | 1 000,000 | 32,00 | 32 000,00 |  |
| 155 | K | 41..1 |  | Ukončení - vodič pospojování CY6 zž - bezhalogenový | ks | 500,000 | 32,00 | 16 000,00 |  |
| 156 | K | 42..1 |  | Ukončení - vodič pospojování CYA10 zž - bezhalogenový | ks | 100,000 | 44,00 | 4 400,00 |  |
| 157 | K | 43..1 |  | Ukončení - vodič pospojování CYA16 zž - bezhalogenový | ks | 200,000 | 51,00 | 10 200,00 |  |
| 158 | K | 44..1 |  | Ukončení - vodič pospojování CYA35 zž - bezhalogenový | ks | 2,000 | 68,00 | 136,00 |  |

D	D8	ZÁLOŽNÍ ZDROJ - UPS	268 400,00

| 159 | K | 1..6 | Záložní zdroj UPS Online, např. typu Sentinel Power SPT 10000, 400V/10,0 kW | kpl. | 1,000 | 268 400,00 | 268 400,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D	D9	PRŮRAZY, NIKY, DRÁŽKY, ZEDNICKÉ PRÁCE, UCPÁVKY	176 340,00

| 160 | K | 1..7 |  | Požární ucpávka průrazu stěny | ks | 6,000 | 3 500,00 | 21 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161 | K | 2..6 |  | Vybourání otvoru ve zdivu plochy 0,09 m2 do 15 cm | ks | 15,000 | 540,00 | 8 100,00 |  |
| 162 | K | 3..5 |  | Vybourání otvoru ve zdivu plochy 0,09 m2 do 30 cm | ks | 8,000 | 660,00 | 5 280,00 |  |
| 163 | K | 4..5 |  | Vybourání otvoru ve zdivu plochy 0,09 m2 do 45 cm | ks | 4,000 | 780,00 | 3 120,00 |  |
| 164 | K | 5..5 |  | Vysekání kapes do cihel 7x7x5 cm | ks | 150,000 | 57,00 | 8 550,00 |  |
| 165 | K | 6..5 |  | Vysekání kapes do cihel 10x10x8 cm | ks | 10,000 | 64,00 | 640,00 |  |
| 166 | K | 7..5 |  | Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 3 cm, šířka do 3 cm | m | 180,000 | 62,00 | 11 160,00 |  |
| 167 | K | 8..5 |  | Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 3 cm, šířka do 5 cm | m | 120,000 | 65,00 | 7 800,00 |  |
| 168 | K | 9..5 |  | Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 3 cm, šířka do 7 cm | m | 80,000 | 65,00 | 5 200,00 |  |
| 169 | K | 10..4 |  | Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 3 cm, šířka do 10 cm | m | 20,000 | 70,00 | 1 400,00 |  |
| 170 | K | 11..4 |  | Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 5 cm, šířka do 5 cm | m | 60,000 | 65,00 | 3 900,00 |  |
| 171 | K | 12..4 |  | Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 5 cm, šířka do 7 cm | m | 38,000 | 70,00 | 2 660,00 |  |
| 172 | K | 13..4 |  | Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 5 cm, šířka do 10 cm | m | 12,000 | 110,00 | 1 320,00 |  |
| 173 | K | 14..4 |  | Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 5 cm, šířka do 15 cm | m | 10,000 | 120,00 | 1 200,00 |  |
| PČ Typ |  |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 174 | K | 15..4 |  | Zapravení rýh v cihelných zdech - průměr šířek + malta | m | 455,000 | 150,00 | 68 250,00 |  |
| 175 | K | 16..4 |  | Sádra elektrikářská bílá | kg | 110,000 | 16,00 | 1 760,00 |  |
| 176 | K | 17..4 |  | Malta jádrová | kg | 250,000 | 20,00 | 5 000,00 |  |
| 177 | K | 18..3 |  | Odvoz vybourané stavební sutě | m3 | 4,000 | 5 000,00 | 20 000,00 |  |

D	D.	REVIZE	34 000,00

| 178 | K | 1..8 | Revize elektroinstalace | ks | 1,000 | 34 000,00 | 34 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D	OST	Ostatní	162 600,00

| 179 | K | OST 01 | Vedlejší rozpočtové náklady, doprava, podružný materiál | kpl | 1,000 | 65 000,00 | 65 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180 | K | OST 02 | HZS | kpl | 1,000 | 32 000,00 | 32 000,00 |  |
| 181 | K | OST 03 | Dílenská a montážní dokumentace | kpl | 1,000 | 60 000,00 | 60 000,00 |  |
| 182 | K | OST 04 | Projektová dokumentace skutečného stavu | kpl | 1,000 | 5 600,00 | 5 600,00 |  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:

SO 01 - Stavební úpravy 1.NP pro účely zřízení pracoviště urgentního příjmu

Úroveň 4:

### SO 0111 - 03a1 Silnoproud UP - připojení chladících jednotek

| KSO: |  |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |
| Zadavatel: |  |  | IČ: | 47813750 |
| Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  |  | DIČ: |  |
| Účastník: |  |  | IČ: | 02632195 |
| KP REVITAL s.r.o. Projektant: Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. Zpracovatel: Poznámka: |  |  | DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: | CZ02632195 60766859 |
| Cena bez DPH |  |  |  | 25 650,00 |
| DPH základní snížená | Základ daně 25 650,00 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 5 386,50 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 31 036,50 |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:

SO 01 - Stavební úpravy 1.NP pro účely zřízení pracoviště urgentního příjmu

Úroveň 4:

### SO 0111 - 03a1 Silnoproud UP - připojení chladících jednotek

| Místo: |  | Datum: | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  | Projektant: | Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. |  |
| Účastník: KP REVITAL s.r.o. |  | Zpracovatel: |  |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  | 25 650,00 |  |
| 1. - ROZVADĚČ RS1B-1 - pole č.1-2 |  |  | 5 450,00 |  |
| 6. - KABELY, VODIČE |  |  | 14 200,00 |  |
| 9. - PRŮRAZY, NIKY, DRÁŽKY, ZEDNICKÉ PRÁCE, UCPÁVKY |  |  | 6 000,00 |  |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:

SO 01 - Stavební úpravy 1.NP pro účely zřízení pracoviště urgentního příjmu

Úroveň 4:

| 7 | K | X.6.1 | Kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 5x16 - B2s1d0 | m | 20,000 | 550,00 | 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | K | X.6.2 | Vodič pospojování CYA10 zž - bezhalogenový | m | 20,000 | 100,00 | 000,00 |  |
| 9 | K | X.6.3 | Ukončení - kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 5x16 - B2s1d0 | ks | 2,000 | 300,00 | 600,00 |  |
| 10 | K | X.6.4 | Ukončení - vodič pospojování CYA10 zž - bezhalogenový | ks | 2,000 | 300,00 | 600,00 |  |

| D |  | 9. | PRŮRAZY, NIKY, DRÁŽKY, ZEDNICKÉ PRÁCE, UCPÁVKY |  |  |  | 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | K | X.9.1 | Požární ucpávka průrazu stěny | ks | 1,000 | 000,00 | 000,00 |  |
| 12 | K | X.9.2 | Vybourání otvoru ve zdivu plochy 0,09 m2 do 45 cm | ks | 1,000 | 000,00 | 000,00 |  |

### SO 0111 - 03a1 Silnoproud UP - připojení chladících jednotek

| Místo: |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  |  |  |  | Projektant: |  | Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. |  |
| Účastník: |  |  | KP REVITAL s.r.o. |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |
| PČ Typ | Kód |  |  | Popis | MJ | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |

### Náklady soupisu celkem	25 650,00

#### D	1.	ROZVADĚČ RS1B-1 - pole č.1-2	5 450,00

| 1 | K | X.1.1 | Pojistkový odpojovač modulový, typ VARIUS, OPVP14-3 | ks | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | X.1.2 | Pojistka válcová PV22-50A gG | ks | 3,000 | 150,00 | 450,00 |  |
| 3 | K | X.1.3 | Svorka řadová RSA 16 - bílá | ks | 3,000 | 50,00 | 150,00 |  |
| 4 | K | X.1.4 | Vodič CYA 16 mm2 - černý | m | 3,000 | 100,00 | 300,00 |  |
| 5 | K | X.1.5 | Průchodka kabelová, typ Pg21 | ks | 1,000 | 50,00 | 50,00 |  |
| 6 | K | X.1.6 | Montážní nezařazené práce, manipulace, drobný materiál | kpl. | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |

D	6.	KABELY, VODIČE	14 200,00

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:

SO 01 - Stavební úpravy 1.NP pro účely zřízení pracoviště urgentního příjmu

Úroveň 3:

### SO 012 - 03b1 UP slaboproud

| KSO: |  |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |
| Zadavatel: |  |  | IČ: | 47813750 |
| Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  |  | DIČ: |  |
| Účastník: |  |  | IČ: | 02632195 |
| KP REVITAL s.r.o. Projektant: Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. Zpracovatel: Poznámka: |  |  | DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: | CZ02632195 60766859 |
| Cena bez DPH |  |  |  | 414 821,00 |
| DPH základní snížená | Základ daně 414 821,00 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 87 112,41 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 501 933,41 |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:

SO 01 - Stavební úpravy 1.NP pro účely zřízení pracoviště urgentního příjmu

Úroveň 3:

### SO 012 - 03b1 UP slaboproud

Místo:	 	Datum:	14. 6. 2024

Ing.arch.Martin

Zadavatel:	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86	Projektant:	Janda,Lomná

1895,Frenštát p.R.

Účastník:	KP REVITAL s.r.o.	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem	414 821,00

| 1. - PŘÍSTROJE ELEKTROINSTALAČNÍ | 20 606,00 |
| --- | --- |
| 2. - INSTALAČNÍ MATERIÁL | 35 980,00 |
| 3. - KABELY, VODIČE | 151 070,00 |
| 4. - DATOVÝ ROZVADĚČ - SLABOPROUD | 99 781,00 |
| 5. - PRŮRAZY, NIKY, DRÁŽKY, ZEDNICKÉ PRÁCE, UCPÁVKY | 51 084,00 |
| D. - REVIZE | 24 800,00 |
| OST - Ostatní | 31 500,00 |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:

SO 01 - Stavební úpravy 1.NP pro účely zřízení pracoviště urgentního příjmu

Úroveň 3:

### SO 012 - 03b1 UP slaboproud

| Místo: |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  |  |  |  | Projektant: |  | Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. |  |
| Účastník: |  | KP REVITAL s.r.o. |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |
| PČ Typ | Kód |  |  | Popis | MJ | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |

Náklady soupisu celkem	414 821,00

### D	1.	PŘÍSTROJE ELEKTROINSTALAČNÍ	20 606,00

| 1 | K | 1. | Zásuvka datová dvojitá, 2x RJ45 + kryt. dle výběru stavby | ks | 46,000 | 394,00 | 18 124,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 2. | Rámeček 1-násobný, Reflex SI, typ JBL R 1725-0-0928, 2CKA001725A0928 B, alpská bílá, ABB | ks | 10,000 | 61,00 | 610,00 |  |
| 3 | K | 3. | Rámeček 2-násobný, Reflex SI, typ JBL R 1725-0-0936, 2CKA001725A0936 B, alpská bílá, ABB | ks | 18,000 | 104,00 | 1 872,00 |  |

### D	2.	INSTALAČNÍ MATERIÁL	35 980,00

| 4 | K | 1..1 | Krabice inst. univerzální pod omítku, bezhalogenová, typ KPR 68-70/HF_HA, jednonásobná | ks | 22,000 | 76,00 | 1 672,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | K | 2..1 | Krabice inst. univerzální do žlabu, bezhalogenová, typ KU 68-45/HF, jednonásobná | ks | 24,000 | 89,00 | 2 136,00 |  |
| 6 | K | 3..1 | Trubka ohebná Monoflex 1420 | m | 30,000 | 56,00 | 1 680,00 |  |
| 7 | K | 4. | Plastový parapetní kanál bezhalogenový, typ PK 110X65 D HF_HD, instalace do podlahy | ks | 11,000 | 1 252,00 | 13 772,00 |  |
| 8 | K | 5. | Kabelový závěs / sponka, DZSZ60x100_S, ocelová - bez požární odolnosti | ks | 80,000 | 199,00 | 15 920,00 |  |
| 9 | K | 6. | Vruty, srouby, hmoždinky | kpl. | 1,000 | 800,00 | 800,00 |  |

### D	3.	KABELY, VODIČE	151 070,00

| 10 | K | 1..2 | Kabel bezhalogenový sdělovací PRAFlaCom F4x2x0,8 mm2 (řídící obvody) | m | 300,000 | 68,00 | 20 400,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | K | 2..2 | Kabel datový bezhalogenový KELINE, STP 4x2xAWG23, cat. 6a, LSHO - s1a, d1, a1 | m | 2 800,000 | 43,00 | 120 400,00 |  |
| 12 | K | 3..2 | Kabel komunikační SYKFY 2x2x0,5 mm2 | m | 100,000 | 28,00 | 2 800,00 |  |
| 13 | K | 4..1 | Ukončení kabel bezhalogenový sdělovací PRAFlaCom F4x2x0,8 mm2 (řídící obvody) | ks | 50,000 | 45,00 | 2 250,00 |  |
| 14 | K | 5..1 | Ukončení kabel datový bezhalogenový KELINE, STP 4x2xAWG23, cat. 6a, LSHO - s1a, d1, a1 | ks | 100,000 | 45,00 | 4 500,00 |  |
| 15 | K | 6..1 | Ukončení kabel komunikační SYKFY 2x2x0,5 mm2 | ks | 16,000 | 45,00 | 720,00 |  |

### D	4.	DATOVÝ ROZVADĚČ - SLABOPROUD	99 781,00

| PČ Typ |  |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | K | 1..3 |  | Stojanový 19” rozvaděč, šířka 600 mm, hloubka 600 mm 22U | ks | 1,000 | 9 564,00 | 9 564,00 |  |
| 17 | K | 2..3 |  | Patch panel MODULO neosazený pro 24xRJ45 1U černý | ks | 7,000 | 512,00 | 3 584,00 |  |
| 18 | K | 3..3 |  | 19' vyvazovací panel 1U černý, 5x kovový úchyt 40x40 mm | ks | 4,000 | 344,00 | 1 376,00 |  |
| 19 | K | 4..2 |  | 19" rozvodný panel 8x230V, 3m 1,5U, přepěťová ochrana | ks | 1,000 | 812,00 | 812,00 |  |
| 20 | K | 5..2 |  | 19' polička perforovaná 1U, integrované podpěry 450 mm | ks | 1,000 | 453,00 | 453,00 |  |
| 21 | K | 6..2 |  | 10G keystone modul 1xRJ45 Cat.6A EA STP | ks | 304,000 | 118,00 | 35 872,00 |  |
| 22 | K | 7. |  | Konektor na silný drát RJ45 Cat.6A EA STP s ochranou konektoru | ks | 20,000 | 245,00 | 4 900,00 |  |
| 23 | K | 8. |  | Stojanový 19” rozvaděč - instalace, vč. komponentů, vyvázání | ks | 1,000 | 2 400,00 | 2 400,00 |  |
| 24 | K | 9. |  | 10G keystone modul 1xRJ45 Cat.6A EA STP - instalace | ks | 304,000 | 125,00 | 38 000,00 |  |
| 25 | K | 10. |  | Konektor na silný drát RJ45 Cat.6A EA STP - instalace | ks | 20,000 | 141,00 | 2 820,00 |  |

D	5.	PRŮRAZY, NIKY, DRÁŽKY, ZEDNICKÉ PRÁCE, UCPÁVKY	51 084,00

| 26 | K | 1..4 | Požární ucpávka průrazu stěny | ks | 3,000 | 3 500,00 | 10 500,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | K | 2..4 | Vybourání otvoru ve zdivu plochy 0,09 m2 do 15 cm | ks | 10,000 | 540,00 | 5 400,00 |  |
| 28 | K | 3..4 | Vybourání otvoru ve zdivu plochy 0,09 m2 do 30 cm | ks | 2,000 | 660,00 | 1 320,00 |  |
| 29 | K | 4..3 | Vybourání otvoru ve zdivu plochy 0,09 m2 do 45 cm | ks | 2,000 | 780,00 | 1 560,00 |  |
| 30 | K | 5..3 | Vysekání kapes do cihel 7x7x5 cm | ks | 22,000 | 57,00 | 1 254,00 |  |
| 31 | K | 6..3 | Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 3 cm, šířka do 3 cm | m | 80,000 | 62,00 | 4 960,00 |  |
| 32 | K | 7..1 | Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 3 cm, šířka do 5 cm | m | 50,000 | 62,00 | 3 100,00 |  |
| 33 | K | 8..1 | Zapravení rýh v cihelných zdech - průměr šířek + malta | m | 130,000 | 150,00 | 19 500,00 |  |
| 34 | K | 9..1 | Sádra elektrikářská bílá | kg | 15,000 | 16,00 | 240,00 |  |
| 35 | K | 10..1 | Malta jádrová | kg | 100,000 | 20,00 | 2 000,00 |  |
| 36 | K | 11. | Odvoz vybourané stavební sutě | m3 | 0,250 | 5 000,00 | 1 250,00 |  |

D	D.	REVIZE	24 800,00

| 37 | K | 1..5 | Revize slaboproudu | ks | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | K | 2..5 | Měření zásuvek a měřící protokoly | kpl. | 1,000 | 22 800,00 | 22 800,00 |  |

D	OST	Ostatní	31 500,00

| 39 | K | OST 01 | Vedlejší rozpočtové náklady, doprava, podružný materiál | kpl | 1,000 | 14 000,00 | 14 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | K | OST 02 | HZS | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 41 | K | OST 03 | Dílenská a montážní dokumentace | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 42 | K | OST 04 | Projektová dokumentace skutečného stavu | kpl | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:

SO 01 - Stavební úpravy 1.NP pro účely zřízení pracoviště urgentního příjmu

Úroveň 3:

### SO 013 - 03b3 UP systém sestra - pacient

| KSO: |  |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |
| Zadavatel: |  |  | IČ: | 47813750 |
| Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  |  | DIČ: |  |
| Účastník: |  |  | IČ: | 02632195 |
| KP REVITAL s.r.o. Projektant: Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. Zpracovatel: Poznámka: |  |  | DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: | CZ02632195 60766859 |
| Cena bez DPH |  |  |  | 572 548,00 |
| DPH základní snížená | Základ daně 572 548,00 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 120 235,08 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 692 783,08 |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:

SO 01 - Stavební úpravy 1.NP pro účely zřízení pracoviště urgentního příjmu

Úroveň 3:

### SO 013 - 03b3 UP systém sestra - pacient

| Místo: |  | Datum: | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  | Projektant: | Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. |  |
| Účastník: KP REVITAL s.r.o. |  | Zpracovatel: |  |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  | 572 548,00 |  |
| 1. - PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ |  |  | 288 900,00 |  |
| 2. - INSTALAČNÍ MATERIÁL |  |  | 23 240,00 |  |
| 3. - SOFTWARE A OŽIVENÍ |  |  | 100 200,00 |  |
| 4. - KABELY, VODIČE |  |  | 33 500,00 |  |
| 5. - PRŮRAZY, NIKY, DRÁŽKY, ZEDNICKÉ PRÁCE, UCPÁVKY |  |  | 109 608,00 |  |
| D. - REVIZE |  |  | 5 000,00 |  |
| OST - Ostatní |  |  | 12 100,00 |  |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:

SO 01 - Stavební úpravy 1.NP pro účely zřízení pracoviště urgentního příjmu

Úroveň 3:

### SO 013 - 03b3 UP systém sestra - pacient

| Místo: |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  |  |  |  | Projektant: |  | Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. |  |
| Účastník: |  | KP REVITAL s.r.o. |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |
| PČ Typ | Kód |  |  | Popis | MJ | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |

Náklady soupisu celkem	572 548,00

### D	1.	PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ	288 900,00

| 1 | K | 1. | Terminál personálu IP Acrios | ks | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 2. | Zásuvka ethernet IP | ks | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
| 3 | K | 3. | Systémový server VoIP Acrios | ks | 1,000 | 70 000,00 | 70 000,00 |  |
| 4 | K | 4. | Napaječ 350W / 24W IP | ks | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| 5 | K | 5. | Lůžková jednotka IP | ks | 12,000 | 4 500,00 | 54 000,00 |  |
| 6 | K | 6. | Závěs LJ s konektorem IP | ks | 12,000 | 4 500,00 | 54 000,00 |  |
| 7 | K | 8. | Komunikační jednotka IP | ks | 3,000 | 10 000,00 | 30 000,00 |  |
| 8 | K | 10. | Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP | ks | 3,000 | 1 200,00 | 3 600,00 |  |
| 9 | K | 11. | Svítidlo IP | ks | 3,000 | 1 100,00 | 3 300,00 |  |
| 10 | K | 16. | Switch 8 portů | ks | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |  |

### D	2.	INSTALAČNÍ MATERIÁL	23 240,00

| 11 | K | 1..1 |  | Instalační rámeček malý |  |  | ks |  | 12,000 |  | 110,00 |  | 1 320,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | K | 2..1 |  | Instalační rámeček malý (ZE) |  |  | ks |  | 1,000 |  | 110,00 |  | 110,00 |  |  |  |
| 13 | K | 3..1 |  | Instalační rámeček střední (TPS AVKJV) |  |  | ks |  | 1,000 |  | 110,00 |  | 110,00 |  |  |  |
| 14 | K | 4..1 |  | Instalační rámeček střední (ZLJK) |  |  | ks |  | 12,000 |  | 110,00 |  | 1 320,00 |  |  |  |
| 15 | K | 5..1 |  | Instalační rámeček velký (KJ KJD VKJ) |  |  | ks |  | 8,000 |  | 110,00 |  | 880,00 |  |  |  |
| 16 | K | 6..1 |  | Konektor RJ45 včetně proměření |  |  | ks |  | 50,000 |  | 150,00 |  | 7 500,00 |  |  |  |
| 17 | K | 7..1 |  | Trubka instalační ohebná HFX průměr 25 mm |  |  | m |  | 100,000 |  | 60,00 |  | 6 000,00 |  |  |  |
| 18 | K | 8..1 |  | Krabice inst. univerzální pod omítku, bezhalogenová, typ KPR 68-70/HF_HA, jednonásobná |  |  | ks |  | 60,000 |  | 100,00 |  | 6 000,00 |  |  |  |
| PČ Typ |  |  | Kód |  |  | Popis |  | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |

D	3.	SOFTWARE A OŽIVENÍ	100 200,00

| 19 | K | 1..2 | Kontrola a otestování rozvodného vedení | ks | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | K | 2..2 | Kotrola provozu a zaškolení | ks | 1,000 | 6 200,00 | 6 200,00 |  |
| 21 | K | 3..2 | Naprogramování a konfigurace systému | ks | 1,000 | 22 000,00 | 22 000,00 |  |
| 22 | K | 4..2 | SW aktivace sdruženého provozu | ks | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 |  |
| 23 | K | 5..2 | SW historie volání | ks | 4,000 | 6 000,00 | 24 000,00 |  |
| 24 | K | 6..2 | SW licence audioprogramu | ks | 1,000 | 18 000,00 | 18 000,00 |  |
| 25 | K | 7..2 | SW licence účastníka | ks | 20,000 | 400,00 | 8 000,00 |  |

D	4.	KABELY, VODIČE	33 500,00

| 26 | K | 1..3 | Kabel bezhalogenový datový SXKD-5E-UTP 4x2x0,5 mm2 LSOH nestíněný - (etrhernet) | m | 30,000 | 50,00 | 1 500,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | K | 2..3 | Kabel bezhalogenový datový SXKD-5E-FTP 4x2x0,5 mm2 LSOH stíněný - (simple bus) | m | 500,000 | 60,00 | 30 000,00 |  |
| 28 | K | 3..3 | Ukončení - kabel datový SXKD-5E-UTP 4x2x0,5 mm2 LSOH nestíněný - (etrhernet) | ks | 6,000 | 40,00 | 240,00 |  |
| 29 | K | 4..3 | Ukončení - kabel datový SXKD-5E-FTP 4x2x0,5 mm2 LSOH stíněný - (simple bus) | ks | 44,000 | 40,00 | 1 760,00 |  |

D	5.	PRŮRAZY, NIKY, DRÁŽKY, ZEDNICKÉ PRÁCE, UCPÁVKY	109 608,00

| 30 | K | 1..4 | Požární ucpávka průrazu stěny | ks | 4,000 | 3 000,00 | 12 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | K | 2..4 | Vybourání otvoru ve zdivu plochy 0,09 m2 do 15 cm | ks | 8,000 | 540,00 | 4 320,00 |  |
| 32 | K | 3..4 | Vybourání otvoru ve zdivu plochy 0,09 m2 do 30 cm | ks | 2,000 | 660,00 | 1 320,00 |  |
| 33 | K | 4..4 | Vybourání otvoru ve zdivu plochy 0,09 m2 do 45 cm | ks | 1,000 | 780,00 | 780,00 |  |
| 34 | K | 5..3 | Vysekání kapes do cihel 7x7x5 cm | ks | 60,000 | 57,00 | 3 420,00 |  |
| 35 | K | 6..3 | Vysekání kapes do cihel 10x10x8 cm | ks | 12,000 | 64,00 | 768,00 |  |
| 36 | K | 7..3 | Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 3 cm, šířka do 3 cm | m | 80,000 | 62,00 | 4 960,00 |  |
| 37 | K | 8..2 | Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 3 cm, šířka do 5 cm | m | 70,000 | 65,00 | 4 550,00 |  |
| 38 | K | 9..1 | Zapravení rýh v cihelných zdech - průměr šířek + malta | m | 500,000 | 150,00 | 75 000,00 |  |
| 39 | K | 10..1 | Sádra elektrikářská bílá | kg | 12,000 | 20,00 | 240,00 |  |
| 40 | K | 11..1 | Malta jádrová | kg | 50,000 | 20,00 | 1 000,00 |  |
| 41 | K | 12..1 | Odvoz vybourané stavební sutě | m3 | 0,250 | 5 000,00 | 1 250,00 |  |
| D |  | D. | REVIZE |  |  |  | 5 000,00 |  |
| 42 | K | 1..5 | Revize systému sestra - pacient | ks | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |

D	OST	Ostatní	12 100,00

| 43 | K | OST 01 | Vedlejší rozpočtové náklady, doprava, podružný materiál | kpl | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | K | OST 02 | HZS | kpl | 1,000 | 100,00 | 100,00 |  |
| 45 | K | OST 03 | Dílenská a montážní dokumentace | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 46 | K | OST 04 | Projektová dokumentace skutečného stavu | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

01 - Uznatelné náklady( MZ ČR )

Soupis:

### SO 04 - Přístavba zastřešení prostoru příjmu sanitek

| KSO: |  |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |
| Zadavatel: |  |  | IČ: | 47813750 |
| Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  |  | DIČ: |  |
| Účastník: |  |  | IČ: | 02632195 |
| KP REVITAL s.r.o. Projektant: Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. Zpracovatel: Poznámka: |  |  | DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: | CZ02632195 60766859 |
| Cena bez DPH |  |  |  | 1 614 991,83 |
| DPH základní snížená | Základ daně 1 614 991,83 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 339 148,28 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 1 954 140,11 |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

01 - Uznatelné náklady( MZ ČR )

Soupis:

### SO 04 - Přístavba zastřešení prostoru příjmu sanitek

| Místo: |  | Datum: | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  | Projektant: | Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. |  |
| Účastník: KP REVITAL s.r.o. |  | Zpracovatel: |  |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  | 1 614 991,83 |  |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  |  | 1 374 052,90 |  |
| 1 - Zemní práce |  |  | 10 018,80 |  |
| 2 - Zakládání |  |  | 335 369,00 |  |
| 4 - Vodorovné konstrukce |  |  | 956 071,00 |  |
| 5 - Komunikace pozemní |  |  | 8 833,00 |  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  | 27 879,80 |  |
| 997 - Přesun sutě |  |  | 4 292,30 |  |
| 998 - Přesun hmot |  |  | 31 589,00 |  |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |  | 209 938,93 |  |
| 764 - Konstrukce klempířské |  |  | 7 020,00 |  |
| 767 - Konstrukce zámečnické |  |  | 139 392,90 |  |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  | 63 526,03 |  |
| OST - Ostatní |  |  | 20 000,00 |  |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | 11 000,00 |  |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

01 - Uznatelné náklady( MZ ČR )

Soupis:

### SO 04 - Přístavba zastřešení prostoru příjmu sanitek

| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  |  |  |  |  | Projektant: | Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. |  |
| Účastník: KP REVITAL s.r.o. |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
| PČ Typ Kód Popis |  |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 1 614 991,83 |  |
| D HSV |  |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1 374 052,90 |  |
| D 1 |  |  | Zemní práce |  |  |  | 10 018,80 |  |
| 1 | K | 113107112 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 2,420 | 350,00 | 847,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107112 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP příjem sanit |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | stavebně konstrukční řešení |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,1*1,1 |  | 1,210 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,1*1,1 |  | 1,210 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,420 |  |  |  |
| 2 | K | 113107123 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 2,420 | 900,00 | 2 178,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107123 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP příjem sanit |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | asfaltová plocha podsyp hrubý |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,1*1,1 |  | 1,210 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,1*1,1 |  | 1,210 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,420 |  |  |  |
| 3 | K | 113107142 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 2,420 | 300,00 | 726,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107142 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP příjem sanit |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,1*1,1 |  | 1,210 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,1*1,1 |  | 1,210 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,420 |  |  |  |
| 4 | K | 133212811 | Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2 | m3 | 1,694 | 2 000,00 | 3 388,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/133212811

VV půdorys 1.NP příjem sanit patky sloupů

1,1*1,1*0,7	0,847

| PČ Typ Kód |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 1,1*1,1*0,7 |  | 0,847 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,694 |  |  |  |
| 5 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 1,694 | 300,00 | 508,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP příjem sanit |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,1*1,1*0,7 |  | 0,847 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,1*1,1*0,7 |  | 0,847 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,694 |  |  |  |
| 6 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 32,186 | 20,00 | 643,72 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | do 20 km |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,694*19 |  | 32,186 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 32,186 |  |  |  |
| 7 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 3,388 | 500,00 | 1 694,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP příjem sanit |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,1*1,1*0,7 |  | 0,847 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,1*1,1*0,7 |  | 0,847 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,694 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,694*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3,388 |  |  |  |
| 8 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 1,694 | 20,00 | 33,88 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP příjem sanit |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | patky sloupů |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,1*1,1*0,7 |  | 0,847 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,1*1,1*0,7 |  | 0,847 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,694 |  |  |  |
| D 2 |  |  | Zakládání |  |  |  | 335 369,00 |  |
| 9 | K | 225321114 | Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm v omezeném prostoru do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV | m | 80,000 | 1 800,00 | 144 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/225321114 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | mikropiloty MP4 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4*2*10 |  | 80,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 80,000 |  |  |  |
| 10 | K | 275313711 | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 | m3 | 1,754 | 5 000,00 | 8 770,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/275313711 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP příjem sanit |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,1*1,1*0,7*1,035 |  | 0,877 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,1*1,1*0,7*1,035 |  | 0,877 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,754 |  |  |  |
| 11 | K | 282602112 | Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa | hod | 40,000 | 950,00 | 38 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/282602112 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | mikropiloty MP4 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 40 |  | 40,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 40,000 |  |  |  |
| 12 | M | 58932940 | beton C 25/30 XF2-3 kamenivo frakce 0/8 | m3 | 0,654 | 8 500,00 | 5 559,00 | CS ÚRS 2024 01 |

mikropiloty MP4

(PI*0,051*0,051*10)*8	0,654

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | Součet |  | 0,654 |  |  |  |
| 13 | K | 283111113 | Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 105 do 115 mm | m | 80,000 | 250,00 | 20 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/283111113 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | mikropiloty MP4 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4*2*10 |  | 80,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 80,000 |  |  |  |
| 14 | M | 55283914a | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 102x6,3mm | m | 88,000 | 980,00 | 86 240,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | mikropiloty MP4 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4*2*10 |  | 80,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 80,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 80*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 88,000 |  |  |  |
| 15 | K | 283131113 | Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 105 do 115 mm | kus | 8,000 | 3 250,00 | 26 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/283131113 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | mikropiloty MP4 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 8 |  | 8,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 8,000 |  |  |  |
| 16 | M | 55283914 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 102x6,3mm | m | 8,000 | 850,00 | 6 800,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | mikropiloty MP4 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1*8 |  | 8,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 8,000 |  |  |  |
| D 4 |  |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 956 071,00 |  |
| 17 | K | 441171151 | Montáž ocelové konstrukce zastřešení (vazníky, krovy) hmotnosti jednotlivých prvků přes 100 kg/m, délky do 12 m | t | 8,434 | 28 000,00 | 236 152,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/441171151

VV	půdorys 1.NP příjem sanit

VV	ZT1 TR 76x4

VV 41*7,1/1000	0,291 VV Mezisoučet	0,291

VV	OS1 TR 273x10

VV	4,16*2*64,9/1000	0,540

VV	Mezisoučet	0,540

VV	ZT2 I140

VV 11,5*14,3/1000	0,164 VV Mezisoučet	0,164

VV	I220 VV	VA1

VV	5,7*6*31/1000	1,060

VV	VA2

VV	1,125*31/1000	0,035

VV	VA3

VV	2,25*31/1000	0,070

VV	VA4

VV	3,375*31/1000	0,105

VV	VA5

VV	4,5*31/1000	0,140

VV	VA6

VV 4,975*31/1000	0,154 VV Mezisoučet	1,564

VV	PR1 HEB 260

VV 11,37*93/1000	1,057 VV Mezisoučet	1,057

VV	PR2 HEB 220

VV 11,98*71,4/1000	0,855 Mezisoučet	0,855

PR3 HEB 320

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 11,37*126/1000 |  | 1,433 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 1,433 |  |  |  |
| VV |  |  | PR4 HEB 340 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 10,675*134/1000 |  | 1,430 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 1,430 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 7,334 |  |  |  |
| VV |  |  | 7,334*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8,434 |  |  |  |
| 18 | M | 55283911 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 76,1x4,0mm | m | 47,150 | 890,00 | 41 963,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys 1.NP příjem sanit |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | ZT1 TR 76x4 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 41 |  | 41,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 41,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 41*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 47,150 |  |  |  |
| 19 | M | 140101 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 273x10,0mm | m | 9,430 | 6 850,00 | 64 595,50 | vlastní |
| VV |  |  | půdorys 1.NP příjem sanit |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | OS1 TR 273x10 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4,1*2 |  | 8,200 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 8,200 |  |  |  |
| VV |  |  | 8,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9,430 |  |  |  |
| 20 | M | 13010716 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140 | t | 0,189 | 82 000,00 | 15 498,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys 1.NP příjem sanit |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | ZT2 I140 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 11,5*14,3/1000 |  | 0,164 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,164 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,164*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,189 |  |  |  |
| 21 | M | 13010724 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 220 | t | 1,799 | 82 000,00 | 147 518,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys 1.NP příjem sanit |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | I220 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | VA1 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 5,7*6*31/1000 |  | 1,060 |  |  |  |
| VV |  |  | VA2 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,125*31/1000 |  | 0,035 |  |  |  |
| VV |  |  | VA3 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,25*31/1000 |  | 0,070 |  |  |  |
| VV |  |  | VA4 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,375*31/1000 |  | 0,105 |  |  |  |
| VV |  |  | VA5 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4,5*31/1000 |  | 0,140 |  |  |  |
| VV |  |  | VA6 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4,975*31/1000 |  | 0,154 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,564 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,564*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1,799 |  |  |  |
| 22 | M | 13010986 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 260 | t | 1,216 | 82 000,00 | 99 712,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys 1.NP příjem sanit |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | PR1 HEB 260 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 11,37*93/1000 |  | 1,057 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,057 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,057*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1,216 |  |  |  |
| 23 | M | 13010982 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 220 | t | 0,983 | 82 000,00 | 80 606,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys 1.NP příjem sanit |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | PR2 HEB 220 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 11,98*71,4/1000 |  | 0,855 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,855 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,855*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,983 |  |  |  |
| 24 | M | 13011008 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 320 | t | 1,648 | 82 000,00 | 135 136,00 | CS ÚRS 2024 01 |

| PČ Typ Kód |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | půdorys 1.NP příjem sanit |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | PR3 HEB 320 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 11,37*126/1000 |  | 1,433 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,433 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,433*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1,648 |  |  |  |
| 25 | M | 13011009 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 340 | t | 1,645 | 82 000,00 | 134 890,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys 1.NP příjem sanit |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | PR4 HEB 340 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 10,675*134/1000 |  | 1,430 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,430 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,43*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1,645 |  |  |  |
| D 5 |  |  | Komunikace pozemní |  |  |  | 8 833,00 |  |
| 26 | K | 564770101 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm | m2 | 2,420 | 800,00 | 1 936,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564770101 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP příjem sanit |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,1*1,1 |  | 1,210 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,1*1,1 |  | 1,210 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,420 |  |  |  |
| 27 | K | 564851011 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 2,420 | 450,00 | 1 089,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851011 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP příjem sanit |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,1*1,1 |  | 1,210 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,1*1,1 |  | 1,210 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,420 |  |  |  |
| 28 | K | 565136101 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 2,420 | 900,00 | 2 178,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565136101 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP příjem sanit |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,1*1,1 |  | 1,210 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,1*1,1 |  | 1,210 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,420 |  |  |  |
| 29 | K | 577145031 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 2,420 | 1 500,00 | 3 630,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577145031 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP příjem sanit |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,1*1,1 |  | 1,210 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,1*1,1 |  | 1,210 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,420 |  |  |  |
| D 9 |  |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 27 879,80 |  |
| 30 | K | 941211111 | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž | m2 | 166,950 | 50,00 | 8 347,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211111 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (11+0,9+0,9+10,5+0,9+0,9+12)*4,5 |  | 166,950 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 166,950 |  |  |  |
| 31 | K | 941211211 | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý den použití | m2 | 10 017,000 | 0,90 | 9 015,30 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211211 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 166,95*60 |  | 10 017,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 10 017,000 |  |  |  |
| 32 | K | 941211311 | Odborná prohlídka lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 nezakrytého | kus | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |

| PČ Typ Kód |  |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211311 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | K | 941211811 | Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž | m2 | 166,950 | 20,00 | 3 339,00 |  |  | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941211811 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (11+0,9+0,9+10,5+0,9+0,9+12)*4,5 |  | 166,950 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  | 166,950 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | K | 993111111 | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km | m2 | 166,950 | 20,00 | 3 339,00 |  |  | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111111 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (11+0,9+0,9+10,5+0,9+0,9+12)*4,5 |  | 166,950 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  | 166,950 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | K | 993111119 | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km | m2 | 166,950 | 20,00 | 3 339,00 |  |  | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111119 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (11+0,9+0,9+10,5+0,9+0,9+12)*4,5 |  | 166,950 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  | 166,950 |  |  |  |  |  |
| D 997 |  |  |  | Přesun sutě |  |  |  | 4 292,30 |  |  |  |
| 36 |  | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 2,470 | 250,00 | 617,50 |  |  | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 71,630 | 10,00 | 716,30 |  |  | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 2,47*29 |  | 71,630 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  | 71,630 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | K | 997221645 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 0,532 | 3 000,00 | 1 596,00 |  |  | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221645 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 0,532 |  | 0,532 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  | 0,532 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | K | 997221655 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 2,725 | 500,00 | 1 362,50 |  |  | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221655 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 3,257 |  | 3,257 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | -0,532 |  | -0,532 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  | 2,725 |  |  |  |  |  |
| D 998 |  |  |  | Přesun hmot |  |  |  | 31 589,00 |  |  |  |
| 40 |  | K | 998004011 | Přesun hmot pro injektování, mikropiloty nebo kotvy | t | 10,319 | 1 000,00 | 10 319,00 |  |  | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998004011 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | K | 998014211 | Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní | t | 18,602 | 1 000,00 | 18 602,00 |  |  | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998014211 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 2,668 | 1 000,00 | 2 668,00 |  |  | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998223011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D PSV Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  | 209 938,93 |
| D 764 Konstrukce klempířské |  |  |  |  |  |  |  | 7 020,00 |
| PČ Typ |  |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |
| 43 |  | K | 764511612 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel hranatý rš 330 mm | m | 5,700 | 1 200,00 | 6 840,00 |  |  | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511612 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | půdorys 1.NP příjem sanit |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 5,7 |  | 5,700 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  | 5,700 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | K | 998764121 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užtití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | t | 0,009 | 20 000,00 | 180,00 |  |  | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764121 |  |  |  |  |  |  |  |
| D 767 |  |  |  | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 139 392,90 |  |  |  |
| 45 |  | K | 767391112 | Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycených šroubováním | m2 | 92,710 | 490,00 | 45 427,90 |  |  | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767391112 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | půdorys 1.NP příjem sanit |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 11,05*5,83 |  | 64,422 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 11,05*5,12/2 |  | 28,288 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  | 92,710 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | M | 154801 | plech trapézový 150/280 PES 25µm tl 1,13mm | m2 | 92,710 | 900,00 | 83 439,00 |  |  |  |
| VV |  |  |  | půdorys 1.NP příjem sanit |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 11,05*5,83 |  | 64,422 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 11,05*5,12/2 |  | 28,288 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  | 92,710 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | K | 767392802 | Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti | m2 | 21,000 | 500,00 | 10 500,00 |  |  | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767392802 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 3,5*6 |  | 21,000 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  | 21,000 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | K | 998767121 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | t | 0,026 | 1 000,00 | 26,00 |  |  | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767121 |  |  |  |  |  |  |  |
| D 783 |  |  |  | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 63 526,03 |  |  |  |
| 49 |  | K | 783301311 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným | m2 | 133,739 | 45,00 | 6 018,26 |  |  | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301311

VV	půdorys 1.NP příjem sanit

VV	ZT1 TR 76x4

VV	(2*PI*0,038*0,038+2*PI*0,038*41)	9,798

VV	Mezisoučet	9,798

VV	OS1 TR 273x10

VV	(2*PI*0,1365*0,1365+2*PI*0,1365*4,16)*2	7,370

VV	Mezisoučet	7,370

VV	ZT2 I140

VV	11,5*0,502	5,773

VV	Mezisoučet	5,773

VV	I220 VV	VA1

VV	5,7*6*0,775	26,505

VV	VA2

VV	1,125*0,775	0,872

VV	VA3

VV	2,25*0,775	1,744

VV	VA4

VV	3,375*0,775	2,616

VV	VA5

VV	4,5*0,775	3,488

| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | VA6 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4,975*0,775 |  |  | 3,856 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 39,081 |  |  |  |
| VV |  |  | PR1 HEB 260 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 11,37*1,5 |  |  | 17,055 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 17,055 |  |  |  |
| VV |  |  | PR2 HEB 220 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 11,98*1,27 |  |  | 15,215 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 15,215 |  |  |  |
| VV |  |  | PR3 HEB 320 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 11,37*1,77 |  |  | 20,125 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 20,125 |  |  |  |
| VV |  |  | PR4 HEB 340 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 10,675*1,81 |  |  | 19,322 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 19,322 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 133,739 |  |  |  |
| 50 | K | 783344201 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový |  | m2 | 133,739 | 200,00 | 26 747,80 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Onlin | e PSC | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783344201 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | půdorys 1.NP příjem sanit |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | ZT1 TR 76x4 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | (2*PI*0,038*0,038+2*PI*0,038*41) |  |  |  | 9,798 |  |  |  |
| VV |  | Mezisoučet |  |  |  | 9,798 |  |  |  |
| VV |  | OS1 TR 273x10 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | (2*PI*0,1365*0,1365+2*PI*0,1365*4,16)*2 |  |  |  | 7,370 |  |  |  |
| VV |  | Mezisoučet |  |  |  | 7,370 |  |  |  |
| VV |  | ZT2 I140 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | 11,5*0,502 |  |  |  | 5,773 |  |  |  |
| VV |  | Mezisoučet |  |  |  | 5,773 |  |  |  |
| VV |  | I220 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | VA1 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | 5,7*6*0,775 |  |  |  | 26,505 |  |  |  |
| VV |  | VA2 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1,125*0,775 |  |  |  | 0,872 |  |  |  |
| VV |  | VA3 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | 2,25*0,775 |  |  |  | 1,744 |  |  |  |
| VV |  | VA4 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | 3,375*0,775 |  |  |  | 2,616 |  |  |  |
| VV |  | VA5 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | 4,5*0,775 |  |  |  | 3,488 |  |  |  |
| VV |  | VA6 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | 4,975*0,775 |  |  |  | 3,856 |  |  |  |
| VV |  | Mezisoučet |  |  |  | 39,081 |  |  |  |
| VV |  | PR1 HEB 260 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | 11,37*1,5 |  |  |  | 17,055 |  |  |  |
| VV |  | Mezisoučet |  |  |  | 17,055 |  |  |  |
| VV |  | PR2 HEB 220 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | 11,98*1,27 |  |  |  | 15,215 |  |  |  |
| VV |  | Mezisoučet |  |  |  | 15,215 |  |  |  |
| VV |  | PR3 HEB 320 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | 11,37*1,77 |  |  |  | 20,125 |  |  |  |
| VV |  | Mezisoučet |  |  |  | 20,125 |  |  |  |
| VV |  | PR4 HEB 340 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | 10,675*1,81 |  |  |  | 19,322 |  |  |  |
| VV |  | Mezisoučet |  |  |  | 19,322 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  |  |  | 133,739 |  |  |  |
| 51 | K | 783347101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový |  | m2 | 133,739 | 230,00 | 30 759,97 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783347101

VV	půdorys 1.NP příjem sanit

| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | ZT1 TR 76x4 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2*PI*0,038*0,038+2*PI*0,038*41) |  |  | 9,798 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 9,798 |  |  |  |
| VV |  |  | OS1 TR 273x10 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2*PI*0,1365*0,1365+2*PI*0,1365*4,16)*2 |  |  | 7,370 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 7,370 |  |  |  |
| VV |  |  | ZT2 I140 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 11,5*0,502 |  |  | 5,773 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 5,773 |  |  |  |
| VV |  |  | I220 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | VA1 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 5,7*6*0,775 |  |  | 26,505 |  |  |  |
| VV |  |  | VA2 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,125*0,775 |  |  | 0,872 |  |  |  |
| VV |  |  | VA3 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,25*0,775 |  |  | 1,744 |  |  |  |
| VV |  |  | VA4 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,375*0,775 |  |  | 2,616 |  |  |  |
| VV |  |  | VA5 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4,5*0,775 |  |  | 3,488 |  |  |  |
| VV |  |  | VA6 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4,975*0,775 |  |  | 3,856 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 39,081 |  |  |  |
| VV |  |  | PR1 HEB 260 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 11,37*1,5 |  |  | 17,055 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 17,055 |  |  |  |
| VV |  |  | PR2 HEB 220 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 11,98*1,27 |  |  | 15,215 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 15,215 |  |  |  |
| VV |  |  | PR3 HEB 320 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 11,37*1,77 |  |  | 20,125 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 20,125 |  |  |  |
| VV |  |  | PR4 HEB 340 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 10,675*1,81 |  |  | 19,322 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 19,322 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 133,739 |  |  |  |
| D |  | OST | Ostatní |  |  |  |  | 20 000,00 |  |
| 52 | K | OST 01 | Geodet |  | kpl | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| D |  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 11 000,00 |  |
| 53 | K | VRN 01 | Zařízení staveniště |  | % | 0,685 | 14 598,54 | 10 000,00 |  |
| 54 | K | VRN 02 | Provoz investora |  | % | 0,685 | 1 459,85 | 1 000,00 |  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:

SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 3:

### SO 051 - D.1.4.1 Technika prostředí staveb - Zdravotechnické instalace

| KSO: |  |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: Opava- Slezská nemocnice |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |
| Zadavatel: |  |  | IČ: | 47813750 |
| Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  |  | DIČ: |  |
| Účastník: |  |  | IČ: | 02632195 |
| KP REVITAL s.r.o. Projektant: Lenka Jerakasová Zpracovatel: Lenka Jerakasová Poznámka: |  |  | DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: | CZ02632195 633 07 111 633 07 111 |
| Cena bez DPH |  |  |  | 2 009 597,03 |
| DPH základní snížená | Základ daně 2 009 597,03 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 422 015,38 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 2 431 612,41 |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:

SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 3:

### SO 051 - D.1.4.1 Technika prostředí staveb - Zdravotechnické instalace

| Místo: Opava- Slezská nemocnice |  | Datum: | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  | Projektant: | Lenka Jerakasová |  |
| Účastník: KP REVITAL s.r.o. |  | Zpracovatel: | Lenka Jerakasová |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  | 2 009 597,03 |  |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  |  | 178 531,93 |  |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  | 54 375,00 |  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  | 85 942,75 |  |
| 997 - Přesun sutě |  |  | 38 214,18 |  |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |  | 1 723 715,10 |  |
| 713 - Izolace tepelné |  |  | 13 337,97 |  |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  | 336 967,22 |  |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  | 631 753,24 |  |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  | 474 223,95 |  |
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  | 171 306,57 |  |
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana |  |  | 96 126,15 |  |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby |  |  | 107 350,00 |  |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:

SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 3:

### SO 051 - D.1.4.1 Technika prostředí staveb - Zdravotechnické instalace

| Místo: Opava- Slezská nemocnice |  |  |  |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  |  |  |  |  | Projektant: | Lenka Jerakasová |  |
| Účastník: KP REVITAL s.r.o. |  |  |  |  |  | Zpracovatel: | Lenka Jerakasová |  |
| PČ Typ Kód Popis |  |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 2 009 597,03 |  |
| D HSV |  |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 178 531,93 |  |
| D 6 |  |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 54 375,00 |  |
| 1 | K | 612135101 | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 108,750 | 500,00 | 54 375,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135101 |  |  |  |  |  |
| D 9 |  |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 85 942,75 |  |
| 2 | K | 974031142 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm | m | 67,000 | 124,45 | 8 338,15 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031142 |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 974031145 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 200 mm | m | 140,000 | 205,20 | 28 728,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031145 |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 974042542 | Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl.70 mm a šířky do 70 mm | m | 25,000 | 222,30 | 5 557,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974042542 |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 974042545 | Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl.70 mm a šířky do 200 mm | m | 42,000 | 388,55 | 16 319,10 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974042545 |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 977151121 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm - Prostupy stropní konstrukcí | m | 6,000 | 4 500,00 | 27 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151121 |  |  |  |  |  |
| D 997 |  |  | Přesun sutě |  |  |  | 38 214,18 |  |
| 7 | K | 997013216 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m | t | 5,830 | 3 828,50 | 22 320,16 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013216 |  |  |  |  |  |
| 8 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 5,830 | 299,25 | 1 744,63 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501 |  |  |  |  |  |
| 9 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 107,920 | 13,11 | 1 414,83 | CS ÚRS 2024 01 |
| PČ Typ Kód |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 5,68 |  | 5,680 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 5,680 |  |  |  |
| VV |  |  | 5,68*19 "Přepočtené koeficientem množství |  | 107,920 |  |  |  |
| 10 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 5,680 | 2 242,00 | 12 734,56 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631 |  |  |  |  |  |
| D PSV |  |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 1 723 715,10 |  |
| D 713 |  |  | Izolace tepelné |  |  |  | 13 337,97 |  |
| 11 | K | 713471211 | Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, přírub, armatur nebo tvarovek snímatelnými pouzdry s vrstvenou izolací s upevněním na suchý zip (izolační materiál ve specifikaci) potrubí | m | 62,000 | 48,92 | 3 033,04 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713471211

| 12 | M | 63154570 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/40mm | m | 37,000 | 161,00 | 5 957,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | M | 63154571 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm | m | 10,000 | 166,00 | 1 660,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 14 | M | 63154572 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm | m | 15,000 | 175,00 | 2 625,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 15 | K | 998713103 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m | t | 0,036 | 1 748,00 | 62,93 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713103 |  |  |  |  |  |
| D 721 |  |  | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 336 967,22 |  |
| 16 | K | 721171914 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 75 | kus | 8,000 | 347,70 | 2 781,60 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171914 |  |  |  |  |  |
| 17 | K | 721171915 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 | kus | 18,000 | 461,70 | 8 310,60 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171915 |  |  |  |  |  |
| 18 | K | 721171917 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 160 | kus | 1,000 | 1 216,00 | 1 216,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721171917 |  |  |  |  |  |
| 19 | K | 721174024 | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75 | m | 78,000 | 606,10 | 47 275,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174024 |  |  |  |  |  |
| 20 | K | 721174025 | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 | m | 204,000 | 747,65 | 152 520,60 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174025 |  |  |  |  |  |
| 21 | K | 721174026 | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125 | m | 30,000 | 869,25 | 26 077,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174026 |  |  |  |  |  |
| 22 | K | 721174027 | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 160 | m | 10,000 | 1 206,50 | 12 065,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174027 |  |  |  |  |  |
| 23 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 | m | 21,000 | 516,80 | 10 852,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174042 |  |  |  |  |  |
| 24 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | m | 61,000 | 572,85 | 34 943,85 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174043 |  |  |  |  |  |
| 25 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 20,000 | 98,80 | 1 976,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194104 |  |  |  |  |  |
| 26 | K | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 22,000 | 109,25 | 2 403,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194105 |  |  |  |  |  |
| 27 | K | 721211421 | Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 | kus | 1,000 | 1 368,00 | 1 368,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721211421 |  |  |  |  |  |
| 28 | K | 721211913 | Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí ostatních typů DN 110 | kus | 6,000 | 244,15 | 1 464,90 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721211913

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | M | 55161750 | Vpust podlahová svislý odtok nerezová DN 100 kuchyňská | kus | 6,000 | 1 500,00 | 9 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 30 | K | 721273153 | Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 | kus | 13,000 | 1 064,00 | 13 832,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721273153

| 31 | K | 721274123 | Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100 | kus | 2,000 | 547,20 | 1 094,40 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721274123 |  |  |  |  |  |
| 32 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 304,000 | 30,40 | 9 241,60 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111 |  |  |  |  |  |
| 33 | K | 998721103 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,593 | 915,80 | 543,07 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721103 |  |  |  |  |  |
| D 722 |  |  | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 631 753,24 |  |
| 34 | K | 722131932 | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 20 | kus | 4,000 | 456,95 | 1 827,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722131932 |  |  |  |  |  |
| 35 | K | 722131934 | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 32 | kus | 7,000 | 656,45 | 4 595,15 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722131934 |  |  |  |  |  |
| 36 | K | 722131935 | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 40 | kus | 2,000 | 796,10 | 1 592,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722131935 |  |  |  |  |  |
| 37 | K | 722131936 | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 50 | kus | 1,000 | 1 111,50 | 1 111,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722131936 |  |  |  |  |  |
| 38 | K | 722175002 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8 | m | 478,000 | 483,55 | 231 136,90 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722175002 |  |  |  |  |  |
| 39 | K | 722175003 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5 | m | 32,000 | 575,70 | 18 422,40 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722175003 |  |  |  |  |  |
| 40 | K | 722175004 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4 | m | 98,000 | 701,10 | 68 707,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722175004 |  |  |  |  |  |
| 41 | K | 722175005 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5 | m | 74,000 | 848,35 | 62 777,90 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722175005 |  |  |  |  |  |
| 42 | K | 722181211 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 165,000 | 72,39 | 11 944,35 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181211 |  |  |  |  |  |
| 43 | K | 722181212 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm | m | 18,000 | 75,71 | 1 362,78 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181212 |  |  |  |  |  |
| 44 | K | 722181213 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm | m | 28,000 | 77,33 | 2 165,24 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181213 |  |  |  |  |  |
| 45 | K | 722181221 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 221,000 | 81,03 | 17 907,63 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181221 |  |  |  |  |  |
| 46 | K | 722181222 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m | 25,000 | 89,49 | 2 237,25 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181222 |  |  |  |  |  |
| 47 | K | 722181232 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m | 70,000 | 109,25 | 7 647,50 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181232

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | K | 722181241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 22,000 | 116,85 | 2 570,70 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181241

| 49 | K | 722181242 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m | 22,000 | 137,75 | 3 030,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181242 |  |  |  |  |  |
| 50 | K | 722181251 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 33,000 | 162,45 | 5 360,85 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181251 |  |  |  |  |  |
| 51 | K | 722181253 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm | m | 16,000 | 220,40 | 3 526,40 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181253 |  |  |  |  |  |
| 52 | K | 722182011 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20 | m | 70,000 | 51,20 | 3 584,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722182011 |  |  |  |  |  |
| 53 | K | 722182012 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25 | m | 10,000 | 54,43 | 544,30 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722182012 |  |  |  |  |  |
| 54 | K | 722182013 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32 | m | 15,000 | 61,37 | 920,55 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722182013 |  |  |  |  |  |
| 55 | K | 722182014 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40 | m | 16,000 | 97,85 | 1 565,60 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722182014 |  |  |  |  |  |
| 56 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 112,000 | 266,95 | 29 898,40 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722190401 |  |  |  |  |  |
| 57 | K | 722220111 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2" | kus | 54,000 | 221,35 | 11 952,90 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722220111 |  |  |  |  |  |
| 58 | K | 722220112 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 3/4" | kus | 8,000 | 273,60 | 2 188,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722220112 |  |  |  |  |  |
| 59 | K | 722220121 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2" | pár | 8,000 | 440,80 | 3 526,40 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722220121 |  |  |  |  |  |
| 60 | K | 722231074 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1" | kus | 3,000 | 491,15 | 1 473,45 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231074 |  |  |  |  |  |
| 61 | K | 722232043 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2" | kus | 4,000 | 296,40 | 1 185,60 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232043 |  |  |  |  |  |
| 62 | K | 722232044 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4" | kus | 2,000 | 428,45 | 856,90 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232044 |  |  |  |  |  |
| 63 | K | 722232045 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1" | kus | 7,000 | 608,00 | 4 256,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232045 |  |  |  |  |  |
| 64 | K | 722232046 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4" | kus | 2,000 | 829,35 | 1 658,70 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232046 |  |  |  |  |  |
| 65 | K | 722232061 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2" | kus | 10,000 | 433,20 | 4 332,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232061 |  |  |  |  |  |
| 66 | K | 722232062 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4" | kus | 5,000 | 559,55 | 2 797,75 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232062 |  |  |  |  |  |
| 67 | K | 722232063 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1" | kus | 1,000 | 744,80 | 744,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| PČ Typ Kód |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232063 |  |  |  |  |  |
| 68 | K | 722232064 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4" | kus | 2,000 | 1 016,50 | 2 033,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722232064 |  |  |  |  |  |
| 69 | K | 722250133 | Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m | soubor | 3,000 | 11 305,00 | 33 915,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722250133 |  |  |  |  |  |
| 70 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 634,000 | 56,33 | 35 713,22 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290234 |  |  |  |  |  |
| 71 | K | 722290246 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40 | m | 634,000 | 62,98 | 39 929,32 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290246 |  |  |  |  |  |
| 72 | K | 998722103 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,919 | 817,95 | 751,70 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722103 |  |  |  |  |  |
| D 725 |  |  | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 474 223,95 |  |
| 73 | K | 725111132 | Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo vysokopoložené | soubor | 4,000 | 2 631,50 | 10 526,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725111132 |  |  |  |  |  |
| 74 | K | 725112022 | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 9,000 | 5 709,50 | 51 385,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725112022 |  |  |  |  |  |
| 75 | K | 725119125 | Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny | kus | 1,000 | 1 577,00 | 1 577,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725119125 |  |  |  |  |  |
| 76 | M | 55231352 | klozet nerezový závěsný se sedátkem pro handicapované | kus | 1,000 | 28 500,00 | 28 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 77 | K | 725119125 | Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny | kus | 1,000 | 1 577,00 | 1 577,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725119125 |  |  |  |  |  |
| 78 | M | 64236091 | mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný provedení antivandal - nerez | kus | 1,000 | 3 325,00 | 3 325,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 79 | K | 725119131 | Zařízení záchodů montáž klozetových sedátek standardních | kus | 1,000 | 177,65 | 177,65 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725119131 |  |  |  |  |  |
| 80 | M | 55167394 | sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální | kus | 1,000 | 580,00 | 580,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 81 | K | 725121527 | Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem | soubor | 1,000 | 11 970,00 | 11 970,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725121527 |  |  |  |  |  |
| 82 | K | 725211602 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm | soubor | 16,000 | 3 914,00 | 62 624,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211602 |  |  |  |  |  |
| 83 | K | 725211681 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm | soubor | 1,000 | 4 531,50 | 4 531,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211681 |  |  |  |  |  |
| 84 | K | 725219102 | Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby | soubor | 1,000 | 1 672,00 | 1 672,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725219102 |  |  |  |  |  |
| 85 | M | 55231205 | umyvadlo nerezové automatické bezdotykové závěsné pro dvě vody 240x300x100mm | kus | 1,000 | 36 000,00 | 36 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 86 | K | 725241513 | Sprchové vaničky keramické čtvercové 900x900 mm | soubor | 5,000 | 7 742,50 | 38 712,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725241513 |  |  |  |  |  |
| 87 | K | 725244143 | Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé jednokřídlové, na vaničku šířky 900 mm | soubor | 2,000 | 11 020,00 | 22 040,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725244143

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | K | 725244653 | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé dvoukřídlové, vstup z rohu, na vaničku 900x900 mm | soubor | 3,000 | 20 520,00 | 61 560,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725244653

| 89 | K | 725291668 | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního rovného | kus | 1,000 | 231,80 | 231,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291668 |  |  |  |  |  |
| 90 | K | 725291669 | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového | kus | 1,000 | 241,30 | 241,30 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291669 |  |  |  |  |  |
| 91 | M | 55147063 | madlo invalidní krakorcové bílé 900mm | kus | 1,000 | 1 400,00 | 1 400,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 92 | K | 725291670 | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného | kus | 1,000 | 250,80 | 250,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291670 |  |  |  |  |  |
| 93 | M | 55147061 | madlo invalidní krakorcové sklopné bílé 813mm | kus | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 94 | K | 725291674 | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla umyvadlového | kus | 1,000 | 270,75 | 270,75 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291674 |  |  |  |  |  |
| 95 | M | 55147159 | madlo invalidní rovné s krytkou nerez mat 600mm | kus | 1,000 | 1 600,00 | 1 600,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 96 | K | 725331111 | Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm | soubor | 4,000 | 6 203,50 | 24 814,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725331111 |  |  |  |  |  |
| 97 | K | 725339111 | Výlevky montáž výlevky | soubor | 1,000 | 1 292,00 | 1 292,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725339111 |  |  |  |  |  |
| 98 | M | 55231311 | výlevka nerezová na podlahu | kus | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 99 | K | 725821316 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm | soubor | 4,000 | 1 558,00 | 6 232,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725821316 |  |  |  |  |  |
| 100 | K | 725821329 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou | soubor | 4,000 | 2 470,00 | 9 880,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725821329 |  |  |  |  |  |
| 101 | K | 725822613 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí | soubor | 17,000 | 2 042,50 | 34 722,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725822613 |  |  |  |  |  |
| 102 | K | 725822633 | Baterie umyvadlové stojánkové s lékařskou pákou | soubor | 1,000 | 1 026,00 | 1 026,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725822633 |  |  |  |  |  |
| 103 | K | 725831315 | Baterie vanové nástěnné pákové s automatickým přepínačem a sprchou provedení antivandal | soubor | 1,000 | 6 080,00 | 6 080,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725831315 |  |  |  |  |  |
| 104 | K | 725841332 | Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pohyblivým držákem | soubor | 5,000 | 2 622,00 | 13 110,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725841332 |  |  |  |  |  |
| 105 | K | 725861102 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 | kus | 17,000 | 407,55 | 6 928,35 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725861102 |  |  |  |  |  |
| 106 | K | 725861312 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50 | kus | 1,000 | 1 300,00 | 1 300,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725861312 |  |  |  |  |  |
| 107 | K | 725862103 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 | kus | 4,000 | 477,85 | 1 911,40 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725862103 |  |  |  |  |  |
| 108 | K | 725865312 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a odpadním ventilem | kus | 5,000 | 820,80 | 4 104,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725865312 |  |  |  |  |  |
| 109 | K | 725865411 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40 | kus | 1,000 | 698,25 | 698,25 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725865411 |  |  |  |  |  |
| 110 | K | 725980122 | Dvířka 15/20 | kus | 5,000 | 697,30 | 3 486,50 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725980122

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | K | 998725103 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 1,132 | 959,50 | 1 086,15 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725103 |  |  |  |  |  |
| D 726 |  |  | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 171 306,57 |  |
| 112 | K | 726131041 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm | soubor | 10,000 | 11 020,00 | 110 200,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726131041 |  |  |  |  |  |
| 113 | K | 726131043 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené | soubor | 1,000 | 20 045,00 | 20 045,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726131043 |  |  |  |  |  |
| 114 | K | 726191001 | Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet | soubor | 11,000 | 304,95 | 3 354,45 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726191001 |  |  |  |  |  |
| 115 | K | 726191002 | Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž | soubor | 11,000 | 1 035,50 | 11 390,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726191002 |  |  |  |  |  |
| 116 | K | 726191011 | Ostatní příslušenství instalačních systémů montáž ovládacích tlačítek k WC | soubor | 11,000 | 174,80 | 1 922,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/726191011 |  |  |  |  |  |
| 117 | M | 55281792 | tlačítko pro ovládání WC zepředu, chrom, Stop splachování, 246x164mm | kus | 11,000 | 2 200,00 | 24 200,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 118 | K | 998726113 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 m do 24 m | t | 0,202 | 959,50 | 193,82 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998726113 |  |  |  |  |  |
| D 727 |  |  | Zdravotechnika - požární ochrana |  |  |  | 96 126,15 |  |
| 119 | K | 727213211 | Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 20 | kus | 4,000 | 634,60 | 2 538,40 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/727213211 |  |  |  |  |  |
| 120 | K | 727213213 | Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 32 | kus | 8,000 | 689,70 | 5 517,60 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/727213213 |  |  |  |  |  |
| 121 | K | 727213214 | Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 40 | kus | 4,000 | 812,25 | 3 249,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/727213214 |  |  |  |  |  |
| 122 | K | 727223103 | Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 75 | kus | 13,000 | 2 061,50 | 26 799,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/727223103 |  |  |  |  |  |
| 123 | K | 727223105 | Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 110 | kus | 15,000 | 2 907,00 | 43 605,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/727223105 |  |  |  |  |  |
| 124 | K | 727223106 | Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 90 D 125 | kus | 4,000 | 3 600,50 | 14 402,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/727223106 |  |  |  |  |  |
| 125 | K | 998727103 | Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,016 | 915,80 | 14,65 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998727103 |  |  |  |  |  |
| D HZS |  |  | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 107 350,00 |  |
| 126 | K | HZS2211 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér - NEPŘEDVÍDANÉ PRÁCE | hod | 80,000 | 380,00 | 30 400,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2211 |  |  |  |  |  |
| 127 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí - Průrazy a jejich zapravení | hod | 36,000 | 380,00 | 13 680,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2491

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128 | K | HZS24913 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí - DEMONTÁŽE | hod | 120,000 | 380,00 | 45 600,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS24913

| 129 | K | HZS4211 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost bakteriologické zkoušky | hod | 24,000 | 380,00 | 9 120,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS4211 |  |  |  |  |  |
| 130 | K | HZS4212 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista-Revize požárních hydrantů | hod | 18,000 | 475,00 | 8 550,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS4212

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:

SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 4:

### D.1.4.2_1 - VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.1_Větrání urgentního příjmu v 1.NP

| KSO: | 801 |  |  | CC-CZ: | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Opava - Slezská nemocnice |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |
| CZ-CPV: | 45000000-7 |  |  | CZ-CPA: | 41 |
| Zadavatel: |  |  |  | IČ: |  |
| Slezská nemocnice v Opavě |  |  |  | DIČ: |  |
| Účastník: |  |  |  | IČ: | 02632195 |
| KP REVITAL s.r.o. Projektant: Lenka Jerakasová Zpracovatel: Lenka Jerakasová Poznámka: |  |  |  | DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: | CZ02632195 633 07 111 633 07 111 |
| Cena bez DPH |  |  |  |  | 2 035 583,99 |
| DPH základní snížená |  | Základ daně 2 035 583,99 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 427 472,64 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 2 463 056,63 |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:

SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 4:

### D.1.4.2_1 - VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.1_Větrání urgentního příjmu v 1.NP

| Místo: Opava - Slezská nemocnice |  | Datum: | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě |  | Projektant: | Lenka Jerakasová |  |
| Účastník: KP REVITAL s.r.o. |  | Zpracovatel: | Lenka Jerakasová |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  | 2 035 583,99 |  |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |  | 1 926 122,51 |  |
| 713 - Izolace tepelné |  |  | 50 944,16 |  |
| 751 - Vzduchotechnika |  |  | 1 875 178,35 |  |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby |  |  | 109 461,48 |  |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:

SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 4:

### D.1.4.2_1 - VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.1_Větrání urgentního příjmu v 1.NP

| Místo: Opava - Slezská nemocnice |  |  |  |  |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě |  |  |  |  |  |  | Projektant: | Lenka Jerakasová |  |
| Účastník: KP REVITAL s.r.o. |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: | Lenka Jerakasová |  |
| PČ Typ Kód |  |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  | 2 035 583,99 |  |
| D PSV |  |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 1 926 122,51 |  |
| D 713 |  |  | Izolace tepelné |  |  |  |  | 50 944,16 |  |
| 1 | K | 713311121 | Montáž izolace tepelné těles pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) připevněnými ocelovým drátem nebo na trny z tyčové oceli kruhové (bez přivaření trnů) pomocí příchytek nebo ohnutím trnů ploch tvarových jednovrstvá |  | m2 | 20,000 | 412,84 | 8 256,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713311121 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | M | 63150986 | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-40kg/m3 tl 100mm |  | m2 | 21,000 | 471,82 | 9 908,22 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | 20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  |  | 21,000 |  |  |  |
| 3 | K | 713391112 | Montáž izolace tepelné těles - doplňky a konstrukční součásti oplechování pevného ploch tvarových |  | m2 | 20,000 | 655,30 | 13 106,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713391112 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | M | 13814201 | plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1,5mm tabule |  | t | 0,275 | 67 674,82 | 18 610,58 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | 0,25*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  |  | 0,275 |  |  |  |
| 5 | K | 998713103 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m |  | t | 0,406 | 2 617,14 | 1 062,56 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713103 |  |  |  |  |  |  |
| D 751 |  |  | Vzduchotechnika |  |  |  |  | 1 875 178,35 |  |
| 6 | K | 751322134 | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu čtvercového vířivého se skříní, průřezu přes 0,350 do 0,500 m2 |  | kus | 30,000 | 860,75 | 25 822,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751322134 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | M | 42972220 | anemostat vířivý pro přívod/odvod vzduchu čtvercový ocelový bílý 600x600mm - počet lamel dle požadovaného průtoku,napojení přes příslušný plenum box osazený regulační klapkou |  | kus | 30,000 | 4 303,76 | 129 112,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| 8 | K | 751344123 | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,300 do 0,450 m2 |  | kus | 3,000 | 967,00 | 2 901,00 | CS ÚRS 2026 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751344123

| 9 | M | 42976035 | tlumič hluku čtyřhranný Pz 900x355x1000mm | kus | 1,000 | 10 500,00 | 10 500,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | M | 42976034 | tlumič hluku čtyřhranný Pz 710x355x1000mm | kus | 1,000 | 9 260,00 | 9 260,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 11 | M | 42976031 | tlumič hluku čtyřhranný Pz 450x355x1000mm | kus | 1,000 | 6 800,00 | 6 800,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| 12 | K | 751398052 | Montáž ostatních zařízení protidešťové klapky regulační na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,150 do 0,300 m2 | kus | 3,000 | 453,00 | 1 359,00 | CS ÚRS 2026 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751398052

| 13 | M | 42982461 | klapka čtyřhranná regulační Pz 450x400mm | kus | 3,000 | 4 520,00 | 13 560,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | K | 751398104 | Montáž ostatních zařízení uzavírací klapky do kruhového potrubí bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm | kus | 1,000 | 375,00 | 375,00 | CS ÚRS 2026 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751398104

| 15 | M | 42971012 | klapka kruhová uzavírací Pz D 355mm | kus | 1,000 | 2 090,00 | 2 090,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | K | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | m | 40,000 | 588,37 | 23 534,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510042 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pr.140 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | pr.180 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | pr.160 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 9 |  | 9,000 |  |  |  |
| VV |  |  | pr.200 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 26 |  | 26,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 40,000 |  |  |  |
| 17 | K | 751510043 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | m | 61,000 | 711,62 | 43 408,82 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510043 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pr.225 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | pr.250 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 52 |  | 52,000 |  |  |  |
| VV |  |  | pr.280 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 5 |  | 5,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 61,000 |  |  |  |
| 18 | K | 751510044 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm | m | 27,000 | 1 091,24 | 29 463,48 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510044 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pr.355 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 24 |  | 24,000 |  |  |  |
| VV |  |  | pr. |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 27,000 |  |  |  |
| 19 | K | 751510045 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm | m | 3,000 | 1 427,25 | 4 281,75 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510045 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pr.450 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 20 | K | 751511022 | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 | m | 36,500 | 655,26 | 23 916,99 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751511022 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 9+10+7,5+10 |  | 36,500 |  |  |  |
| 21 | M | 42982108 | trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,28m2 | m | 43,800 | 1 092,10 | 47 833,98 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | 36,5*1,2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 43,800 |  |  |  |
| 22 | K | 751511023 | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 | m | 31,000 | 873,68 | 27 084,08 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751511023 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 26+5 |  | 31,000 |  |  |  |
| 23 | M | 42982110 | trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,50m2 | m | 37,200 | 1 456,13 | 54 168,04 | CS ÚRS 2024 01 |
| PČ Typ Kód |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| VV |  |  | 31*1,2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 37,200 |  |  |  |
| 24 | K | 751514114 | Montáž oblouku do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,140 do 0,210 m2, včetně dodávky materiálu | kus | 2,000 | 912,97 | 1 825,94 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514114 |  |  |  |  |  |
| 25 | K | 751514116 | Montáž oblouku do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,280 do 0,350 m2, včetně dodávky | kus | 6,000 | 1 166,57 | 6 999,42 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514116 |  |  |  |  |  |
| 26 | K | 751514178 | Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 20,000 | 118,85 | 2 377,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514178 |  |  |  |  |  |
| 27 | K | 751514179 | Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | kus | 16,000 | 246,46 | 3 943,36 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514179

| 28 | M | 42981221 | oblouk segmentový Pz 15° D 250mm | kus | 2,000 | 298,82 | 597,64 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | M | 42981201 | oblouk segmentový Pz 30° D 355mm | kus | 4,000 | 411,01 | 1 644,04 | CS ÚRS 2024 01 |
| 30 | M | 42981119 | oblouk segmentový Pz 90° D 250mm | kus | 14,000 | 449,80 | 6 297,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| 31 | M | 42981085 | oblouk segmentový Pz 90° D 200mm | kus | 10,000 | 386,89 | 3 868,90 | CS ÚRS 2024 01 |
| 32 | M | 42981123 | oblouk segmentový Pz 90° D 355mm | kus | 1,000 | 863,95 | 863,95 | CS ÚRS 2024 01 |
| 33 | M | 42981116 | oblouk lisovaný Pz 90° D 160mm | kus | 4,000 | 221,23 | 884,92 | CS ÚRS 2024 01 |
| 34 | M | 42981118 | oblouk segmentový Pz 90° D 224mm | kus | 2,000 | 495,93 | 991,86 | CS ÚRS 2024 01 |
| 35 | K | 751514180 | Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm | kus | 1,000 | 1 253,99 | 1 253,99 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514180

| 36 | K | 751514213 | Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2 | kus | 1,000 | 236,70 | 236,70 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514213 |  |  |  |  |  |
| 37 | M | 42982233 | odbočka čtyřhranná Pz průřez do 0,13m2 | kus | 1,000 | 473,39 | 473,39 | CS ÚRS 2024 01 |
| 38 | K | 751514214 | Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,140 do 0,210 m2 | kus | 8,000 | 532,56 | 4 260,48 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514214 |  |  |  |  |  |
| 39 | M | 42982234 | odbočka čtyřhranná Pz průřez do 0,28m2 | kus | 12,000 | 710,09 | 8 521,08 | CS ÚRS 2024 01 |
| 40 | K | 751514215 | Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,210 do 0,280 m2 | kus | 4,000 | 236,70 | 946,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514215 |  |  |  |  |  |
| 41 | K | 751514216 | Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,280 do 0,350 m2 | kus | 4,000 | 236,70 | 946,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514216 |  |  |  |  |  |
| 42 | M | 42982235 | odbočka čtyřhranná Pz průřez do 0,50m2 | kus | 4,000 | 946,78 | 3 787,12 | CS ÚRS 2024 01 |
| 43 | K | 751514289 | Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | kus | 1,000 | 337,61 | 337,61 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514289 |  |  |  |  |  |
| 44 | M | 42981464 | odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 280/250mm | kus | 1,000 | 675,22 | 675,22 | CS ÚRS 2024 01 |
| 45 | K | 751514290 | Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm | kus | 3,000 | 485,45 | 1 456,35 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514290 |  |  |  |  |  |
| 46 | M | 42981482 | odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 355/250mm | kus | 3,000 | 970,90 | 2 912,70 | CS ÚRS 2024 01 |
| 47 | K | 751514291 | Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm | kus | 1,000 | 703,01 | 703,01 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514291

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | M | 42981494 | odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 450/250mm | kus | 1,000 | 1 406,02 | 1 406,02 | CS ÚRS 2024 01 |
| 49 | K | 751514415 | Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,210 do 0,280 m2 | kus | 12,000 | 355,04 | 4 260,48 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514415

| 50 | M | 42982254 | přechod čtyřhranný Pz průřez do 0,28m2 | kus | 12,000 | 710,09 | 8 521,08 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | K | 751514479 | Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | kus | 1,000 | 168,81 | 168,81 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514479 |  |  |  |  |  |
| 52 | M | 42981372 | přechod osový Pz D1/D2 = 280/200mm | kus | 1,000 | 337,61 | 337,61 | CS ÚRS 2024 01 |
| 53 | K | 751514480 | Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm | kus | 1,000 | 252,68 | 252,68 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514480 |  |  |  |  |  |
| 54 | M | 42981380 | přechod osový Pz D1/D2 = 355/200mm | kus | 1,000 | 505,37 | 505,37 | CS ÚRS 2024 01 |
| 55 | K | 751514611 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu do 0,035 m2 | kus | 2,000 | 5 555,70 | 11 111,40 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514611 |  |  |  |  |  |
| 56 | K | 751571035 | Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu, průřezu potrubí přes 0,13 do 0,28 m2 | m | 65,000 | 170,38 | 11 074,70 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751571035 |  |  |  |  |  |
| 57 | K | 751572103 | Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 200 do 300 mm | m | 50,000 | 136,30 | 6 815,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751572103 |  |  |  |  |  |
| 58 | K | 751572104 | Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 300 do 400 mm | m | 10,000 | 153,34 | 1 533,40 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751572104 |  |  |  |  |  |
| 59 | K | 751612118 | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla a vlhkosti centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 9000 do 13000 m3/h | kus | 1,000 | 50 140,67 | 50 140,67 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751612118

| 60 | M | RMAT0001 | Kompaktní jednotka VZT s rekuperací a chlazením, včetně regulace - ZAŘÍZENÍ č.1 dle specifikace | kom | 1,000 | 671 852,30 | 671 852,30 | nabídková cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | M | RMAT0002 | Kompaktní jednotka VZT - nosná venkovní konstrukce ocelová, včetně základů, nátěru -kompletní montáž a dodávka | kom | 1,000 | 85 189,26 | 85 189,26 | kalkulace |
| 62 | K | 751721123 | Montáž chladící jednotky venkovní trojfázové napájení - chladící výkon 56 kW, 380V, včetně dodávky, elektrického přípojení a regulace, chladivo R32 | kus | 1,000 | 378 587,50 | 378 587,50 | CS ÚRS 2026 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751721123

| 63 | K | 7517211231 | Chladící jednotka venkovní trojfázové napájení - chladící výkon 41 kW- nosná konstrukce pro uchycení na střeše ocelová včetně kotvení do střešní konstukce, nátěru - kompletní montáž a dodávka | kus | 1,000 | 100 000,00 | 100 000,00 | kalkulace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | K | 751791114 | Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 16 (5/8" x 1,0) | m | 8,000 | 155,00 | 1 240,00 | CS ÚRS 2026 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751791114

| 65 | M | 42981910 | trubka předizolovaná Cu 5/8" (16 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm | m | 8,240 | 192,00 | 1 582,08 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 8*1,03 "Přepočtené koeficientem množství |  | 8,240 |  |  |  |
| 66 | K | 751791116 | Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) průměru do 29 | m | 8,000 | 601,28 | 4 810,24 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751791116 |  |  |  |  |  |
| 67 | M | 42981912 | trubka předizolovaná do průměru Cu 28,58 mm, stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm | m | 8,240 | 544,85 | 4 489,56 | CS ÚRS 2026 01 |
| VV |  |  | 8*1,03 "Přepočtené koeficientem množství |  | 8,240 |  |  |  |
| 68 | M | 10892004 | chladivo R32 9kg | kg | 12,000 | 686,00 | 8 232,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 69 | K | 998751102 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 4,123 | 2 617,14 | 10 790,47 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751102

| PČ Typ Kód |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D HZS |  |  | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 109 461,48 |  |
| 70 | K | HZS24912 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí - PRŮRAZY A JEJICH ZAPRAVENÍ | hod | 48,000 | 629,09 | 30 196,32 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS24912 |  |  |  |  |  |
| 71 | K | HZS2492 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV - POMOCNÉ PRÁCE | hod | 36,000 | 629,09 | 22 647,24 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492 |  |  |  |  |  |
| 72 | K | HZS32121 | Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný - KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ | hod | 72,000 | 393,18 | 28 308,96 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS32121 |  |  |  |  |  |
| 73 | K | HZS32122 | Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný - UVEDENÍ JEDNOTKY DO PROVOZU | hod | 24,000 | 393,18 | 9 436,32 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS32122 |  |  |  |  |  |
| 74 | K | HZS32123 | Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný - NEPŘEDVÍDANÉ PRÁCE | hod | 48,000 | 393,18 | 18 872,64 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS32123

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:

SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 4:

### D.1.4.2_4 a 5 - VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.4 a č.5_VĚTRÁNÍ CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY

| KSO: | 801 |  |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Opava - Slezská nemocnice |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |
| Zadavatel: |  |  |  | IČ: |  |
| Slezská nemocnice v Opavě |  |  |  | DIČ: |  |
| Účastník: |  |  |  | IČ: | 02632195 |
| KP REVITAL s.r.o. Projektant: Lenka Jerakasová Zpracovatel: Lenka Jerakasová Poznámka: |  |  |  | DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: | CZ02632195 633 07 111 633 07 111 |
| Cena bez DPH |  |  |  |  | 759 964,06 |
| DPH základní snížená |  | Základ daně 759 964,06 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 159 592,45 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 919 556,51 |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:

SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 4:

### D.1.4.2_4 a 5 - VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.4 a č.5_VĚTRÁNÍ CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY

| Místo: Opava - Slezská nemocnice |  | Datum: | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě |  | Projektant: | Lenka Jerakasová |  |
| Účastník: KP REVITAL s.r.o. |  | Zpracovatel: | Lenka Jerakasová |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  | 759 964,06 |  |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |  | 654 670,36 |  |
| 713 - Izolace tepelné |  |  | 25 474,70 |  |
| 751 - Vzduchotechnika |  |  | 629 195,66 |  |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby |  |  | 105 293,70 |  |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:

SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 4:

### D.1.4.2_4 a 5 - VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.4 a č.5_VĚTRÁNÍ CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY

| Místo: Opava - Slezská nemocnice |  |  |  |  |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě |  |  |  |  |  |  | Projektant: | Lenka Jerakasová |  |
| Účastník: KP REVITAL s.r.o. |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: | Lenka Jerakasová |  |
| PČ Typ Kód |  |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  | 759 964,06 |  |
| D PSV |  |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 654 670,36 |  |
| D 713 |  |  | Izolace tepelné |  |  |  |  | 25 474,70 |  |
| 1 | K | 713311121 | Montáž izolace tepelné těles pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) připevněnými ocelovým drátem nebo na trny z tyčové oceli kruhové (bez přivaření trnů) pomocí příchytek nebo ohnutím trnů ploch tvarových jednovrstvá |  | m2 | 10,000 | 412,84 | 4 128,40 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713311121 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | M | 63150986 | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-40kg/m3 tl 100mm |  | m2 | 10,500 | 471,82 | 4 954,11 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | 10*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  |  | 10,500 |  |  |  |
| 3 | K | 713391112 | Montáž izolace tepelné těles - doplňky a konstrukční součásti oplechování pevného ploch tvarových |  | m2 | 10,000 | 655,30 | 6 553,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713391112 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | M | 13814201 | plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1,5mm tabule |  | t | 0,138 | 67 429,63 | 9 305,29 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | 0,125*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  |  | 0,138 |  |  |  |
| 5 | K | 998713103 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m |  | t | 0,204 | 2 617,14 | 533,90 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713103 |  |  |  |  |  |  |
| D 751 |  |  | Vzduchotechnika |  |  |  |  | 629 195,66 |  |
| 6 | K | 751111165 | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního protipožárního, průměru přes 800 do 900 mm |  | kus | 1,000 | 11 035,11 | 11 035,11 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751111165 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | M | 42914225 | ventilátor axiální potrubní ocelový požární 4 póly IP55 IE3 příkon 2,0-5,0kW D 800mm |  | kus | 1,000 | 91 959,23 | 91 959,23 | CS ÚRS 2024 01 |
| 8 | K | 751111166 | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního protipožárního, průměru přes 900 do 1000 mm |  | kus | 1,000 | 13 454,63 | 13 454,63 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751111166 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | M | 42914230 | ventilátor axiální potrubní ocelový požární 4 póly IP55 IE3 příkon 3,0-5,5kW D 1000mm |  | kus | 1,000 | 112 121,94 | 112 121,94 | CS ÚRS 2024 01 |
| 10 | K | 751311095 | Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,200 do 0,250 m2 |  | kus | 10,000 | 106,70 | 1 067,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751311095

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | M | 42972678 | výustka komfortní jednořadá Al 560x315mm | kus | 2,000 | 1 116,63 | 2 233,26 | CS ÚRS 2024 01 |
| 12 | M | 42972688 | výustka komfortní jednořadá Al 700x300mm | kus | 1,000 | 1 323,45 | 1 323,45 | CS ÚRS 2024 01 |
| 13 | K | 751322134 | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu čtvercového vířivého se skříní, průřezu přes 0,350 do 0,500 m2 | kus | 17,000 | 830,40 | 14 116,80 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751322134

| 14 | M | 42972220 | anemostat vířivý pro přívod/odvod vzduchu čtvercový ocelový bílý 600x600mm - počet lamel dle požadovaného průtoku | kus | 17,000 | 4 151,99 | 70 583,83 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | K | 751398055 | Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,600 do 0,750 m2 | kus | 3,000 | 2 201,81 | 6 605,43 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398055

| 16 | M | 42971254 | klapka čtyřhranná přetlaková , Pz 1200x600mm | kus | 3,000 | 14 678,76 | 44 036,28 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | K | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | m | 47,000 | 618,66 | 29 077,02 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510042 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pr.180 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 9 |  | 9,000 |  |  |  |
| VV |  |  | pr.200 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 38 |  | 38,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 47,000 |  |  |  |
| 18 | K | 751510043 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | m | 9,000 | 809,79 | 7 288,11 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510043 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pr.250 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,5 |  | 2,500 |  |  |  |
| VV |  |  | pr.280 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6,5 |  | 6,500 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 9,000 |  |  |  |
| 19 | K | 751510044 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm | m | 7,000 | 1 034,42 | 7 240,94 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510044 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pr.315 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | pr.355 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,5 |  | 3,500 |  |  |  |
| VV |  |  | pr.400 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,5 |  | 1,500 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 7,000 |  |  |  |
| 20 | K | 751511022 | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 | m | 17,000 | 655,26 | 11 139,42 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751511022 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 8+5,5+1,5+2 |  | 17,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 17,000 |  |  |  |
| 21 | M | 42982108 | trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,28m2 | m | 20,400 | 1 092,10 | 22 278,84 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | 17*1,2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 20,400 |  |  |  |
| 22 | K | 751511024 | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,50 do 0,79 m2 | m | 14,000 | 1 092,10 | 15 289,40 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751511024 |  |  |  |  |  |
| 23 | M | 42982116 | trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,79m2 | m | 16,800 | 1 820,17 | 30 578,86 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | 14*1,2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 16,800 |  |  |  |
| 24 | K | 751511025 | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,79 do 1,13 m2 | m | 22,000 | 1 310,52 | 28 831,44 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751511025 |  |  |  |  |  |
| 25 | M | 42982118 | trouba čtyřhranná Pz průřez do 1,13m2 | m | 26,400 | 2 184,20 | 57 662,88 | CS ÚRS 2024 01 |
| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| VV |  |  | 22*1,2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 26,400 |  |  |  |
| 26 | K | 751514178 | Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 17,000 | 189,37 | 3 219,29 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514178

| 27 | M | 42981117 | oblouk lisovaný Pz 90° D 180mm | kus | 4,000 | 352,29 | 1 409,16 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | M | 42981085 | oblouk segmentový Pz 90° D 200mm | kus | 13,000 | 386,89 | 5 029,57 | CS ÚRS 2024 01 |
| 29 | K | 751514180 | Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm | kus | 4,000 | 273,92 | 1 095,68 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514180

| 30 | M | 42981149 | oblouk segmentový Pz 45° D 315mm | kus | 2,000 | 500,13 | 1 000,26 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | M | 42981152 | oblouk segmentový Pz 45° D 355mm | kus | 2,000 | 595,54 | 1 191,08 | CS ÚRS 2024 01 |
| 32 | K | 751514214 | Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,140 do 0,210 m2 | kus | 5,000 | 355,04 | 1 775,20 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514214

| 33 | M | 42982234 | odbočka čtyřhranná Pz průřez do 0,28m2 | kus | 5,000 | 710,09 | 3 550,45 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | K | 751514220 | Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,560 do 0,630 m2 | kus | 10,000 | 591,74 | 5 917,40 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514220 |  |  |  |  |  |
| 35 | M | 42982238 | odbočka čtyřhranná Pz průřez do 0,79m2 | kus | 10,000 | 1 183,48 | 11 834,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| 36 | K | 751571035 | Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu, průřezu potrubí přes 0,13 do 0,28 m2 | m | 65,000 | 170,38 | 11 074,70 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751571035 |  |  |  |  |  |
| 37 | K | 751572103 | Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 200 do 300 mm | m | 25,000 | 136,30 | 3 407,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751572103 |  |  |  |  |  |
| 38 | K | 751572104 | Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 300 do 400 mm | m | 5,000 | 153,34 | 766,70 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751572104 |  |  |  |  |  |
| D HZS |  |  | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 105 293,70 |  |
| 39 | K | HZS13311 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí montér konstrukcí - KRYTY POŽÁRNÍCH VENTILÁTORŮ | hod | 50,000 | 589,77 | 29 488,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS13311 |  |  |  |  |  |
| 40 | K | HZS24912 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí - PRŮRAZY A JEJICH ZAPRAVENÍ | hod | 24,000 | 629,09 | 15 098,16 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS24912 |  |  |  |  |  |
| 41 | K | HZS2492 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV - POMOCNÉ PRÁCE | hod | 24,000 | 629,09 | 15 098,16 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492 |  |  |  |  |  |
| 42 | K | HZS32121 | Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný - KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ | hod | 36,000 | 393,18 | 14 154,48 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS32121 |  |  |  |  |  |
| 43 | K | HZS32122 | Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný - UVEDENÍ JEDNOTKY | hod | 8,000 | 393,18 | 3 145,44 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS32122 |  |  |  |  |  |
| 44 | K | HZS32123 | Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný - VEDENÍ POTRUBÍ PO FASÁDĚ OBJEKTU | hod | 48,000 | 589,77 | 28 308,96 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS32123

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:

SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 4:

### D.1.4.2_6 - VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.6_Větrání únikové cesty B116

| KSO: | 801 |  |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Opava - Slezská nemocnice |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |
| Zadavatel: |  |  |  | IČ: |  |
| Slezská nemocnice v Opavě |  |  |  | DIČ: |  |
| Účastník: |  |  |  | IČ: | 02632195 |
| KP REVITAL s.r.o. Projektant: Lenka Jerakasová Zpracovatel: Lenka Jerakasová Poznámka: |  |  |  | DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: | CZ02632195 633 07 111 633 07 111 |
| Cena bez DPH |  |  |  |  | 38 997,92 |
| DPH základní snížená |  | Základ daně 38 997,92 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 8 189,56 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 47 187,48 |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:

SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 4:

### D.1.4.2_6 - VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.6_Větrání únikové cesty B116

| Místo: Opava - Slezská nemocnice |  | Datum: | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě |  | Projektant: | Lenka Jerakasová |  |
| Účastník: KP REVITAL s.r.o. |  | Zpracovatel: | Lenka Jerakasová |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  | 38 997,92 |  |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |  | 34 201,12 |  |
| 751 - Vzduchotechnika |  |  | 34 201,12 |  |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby |  |  | 4 796,80 |  |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:

SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 4:

### D.1.4.2_6 - VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.6_Větrání únikové cesty B116

| Místo: Opava - Slezská nemocnice |  |  |  |  |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě |  |  |  |  |  |  | Projektant: | Lenka Jerakasová |  |
| Účastník: KP REVITAL s.r.o. |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: | Lenka Jerakasová |  |
| PČ Typ Kód |  |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  | 38 997,92 |  |
|  | D PSV |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 34 201,12 |  |
|  | D 751 |  | Vzduchotechnika |  |  |  |  | 34 201,12 |  |
| 1 | K | 751122093 | Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru přes 200 do 300 mm |  | kus | 1,000 | 1 710,02 | 1 710,02 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751122093 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | M | 42914545 | ventilátor radiální potrubní ocelový IP44 výkon 110-160W D 250mm |  | kus | 1,000 | 8 550,12 | 8 550,12 | CS ÚRS 2024 01 |
| 3 | K | 751322134 | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu čtvercového vířivého se skříní, průřezu přes 0,350 do 0,500 m2 |  | kus | 2,000 | 830,40 | 1 660,80 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751322134

| 4 | M | 42972220 | anemostat vířivý pro přívod/odvod vzduchu čtvercový ocelový bílý 600x600mm - počet lamel dle požadovaného průtoku | kus | 2,000 | 4 151,99 | 8 303,98 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | K | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | m | 9,000 | 638,43 | 5 745,87 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510042 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pr.200 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 9 |  | 9,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 9,000 |  |  |  |
| 6 | K | 751510043 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | m | 5,000 | 850,75 | 4 253,75 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510043 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pr.280 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 5 |  | 5,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 5,000 |  |  |  |
| 7 | K | 751514178 | Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 3,000 | 193,45 | 580,35 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514178 |  |  |  |  |  |
| 8 | M | 42981085 | oblouk segmentový Pz 90° D 200mm | kus | 3,000 | 386,89 | 1 160,67 | CS ÚRS 2024 01 |
| 9 | K | 751514289 | Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | kus | 1,000 | 282,04 | 282,04 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514289

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | M | 42981462 | odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 280/200mm | kus | 1,000 | 564,08 | 564,08 | CS ÚRS 2024 01 |
| 11 | K | 751514479 | Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | kus | 1,000 | 168,81 | 168,81 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514479

| 12 | M | 42981372 | přechod osový Pz D1/D2 = 280/200mm | kus | 1,000 | 337,61 | 337,61 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | K | 751572103 | Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 200 do 300 mm | m | 5,000 | 136,30 | 681,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751572103 |  |  |  |  |  |
| 14 | K | 998751102 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,077 | 2 617,14 | 201,52 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751102 |  |  |  |  |  |
| D HZS |  |  | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 4 796,80 |  |
| 15 | K | HZS24912 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí - PRŮRAZY A JEJICH ZAPRAVENÍ | hod | 2,000 | 629,09 | 1 258,18 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS24912 |  |  |  |  |  |
| 16 | K | HZS32121 | Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný - KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ | hod | 6,000 | 393,18 | 2 359,08 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS32121 |  |  |  |  |  |
| 17 | K | HZS32122 | Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný - UVEDENÍ ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU | hod | 3,000 | 393,18 | 1 179,54 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS32122

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:

SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 4:

### D.1.4.2_9 - VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.9_Odsávání sociálního zařízení v 1.NP

| KSO: | 801 |  |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Opava - Slezská nemocnice |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |
| Zadavatel: |  |  |  | IČ: |  |
| Slezská nemocnice v Opavě |  |  |  | DIČ: |  |
| Účastník: |  |  |  | IČ: | 02632195 |
| KP REVITAL s.r.o. Projektant: Lenka Jerakasová Zpracovatel: Lenka Jerakasová Poznámka: |  |  |  | DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: | CZ02632195 633 07 111 633 07 111 |
| Cena bez DPH |  |  |  |  | 53 508,60 |
| DPH základní snížená |  | Základ daně 53 508,60 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 11 236,81 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 64 745,41 |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:

SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 4:

### D.1.4.2_9 - VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.9_Odsávání sociálního zařízení v 1.NP

| Místo: Opava - Slezská nemocnice |  | Datum: | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě |  | Projektant: | Lenka Jerakasová |  |
| Účastník: KP REVITAL s.r.o. |  | Zpracovatel: | Lenka Jerakasová |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  | 53 508,60 |  |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |  | 47 768,16 |  |
| 751 - Vzduchotechnika |  |  | 47 768,16 |  |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby |  |  | 5 740,44 |  |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:

SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 4:

### D.1.4.2_9 - VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.9_Odsávání sociálního zařízení v 1.NP

| Místo: Opava - Slezská nemocnice |  |  |  |  |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě |  |  |  |  |  |  | Projektant: | Lenka Jerakasová |  |
| Účastník: KP REVITAL s.r.o. |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: | Lenka Jerakasová |  |
| PČ Typ Kód |  |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  | 53 508,60 |  |
| D PSV |  |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 47 768,16 |  |
| D 751 |  |  | Vzduchotechnika |  |  |  |  | 47 768,16 |  |
| 1 | K | 751122051 | Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru do 100 mm - do 100 m3/h |  | kus | 4,000 | 1 761,35 | 7 045,40 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751122051 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | M | 54233103 | ventilátor radiální malý plastový spínač časový a snímač vlhkosti D 100mm |  | kus | 4,000 | 5 871,18 | 23 484,72 | CS ÚRS 2024 01 |
| 3 | K | 751122052 | Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru přes 100 do 200 mm |  | kus | 1,000 | 2 189,53 | 2 189,53 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751122052 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | M | 542331031 | ventilátor radiální malý plastový spínač časový a snímač vlhkosti D 125 - 150m3/h |  | kus | 1,000 | 7 298,43 | 7 298,43 |  |
| 5 | K | 751398041 | Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm |  | kus | 2,000 | 94,28 | 188,56 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398041 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | M | 42972901 | žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 100 nebo 125 mm |  | kus | 2,000 | 314,28 | 628,56 | CS ÚRS 2024 01 |
| 7 | K | 751510041 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm |  | m | 9,000 | 342,07 | 3 078,63 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510041 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pr.100 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 9 |  |  | 9,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 9,000 |  |  |  |
| 8 | K | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm |  | m | 1,500 | 393,67 | 590,51 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510042 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pr.125 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,5 |  |  | 1,500 |  |  |  |
| 9 | K | 751514177 | Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm |  | kus | 7,000 | 53,85 | 376,95 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514177 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | M | 42981080 | oblouk lisovaný Pz 90° D 100mm |  | kus | 6,000 | 106,95 | 641,70 | CS ÚRS 2024 01 |
| 11 | M | 42981188 | oblouk lisovaný Pz 30° D 100mm |  | kus | 1,000 | 112,19 | 112,19 | CS ÚRS 2024 01 |
| PČ Typ |  | Kód | Popis |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| 12 | K | 751514287 | Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm |  | kus | 2,000 | 173,00 | 346,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514287

| 13 | M | 42981317 | rozbočka symetrická Y-kus Pz 45° D1/D2 = 100/100mm | kus | 2,000 | 346,00 | 692,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | K | 751514288 | Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 1,000 | 106,42 | 106,42 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514288 |  |  |  |  |  |
| 15 | M | 42981425 | odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 125/100mm | kus | 1,000 | 212,84 | 212,84 | CS ÚRS 2024 01 |
| 16 | K | 751572103 | Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 200 do 300 mm | m | 5,000 | 136,30 | 681,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751572103 |  |  |  |  |  |
| 17 | K | 998751102 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,036 | 2 617,14 | 94,22 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751102 |  |  |  |  |  |
| D HZS |  |  | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 5 740,44 |  |
| 18 | K | HZS24912 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí - PRŮRAZY A JEJICH ZAPRAVENÍ | hod | 3,000 | 629,09 | 1 887,27 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS24912 |  |  |  |  |  |
| 19 | K | HZS2492 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV - POMOCNÉ PRÁCE | hod | 3,000 | 629,09 | 1 887,27 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492 |  |  |  |  |  |
| 20 | K | HZS32121 | Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný - KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ | hod | 5,000 | 393,18 | 1 965,90 |  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt: 01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:

SO 06 - Požárně bezpečnostní zařízení - EPS, Evakuační rozhlas Úroveň 3:

### 061 - Elektrická požární signalizace

| KSO: |  |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |
| Zadavatel: |  |  | IČ: | 47813750 |
| Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  |  | DIČ: |  |
| Účastník: |  |  | IČ: | 02632195 |
| KP REVITAL s.r.o. Projektant: Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. Zpracovatel: Poznámka: |  |  | DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: | CZ02632195 60766859 |
| Cena bez DPH |  |  |  | 802 810,00 |
| DPH základní snížená | Základ daně 802 810,00 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 168 590,10 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 971 400,10 |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:

SO 06 - Požárně bezpečnostní zařízení - EPS, Evakuační rozhlas Úroveň 3:

### 061 - Elektrická požární signalizace

| Místo: |  | Datum: | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  | Projektant: | Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. |  |
| Účastník: KP REVITAL s.r.o. |  | Zpracovatel: |  |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  | 802 810,00 |  |
| 1 - Materiál EPS - kompatibilní se stávajícím systémem EPS |  |  | 307 000,00 |  |
| 2 - Kabely, Trasy bez zachování funkčnosti |  |  | 176 550,00 |  |
| 3 - Systémy se zachováním funkčnosti dle ZP27/2018 P90-R |  |  | 198 550,00 |  |
| 4 - Stoupací trasy se zachováním funkčností |  |  | 61 250,00 |  |
| 5 - Ostatní |  |  | 59 460,00 |  |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:

SO 06 - Požárně bezpečnostní zařízení - EPS, Evakuační rozhlas Úroveň 3:

### 061 - Elektrická požární signalizace

| Místo: |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  |  |  |  | Projektant: |  | Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. |  |
| Účastník: |  | KP REVITAL s.r.o. |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |
| PČ Typ | Kód |  |  | Popis | MJ | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |

### Náklady soupisu celkem	802 810,00

D	1	Materiál EPS - kompatibilní se stávajícím systémem EPS	307 000,00

| 1 | K | 1.1 | Deska linková, 2 izolované kruhové linky, max. 256 adres | ks | 1,000 | 12 500,00 | 12 500,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 1.2 | Opticko-kouřový hlásič | ks | 60,000 | 1 700,00 | 102 000,00 |  |
| 3 | K | 1.3 | Termodiferenciální hlásič | ks | 9,000 | 1 700,00 | 15 300,00 |  |
| 4 | K | 1.4 | Patice hlásiče | ks | 60,000 | 750,00 | 45 000,00 |  |
| 5 | K | 1.5 | Elektronika tlačítka | ks | 14,000 | 1 600,00 | 22 400,00 |  |
| 6 | K | 1.6 | Skříň tlačítka červená | ks | 14,000 | 500,00 | 7 000,00 |  |
| 7 | K | 1.7 | Vstupně/výstupní modul 8x výstup, 8x vstup, vč. krytu | ks | 4,000 | 9 200,00 | 36 800,00 |  |
| 8 | K | 1.8 | PVC Montážní krabice 600x500x250 pro V/V moduly, montážní deska,vybavená. | ks | 1,000 | 4 400,00 | 4 400,00 |  |
| 9 | K | 1.9 | Síťový zdroj 24V DC/2A, 17Ah, EN-54 | ks | 1,000 | 6 200,00 | 6 200,00 |  |
| 10 | K | 1.10 | AKU 12-12 - akumulátor 12V/12 Ah, 151x98x95 mm, 3,5 kg | ks | 2,000 | 1 600,00 | 3 200,00 |  |
| 11 | K | 1.11 | Přídržný magnet 40kg s nohou 175mm, s tlačítkem, včetně kotvy s kloubem | ks | 4,000 | 4 800,00 | 19 200,00 |  |
| 12 | K | 1.12 | Siréna, červená, 7-27V, s blikačem | ks | 10,000 | 3 300,00 | 33 000,00 |  |

#### D	2	Kabely, Trasy bez zachování funkčnosti	176 550,00

| 13 | K | 2.1 |  | PraFla Safe 2x2x0,8 - hlásiče | m | 1 850,000 | 52,00 | 96 200,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | K | 2.2 |  | Kabel s požární integritou – Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266 | m | 650,000 | 56,00 | 36 400,00 |  |
| 15 | K | 2.3 |  | Kabel s požární integritou - PRAFlaDur 3x2.5 PH120-R B2caS1D0 | m | 100,000 | 98,00 | 9 800,00 |  |
| 16 | K | 2.4 |  | Požárně odolná elektroinstalační krabice s keramickou svorkovnicí | ks | 10,000 | 1 050,00 | 10 500,00 |  |
| 17 | K | 2.5 |  | Vodič CYA6 ŽZ | m | 100,000 | 60,00 | 6 000,00 |  |
| PČ Typ |  |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 18 | K | 2.6 |  | Jistič 1f/6A | ks | 1,000 | 400,00 | 400,00 |  |
| 19 | K | 2.7 |  | Trubka tuhá 1516E-KA vč.příchytky 5316E,hmoždinek,vrutů | m | 150,000 | 65,00 | 9 750,00 |  |
| 20 | K | 2.8 |  | Držák samolepky pro vyznačení adresy pro označení senzoru (zásuvky senzoru) HW adresou. Balení 100ks (uvedena cena za 100ks). | ks | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 |  |
| 21 | K | 2.9 |  | Samolepky s čísly adres - barva dle čísla kruhu | ks | 80,000 | 50,00 | 4 000,00 |  |

D	3	Systémy se zachováním funkčnosti dle ZP27/2018 P90-R	198 550,00

| 22 | K | 3.1 | Kabelový žlab SKS 60x100x1,5 | m | 120,000 | 660,00 | 79 200,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | K | 3.2 | Úhlová spojka | ks | 75,000 | 70,00 | 5 250,00 |  |
| 24 | K | 3.3 | Oblouk 90° | ks | 6,000 | 530,00 | 3 180,00 |  |
| 25 | K | 3.4 | Víko oblouku 90° | ks | 6,000 | 870,00 | 5 220,00 |  |
| 26 | K | 3.5 | Spojovací lišta | ks | 5,000 | 50,00 | 250,00 |  |
| 27 | K | 3.6 | Víko s otočnými západkami | m | 150,000 | 320,00 | 48 000,00 |  |
| 28 | K | 3.7 | Profil U | ks | 90,000 | 220,00 | 19 800,00 |  |
| 29 | K | 3.8 | Závitová tyč | ks | 150,000 | 35,00 | 5 250,00 |  |
| 30 | K | 3.9 | Šestihranná matice | ks | 600,000 | 5,00 | 3 000,00 |  |
| 31 | K | 3.10 | Podložka | ks | 600,000 | 2,00 | 1 200,00 |  |
| 32 | K | 3.11 | Šroub s plochou kulovou hlavou | ks | 600,000 | 21,00 | 12 600,00 |  |
| 33 | K | 3.12 | Příchytka pro kabelovou trasu se zkouškou funkčnosti a integrity kabelové trasy dle ZP 27/2008 max. vzdálenost úchytek 0,3m, kabel pr.6-10 mm | ks | 300,000 | 12,00 | 3 600,00 |  |
| 34 | K | 3.13 | Příslušenství k příchytce dle ZP27/2008 - šroub do betonu | ks | 300,000 | 40,00 | 12 000,00 |  |

D	4	Stoupací trasy se zachováním funkčností	61 250,00

| 35 | K | 4.1 | Kabelový žebřík šíře 200 | m | 30,000 | 720,00 | 21 600,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | K | 4.2 | Podélná spojka | ks | 15,000 | 290,00 | 4 350,00 |  |
| 37 | K | 4.3 | Odlehčení tahu | ks | 4,000 | 4 600,00 | 18 400,00 |  |
| 38 | K | 4.4 | Protipožární ucpávky | m2 | 0,600 | 6 500,00 | 3 900,00 |  |
| 39 | K | 4.6 | Drobný el.instalační a pomocný materiál | set | 1,000 | 13 000,00 | 13 000,00 |  |

D	5	Ostatní	59 460,00

| 40 | K | 5.1 | Stavební výpomoce | hod | 36,000 | 485,00 | 17 460,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | K | 5.2 | Spolupráce s jinými profesemi | hod | 12,000 | 500,00 | 6 000,00 |  |
| 42 | K | 5.3 | Práce spojené s protařžením kabeláže mezi pavilonem V a vrátnicí | hod | 36,000 | 500,00 | 18 000,00 |  |
| 43 | K | 5.4 | Oživení systému | hod | 24,000 | 500,00 | 12 000,00 |  |
| 44 | K | 5.5 | Funkční zkouška systému | hod | 12,000 | 500,00 | 6 000,00 |  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt: 01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:

SO 06 - Požárně bezpečnostní zařízení - EPS, Evakuační rozhlas Úroveň 3:

### 062 - Evakuační rozhlas

| KSO: |  |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |
| Zadavatel: |  |  | IČ: | 47813750 |
| Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  |  | DIČ: |  |
| Účastník: |  |  | IČ: | 02632195 |
| KP REVITAL s.r.o. Projektant: Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. Zpracovatel: Poznámka: |  |  | DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: | CZ02632195 60766859 |
| Cena bez DPH |  |  |  | 359 290,00 |
| DPH základní snížená | Základ daně 359 290,00 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 75 450,90 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 434 740,90 |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:

SO 06 - Požárně bezpečnostní zařízení - EPS, Evakuační rozhlas Úroveň 3:

### 062 - Evakuační rozhlas

Místo:	 	Datum:	14. 6. 2024

Ing.arch.Martin

Zadavatel:	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86	Projektant:	Janda,Lomná

1895,Frenštát p.R.

Účastník:	KP REVITAL s.r.o.	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem	359 290,00

1 - Materiál ER	108 150,00

| 2 - Kabely a příslušenství | 34 240,00 |
| --- | --- |
| 3 - Systémy se zachováním funkčnosti dle ZP27/2018 P90-R | 202 900,00 |
| 4 - Ostatní | 14 000,00 |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:

SO 06 - Požárně bezpečnostní zařízení - EPS, Evakuační rozhlas Úroveň 3:

### 062 - Evakuační rozhlas

| Místo: |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  |  |  |  | Projektant: |  | Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. |  |
| Účastník: |  |  | KP REVITAL s.r.o. |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |
| PČ Typ | Kód |  |  | Popis | MJ | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |

### Náklady soupisu celkem	359 290,00

D	1	Materiál ER	108 150,00

| 1 | K | 1.1 | LBC3018/01, skříňkový reproduktor 6W, kov, EVAC, bílý | ks | 20,000 | 2 000,00 | 40 000,00 | CS vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 1.2 | LBC3086/41, stropní reproduktor 6W, EVAC, kovová mřížka | ks | 21,000 | 1 400,00 | 29 400,00 | CS vlastní |
| 3 | K | 1.3 | LBC3081/02, Protipožární kryt pro LBC3086/41 | ks | 21,000 | 650,00 | 13 650,00 | CS vlastní |
| 4 | K | 1.4 | sada 20 šroubů pro 19" stojany | ks | 2,000 | 250,00 | 500,00 | CS vlastní |
| 5 | K | 1.5 | keramická svorkovnice | ks | 41,000 | 600,00 | 24 600,00 | CS vlastní |
| D |  | 2 | Kabely a příslušenství |  |  |  | 34 240,00 |  |
| 6 | K | 2.1 | PRAFlaDur P60-R, 2x1,5 | m | 304,000 | 100,00 | 30 400,00 | CS vlastní |
| 7 | K | 2.2 | Požárně odolná elektroinstalační krabice | ks | 4,000 | 960,00 | 3 840,00 | CS vlastní |

#### D	3	Systémy se zachováním funkčnosti dle ZP27/2018 P90-R	202 900,00

| 8 | K | 3.1 |  | Kabelový žlab SKS 60x100x1,5 | m | 120,000 | 700,00 | 84 000,00 | CS vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | K | 3.2 |  | Úhlová spojka | ks | 75,000 | 70,00 | 5 250,00 | CS vlastní |
| 10 | K | 3.3 |  | Oblouk 90° | ks | 6,000 | 550,00 | 3 300,00 | CS vlastní |
| 11 | K | 3.4 |  | Víko oblouku 90° | ks | 6,000 | 900,00 | 5 400,00 | CS vlastní |
| 12 | K | 3.5 |  | Spojovací lišta | ks | 5,000 | 50,00 | 250,00 | CS vlastní |
| 13 | K | 3.6 |  | Víko s otočnými západkami | m | 150,000 | 320,00 | 48 000,00 | CS vlastní |
| 14 | K | 3.7 |  | Profil U | ks | 90,000 | 220,00 | 19 800,00 | CS vlastní |
| 15 | K | 3.8 |  | Závitová tyč | ks | 150,000 | 30,00 | 4 500,00 | CS vlastní |
| 16 | K | 3.9 |  | Šestihranná matice | ks | 600,000 | 5,00 | 3 000,00 | CS vlastní |
| PČ Typ |  |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| 17 | K | 3.10 |  | Podložka | ks | 600,000 | 2,00 | 1 200,00 | CS vlastní |
| 18 | K | 3.11 |  | Šroub s plochou kulovou hlavou | ks | 600,000 | 21,00 | 12 600,00 | CS vlastní |
| 19 | K | 3.12 |  | Příchytka pro kabelovou trasu se zkouškou funkčnosti a integrity kabelové trasy dle ZP 27/2008 max. vzdálenost úchytek 0,3m, kabel pr.6-10 mm | ks | 300,000 | 12,00 | 3 600,00 | CS vlastní |
| 20 | K | 3.13 |  | Příslušenství k příchytce dle ZP27/2008 - šroub do betonu | ks | 300,000 | 40,00 | 12 000,00 | CS vlastní |

D	4	Ostatní	14 000,00

| 21 | K | 4.1 | Ostatní instalační práce | hod | 8,000 | 500,00 | 4 000,00 | CS vlastní |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | K | 4.2 | Stavební výpomoce | hod | 12,000 | 500,00 | 6 000,00 | CS vlastní |
| 23 | K | 4.3 | Spolupráce s jinými profesemi | hod | 8,000 | 500,00 | 4 000,00 | CS vlastní |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt: 01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:

SO 06 - Požárně bezpečnostní zařízení - EPS, Evakuační rozhlas Úroveň 3:

### 063 - Dokumentace skutečného provedení

| KSO: |  |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |
| Zadavatel: |  |  | IČ: | 47813750 |
| Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  |  | DIČ: |  |
| Účastník: |  |  | IČ: | 02632195 |
| KP REVITAL s.r.o. Projektant: Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. Zpracovatel: Poznámka: |  |  | DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: | CZ02632195 60766859 |
| Cena bez DPH |  |  |  | 130 000,00 |
| DPH základní snížená | Základ daně 130 000,00 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 27 300,00 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 157 300,00 |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:

SO 06 - Požárně bezpečnostní zařízení - EPS, Evakuační rozhlas Úroveň 3:

### 063 - Dokumentace skutečného provedení

Místo:	 	Datum:	14. 6. 2024

Ing.arch.Martin

Zadavatel:	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86	Projektant:	Janda,Lomná

1895,Frenštát p.R.

Účastník:	KP REVITAL s.r.o.	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem	130 000,00

D2 - Ostatní	130 000,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

01 - Uznatelné náklady( MZ ČR ) Soupis:

SO 06 - Požárně bezpečnostní zařízení - EPS, Evakuační rozhlas Úroveň 3:

### 063 - Dokumentace skutečného provedení

| Místo: |  |  |  |  |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  |  | Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  |  |  | Projektant: | Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. |
| Účastník: KP REVITAL s.r.o. |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |
| PČ Typ Kód |  |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  | 130 000,00 |  |  |
| D |  | D2 | Ostatní |  |  |  |  | 130 000,00 |  |  |
| 1 | K | PD 01 | Dokumentace skutečného provedení |  | kpl | 1,000 | 65 000,00 | 65 000,00 |  |  |
| 2 | K | PD 02 | Celkem zkoušky, měření, revize |  | kpl | 1,000 | 30 000,00 | 30 000,00 |  |  |
| P |  |  | Poznámka k položce: Uvedení systému do provozu, s tím spojené zkoušky a revize. Součástí spuštění systému bude funkční zkouška, pravděpodobně za účasti zástupce HZS. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | K | PD 03 | Celkem doprava, přesun hmot |  | kpl | 1,000 | 35 000,00 | 35 000,00 |  |  |

Poznámka k položce:

P

Doprava a přesun hmot stavebně technického objektu slaboproud

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

01 - Uznatelné náklady( MZ ČR )

Soupis:

### SO 07 - Rozvod medicinálních plynů

| KSO: |  |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |
| Zadavatel: |  |  | IČ: | 47813750 |
| Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  |  | DIČ: |  |
| Účastník: |  |  | IČ: | 02632195 |
| KP REVITAL s.r.o. Projektant: Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. Zpracovatel: Poznámka: |  |  | DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: | CZ02632195 60766859 |
| Cena bez DPH |  |  |  | 3 675 022,00 |
| DPH základní snížená | Základ daně 3 675 022,00 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 771 754,62 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 4 446 776,62 |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

01 - Uznatelné náklady( MZ ČR )

Soupis:

### SO 07 - Rozvod medicinálních plynů

| Místo: | Datum: | 14. 6. 2024 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 | Projektant: | Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. |
| Účastník: KP REVITAL s.r.o. | Zpracovatel: |  |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  | 3 675 022,00 |
| Část: - Rozvody medicinálních plynů |  | 3 600 951,00 |

### D1 - Společné náklady	74 071,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

01 - Uznatelné náklady( MZ ČR )

Soupis:

### SO 07 - Rozvod medicinálních plynů

| Místo: |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  |  |  |  | Projektant: |  | Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. |  |
| Účastník: |  | KP REVITAL s.r.o. |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |
| PČ Typ | Kód |  |  | Popis | MJ | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |

### Náklady soupisu celkem	3 675 022,00

#### D	Část:	Rozvody medicinálních plynů	3 600 951,00

| 1 | K | 1 | Trubka Cu průměr 8x1 | m | 94,000 | 466,00 | 43 804,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 2 | Trubka Cu průměr 12x1 | m | 78,000 | 622,00 | 48 516,00 |  |
| 3 | K | 3 | Trubka Cu průměr 18x1 | m | 112,000 | 863,00 | 96 656,00 |  |
| 4 | K | 4 | Trubka Cu průměr 22x1 | m | 130,000 | 1 038,00 | 134 940,00 |  |
| 5 | K | 5 | Trubka Cu průměr 28x1 | m | 31,000 | 1 094,00 | 33 914,00 |  |
| 6 | K | 6 | Trubka Cu průměr 42x1,5 | m | 12,000 | 1 889,00 | 22 668,00 |  |
| 7 | K | 7 | Prořez potrubí 3% | kpl | 1,000 | 11 415,00 | 11 415,00 |  |
| 8 | K | 8 | Tvarovky Cu pr. 8 | ks | 44,000 | 113,00 | 4 972,00 |  |
| 9 | K | 9 | Tvarovky Cu pr. 12 | ks | 30,000 | 130,00 | 3 900,00 |  |
| 10 | K | 10 | Tvarovky Cu pr. 18 | ks | 72,000 | 105,00 | 7 560,00 |  |
| 11 | K | 11 | Tvarovky Cu pr. 22 | ks | 70,000 | 124,00 | 8 680,00 |  |
| 12 | K | 12 | Tvarovky Cu pr. 28 | ks | 24,000 | 202,00 | 4 848,00 |  |
| 13 | K | 13 | Tvarovky Cu pr. 42 | ks | 8,000 | 458,00 | 3 664,00 |  |
| 14 | K | 14 | Pájka Ag 45 + pasta | g | 2 450,000 | 19,40 | 47 530,00 |  |
| 15 | K | 15 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | m | 457,000 | 19,00 | 8 683,00 |  |
| 16 | K | 16 | Značení potrubních rozvodů | m | 457,000 | 28,00 | 12 796,00 |  |
| 17 | K | 17 | Nátěrové hmoty | m | 457,000 | 47,00 | 21 479,00 |  |
| 18 | K | 18 | Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN ISO 7396-1 ed.2 | m | 457,000 | 10,00 | 4 570,00 |  |
| 19 | K | 19 | Ocelový chránič 22x2.3- tr. svař.1/2", pr.12 | m | 16,000 | 257,00 | 4 112,00 |  |
| 20 | K | 20 | Ocelový chránič 26x2,6- tr. svař.3/4", pr.18 | m | 28,000 | 307,00 | 8 596,00 |  |
| 21 | K | 21 | Ocelový chránič 38x2,6- tr. svař.1", pr.22 | m | 23,000 | 379,00 | 8 717,00 |  |
| PČ Typ Kód |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 22 | K | 22 | Ocelový chránič 44x3,2- tr. svař.5/4", pr.28 | m | 12,000 | 479,00 | 5 748,00 |  |
| 23 | K | 23 | Ocelový chránič 57x3,6- tr. svař.2", pr.42 | m | 6,000 | 713,00 | 4 278,00 |  |
| 24 | K | 24 | Uzavírací ventil 1/4" | ks | 32,000 | 1 323,00 | 42 336,00 |  |
| 25 | K | 25 | Uzavírací ventil 3/8" | ks | 12,000 | 1 150,00 | 13 800,00 |  |
| 26 | K | 26 | Uzavírací ventil 3/4" | ks | 2,000 | 1 258,00 | 2 516,00 |  |
| 27 | K | 27 | Uzavírací ventil 1" | ks | 1,000 | 1 959,00 | 1 959,00 |  |
| 28 | K | 28 | Uzavírací ventil 6/4" | ks | 1,000 | 3 646,00 | 3 646,00 |  |
| 29 | K | 29 | Kotvení potrubí (4-6 potrubí) vč. závitových tyčí (závěs max 0,5m) | ks | 126,000 | 554,00 | 69 804,00 |  |
| 30 | K | 30 | Napojení na stávající rozvody | kpl | 3,000 | 1 400,00 | 4 200,00 |  |
| 31 | K | 31 | Čidlo provozní signalizace | ks | 3,000 | 6 993,00 | 20 979,00 |  |
| 32 | K | 32 | Manometr provozní signalizace | ks | 3,000 | 915,00 | 2 745,00 |  |
| 33 | K | 33 | Uzávěr plynů pro 3 plyny (UP-3) vč. manometru, čidla klinické signalizace a nouzového vstupu (montáž na povrch) | ks | 2,000 | 42 020,00 | 84 040,00 |  |
| 34 | K | 34 | Signalizace tlaků plynů (1 - 6 snímaných tlaků) - klinická signalizace (STP-K) | ks | 2,000 | 25 917,00 | 51 834,00 |  |
| 35 | K | 35 | Instalace terminální nástěnné jednotky | ks | 3,000 | 2 818,00 | 8 454,00 |  |
| 36 | K | 804-001 | D+M Lůžková rampa pro 3 lůžka viz. technická specifikace | ks | 1,000 | 367 400,00 | 367 400,00 |  |

Poznámka k položce:

Výbava pro jedno lůžko:

Medicinální plyny: 2x O2, 2x Sv4, 1x Vac, 1x AGSS

Elektro: 14x zásuvka 230 V (4x VDO, 6x ZIS, 2x DO, 2x MDO), 8x PA, 2x 2RJ45, 2x příprava pro budoucí instalace

Příslušenství rampy:

P	1x nosič infuzních sáčků a pump délky 1000 mm uchycený na medilištu

1x vyšetřovací LED lampička uchycená na medilištu

1x nosič monitorů vitálních funkcí na rameni 200 mm uchycený na medilištu  medilišta v horní pozici po celé délce rampy  medilišta v dolní pozici délky 1000 mm  přímé LED osvětlení ovládané na rampě  nepřímé LED osvětlení ovládané ode dveří  police na spodní medilištu

VV	1	1,000

VV	Součet	1,000

| 37 | K | 804-002 | D+M Lůžková rampa pro 5 lůžek viz. technická specifikace | ks | 1,000 | 611 600,00 | 611 600,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P |  |  | Poznámka k položce: Výbava pro jedno lůžko: Medicinální plyny: 2x O2, 2x Sv4, 1x Vac, 1x AGSS Elektro: 14x zásuvka 230 V (4x VDO, 6x ZIS, 2x DO, 2x MDO), 8x PA, 2x 2RJ45, 2x příprava pro budoucí instalace Příslušenství rampy: 1x nosič infuzních sáčků a pump délky 1000 mm uchycený na medilištu 1x vyšetřovací LED lampička uchycená na medilištu 1x nosič monitorů vitálních funkcí na rameni 200 mm uchycený na medilištu medilišta v horní pozici po celé délce rampy medilišta v dolní pozici délky 1000 mm přímé LED osvětlení ovládané na rampě nepřímé LED osvětlení ovládané ode dveří police na spodní medilištu |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 38 | K | 804-003 | D+M Stropní stativ viz. technická specifikace | ks | 4,000 | 412 000,00 | 1 648 000,00 |  |
| P |  |  | Poznámka k položce: Dvouramenný otočný stropní stativ – otočná ramena 500 mm dlouhé, zdrojový sloup s nosností 220kg Výbava zdrojového sloupu: Medicinální plyny: 2x O2, 2x Sv4, 1x Vac, 1x AGSS Elektro: 14x zásuvka 230 V s PA svorkou (4x VDO, 6x ZIS, 2x DO, 2x MDO), 2x 2RJ45, 2x příprava slaboproudu pro budoucí instalace Příslušenství zdrojového sloupu: 4x police 430x340 mm s bočními medilištami – nosnost police 40 kg 1x ovládání brzd stativu na madlech v zádní části sloupu 1x dvouramenný 500/300 mm držák se zdvihem pro náhledový monitor vitálních funkcí 1x dvouramenný nosič 400/400 mm s 1000 mm dlouhou tyčí pro infuzní techniku 1x dvouramenný nosič 400/400 mm s 1000 mm dlouhou tyčí s háčky pro infuzní sáčky 1x cable managment délky 750 mm pro ukrytí přebytečných kabelů na pravé straně sloupu 1x integrované osvětlení ve spodní části sloupu stativu ovládané na sloupu 2x košík, uchycení na medilištu (hloubka košíku 280 mm) 2x medilišta 180 mm ve spodní části hlavy stativu pro odsávací sestavu 1x vyšetřovací stropní svítidlo 60 000 lx integrované do jednoho kotvení ke stativu |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 39 | K | DOP T00 | Dopravné | kpl | 1,000 | 100 592,00 | 100 592,00 |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 40 | K | PVR01 | Výchozí revize | kpl | 1,000 | 6 500,00 | 6 500,00 |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 41 | K | 36 | Zpracování prováděcí projektové dokumentace k osazení stropních ramp | ks | 1,000 | 8 500,00 | 8 500,00 |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| D |  | D1 | Společné náklady |  |  |  | 74 071,00 |  |
| 42 | K | 37 | Vedení montážních prací | kpl | 1,000 | 14 500,00 | 14 500,00 |  |
| 43 | K | 38 | Tlaková zkouška - úseková | kpl | 9,000 | 1 200,00 | 10 800,00 |  |

| PČ Typ |  |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | K | 39 |  | Tlaková zkouška - závěrečná |  | kpl | 1,000 | 2 400,00 | 2 400,00 |  |
| 45 | K | 40 |  | Zkoušky potrubních rozvodů dle 7396-1 |  | kpl | 1,000 | 2 371,00 | 2 371,00 |  |
| 46 | K | 41 |  | Výchozí revize - plynová |  | kpl | 1,000 | 12 500,00 | 12 500,00 |  |
| 47 | K | 42 |  | Výchozí revize - elektro |  | kpl | 1,000 | 12 500,00 | 12 500,00 |  |
| 48 | K | 43 |  | Proškolení obsluhy, předání dokumentace |  | kpl | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 |  |
| 49 | K | 44 |  | Zakreslení skutečného stavu |  | kpl | 1,000 | 6 500,00 | 6 500,00 |  |
| 50 | K | 45 |  | Dopravné, ubytování |  | kpl | 1,000 | 8 000,00 | 8 000,00 |  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj )

Soupis:

### SO 02 - Nástavba objektu pro umístění nového (přemístěného) gastroprovozu

| KSO: |  |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |
| Zadavatel: |  |  | IČ: | 47813750 |
| Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  |  | DIČ: |  |
| Účastník: |  |  | IČ: | 02632195 |
| KP REVITAL s.r.o. Projektant: Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. Zpracovatel: Poznámka: |  |  | DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: | CZ02632195 60766859 |
| Cena bez DPH |  |  |  | 21 917 589,75 |
| DPH základní snížená | Základ daně 21 917 589,75 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 4 602 693,85 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 26 520 283,60 |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj )

Soupis:

### SO 02 - Nástavba objektu pro umístění nového (přemístěného) gastroprovozu

| Místo: |  | Datum: | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  | Projektant: | Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. |  |
| Účastník: KP REVITAL s.r.o. |  | Zpracovatel: |  |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  | 21 917 589,75 |  |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  |  | 5 536 625,12 |  |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 1 745 837,70 |  |
| 4 - Vodorovné konstrukce |  |  | 1 817 673,00 |  |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  | 916 604,71 |  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  | 487 869,31 |  |
| 997 - Přesun sutě |  |  | 81 728,40 |  |
| 998 - Přesun hmot |  |  | 486 912,00 |  |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |  | 15 820 964,63 |  |
| 712 - Povlakové krytiny |  |  | 1 161 572,02 |  |
| 713 - Izolace tepelné |  |  | 2 286 787,84 |  |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  | 8 915,42 |  |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  | 40 026,90 |  |
| 762 - Konstrukce tesařské |  |  | 119 428,55 |  |
| 763 - Konstrukce suché výstavby |  |  | 1 789 709,34 |  |
| 764 - Konstrukce klempířské |  |  | 877 249,70 |  |
| 765 - Krytina skládaná |  |  | 438 514,84 |  |
| 766 - Konstrukce truhlářské |  |  | 994 019,04 |  |
| 767 - Konstrukce zámečnické |  |  | 5 515 488,40 |  |

771 - Podlahy z dlaždic	1 675 319,97

| 776 - Podlahy povlakové | 44 256,18 |
| --- | --- |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | 668 377,55 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 6 146,06 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 92 096,70 |
| 786 - Dokončovací práce - stínění a čalounické úpravy | 103 056,12 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 560 000,00 |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj )

Soupis:

### SO 02 - Nástavba objektu pro umístění nového (přemístěného) gastroprovozu

| Místo: |  |  |  |  |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  |  |  |  |  |  | Projektant: | Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. |  |
| Účastník: KP REVITAL s.r.o. |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
| PČ Typ Kód |  |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  | 21 917 589,75 |  |
| D HSV |  |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | 5 536 625,12 |  |
| D 3 |  |  | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 1 745 837,70 |  |
| 1 | K | 311272141 | Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 na pero a drážku |  | m2 | 165,036 | 1 800,00 | 297 064,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311272141 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon A |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (7,425+8,575+7,475)*3,05 |  |  | 71,599 |  |  |  |
| VV |  |  | -(2*1,25)*2 |  |  | -5,000 |  |  |  |
| VV |  |  | (5,1+3,575+0,75+15,3)*4,25 |  |  | 105,081 |  |  |  |
| VV |  |  | -(3*0,75+2,175*2,02) |  |  | -6,644 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 165,036 |  |  |  |
| 2 | K | 311272241 | Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 na pero a drážku |  | m2 | 153,850 | 2 000,00 | 307 700,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311272241 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon B |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (5+0,625+4,6+19,5+7,1+1,3+1,3+4,9)*4 |  |  | 177,300 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1*2+1,2*2,25+1*2,1+4,6*0,75+3,3*4) |  |  | -23,450 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 153,850 |  |  |  |
| 3 | K | 311321411 | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30 |  | m3 | 28,288 | 4 500,00 | 127 296,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311321411

VV	pavilon V/A

VV	5.NP

VV	ST5.3

VV	4,785*3,475*0,25	4,157

VV	ST5.12

VV	3,7*3,475*0,25	3,214

VV	ST5.4

VV	4,785*3,475*0,25	4,157

VV	ST5.6

VV	5,35*3,475*0,25	4,648

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | ST5.9 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,01*3,475*0,25 |  | 2,615 |  |  |  |
| VV |  |  | ST5.10 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,01*3,475*0,25 |  | 2,615 |  |  |  |
| VV |  |  | ST5.7 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,9*3,475*0,25 |  | 1,651 |  |  |  |
| VV |  |  | ST5.11 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,8*3,475*0,25 |  | 1,564 |  |  |  |
| VV |  |  | ST5.8 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 7*3,475*0,25 |  | 6,081 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,45*2,21*2+1,47*2,21)*0,25 |  | -2,414 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 28,288 |  |  |  |
| 4 | K | 311351121 | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení | m2 | 222,019 | 500,00 | 111 009,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351121 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 5.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,25+4,785+3,7+0,8+2,3+0,25+2,3+0,25+0,25+0,96+1,65+0,25+0,25+1,8+0,25+7+0,475+0,25)*3,475 |  | 96,501 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,45+2,21*2)*0,25 |  | 1,468 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,45+2,21*2)*0,25 |  | 1,468 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,47+2,21*2)*0,25 |  | 1,473 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,45*2,21*2+1,47*2,21) |  | -9,658 |  |  |  |
| VV |  |  | (4,535+3,2+4,535)*3,475 |  | 42,638 |  |  |  |
| VV |  |  | (2,3+3,01)*2*3,475 |  | 36,905 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,45*2,21) |  | -3,205 |  |  |  |
| VV |  |  | (2,3+3,01)*2*3,475 |  | 36,905 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,45*2,21) |  | -3,205 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,65+1,8)*2*3,475 |  | 23,978 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,47*2,21) |  | -3,249 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 222,019 |  |  |  |
| 5 | K | 311351122 | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění | m2 | 222,019 | 100,00 | 22 201,90 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311351122 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 5.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,25+4,785+3,7+0,8+2,3+0,25+2,3+0,25+0,25+0,96+1,65+0,25+0,25+1,8+0,25+7+0,475+0,25)*3,475 |  | 96,501 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,45+2,21*2)*0,25 |  | 1,468 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,45+2,21*2)*0,25 |  | 1,468 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,47+2,21*2)*0,25 |  | 1,473 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,45*2,21*2+1,47*2,21) |  | -9,658 |  |  |  |
| VV |  |  | (4,535+3,2+4,535)*3,475 |  | 42,638 |  |  |  |
| VV |  |  | (2,3+3,01)*2*3,475 |  | 36,905 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,45*2,21) |  | -3,205 |  |  |  |
| VV |  |  | (2,3+3,01)*2*3,475 |  | 36,905 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,45*2,21) |  | -3,205 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,65+1,8)*2*3,475 |  | 23,978 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,47*2,21) |  | -3,249 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 222,019 |  |  |  |
| 6 | K | 311361821 | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 3,112 | 48 000,00 | 149 376,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311361821 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 28,288*110/1000 |  | 3,112 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 3,112 |  |  |  |
| 7 | K | 315321411 | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) půdní, štítové, nadstřešní, poprsní bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30 | m3 | 5,577 | 4 500,00 | 25 096,50 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/315321411

VV	půdorys střechy nový stav

VV	atika pavilon A

VV	4,2*0,65*0,15	0,410

VV	0,8*0,65*0,15	0,078

| PČ Typ Kód |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 5,1*0,65*0,15 |  | 0,497 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,2*0,65*0,15 |  | 0,117 |  |  |  |
| VV |  |  | 9,325*0,65*0,15 |  | 0,909 |  |  |  |
| VV |  |  | 7,775*0,65*0,15 |  | 0,758 |  |  |  |
| VV |  |  | 15*0,65*0,15 |  | 1,463 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,7*0,65*0,15 |  | 0,068 |  |  |  |
| VV |  |  | 3,5*0,65*0,15 |  | 0,341 |  |  |  |
| VV |  |  | 9,6*0,65*0,15 |  | 0,936 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 5,577 |  |  |  |
| 8 | K | 315351121 | Bednění nadzákladových zdí půdních, štítových rovné oboustranné za každou stranu zřízení | m2 | 75,140 | 500,00 | 37 570,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/315351121 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys střechy nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | atika pavilon A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (4,2+0,8+5,1+1,2+9,3+8,6+15,3+0,7+3,3+9,9)*0,65 |  | 37,960 |  |  |  |
| VV |  |  | (3,9+0,8+5,1+1,2+9,3+8,3+15+0,7+3,3+9,6)*0,65 |  | 37,180 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 75,140 |  |  |  |
| 9 | K | 315351122 | Bednění nadzákladových zdí půdních, štítových rovné oboustranné za každou stranu odstranění | m2 | 75,140 | 100,00 | 7 514,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/315351122 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys střechy nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | atika pavilon A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (4,2+0,8+5,1+1,2+9,3+8,6+15,3+0,7+3,3+9,9)*0,65 |  | 37,960 |  |  |  |
| VV |  |  | (3,9+0,8+5,1+1,2+9,3+8,3+15+0,7+3,3+9,6)*0,65 |  | 37,180 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 75,140 |  |  |  |
| 10 | K | 315361821 | Výztuž nadzákladových zdí půdních, štítových, poprsních svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0,613 | 48 000,00 | 29 424,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/315361821 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 5,577*110/1000 |  | 0,613 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,613 |  |  |  |
| 11 | K | 317143445 | Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 250 mm, délky překladu přes 2100 do 2400 mm | kus | 3,000 | 4 000,00 | 12 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317143445 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1+1+1 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 12 | K | 317143452 | Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu přes 1300 do 1500 mm | kus | 3,000 | 3 000,00 | 9 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317143452 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1+1+1 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 13 | K | 317143453 | Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu přes 1500 do 1800 mm | kus | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317143453 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 14 | K | 317143456 | Překlady nosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 300 mm, délky překladu přes 2400 mm | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317143456

VV	půdorys 5.NP nový stav

VV	pavilon B

VV	1	1,000

VV	Součet	1,000

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | K | 317321411 | Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 | m3 | 0,233 | 10 000,00 | 2 330,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317321411 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3*0,15*0,17 |  | 0,077 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4,6*0,2*0,17 |  | 0,156 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,233 |  |  |  |
| 16 | K | 317352211 | Ztracené bednění překladů z pórobetonových U-profilů osazených do maltového lože, bez podpěrné konstrukce objemová hmotnost do 500 kg/m3 ve zdech tloušťky 250 mm | m | 3,000 | 800,00 | 2 400,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317352211 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 17 | K | 317352311 | Ztracené bednění překladů z pórobetonových U-profilů osazených do maltového lože, bez podpěrné konstrukce objemová hmotnost do 500 kg/m3 ve zdech tloušťky 300 mm | m | 4,600 | 1 200,00 | 5 520,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317352311 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4,6 |  | 4,600 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,600 |  |  |  |
| 18 | K | 317361821 | Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0,047 | 55 000,00 | 2 585,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317361821 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,233*200/1000 |  | 0,047 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,047 |  |  |  |
| 19 | K | 331123912 | Montáž sloupů ze železobetonu přivařených k základu,v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 1,5 do 3 t | kus | 28,000 | 7 000,00 | 196 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/331123912 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | výpis prefa prvků |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | sloup |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | S5.1 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 21 |  | 21,000 |  |  |  |
| VV |  |  | S5.2 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | S5.3 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 28,000 |  |  |  |
| 20 | M | 59362000 | sloup ŽB včetně výztuže do 200kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3 | m3 | 17,875 | 22 000,00 | 393 250,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | výpis prefa prvků |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | sloup |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | S5.1 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,4*0,4*3,8)*21 |  | 12,768 |  |  |  |
| VV |  |  | S5.2 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,4*0,4*3,8)*3 |  | 1,824 |  |  |  |
| VV |  |  | S5.3 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,4*0,4*3,8)*4 |  | 2,432 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 17,024 |  |  |  |
| VV |  |  | 17,024*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 17,875 |  |  |  |
| D |  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 1 817 673,00 |  |
| 21 | K | 413124012 | Montáž trámů, průvlaků, ztužidel a obdobných dílců vodorovných konstrukcí se svařovanými spoji přes 18 do 52 m, hmotnosti přes 1,5 do 3 t | kus | 58,000 | 4 000,00 | 232 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413124012

VV	výpis prefa prvků - 5.NP

vazník

VV	VZ1

VV	5	5,000

VV	VZ2

VV	5	5,000

VV	VZ3

VV	3	3,000

VV	VZ4

VV	2	2,000

VV	VZ5

VV	1	1,000

VV	VZ6

VV	1	1,000

VV	VZ7

VV	1	1,000

VV	VZ8

VV	1	1,000

VV	VZ9

VV	1	1,000

VV	VZ10

VV	1	1,000

VV	Ztužidlo

VV	ZT1.a

VV	3	3,000

VV	ZT1.b

VV	1	1,000

VV	ZT1.c

VV	1	1,000

VV	ZT2.a

VV	7	7,000

| PČ Typ | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	ZT2.b

VV	3	3,000

VV	ZT2.c

VV	3	3,000

VV	ZT2.d

VV	2	2,000

VV	ZT3.a

VV	2	2,000

VV	ZT3.b

VV	1	1,000

VV	ZT3.c

VV	1	1,000

VV	ZT3.d

VV	1	1,000

VV	ZT4.a

VV	3	3,000

VV	ZT4.b

VV	1	1,000

VV	ZT4.c

VV	1	1,000

VV	ZT5.1

VV	1	1,000

VV	ZT5.2

VV	1	1,000

VV	ZT5.3

VV	1	1,000

VV	ZT6.1

VV	1	1,000

VV	ZT6.2

VV	1	1,000

VV	ZT6.3

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | ZT7 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 58,000 |  |  |  |
| 22 | M | 59323006 | ztužidlo ŽB včetně výztuže přes 180 do 220kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3 | m3 | 6,776 | 24 000,00 | 162 624,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | výpis prefa prvků - 5.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Ztužidlo |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | ZT1.a |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,2*0,3*2,845)*3 |  | 0,512 |  |  |  |
| VV |  |  | ZT2.a |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,2*0,3*4,19)*7 |  | 1,760 |  |  |  |
| VV |  |  | ZT2.d |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,2*1,06*4,19)*2 |  | 1,777 |  |  |  |
| VV |  |  | ZT3.a |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,2*0,3*2,99)*2 |  | 0,359 |  |  |  |
| VV |  |  | ZT3.d |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,2*1,06*2,99)*1 |  | 0,634 |  |  |  |
| VV |  |  | ZT4.a |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,2*0,3*4,795)*3 |  | 0,863 |  |  |  |
| VV |  |  | ZT7 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,2*0,55*4,985)*1 |  | 0,548 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 6,453 |  |  |  |
| VV |  |  | 6,453*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6,776 |  |  |  |
| 23 | M | 59323007 | ztužidlo ŽB včetně výztuže přes 180 do 220kg/m3 objem prefabrikátu přes 1m3 | m3 | 29,572 | 20 000,00 | 591 440,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | výpis prefa prvků - 5.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Ztužidlo |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | ZT1.b |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,2*1,805*2,845)*1 |  | 1,027 |  |  |  |
| VV |  |  | ZT1.c |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,2*2,115*2,845)*1 |  | 1,203 |  |  |  |
| VV |  |  | ZT2.b |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,2*1,805*4,19)*3 |  | 4,538 |  |  |  |
| VV |  |  | ZT2.c |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,2*2,115*4,19)*3 |  | 5,317 |  |  |  |
| VV |  |  | ZT3.b |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,2*1,805*2,99)*1 |  | 1,079 |  |  |  |
| VV |  |  | ZT3.c |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,2*2,115*2,99)*1 |  | 1,265 |  |  |  |
| VV |  |  | ZT4.b |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,2*1,805*4,795)*1 |  | 1,731 |  |  |  |
| VV |  |  | ZT4.c |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,2*2,115*4,795)*1 |  | 2,028 |  |  |  |
| VV |  |  | ZT5.1 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,2*1,195*7,29)*1 |  | 1,742 |  |  |  |
| VV |  |  | ZT5.2 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,2*1,195*5,98)*1 |  | 1,429 |  |  |  |
| VV |  |  | ZT5.3 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,2*1,195*6,29)*1 |  | 1,503 |  |  |  |
| VV |  |  | ZT6.1 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,2*1,355*7,29)*1 |  | 1,976 |  |  |  |
| VV |  |  | ZT6.2 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,2*1,355*5,98)*1 |  | 1,621 |  |  |  |
| VV |  |  | ZT6.3 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,2*1,355*6,29)*1 |  | 1,705 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 28,164 |  |  |  |
| VV |  |  | 28,164*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 29,572 |  |  |  |
| 24 | M | 59323002 | průvlak ŽB včetně výztuže přes 200 do 230kg/m3 objem prefabrikátu do 1m3 | m3 | 12,676 | 24 000,00 | 304 224,00 | CS ÚRS 2024 01 |

výpis prefa prvků - 5.NP

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | vazník |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | VZ1 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,2*0,6*7,29)*5 |  | 4,374 |  |  |  |
| VV |  |  | VZ2 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,2*0,6*5,98)*5 |  | 3,588 |  |  |  |
| VV |  |  | VZ3 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,2*0,6*6,29)*3 |  | 2,264 |  |  |  |
| VV |  |  | VZ4 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,2*0,6*7,69)*2 |  | 1,846 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 12,072 |  |  |  |
| VV |  |  | 12,072*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12,676 |  |  |  |
| 25 | M | 59323003 | průvlak ŽB včetně výztuže přes 200 do 230kg/m3 objem prefabrikátu přes 1m3 | m3 | 7,392 | 20 000,00 | 147 840,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | výpis prefa prvků - 5.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | vazník |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | VZ5 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,3*0,6*7,29)*1 |  | 1,312 |  |  |  |
| VV |  |  | VZ6 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,3*0,6*5,98)*1 |  | 1,076 |  |  |  |
| VV |  |  | VZ7 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,3*0,6*6,29)*1 |  | 1,132 |  |  |  |
| VV |  |  | VZ8 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,3*0,6*7,29)*1 |  | 1,312 |  |  |  |
| VV |  |  | VZ9 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,3*0,6*5,98)*1 |  | 1,076 |  |  |  |
| VV |  |  | VZ10 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,3*0,6*6,29)*1 |  | 1,132 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 7,040 |  |  |  |
| VV |  |  | 7,04*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7,392 |  |  |  |
| 26 | K | 417321414 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 | m3 | 7,446 | 6 000,00 | 44 676,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417321414 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (4,2+4,335+5,1+3,01+3,01+7+1,8+9,325+8,075+15,2+0,7+3,3+9,4)*0,25*0,4 |  | 7,446 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 7,446 |  |  |  |
| 27 | K | 417351115 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | m2 | 58,410 | 750,00 | 43 807,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351115 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (4,2+0,8+5,1+1,2+9,325+8,575+15,2+0,7+3,3+9,9)*0,4 |  | 23,320 |  |  |  |
| VV |  |  | (3,7+4,785+0,25+0,5+7+2,05+7,1+8,075+14,7+0,6+3,325+9,4)*0,4 |  | 24,594 |  |  |  |
| VV |  |  | (2,3+3,01)*2*0,4 |  | 4,248 |  |  |  |
| VV |  |  | (2,3+3,01)*2*0,4 |  | 4,248 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,1+1,4)*2*0,4 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 58,410 |  |  |  |
| 28 | K | 417351116 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | m2 | 58,410 | 150,00 | 8 761,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417351116 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (4,2+0,8+5,1+1,2+9,325+8,575+15,2+0,7+3,3+9,9)*0,4 |  | 23,320 |  |  |  |
| VV |  |  | (3,7+4,785+0,25+0,5+7+2,05+7,1+8,075+14,7+0,6+3,325+9,4)*0,4 |  | 24,594 |  |  |  |
| VV |  |  | (2,3+3,01)*2*0,4 |  | 4,248 |  |  |  |
| VV |  |  | (2,3+3,01)*2*0,4 |  | 4,248 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,1+1,4)*2*0,4 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 58,410 |  |  |  |
| 29 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 2,234 | 50 000,00 | 111 700,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/417361821

VV	7,446*300/1000	2,234

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | Součet |  | 2,234 |  |  |  |
| 30 | K | 431125012 | Montáž podestových panelů se svařovanými spoji, hmotnosti přes 2 do 5 t | kus | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/431125012 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | vnitřní schodiště |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | MP1 mezipodesta |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 31 | M | 59343003 | podesta ŽB včetně výztuže do 150kg/m3 objem prefabrikátu přes 1m3 | m3 | 1,354 | 25 000,00 | 33 850,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | vnitřní schodiště |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | MP1 mezipodesta |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,845*3,67*0,2 |  | 1,354 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,354 |  |  |  |
| 32 | K | 435125012 | Montáž schodišťových ramen se svařovanými spoji, hmotnosti přes 2 do 5 t | kus | 2,000 | 10 000,00 | 20 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/435125012 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | vnitřní schodiště |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | R2 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | R1 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 33 | M | 59372192 | schodiště ŽB včetně výztuže do 120kg/m3 objem prefabrikátu přes 1m3 | m3 | 4,270 | 25 000,00 | 106 750,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | vnitřní schodiště |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | R2 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,09 |  | 2,090 |  |  |  |
| VV |  |  | R1 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,18 |  | 2,180 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,270 |  |  |  |
| D |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 916 604,71 |  |
| 34 | K | 612121112 | Zatření spár vnitřních povrchů stěrkovou hmotou, ploch z pórobetonových tvárnic stěn | m2 | 260,819 | 40,00 | 10 432,76 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612121112

VV	půdorys 5.NP nový stav

VV	pavilon V/A

VV	A501 chodba

VV (3,725+0,7+2,025+4)*4,2	43,890 VV (1,8+2,02*2)*0,25	1,460 VV (3+0,75*2)*0,2	0,900 VV -(1,8*2,02+3*0,75)	-5,886

VV	A506 vzduchotechnika

VV	3,55*4,25	15,088

VV	A509 pokoj lékaři

VV (3,975+3,45)*3,05	22,646 VV (2+1,25*2)*0,2	0,900 VV -(2*1,25)	-2,500

VV	A510 koupelna

VV	3,1*3,05	9,455

VV	A512 pokoj lékaři

VV (4,475+1,645)*3,05	18,666 VV (2+1,25*2)*0,2	0,900 VV -(2*1,25)	-2,500

VV	A513 koupelna

VV	3,5*3,05	10,675

VV	A514rozvaděč

VV	(1,2+0,8)*4,2	8,400

VV	Mezisoučet	122,094 pavilon V/B

| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | B501 jídelna |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (4,25+0,5+3,45)*3,46 |  |  | 28,372 |  |  |  |
| VV |  |  | (1+4,45)*3,46 |  |  | 18,857 |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC ženy |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,9+1,3)*3,46 |  |  | 7,612 |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC ženy |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,9)*3,46 |  |  | 3,114 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,9*0,75) |  |  | -0,675 |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC muži |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,9)*3,46 |  |  | 3,114 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,9*0,75) |  |  | -0,675 |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC ženy personál |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,3*3,46 |  |  | 4,498 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,9*0,75) |  |  | -0,675 |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC muži |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,9*3,46 |  |  | 3,114 |  |  |  |
| VV |  |  | B506 pisoáry WC muži |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,9)*3,46 |  |  | 3,114 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,9*0,75) |  |  | -0,675 |  |  |  |
| VV |  |  | B510 chodba |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,2+1,95+2,5)*3,46 |  |  | 19,549 |  |  |  |
| VV |  |  | (1+2*2)*0,2 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,2+2,25*2)*0,25 |  |  | 1,425 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1*2+1,2*2,25+1*2,1) |  |  | -6,800 |  |  |  |
| VV |  |  | B511 šatna muži |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,7)*3,46 |  |  | 5,882 |  |  |  |
| VV |  |  | B512 šatna zaměstnanci ženy |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,6)*3,46 |  |  | 8,996 |  |  |  |
| VV |  |  | B513 hygiena zaměstnanci ženy |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,9+1+1)*3,46 |  |  | 10,034 |  |  |  |
| VV |  |  | B515 úklid |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,55)*3,46 |  |  | 5,363 |  |  |  |
| VV |  |  | B516 chladící box |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,7+0,25)*3,46 |  |  | 10,207 |  |  |  |
| VV |  |  | B517 oddech |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,4)*3,46 |  |  | 8,304 |  |  |  |
| VV |  |  | (1+2,1*2)*0,2 |  |  | 1,040 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1*2,1) |  |  | -2,100 |  |  |  |
| VV |  |  | B518 kancelář provozní |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,5)*3,46 |  |  | 8,650 |  |  |  |
| VV |  |  | (2+1,45*2)*0,2 |  |  | 0,980 |  |  |  |
| VV |  |  | -(2*1,45) |  |  | -2,900 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 138,725 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 260,819 |  |  |  |
| 35 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn |  | m2 | 369,336 | 20,00 | 7 386,72 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131121

VV	půdorys 5.NP nový stav

VV	pavilon V/A

VV	A501 chodba

VV (3,725+0,7+2,025+4)*4,2	43,890 VV (1,8+2,02*2)*0,25	1,460 VV (3+0,75*2)*0,2	0,900 VV -(1,8*2,02+3*0,75)	-5,886

VV	A506 vzduchotechnika

VV	3,55*4,25	15,088

VV	A509 pokoj lékaři

VV (3,975+3,45)*3,05	22,646 (2+1,25*2)*0,2	0,900 -(2*1,25)	-2,500

VV	A510 koupelna

VV	3,1*3,05	9,455

VV	A512 pokoj lékaři

VV (4,475+1,645)*3,05	18,666 VV (2+1,25*2)*0,2	0,900 VV -(2*1,25)	-2,500

VV	A513 koupelna

VV	3,5*3,05	10,675

VV	A514rozvaděč

VV (1,2+0,8)*4,2	8,400 VV Mezisoučet	122,094

VV	pavilon V/B

VV	B501 jídelna

VV	(4,25+0,5+3,45)*3,46	28,372

VV	(1+4,45)*3,46	18,857

VV	sloupy

VV (0,4+0,4)*2*3,46*7	38,752 VV (0,4+0,4+0,4)*3,46*3	12,456

VV 0,4*6*3,46	8,304 VV (0,4+0,4)*3,46	2,768

VV	B504 WC ženy

VV	(0,9+1,3)*3,46	7,612

VV	0,4*3,46	1,384

VV	B504 WC ženy

VV (0,9)*3,46	3,114 VV -(0,9*0,75)	-0,675

VV	B504 WC muži

VV (0,9)*3,46	3,114 VV -(0,9*0,75)	-0,675

| PČ Typ | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	B506 pisoáry WC muži

VV (0,9)*3,46	3,114 VV -(0,9*0,75)	-0,675 VV (0,2+0,4)*3,46	2,076

VV	B508 přípravna jídla

VV	(0,25+0,4+0,25)*3,46*5	15,570

VV	B509 výdej jídla

VV	0,25*3,46*2	1,730

VV	B510 chodba

VV	(1,2+1,95+2,5)*3,46	19,549

VV	(1+2*2)*0,2	1,000

VV (1,2+2,25*2)*0,25	1,425 VV -(1*2+1,2*2,25+1*2,1)	-6,800 VV (0,4+0,4+0,4)*3,46	4,152 VV (0,4+0,4)*3,46	2,768

VV	(0,4+0,4)*3,46	2,768

VV	B511 šatna muži

VV (1,7)*3,46	5,882 VV 0,25*3,46	0,865

VV	B504 WC muži

VV	0,9*3,46	3,114

VV	B514 hygiena muži

VV	(0,3+0,3)*3,46	2,076

VV	B512 šatna zaměstnanci ženy

VV	(2,6)*3,46	8,996

VV	B513 hygiena zaměstnanci ženy

VV (0,9+1+1)*3,46	10,034 VV (0,4+0,4+0,4)*3,46	4,152

VV	B504 WC ženy personál

VV	1,3*3,46	4,498

VV	-(1,3*0,75)	-0,975

| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | B515 úklid |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,55)*3,46 |  |  | 5,363 |  |  |  |
| VV |  |  | B516 chladící box |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,7+0,25)*3,46 |  |  | 10,207 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,3+0,4)*3,46 |  |  | 2,422 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,1+0,4+0,1)*3,46 |  |  | 2,076 |  |  |  |
| VV |  |  | B517 oddech |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,4)*3,46 |  |  | 8,304 |  |  |  |
| VV |  |  | (1+2,1*2)*0,2 |  |  | 1,040 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1*2,1) |  |  | -2,100 |  |  |  |
| VV |  |  | B518 kancelář provozní |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,5)*3,46 |  |  | 8,650 |  |  |  |
| VV |  |  | (2+1,45*2)*0,2 |  |  | 0,980 |  |  |  |
| VV |  |  | -(2*1,45) |  |  | -2,900 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,25+0,4)*3,46 |  |  | 2,249 |  |  |  |
| VV |  |  | B521 zelenina |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,4*3,46 |  |  | 1,384 |  |  |  |
| VV |  |  | B522 sklad suché potraviny |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,25*3,46 |  |  | 0,865 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 247,242 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 369,336 |  |  |  |
| 36 | K | 612142001 | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn |  | m2 | 369,336 | 280,00 | 103 414,08 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001

VV	půdorys 5.NP nový stav

VV	pavilon V/A

VV	A501 chodba

VV (3,725+0,7+2,025+4)*4,2	43,890 VV (1,8+2,02*2)*0,25	1,460 VV (3+0,75*2)*0,2	0,900 VV -(1,8*2,02+3*0,75)	-5,886

VV	A506 vzduchotechnika

VV	3,55*4,25	15,088

VV	A509 pokoj lékaři

VV (3,975+3,45)*3,05	22,646 VV (2+1,25*2)*0,2	0,900 VV -(2*1,25)	-2,500

VV	A510 koupelna

VV	3,1*3,05	9,455

VV	A512 pokoj lékaři

VV (4,475+1,645)*3,05	18,666 VV (2+1,25*2)*0,2	0,900 VV -(2*1,25)	-2,500

VV	A513 koupelna

VV	3,5*3,05	10,675

VV	A514rozvaděč

VV (1,2+0,8)*4,2	8,400 VV Mezisoučet	122,094

VV	pavilon V/B

VV	B501 jídelna

VV	(4,25+0,5+3,45)*3,46	28,372

VV	(1+4,45)*3,46	18,857

VV	sloupy

(0,4+0,4)*2*3,46*7	38,752 (0,4+0,4+0,4)*3,46*3	12,456

0,4*6*3,46	8,304

(0,4+0,4)*3,46	2,768

B504 WC ženy

(0,9+1,3)*3,46	7,612

VV	0,4*3,46	1,384

VV	B504 WC ženy

VV (0,9)*3,46	3,114 VV -(0,9*0,75)	-0,675

VV	B504 WC muži

VV (0,9)*3,46	3,114 VV -(0,9*0,75)	-0,675

VV	B506 pisoáry WC muži

VV (0,9)*3,46	3,114 VV -(0,9*0,75)	-0,675 VV (0,2+0,4)*3,46	2,076

VV	B508 přípravna jídla

VV	(0,25+0,4+0,25)*3,46*5	15,570

VV	B509 výdej jídla

VV	0,25*3,46*2	1,730

VV	B510 chodba

VV	(1,2+1,95+2,5)*3,46	19,549

VV	(1+2*2)*0,2	1,000

VV (1,2+2,25*2)*0,25	1,425 VV -(1*2+1,2*2,25+1*2,1)	-6,800 VV (0,4+0,4+0,4)*3,46	4,152 VV (0,4+0,4)*3,46	2,768

VV	(0,4+0,4)*3,46	2,768

VV	B511 šatna muži

VV (1,7)*3,46	5,882 VV 0,25*3,46	0,865

VV	B504 WC muži

VV	0,9*3,46	3,114

VV	B514 hygiena muži

| PČ Typ | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	(0,3+0,3)*3,46	2,076

VV	B512 šatna zaměstnanci ženy

VV	(2,6)*3,46	8,996

VV	B513 hygiena zaměstnanci ženy

VV (0,9+1+1)*3,46	10,034 VV (0,4+0,4+0,4)*3,46	4,152

VV	B504 WC ženy personál

VV	1,3*3,46	4,498

VV	-(1,3*0,75)	-0,975

VV	B515 úklid

VV	(1,55)*3,46	5,363

VV	B516 chladící box

VV (2,7+0,25)*3,46	10,207 VV (0,3+0,4)*3,46	2,422 VV (0,1+0,4+0,1)*3,46	2,076

VV	B517 oddech

VV (2,4)*3,46	8,304 VV (1+2,1*2)*0,2	1,040 VV -(1*2,1)	-2,100

VV	B518 kancelář provozní

VV (2,5)*3,46	8,650 VV (2+1,45*2)*0,2	0,980 VV -(2*1,45)	-2,900

VV	(0,25+0,4)*3,46	2,249

VV	B521 zelenina

VV	0,4*3,46	1,384

VV	B522 sklad suché potraviny

VV 0,25*3,46	0,865 VV Mezisoučet	247,242

VV	Součet	369,336

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311131

VV	půdorys 5.NP nový stav

VV	pavilon V/A

VV	A501 chodba

VV (3,725+0,7+2,025+4)*4,2	43,890 VV (1,8+2,02*2)*0,25	1,460 VV (3+0,75*2)*0,2	0,900 VV -(1,8*2,02+3*0,75)	-5,886

VV	A506 vzduchotechnika

VV	3,55*4,25	15,088

VV	A509 pokoj lékaři

VV (3,975+3,45)*3,05	22,646 VV (2+1,25*2)*0,2	0,900 VV -(2*1,25+2,3*0,6)	-3,880

VV	A510 koupelna

VV 3,1*3,05	9,455 VV -(3,1*1,8)	-5,580

VV	A512 pokoj lékaři

VV (4,475+1,645)*3,05	18,666 VV (2+1,25*2)*0,2	0,900 VV -(2*1,25+2,3*0,6)	-3,880

VV	A513 koupelna

VV 3,5*3,05	10,675 VV -(3,5*1,8)	-6,300

VV	A514rozvaděč

VV (1,2+0,8)*4,2	8,400 VV Mezisoučet	107,454

VV	pavilon V/B

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | K | 612311131 | Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 308,550 | 200,00 | 61 710,00 | CS ÚRS 2024 01 |

VV	B501 jídelna

VV	(4,25+0,5+3,45)*3,46	28,372

VV	(1+4,45)*3,46	18,857

VV	sloupy

VV (0,4+0,4)*2*3,46*7	38,752 VV (0,4+0,4+0,4)*3,46*3	12,456

VV 0,4*6*3,46	8,304 VV (0,4+0,4)*3,46	2,768 VV -(2,35+0,8)*1,8	-5,670

VV	B504 WC ženy

VV	(0,9+1,3)*3,46	7,612

VV	0,4*3,46	1,384

VV	-(0,9+1,3+0,4)*1,8	-4,680

VV	B504 WC ženy

VV	(0,9)*3,46	3,114

VV	-(0,9*0,45+0,9*1,8)	-2,025

VV	B504 WC muži

VV	(0,9)*3,46	3,114

VV	-(0,9*0,45+0,9*1,8)	-2,025

VV	B506 pisoáry WC muži

VV	(0,9)*3,46	3,114

VV -(0,9*0,45+0,9*1,8)	-2,025 (0,2+0,4)*3,46	2,076 -(0,2+0,4)*1,8	-1,080

B508 přípravna jídla

(0,25+0,4+0,25)*3,46*5	15,570 -(0,25+0,4+0,25)*1,8*5	-8,100

B509 výdej jídla

0,25*3,46*2	1,730 -(0,25*1,8*2)	-0,900

| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | B510 chodba |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,2+1,95+2,5)*3,46 |  |  | 19,549 |  |  |  |
| VV |  |  | (1+2*2)*0,2 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,2+2,25*2)*0,25 |  |  | 1,425 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1*2+1,2*2,25+1*2,1) |  |  | -6,800 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,4+0,4+0,4)*3,46 |  |  | 4,152 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,4+0,4)*3,46 |  |  | 2,768 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,4+0,4)*3,46 |  |  | 2,768 |  |  |  |
| VV |  |  | B511 šatna muži |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,7)*3,46 |  |  | 5,882 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,25*3,46 |  |  | 0,865 |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC muži |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,9*3,46 |  |  | 3,114 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,9*1,8) |  |  | -1,620 |  |  |  |
| VV |  |  | B512 šatna zaměstnanci ženy |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,6)*3,46 |  |  | 8,996 |  |  |  |
| VV |  |  | B513 hygiena zaměstnanci ženy |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,9+1+1)*3,46 |  |  | 10,034 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,9+1+1)*1,8 |  |  | -5,220 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,4+0,4+0,4)*3,46 |  |  | 4,152 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,4+0,4+0,4)*1,8 |  |  | -2,160 |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC personál ženy |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,3*3,46 |  |  | 4,498 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,9*0,45+1,3*1,8) |  |  | -2,745 |  |  |  |
| VV |  |  | B515 úklid |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,55)*3,46 |  |  | 5,363 |  |  |  |
| VV |  |  | B516 chladící box |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,7+0,25)*3,46 |  |  | 10,207 |  |  |  |
| VV |  |  | -(2,7+0,25)*1,8 |  |  | -5,310 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,3+0,4)*3,46 |  |  | 2,422 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,3+0,4)*1,8 |  |  | -1,260 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,1+0,4+0,1)*3,46 |  |  | 2,076 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,1+0,4+0,1)*1,8 |  |  | -1,080 |  |  |  |
| VV |  |  | B517 oddech |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,4)*3,46 |  |  | 8,304 |  |  |  |
| VV |  |  | (1+2,1*2)*0,2 |  |  | 1,040 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1*2,1) |  |  | -2,100 |  |  |  |
| VV |  |  | B518 kancelář provozní |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,5)*3,46 |  |  | 8,650 |  |  |  |
| VV |  |  | (2+1,45*2)*0,2 |  |  | 0,980 |  |  |  |
| VV |  |  | -(2*1,45) |  |  | -2,900 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,25+0,4)*3,46 |  |  | 2,249 |  |  |  |
| VV |  |  | B521 zelenina |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,4*3,46 |  |  | 1,384 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,4*1,8) |  |  | -0,720 |  |  |  |
| VV |  |  | B522 sklad suché potraviny |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,25*3,46 |  |  | 0,865 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,25*1,8) |  |  | -0,450 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 201,096 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 308,550 |  |  |  |
| 38 | K | 621131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů |  | m2 | 33,500 | 20,00 | 670,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621131121 balkon 5.NP

24*0,8	19,200 11,0*1,3	14,300

Součet	33,500

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | K | 621221011 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm | m2 | 19,200 | 950,00 | 18 240,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621221011

| VV |  |  | balkon 5.NP |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 24*0,8 |  | 19,200 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 19,200 |  |  |  |
| 40 | M | 63151520 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 60mm | m2 | 20,160 | 168,00 | 3 386,88 | CS ÚRS 2024 01 |

VV	balkon 5.NP

VV	24*0,8	19,200

VV	Součet	19,200

VV	19,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	20,160

| 41 | K | 621221031 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm | m2 | 14,300 | 1 050,00 | 15 015,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621221031

| VV |  |  | balkon 5.NP |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 11*1,3 |  | 14,300 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 14,300 |  |  |  |
| 42 | M | 63151538 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 160mm | m2 | 15,015 | 448,00 | 6 726,72 | CS ÚRS 2024 01 |

VV	balkon 5.NP

VV	11*1,3	14,300

VV	Součet	14,300

VV	14,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	15,015

| 321 | K | 621221061 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 240 mm | m2 | 14,300 | 1 350,00 | 19 305,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/621221061

| VV |  |  | skladba S15 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 11,0*1,3 |  | 14,300 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 14,300 |  |  |  |
| 322 | M | 63142034 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 260mm | m2 | 15,015 | 728,00 | 10 930,92 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | skladba S15 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 11,0*1,3 |  | 14,300 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 14,300 |  |  |  |
| VV |  |  | 14,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 15,015 |  |  |  |
| 43 | K | 622121111 | Zatření spár vnějších povrchů cementovou maltou, ploch z tvárnic nebo kamene stěn | m2 | 355,357 | 40,00 | 14 214,28 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622121111

VV	půdorys 5.NP nový stav

VV	skladba S7

VV	(3,3+9,885)*4,25	56,036

VV	(4,2+0,8+5,1+1,3+9,325+8,575)*3,075	90,098

VV	(3+0,75*2)*0,2	0,900

VV	(2+1,25*2)*0,2	0,900

VV	(2+1,25*2)*0,2	0,900

-(3*0,75+2*1,25+2*1,25)	-7,250

Mezisoučet	141,584 skladba S8

(24+19,25+21,2+4,3)*3,91	268,813

(4,6+0,75*2)*0,2	1,220 (1+2,1*2)*0,2	1,040 (11+3,68*2)*0,35	6,426

(2+1,45*2)*0,2	0,980

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | (1+2*2)*0,2 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | -(11*3,68+4,6*0,75+1*2,1+11*3,68+2*1,45+1*2) |  | -91,410 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 188,069 |  |  |  |
| VV |  |  | (11+3,68*2)*1,4 |  | 25,704 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 25,704 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 355,357 |  |  |  |
| 44 | K | 622131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn | m2 | 571,196 | 20,00 | 11 423,92 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131121 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S7 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,3+9,885)*5,115 |  | 67,441 |  |  |  |
| VV |  |  | (3,3+9,885+4,2+0,8+5,1+1,3+9,325+8,575)*4,125 |  | 175,251 |  |  |  |
| VV |  |  | (3+0,75*2)*0,2 |  | 0,900 |  |  |  |
| VV |  |  | (2+1,25*2)*0,2 |  | 0,900 |  |  |  |
| VV |  |  | (2+1,25*2)*0,2 |  | 0,900 |  |  |  |
| VV |  |  | -(3*0,75+2*1,25+2*1,25) |  | -7,250 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 238,142 |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S8 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (24+19,25+21,2+4,3)*5,645 |  | 388,094 |  |  |  |
| VV |  |  | (4,6+0,75*2)*0,2 |  | 1,220 |  |  |  |
| VV |  |  | (1+2,1*2)*0,2 |  | 1,040 |  |  |  |
| VV |  |  | (11+3,68*2)*0,35 |  | 6,426 |  |  |  |
| VV |  |  | (2+1,45*2)*0,2 |  | 0,980 |  |  |  |
| VV |  |  | (1+2*2)*0,2 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | -(11*3,68+4,6*0,75+1*2,1+11*3,68+2*1,45+1*2) |  | -91,410 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 307,350 |  |  |  |
| VV |  |  | (11+3,68*2)*1,4 |  | 25,704 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 25,704 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 571,196 |  |  |  |
| 45 | K | 622142001 | Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn | m2 | 571,196 | 280,00 | 159 934,88 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S7 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,3+9,885)*5,115 |  | 67,441 |  |  |  |
| VV |  |  | (3,3+9,885+4,2+0,8+5,1+1,3+9,325+8,575)*4,125 |  | 175,251 |  |  |  |
| VV |  |  | (3+0,75*2)*0,2 |  | 0,900 |  |  |  |
| VV |  |  | (2+1,25*2)*0,2 |  | 0,900 |  |  |  |
| VV |  |  | (2+1,25*2)*0,2 |  | 0,900 |  |  |  |
| VV |  |  | -(3*0,75+2*1,25+2*1,25) |  | -7,250 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 238,142 |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S8 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (24+19,25+21,2+4,3)*5,645 |  | 388,094 |  |  |  |
| VV |  |  | (4,6+0,75*2)*0,2 |  | 1,220 |  |  |  |
| VV |  |  | (1+2,1*2)*0,2 |  | 1,040 |  |  |  |
| VV |  |  | (11+3,68*2)*0,35 |  | 6,426 |  |  |  |
| VV |  |  | (2+1,45*2)*0,2 |  | 0,980 |  |  |  |
| VV |  |  | (1+2*2)*0,2 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | -(11*3,68+4,6*0,75+1*2,1+11*3,68+2*1,45+1*2) |  | -91,410 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 307,350 |  |  |  |
| VV |  |  | (11+3,68*2)*1,4 |  | 25,704 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 25,704 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 571,196 |  |  |  |
| 46 | K | 631311116 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 | m3 | 27,766 | 8 650,00 | 240 175,90 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311116

VV	skladba S5 a S6

VV	pavilon V/A

(54+6,65+4,53+4,9+13,66+5,27+3,4+14,13+6,4+0,96)*0,05	5,695

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/634112126

VV	půdorys 5.NP nový stav

VV	pavilon V/A

VV	A501 chodba

VV	(3,725+0,7+3,325+5,05+0,25+0,5+4,4+2,7+2,5+1,5+3,7+2)	30,350

VV	A506 vzduchotechnika

VV	(3,55+1,875)*2	10,850

VV	A507 chodba

VV	(1,6+2,835+1,6)	6,035

VV	A508 předsíň lékaři 1

VV	(3,1+1,865+1,5+0,6+1,75+1,265)	10,080

VV	A509 pokoj lékaři 1

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (241,85+3,85+1,2*5+3,06+1,12+5,04+53,77+11,91+29,79+3,82+7,3+4,2+2+4,24+8,95+6,36+9,23+5,44+5,8+12,83)*0,05 |  | 21,328 |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S15 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B502 terasa |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 14,85*0,05 |  | 0,743 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 27,766 |  |  |  |
| 47 | K | 631342312 | Cementová litá pěna - pěnobeton s polystyrénem objemové hmotnosti 400 kg/m3, tl. přes 50 do 80 mm | m3 | 32,428 | 6 500,00 | 210 782,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631342312 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S5 a S6 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (54+6,65+4,53+4,9+13,66+5,27+3,4+14,13+6,4+0,96)*0,06 |  | 6,834 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (241,85+3,85+1,2*5+3,06+1,12+5,04+53,77+11,91+29,79+3,82+7,3+4,2+2+4,24+8,95+6,36+9,23+5,44+5,8+12,83)*0,06 |  | 25,594 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 32,428 |  |  |  |
| 319 | K | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0,066 | 40 000,00 | 2 640,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S15 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B502 terasa |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 14,85*4,44/1000 |  | 0,066 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,066 |  |  |  |
| 48 | K | 632481213 | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie | m2 | 540,460 | 15,00 | 8 106,90 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632481213 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S5 a S6 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (54+6,65+4,53+4,9+13,66+5,27+3,4+14,13+6,4+0,96) |  | 113,900 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (241,85+3,85+1,2*5+3,06+1,12+5,04+53,77+11,91+29,79+3,82+7,3+4,2+2+4,24+8,95+6,36+9,23+5,44+5,8+12,83) |  | 426,560 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 540,460 |  |  |  |
| 49 | K | 634112126 | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm | m | 484,350 | 25,00 | 12 108,75 | CS ÚRS 2024 01 |

VV	(3,975+3,45)*2	14,850

VV	A510 koupelna 1

VV	(3,1+1,7)*2	9,600

VV	A511 předsíň lékaři 2

VV	(1,5+2,285)*2	7,570

VV	A512 pokoj lékaři 1

VV	(3,975+4,475+1,645+1,55+2,3+2,925)	16,870

VV	A513 koupelna

VV	(3+0,5+0,5+1,4+3,5+1,875)	10,775

A514 rozváděč

(1,2+0,8)*2	4,000 Mezisoučet	120,980 pavilon V/B

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | B501 jídelna |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 14,7+0,2+4,2+0,5+0,4+0,4+0,4+3,4+0,4+0,4+0,4+3,24+1,76+4,1+1,05+1,85+2,7+0,4+0,4+0,4+6,8+0,4+0,4 |  | 48,900 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,2+1,2+0,4+0,4+0,7+0,7+3,1+0,8+3+0,4+0,4+0,4+3,8+2,3+2,3+11+0,4+0,4+1,2+4,45 |  | 38,550 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,4*4)*4 |  | 6,400 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,4*3)*2 |  | 2,400 |  |  |  |
| VV |  |  | B503 předsíň WC ženy |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,7+2,2)*2 |  | 7,800 |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC ženy |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,3+0,9)*2 |  | 4,400 |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC ženy |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,3+0,9)*2 |  | 4,400 |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC muži |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,3+0,9)*2 |  | 4,400 |  |  |  |
| VV |  |  | B505 předsíň WC muži |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,7+1,75+2,1) |  | 5,550 |  |  |  |
| VV |  |  | B506 pisoáry WC muži |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,4+0,1+1+0,9) |  | 3,400 |  |  |  |
| VV |  |  | B507 chodba |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (4,2+1,2+4,2) |  | 9,600 |  |  |  |
| VV |  |  | B508 kuchyň příprava jídla |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,8+1,4+0,65+0,4+0,65+2,5+0,25+0,4+0,25+3,3+0,25+1,6+0,25+1,2+3,65+2,3+0,1+2,9+2,35+2,1+0,25+0,8) |  | 30,350 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,4+0,1+0,6+3,6+0,25+1+2,65+3,65+0,15+3,65+0,2+3,85) |  | 20,100 |  |  |  |
| VV |  |  | B509 kuchyň výdej jídla |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,4+0,65+2,15+2,8+0,9+2,65+0,7+0,7+0,6+0,65+0,4) |  | 12,600 |  |  |  |
| VV |  |  | B510 chodba |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 5,2+0,6+8,1+0,6+1,7+1+0,2+0,2+0,4+0,4+0,4+1,95+0,4+0,4+2,5+2,75+11,5 |  | 38,300 |  |  |  |
| VV |  |  | B511 šatna muži |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,1+2,6+1,7+1,6+0,6+1) |  | 8,600 |  |  |  |
| VV |  |  | B514 hygiena muži |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1+1,6+1,3+0,9+0,3+0,7) |  | 5,800 |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC personál muži |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,3+0,9)*2 |  | 4,400 |  |  |  |
| VV |  |  | B512 šatna zaměstnanci ženy |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,2+0,9+0,6+2,7+2,6+2,6) |  | 12,600 |  |  |  |
| VV |  |  | B513 hygiena zaměstnanci ženy |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,9+2,6+0,9+0,4+0,4+0,4+1+1+1+1,3+0,4+0,25) |  | 10,550 |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC personál ženy |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,3+0,9)*2 |  | 4,400 |  |  |  |
| VV |  |  | B515 úklid |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,1+2,65+1,5+2,3+0,4+0,3) |  | 8,250 |  |  |  |
| VV |  |  | B516 chladící box |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,8+0,3+0,6+2,3+0,25+0,1+0,4+0,1+2,8+2,65) |  | 12,300 |  |  |  |
| VV |  |  | B517 oddech |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,5+2,65)*2 |  | 10,300 |  |  |  |
| VV |  |  | B518 kancelář provozní |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,5+0,25+0,4+2,5+1,4+0,6+2,55+2,15) |  | 13,350 |  |  |  |
| VV |  |  | B521 zelenina |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,7+3,2)*2 |  | 9,800 |  |  |  |
| VV |  |  | B522 sklad suché potraviny |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,6+0,35+0,65+0,35+0,9+2,7+2,2+2,7) |  | 10,450 |  |  |  |
| VV |  |  | B523 kuchyň mytí nádobí |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,5+4,6+3,15+1,8+0,62+2,75) |  | 15,420 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 484,350 |  |  |  |
| D 9 |  |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 487 869,31 |  |
| 50 | K | 941221112 | Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m montáž | m2 | 1 425,963 | 50,00 | 71 298,15 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941221112

(1,2+24+3)*20,5	578,100

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | (1,2+4)*20,5 |  | 106,600 |  |  |  |
| VV |  |  | 12*8,5 |  | 102,000 |  |  |  |
| VV |  |  | (3,5+1,2)*20,5 |  | 96,350 |  |  |  |
| VV |  |  | 21*16 |  | 336,000 |  |  |  |
| VV |  |  | (9,885+1,2+1,2+4,5+1,2+1,2+0,8+5,24+1,2+1,2+1,2+9,465+1,2+1,2+8,575)*4,2 |  | 206,913 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1 425,963 |  |  |  |
| 51 | K | 941221211 | Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití | m2 | 213 894,450 | 1,00 | 213 894,45 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941221211 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1425,963*150 |  | 213 894,450 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 213 894,450 |  |  |  |
| 52 | K | 941221812 | Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m demontáž | m2 | 1 425,963 | 20,00 | 28 519,26 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941221812 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,2+24+3)*20,5 |  | 578,100 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,2+4)*20,5 |  | 106,600 |  |  |  |
| VV |  |  | 12*8,5 |  | 102,000 |  |  |  |
| VV |  |  | (3,5+1,2)*20,5 |  | 96,350 |  |  |  |
| VV |  |  | 21*16 |  | 336,000 |  |  |  |
| VV |  |  | (9,885+1,2+1,2+4,5+1,2+1,2+0,8+5,24+1,2+1,2+1,2+9,465+1,2+1,2+8,575)*4,2 |  | 206,913 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1 425,963 |  |  |  |
| 53 | K | 941121322 | Odborná prohlídka lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 od 1,5 do 1,8 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 500 do 2 000 m2 zakrytého sítí | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941121322 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 54 | K | 944611111 | Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž | m2 | 1 425,963 | 5,00 | 7 129,82 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944611111 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,2+24+3)*20,5 |  | 578,100 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,2+4)*20,5 |  | 106,600 |  |  |  |
| VV |  |  | 12*8,5 |  | 102,000 |  |  |  |
| VV |  |  | (3,5+1,2)*20,5 |  | 96,350 |  |  |  |
| VV |  |  | 21*16 |  | 336,000 |  |  |  |
| VV |  |  | (9,885+1,2+1,2+4,5+1,2+1,2+0,8+5,24+1,2+1,2+1,2+9,465+1,2+1,2+8,575)*4,2 |  | 206,913 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1 425,963 |  |  |  |
| 55 | K | 944611211 | Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití | m2 | 213 894,450 | 0,30 | 64 168,34 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944611211 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1425,963*150 |  | 213 894,450 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 213 894,450 |  |  |  |
| 56 | K | 944611811 | Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž | m2 | 1 425,963 | 3,00 | 4 277,89 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944611811 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,2+24+3)*20,5 |  | 578,100 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,2+4)*20,5 |  | 106,600 |  |  |  |
| VV |  |  | 12*8,5 |  | 102,000 |  |  |  |
| VV |  |  | (3,5+1,2)*20,5 |  | 96,350 |  |  |  |
| VV |  |  | 21*16 |  | 336,000 |  |  |  |
| VV |  |  | (9,885+1,2+1,2+4,5+1,2+1,2+0,8+5,24+1,2+1,2+1,2+9,465+1,2+1,2+8,575)*4,2 |  | 206,913 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1 425,963 |  |  |  |
| 57 | K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 540,460 | 50,00 | 27 023,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101112

VV	skladba S5 a S6

VV	pavilon V/A

VV	(54+6,65+4,53+4,9+13,66+5,27+3,4+14,13+6,4+0,96)	113,900 pavilon V/B

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | (241,85+3,85+1,2*5+3,06+1,12+5,04+53,77+11,91+29,79+3,82+7,3+4,2+2+4,24+8,95+6,36+9,23+5,44+5,8+12,83) |  | 426,560 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 540,460 |  |  |  |
| 58 | K | 953312125 | Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 mm | m2 | 104,164 | 324,00 | 33 749,14 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953312125 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 19,6*5,5 |  | 107,800 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,8*2,02) |  | -3,636 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 104,164 |  |  |  |
| 59 | K | 953611211 | Schodišťový prvek pro útlum kročejového hluku zvukově izolační mezi schody a stěnou - dilatační spárová deska, dl. 1 m | kus | 10,000 | 439,00 | 4 390,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953611211 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 5+5 |  | 10,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 10,000 |  |  |  |
| 60 | K | 953941211 | Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro schodišťová madla do zdí, radiátorové konzoly apod. | kus | 3,000 | 500,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953941211 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | zámečnické výrobky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Z/2 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 61 | M | 54889030 | uchycení madla na zeď nerezové D 42,4mm | kus | 3,000 | 800,00 | 2 400,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | zámečnické výrobky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Z/2 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 62 | K | 993111111 | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km | m2 | 1 425,963 | 10,00 | 14 259,63 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111111 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,2+24+3)*20,5 |  | 578,100 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,2+4)*20,5 |  | 106,600 |  |  |  |
| VV |  |  | 12*8,5 |  | 102,000 |  |  |  |
| VV |  |  | (3,5+1,2)*20,5 |  | 96,350 |  |  |  |
| VV |  |  | 21*16 |  | 336,000 |  |  |  |
| VV |  |  | (9,885+1,2+1,2+4,5+1,2+1,2+0,8+5,24+1,2+1,2+1,2+9,465+1,2+1,2+8,575)*4,2 |  | 206,913 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1 425,963 |  |  |  |
| 63 | K | 993111119 | Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km | m2 | 1 425,963 | 10,00 | 14 259,63 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/993111119 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,2+24+3)*20,5 |  | 578,100 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,2+4)*20,5 |  | 106,600 |  |  |  |
| VV |  |  | 12*8,5 |  | 102,000 |  |  |  |
| VV |  |  | (3,5+1,2)*20,5 |  | 96,350 |  |  |  |
| VV |  |  | 21*16 |  | 336,000 |  |  |  |
| VV |  |  | (9,885+1,2+1,2+4,5+1,2+1,2+0,8+5,24+1,2+1,2+1,2+9,465+1,2+1,2+8,575)*4,2 |  | 206,913 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1 425,963 |  |  |  |
| D 997 |  |  | Přesun sutě |  |  |  | 81 728,40 |  |
| 64 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 22,903 | 1 800,00 | 41 225,40 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211 |  |  |  |  |  |
| 65 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m | t | 22,903 | 60,00 | 1 374,18 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013219

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | K | 997013312 | Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m | m | 16,000 | 800,00 | 12 800,00 | CS ÚRS 2024 01 |

| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013312 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  |  | 16 |  |  | 16,000 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 16,000 |  |  |  |  |
| 67 | K |  | 997013322 | Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu výšky přes 10 do 20 m | m |  | 960,000 |  | 5,00 | 4 800,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013322 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 16*60 |  |  | 960,000 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 960,000 |  |  |  |  |
| 68 | K |  | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t |  | 22,903 |  | 250,00 | 5 725,75 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | K |  | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t |  | 664,187 |  | 10,00 | 6 641,87 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 22,903*29 |  |  | 664,187 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 664,187 |  |  |  |  |
| 70 | K |  | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t |  | 22,903 |  | 400,00 | 9 161,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631 |  |  |  |  |  |  |  |
| D 998 |  |  |  | Přesun hmot |  |  |  |  |  | 486 912,00 |  |
| 71 | K |  | 998011010 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t |  | 486,912 |  | 1 000,00 | 486 912,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011010 |  |  |  |  |  |  |  |
| D PSV |  |  |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 15 820 964,63 |  |
| D 712 |  |  |  | Povlakové krytiny |  |  |  |  |  | 1 161 572,02 |  |
| 72 | K |  | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 |  | 671,137 |  | 50,00 | 33 556,85 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712311101 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | půdorys střechy nový stav |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | skladba S10 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 22,65*19 |  |  | 430,350 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | ((19+22,65)*2)*0,9 |  |  | 74,970 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | skladba S9 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 3,7*9,385 |  |  | 34,725 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 5,1*9,285 |  |  | 47,354 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 9,325*8,075 |  |  | 75,299 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (3,7+0,8+5,1+1,2+9,3+8,075+14,8+0,6+3,3+9,385)*0,15 |  |  | 8,439 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 671,137 |  |  |  |  |
| 73 | M |  | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t |  | 0,215 |  | 86 000,00 | 18 490,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  | půdorys střechy nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  | skladba S10 |  |  |  |  |  |
| VV |  | 22,65*19 |  |  |  | 430,350 |  |
| VV |  | ((19+22,65)*2)*0,9 |  |  |  | 74,970 |  |
| VV |  | skladba S9 |  |  |  |  |  |
| VV |  | 3,7*9,385 |  |  |  | 34,725 |  |
| VV |  | 5,1*9,285 |  |  |  | 47,354 |  |
| VV |  | 9,325*8,075 |  |  |  | 75,299 |  |
| VV |  | (3,7+0,8+5,1+1,2+9,3+8,075+14,8+0,6+3,3+9,385)*0,15 |  |  |  | 8,439 |  |
|  |  | Součet |  |  |  | 671,137 |  |
|  |  | 671,137*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 0,215 |  |
|  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712341559 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | půdorys střechy nový stav |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | skladba S10 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 22,65*19 |  |  | 430,350 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | ((19+22,65)*2)*0,9 |  |  | 74,970 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | skladba S9 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 3,7*9,385 |  |  | 34,725 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 5,1*9,285 |  |  | 47,354 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 9,325*8,075 |  |  | 75,299 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (3,7+0,8+5,1+1,2+9,3+8,075+14,8+0,6+3,3+9,385)*0,15 |  |  | 8,439 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 671,137 |  |  |  |  |
| 75 | M |  | 62856011 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 |  | 782,210 |  | 152,00 | 118 895,92 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  |  | půdorys střechy nový stav |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | skladba S10 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 22,65*19 |  |  | 430,350 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | ((19+22,65)*2)*0,9 |  |  | 74,970 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | skladba S9 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 3,7*9,385 |  |  | 34,725 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 5,1*9,285 |  |  | 47,354 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 9,325*8,075 |  |  | 75,299 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (3,7+0,8+5,1+1,2+9,3+8,075+14,8+0,6+3,3+9,385)*0,15 |  |  | 8,439 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 671,137 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 671,137*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  |  | 782,210 |  |  |  |  |
| 76 | K |  | 712361701 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů | m2 |  | 740,917 |  | 250,00 | 185 229,25 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712361701 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | půdorys střechy nový stav |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | skladba S10 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 22,65*19 |  |  | 430,350 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | ((19+22,65)*2)*1,4 |  |  | 116,620 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | skladba S9 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 3,7*9,385 |  |  | 34,725 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 5,1*9,285 |  |  | 47,354 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 9,325*8,075 |  |  | 75,299 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (3,7+0,8+5,1+1,2+9,3+8,075+14,8+0,6+3,3+9,385)*0,65 |  |  | 36,569 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 740,917 |  |  |  |  |
| 77 | M |  | 28322067 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená se zvýšenou odolností tl 1,5mm | m2 |  | 863,539 |  | 175,00 | 151 119,33 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  |  | půdorys střechy nový stav |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | skladba S10 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 22,65*19 |  |  | 430,350 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | ((19+22,65)*2)*1,4 |  |  | 116,620 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | skladba S9 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 3,7*9,385 |  |  | 34,725 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 5,1*9,285 |  |  | 47,354 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 9,325*8,075 |  |  | 75,299 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (3,7+0,8+5,1+1,2+9,3+8,075+14,8+0,6+3,3+9,385)*0,65 |  |  | 36,569 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 740,917 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 740,917*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  |  | 863,539 |  |  |  |  |
| 78 | K |  | 712363101 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do polystyrenu nebo desek z minerální vlny | kus |  | 5 289,547 |  | 20,00 | 105 790,94 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363101

VV	půdorys střechy nový stav

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | m2 | 671,137 | 150,00 | 100 670,55 | CS ÚRS 2024 01 |

VV	skladba S10

VV	22,65*19*9	3 873,150

VV	skladba S9

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 3,7*9,385*9 |  | 312,521 |  |  |  |
| VV |  |  | 5,1*9,285*9 |  | 426,182 |  |  |  |
| VV |  |  | 9,325*8,075*9 |  | 677,694 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 5 289,547 |  |  |  |
| 79 | M | 56280144 | hmoždinka teleskopická pro kotvení povlakových hydroizolací dl 185mm využitelná dl 170mm | kus | 5 554,024 | 29,00 | 161 066,70 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys střechy nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S10 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 22,65*19*9 |  | 3 873,150 |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S9 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,7*9,385*9 |  | 312,521 |  |  |  |
| VV |  |  | 5,1*9,285*9 |  | 426,182 |  |  |  |
| VV |  |  | 9,325*8,075*9 |  | 677,694 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 5 289,547 |  |  |  |
| VV |  |  | 5289,547*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5 554,024 |  |  |  |
| 80 | K | 712363352 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm | m | 330,000 | 100,00 | 33 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363352 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys střechy nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | K18 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 330,0 |  | 330,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 330,000 |  |  |  |
| 81 | K | 712363353 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm | m | 330,000 | 100,00 | 33 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363353 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys střechy nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | K19 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 330,0 |  | 330,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 330,000 |  |  |  |
| 82 | K | 712363357 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm | m | 12,000 | 250,00 | 3 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363357 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys střechy nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | K21 okapnice |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 12,0 |  | 12,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 12,000 |  |  |  |
| 83 | K | 712391172 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné | m2 | 671,137 | 35,00 | 23 489,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712391172 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys střechy nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S10 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 22,65*19 |  | 430,350 |  |  |  |
| VV |  |  | ((19+22,65)*2)*0,9 |  | 74,970 |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S9 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,7*9,385 |  | 34,725 |  |  |  |
| VV |  |  | 5,1*9,285 |  | 47,354 |  |  |  |
| VV |  |  | 9,325*8,075 |  | 75,299 |  |  |  |
| VV |  |  | (3,7+0,8+5,1+1,2+9,3+8,075+14,8+0,6+3,3+9,385)*0,15 |  | 8,439 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 671,137 |  |  |  |
| 84 | M | 69311014 | geotextilie tkaná PES 300/50kN/m | m2 | 775,163 | 30,00 | 23 254,89 | CS ÚRS 2024 01 |

VV	půdorys střechy nový stav

VV	skladba S10

VV	22,65*19	430,350

((19+22,65)*2)*0,9	74,970 skladba S9

3,7*9,385	34,725

5,1*9,285	47,354

9,325*8,075	75,299

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | (3,7+0,8+5,1+1,2+9,3+8,075+14,8+0,6+3,3+9,385)*0,15 |  | 8,439 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 671,137 |  |  |  |
| VV |  |  | 671,137*1,155 'Přepočtené koeficientem množství |  | 775,163 |  |  |  |
| 85 | K | 712771301 | Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z lehčeného kameniva, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5° | m2 | 157,378 | 200,00 | 31 475,60 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712771301 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys střechy nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S9 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,7*9,385 |  | 34,725 |  |  |  |
| VV |  |  | 5,1*9,285 |  | 47,354 |  |  |  |
| VV |  |  | 9,325*8,075 |  | 75,299 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 157,378 |  |  |  |
| 86 | M | 58337403 | kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 | t | 15,738 | 1 330,00 | 20 931,54 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys střechy nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S9 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,7*9,385*0,05 |  | 1,736 |  |  |  |
| VV |  |  | 5,1*9,285*0,05 |  | 2,368 |  |  |  |
| VV |  |  | 9,325*8,075*0,05 |  | 3,765 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 7,869 |  |  |  |
| VV |  |  | 7,869*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 15,738 |  |  |  |
| 87 | K | 712998004 | Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chrliče z PVC na dešťovou vodu DN 110 | kus | 4,000 | 1 500,00 | 6 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712998004 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys střechy nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 1+1+1 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 88 | M | 28342470 | chrlič atikový DN 110 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P | kus | 4,000 | 2 200,00 | 8 800,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys střechy nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 1+1+1 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 89 | K | 712998106 | Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku doplňků ochranného koše chrliče | kus | 4,000 | 150,00 | 600,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712998106 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys střechy nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 1+1+1 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 90 | M | 28349100 | koš perforovaný ochranný pro odvodnění ploché střechy s kačírkem 100mm | kus | 4,000 | 680,00 | 2 720,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys střechy nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 1+1+1 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 91 | K | 998712123 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 23,099 | 4 350,00 | 100 480,65 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712123 |  |  |  |  |  |
| D 713 |  |  | Izolace tepelné |  |  |  | 2 286 787,84 |  |
| 92 | K | 713110813 | Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm | m2 | 425,500 | 100,00 | 42 550,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713110813

VV	řez podélný bourací práce

VV	skladba S2

VV	23*18,5	425,500

VV	Součet	425,500

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93 | K | 713111127 | Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně | m2 | 19,200 | 600,00 | 11 520,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713111127 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | balkon 5.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 24*0,8 |  | 19,200 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 19,200 |  |  |  |
| 94 | M | 63151540 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 200mm | m2 | 20,160 | 600,00 | 12 096,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | balkon 5.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 24*0,8 |  | 19,200 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 19,200 |  |  |  |
| VV |  |  | 19,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 20,160 |  |  |  |
| 95 | K | 713121111 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 555,310 | 95,00 | 52 754,45 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121111 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S5 a S6 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (54+6,65+4,53+4,9+13,66+5,27+3,4+14,13+6,4+0,96) |  | 113,900 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (241,85+3,85+1,2*5+3,06+1,12+5,04+53,77+11,91+29,79+3,82+7,3+4,2+2+4,24+8,95+6,36+9,23+5,44+5,8+12,83) |  | 426,560 |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S15 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B502 terasa |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 14,85 |  | 14,850 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 555,310 |  |  |  |
| 96 | M | 28376559 | deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 50mm | m2 | 567,483 | 150,00 | 85 122,45 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | skladba S5 a S6 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (54+6,65+4,53+4,9+13,66+5,27+3,4+14,13+6,4+0,96) |  | 113,900 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (241,85+3,85+1,2*5+3,06+1,12+5,04+53,77+11,91+29,79+3,82+7,3+4,2+2+4,24+8,95+6,36+9,23+5,44+5,8+12,83) |  | 426,560 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 540,460 |  |  |  |
| VV |  |  | 540,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 567,483 |  |  |  |
| 318 | M | 28376558 | deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 40mm | m2 | 15,593 | 120,00 | 1 871,16 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | skladba S15 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B502 terasa |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 14,85 |  | 14,850 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 14,850 |  |  |  |
| VV |  |  | 14,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 15,593 |  |  |  |
| 97 | K | 713121211 | Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně | m | 22,000 | 24,40 | 536,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713121211 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | izolace pod prosklené stěny |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 11+11 |  | 22,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 22,000 |  |  |  |
| 98 | M | 283701 | deska izolační z tuhé pěny PIR tl 80mm, v.180mm délka 1000mm | m | 23,100 | 1 440,00 | 33 264,00 | vlastní |
| VV |  |  | izolace pod prosklené stěny |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 11+11 |  | 22,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 22,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 22*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 23,100 |  |  |  |
| 99 | K | 713131141 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení | m2 | 148,172 | 250,00 | 37 043,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131141

| půdorys střechy nový stav atika zevnitř |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ((19,2+22,65)*2)*0,9 |  | 75,330 |  |
| (3,7+0,8+5,1+1,2+9,3+8,075+14,8+0,6+3,3+9,385)*0,15 atika shora |  | 8,439 |  |
| PČ Typ |  | Kód | Popis |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| VV |  |  | atika pavilon A |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (4,65+0,8+5,1+1,2+9,3+8,1+0,7+3,3+9,385)*0,48 |  |  | 20,417 |  |  |  |
| VV |  |  | atika pavilon B |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (4,3+20,7+19,4+22,65)*0,52 |  |  | 34,866 |  |  |  |
| VV |  |  | mezi pavilony |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 15,2*0,6 |  |  | 9,120 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 148,172 |  |  |  |
| 100 | M | 28376443 | deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm |  | m2 | 87,957 | 421,00 | 37 029,90 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys střechy nový stav |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | atika zevnitř |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | ((19,2+22,65)*2)*0,9 |  |  | 75,330 |  |  |  |
| VV |  |  | (3,7+0,8+5,1+1,2+9,3+8,075+14,8+0,6+3,3+9,385)*0,15 |  |  | 8,439 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 83,769 |  |  |  |
| VV |  |  | 83,769*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  |  | 87,957 |  |  |  |
| 101 | M | 28376440 | deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 50mm |  | m2 | 67,623 | 210,00 | 14 200,83 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | atika shora |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | atika pavilon A |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (4,65+0,8+5,1+1,2+9,3+8,1+0,7+3,3+9,385)*0,48 |  |  | 20,417 |  |  |  |
| VV |  |  | atika pavilon B |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (4,3+20,7+19,4+22,65)*0,52 |  |  | 34,866 |  |  |  |
| VV |  |  | mezi pavilony |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 15,2*0,6 |  |  | 9,120 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 64,403 |  |  |  |
| VV |  |  | 64,403*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  |  | 67,623 |  |  |  |
| 102 | K | 713132333 | Montáž tepelné izolace stěn do roštu dvousměrného výšky přes 12 do 24 m |  | m2 | 335,030 | 390,00 | 130 661,70 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713132333 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S8 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (24,2+19,4+21,2+4,3)*5,645 |  |  | 390,070 |  |  |  |
| VV |  |  | (4,6+0,75*2)*0,2 |  |  | 1,220 |  |  |  |
| VV |  |  | (1+2,1*2)*0,2 |  |  | 1,040 |  |  |  |
| VV |  |  | (11+3,68*2)*0,35 |  |  | 6,426 |  |  |  |
| VV |  |  | (2+1,45*2)*0,2 |  |  | 0,980 |  |  |  |
| VV |  |  | (1+2*2)*0,2 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | -(11*3,68+4,6*0,75+1*2,1+11*3,68+2*1,45+1*2) |  |  | -91,410 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 309,326 |  |  |  |
| VV |  |  | (11+3,68*2)*1,4 |  |  | 25,704 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 25,704 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 335,030 |  |  |  |
| 103 | M | 63148163a | deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,034-0,035 tl 140mm |  | m2 | 351,782 | 231,00 | 81 261,64 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S8 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (24,2+19,4+21,2+4,3)*5,645 |  |  | 390,070 |  |  |  |
| VV |  |  | (4,6+0,75*2)*0,2 |  |  | 1,220 |  |  |  |
| VV |  |  | (1+2,1*2)*0,2 |  |  | 1,040 |  |  |  |
| VV |  |  | (11+3,68*2)*0,35 |  |  | 6,426 |  |  |  |
| VV |  |  | (2+1,45*2)*0,2 |  |  | 0,980 |  |  |  |
| VV |  |  | (1+2*2)*0,2 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | -(11*3,68+4,6*0,75+1*2,1+11*3,68+2*1,45+1*2) |  |  | -91,410 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 309,326 |  |  |  |
| VV |  |  | (11+3,68*2)*1,4 |  |  | 25,704 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 25,704 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 335,030 |  |  |  |
| VV |  |  | 335,03*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  |  | 351,782 |  |  |  |
| 104 | K | 713133330 | Montáž tepelné izolace stěn pro skládané pláště vkládáním do samonosných C-kazet výška budovy přes 12 do 24 m překrývající zámky kazet, tloušťka izolace do 140 mm |  | m2 | 189,155 | 350,00 | 66 204,25 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713133330

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S7 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,14+3,3+10,2)*5,115 |  | 69,769 |  |  |  |
| VV |  |  | (4,5+0,8+0,14+5,1+1,3+0,14+9,325+8,6+0,14)*4,125 |  | 123,936 |  |  |  |
| VV |  |  | (3+0,75*2)*0,2 |  | 0,900 |  |  |  |
| VV |  |  | (2+1,25*2)*0,2 |  | 0,900 |  |  |  |
| VV |  |  | (2+1,25*2)*0,2 |  | 0,900 |  |  |  |
| VV |  |  | -(3*0,75+2*1,25+2*1,25) |  | -7,250 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 189,155 |  |  |  |
| 105 | M | 63148163 | deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,034-0,035 tl 140mm | m2 | 242,792 | 231,00 | 56 084,95 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S7 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,14+3,3+10,2)*5,115 |  | 69,769 |  |  |  |
| VV |  |  | (10,2+4,5+0,8+0,14+5,1+1,3+0,14+9,325+8,6+0,14)*4,125 |  | 166,011 |  |  |  |
| VV |  |  | (3+0,75*2)*0,2 |  | 0,900 |  |  |  |
| VV |  |  | (2+1,25*2)*0,2 |  | 0,900 |  |  |  |
| VV |  |  | (2+1,25*2)*0,2 |  | 0,900 |  |  |  |
| VV |  |  | -(3*0,75+2*1,25+2*1,25) |  | -7,250 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 231,230 |  |  |  |
| VV |  |  | 231,23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 242,792 |  |  |  |
| 106 | K | 713141136 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m2 | 1 203,280 | 120,00 | 144 393,60 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141136 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys střechy nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S10 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 22,85*19,2 |  | 438,720 |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S9 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,9*9,585 |  | 37,382 |  |  |  |
| VV |  |  | 5,1*9,485 |  | 48,374 |  |  |  |
| VV |  |  | 9,325*8,275 |  | 77,164 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 601,640 |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys střechy nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S10 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 22,85*19,2 |  | 438,720 |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S9 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,9*9,585 |  | 37,382 |  |  |  |
| VV |  |  | 5,1*9,485 |  | 48,374 |  |  |  |
| VV |  |  | 9,325*8,275 |  | 77,164 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 601,640 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1 203,280 |  |  |  |
| 107 | M | 63151474 | deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 160mm | m2 | 631,722 | 770,00 | 486 425,94 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys střechy nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S10 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 22,85*19,2 |  | 438,720 |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S9 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,9*9,585 |  | 37,382 |  |  |  |
| VV |  |  | 5,1*9,485 |  | 48,374 |  |  |  |
| VV |  |  | 9,325*8,275 |  | 77,164 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 601,640 |  |  |  |
| VV |  |  | 601,64*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 631,722 |  |  |  |
| 108 | M | 63151620 | deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 140mm | m2 | 631,722 | 675,00 | 426 412,35 | CS ÚRS 2024 01 |

VV	půdorys střechy nový stav

skladba S10

22,85*19,2	438,720 skladba S9

3,9*9,585	37,382

5,1*9,485	48,374

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 9,325*8,275 |  | 77,164 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 601,640 |  |  |  |
| VV |  |  | 601,64*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 631,722 |  |  |  |
| 109 | K | 713141242 | Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 140 do 200 mm do trapézového plechu nebo do dřeva | m2 | 1 203,280 | 150,00 | 180 492,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141242 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys střechy nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S10 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 22,85*19,2 |  | 438,720 |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S9 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,9*9,585 |  | 37,382 |  |  |  |
| VV |  |  | 5,1*9,485 |  | 48,374 |  |  |  |
| VV |  |  | 9,325*8,275 |  | 77,164 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 601,640 |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys střechy nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S10 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 22,85*19,2 |  | 438,720 |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S9 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,9*9,585 |  | 37,382 |  |  |  |
| VV |  |  | 5,1*9,485 |  | 48,374 |  |  |  |
| VV |  |  | 9,325*8,275 |  | 77,164 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 601,640 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1 203,280 |  |  |  |
| 110 | K | 713151813 | Odstranění tepelné izolace střech šikmých nebo nadstřešních částí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků mezi krokve nebo pod krokve volně položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm | m2 | 702,975 | 80,00 | 56 238,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713151813 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | střecha 4.NP bourací práce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 22,5*9,5 |  | 213,750 |  |  |  |
| VV |  |  | 22,5*9,5 |  | 213,750 |  |  |  |
| VV |  |  | 18,9*9,5/2 |  | 89,775 |  |  |  |
| VV |  |  | 43 |  | 43,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 65,5 |  | 65,500 |  |  |  |
| VV |  |  | 77,2 |  | 77,200 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 702,975 |  |  |  |
| 111 | K | 713191522 | Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podkladového profilu pro zateplení spodní části oken a dveří šířky přes 50 do 100 mm výšky přes 100 do 200 mm | m | 22,000 | 350,00 | 7 700,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713191522 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | okna |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/7 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 11 |  | 11,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/8 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 11 |  | 11,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 22,000 |  |  |  |
| 112 | M | 28376285 | profil podkladový sendvičový s vloženou PIR vložkou pro zateplení spodní části oken a dveří (25/40/15) š 80mm v 150mm | m | 26,400 | 950,00 | 25 080,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | okna |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/7 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 11 |  | 11,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/8 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 11 |  | 11,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 22,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 22*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 26,400 |  |  |  |
| 113 | K | 713291222 | Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií | m2 | 521,736 | 80,00 | 41 738,88 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713291222 půdorys 5.NP nový stav

| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | skladba S7 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,3+10,2)*5,115 |  |  | 69,053 |  |  |  |
| VV |  |  | (4,5+0,8+5,1+1,3+9,325+8,6)*4,125 |  |  | 122,203 |  |  |  |
| VV |  |  | (3+0,75*2)*0,2 |  |  | 0,900 |  |  |  |
| VV |  |  | (2+1,25*2)*0,2 |  |  | 0,900 |  |  |  |
| VV |  |  | (2+1,25*2)*0,2 |  |  | 0,900 |  |  |  |
| VV |  |  | -(3*0,75+2*1,25+2*1,25) |  |  | -7,250 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 186,706 |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S8 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (24,2+19,4+21,2+4,3)*5,645 |  |  | 390,070 |  |  |  |
| VV |  |  | (4,6+0,75*2)*0,2 |  |  | 1,220 |  |  |  |
| VV |  |  | (1+2,1*2)*0,2 |  |  | 1,040 |  |  |  |
| VV |  |  | (11+3,68*2)*0,35 |  |  | 6,426 |  |  |  |
| VV |  |  | (2+1,45*2)*0,2 |  |  | 0,980 |  |  |  |
| VV |  |  | (1+2*2)*0,2 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | -(11*3,68+4,6*0,75+1*2,1+11*3,68+2*1,45+1*2) |  |  | -91,410 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 309,326 |  |  |  |
| VV |  |  | (11+3,68*2)*1,4 |  |  | 25,704 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 25,704 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 521,736 |  |  |  |
| 114 | M | 28329038 | fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 20 mm, max.20% plochy) |  | m2 | 637,040 | 100,00 | 63 704,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S7 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,3+10,2)*5,115 |  |  | 69,053 |  |  |  |
| VV |  |  | (4,5+0,8+5,1+1,3+9,325+8,6)*4,125 |  |  | 122,203 |  |  |  |
| VV |  |  | (3+0,75*2)*0,2 |  |  | 0,900 |  |  |  |
| VV |  |  | (2+1,25*2)*0,2 |  |  | 0,900 |  |  |  |
| VV |  |  | (2+1,25*2)*0,2 |  |  | 0,900 |  |  |  |
| VV |  |  | -(3*0,75+2*1,25+2*1,25) |  |  | -7,250 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 186,706 |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S8 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (24,2+19,4+21,2+4,3)*5,645 |  |  | 390,070 |  |  |  |
| VV |  |  | (4,6+0,75*2)*0,2 |  |  | 1,220 |  |  |  |
| VV |  |  | (1+2,1*2)*0,2 |  |  | 1,040 |  |  |  |
| VV |  |  | (11+3,68*2)*0,35 |  |  | 6,426 |  |  |  |
| VV |  |  | (2+1,45*2)*0,2 |  |  | 0,980 |  |  |  |
| VV |  |  | (1+2*2)*0,2 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | -(11*3,68+4,6*0,75+1*2,1+11*3,68+2*1,45+1*2) |  |  | -91,410 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 309,326 |  |  |  |
| VV |  |  | (11+3,68*2)*1,4 |  |  | 25,704 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 25,704 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 521,736 |  |  |  |
| VV |  |  | 521,736*1,221 'Přepočtené koeficientem množství |  |  | 637,040 |  |  |  |
| 115 | K | 998713123 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 m do 24 m |  | t | 39,346 | 4 890,00 | 192 401,94 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713123 |  |  |  |  |  |  |
| D 721 |  |  | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 8 915,42 |  |
| 116 | K | 721233121 | Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem vodorovným DN 75/110 |  | kus | 2,000 | 3 900,00 | 7 800,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721233121 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys střechy nový stav |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1+1 |  |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 2,000 |  |  |  |
| 117 | K | 721242115 | Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110 |  | kus | 2,000 | 550,00 | 1 100,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721242115

VV	klempířské výrobky

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | K/13 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 118 | K | 998721123 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,006 | 2 570,00 | 15,42 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721123 |  |  |  |  |  |
| D 725 |  |  | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 40 026,90 |  |
| 119 | K | 725291652 | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla | kus | 8,000 | 400,00 | 3 200,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291652 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | sanitární prvky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 8 |  | 8,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 8,000 |  |  |  |
| 120 | M | 55431097 | dávkovač tekutého mýdla 1,2L | kus | 8,000 | 1 500,00 | 12 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | sanitární prvky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 8 |  | 8,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 8,000 |  |  |  |
| 121 | K | 725291653 | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů | kus | 7,000 | 400,00 | 2 800,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291653 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | sanitární prvky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 7 |  | 7,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 7,000 |  |  |  |
| 122 | M | 55431092 | zásobník toaletních papírů komaxit bílý D 310mm | kus | 7,000 | 1 000,00 | 7 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | sanitární prvky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 7 |  | 7,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 7,000 |  |  |  |
| 123 | K | 725291654 | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků | kus | 2,000 | 400,00 | 800,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291654 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | sanitární prvky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 124 | M | 55431086 | zásobník papírových ručníků skládaných komaxit bílý | kus | 2,000 | 1 500,00 | 3 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | sanitární prvky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 125 | K | 7252R | Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů koš nášlapný | kus | 8,000 | 400,00 | 3 200,00 | vlastní |
| VV |  |  | sanitární prvky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 8 |  | 8,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 8,000 |  |  |  |
| 126 | M | 7355R | koš nášlapný | kus | 8,000 | 1 000,00 | 8 000,00 | vlastní |
| VV |  |  | sanitární prvky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 8 |  | 8,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 8,000 |  |  |  |
| 127 | K | 998725123 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,010 | 2 690,00 | 26,90 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725123 |  |  |  |  |  |
| D 762 |  |  | Konstrukce tesařské |  |  |  | 119 428,55 |  |
| 128 | K | 762083122 | Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru) | m3 | 2,092 | 1 470,00 | 3 075,24 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762083122

1,288	1,288

0,201	0,201

| PČ Typ Kód |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 0,603 |  | 0,603 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,092 |  |  |  |
| 129 | K | 762332142 | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m | 56,000 | 315,00 | 17 640,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762332142 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | střecha nad 4.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | W1,W4 krokev 100/200 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 56 |  | 56,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 56,000 |  |  |  |
| 130 | M | 60512131 | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m | m3 | 1,288 | 9 940,00 | 12 802,72 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | střecha nad 4.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | W1,W4 krokev 100/200 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 56*0,1*0,2 |  | 1,120 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,120 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1,288 |  |  |  |
| 131 | K | 762332144 | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 | m | 5,200 | 528,00 | 2 745,60 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762332144 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | střecha nad 4.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | W2 krokev 140/240 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 5,2 |  | 5,200 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 5,200 |  |  |  |
| 132 | M | 60512141 | hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m | m3 | 0,201 | 9 940,00 | 1 997,94 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | střecha nad 4.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | W2 krokev 140/240 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 5,2*0,14*0,24 |  | 0,175 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,175 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,175*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,201 |  |  |  |
| 133 | K | 762332145 | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 450 cm2 | m | 11,000 | 585,00 | 6 435,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762332145 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | střecha nad 4.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | W3,W5 krokev 140/340 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 11 |  | 11,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 11,000 |  |  |  |
| 134 | M | 60512146 | hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m | m3 | 0,603 | 9 940,00 | 5 993,82 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | střecha nad 4.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | W3,W5 krokev 140/340 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 11*0,14*0,34 |  | 0,524 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,524 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,524*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,603 |  |  |  |
| 135 | K | 762361313 | Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm | m2 | 64,403 | 860,00 | 55 386,58 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762361313

VV	půdorys střechy nový stav

VV	atika pavilon A

VV	(4,65+0,8+5,1+1,2+9,3+8,1+0,7+3,3+9,385)*0,48	20,417

VV	atika pavilon B

VV	(4,3+20,7+19,4+22,65)*0,52	34,866

VV	mezi pavilony

15,2*0,6	9,120

Součet	64,403

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136 | K | 998762123 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 2,171 | 6 150,00 | 13 351,65 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762123 |  |  |  |  |  |
| D 763 |  |  | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 1 789 709,34 |  |
| 137 | K | 763111421 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 56 dB | m2 | 148,049 | 1 453,00 | 215 115,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111421 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,7+3,2+3,1)*3,46 |  | 24,220 |  |  |  |
| VV |  |  | (4,8+3+8,1+0,7+1,5)*3,46 |  | 62,626 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1*2,02+0,9*1,97+0,9*1,97+0,9*2,02) |  | -7,384 |  |  |  |
| VV |  |  | (11,4+2,65)*3,46 |  | 48,613 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,9*2,02*3+0,8*2,02+1*2,02) |  | -9,090 |  |  |  |
| VV |  |  | 2,35*3,46 |  | 8,131 |  |  |  |
| VV |  |  | 2,65*3,46 |  | 9,169 |  |  |  |
| VV |  |  | (1+0,7+1,7)*3,46 |  | 11,764 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 148,049 |  |  |  |
| 138 | K | 763111426 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 59 dB | m2 | 211,046 | 1 562,00 | 329 653,85 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111426 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,2+1,7+3+1,5)*3,05 |  | 22,570 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,9*2,02+0,9*2,02) |  | -3,636 |  |  |  |
| VV |  |  | 3,975*3,05 |  | 12,124 |  |  |  |
| VV |  |  | (2,1+1,65)*3,05 |  | 11,438 |  |  |  |
| VV |  |  | (3,7+2)*4,2 |  | 23,940 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,7*2,02) |  | -1,414 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,65+5)*3,46 |  | 26,469 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,9*1,97) |  | -1,773 |  |  |  |
| VV |  |  | (2,8+3,8+2,6+3,8+1,9)*3,46 |  | 51,554 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1*2,02+0,9*1,97) |  | -3,793 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,85+3,35)*3,46 |  | 17,992 |  |  |  |
| VV |  |  | 3,5*3,46 |  | 12,110 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,7+2,6+3,8)*3,46 |  | 24,566 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,9*1,97) |  | -1,773 |  |  |  |
| VV |  |  | (2,35+4,15)*3,46 |  | 22,490 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,9*2,02) |  | -1,818 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 211,046 |  |  |  |
| 139 | K | 763111440 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, bez izolace | m2 | 84,324 | 1 400,00 | 118 053,60 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111440

VV	půdorys 5.NP nový stav

VV	pavilon V/A

VV	(3,1+6,6+0,4+1,5)*3,05	35,380

VV	-(0,9*2,02*4)	-7,272

VV	pavilon V/B

VV	(3,1+1,3+1,3+1,3+1,3)*3,46	28,718

VV	-(0,8*2,02*3)	-4,848

VV 0,2*0,75*3	0,450 1,7*3,46	5,882

(1+1,5+1)*3,46	12,110

VV 0,2*0,75*2	0,300 VV -(0,8*2,02)	-1,616 VV 2,6*3,46	8,996

VV -(0,8*2,02)	-1,616 VV (1,9+1,3)*3,46	11,072 VV -(0,8*2,02*2)	-3,232

VV	Součet	84,324

| 140 | K | 763111447 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 59 dB | m2 | 51,255 | 1 500,00 | 76 882,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111447

| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,8*3,05 |  | 5,490 |  |  |  |
| VV |  |  | 2*4,2 |  | 8,400 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,75+4,2)*3,46 |  | 20,587 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,9*2,02*2) |  | -3,636 |  |  |  |
| VV |  |  | 3,25*3,46 |  | 11,245 |  |  |  |
| VV |  |  | 2,65*3,46 |  | 9,169 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 51,255 |  |  |  |
| 141 | K | 763111717 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) | m2 | 494,674 | 20,00 | 9 893,48 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111717

VV	půdorys 5.NP nový stav

VV	pavilon V/B

VV (0,7+3,2+3,1)*3,46	24,220 VV (4,8+3+8,1+0,7+1,5)*3,46	62,626

| PČ Typ | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	-(1*2,02+0,9*1,97+0,9*1,97+0,9*2,02)	-7,384

VV	(11,4+2,65)*3,46	48,613

VV	-(0,9*2,02*3+0,8*2,02+1*2,02)	-9,090

VV	2,35*3,46	8,131

VV	2,65*3,46	9,169

VV (1+0,7+1,7)*3,46	11,764 VV Mezisoučet	148,049

VV	půdorys 5.NP nový stav

VV	pavilon V/A

VV (1,2+1,7+3+1,5)*3,05	22,570 VV -(0,9*2,02+0,9*2,02)	-3,636

VV	3,975*3,05	12,124

VV (2,1+1,65)*3,05	11,438 VV (3,7+2)*4,2	23,940 VV -(0,7*2,02)	-1,414

VV	pavilon V/B

VV (2,65+5)*3,46	26,469 VV -(0,9*1,97)	-1,773

VV (2,8+3,8+2,6+3,8+1,9)*3,46	51,554 VV -(1*2,02+0,9*1,97)	-3,793 VV (1,85+3,35)*3,46	17,992

VV	3,5*3,46	12,110

VV	(0,7+2,6+3,8)*3,46	24,566

VV	-(0,9*1,97)	-1,773

VV (2,35+4,15)*3,46	22,490 VV -(0,9*2,02)	-1,818 VV Mezisoučet	211,046

VV	půdorys 5.NP nový stav

VV	pavilon V/A

VV	(3,1+6,6+0,4+1,5)*3,05	35,380

VV	-(0,9*2,02*4)	-7,272

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111771

VV	půdorys 5.NP nový stav

VV	pavilon V/B

VV (0,7+3,2+3,1)*3,46	24,220 VV (4,8+3+8,1+0,7+1,5)*3,46	62,626

VV	-(1*2,02+0,9*1,97+0,9*1,97+0,9*2,02)	-7,384

VV	(11,4+2,65)*3,46	48,613

VV	-(0,9*2,02*3+0,8*2,02+1*2,02)	-9,090

VV	2,35*3,46	8,131

VV	2,65*3,46	9,169

VV (1+0,7+1,7)*3,46	11,764 VV Mezisoučet	148,049

VV	půdorys 5.NP nový stav

VV	pavilon V/A

VV (1,2+1,7+3+1,5)*3,05	22,570 VV -(0,9*2,02+0,9*2,02)	-3,636

| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,1+1,3+1,3+1,3+1,3)*3,46 |  |  | 28,718 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8*2,02*3) |  |  | -4,848 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,2*0,75*3 |  |  | 0,450 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,7*3,46 |  |  | 5,882 |  |  |  |
| VV |  |  | (1+1,5+1)*3,46 |  |  | 12,110 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,2*0,75*2 |  |  | 0,300 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8*2,02) |  |  | -1,616 |  |  |  |
| VV |  |  | 2,6*3,46 |  |  | 8,996 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8*2,02) |  |  | -1,616 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,9+1,3)*3,46 |  |  | 11,072 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8*2,02*2) |  |  | -3,232 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 84,324 |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,8*3,05 |  |  | 5,490 |  |  |  |
| VV |  |  | 2*4,2 |  |  | 8,400 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,75+4,2)*3,46 |  |  | 20,587 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,9*2,02*2) |  |  | -3,636 |  |  |  |
| VV |  |  | 3,25*3,46 |  |  | 11,245 |  |  |  |
| VV |  |  | 2,65*3,46 |  |  | 9,169 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 51,255 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 494,674 |  |  |  |
| 142 | K | 763111771 | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost speciální tmelení kvality Q3 |  | m2 | 494,674 | 40,00 | 19 786,96 | CS ÚRS 2024 01 |

VV	3,975*3,05	12,124

VV (2,1+1,65)*3,05	11,438 VV (3,7+2)*4,2	23,940 VV -(0,7*2,02)	-1,414

VV	pavilon V/B

VV (2,65+5)*3,46	26,469 VV -(0,9*1,97)	-1,773

VV (2,8+3,8+2,6+3,8+1,9)*3,46	51,554 VV -(1*2,02+0,9*1,97)	-3,793 VV (1,85+3,35)*3,46	17,992

VV	3,5*3,46	12,110

VV	(0,7+2,6+3,8)*3,46	24,566

VV	-(0,9*1,97)	-1,773

VV (2,35+4,15)*3,46	22,490 VV -(0,9*2,02)	-1,818 VV Mezisoučet	211,046

VV	půdorys 5.NP nový stav

pavilon V/A

| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | (3,1+6,6+0,4+1,5)*3,05 |  |  | 35,380 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,9*2,02*4) |  |  | -7,272 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,1+1,3+1,3+1,3+1,3)*3,46 |  |  | 28,718 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8*2,02*3) |  |  | -4,848 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,2*0,75*3 |  |  | 0,450 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,7*3,46 |  |  | 5,882 |  |  |  |
| VV |  |  | (1+1,5+1)*3,46 |  |  | 12,110 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,2*0,75*2 |  |  | 0,300 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8*2,02) |  |  | -1,616 |  |  |  |
| VV |  |  | 2,6*3,46 |  |  | 8,996 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8*2,02) |  |  | -1,616 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,9+1,3)*3,46 |  |  | 11,072 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8*2,02*2) |  |  | -3,232 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 84,324 |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,8*3,05 |  |  | 5,490 |  |  |  |
| VV |  |  | 2*4,2 |  |  | 8,400 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,75+4,2)*3,46 |  |  | 20,587 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,9*2,02*2) |  |  | -3,636 |  |  |  |
| VV |  |  | 3,25*3,46 |  |  | 11,245 |  |  |  |
| VV |  |  | 2,65*3,46 |  |  | 9,169 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 51,255 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 494,674 |  |  |  |
| 143 | K | 763121453 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 100 mm, profil 75 |  | m2 | 104,164 | 969,00 | 100 934,92 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121453

VV	půdorys 5.NP nový stav

VV	pavilon V/B

VV 19,6*5,5	107,800 VV -(1,8*2,02)	-3,636

VV	Součet	104,164

| 144 | K | 763121590 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50 | m2 | 7,813 | 3 000,00 | 23 439,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121590

| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC ženy |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,9*1,25 |  | 1,125 |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC ženy |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,9*1,25 |  | 1,125 |  |  |  |
| VV |  |  | B506 pisoáry WC muži |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,75*1,25 |  | 2,188 |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC muži |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,9*1,25 |  | 1,125 |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC ženy |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,9*1,25 |  | 1,125 |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC muži |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,9*1,25 |  | 1,125 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 7,813 |  |  |  |
| 145 | K | 763121714 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 111,977 | 20,00 | 2 239,54 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121714

VV	půdorys 5.NP nový stav

| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC ženy |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,9*1,25 |  |  | 1,125 |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC ženy |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,9*1,25 |  |  | 1,125 |  |  |  |
| VV |  |  | B506 pisoáry WC muži |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,75*1,25 |  |  | 2,188 |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC muži |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,9*1,25 |  |  | 1,125 |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC ženy |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,9*1,25 |  |  | 1,125 |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC muži |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,9*1,25 |  |  | 1,125 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 7,813 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 19,6*5,5 |  |  | 107,800 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,8*2,02) |  |  | -3,636 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 104,164 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 111,977 |  |  |  |
| 146 | K | 763121761 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 |  | m2 | 111,977 | 40,00 | 4 479,08 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763121761 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC ženy |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,9*1,25 |  |  | 1,125 |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC ženy |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,9*1,25 |  |  | 1,125 |  |  |  |
| VV |  |  | B506 pisoáry WC muži |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,75*1,25 |  |  | 2,188 |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC muži |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,9*1,25 |  |  | 1,125 |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC ženy |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,9*1,25 |  |  | 1,125 |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC muži |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,9*1,25 |  |  | 1,125 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 7,813 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 19,6*5,5 |  |  | 107,800 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,8*2,02) |  |  | -3,636 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 104,164 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 111,977 |  |  |  |
| 147 | K | 763131471 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90 |  | m2 | 42,860 | 988,00 | 42 345,68 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131471 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP skladba S9,S10 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 13,66+5,27+3,4+14,13+6,4 |  |  | 42,860 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 42,860 |  |  |  |
| 148 | K | 763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr |  | m2 | 42,860 | 20,00 | 857,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131714 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP skladba S9,S10 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 13,66+5,27+3,4+14,13+6,4 |  |  | 42,860 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 42,860 |  |  |  |
| 149 | K | 763131771 | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3 |  | m2 | 42,860 | 150,00 | 6 429,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PČ Typ Kód |  |  | Popis |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131771 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP skladba S9,S10 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 13,66+5,27+3,4+14,13+6,4 |  |  | 42,860 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 42,860 |  |  |  |
| 150 | K | 763164537 | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm |  | m | 24,220 | 1 000,00 | 24 220,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164537 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP skladba S9,S10 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,46*7 |  |  | 24,220 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 24,220 |  |  |  |
| 151 | K | 763164637 | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 2 x 12,5 mm |  | m | 27,680 | 1 731,00 | 47 914,08 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164637 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP skladba S9,S10 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,46*8 |  |  | 27,680 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 27,680 |  |  |  |
| 152 | K | 763173112 | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro pisoár |  | kus | 1,000 | 500,00 | 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763173112 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B506 pisoáry WC muži |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 1,000 |  |  |  |
| 153 | M | 59030728 | konstrukce pro uchycení pisoáru osová rozteč CW profilů 450-625mm |  | kus | 1,000 | 1 430,00 | 1 430,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B506 pisoáry WC muži |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 1,000 |  |  |  |
| 154 | K | 763173113 | Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro WC |  | kus | 7,000 | 500,00 | 3 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763173113 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | A510 koupelna |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | A513 koupelna |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC ženy |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC ženy |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC muži |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC ženy |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC muži |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 7,000 |  |  |  |
| 155 | M | 59030731 | konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm |  | kus | 7,000 | 2 730,00 | 19 110,00 | CS ÚRS 2024 01 |

VV	půdorys 5.NP nový stav

VV	pavilon V/A

VV	A510 koupelna

VV	1	1,000

VV	A513 koupelna

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC ženy |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC ženy |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC muži |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC ženy |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC muži |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 7,000 |  |  |  |
| 156 | K | 763181311 | Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové | kus | 24,000 | 800,00 | 19 200,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763181311 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | dveře |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/12 800/2000 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/13 800/2000 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 11 |  | 11,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/14 700/2000 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 8 |  | 8,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/27 600/2000 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/28 450/2000 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 24,000 |  |  |  |
| 157 | M | 55331593 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm | kus | 2,000 | 1 200,00 | 2 400,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | dveře |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/27 600/2000 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 158 | M | 55331594 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm | kus | 8,000 | 1 200,00 | 9 600,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/14 700/2000 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 8 |  | 8,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 8,000 |  |  |  |
| 159 | M | 55331595 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 13,000 | 1 200,00 | 15 600,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | dveře |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/12 800/2000 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/13 800/2000 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 11 |  | 11,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 13,000 |  |  |  |
| 161 | M | 55331R | zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 450/2000mm | kus | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |

VV	půdorys 5.NP nový stav

VV	dveře

VV	Dv/28  450/2000

VV	1	1,000

VV	Součet	1,000

|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431031 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | půdorys 5.NP skladba S9,S10 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 54+19,43+6,65+4,53+4,9+0,96 |  | 90,470 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 241,85+14,85+3,85+1,2*5+3,06+1,12+5,04+53,77+11,91+29,79+3,82+7,3+4,2+2+4,24+8,95+6,36+9,23 |  | 417,340 |  |  |  |
| VV |  |  | 5,44+5,8+12,86 |  | 24,100 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 531,910 |  |  |  |
| 163 | M | 59036035 | panel akustický povrch velice porézní skelná tkanina hrana zatřená skrytá αw=0,90 skrytý rastr bílý tl 20mm | m2 | 558,506 | 750,00 | 418 879,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys 5.NP skladba S9,S10 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 54+19,43+6,65+4,53+4,9+0,96 |  | 90,470 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 241,85+14,85+3,85+1,2*5+3,06+1,12+5,04+53,77+11,91+29,79+3,82+7,3+4,2+2+4,24+8,95+6,36+9,23 |  | 417,340 |  |  |  |
| VV |  |  | 5,44+5,8+12,86 |  | 24,100 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 531,910 |  |  |  |
| VV |  |  | 531,91*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 558,506 |  |  |  |
| 164 | K | 763431041 | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m | m2 | 436,370 | 30,00 | 13 091,10 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431041 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP skladba S9,S10 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 54+19,43+6,65+4,53+4,9+0,96 |  | 90,470 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 241,85+5,04+53,77+11,91+9,23+5,44+5,8+12,86 |  | 345,900 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 436,370 |  |  |  |
| 165 | K | 763431042 | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu Příplatek k cenám: za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,4 m | m2 | 80,690 | 65,00 | 5 244,85 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431042 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP skladba S9,S10 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,85+1,2*5+3,06+1,12+29,79+3,82+7,3+4,2+2+4,24+8,95+6,36 |  | 80,690 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 80,690 |  |  |  |
| 166 | K | 763431803 | Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu skrytém | m2 | 135,200 | 150,00 | 20 280,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431803 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 4.NP stávající stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 401 chodba |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 135,2 |  | 135,200 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 135,200 |  |  |  |
| 167 | K | 998763333 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 33,504 | 1 000,00 | 33 504,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763333 |  |  |  |  |  |
| D 764 |  |  | Konstrukce klempířské |  |  |  | 877 249,70 |  |
| 168 | K | 764001821 | Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti | m2 | 702,975 | 150,00 | 105 446,25 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764001821

VV	střecha 4.NP bourací práce

VV	22,5*9,5	213,750

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 162 | K | 763431031 | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu skrytého s panely vyjímatelnými jakékoliv velikosti panelů | m2 | 531,910 | 380,00 | 202 125,80 | CS ÚRS 2024 01 |

VV	22,5*9,5	213,750

VV	18,9*9,5/2	89,775

VV 43	43,000 VV 65,5	65,500

VV	77,2	77,200

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | Součet |  | 702,975 |  |  |  |
| 169 | K | 764001861 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene z hřebenáčů do suti | m | 22,500 | 88,90 | 2 000,25 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764001861 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | střecha 4.NP bourací práce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 22,5 |  | 22,500 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 22,500 |  |  |  |
| 170 | K | 764001881 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží z hřebenáčů do suti | m | 26,400 | 98,20 | 2 592,48 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764001881 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | střecha 4.NP bourací práce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 13,2*2 |  | 26,400 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 26,400 |  |  |  |
| 171 | K | 764001891 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti | m | 26,400 | 69,20 | 1 826,88 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764001891 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | střecha 4.NP bourací práce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 13,2*2 |  | 26,400 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 26,400 |  |  |  |
| 172 | K | 764002812 | Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané | m | 65,800 | 84,90 | 5 586,42 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002812 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | střecha 4.NP bourací práce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 23,5+18,8+23,5 |  | 65,800 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 65,800 |  |  |  |
| 173 | K | 764002841 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 8,200 | 250,00 | 2 050,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002841 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | střecha 4.NP bourací práce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,7+7,5 |  | 8,200 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 8,200 |  |  |  |
| 174 | K | 764004801 | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti | m | 65,800 | 110,00 | 7 238,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004801 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | střecha 4.NP bourací práce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 23,5+18,8+23,5 |  | 65,800 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 65,800 |  |  |  |
| 175 | K | 764004861 | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti | m | 63,320 | 85,40 | 5 407,53 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004861 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | střecha 4.NP bourací práce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4*15,83 |  | 63,320 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 63,320 |  |  |  |
| 176 | K | 764204109 | Montáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) rozvinuté šířky přes 400 do 800 mm | m | 700,000 | 500,00 | 350 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764204109 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | klempířské výrobky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | K/20 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 700,0 |  | 700,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 700,000 |  |  |  |
| 177 | M | 55350262 | tabule plechová z Pz tl 0,5mm s povrchovou úpravou | m2 | 175,000 | 660,00 | 115 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | klempířské výrobky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | K/20 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 700,0*0,25 |  | 175,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 175,000 |  |  |  |
| 178 | K | 764216643 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm | m | 15,650 | 350,00 | 5 477,50 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764216643

VV	klempířské výrobky

VV	K/4 k oknu Ok5

VV	1,05*2	2,100

K/5 o oknu Ok6 a Ok11

| PČ Typ Kód |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 2,05*3 |  | 6,150 |  |  |  |
| VV |  |  | K/6 k oknu Ok10 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4,35*1 |  | 4,350 |  |  |  |
| VV |  |  | K/7 k oknu Ok10 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,05*1 |  | 3,050 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 15,650 |  |  |  |
| 317 | K | 76431R | Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 200 mm | m | 300,000 | 450,00 | 135 000,00 |  |
| VV |  |  | klempířské výrobky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | K17 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 300,0 |  | 300,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 300,000 |  |  |  |
| 179 | K | 764511602 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm | m | 120,000 | 750,00 | 90 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511602 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | klempířské výrobky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | K/9 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6*20 |  | 120,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 120,000 |  |  |  |
| 180 | K | 764511642 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm | kus | 4,000 | 500,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511642 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | klempířské výrobky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | K/7 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 181 | K | 764511643 | Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm | kus | 4,000 | 500,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764511643 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | klempířské výrobky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | K/11 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 182 | K | 764518622 | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm | m | 40,000 | 750,00 | 30 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764518622 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | klempířské výrobky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | K/15 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 20*2 |  | 40,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 40,000 |  |  |  |
| 183 | K | 998764123 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užtití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 2,069 | 7 310,00 | 15 124,39 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998764123 |  |  |  |  |  |
| D 765 |  |  | Krytina skládaná |  |  |  | 438 514,84 |  |
| 184 | K | 765191001 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci | m2 | 1 393,088 | 80,00 | 111 447,04 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765191001

VV	půdorys střechy nový stav

VV	pojistná hydroizolace

VV	skladba S10

VV	22,65*19	430,350

VV	((19+22,65)*2)*0,9	74,970

VV	skladba S9

VV	3,7*9,385	34,725 5,1*9,285	47,354

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 9,325*8,075 |  | 75,299 |  |  |  |
| VV |  |  | (3,7+0,8+5,1+1,2+9,3+8,075+14,8+0,6+3,3+9,385)*0,15 |  | 8,439 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 671,137 |  |  |  |
| VV |  |  | parozábrana |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S10 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 22,85*19,2 |  | 438,720 |  |  |  |
| VV |  |  | (19,2+22,85)*2*1 |  | 84,100 |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S9 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,8*9,585 |  | 36,423 |  |  |  |
| VV |  |  | 5,1*9,485 |  | 48,374 |  |  |  |
| VV |  |  | 9,325*8,275 |  | 77,164 |  |  |  |
| VV |  |  | (3,9+0,8+5,1+1,2+9,3+8,3+15+0,7+3,3+9,585)*0,65 |  | 37,170 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 721,951 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1 393,088 |  |  |  |
| 185 | M | 28329282 | fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2 | m2 | 794,146 | 50,00 | 39 707,30 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys střechy nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | parozábrana |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S10 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 22,85*19,2 |  | 438,720 |  |  |  |
| VV |  |  | (19,2+22,85)*2*1 |  | 84,100 |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S9 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,8*9,585 |  | 36,423 |  |  |  |
| VV |  |  | 5,1*9,485 |  | 48,374 |  |  |  |
| VV |  |  | 9,325*8,275 |  | 77,164 |  |  |  |
| VV |  |  | (3,9+0,8+5,1+1,2+9,3+8,3+15+0,7+3,3+9,585)*0,65 |  | 37,170 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 721,951 |  |  |  |
| VV |  |  | 721,951*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 794,146 |  |  |  |
| 186 | M | 28329031 | fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska | m2 | 738,251 | 140,00 | 103 355,14 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys střechy nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pojistná hydroizolace |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S10 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 22,65*19 |  | 430,350 |  |  |  |
| VV |  |  | ((19+22,65)*2)*0,9 |  | 74,970 |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S9 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,7*9,385 |  | 34,725 |  |  |  |
| VV |  |  | 5,1*9,285 |  | 47,354 |  |  |  |
| VV |  |  | 9,325*8,075 |  | 75,299 |  |  |  |
| VV |  |  | (3,7+0,8+5,1+1,2+9,3+8,075+14,8+0,6+3,3+9,385)*0,15 |  | 8,439 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 671,137 |  |  |  |
| VV |  |  | 671,137*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 738,251 |  |  |  |
| 187 | K | 765191901 | Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° | m2 | 702,975 | 100,00 | 70 297,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765191901 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | střecha 4.NP bourací práce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 22,5*9,5 |  | 213,750 |  |  |  |
| VV |  |  | 22,5*9,5 |  | 213,750 |  |  |  |
| VV |  |  | 18,9*9,5/2 |  | 89,775 |  |  |  |
| VV |  |  | 43 |  | 43,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 65,5 |  | 65,500 |  |  |  |
| VV |  |  | 77,2 |  | 77,200 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 702,975 |  |  |  |
| 188 | K | 765192001 | Nouzové zakrytí střechy plachtou | m2 | 745,000 | 150,00 | 111 750,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/765192001

VV	půdorys střechy nový stav

VV	20*11	220,000

VV 21*25	525,000 Součet	745,000

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 189 | K | 998765123 | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) na objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,438 | 4 470,00 | 1 957,86 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998765123

| D |  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 994 019,04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 190 | K | 766001 | D+M úložná skříň převlékací uzaviratelná 400x600, výška 2140mm,materiál LTD (laminovaná dřevotřísková deska), barva bílá, větrací otvory, kování hliníkové, bezpečnostní zámek T8 | ks | 14,000 | 3 000,00 | 42 000,00 | vlastní |
| VV |  |  | 14 |  | 14,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 14,000 |  |  |  |
| 191 | K | 766002 | D+M kuchyňská linka dl.2,4 m (MÍSTNOST LÉKAŘŮ),rozměr 2400x600 mm, výška 2080 mm, materiál LTD (laminovaná dřevotřísková deska), vybavení lednice 600mm,dřez 600m,dřezová baterie,mikrovlná trouba,plotýnkový vařič T10 | ks | 2,000 | 65 000,00 | 130 000,00 | vlastní |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 192 | K | 766003 | D+M úložná skříň uzaviratelná 1500 x 2500, hloubka 600mm, na celou výšku prostoru, materiál LTD ( laminovaná dřevotřísková deska),barva bílá,kování hliníkové T11 | ks | 2,000 | 6 000,00 | 12 000,00 | vlastní |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 193 | K | 766004 | D+M jídelní stůl 1600 x 800mm, laminovaná deska na ocelové trnoži I1 | ks | 28,000 | 6 000,00 | 168 000,00 | vlastní |
| VV |  |  | 28 |  | 28,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 28,000 |  |  |  |
| 194 | K | 766005 | D+M židle stohovatelná,dobře udržovatelná, z tvrzeného plastu nebo s kovovou konstrukcí I2 | ks | 105,000 | 1 700,00 | 178 500,00 | vlastní |
| P |  |  | Poznámka k položce: konkrétní typ bude vzorkován |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 105 |  | 105,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 105,000 |  |  |  |
| 195 | K | 766622115 | Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky do 1,5 m | m2 | 1,125 | 798,00 | 897,75 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622115 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | okna |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/10 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,5*0,75 |  | 1,125 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,125 |  |  |  |
| 196 | M | 61140043 | okno plastové s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m | m2 | 1,125 | 2 910,00 | 3 273,75 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | okna |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/10 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,5*0,75 |  | 1,125 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,125 |  |  |  |
| 197 | K | 766622131 | Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m | m2 | 9,025 | 950,00 | 8 573,75 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622131 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | okna |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/6 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2*1,45 |  | 2,900 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/11 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2*1,25)*2 |  | 5,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/10 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,5*0,75 |  | 1,125 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 9,025 |  |  |  |
| 198 | M | 61140051 | okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m | m2 | 9,025 | 4 390,00 | 39 619,75 | CS ÚRS 2024 01 |

VV	okna VV	Ok/6

VV	2*1,45	2,900

Ok/11

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | (2*1,25)*2 |  | 5,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/10 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,5*0,75 |  | 1,125 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 9,025 |  |  |  |
| 199 | K | 766622132 | Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m | m2 | 4,200 | 964,00 | 4 048,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622132 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | okna |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/5 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1*2,1)*2 |  | 4,200 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,200 |  |  |  |
| 200 | M | 61140053 | okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m | m2 | 4,200 | 3 680,00 | 15 456,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | okna |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/5 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1*2,1)*2 |  | 4,200 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,200 |  |  |  |
| 201 | K | 766622216 | Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva | kus | 4,000 | 950,00 | 3 800,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766622216 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Okna |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/9 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 202 | M | 61140049 | okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2 | m2 | 3,000 | 5 810,00 | 17 430,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | Okna |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/9 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,9*0,75)*3 |  | 2,025 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,3*0,75 |  | 0,975 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 203 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 20,000 | 1 030,00 | 20 600,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660001 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | dveře |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/14 700/2000 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 8 |  | 8,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/13 800/2000 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 11 |  | 11,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/28 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 20,000 |  |  |  |
| 204 | M | 61162085 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm | kus | 8,000 | 7 500,00 | 60 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/14 700/2000 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 8 |  | 8,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 8,000 |  |  |  |
| 205 | M | 61162086 | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm | kus | 11,000 | 7 500,00 | 82 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | dveře |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/13 800/2000 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 11 |  | 11,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 11,000 |  |  |  |
| 206 | M | 61162R | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 450x2000mm | kus | 1,000 | 11 000,00 | 11 000,00 | vlastní |

VV	půdorys 5.NP nový stav

VV	dveře

Dv/28

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 209 | K | 766660021 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 4,000 | 1 740,00 | 6 960,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660021 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | dveře |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/27 600/2000 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/12 800/2000 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 210 | M | 61162096 | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 600x1970-2100mm | kus | 2,000 | 12 000,00 | 24 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | dveře |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/27 600/2000 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 211 | M | 61162098 | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm | kus | 2,000 | 12 000,00 | 24 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | dveře |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/12 800/2000 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 212 | K | 766660022 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 2,000 | 2 020,00 | 4 040,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660022 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | dveře |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/20 900/2000 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 213 | M | 61165314 | dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 900x1970-2100mm | kus | 2,000 | 12 000,00 | 24 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | dveře |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/20 900/2000 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 214 | K | 766660312 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm | kus | 5,000 | 1 770,00 | 8 850,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660312 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | dveře |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/24 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 5 |  | 5,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 5,000 |  |  |  |
| 215 | M | 61162087b | dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm | kus | 5,000 | 8 000,00 | 40 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | dveře |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/24 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 5 |  | 5,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 5,000 |  |  |  |
| 216 | K | 766660728 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku | kus | 25,000 | 159,00 | 3 975,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660728

| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | dveře |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/27 600/2000 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/14 700/2000 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 8 |  |  | 8,000 |  |  |  |
| VV |  |  | dveře |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/12 800/2000 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/13 800/2000 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 11 |  |  | 11,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/28 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 24,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/18 900/2000 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 25,000 |  |  |  |
| 217 | M | 54924006 | zámek zadlabací mezipokojový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm |  | kus | 25,000 | 165,00 | 4 125,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | dveře |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/27 600/2000 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/14 700/2000 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 8 |  |  | 8,000 |  |  |  |
| VV |  |  | dveře |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/12 800/2000 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/13 800/2000 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 11 |  |  | 11,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/28 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 24,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/18 900/2000 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 25,000 |  |  |  |
| 218 | K | 766660729 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou |  | kus | 25,000 | 221,00 | 5 525,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660729 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | dveře |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/27 600/2000 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/14 700/2000 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 8 |  |  | 8,000 |  |  |  |
| VV |  |  | dveře |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/12 800/2000 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/13 800/2000 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 11 |  |  | 11,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/28 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 24,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/18 900/2000 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 25,000 |  |  |  |
| 219 | M | 54914123 | kování rozetové klika/klika |  | kus | 25,000 | 698,00 | 17 450,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | dveře |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/27 600/2000 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/14 700/2000 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 8 |  |  | 8,000 |  |  |  |
| VV |  |  | dveře |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/12 800/2000 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/13 800/2000 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 11 |  |  | 11,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/28 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 24,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/18 900/2000 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 25,000 |  |  |  |
| 220 | M | 54914620 | kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku |  | kus | 25,000 | 500,00 | 12 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | dveře |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/27 600/2000 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/14 700/2000 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 8 |  |  | 8,000 |  |  |  |
| VV |  |  | dveře |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/12 800/2000 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/13 800/2000 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 11 |  |  | 11,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/28 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 24,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/18 900/2000 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 25,000 |  |  |  |
| 221 | K | 766660748 | Montáž dveřních doplňků kování k posuvným dveřím - mušle |  | kus | 5,000 | 60,80 | 304,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660748 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | dveře |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/24 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 5 |  |  | 5,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 5,000 |  |  |  |
| 222 | M | 54914137 | kování k posuvným dveřím mušle |  | kus | 5,000 | 791,00 | 3 955,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | dveře |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/24 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 5 |  |  | 5,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 5,000 |  |  |  |
| 223 | K | 766694116 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm |  | m | 17,200 | 211,00 | 3 629,20 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766694116

VV	okna

VV	Ok/5

VV	2,1*2	4,200

VV	Ok/6

2	2,000

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | Ok/9 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,9+0,9+0,9+1,3 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/10 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/11 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2*2 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 17,200 |  |  |  |
| 224 | M | 60794102 | parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm | m | 17,200 | 456,00 | 7 843,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | okna |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/5 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,1*2 |  | 4,200 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/6 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/9 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,9+0,9+0,9+1,3 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/10 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/11 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2*2 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 17,200 |  |  |  |
| 225 | K | 998766123 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 1,348 | 3 830,00 | 5 162,84 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766123 |  |  |  |  |  |
| D 767 |  |  | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 5 515 488,40 |  |
| 226 | K | 767163121 | Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu | m | 11,005 | 850,00 | 9 354,25 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767163121 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | zámečnické výrobky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Z/5 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 11,005 |  | 11,005 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 11,005 |  |  |  |
| 227 | M | 55342286 | zábradlí celoskleněné s nerezovým madlem kotvené na puky | m | 11,005 | 14 500,00 | 159 572,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | zámečnické výrobky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Z/5 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 11,005 |  | 11,005 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 11,005 |  |  |  |
| 228 | K | 767163221 | Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do betonu | m | 4,289 | 900,00 | 3 860,10 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767163221 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | zámečnické výrobky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Z/1 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,089+1,2 |  | 4,289 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,289 |  |  |  |
| 229 | M | 55342281 | zábradlí s prutovou výplní, horní kotvení, kulatý sloupek | m | 4,289 | 6 200,00 | 26 591,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | zámečnické výrobky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,089+1,2 |  | 4,289 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,289 |  |  |  |
| 230 | K | 767220410 | Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg | m | 3,335 | 850,00 | 2 834,75 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767220410 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | zámečnické výrobky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Z/2 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,335 |  | 3,335 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 3,335 |  |  |  |
| 231 | M | 14550136 | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 50x30x2mm | t | 0,008 | 85 000,00 | 680,00 | CS ÚRS 2024 01 |

VV	zámečnické výrobky

| PČ Typ |  |  | Kód | Popis | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  |  | Z/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 3,335*2,4/1000 |  |  | 0,008 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 0,008 |  |  |  |  |
| 232 | K |  | 767391112 | Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycených šroubováním | m2 |  | 609,729 |  | 361,00 | 220 112,17 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767391112 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | skladba S10 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 22,8*19,2 |  |  | 437,760 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | skladba S9 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 4,2*9,885 |  |  | 41,517 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 5,1*9,9 |  |  | 50,490 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 9,325*8,575 |  |  | 79,962 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 609,729 |  |  |  |  |
| 233 | M |  | 154801 | plech trapézový 150/280 PES 25µm tl 1,13mm | m2 |  | 690,823 |  | 480,00 | 331 595,04 |  |
| VV |  |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | skladba S10 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 22,8*19,2 |  |  | 437,760 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | skladba S9 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 4,2*9,885 |  |  | 41,517 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 5,1*9,9 |  |  | 50,490 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 9,325*8,575 |  |  | 79,962 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 609,729 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 609,729*1,133 'Přepočtené koeficientem množství |  |  | 690,823 |  |  |  |  |
| 234 | K |  | 767415132 | Montáž vnějšího obkladu skládaného pláště plechem tvarovaným výšky budovy přes 12 do 24 m, uchyceným šroubováním | m2 |  | 335,948 |  | 132,00 | 44 345,14 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767415132 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | skladba S8 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (24,2+19,4+21,2+4,3)*5,645 |  |  | 390,070 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (4,6+0,75*2)*0,2 |  |  | 1,220 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (1+2,1*2)*0,2 |  |  | 1,040 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (11+3,68*2)*0,35 |  |  | 6,426 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (2+1,45*2)*0,2 |  |  | 0,980 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (1+2*2)*0,2 |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | -(11*3,68+4,6*0,75+1*2,1+11*3,68+2*1,45+1*2) |  |  | -91,410 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  |  | 309,326 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (11+3,68*2)*1,45 |  |  | 26,622 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  |  | 26,622 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 335,948 |  |  |  |  |
| 235 | M |  | 13835000 | plech vlnitý z lakovaného AlZn tl 0,75mm | m2 |  | 380,629 |  | 120,00 | 45 675,48 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  | skladba S8 |  |  |  |  |  |
| VV |  | (24,2+19,4+21,2+4,3)*5,645 |  |  |  | 390,070 |  |
| VV |  | (11+3,68*2)*1,45 |  |  |  | 26,622 |  |
| VV |  | (4,6+0,75*2)*0,2 |  |  |  | 1,220 |  |
| VV |  | (1+2,1*2)*0,2 |  |  |  | 1,040 |  |
| VV |  | (11+3,68*2)*0,35 |  |  |  | 6,426 |  |
| VV |  | (2+1,45*2)*0,2 |  |  |  | 0,980 |  |
| VV |  | (1+2*2)*0,2 |  |  |  | 1,000 |  |
| VV |  | -(11*3,68+4,6*0,75+1*2,1+11*3,68+2*1,45+1*2) |  |  |  | -91,410 |  |
| VV |  | Součet |  |  |  | 335,948 |  |
| VV |  | 335,948*1,133 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 380,629 |  |
| 236 | K |  | 767427343 | Montáž fasádních kazetových obkladů včetně montáže a dodávky roštu zatepleného kazety kladené vodorovně na dvousměrném roštu, kotveném do zdiva, C-kazety nebo lehčeného betonu šířky kazet přes 400 mm výšky budovy přes 12 do 24 m | m2 |  | 186,706 |  | 2 590,00 | 483 568,54 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767427343 půdorys 5.NP nový stav

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | skladba S7 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,3+10,2)*5,115 |  | 69,053 |  |  |  |
| VV |  |  | (4,5+0,8+5,1+1,3+9,325+8,6)*4,125 |  | 122,203 |  |  |  |
| VV |  |  | (3+0,75*2)*0,2 |  | 0,900 |  |  |  |
| VV |  |  | (2+1,25*2)*0,2 |  | 0,900 |  |  |  |
| VV |  |  | (2+1,25*2)*0,2 |  | 0,900 |  |  |  |
| VV |  |  | -(3*0,75+2*1,25+2*1,25) |  | -7,250 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 186,706 |  |  |  |
| 237 | M | 19418054 | kazeta fasádní tl plechu 1,0mm, šířky přes 300 do 500mm, délky 2000mm z Al plechu | m2 | 201,642 | 1 960,00 | 395 218,32 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S7 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,3+10,2)*5,115 |  | 69,053 |  |  |  |
| VV |  |  | (4,5+0,8+5,1+1,3+9,325+8,6)*4,125 |  | 122,203 |  |  |  |
| VV |  |  | (3+0,75*2)*0,2 |  | 0,900 |  |  |  |
| VV |  |  | (2+1,25*2)*0,2 |  | 0,900 |  |  |  |
| VV |  |  | (2+1,25*2)*0,2 |  | 0,900 |  |  |  |
| VV |  |  | -(3*0,75+2*1,25+2*1,25) |  | -7,250 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 186,706 |  |  |  |
| VV |  |  | 186,706*1,08 'Přepočtené koeficientem množství |  | 201,642 |  |  |  |
| 238 | K | 767491001 | Montáž nosného roštu fasád a stěn konzol kovových tvaru "A" pro uchycení vodorovného profilu roštu, kotvených do zdiva nebo lehčeného betonu | kus | 3 015,270 | 150,00 | 452 290,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767491001 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S8 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 335,03*9 |  | 3 015,270 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 3 015,270 |  |  |  |
| 239 | M | 15441047 | konzola nosného roštu A140 pozink | kus | 3 015,810 | 150,00 | 452 371,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S8 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 335,09*9 |  | 3 015,810 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 3 015,810 |  |  |  |
| 240 | K | 767492001 | Montáž nosného roštu fasád a stěn profilu kovového, připevněného na konzolu tvaru "A" vodorovně | m | 587,100 | 250,00 | 146 775,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767492001 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S8 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (24,2+19,4+21,2+4,3)*11 |  | 760,100 |  |  |  |
| VV |  |  | (8*1,4)*2 |  | 22,400 |  |  |  |
| VV |  |  | (3*0,2)*2 |  | 1,200 |  |  |  |
| VV |  |  | (5*0,2)*2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | (8*0,35)*2 |  | 5,600 |  |  |  |
| VV |  |  | (4*0,2)*2 |  | 1,600 |  |  |  |
| VV |  |  | (5*0,2)*2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | -(11*8+4,6*3+1*5+11*8+2*4+1*5) |  | -207,800 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 587,100 |  |  |  |
| 241 | M | 15441031 | profil nosného roštu Z50 dl3,05 m pozink | m | 598,842 | 250,00 | 149 710,50 | CS ÚRS 2024 01 |

VV	půdorys 5.NP nový stav

VV	skladba S8

VV	(24,2+19,4+21,2+4,3)*11	760,100

VV (8*1,4)*2	22,400 VV (3*0,2)*2	1,200

VV (5*0,2)*2	2,000 VV (8*0,35)*2	5,600 VV (4*0,2)*2	1,600

VV	(5*0,2)*2	2,000

VV	-(11*8+4,6*3+1*5+11*8+2*4+1*5)	-207,800

VV	Součet	587,100

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 587,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 598,842 |  |  |  |
| 242 | K | 767492012 | Montáž nosného roštu fasád a stěn profilu kovového, připevněného na vodorovný profil svisle | m | 630,535 | 250,00 | 157 633,75 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767492012 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S8 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 50*5,645 |  | 282,250 |  |  |  |
| VV |  |  | (4*3,69)*2 |  | 29,520 |  |  |  |
| VV |  |  | -(3,69*24+0,75*10) |  | -96,060 |  |  |  |
| VV |  |  | 39*5,645 |  | 220,155 |  |  |  |
| VV |  |  | -(2,1*2) |  | -4,200 |  |  |  |
| VV |  |  | 43*5,645 |  | 242,735 |  |  |  |
| VV |  |  | -(2*2+1,45*4+3,69*23) |  | -94,670 |  |  |  |
| VV |  |  | 9*5,645 |  | 50,805 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 630,535 |  |  |  |
| 243 | M | 15441035 | profil nosného roštu OM50/30 dl 3,05 m pozink | m | 643,146 | 250,00 | 160 786,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S8 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 50*5,645 |  | 282,250 |  |  |  |
| VV |  |  | (4*3,69)*2 |  | 29,520 |  |  |  |
| VV |  |  | -(3,69*24+0,75*10) |  | -96,060 |  |  |  |
| VV |  |  | 39*5,645 |  | 220,155 |  |  |  |
| VV |  |  | -(2,1*2) |  | -4,200 |  |  |  |
| VV |  |  | 43*5,645 |  | 242,735 |  |  |  |
| VV |  |  | -(2*2+1,45*4+3,69*23) |  | -94,670 |  |  |  |
| VV |  |  | 9*5,645 |  | 50,805 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 630,535 |  |  |  |
| VV |  |  | 630,535*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 643,146 |  |  |  |
| 244 | K | 767620325 | Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly pevných do zdiva, plochy přes 6 m2 | m2 | 58,800 | 2 000,00 | 117 600,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767620325 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | okna |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/7 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 9,5*3 |  | 28,500 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/8 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 10,1*3 |  | 30,300 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 58,800 |  |  |  |
| 245 | M | 55341007 | okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m | m2 | 58,800 | 15 000,00 | 882 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | okna |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/7 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 9,5*3 |  | 28,500 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/8 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 10,1*3 |  | 30,300 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 58,800 |  |  |  |
| 246 | K | 767627306 | Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska | m | 105,800 | 139,00 | 14 706,20 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627306

VV	okna VV	Ok/5

VV	(1+2,1)*2*2	12,400

VV	Ok/6

VV	(2+1,45)*2	6,900

VV	Ok/7

VV	(11+3)*2	28,000

VV	Ok/8

VV	(11+3)*2	28,000

VV	Ok/9

(0,9+0,75)*2*3	9,900

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | (1,3+0,75)*2 |  | 4,100 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/10 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3+0,75)*2 |  | 7,500 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/11 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2+1,25*2)*2 |  | 9,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 105,800 |  |  |  |
| 247 | K | 767627307 | Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustna páska | m | 105,800 | 138,00 | 14 600,40 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627307 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | okna |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/5 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1+2,1)*2*2 |  | 12,400 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/6 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2+1,45)*2 |  | 6,900 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/7 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (11+3)*2 |  | 28,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/8 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (11+3)*2 |  | 28,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/9 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,9+0,75)*2*3 |  | 9,900 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,3+0,75)*2 |  | 4,100 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/10 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3+0,75)*2 |  | 7,500 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/11 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2+1,25*2)*2 |  | 9,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 105,800 |  |  |  |
| 248 | K | 767627310 | Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem kompletní impregnovaná komprimační páska | m | 105,800 | 364,00 | 38 511,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767627310 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | okna |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/5 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1+2,1)*2*2 |  | 12,400 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/6 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2+1,45)*2 |  | 6,900 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/7 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (11+3)*2 |  | 28,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/8 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (11+3)*2 |  | 28,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/9 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,9+0,75)*2*3 |  | 9,900 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,3+0,75)*2 |  | 4,100 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/10 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3+0,75)*2 |  | 7,500 |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/11 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2+1,25*2)*2 |  | 9,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 105,800 |  |  |  |
| 313 | K | 767640111 | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku | kus | 1,000 | 9 500,00 | 9 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767640111 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | výpis prvků - dveře |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | D2 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 314 | M | 55341332 | dveře jednokřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2 | m2 | 2,050 | 90 000,00 | 184 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Poznámka k položce:

P

protipožární odolnost EI30 DP1-C

VV	výpis prvků - dveře

VV	D2

VV	1,0*2,05	2,050

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | Součet |  | 2,050 |  |  |  |
| 249 | K | 767640112 | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem | kus | 1,000 | 6 010,00 | 6 010,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767640112 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | okna |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/8 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 250 | M | 55341338 | dveře jednokřídlé Al prosklené s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2 | m2 | 2,700 | 19 400,00 | 52 380,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | okna |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/8 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,9*3 |  | 2,700 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,700 |  |  |  |
| 251 | K | 767640222 | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem | kus | 1,000 | 10 800,00 | 10 800,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767640222 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | okna |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/7 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 252 | M | 55341346 | dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 protipožární EI60 C DP1 | m2 | 3,300 | 42 600,00 | 140 580,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | okna |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/7 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,5*2,2 |  | 3,300 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 3,300 |  |  |  |
| 253 | M | 55341003 | okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m | m2 | 1,200 | 9 330,00 | 11 196,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | okna |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/7 nadsvětlík |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,5*0,8 |  | 1,200 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,200 |  |  |  |
| 254 | K | 767640322 | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních dvoukřídlových | kus | 1,000 | 21 000,00 | 21 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767640322 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | dveře |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/22 1850/2000 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 255 | M | 5534R | dveře dvoukřídlé ocelové interiérové prosklené hladké s polodrážkou 1850x2000mm, požární odolnost EI30 DP1-C. S200 | kus | 1,000 | 150 000,00 | 150 000,00 | vlastní |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | dveře |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Dv/22 1850/2000 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 315 | K | 767649191 | Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače hydraulického | kus | 1,000 | 364,00 | 364,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767649191 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | výpis prvků - dveře |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | D2 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 316 | M | 54917250 | samozavírač dveří hydraulický | kus | 1,000 | 1 340,00 | 1 340,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | výpis prvků - dveře |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | D2 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 256 | K | 767832102 | Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu | m | 6,000 | 1 960,00 | 11 760,00 | CS ÚRS 2024 01 |

| PČ Typ Kód |  |  |  | Popis | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767832102 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | zámečnické výrobky |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Z/6 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 6 |  |  | 6,000 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 6,000 |  |  |  |  |
| 257 | M |  | 44983000 | žebřík venkovní bez suchovodu v provedení žárový Zn | m |  | 6,000 |  | 5 550,00 | 33 300,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  |  | zámečnické výrobky |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Z/6 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 6 |  |  | 6,000 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 6,000 |  |  |  |  |
| 258 | K |  | 767995113 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg | kg |  | 4 148,116 |  | 38,00 | 157 628,41 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995113 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | výpis ocelových prků 5.NP |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | S5.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 2xU120 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 2,865*2*13,4 |  |  | 76,782 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  |  | 76,782 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | HEB 260 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | N1 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 6,525*93 |  |  | 606,825 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | N2 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 6,525*93 |  |  | 606,825 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | N3 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 8,575*93 |  |  | 797,475 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  |  | 2 011,125 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | I 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | N4 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 4,075*2*17,9 |  |  | 145,885 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | N5 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 4,65*17,9 |  |  | 83,235 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | N6 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 5,1*2*17,9 |  |  | 182,580 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | N7 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 4,8*2*17,9 |  |  | 171,840 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | N8 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 3,6*4*17,9 |  |  | 257,760 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | N9 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 6,5*17,9 |  |  | 116,350 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  |  | 957,650 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 2xI 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | PR1 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 4*43,8 |  |  | 175,200 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | PR2 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 3*2*43,8 |  |  | 262,800 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  |  | 438,000 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | vodorovná ztužidla pr.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 50*2,47 |  |  | 123,500 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  |  | 123,500 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 3 607,057 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 3607,057*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  |  | 4 148,116 |  |  |  |  |
| 259 | M |  | 13010818 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120 | t |  | 0,089 |  | 85 000,00 | 7 565,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  | výpis ocelových prků 5.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  | S5.4 |  |  |  |  |  |
| VV |  | 2xU120 |  |  |  |  |  |
| VV |  | 2,865*2*13,4/1000 |  |  |  | 0,077 |  |
| VV |  | Součet |  |  |  | 0,077 |  |
| VV |  | 0,077*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 0,089 |  |
| VV |  |  |  | výpis ocelových prků 5.NP |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | HEB 260 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | N1 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 6,525*93/1000 |  |  | 0,607 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | N2 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 6,525*93/1000 |  |  | 0,607 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | N3 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 8,575*93/1000 |  |  | 0,797 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 2,011 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 2,011*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  |  | 2,313 |  |  |  |  |
| 261 | M |  | 13010718 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160 | t |  | 1,102 |  | 85 000,00 | 93 670,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  |  | výpis ocelových prků 5.NP |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | I 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | N4 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 4,075*2*17,9/1000 |  |  | 0,146 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | N5 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 4,65*17,9/1000 |  |  | 0,083 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | N6 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 5,1*2*17,9/1000 |  |  | 0,183 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | N7 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 4,8*2*17,9/1000 |  |  | 0,172 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | N8 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 3,6*4*17,9/1000 |  |  | 0,258 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | N9 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 6,5*17,9/1000 |  |  | 0,116 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 0,958 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 0,958*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  |  | 1,102 |  |  |  |  |
| 262 | M |  | 13010720 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180 | t |  | 0,504 |  | 85 000,00 | 42 840,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  |  | výpis ocelových prků 5.NP |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 2xI 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | PR1 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 4*43,8/1000 |  |  | 0,175 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | PR2 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 3*2*43,8/1000 |  |  | 0,263 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 0,438 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 0,438*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  |  | 0,504 |  |  |  |  |
| 263 | M |  | 13010016 | tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 20mm | t |  | 0,143 |  | 85 000,00 | 12 155,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  |  | výpis ocelových prků 5.NP |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | vodorovná ztužidla pr.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 50*2,47/1000 |  |  | 0,124 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 0,124 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 0,124*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  |  | 0,143 |  |  |  |  |
| 264 | K |  | 998767123 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | t |  | 12,455 |  | 4 970,00 | 61 901,35 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767123 |  |  |  |  |  |  |  |
| D 771 |  |  |  | Podlahy z dlaždic |  |  |  |  |  | 1 675 319,97 |  |
| 265 | K |  | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 |  | 532,490 |  | 40,00 | 21 299,60 | CS ÚRS 2024 01 |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 260 | M | 13010986 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 260 | t | 2,313 | 85 000,00 | 196 605,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011

| půdorys 5.NP nový stav pavilon V/A |  |
| --- | --- |
| 54+6,65+4,53+4,9+5,27+3,4+6,4+0,96 A502 podesta schodiště | 86,110 |
| 3,7*1,335 | 4,940 |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 241,85+14,85+3,85+1,2*5+3,06+1,12+5,04+53,77+11,91+29,79+3,82+7,3+4,2+2+4,24+8,95+6,36+9,23+5,44+5,8+12,86 |  | 441,440 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 532,490 |  |  |  |
| 266 | K | 771151022 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | m2 | 532,490 | 150,00 | 79 873,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151022 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 54+6,65+4,53+4,9+5,27+3,4+6,4+0,96 |  | 86,110 |  |  |  |
| VV |  |  | A502 podesta schodiště |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,7*1,335 |  | 4,940 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 241,85+14,85+3,85+1,2*5+3,06+1,12+5,04+53,77+11,91+29,79+3,82+7,3+4,2+2+4,24+8,95+6,36+9,23+5,44+5,8+12,86 |  | 441,440 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 532,490 |  |  |  |
| 267 | K | 771274113 | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm | m | 39,600 | 450,00 | 17 820,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771274113 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | A502 schodiště |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 11*1,8 |  | 19,800 |  |  |  |
| VV |  |  | 11*1,8 |  | 19,800 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 39,600 |  |  |  |
| 268 | M | 59761097 | schodovka keramická mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm š přes 250 do 300mm dl přes 400 do 600mm | m | 43,560 | 600,00 | 26 136,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | A502 schodiště |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 11*1,8 |  | 19,800 |  |  |  |
| VV |  |  | 11*1,8 |  | 19,800 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 39,600 |  |  |  |
| VV |  |  | 39,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 43,560 |  |  |  |
| 269 | K | 771274232 | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm | m | 39,600 | 300,00 | 11 880,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771274232 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | A502 schodiště |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 11*1,8 |  | 19,800 |  |  |  |
| VV |  |  | 11*1,8 |  | 19,800 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 39,600 |  |  |  |
| 270 | M | 59761153 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 6,673 | 650,00 | 4 337,45 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | A502 schodiště |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 11*1,8*0,1532 |  | 3,033 |  |  |  |
| VV |  |  | 11*1,8*0,1532 |  | 3,033 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 6,066 |  |  |  |
| VV |  |  | 6,066*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6,673 |  |  |  |
| 271 | K | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm | m | 196,885 | 300,00 | 59 065,50 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474112

VV	půdorys 5.NP nový stav

VV	pavilon V/A

VV	A501 chodba

VV	(3,725+0,7+3,325+5,05+0,25+0,5+4,4+2,7+2,5+1,5+3,7+2)	30,350

VV	-(1,45+1,45+1,2+0,7+1,8+0,6)	-7,200

VV	A506 vzduchotechnika

VV	(3,55+1,875)*2	10,850

VV	-(0,7)	-0,700

VV	A507 chodba

VV	(1,6+2,835+1,6)	6,035

-(0,9*3)	-2,700

VV	půdorys 5.NP nový stav

VV	pavilon V/A

VV	A501 chodba

VV	(3,725+0,7+3,325+5,05+0,25+0,5+4,4+2,7+2,5+1,5+3,7+2)	30,350

VV	-(1,45+1,45+1,2+0,7+1,8+0,6)	-7,200

VV	A506 vzduchotechnika

VV	(3,55+1,875)*2	10,850

VV	-(0,7)	-0,700

VV	A507 chodba

VV	(1,6+2,835+1,6)	6,035

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | A508 předsíň lékaři 1 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,1+1,865+1,5+0,6+1,75+1,265) |  | 10,080 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,9*3) |  | -2,700 |  |  |  |
| VV |  |  | A511 předsíň lékaři 2 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,5+2,285)*2 |  | 7,570 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,9*3) |  | -2,700 |  |  |  |
| VV |  |  | A514 rozváděč |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,2+0,8)*2 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,6) |  | -0,600 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 52,285 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B501 jídelna |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 14,7+0,2+4,2+0,5+0,4+0,4+0,4+3,4+0,4+0,4+0,4+3,24+1,76+4,1+1,05+1,85+2,7+0,4+0,4+0,4+6,8+0,4+0,4 |  | 48,900 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,2+1,2+0,4+0,4+0,7+0,7+3,1+0,8+3+0,4+0,4+0,4+3,8+2,3+2,3+11+0,4+0,4+1,2+4,45 |  | 38,550 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,4*4)*4 |  | 6,400 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,4*3)*2 |  | 2,400 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,8+9,24+1,76+0,9+0,9+11) |  | -25,600 |  |  |  |
| VV |  |  | B507 chodba |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (4,2+1,2+4,2) |  | 9,600 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,9*3) |  | -2,700 |  |  |  |
| VV |  |  | B510 chodba |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 5,2+0,6+8,1+0,6+1,7+1+0,2+0,2+0,4+0,4+0,4+1,95+0,4+0,4+2,5+2,75+11,5 |  | 38,300 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1+0,9+0,9+0,9+1+0,9+1+0,8+0,9+0,9+0,9) |  | -10,100 |  |  |  |
| VV |  |  | B511 šatna muži |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,1+2,6+1,7+1,6+0,6+1) |  | 8,600 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,9+0,8*2) |  | -2,500 |  |  |  |
| VV |  |  | B512 šatna zaměstnanci ženy |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,2+0,9+0,6+2,7+2,6+2,6) |  | 12,600 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,9+0,8) |  | -1,700 |  |  |  |
| VV |  |  | B517 oddech |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,5+2,65)*2 |  | 10,300 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,9) |  | -0,900 |  |  |  |
| VV |  |  | B518 kancelář provozní |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,5+0,25+0,4+2,5+1,4+0,6+2,55+2,15) |  | 13,350 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,9) |  | -0,900 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 196,885 |  |  |  |
| 272 | M | 59761184 | sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm | m | 216,574 | 150,00 | 32 486,10 | CS ÚRS 2024 01 |

VV	-(0,9*3)	-2,700

VV	A508 předsíň lékaři 1

VV	(3,1+1,865+1,5+0,6+1,75+1,265)	10,080

VV	-(0,9*3)	-2,700

VV	A511 předsíň lékaři 2

VV	(1,5+2,285)*2	7,570

VV	-(0,9*3)	-2,700

A514 rozváděč

(1,2+0,8)*2	4,000

-(0,6)	-0,600

Mezisoučet	52,285 pavilon V/B

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | B501 jídelna |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 14,7+0,2+4,2+0,5+0,4+0,4+0,4+3,4+0,4+0,4+0,4+3,24+1,76+4,1+1,05+1,85+2,7+0,4+0,4+0,4+6,8+0,4+0,4 |  | 48,900 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,2+1,2+0,4+0,4+0,7+0,7+3,1+0,8+3+0,4+0,4+0,4+3,8+2,3+2,3+11+0,4+0,4+1,2+4,45 |  | 38,550 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,4*4)*4 |  | 6,400 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,4*3)*2 |  | 2,400 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,8+9,24+1,76+0,9+0,9+11) |  | -25,600 |  |  |  |
| VV |  |  | B507 chodba |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (4,2+1,2+4,2) |  | 9,600 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,9*3) |  | -2,700 |  |  |  |
| VV |  |  | B510 chodba |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 5,2+0,6+8,1+0,6+1,7+1+0,2+0,2+0,4+0,4+0,4+1,95+0,4+0,4+2,5+2,75+11,5 |  | 38,300 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1+0,9+0,9+0,9+1+0,9+1+0,8+0,9+0,9+0,9) |  | -10,100 |  |  |  |
| VV |  |  | B511 šatna muži |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,1+2,6+1,7+1,6+0,6+1) |  | 8,600 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,9+0,8*2) |  | -2,500 |  |  |  |
| VV |  |  | B512 šatna zaměstnanci ženy |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,2+0,9+0,6+2,7+2,6+2,6) |  | 12,600 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,9+0,8) |  | -1,700 |  |  |  |
| VV |  |  | B517 oddech |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,5+2,65)*2 |  | 10,300 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,9) |  | -0,900 |  |  |  |
| VV |  |  | B518 kancelář provozní |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,5+0,25+0,4+2,5+1,4+0,6+2,55+2,15) |  | 13,350 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,9) |  | -0,900 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 196,885 |  |  |  |
| VV |  |  | 196,885*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 216,574 |  |  |  |
| 273 | K | 771574414 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 532,490 | 1 350,00 | 718 861,50 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574414 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | D keramická |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 54+6,65+4,53+4,9+5,27+3,4+6,4+0,96 |  | 86,110 |  |  |  |
| VV |  |  | A502 podesta schodiště |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,7*1,335 |  | 4,940 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | D keramická |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,85+1,2*5+3,06+1,12+5,04+3,82+7,3+4,2+2+4,24+8,95+6,36+9,23+5,44+5,8+12,86 |  | 89,270 |  |  |  |
| VV |  |  | D keramická protiskluzová |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 241,85+14,85+53,77+11,91+29,79 |  | 352,170 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 532,490 |  |  |  |
| 274 | M | 59761108 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 410,677 | 600,00 | 246 406,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | A502 podesta schodiště |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,7*1,335 |  | 4,940 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | D keramická protiskluzová |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 241,85+14,85+53,77+11,91+29,79 |  | 352,170 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 357,110 |  |  |  |
| VV |  |  | 357,11*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 410,677 |  |  |  |
| 275 | M | 59761131 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/leštěný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 201,687 | 600,00 | 121 012,20 | CS ÚRS 2024 01 |

VV	půdorys 5.NP nový stav

VV	pavilon V/A

VV	D keramická

VV	54+6,65+4,53+4,9+5,27+3,4+6,4+0,96	86,110

VV	pavilon V/B

VV	D keramická

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 3,85+1,2*5+3,06+1,12+5,04+3,82+7,3+4,2+2+4,24+8,95+6,36+9,23+5,44+5,8+12,86 |  | 89,270 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 175,380 |  |  |  |
| VV |  |  | 175,38*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 201,687 |  |  |  |
| 276 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 453,110 | 450,00 | 203 899,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | A510 koupelna |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 5,27 |  | 5,270 |  |  |  |
| VV |  |  | A513 koupelna |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6,4 |  | 6,400 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 11,670 |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S6 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | D keramická |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,85+1,2*5+3,06+1,12+5,04+3,82+7,3+4,2+2+4,24+8,95+6,36+9,23+5,44+5,8+12,86 |  | 89,270 |  |  |  |
| VV |  |  | D keramická protiskluzová |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 241,85+53,77+11,91+29,79 |  | 337,320 |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S15 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B502 terasa |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 14,85 |  | 14,850 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 441,440 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 453,110 |  |  |  |
| 320 | K | 771591211 | Izolace podlahy pod dlažbu rohož pod dlažbu celoplošně lepená roznášecí a separační | m2 | 14,850 | 950,00 | 14 107,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591211 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S15 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B502 terasa |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 14,85 |  | 14,850 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 14,850 |  |  |  |
| 277 | K | 771591241 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout | kus | 157,000 | 200,00 | 31 400,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591241

VV	půdorys 5.NP nový stav

VV	pavilon V/A

VV	A510 koupelna

VV	4	4,000

VV	A513 koupelna

VV	5	5,000

VV	pavilon V/B

VV	B501 jídelna

VV	22	22,000

VV	B503 předsíň WC ženy

VV	4	4,000

VV	B504 WC kabina

VV	4	4,000

VV	B504 WC kabina

VV	4	4,000

VV	B504 WC kabina

VV	4	4,000

VV	B504 WC kabina

VV	4	4,000

VV	B504 WC kabina

VV	4	4,000

VV	B505 předsíň WC muži

VV	3	3,000

VV	B506 pisoár kabina

VV	2	2,000

VV	B507 chodba

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591242

VV	půdorys 5.NP nový stav

VV	pavilon V/A

VV	A513 koupelna

VV	1	1,000

VV	pavilon V/B

VV	B501 jídelna

VV	44	44,000

VV	B505 předsíň WC muži

VV	1	1,000

VV	B506 pisoár kabina

VV	1	1,000

VV	B507 chodba

| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 2 |  |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | B508 kuchyň příprava jídla |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 19 |  |  | 19,000 |  |  |  |
| VV |  |  | B509 kuchyň výdej jídla |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6 |  |  | 6,000 |  |  |  |
| VV |  |  | B510 chodba |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 10 |  |  | 10,000 |  |  |  |
| VV |  |  | B511 šatna muži |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 5 |  |  | 5,000 |  |  |  |
| VV |  |  | B512 šatna ženy |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 5 |  |  | 5,000 |  |  |  |
| VV |  |  | B513 hygiena zaměstnanci ženy |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 8 |  |  | 8,000 |  |  |  |
| VV |  |  | B514 hyg.zaměstnanci muži |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 5 |  |  | 5,000 |  |  |  |
| VV |  |  | B515 úklid |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 5 |  |  | 5,000 |  |  |  |
| VV |  |  | B516 chladící box |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 7 |  |  | 7,000 |  |  |  |
| VV |  |  | B517 oddech |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4 |  |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | B518 kancelář provozní |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6 |  |  | 6,000 |  |  |  |
| VV |  |  | B521 zelenina |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4 |  |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | B522 sklad suché potraviny |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6 |  |  | 6,000 |  |  |  |
| VV |  |  | B523 kuchyň mytí nádobí |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 5 |  |  | 5,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 157,000 |  |  |  |
| 278 | K | 771591242 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh |  | kus | 90,000 | 214,00 | 19 260,00 | CS ÚRS 2024 01 |

VV	2	2,000

VV	B508 kuchyň příprava jídla

VV	15	15,000

VV	B509 kuchyň výdej jídla

VV	4	4,000

VV	B510 chodba

VV	6	6,000

VV	B511 šatna muži

VV	1	1,000

VV	B512 šatna ženy

VV	1	1,000

VV	B513 hygiena zaměstnanci ženy

VV	4	4,000

VV	B514 hyg.zaměstnanci muži

VV	1	1,000

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | B515 úklid |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | B516 chladící box |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | B518 kancelář provozní |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | B522 sklad suché potraviny |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | B523 kuchyň mytí nádobí |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 90,000 |  |  |  |
| 279 | K | 771591264 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | m | 72,025 | 200,00 | 14 405,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591264 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | A510 koupelna |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,1+1,7)*2 |  | 9,600 |  |  |  |
| VV |  |  | A513 koupelna |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,1+0,5+0,4+3,5+1,875) |  | 9,375 |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC kabina |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,3+0,9)*2 |  | 4,400 |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC kabina |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,3+0,9)*2 |  | 4,400 |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC kabina |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,3+0,9)*2 |  | 4,400 |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC kabina |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,3+0,9)*2 |  | 4,400 |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC kabina |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,3+0,9)*2 |  | 4,400 |  |  |  |
| VV |  |  | B513 hygiena zaměstnanci ženy |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,4+0,25+0,9+2,5+0,9+0,4+0,4+0,4+1+1,1+1+1,3 |  | 10,550 |  |  |  |
| VV |  |  | B514 hyg.zam.muži |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1+1,6+1,3+0,9+0,3+0,7 |  | 5,800 |  |  |  |
| VV |  |  | B523 kuchyň mytí nádobí |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,5+4,65+3,15+1,9+0,7+2,8 |  | 14,700 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 72,025 |  |  |  |
| 280 | K | 998771123 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 24,344 | 2 180,00 | 53 069,92 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771123 |  |  |  |  |  |
| D 776 |  |  | Podlahy povlakové |  |  |  | 44 256,18 |  |
| 281 | K | 776121321 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah | m2 | 27,790 | 31,00 | 861,49 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121321 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | A509 pokoj lékaři 1 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 13,66 |  | 13,660 |  |  |  |
| VV |  |  | A512 pokoj lékaři 2 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 14,13 |  | 14,130 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 27,790 |  |  |  |
| 282 | K | 776141123 | Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm | m2 | 27,790 | 540,00 | 15 006,60 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141123

VV	půdorys 5.NP nový stav

VV	pavilon V/A

VV	A509 pokoj lékaři 1

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 13,66 |  | 13,660 |  |  |  |
| VV |  |  | A512 pokoj lékaři 2 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 14,13 |  | 14,130 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 27,790 |  |  |  |
| 283 | K | 776221111 | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů | m2 | 27,790 | 225,00 | 6 252,75 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221111 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | A509 pokoj lékaři 1 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 13,66 |  | 13,660 |  |  |  |
| VV |  |  | A512 pokoj lékaři 2 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 14,13 |  | 14,130 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 27,790 |  |  |  |
| 284 | M | 28412245 | krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm | m2 | 30,569 | 540,00 | 16 507,26 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | A509 pokoj lékaři 1 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 13,66 |  | 13,660 |  |  |  |
| VV |  |  | A512 pokoj lékaři 2 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 14,13 |  | 14,130 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 27,790 |  |  |  |
| VV |  |  | 27,79*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 30,569 |  |  |  |
| 285 | K | 776411111 | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm | m | 30,120 | 59,00 | 1 777,08 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411111 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | A509 pokoj lékaři 1 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,975+3,45)*2 |  | 14,850 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8) |  | -0,800 |  |  |  |
| VV |  |  | A512 pokoj lékaři 1 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,975+4,475+1,645+1,55+2,3+2,925) |  | 16,870 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8) |  | -0,800 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 30,120 |  |  |  |
| 286 | M | 28411010 | lišta soklová PVC 20x100mm | m | 30,722 | 100,00 | 3 072,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | A509 pokoj lékaři 1 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,975+3,45)*2 |  | 14,850 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8) |  | -0,800 |  |  |  |
| VV |  |  | A512 pokoj lékaři 1 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,975+4,475+1,645+1,55+2,3+2,925) |  | 16,870 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8) |  | -0,800 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 30,120 |  |  |  |
| VV |  |  | 30,12*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 30,722 |  |  |  |
| 287 | K | 998776123 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,440 | 1 770,00 | 778,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776123 |  |  |  |  |  |
| D 781 |  |  | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 668 377,55 |  |
| 288 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 318,252 | 400,00 | 127 300,80 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131112

VV	půdorys 5.NP nový stav

VV	pavilon V/A

VV	A509 pokoj lékaři

VV	2,3*0,6	1,380

VV	A510 koupelna

| PČ Typ | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| VV | (3,1+1,7)*2*1,8 | 17,280 |
| --- | --- | --- |
| VV | -(0,9*1,8) | -1,620 |
| VV | A512 pokoj lékaři |  |
| VV | 2,3*0,6 | 1,380 |
| VV | A513 koupelna |  |
| VV | (3,1+0,5+0,4+3,5+1,875)*1,8 | 16,875 |
| VV | -(0,9*1,8) | -1,620 |
| VV | Mezisoučet | 33,675 |
| VV | pavilon V/B |  |
| VV | B501 jídelna |  |
| VV | (2,35+0,8)*1,8 | 5,670 |
| VV | B503 předsíň WC ženy |  |
| VV | (1,7+2,2)*2*1,8 | 14,040 |
| VV | -(0,8*1,8*2+0,9*1,8) | -4,500 |
| VV | B504 WC ženy |  |
| VV | (1,3+0,9)*2*1,8 | 7,920 |
| VV | 0,9*0,15 | 0,135 |
| VV | -(0,8*1,8+0,9*0,3) | -1,710 |
| VV | B504 WC ženy |  |
| VV | (1,3+0,9)*2*1,8 | 7,920 |
| VV | 0,9*0,15 | 0,135 |
| VV | -(0,8*1,8+0,9*0,3) | -1,710 |
| VV | B505 předsíň WC muži |  |
| VV | (1,7+1,75+2,1)*1,8 | 9,990 |
| VV | -(0,9*1,8+0,8*1,8) | -3,060 |
| VV | B506 pisoáry WC muži |  |
| VV | (1,5+0,1+1+0,9)*2*1,8 | 12,600 |
| VV | 0,9*0,15 | 0,135 |
| VV | -(0,9*0,3) | -0,270 |
| VV | B504 WC muži |  |
| VV | (1,3+0,9)*2*1,8 | 7,920 |
| VV | 0,9*0,15 | 0,135 |
| VV | -(0,8*1,8+0,9*0,3) | -1,710 |
| VV | B508 kuchyň příprava jídla |  |
| VV | (2,8+1,4+0,65+0,4+0,65+2,5+0,25+0,4+0,25+3,3+0,25+1,6+0,25+1,2+3,65+2,3+0,1+2,9+2,35+2,1+0,25+0,8)*1,8 | 54,630 |
| VV | (0,4+0,1+0,6+3,6+0,25+1+2,65+3,65+0,15+3,65+0,2+3,85)*1,8 | 36,180 |
| VV | -(1*1,8+0,9*1,8+0,9*1,8) | -5,040 |
| VV | B509 kuchyň výdej jídla |  |
| VV | (0,4+0,65+2,15+2,8+0,9+2,65+0,7+0,7+0,6+0,65+0,4)*1,8 | 22,680 |
| VV | B513 hygiena zaměstnanci ženy |  |
| VV | (0,9+2,6+0,9+0,4+0,4+0,4+1+1+1+1,3+0,4+0,25)*1,8 | 18,990 |
| VV | -(0,8*1,8+0,8*1,8) | -2,880 |
| VV | B504 WC zaměstnanci ženy |  |
| VV | (1,3+0,9)*2*1,8 | 7,920 |
| VV | 0,9*0,15 | 0,135 |
| VV | -(0,8*1,8+1,3*0,3) | -1,830 |
| VV | B514 hygiena muži |  |
| VV | (1+1,6+1,3+0,9+0,3+0,7)*1,8 | 10,440 |
| VV | -(0,8*1,8) | -1,440 |
| VV | B504 WC zaměstnanci muži |  |
| VV | (1,3+0,9)*2*1,8 | 7,920 |
| VV | 0,9*0,15 | 0,135 |
| VV | -(0,8*1,8) | -1,440 |
| VV | B515 úklid |  |
| VV | (1,15+1,5+1,5+0,4+0,2)*1,8 | 8,550 |
| VV | -(0,8*1,8) | -1,440 |
| VV | B516 chladící box |  |
| VV | (2,8+0,3+0,6+2,3+0,25+0,1+0,4+0,1+2,8+2,65)*1,8 | 22,140 |
| VV | -(1*1,8) B521 zelenina | -1,800 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781472218

VV	půdorys 5.NP nový stav

VV	pavilon V/A

VV	A509 pokoj lékaři

VV	2,3*0,6	1,380

VV	A510 koupelna

VV (3,1+1,7)*2*1,8	17,280 VV -(0,9*1,8)	-1,620

VV	A512 pokoj lékaři

VV	2,3*0,6	1,380

VV	A513 koupelna

VV	(3,1+0,5+0,4+3,5+1,875)*1,8	16,875

VV -(0,9*1,8)	-1,620 VV Mezisoučet	33,675

VV	pavilon V/B

VV	B501 jídelna

VV	(2,35+0,8)*1,8	5,670

VV	B503 předsíň WC ženy

VV (1,7+2,2)*2*1,8	14,040 VV -(0,8*1,8*2+0,9*1,8)	-4,500

VV	B504 WC ženy

VV	(1,3+0,9)*2*1,8	7,920

VV	0,9*0,15	0,135

| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | (1,7+3,2)*2*1,8 |  |  | 17,640 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,9*1,97) |  |  | -1,773 |  |  |  |
| VV |  |  | B522 sklad suché potraviny |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,6+0,35+0,65+0,35+0,9+2,7+2,2+2,7)*1,8 |  |  | 18,810 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1*1,8) |  |  | -1,800 |  |  |  |
| VV |  |  | B523 kuchyň mytí nádobí |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,5+4,6+3,15+1,8+0,62+2,75)*1,8 |  |  | 27,756 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,9*1,97+0,9*1,97) |  |  | -3,546 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 284,577 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 318,252 |  |  |  |
| 289 | K | 781472218 | Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 19 do 22 ks/m2 |  | m2 | 318,252 | 950,00 | 302 339,40 | CS ÚRS 2024 01 |

VV	-(0,8*1,8+0,9*0,3)	-1,710

VV	B504 WC ženy

VV	(1,3+0,9)*2*1,8	7,920

VV	0,9*0,15	0,135

VV	-(0,8*1,8+0,9*0,3)	-1,710

VV	B505 předsíň WC muži

VV (1,7+1,75+2,1)*1,8	9,990 VV -(0,9*1,8+0,8*1,8)	-3,060

VV	B506 pisoáry WC muži

VV	(1,5+0,1+1+0,9)*2*1,8	12,600

VV 0,9*0,15	0,135 VV -(0,9*0,3)	-0,270

VV	B504 WC muži

VV	(1,3+0,9)*2*1,8	7,920

VV	0,9*0,15	0,135

VV	-(0,8*1,8+0,9*0,3)	-1,710

VV	B508 kuchyň příprava jídla

VV	(2,8+1,4+0,65+0,4+0,65+2,5+0,25+0,4+0,25+3,3+0,25+1,6+0,25+1,2+3,65+2,3+0,1+2,9+2,35+2,1+0,25+0,8)*1,8	54,630

VV	(0,4+0,1+0,6+3,6+0,25+1+2,65+3,65+0,15+3,65+0,2+3,85)*1,8	36,180

VV	-(1*1,8+0,9*1,8+0,9*1,8)	-5,040

VV	B509 kuchyň výdej jídla

VV	(0,4+0,65+2,15+2,8+0,9+2,65+0,7+0,7+0,6+0,65+0,4)*1,8	22,680

VV	B513 hygiena zaměstnanci ženy

VV	(0,9+2,6+0,9+0,4+0,4+0,4+1+1+1+1,3+0,4+0,25)*1,8	18,990

VV	-(0,8*1,8+0,8*1,8)	-2,880

| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | B504 WC zaměstnanci ženy |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,3+0,9)*2*1,8 |  |  | 7,920 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,9*0,15 |  |  | 0,135 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8*1,8+1,3*0,3) |  |  | -1,830 |  |  |  |
| VV |  |  | B514 hygiena muži |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1+1,6+1,3+0,9+0,3+0,7)*1,8 |  |  | 10,440 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8*1,8) |  |  | -1,440 |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC zaměstnanci muži |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,3+0,9)*2*1,8 |  |  | 7,920 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,9*0,15 |  |  | 0,135 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8*1,8) |  |  | -1,440 |  |  |  |
| VV |  |  | B515 úklid |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,15+1,5+1,5+0,4+0,2)*1,8 |  |  | 8,550 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8*1,8) |  |  | -1,440 |  |  |  |
| VV |  |  | B516 chladící box |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,8+0,3+0,6+2,3+0,25+0,1+0,4+0,1+2,8+2,65)*1,8 |  |  | 22,140 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1*1,8) |  |  | -1,800 |  |  |  |
| VV |  |  | B521 zelenina |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,7+3,2)*2*1,8 |  |  | 17,640 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,9*1,97) |  |  | -1,773 |  |  |  |
| VV |  |  | B522 sklad suché potraviny |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,6+0,35+0,65+0,35+0,9+2,7+2,2+2,7)*1,8 |  |  | 18,810 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1*1,8) |  |  | -1,800 |  |  |  |
| VV |  |  | B523 kuchyň mytí nádobí |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,5+4,6+3,15+1,8+0,62+2,75)*1,8 |  |  | 27,756 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,9*1,97+0,9*1,97) |  |  | -3,546 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 284,577 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 318,252 |  |  |  |
| 290 | M | 59761709 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/mat/lesk tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2 |  | m2 | 350,077 | 500,00 | 175 038,50 | CS ÚRS 2024 01 |

VV	půdorys 5.NP nový stav

VV	pavilon V/A

VV	A509 pokoj lékaři

VV	2,3*0,6	1,380

VV	A510 koupelna

VV (3,1+1,7)*2*1,8	17,280 VV -(0,9*1,8)	-1,620

VV	A512 pokoj lékaři

VV	2,3*0,6	1,380

VV	A513 koupelna

VV	(3,1+0,5+0,4+3,5+1,875)*1,8	16,875

VV -(0,9*1,8)	-1,620 VV Mezisoučet	33,675

VV	pavilon V/B

VV	B501 jídelna

VV	(2,35+0,8)*1,8	5,670

VV	B503 předsíň WC ženy

VV (1,7+2,2)*2*1,8	14,040 VV -(0,8*1,8*2+0,9*1,8)	-4,500

VV	B504 WC ženy

VV	(1,3+0,9)*2*1,8	7,920

VV	0,9*0,15	0,135

-(0,8*1,8+0,9*0,3)	-1,710

B504 WC ženy

(1,3+0,9)*2*1,8	7,920

0,9*0,15	0,135

-(0,8*1,8+0,9*0,3)	-1,710

B505 předsíň WC muži

(1,7+1,75+2,1)*1,8	9,990 -(0,9*1,8+0,8*1,8)	-3,060

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | B506 pisoáry WC muži |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,5+0,1+1+0,9)*2*1,8 |  | 12,600 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,9*0,15 |  | 0,135 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,9*0,3) |  | -0,270 |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC muži |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,3+0,9)*2*1,8 |  | 7,920 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,9*0,15 |  | 0,135 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8*1,8+0,9*0,3) |  | -1,710 |  |  |  |
| VV |  |  | B508 kuchyň příprava jídla |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,8+1,4+0,65+0,4+0,65+2,5+0,25+0,4+0,25+3,3+0,25+1,6+0,25+1,2+3,65+2,3+0,1+2,9+2,35+2,1+0,25+0,8)*1,8 |  | 54,630 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,4+0,1+0,6+3,6+0,25+1+2,65+3,65+0,15+3,65+0,2+3,85)*1,8 |  | 36,180 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1*1,8+0,9*1,8+0,9*1,8) |  | -5,040 |  |  |  |
| VV |  |  | B509 kuchyň výdej jídla |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,4+0,65+2,15+2,8+0,9+2,65+0,7+0,7+0,6+0,65+0,4)*1,8 |  | 22,680 |  |  |  |
| VV |  |  | B513 hygiena zaměstnanci ženy |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,9+2,6+0,9+0,4+0,4+0,4+1+1+1+1,3+0,4+0,25)*1,8 |  | 18,990 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8*1,8+0,8*1,8) |  | -2,880 |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC zaměstnanci ženy |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,3+0,9)*2*1,8 |  | 7,920 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,9*0,15 |  | 0,135 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8*1,8+1,3*0,3) |  | -1,830 |  |  |  |
| VV |  |  | B514 hygiena muži |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1+1,6+1,3+0,9+0,3+0,7)*1,8 |  | 10,440 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8*1,8) |  | -1,440 |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC zaměstnanci muži |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,3+0,9)*2*1,8 |  | 7,920 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,9*0,15 |  | 0,135 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8*1,8) |  | -1,440 |  |  |  |
| VV |  |  | B515 úklid |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,15+1,5+1,5+0,4+0,2)*1,8 |  | 8,550 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,8*1,8) |  | -1,440 |  |  |  |
| VV |  |  | B516 chladící box |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,8+0,3+0,6+2,3+0,25+0,1+0,4+0,1+2,8+2,65)*1,8 |  | 22,140 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1*1,8) |  | -1,800 |  |  |  |
| VV |  |  | B521 zelenina |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,7+3,2)*2*1,8 |  | 17,640 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,9*1,97) |  | -1,773 |  |  |  |
| VV |  |  | B522 sklad suché potraviny |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,6+0,35+0,65+0,35+0,9+2,7+2,2+2,7)*1,8 |  | 18,810 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1*1,8) |  | -1,800 |  |  |  |
| VV |  |  | B523 kuchyň mytí nádobí |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,5+4,6+3,15+1,8+0,62+2,75)*1,8 |  | 27,756 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,9*1,97+0,9*1,97) |  | -3,546 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 284,577 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 318,252 |  |  |  |
| VV |  |  | 318,252*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 350,077 |  |  |  |
| 291 | K | 781491011 | Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2 | m2 | 2,100 | 2 500,00 | 5 250,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781491011 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | sanitární prvky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,5*0,7)*6 |  | 2,100 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,100 |  |  |  |
| 292 | M | 63465126 | zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm | m2 | 2,310 | 2 500,00 | 5 775,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | sanitární prvky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,5*0,7)*6 |  | 2,100 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,100 |  |  |  |
| VV |  |  | 2,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2,310 |  |  |  |
| 293 | K | 781492211 | Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového | m | 72,700 | 100,00 | 7 270,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492211

| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC ženy |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,3*2 |  |  | 0,600 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,9*2 |  |  | 1,800 |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC ženy |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,3*2 |  |  | 0,600 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,9*2 |  |  | 1,800 |  |  |  |
| VV |  |  | B505 předsíň WC muži |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,8 |  |  | 1,800 |  |  |  |
| VV |  |  | B506 pisoáry WC muži |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,9+1,8 |  |  | 2,700 |  |  |  |
| VV |  |  | B508 kuchyň příprava jídla |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 17*1,8 |  |  | 30,600 |  |  |  |
| VV |  |  | B509 kuchyň výdej jídla |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6*1,8 |  |  | 10,800 |  |  |  |
| VV |  |  | B513 hygiena zaměstnanci ženy |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4*1,8 |  |  | 7,200 |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC ženy |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,9+1,3 |  |  | 2,200 |  |  |  |
| VV |  |  | B514 hygiena mužři |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,8 |  |  | 1,800 |  |  |  |
| VV |  |  | B515 úklid |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,8 |  |  | 1,800 |  |  |  |
| VV |  |  | B516 chladící box |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,8*3 |  |  | 5,400 |  |  |  |
| VV |  |  | B522 sklad suché potraviny |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,8*2 |  |  | 3,600 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 72,700 |  |  |  |
| 294 | M | 28342003 | lišta ukončovací z PVC 10mm |  | m | 76,335 | 33,20 | 2 534,32 | CS ÚRS 2024 01 |

VV	půdorys 5.NP nový stav

VV	pavilon V/B

VV	B504 WC ženy

VV	0,3*2	0,600

VV	0,9*2	1,800

VV	B504 WC ženy

VV	0,3*2	0,600

VV	0,9*2	1,800

VV	B505 předsíň WC muži

VV	1,8	1,800

VV	B506 pisoáry WC muži

VV	0,9+1,8	2,700

VV	B508 kuchyň příprava jídla

VV	17*1,8	30,600

VV	B509 kuchyň výdej jídla

VV	6*1,8	10,800

VV	B513 hygiena zaměstnanci ženy

VV	4*1,8	7,200

VV	B504 WC ženy

VV	0,9+1,3	2,200

VV	B514 hygiena mužři

1,8	1,800

B515 úklid

1,8	1,800

B516 chladící box

1,8*3	5,400

B522 sklad suché potraviny

1,8*2	3,600

Součet	72,700

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492251

VV	půdorys 5.NP nový stav

VV	pavilon V/A

VV	A510 koupelna

VV (3,1+1,7)*2	9,600 VV -(0,9)	-0,900

VV	A513 koupelna

VV	(3,1+0,5+0,4+3,5+1,875)	9,375

VV	-(0,9)	-0,900

VV	Mezisoučet	17,175

VV	pavilon V/B

VV	B501 jídelna

VV	(2,35+0,8)	3,150

VV	B503 předsíň WC ženy

VV (1,7+2,2)*2	7,800 VV -(0,8*2+0,9)	-2,500

VV	B504 WC ženy

VV (1,3+0,9)*2	4,400 VV 0,2*0,2	0,040

VV	-(0,8+0,9)	-1,700

VV	B504 WC ženy

VV (1,3+0,9)*2	4,400 VV 0,2*0,2	0,040

VV	-(0,8+0,9)	-1,700

VV	B505 předsíň WC muži

VV (1,7+1,75+2,1)	5,550 VV -(0,9+0,8)	-1,700

VV	B506 pisoáry WC muži

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 72,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 76,335 |  |  |  |
| 295 | K | 781492251 | Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího | m | 173,215 | 100,00 | 17 321,50 | CS ÚRS 2024 01 |

VV	(1,5+0,1+1+0,9)*2	7,000

VV 0,2*0,2	0,040 VV -(0,9)	-0,900

VV	B504 WC muži

VV (1,3+0,9)*2	4,400 VV 0,2+0,2	0,400 VV -(0,8)	-0,800

VV	B508 kuchyň příprava jídla

VV	(2,8+1,4+0,65+0,4+0,65+2,5+0,25+0,4+0,25+3,3+0,25+1,6+0,25+1,2+3,65+2,3+0,1+2,9+2,35+2,1+0,25+0,8)	30,350

VV	(0,4+0,1+0,6+3,6+0,25+1+2,65+3,65+0,15+3,65+0,2+3,85)	20,100

VV	-(1+0,9+0,9)	-2,800

VV	B509 kuchyň výdej jídla

VV	(0,4+0,65+2,15+2,8+0,9+2,65+0,7+0,7+0,6+0,65+0,4)	12,600

VV	B513 hygiena zaměstnanci ženy

VV	(0,9+2,6+0,9+0,4+0,4+0,4+1+1+1+1,3+0,4+0,25)	10,550

VV	-(0,8+0,8)	-1,600

VV	B504 WC zaměstnanci ženy

VV (1,3+0,9)*2	4,400 VV 0,2+0,2	0,400

VV	-(0,8+0,9)	-1,700

VV	B514  hygiena muži

VV	(1+1,6+1,3+0,9+0,3+0,7)	5,800

VV	-(0,8)	-0,800

VV	B504 WC zaměstnanci muži

(1,3+0,9)*2	4,400

-(0,8)	-0,800

B515 úklid

(1,15+1,5+1,5+0,4+0,2)	4,750

-(0,8)	-0,800

| PČ Typ |  | Kód |  |  | Popis | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  |  | B516 chladící box |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (2,8+0,3+0,6+2,3+0,25+0,1+0,4+0,1+2,8+2,65) |  |  |  | 12,300 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | -(1) |  |  |  | -1,000 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | B521 zelenina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (1,7+3,2)*2 |  |  |  | 9,800 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | -(0,9) |  |  |  | -0,900 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | B522 sklad suché potraviny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (0,6+0,35+0,65+0,35+0,9+2,7+2,2+2,7) |  |  |  | 10,450 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | -(1) |  |  |  | -1,000 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | B523 kuchyň mytí nádobí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (2,5+4,6+3,15+1,8+0,62+2,75) |  |  |  | 15,420 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | -(0,9+0,9) |  |  |  | -1,800 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  |  |  | 156,040 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 173,215 |  |  |  |  |
| 296 | M | 28342003 |  | lišta ukončovací z PVC 10mm |  | m |  | 181,876 |  | 33,20 | 6 038,28 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys 5.NP nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | A510 koupelna |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,1+1,7)*2 |  |  |  | 9,600 |  |
| VV |  |  | -(0,9) |  |  |  | -0,900 |  |
| VV |  |  | A513 koupelna |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,1+0,5+0,4+3,5+1,875) |  |  |  | 9,375 |  |
| VV |  |  | -(0,9) |  |  |  | -0,900 |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  |  | 17,175 |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B501 jídelna |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,35+0,8) |  |  |  | 3,150 |  |
| VV |  |  | B503 předsíň WC ženy |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,7+2,2)*2 |  |  |  | 7,800 |  |
| VV |  |  | -(0,8*2+0,9) |  |  |  | -2,500 |  |
| VV |  |  | B504 WC ženy |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,3+0,9)*2 |  |  |  | 4,400 |  |
| VV |  |  | 0,2*0,2 |  |  |  | 0,040 |  |
| VV |  |  | -(0,8+0,9) |  |  |  | -1,700 |  |
| VV |  |  | B504 WC ženy |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,3+0,9)*2 |  |  |  | 4,400 |  |
| VV |  |  | 0,2*0,2 |  |  |  | 0,040 |  |
| VV |  |  | -(0,8+0,9) |  |  |  | -1,700 |  |
| VV |  |  | B505 předsíň WC muži |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,7+1,75+2,1) |  |  |  | 5,550 |  |
| VV |  |  | -(0,9+0,8) |  |  |  | -1,700 |  |
| VV |  |  | B506 pisoáry WC muži |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,5+0,1+1+0,9)*2 |  |  |  | 7,000 |  |
| VV |  |  | 0,2*0,2 |  |  |  | 0,040 |  |
| VV |  |  | -(0,9) |  |  |  | -0,900 |  |
| VV |  |  | B504 WC muži |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,3+0,9)*2 |  |  |  | 4,400 |  |
| VV |  |  | 0,2+0,2 |  |  |  | 0,400 |  |
| VV |  |  | -(0,8) |  |  |  | -0,800 |  |
| VV |  |  | B508 kuchyň příprava jídla |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,8+1,4+0,65+0,4+0,65+2,5+0,25+0,4+0,25+3,3+0,25+1,6+0,25+1,2+3,65+2,3+0,1+2,9+2,35+2,1+0,25+0,8) |  |  |  | 30,350 |  |
|  |  |  | (0,4+0,1+0,6+3,6+0,25+1+2,65+3,65+0,15+3,65+0,2+3,85) |  |  |  | 20,100 |  |
|  |  |  | -(1+0,9+0,9) B509 kuchyň výdej jídla |  |  |  | -2,800 |  |
|  |  |  | (0,4+0,65+2,15+2,8+0,9+2,65+0,7+0,7+0,6+0,65+0,4) B513 hygiena zaměstnanci ženy |  |  |  | 12,600 |  |
|  |  |  | (0,9+2,6+0,9+0,4+0,4+0,4+1+1+1+1,3+0,4+0,25) |  |  |  | 10,550 |  |
|  |  |  | -(0,8+0,8) B504 WC zaměstnanci ženy |  |  |  | -1,600 |  |
| PČ Typ |  | Kód |  |  | Popis | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| VV |  |  |  | (1,3+0,9)*2 |  |  |  | 4,400 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 0,2+0,2 |  |  |  | 0,400 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | -(0,8+0,9) |  |  |  | -1,700 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | B514 hygiena muži |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (1+1,6+1,3+0,9+0,3+0,7) |  |  |  | 5,800 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | -(0,8) |  |  |  | -0,800 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | B504 WC zaměstnanci muži |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (1,3+0,9)*2 |  |  |  | 4,400 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | -(0,8) |  |  |  | -0,800 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | B515 úklid |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (1,15+1,5+1,5+0,4+0,2) |  |  |  | 4,750 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | -(0,8) |  |  |  | -0,800 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | B516 chladící box |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (2,8+0,3+0,6+2,3+0,25+0,1+0,4+0,1+2,8+2,65) |  |  |  | 12,300 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | -(1) |  |  |  | -1,000 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | B521 zelenina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (1,7+3,2)*2 |  |  |  | 9,800 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | -(0,9) |  |  |  | -0,900 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | B522 sklad suché potraviny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (0,6+0,35+0,65+0,35+0,9+2,7+2,2+2,7) |  |  |  | 10,450 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | -(1) |  |  |  | -1,000 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | B523 kuchyň mytí nádobí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (2,5+4,6+3,15+1,8+0,62+2,75) |  |  |  | 15,420 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | -(0,9+0,9) |  |  |  | -1,800 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Mezisoučet |  |  |  | 156,040 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 173,215 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 173,215*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 181,876 |  |  |  |  |
| 297 | K | 781571131 |  | Montáž keramických obkladů ostění lepených flexibilním lepidlem šířky ostění do 200 mm |  | m |  | 1,600 |  | 600,00 | 960,00 | CS ÚRS 2024 01 |
|  | Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781571131 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | B504 WC ženy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 0,2*2 |  |  |  | 0,400 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | B504 WC muži |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 0,2*2 |  |  |  | 0,400 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | B506 pisoár |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 0,2*2 |  |  |  | 0,400 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | B504 hygiena zaměstnanci ženy WC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 0,2*2 |  |  |  | 0,400 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 1,600 |  |  |  |  |
| 298 | M | 59761704a |  | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 |  | m2 |  | 0,352 |  | 1 500,00 | 528,00 |  |
| VV |  |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | B504 WC ženy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 0,2*2 |  |  |  | 0,400 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | B504 WC muži |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 0,2*2 |  |  |  | 0,400 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | B506 pisoár |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 0,2*2 |  |  |  | 0,400 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | B504 hygiena zaměstnanci ženy WC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 0,2*2 |  |  |  | 0,400 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 1,600 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 1,6*0,22 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 0,352 |  |  |  |  |
| 299 | K | 781674113 |  | Montáž keramických obkladů parapetů lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm |  | m |  | 4,000 |  | 500,00 | 2 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781674113 pavilon V/B

B504 WC ženy

0,9	0,900

B504 WC muži

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 0,9 |  | 0,900 |  |  |  |
| VV |  |  | B506 pisoár |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,9 |  | 0,900 |  |  |  |
| VV |  |  | B513 hygiena zaměstnanci WC ženy 504 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,3 |  | 1,300 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 300 | M | 59761704b | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 | m2 | 0,880 | 1 500,00 | 1 320,00 |  |
| VV |  |  | pavilon V/B |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC ženy |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,9 |  | 0,900 |  |  |  |
| VV |  |  | B504 WC muži |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,9 |  | 0,900 |  |  |  |
| VV |  |  | B506 pisoár |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,9 |  | 0,900 |  |  |  |
| VV |  |  | B513 hygiena zaměstnanci WC ženy 504 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,3 |  | 1,300 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 4*0,22 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,880 |  |  |  |
| 301 | K | 998781123 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 6,775 | 2 170,00 | 14 701,75 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781123 |  |  |  |  |  |
| D 783 |  |  | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 6 146,06 |  |
| 302 | K | 783301313 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým | m2 | 15,454 | 90,70 | 1 401,68 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301313 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | zámečnické výrobky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Z/1 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,089+1,2)*2*0,9 |  | 7,720 |  |  |  |
| VV |  |  | Z/2 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,335*((0,05+0,03)*2) |  | 0,534 |  |  |  |
| VV |  |  | Z/6 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6*0,6*2 |  | 7,200 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 15,454 |  |  |  |
| 303 | K | 783314101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 15,454 | 155,00 | 2 395,37 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314101 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | zámečnické výrobky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Z/1 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,089+1,2)*2*0,9 |  | 7,720 |  |  |  |
| VV |  |  | Z/2 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,335*((0,05+0,03)*2) |  | 0,534 |  |  |  |
| VV |  |  | Z/6 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6*0,6*2 |  | 7,200 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 15,454 |  |  |  |
| 304 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 15,454 | 152,00 | 2 349,01 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101

VV	zámečnické výrobky

VV	Z/1

VV	(3,089+1,2)*2*0,9	7,720

VV	Z/2

VV	3,335*((0,05+0,03)*2)	0,534

VV	Z/6

VV	6*0,6*2	7,200

VV	Součet	15,454

D	784	Dokončovací práce - malby a tapety	92 096,70

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 305 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 1 227,956 | 75,00 | 92 096,70 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101

VV	půdorys 5.NP nový stav

VV	pavilon V/A

VV	A501 chodba

VV	(0,25+0,7+6,8+2,5+1,5+3,7+2+3,7+0,7+2,025+0,9+1,3+5,05)*4,2	130,725

VV (1,8+2,02*2)*0,25	1,460 VV (3+0,75*2)*0,2	0,900 VV (1,45+2,21*2)*0,2	1,174

VV (1,45+2,21*2)*0,2	1,174 VV (1,2+2,21*2)*0,2	1,124

VV	-(1,8*2,02+0,6*1,97+3*0,75+1,45*2,21+1,45*2,21+1,2*2,21+0,7*2,02)	-17,543 VV	A502 schodiště

VV	(4,535+3,7+4,535)*4,2	53,634

VV	A506 vzduchotechnika

VV	(3,55+1,875)*2*4,2	45,570

VV	-(0,7*2,02)	-1,414

VV	A507 chodba

VV	(1,6+2,835+1,6)*3,05	18,407

VV	-(0,9*2,02)*2	-3,636

VV	A508 předsíň lékaři 1

VV	(3,1+1,865+1,5+0,6+1,75+1,265)*3,05	30,744

VV	-(0,9*2,02)*3	-5,454

VV	A509 pokoj lékaři 1

VV (3,975+3,45)*2*3,05	45,293 VV (2+1,25*2)*0,2	0,900 VV -(2*1,25+0,9*2,02)	-4,318

VV	A510 koupelna 1

VV (3,1+1,7)*2*3,05	29,280 VV -(0,9*2,02)	-1,818

VV	A511 předsíň lékaři 2

VV (1,5+2,285)*2*3,05	23,089 VV -(0,9*2,02)*3	-5,454

VV	A512 pokoj lékaři 1

VV	(3,975+4,475+1,645+1,55+2,3+2,925)*3,05	51,454

VV (2+1,25*2)*0,2	0,900 VV -(2*1,25+0,9*2,02)	-4,318

VV	A513 koupelna

VV	(3+0,5+0,5+1,4+3,5+1,875)*3,05	32,864

VV -(0,9*2,02)	-1,818 VV Mezisoučet	422,919

VV	pavilon V/B

VV	B501 jídelna

VV (14,7+0,2+4,2+0,5+0,4+0,4+0,4+3,4+0,4+0,4+0,4+3,24+1,76+4,1+1,05+1,85+2,7+0,4+0,4+0,4+6,8+0,4+0,4)*3,46 169,194 VV (1,2+1,2+0,4+0,4+0,7+0,7+3,1+0,8+3+0,4+0,4+0,4+3,8+2,3+2,3+11+0,4+0,4+1,2+4,45)*3,46 133,383

VV (0,4*4)*4*3,46	22,144 VV (0,4*3)*2*3,46	8,304 VV (11+3*2)*0,25	4,250

VV	(11+3*2)*0,25	4,250

VV	-(1,8*2,02+11*3+0,9*1,97*3+11*3)	-74,955

VV	B503 předsíň WC ženy

VV	(1,7+2,2)*2*3,46	26,988

VV	-(0,8*2,02*2+0,9*2,02)	-5,050

VV	B504 WC ženy

VV (1,3+0,9)*2*3,46	15,224 VV -(0,8*2,02)	-1,616

VV	B504 WC ženy

VV	(1,3+0,9)*2*3,46	15,224

| PČ Typ |  | Kód |  |  | Popis | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | (0,9+0,75*2)*0,2 |  |  |  | 0,480 |  |
| VV |  | -(0,8*2,02+0,9*0,75) |  |  |  | -2,291 |  |
| VV |  | B505 předsíň WC muži |  |  |  |  |  |
| VV |  | (1,7+1,75+2,1)*3,46 |  |  |  | 19,203 |  |
| VV |  | -(0,9*2,02+0,8*2,02) |  |  |  | -3,434 |  |
| VV |  | B506 pisoáry WC muži |  |  |  |  |  |
| VV |  | (1,4+0,1+1+0,9)*3,46 |  |  |  | 11,764 |  |
| VV |  | (0,9+0,75*2)*0,2 |  |  |  | 0,480 |  |
| VV |  | -(0,9*0,75) |  |  |  | -0,675 |  |
| VV |  | B504 WC muži |  |  |  |  |  |
| VV |  | (1,3+0,9)*2*3,46 |  |  |  | 15,224 |  |
| VV |  | (0,9+0,75*2)*0,2 |  |  |  | 0,480 |  |
| VV |  | -(0,8*2,02+0,9*0,75) |  |  |  | -2,291 |  |
| VV |  | B508 kuchyň příprava jídla |  |  |  |  |  |
| VV |  | (2,8+1,4+0,65+0,4+0,65+2,5+0,25+0,4+0,25+3,3+0,25+1,6+0,25+1,2+3,65+2,3+0,1+2,9+2,35+2,1+0,25+0,8)*3,46 |  |  |  | 105,011 |  |
| VV |  | (0,4+0,1+0,6+3,6+0,25+1+2,65+3,65+0,15+3,65+0,2+3,85)*3,46 |  |  |  | 69,546 |  |
| VV |  | -(1*2,02+0,9*1,97) |  |  |  | -3,793 |  |
| VV |  | B509 kuchyň výdej jídla |  |  |  |  |  |
| VV |  | (0,4+0,65+2,15+2,8+0,9+2,65+0,7+0,7+0,6+0,65+0,4)*3,46 |  |  |  | 43,596 |  |
| VV |  | -(0,9*1,97*2) |  |  |  | -3,546 |  |
| VV |  | B510 chodba |  |  |  |  |  |
| VV |  | (5,2+0,6+8,1+0,6+1,7+1+0,2+0,2+0,4+0,4+0,4+1,95+0,4+0,4+2,5+2,75+11,5)*3,46 |  |  |  | 132,518 |  |
| VV |  | (1+2,1*2)*0,2 |  |  |  | 1,040 |  |
| VV |  | (1,25+2,1*2)*0,3 |  |  |  | 1,635 |  |
| VV |  | (1+2,01*2)*0,2 |  |  |  | 1,004 |  |
| VV |  | -(1*2,02+0,9*1,97*2+0,9*2,02+1*2,1+1,25*2,1+1*2,1+0,9*2,02+1*2,02+0,8*2,02+0,9*2,02*3) |  |  |  | -25,117 |  |
| VV |  | B511 šatna zam.muži |  |  |  |  |  |
| VV |  | (1,1+2,6+1,7+1,6+0,6+1)*3,46 |  |  |  | 29,756 |  |
| VV |  | -(0,9*2,02+0,8*2,02*2) |  |  |  | -5,050 |  |
| VV |  | B504 WC muži |  |  |  |  |  |
| VV |  | (1,3+0,9)*2*3,4 |  |  |  | 14,960 |  |
| VV |  | -(0,8*2,02) |  |  |  | -1,616 |  |
| VV |  | B512 šatna zaměstnanci ženy |  |  |  |  |  |
| VV |  | (3,2+0,9+0,6+2,7+2,6+2,6)*3,46 |  |  |  | 43,596 |  |
| VV |  | -(0,9*2,02+0,8*2,02) |  |  |  | -3,434 |  |
| VV |  | B513 hygiena zaměstnanci |  |  |  |  |  |
| VV |  | (0,9+2,6+0,9+0,4+0,4+0,4+1+1+1+1,3+0,4+0,25)*3,46 |  |  |  | 36,503 |  |
| VV |  | -(0,8*2,02)*2 |  |  |  | -3,232 |  |
| VV |  | B504 WC personál ženy |  |  |  |  |  |
| VV |  | (1,3+0,9)*2*3,46 |  |  |  | 15,224 |  |
| VV |  | (1,3+0,75*2)*0,2 |  |  |  | 0,560 |  |
| VV |  | -(1,3*0,75+0,8*2,02) |  |  |  | -2,591 |  |
| VV |  | B514 hygiena muži |  |  |  |  |  |
| VV |  | (1+1,6+1,3+0,9+0,3+0,7)*3,46 |  |  |  | 20,068 |  |
| VV |  | -(0,8*2,02) |  |  |  | -1,616 |  |
| VV |  | B515 úklid |  |  |  |  |  |
| VV |  | (1,1+2,65+1,5+2,3+0,4+0,3)*3,46 |  |  |  | 28,545 |  |
| VV |  | -(0,8*2,02) |  |  |  | -1,616 |  |
| VV |  | B516 chladící box |  |  |  |  |  |
| VV |  | (2,8+0,3+0,6+2,3+0,25+0,1+0,4+0,1+2,8+2,65)*3,46 |  |  |  | 42,558 |  |
| VV |  | -(1*2,02) |  |  |  | -2,020 |  |
| VV |  | B517 sklad oddech |  |  |  |  |  |
| VV |  | (2,4+2,65)*2*3,46 |  |  |  | 34,946 |  |
| VV |  | -(0,9*2,02) |  |  |  | -1,818 |  |
| VV |  | B518 kancelář provozní |  |  |  |  |  |
| VV |  | (3,5+0,25+0,4+2,5+1,4+0,6+2,55+2,15)*3,46 |  |  |  | 46,191 |  |
| VV |  | (2+1,45*2)*0,2 |  |  |  | 0,980 |  |
| VV |  | -(0,9*2,02+2*1,45) |  |  |  | -4,718 |  |
| VV |  | B521 zelenina |  |  |  |  |  |
| VV |  | (1,7+3,2)*2*3,46 |  |  |  | 33,908 |  |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | -(0,9*1,97) |  | -1,773 |  |  |  |
| VV |  |  | B522 sklad suché potraviny |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,6+0,35+0,65+0,35+0,9+2,7+2,2+2,7)*3,46 |  | 36,157 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1*2,02) |  | -2,020 |  |  |  |
| VV |  |  | B523 kuchyň mytí nádobí |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,5+4,6+3,15+1,8+0,62+2,75)*3,46 |  | 53,353 |  |  |  |
| VV |  |  | -(0,9*1,97)*2 |  | -3,546 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 1 080,429 |  |  |  |
| VV |  |  | SDK podhledy |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pavilon V/A |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 13,66+5,27+3,4+14,13+6,4 |  | 42,860 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | 42,860 |  |  |  |
| VV |  |  | -318,252 |  | -318,252 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  | -318,252 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1 227,956 |  |  |  |
| D 786 |  |  | Dokončovací práce - stínění a čalounické úpravy |  |  |  | 103 056,12 |  |
| 306 | K | 786623021 | Montáž fasádních žaluzií před okenní nebo dveřní otvor ovládaných motorem, včetně krycího plechu a vodících profilů, plochy do 4 m2 | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623021 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | okna |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/7 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 307 | M | 55342548 | žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 4,0m2 | m2 | 3,960 | 3 500,00 | 13 860,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | okna |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/7 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,32*3,0 |  | 3,960 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 3,960 |  |  |  |
| 308 | K | 786623025 | Montáž fasádních žaluzií před okenní nebo dveřní otvor ovládaných motorem, včetně krycího plechu a vodících profilů, plochy přes 6 do 8 m2 | kus | 3,000 | 1 500,00 | 4 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/786623025 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | okna |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/7 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 309 | M | 55342552 | žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 8,0m2 | m2 | 23,760 | 3 500,00 | 83 160,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | okna |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Ok/7 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,64*3,0)*3 |  | 23,760 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 23,760 |  |  |  |
| 310 | K | 998786103 | Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m | t | 0,028 | 1 290,00 | 36,12 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998786103 |  |  |  |  |  |
| D VRN |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 560 000,00 |  |
| 311 | K | VRN 01 | Zařízení staveniště | % | 2,600 | 211 538,46 | 550 000,00 |  |
| 312 | K | VRN 02 | Provoz investora | % | 2,600 | 3 846,15 | 10 000,00 |  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:

SO 02 - Nástavba objektu pro umístění nového (přemístěného) gastroprovozu Úroveň 3:

### SO 021 - 03a2 Silnoproud Gastroprovoz

| KSO: |  |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |
| Zadavatel: |  |  | IČ: | 47813750 |
| Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  |  | DIČ: |  |
| Účastník: |  |  | IČ: | 02632195 |
| KP REVITAL s.r.o. Projektant: Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. Zpracovatel: Poznámka: |  |  | DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: | CZ02632195 60766859 |
| Cena bez DPH |  |  |  | 2 718 733,00 |
| DPH základní snížená | Základ daně 2 718 733,00 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 570 933,93 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 3 289 666,93 |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:

SO 02 - Nástavba objektu pro umístění nového (přemístěného) gastroprovozu Úroveň 3:

### SO 021 - 03a2 Silnoproud Gastroprovoz

| Místo: |  | Datum: | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  | Projektant: | Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. |  |
| Účastník: KP REVITAL s.r.o. |  | Zpracovatel: |  |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  | 2 718 733,00 |  |
| D1 - 1. TRAFOSTANICE - ROZVADĚČ RH2 - ÚPRAVA MĚŘENÍ |  |  | 14 362,00 |  |
| D2 - B. DODÁVKY |  |  | 2 593 371,00 |  |
| D3 - 1. ROZVADĚČ RSM-5 - pole č.1-2 |  |  | 199 766,00 |  |
| D4 - 2. ROZVADĚČ RP-5 |  |  | 53 833,00 |  |
| D5 - 3. SVÍTIDLA |  |  | 291 747,00 |  |
| D7 - 2. B |  |  | 58 500,00 |  |
| D8 - 3. C |  |  | 154 780,00 |  |
| D9 - 4. D |  |  | 7 875,00 |  |
| D10 - 5. E |  |  | 28 000,00 |  |
| D12 - 7. G |  |  | 2 996,00 |  |
| D13 - 8. H |  |  | 5 436,00 |  |
| D14 - 9. N |  |  | 34 160,00 |  |
| D15 - 4. PŘÍSTROJE ELEKTROINSTALAČNÍ |  |  | 78 918,00 |  |
| D16 - 5. INSTALAČNÍ MATERIÁL |  |  | 110 982,00 |  |
| D17 - 6. KABELY, VODIČE |  |  | 1 354 827,00 |  |
| D18 - 7. UZEMNĚNÍ, BLESKOSVOD |  |  | 146 298,00 |  |
| D19 - 9. PRŮRAZY, NIKY, DRÁŽKY, ZEDNICKÉ PRÁCE, UCPÁVKY |  |  | 357 000,00 |  |
| D20 - D. REVIZE |  |  | 31 000,00 |  |

OST - Ostatní	80 000,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:

SO 02 - Nástavba objektu pro umístění nového (přemístěného) gastroprovozu Úroveň 3:

### SO 021 - 03a2 Silnoproud Gastroprovoz

| Místo: |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  |  |  |  | Projektant: |  | Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. |  |
| Účastník: |  |  | KP REVITAL s.r.o. |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |
| PČ Typ | Kód |  |  | Popis | MJ | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |

Náklady soupisu celkem	2 718 733,00

### D	D1	1. TRAFOSTANICE - ROZVADĚČ RH2 - ÚPRAVA MĚŘENÍ	14 362,00

| 1 | K | Pol11 | 1. Měřící transformátor proudu násuvný, typ CLA 3.1 - 1000/5A, tř.p.0,5S, 10VA | ks | 3,000 | 2 890,00 | 8 670,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | Pol12 | 2. Elektroměr třífázový jedosazbový pro nepřímé měření, typ EDIN 37XL, X/5, 7 modulů, LCD | ks | 1,000 | 1 985,00 | 1 985,00 |  |
| 3 | K | Pol13 | 3. Pojistkový odpojovač modulový, typ VARIUS, OPVP10-3 | ks | 1,000 | 312,00 | 312,00 |  |
| 4 | K | Pol14 | 4. Pojistka válcová PV10-4A gG | ks | 3,000 | 25,00 | 75,00 |  |
| 5 | K | Pol15 | 5. Vodič CYA 2,5 mm2 - černý | m | 10,000 | 12,00 | 120,00 |  |
| 6 | K | Pol16 | 6. Montážní nezařazené práce, manipulace, drobný materiál | kpl. | 1,000 | 3 200,00 | 3 200,00 |  |

D	D2	B. DODÁVKY	2 593 371,00

D	D3	1. ROZVADĚČ RSM-5 - pole č.1-2	199 766,00

| 7 | K | Pol17 | Oceloplechový skříňový rozvaděč SCHRACK TECHNIK, typ AT206041, rozměr 600x2150x400 mm, IP54, včetně Cu sběrnic L1,L2,L3 + N+PE, In=400A, Ik=10kA, RAL7035 | ks | 1,000 | 17 000,00 | 17 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | K | Pol18 | Oceloplechový skříňový rozvaděč SCHRACK TECHNIK, typ AT208041, nucené odvětrání, rozměr 800x2150x400 mm, IP54, včetně Cu sběrnic L1,L2,L3 + N+PE, In=400A, Ik=10kA, RAL7035 | ks | 1,000 | 22 300,00 | 22 300,00 |  |
| 9 | K | Pol19 | 3. Svorkovnice N/PE mosazná NSCH 10x15x1000, 111 přípojných míst, 25 mm2, 1000116 eleman | ks | 4,000 | 555,00 | 2 220,00 |  |
| 10 | K | Pol20 | 4. Výkonový jistič OEZ, typ 3VA1340-4EF32-0AA0, Icu 36 kA, 3 pól., pevné provedení,přední přívod, nadproudová spoušť TM240(ATAM), Ir 280-400A, napěťová spoušť STL, Ue AC 208-277V, připojovací sada horní 3VA9483-0QC00, dolní 3VA9403-0QC23 | ks | 2,000 | 12 600,00 | 25 200,00 |  |

Poznámka k položce:

P	přední přívod, nadproudová spoušť TM240(ATAM), Ir 280-400A, napěťová spoušť STL,

Ue AC 208-277V, připojovací sada horní 3VA9483-0QC00, dolní 3VA9403-0QC23

| 11 | K | Pol21 | 5. Kombinovaný svodič přepětí 1B+2C, typ SVBC 12,5-3N-MZ, TN-S (3L+N+PE) - 4 modulový | ks | 1,000 | 6 022,00 | 6 022,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | K | Pol22 | 6. Tlačítkový ovladač EATON RMQ-Titan, C22-PVT45P-K11, rudé, Z+V kontakt, M22-XZK-CZ99 | ks | 1,000 | 698,00 | 698,00 |  |
| 13 | K | Pol23 | 7. Kontrolka EATON RMQ-Titan, M22-L-W, 230V, bílá | ks | 1,000 | 325,00 | 325,00 |  |
| 14 | K | Pol24 | 8. Jistič jednofázový LTS-4B/1, 10kA | ks | 7,000 | 249,00 | 1 743,00 |  |
| 15 | K | Pol25 | 9. Jistič jednofázový LTS-6B/1, 10kA | ks | 2,000 | 185,00 | 370,00 |  |
| 16 | K | Pol26 | 10. Jistič jednofázový LTS-10C/1, 10kA | ks | 11,000 | 146,00 | 1 606,00 |  |
| 17 | K | Pol27 | 11. Jistič jednofázový LTS-16B/1, 10kA | ks | 6,000 | 95,00 | 570,00 |  |
| 18 | K | Pol28 | 12. Proudový chránič s ochranou OLI-10B-1N-030, 10A, In=0,03A, 10kA, typ AC | ks | 4,000 | 1 665,00 | 6 660,00 |  |
| 19 | K | Pol29 | 13. Proudový chránič s ochranou OLI-16B-1N-030, 16A, In=0,03A, 10kA, typ AC | ks | 18,000 | 1 665,00 | 29 970,00 |  |
| 20 | K | Pol30 | 14. Proudový chránič LFN 25/4/030, 25A, In=0,03A, 10kA, typ AC | ks | 8,000 | 1 333,00 | 10 664,00 |  |
| 21 | K | Pol31 | 15. Proudový chránič LFN 40/4/030, 40A, In=0,03A, 10kA, typ AC | ks | 2,000 | 1 371,00 | 2 742,00 |  |
| 22 | K | Pol32 | 16. Proudový chránič LFN 50/4/030, 50A, In=0,03A, 10 kA, typ AC | ks | 1,000 | 3 150,00 | 3 150,00 |  |
| 23 | K | Pol33 | 17. Proudový chránič LFN 63/4/030, 63A, In=0,03A, 10kA, typ AC | ks | 4,000 | 3 300,00 | 13 200,00 |  |
| 24 | K | Pol34 | 18. Impulsní relé MIR-16-001-A230 | ks | 7,000 | 1 056,00 | 7 392,00 |  |
| 25 | K | Pol35 | 19. Pojistkový odpojovač modulový, typ VARIUS, OPVP10-1 | ks | 1,000 | 108,00 | 108,00 |  |
| 26 | K | Pol36 | 20. Pojistkový odpojovač modulový, typ VARIUS, OPVP10-3 | ks | 1,000 | 312,00 | 312,00 |  |
| 27 | K | Pol37 | 21. Pojistkový odpojovač modulový, typ VARIUS, OPVP14-3 | ks | 13,000 | 795,00 | 10 335,00 |  |
| 28 | K | Pol38 | 22. Pojistkový odpojovač řadový, typ VARIUS, FH00-3A/T-160A-3P | ks | 1,000 | 1 523,00 | 1 523,00 |  |
| 29 | K | Pol39 | 23. Pojistka válcová PV10-6A gG | ks | 1,000 | 28,00 | 28,00 |  |
| 30 | K | Pol40 | 24. Pojistka válcová PV14-25A gG | ks | 3,000 | 30,00 | 90,00 |  |
| 31 | K | Pol41 | 25. Pojistka válcová PV14-32A gG | ks | 6,000 | 32,00 | 192,00 |  |
| 32 | K | Pol42 | 26. Pojistka válcová PV14-40A gG | ks | 6,000 | 45,00 | 270,00 |  |
| 33 | K | Pol43 | 27. Pojistka válcová PV14-50A gG | ks | 6,000 | 54,00 | 324,00 |  |
| 34 | K | Pol44 | 28. Pojistka válcová PV14-63A gG | ks | 24,000 | 59,00 | 1 416,00 |  |
| 35 | K | Pol45 | 29. Pojistka nožová, typ PN00-160A gG | ks | 3,000 | 125,00 | 375,00 |  |
| 36 | K | Pol46 | 30. Svorka řadová RSA 1,5 - bílá | ks | 32,000 | 18,00 | 576,00 |  |
| 37 | K | Pol47 | 31. Svorka řadová RSA 2,5 - bílá | ks | 45,000 | 18,00 | 810,00 |  |
| 38 | K | Pol48 | 32. Svorka řadová RSA 4 - bílá | ks | 9,000 | 25,00 | 225,00 |  |
| 39 | K | Pol49 | 33. Svorka řadová RSA 6 - bílá | ks | 3,000 | 32,00 | 96,00 |  |
| 40 | K | Pol50 | 34. Svorka řadová RSA 10 - bílá | ks | 9,000 | 50,00 | 450,00 |  |
| 41 | K | Pol51 | 35. Svorka řadová RSA 16 - bílá | ks | 6,000 | 80,00 | 480,00 |  |
| 42 | K | Pol52 | 36. Svorka řadová RSA 25 - bílá | ks | 6,000 | 120,00 | 720,00 |  |
| 43 | K | Pol53 | 37. Vodič CYA 1,5 mm2 - černý | m | 70,000 | 7,00 | 490,00 |  |
| 44 | K | Pol54 | 38. Vodič CYA 2,5 mm2 - černý | m | 80,000 | 12,00 | 960,00 |  |
| 45 | K | Pol55 | 39. Vodič CYA 4 mm2 - černý | m | 20,000 | 18,00 | 360,00 |  |
| 46 | K | Pol56 | 40. Vodič CYA 6 mm2 - černý | m | 5,000 | 21,00 | 105,00 |  |
| 47 | K | Pol57 | 41. Vodič CYA 10 mm2 - černý | m | 20,000 | 30,00 | 600,00 |  |
| 48 | K | Pol58 | 42. Vodič CYA 16 mm2 - černý | m | 10,000 | 45,00 | 450,00 |  |
| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 49 | K | Pol59 | 43. Vodič CYA 25 mm2 - černý | m | 10,000 | 65,00 | 650,00 |  |
| 50 | K | Pol60 | 44. Průchodka kabelová, typ Pg9 | ks | 2,000 | 9,00 | 18,00 |  |
| 51 | K | Pol61 | 45. Průchodka kabelová, typ Pg13,5 | ks | 24,000 | 12,00 | 288,00 |  |
| 52 | K | Pol62 | 46. Průchodka kabelová, typ Pg16 | ks | 24,000 | 16,00 | 384,00 |  |
| 53 | K | Pol63 | 47. Průchodka kabelová, typ Pg21 | ks | 10,000 | 20,00 | 200,00 |  |
| 54 | K | Pol64 | 48. Průchodka kabelová, typ Pg29 | ks | 7,000 | 29,00 | 203,00 |  |
| 55 | K | Pol65 | 49. Průchodka kabelová, typ Pg36 | ks | 2,000 | 58,00 | 116,00 |  |
| 56 | K | Pol66 | 50. Průchodka kabelová, typ Pg50 | ks | 2,000 | 100,00 | 200,00 |  |
| 57 | K | Pol67 | 51. Nalepovací štítek - "Pozor, elektrické zařízení" | ks | 2,000 | 20,00 | 40,00 |  |
| 58 | K | Pol68 | 52. Nalepovací štítek - "Nehasit vodou" | ks | 2,000 | 20,00 | 40,00 |  |
| 59 | K | Pol69 | 53. Montážní nezařazené práce, manipulace, drobný materiál | kpl. | 1,000 | 24 500,00 | 24 500,00 |  |

D	D4	2. ROZVADĚČ RP-5	53 833,00

| 60 | K | Pol70 |  | 1. Rozvaděč EATON, typ BP-U-DWB-400/7-EIS, plechové dveře, pož. odolnost EI30 DP1-S,kouřotěsný, pod omítku, rozměr 426x754x195 mm, 48 (4x12) modulů, IP40, bílý |  | ks | 1,000 | 15 200,00 | 15 200,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | K | Pol71 |  | 2. Vypínač modulový MSO 32/3 - 32A/10kA |  | ks | 1,000 | 450,00 | 450,00 |  |
| 62 | K | Pol72 |  | 3. Kombinovaný svodič přepětí 1B+2C, 12,5-3N-MZ, TN-S (3L+N+PE) - 4 modulový |  | ks | 2,000 | 6 022,00 | 12 044,00 |  |
| 63 | K | Pol73 |  | 4. Jistič jednofázový LTS-6B/1, 10kA |  | ks | 4,000 | 185,00 | 740,00 |  |
| 64 | K | Pol74 |  | 5. Jistič jednofázový LTS-10C/1, 10kA |  | ks | 11,000 | 146,00 | 1 606,00 |  |
| 65 | K | Pol75 |  | 6. Proudový chránič s ochranou OLI-10B-1N-030, 10A, In=0,03A, 10kA, typ AC |  | ks | 2,000 | 1 665,00 | 3 330,00 |  |
| 66 | K | Pol76 |  | 7. Proudový chránič s ochranou OLI-16B-1N-030, 16A, In=0,03A, 10kA, typ AC |  | ks | 7,000 | 1 665,00 | 11 655,00 |  |
| 67 | K | Pol77 |  | 8. Impulsní relé MIR-16-001-A230 |  | ks | 3,000 | 1 056,00 | 3 168,00 |  |
| 68 | K | Pol78 |  | 9. Nalepovací štítek - "Pozor, elektrické zařízení" |  | ks | 1,000 | 20,00 | 20,00 |  |
| 69 | K | Pol79 |  | 10. Nalepovací štítek - "Nehasit vodou" |  | ks | 1,000 | 20,00 | 20,00 |  |
| 70 | K | Pol80 |  | 11. Montážní nezařazené práce, manipulace, drobný materiál |  | kpl. | 1,000 | 5 600,00 | 5 600,00 |  |
| D |  | D5 |  | 3. SVÍTIDLA |  |  |  |  | 291 747,00 |  |
| D |  | D7 |  | 2. B |  |  |  |  | 58 500,00 |  |
| 72 | K | Pol82 |  | LED panel interiérový přisazený, typ US4000A4KN600/ND, 1x36W, 4100 lm, 4000K, IP40, rozměr 600x600 mm, korpus hliník, kryt mikroprisma |  | ks | 26,000 | 2 250,00 | 58 500,00 |  |
| D |  | D8 |  | 3. C |  |  |  |  | 154 780,00 |  |
| 73 | K | Pol83 |  | LED panel interiérový přisazený, typ US3000A4KN600/ND, 1x27W, 3200 lm, 4000K, IP40, rozměr 600x600 mm, korpus hliník, kryt mikroprisma |  | ks | 71,000 | 2 180,00 | 154 780,00 |  |
| D |  | D9 |  | 4. D |  |  |  |  | 7 875,00 |  |
| 74 | K | Pol84 |  | LED svítidlo interiérové kruhové vestavné, 1x18W, 4000 K, 1600 lm, IP54, korpus - oceloplechový bílý, difuzor - opálový plast, průměr 205 mm |  | ks | 7,000 | 1 125,00 | 7 875,00 |  |
| D |  | D10 |  | 5. E |  |  |  |  | 28 000,00 |  |
| 75 | K | Pol85 |  | LED svítidlo interiérové kruhové vestavné, 1x11W, 4000 K, 1100 lm, IP54, korpus - oceloplechový bílý, difuzor - opálový plast, průměr 205 mm |  | ks | 25,000 | 1 120,00 | 28 000,00 |  |
| PČ Typ |  |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| D |  | D12 |  | 7. G |  |  |  |  | 2 996,00 |  |
| 77 | K | Pol87 |  | LED svítidlo venkovní přisazené, 1x16W, 4000 K, 1700 lm, IP54, senzor pohybu, korpus - hliník bílý, difuzor - opálový plast |  | ks | 2,000 | 1 498,00 | 2 996,00 |  |
| D |  | D13 |  | 8. H |  |  |  |  | 5 436,00 |  |
| 78 | K | Pol88 |  | LED svítidlo venkovní přisazené, 1x16W, 4000 K, 1700 lm, IP54, korpus - hliník bílý, difuzor - opálový plast |  | ks | 4,000 | 1 359,00 | 5 436,00 |  |
| D |  | D14 |  | 9. N |  |  |  |  | 34 160,00 |  |
| 79 | K | Pol89 |  | LED svítidlo nouzové přisazené s vlastním zdrojem 1h., typ DIANA LED, 230V, 1x3W, IP44/20, korpus plast, kryt polykarbonát, nouzové osvětlení |  | ks | 28,000 | 1 220,00 | 34 160,00 |  |

D	D15	4. PŘÍSTROJE ELEKTROINSTALAČNÍ	78 918,00

| 80 | K | Pol90 | 1. Tlačítko požární, typ GW 42-201, červené, se sklem | ks | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | K | Pol91 | 2. Pohybové čidlo PIR | ks | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |  |
| 82 | K | Pol92 | 3. Tlačítko kolébkové č. 1/0, typ 3559-A91345, IP20, | ks | 57,000 | 217,00 | 12 369,00 |  |
| 83 | K | Pol93 | 4. Spínač kolébkový č. 1, typ 3559-A01345, IP20, | ks | 6,000 | 204,00 | 1 224,00 |  |
| 84 | K | Pol94 | 5. Spínač kolébkový č. 1, typ 3559-A01940B, IP44, | ks | 16,000 | 310,00 | 4 960,00 |  |
| 85 | K | Pol95 | 6. Spínač kolébkový dvojitý č. 5, typ 3559-A05345, IP20 | ks | 3,000 | 243,00 | 729,00 |  |
| 86 | K | Pol96 | 7. Spínač kolébkový č. 5, typ 3559-A05940B, IP44, | ks | 2,000 | 269,00 | 538,00 |  |
| 87 | K | Pol97 | 8. Spínač kolébkový č. 6, typ 3559-A06345, IP20 | ks | 6,000 | 212,00 | 1 272,00 |  |
| 88 | K | Pol98 | 9. Spínač kolébkový č. 6, typ 3559-A06940B, IP44, | ks | 4,000 | 240,00 | 960,00 |  |
| 89 | K | Pol99 | 10. Kryt spínače jednoduchý, typ 3558A-A651B | ks | 89,000 | 43,00 | 3 827,00 |  |
| 90 | K | Pol100 | 11. Kryt spínače dělený, typ 3558A-A652B | ks | 5,000 | 54,00 | 270,00 |  |
| 91 | K | Pol101 | 12. Rámeček jednonásobný, typ 3901A-B10 B | ks | 81,000 | 26,00 | 2 106,00 |  |
| 92 | K | Pol102 | 13. Rámeček dvojnásobný,typ 3901A-B20 B | ks | 10,000 | 49,00 | 490,00 |  |
| 93 | K | Pol103 | 14. Rámeček trojnásobný, typ 3901A-B30 B | ks | 1,000 | 70,00 | 70,00 |  |
| 95 | K | Pol105 | 16. Rámeček pětinásobný, typ 3901A-B50 B | ks | 1,000 | 116,00 | 116,00 |  |
| 96 | K | Pol106 | 17. Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP20 | ks | 77,000 | 265,00 | 20 405,00 |  |
| 97 | K | Pol107 | 18. Zásuvka dvojnásobná 230V/16A, IP20 | ks | 2,000 | 299,00 | 598,00 |  |
| 98 | K | Pol108 | 19. Zásuvka dvojnásobná 230V/16A s.p.o., IP20 | ks | 1,000 | 987,00 | 987,00 |  |
| 99 | K | Pol109 | 20. Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP44 - pod omítku | ks | 25,000 | 297,00 | 7 425,00 |  |
| 100 | K | Pol110 | 21. Zásuvka třífázová, typ CUE 400V/16A, 5 kol. , ABB Praha | ks | 7,000 | 198,00 | 1 386,00 |  |
| 101 | K | Pol111 | 22. Vypínač vačkový kompaktní se skříni na povrch, typ VS16, 400V/16A - 3P, poloha 0-1 | ks | 1,000 | 972,00 | 972,00 |  |
| 102 | K | Pol112 | 23. Vypínač vačkový kompaktní se skříni na povrch, typ VS25, 400V/25A - 3P, poloha 0-1 | ks | 1,000 | 972,00 | 972,00 |  |
| 103 | K | Pol113 | 24. Vypínač vačkový kompaktní se skříni na povrch, typ VS32, 400V/32A - 3P, poloha 0-1 | ks | 2,000 | 972,00 | 1 944,00 |  |
| 104 | K | Pol114 | 25. Vypínač vačkový kompaktní se skříni na povrch, typ VS40, 400V/40A - 3P, poloha 0-1 | ks | 1,000 | 1 594,00 | 1 594,00 |  |
| 105 | K | Pol115 | 26. Vypínač vačkový kompaktní se skříni na povrch, typ VS63, 400V/63A - 3P, poloha 0-1 | ks | 4,000 | 1 926,00 | 7 704,00 |  |
| D |  | D16 | 5. INSTALAČNÍ MATERIÁL |  |  |  | 110 982,00 |  |
| 106 | K | Pol116 | 1. Krabice inst. univerzální pod omítku, bezhalogenová, typ KPR 68-70/HF_HA, jednonásobná | ks | 205,000 | 76,00 | 15 580,00 |  |
| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 107 | K | Pol117 | 2. Krabice KSK80_KA | ks | 50,000 | 40,00 | 2 000,00 |  |
| 108 | K | Pol118 | 3. Krabice pod omítku, bezhalogenová, pro Usx.x . - pro potenciálové svorkovnice EPS3 | ks | 10,000 | 684,00 | 6 840,00 |  |
| 109 | K | Pol119 | 4. Trubka instalační ohebná Monoflex 1420 | m | 100,000 | 45,00 | 4 500,00 |  |
| 110 | K | Pol120 | 5. Trubka instalační ohebná Monoflex 1429 | m | 150,000 | 47,00 | 7 050,00 |  |
| 111 | K | Pol121 | 6. Trubka korugovaná KF09040 - červená | m | 20,000 | 55,00 | 1 100,00 |  |
| 112 | K | Pol122 | 7. Trubka korugovaná KF09050 - červená | m | 25,000 | 55,00 | 1 375,00 |  |
| 113 | K | Pol123 | 8. Svorkovnice N/PE mosazná NSCH 10x15x1000, 111 přípojných míst, 25 mm2, 1000116 | ks | 3,000 | 563,00 | 1 689,00 |  |
| 114 | K | Pol124 | 9. Kabelová lávka KL 60X200_S | m | 40,000 | 555,00 | 22 200,00 |  |
| 115 | K | Pol125 | 10. Spojka kabelové lávky S 60X200 | ks | 14,000 | 25,00 | 350,00 |  |
| 116 | K | Pol126 | 11. Držák střední DS 200_S | ks | 30,000 | 167,00 | 5 010,00 |  |
| 117 | K | Pol127 | 12. Svorka WAGO 273 - 101 | ks | 220,000 | 40,00 | 8 800,00 |  |
| 118 | K | Pol128 | 13. Kabelový závěs / sponka, DZSZ60x100_S, ocelová - bez požární odolnosti | ks | 180,000 | 153,00 | 27 540,00 |  |
| 119 | K | Pol129 | 14. Montážní krabice GEWISS GE 44211 - 472x392x130 mm, pro HOP | ks | 1,000 | 1 623,00 | 1 623,00 |  |
| 120 | K | Pol130 | 15. Sběrnice Cu 60x8 mm, upevnění do krabice HOP, vyvrtání otvorů pro oka vodičů | ks | 1,000 | 325,00 | 325,00 |  |
| 121 | K | Pol131 | 16. Vruty, srouby, hmoždinky | kpl. | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |

D	D17	6. KABELY, VODIČE	1 354 827,00

| 122 | K | Pol132 | 1. Kabel bezhalogenový, požárně odolný, silový CXKH-V-O 2x1,5 - P60, B2s1d1 | m | 50,000 | 51,00 | 2 550,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123 | K | Pol133 | 2. Kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-O 3x1,5 - B2s1d0 | m | 1 350,000 | 53,00 | 71 550,00 |  |
| 124 | K | Pol134 | 3. Kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 3x1,5 - B2s1d0 | m | 1 750,000 | 53,00 | 92 750,00 |  |
| 125 | K | Pol135 | 4. Kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 3x2,5 - B2s1d0 | m | 1 950,000 | 66,00 | 128 700,00 |  |
| 126 | K | Pol136 | 5. Kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 5x2,5 - B2s1d0 | m | 500,000 | 92,00 | 46 000,00 |  |
| 127 | K | Pol137 | 6. Kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 5x4 - B2s1d0 | m | 280,000 | 131,00 | 36 680,00 |  |
| 128 | K | Pol138 | 7. Kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 4x6 - B2s1d0 | m | 50,000 | 150,00 | 7 500,00 |  |
| 129 | K | Pol139 | 8. Kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 5x6 - B2s1d0 | m | 60,000 | 180,00 | 10 800,00 |  |
| 130 | K | Pol140 | 9. Kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 5x10 - B2s1d0 | m | 150,000 | 289,00 | 43 350,00 |  |
| 131 | K | Pol141 | 10. Kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 5x16 - B2s1d0 | m | 100,000 | 423,00 | 42 300,00 |  |
| 132 | K | Pol142 | 11. Kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 5x25 - B2s1d0 | m | 65,000 | 697,00 | 45 305,00 |  |
| 133 | K | Pol143 | 12. Kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 3x120+70 - B2s1d0 | m | 260,000 | 2 410,00 | 626 600,00 |  |
| 134 | K | Pol144 | 13. Kabel ohebný gumový, CGSG 5x4 mm2 | m | 10,000 | 135,00 | 1 350,00 |  |
| 135 | K | Pol145 | 14. Kabel ohebný gumový, CGSG 5x10 mm2 | m | 20,000 | 316,00 | 6 320,00 |  |
| 136 | K | Pol146 | 15. Kabel ohebný gumový, CGSG 5x16 mm2 | m | 10,000 | 465,00 | 4 650,00 |  |
| 137 | K | Pol147 | 16. Kabel ohebný gumový, CGSG 5x25 mm2 | m | 20,000 | 748,00 | 14 960,00 |  |
| 138 | K | Pol148 | 17. Vodič pospojování CY4 zž - bezhalogenový | m | 500,000 | 48,00 | 24 000,00 |  |
| 139 | K | Pol149 | 18. Vodič pospojování CYA6 zž - bezhalogenový | m | 250,000 | 65,00 | 16 250,00 |  |
| 140 | K | Pol150 | 19. Vodič pospojování CYA10 zž - bezhalogenový | m | 150,000 | 84,00 | 12 600,00 |  |
| 141 | K | Pol151 | 20. Vodič pospojování CYA16 zž - bezhalogenový | m | 100,000 | 111,00 | 11 100,00 |  |
| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 142 | K | Pol152 | 21. Vodič pospojování CYA120 zž - bezhalogenový | m | 120,000 | 612,00 | 73 440,00 |  |
| 143 | K | Pol153 | 22. Ukončení - kabel bezhalogenový, požárně odolný, silový CXKH-V-O 2x1,5 - P60, B2s1d1 | ks | 2,000 | 32,00 | 64,00 |  |
| 144 | K | Pol154 | 23. Ukončení - kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-O 3x1,5 - B2s1d0 | ks | 80,000 | 32,00 | 2 560,00 |  |
| 145 | K | Pol155 | 24. Ukončení - kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 3x1,5 - B2s1d0 | ks | 420,000 | 32,00 | 13 440,00 |  |
| 146 | K | Pol156 | 25. Ukončení - kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 3x2,5 - B2s1d0 | ks | 350,000 | 32,00 | 11 200,00 |  |
| 147 | K | Pol157 | 26. Ukončení - kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 5x2,5 - B2s1d0 | ks | 30,000 | 32,00 | 960,00 |  |
| 148 | K | Pol158 | 27. Ukončení - kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 5x4 - B2s1d0 | ks | 4,000 | 32,00 | 128,00 |  |
| 149 | K | Pol159 | 28. Ukončení - kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 4x6 - B2s1d0 | ks | 6,000 | 32,00 | 192,00 |  |
| 150 | K | Pol160 | 29. Ukončení - kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 5x6 - B2s1d0 | ks | 2,000 | 32,00 | 64,00 |  |
| 151 | K | Pol161 | 30. Ukončení - kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 5x10 - B2s1d0 | ks | 6,000 | 36,00 | 216,00 |  |
| 152 | K | Pol162 | 31. Ukončení - kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 5x16 - B2s1d0 | ks | 4,000 | 40,00 | 160,00 |  |
| 153 | K | Pol163 | 32. Ukončení - kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 5x25 - B2s1d0 | ks | 4,000 | 86,00 | 344,00 |  |
| 154 | K | Pol164 | 33. Ukončení - kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 3x120+70 - B2s1d0 | ks | 4,000 | 146,00 | 584,00 |  |
| 155 | K | Pol165 | 34. Ukončení - kabel ohebný gumový, CGSG 5x4 mm2 | ks | 4,000 | 55,00 | 220,00 |  |
| 156 | K | Pol166 | 35. Ukončení - kabel ohebný gumový, CGSG 5x10 mm2 | ks | 6,000 | 74,00 | 444,00 |  |
| 157 | K | Pol167 | 36. Ukončení - kabel ohebný gumový, CGSG 5x16 mm2 | ks | 4,000 | 96,00 | 384,00 |  |
| 158 | K | Pol168 | 37. Ukončení - kabel ohebný gumový, CGSG 5x25 mm2 | ks | 4,000 | 180,00 | 720,00 |  |
| 159 | K | Pol169 | 38. Ukončení - vodič pospojování CY4 zž - bezhalogenový | ks | 120,000 | 20,00 | 2 400,00 |  |
| 160 | K | Pol170 | 39. Ukončení - vodič pospojování CYA6 zž - bezhalogenový | ks | 60,000 | 22,00 | 1 320,00 |  |
| 161 | K | Pol171 | 40. Ukončení - vodič pospojování CYA10 zž - bezhalogenový | ks | 10,000 | 22,00 | 220,00 |  |
| 162 | K | Pol172 | 41. Ukončení - vodič pospojování CYA16 zž - bezhalogenový | ks | 6,000 | 22,00 | 132,00 |  |
| 163 | K | Pol173 | 42. Ukončení - vodič pospojování CYA120 zž - bezhalogenový | ks | 2,000 | 160,00 | 320,00 |  |

D	D18	7. UZEMNĚNÍ, BLESKOSVOD	146 298,00

| 164 | K | Pol174 | 1. Vodič zemnící AlMgSi - 8 mm2 | m | 420,000 | 189,00 | 79 380,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 165 | K | Pol175 | 2. Vodič zemnící FeZn 10 mm2 | m | 20,000 | 85,00 | 1 700,00 |  |
| 166 | K | Pol176 | 3. Pásek zemnící FeZn 30x4 mm | m | 50,000 | 78,00 | 3 900,00 |  |
| 167 | K | Pol177 | 4. Svorka spojovací - SS | ks | 95,000 | 79,00 | 7 505,00 |  |
| 168 | K | Pol178 | 5. Svorka křížová - SK | ks | 42,000 | 92,00 | 3 864,00 |  |
| 169 | K | Pol179 | 6. Svorka připojovací - SP | ks | 105,000 | 79,00 | 8 295,00 |  |
| 170 | K | Pol180 | 7. Svorka zkušební - SZ | ks | 6,000 | 99,00 | 594,00 |  |
| 171 | K | Pol181 | 8. Svorka na okapový svod - ST | ks | 40,000 | 112,00 | 4 480,00 |  |
| 172 | K | Pol182 | 9. Svorka spojovací - pásek x vodič - SO03 | ks | 24,000 | 105,00 | 2 520,00 |  |
| 173 | K | Pol183 | 10. Podpěra svodu do fasády - PV DEHN SNAP M8/36, šedý plast č. 204004, DEHN | ks | 100,000 | 65,00 | 6 500,00 |  |
| 174 | K | Pol184 | 11. Podpěra na plechové střechy - PV23 - kolmá | ks | 28,000 | 31,00 | 868,00 |  |
| 175 | K | Pol185 | 12. Podpěra na plechové střechy - PV23b - rovná | ks | 40,000 | 31,00 | 1 240,00 |  |
| 176 | K | Pol186 | 13. Jímací tyč JT3,0 - l=3000 mm | ks | 4,000 | 651,00 | 2 604,00 |  |
| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 177 | K | Pol187 | 14. Betonový podstavec jímací tyče - 9 kg + gumová podložka | ks | 12,000 | 498,00 | 5 976,00 |  |
| 178 | K | Pol188 | 15. Ochranný úhelník - OÚ | ks | 6,000 | 521,00 | 3 126,00 |  |
| 179 | K | Pol189 | 16. Podpěra ochranného úhelníku - DPOÚ | ks | 12,000 | 22,00 | 264,00 |  |
| 180 | K | Pol190 | 17. Zemnící tyč ZT2,0 s připojovací svorkou | ks | 12,000 | 624,00 | 7 488,00 |  |
| 181 | K | Pol191 | 18. Štítek označení svodu | ks | 6,000 | 65,00 | 390,00 |  |
| 182 | K | Pol192 | 19. Vytvoření pomocných strojených vodičových jímačů | ks | 12,000 | 115,00 | 1 380,00 |  |
| 183 | K | Pol193 | 20. Ekvipotenciální svorkovnice EPS-3 v krabici KO100E | ks | 8,000 | 528,00 | 4 224,00 |  |

D	D19	9. PRŮRAZY, NIKY, DRÁŽKY, ZEDNICKÉ PRÁCE, UCPÁVKY	357 000,00

| 184 | K | Pol194 | 1. Požární ucpávka průrazu stěny | ks | 10,000 | 3 500,00 | 35 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 185 | K | Pol195 | 2. Vybourání otvoru ve zdivu plochy 0,09 m2 do 15 cm | ks | 45,000 | 540,00 | 24 300,00 |  |
| 186 | K | Pol196 | 3. Vybourání otvoru ve zdivu plochy 0,09 m2 do 30 cm | ks | 15,000 | 660,00 | 9 900,00 |  |
| 187 | K | Pol197 | 4. Vybourání otvoru ve zdivu plochy 0,09 m2 do 45 cm | ks | 9,000 | 780,00 | 7 020,00 |  |
| 188 | K | Pol198 | 5. Vysekání kapes do cihel 7x7x5 cm | ks | 205,000 | 56,00 | 11 480,00 |  |
| 189 | K | Pol199 | 6. Vysekání kapes do cihel 10x10x8 cm | ks | 20,000 | 63,00 | 1 260,00 |  |
| 190 | K | Pol200 | 7. Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 3 cm, šířka do 3 cm | m | 280,000 | 62,00 | 17 360,00 |  |
| 191 | K | Pol201 | 8. Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 3 cm, šířka do 5 cm | m | 175,000 | 65,00 | 11 375,00 |  |
| 192 | K | Pol202 | 9. Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 3 cm, šířka do 7 cm | m | 127,000 | 65,00 | 8 255,00 |  |
| 193 | K | Pol203 | 10. Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 3 cm, šířka do 10 cm | m | 85,000 | 70,00 | 5 950,00 |  |
| 194 | K | Pol204 | 11. Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 5 cm, šířka do 5 cm | m | 150,000 | 65,00 | 9 750,00 |  |
| 195 | K | Pol205 | 12. Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 5 cm, šířka do 7 cm | m | 50,000 | 70,00 | 3 500,00 |  |
| 196 | K | Pol206 | 13. Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 5 cm, šířka do 10 cm | m | 45,000 | 110,00 | 4 950,00 |  |
| 197 | K | Pol207 | 14. Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 5 cm, šířka do 15 cm | m | 30,000 | 120,00 | 3 600,00 |  |
| 198 | K | Pol208 | 15. Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 7 cm, šířka do 7 cm | m | 20,000 | 70,00 | 1 400,00 |  |
| 199 | K | Pol209 | 16. Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 7 cm, šířka do 15 cm | m | 10,000 | 120,00 | 1 200,00 |  |
| 200 | K | Pol210 | 17. Zapravení rýh v cihelných zdech - průměr šířek + malta | m | 1 100,000 | 150,00 | 165 000,00 |  |
| 201 | K | Pol211 | 18. Sádra elektrikářská bílá | kg | 180,000 | 15,00 | 2 700,00 |  |
| 202 | K | Pol212 | 19. Malta jádrová | kg | 400,000 | 20,00 | 8 000,00 |  |
| 203 | K | Pol213 | 20. Odvoz vybourané stavební sutě | m3 | 5,000 | 5 000,00 | 25 000,00 |  |

D	D20	D. REVIZE	31 000,00

| 204 | K | Pol214 | 1. Revize elektroinstalace | ks | 1,000 | 26 000,00 | 26 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205 | K | Pol215 | 2. Revize bleskosvodu | ks | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |

D	OST	Ostatní	80 000,00

| 206 | K | OST 01 | Vedlejší rozpočtové náklady, doprava, podružný materiál | kpl | 1,000 | 45 000,00 | 45 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 207 | K | OST 02 | HZS | kpl | 1,000 | 24 000,00 | 24 000,00 |  |
| 208 | K | OST 03 | Dílenská a montážní dokumentace | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |

| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 209 | K | OST 04 | Projektová dokumentace skutečného stavu |  | kpl | 1,000 | 6 000,00 | 6 000,00 |  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:

SO 02 - Nástavba objektu pro umístění nového (přemístěného) gastroprovozu Úroveň 4:

### SO 0211 - 03a2 Silnoproud gastroprovoz připojení chladících jednotek

| KSO: |  |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |
| Zadavatel: |  |  | IČ: | 47813750 |
| Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  |  | DIČ: |  |
| Účastník: |  |  | IČ: | 02632195 |
| KP REVITAL s.r.o. Projektant: Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. Zpracovatel: Poznámka: |  |  | DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: | CZ02632195 60766859 |
| Cena bez DPH |  |  |  | 57 120,00 |
| DPH základní snížená | Základ daně 57 120,00 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 11 995,20 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 69 115,20 |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:

SO 02 - Nástavba objektu pro umístění nového (přemístěného) gastroprovozu Úroveň 4:

### SO 0211 - 03a2 Silnoproud gastroprovoz připojení chladících jednotek

| Místo: |  | Datum: | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  | Projektant: | Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. |  |
| Účastník: KP REVITAL s.r.o. |  | Zpracovatel: |  |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  | 57 120,00 |  |
| 1. - ROZVADĚČ RSM-5 - pole č.1-2 |  |  | 10 220,00 |  |
| 6. - KABELY, VODIČE |  |  | 34 900,00 |  |
| 9. - PRŮRAZY, NIKY, DRÁŽKY, ZEDNICKÉ PRÁCE, UCPÁVKY |  |  | 12 000,00 |  |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:

SO 02 - Nástavba objektu pro umístění nového (přemístěného) gastroprovozu Úroveň 4:

### SO 0211 - 03a2 Silnoproud gastroprovoz připojení chladících jednotek

| Místo: |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  |  |  |  | Projektant: |  | Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. |  |
| Účastník: |  |  | KP REVITAL s.r.o. |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |
| PČ Typ | Kód |  |  | Popis | MJ | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |

### Náklady soupisu celkem	57 120,00

#### D	1.	ROZVADĚČ RSM-5 - pole č.1-2	10 220,00

| 1 | K | X.1.1 | Pojistkový odpojovač modulový, typ VARIUS, OPVP14-3 | ks | 2,000 | 1 500,00 | 3 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | X.1.2 | Pojistka válcová PV14-32A gG | ks | 3,000 | 150,00 | 450,00 |  |
| 3 | K | X.1.3 | Pojistka válcová PV14-40A gG | ks | 3,000 | 50,00 | 150,00 |  |
| 4 | K | X.1.4 | Svorka řadová RSA 10 - bílá | ks | 3,000 | 40,00 | 120,00 |  |
| 5 | K | X.1.5 | Vodič CYA 10 mm2 - černý | m | 20,000 | 60,00 | 1 200,00 |  |
| 6 | K | X.1.6 | Průchodka kabelová, typ Pg21 | ks | 10,000 | 30,00 | 300,00 |  |
| 7 | K | X.1.7 | Montážní nezařazené práce, manipulace, drobný materiál | kpl. | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |

### D	6.	KABELY, VODIČE	34 900,00

| 8 | K | X.6.1 | Kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 5x10 - B2s1d0 | m | 50,000 | 550,00 | 27 500,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | K | X.6.2 | Vodič pospojování CYA6 zž - bezhalogenový | m | 50,000 | 100,00 | 5 000,00 |  |
| 10 | K | X.6.3 | Ukončení - kabel bezhalogenový, silový CXKH-R-J 5x10 - B2s1d0 | ks | 4,000 | 300,00 | 1 200,00 |  |
| 11 | K | X.6.4 | Ukončení - vodič pospojování CYA6 zž - bezhalogenový | ks | 4,000 | 300,00 | 1 200,00 |  |
| D |  | 9. | PRŮRAZY, NIKY, DRÁŽKY, ZEDNICKÉ PRÁCE, UCPÁVKY |  |  |  | 12 000,00 |  |
| 12 | K | X.9.1 | Požární ucpávka průrazu stěny | ks | 2,000 | 5 000,00 | 10 000,00 |  |
| 13 | K | X.9.2 | Vybourání otvoru ve zdivu plochy 0,09 m2 do 30 cm | ks | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 |  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:

SO 02 - Nástavba objektu pro umístění nového (přemístěného) gastroprovozu Úroveň 3:

### SO 022 - 03b2 Slaboproud Gastroprovoz

| KSO: |  |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |
| Zadavatel: |  |  | IČ: | 47813750 |
| Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  |  | DIČ: |  |
| Účastník: |  |  | IČ: | 02632195 |
| KP REVITAL s.r.o. Projektant: Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. Zpracovatel: Poznámka: |  |  | DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: | CZ02632195 60766859 |
| Cena bez DPH |  |  |  | 107 169,00 |
| DPH základní snížená | Základ daně 107 169,00 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 22 505,49 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 129 674,49 |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:

SO 02 - Nástavba objektu pro umístění nového (přemístěného) gastroprovozu Úroveň 3:

### SO 022 - 03b2 Slaboproud Gastroprovoz

Místo:	 	Datum:	14. 6. 2024

Ing.arch.Martin

Zadavatel:	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86	Projektant:	Janda,Lomná

1895,Frenštát p.R.

Účastník:	KP REVITAL s.r.o.	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem	107 169,00

| 1. - PŘÍSTROJE ELEKTROINSTALAČNÍ | 1 820,00 |
| --- | --- |
| 2. - INSTALAČNÍ MATERIÁL | 10 277,00 |
| 3. - KABELY, VODIČE | 37 630,00 |
| 4. - PRŮRAZY, NIKY, DRÁŽKY, ZEDNICKÉ PRÁCE, UCPÁVKY | 42 842,00 |
| D. - REVIZE | 3 000,00 |
| OST - Ostatní | 11 600,00 |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:

SO 02 - Nástavba objektu pro umístění nového (přemístěného) gastroprovozu Úroveň 3:

### SO 022 - 03b2 Slaboproud Gastroprovoz

| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  |  | Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  |  | Projektant: | Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. |
| Účastník: KP REVITAL s.r.o. |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |
| PČ Typ Kód Popis |  |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 107 169,00 |  |  |
| D 1. |  |  | PŘÍSTROJE ELEKTROINSTALAČNÍ |  |  |  | 1 820,00 |  |  |
| 1 | K | 1. | Zásuvka datová dvojitá, 2x RJ45 + kryt. dle výběru stavby | ks | 4,000 | 394,00 | 1 576,00 |  |  |
| 2 | K | 2. | Rámeček 1-násobný, Reflex SI, typ JBL R 1725-0-0928, 2CKA001725A0928 B, alpská bílá, ABB | ks | 4,000 | 61,00 | 244,00 |  |  |

### D	2.	INSTALAČNÍ MATERIÁL	10 277,00

| 3 | K | 1..1 | Krabice inst. univerzální pod omítku, bezhalogenová, typ KPR 68-70/HF_HA, jednonásobná | ks | 22,000 | 76,00 | 1 672,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | K | 2..1 | Trubka ohebná Monoflex 1420 | m | 15,000 | 56,00 | 840,00 |  |
| 5 | K | 3. | Kabelový závěs / sponka, DZSZ60x100_S, ocelová - bez požární odolnosti | ks | 35,000 | 199,00 | 6 965,00 |  |
| 6 | K | 4. | Vruty, srouby, hmoždinky | kpl. | 1,000 | 800,00 | 800,00 |  |
| D |  | 3. | KABELY, VODIČE |  |  |  | 37 630,00 |  |
| 7 | K | 1..2 | Kabel datový bezhalogenový KELINE, STP 4x2xAWG23, cat. 6a, LSHO - s1a, d1, a1 | m | 850,000 | 43,00 | 36 550,00 |  |
| 8 | K | 2..2 | Ukončení kabel datový bezhalogenový KELINE, STP 4x2xAWG23, cat. 6a, LSHO - s1a, d1, a1 | ks | 24,000 | 45,00 | 1 080,00 |  |

### D	4.	PRŮRAZY, NIKY, DRÁŽKY, ZEDNICKÉ PRÁCE, UCPÁVKY	42 842,00

| 9 | K | 1..3 |  | Požární ucpávka průrazu stěny | ks | 2,000 | 3 500,00 | 7 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | K | 2..3 |  | Vybourání otvoru ve zdivu plochy 0,09 m2 do 15 cm | ks | 2,000 | 540,00 | 1 080,00 |  |
| 11 | K | 3..1 |  | Vybourání otvoru ve zdivu plochy 0,09 m2 do 30 cm | ks | 2,000 | 660,00 | 1 320,00 |  |
| 12 | K | 4..1 |  | Vybourání otvoru ve zdivu plochy 0,09 m2 do 45 cm | ks | 3,000 | 780,00 | 2 340,00 |  |
| 13 | K | 5. |  | Vysekání kapes do cihel 7x7x5 cm | ks | 4,000 | 57,00 | 228,00 |  |
| 14 | K | 6. |  | Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 3 cm, šířka do 3 cm | m | 80,000 | 62,00 | 4 960,00 |  |
| 15 | K | 7. |  | Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 3 cm, šířka do 5 cm | m | 50,000 | 62,00 | 3 100,00 |  |
| PČ Typ |  |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| 16 | K | 8. |  | Zapravení rýh v cihelných zdech - průměr šířek + malta | m | 130,000 | 150,00 | 19 500,00 |  |
| 17 | K | 9. |  | Sádra elektrikářská bílá | kg | 4,000 | 16,00 | 64,00 |  |
| 18 | K | 10. |  | Malta jádrová | kg | 100,000 | 20,00 | 2 000,00 |  |
| 19 | K | 11. |  | Odvoz vybourané stavební sutě | m3 | 0,250 | 5 000,00 | 1 250,00 |  |

D	D.	REVIZE	3 000,00

| 20 | K | 1..4 | Revize slaboproudu | ks | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | K | 2..4 | Měření zásuvek a měřící protokoly | kpl. | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |

D	OST	Ostatní	11 600,00

| 22 | K | OST 01 | Vedlejší rozpočtové náklady, doprava, podružný materiál | kpl | 1,000 | 4 200,00 | 4 200,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | K | OST 02 | HZS | kpl | 1,000 | 1 900,00 | 1 900,00 |  |
| 24 | K | OST 03 | Dílenská a montážní dokumentace | kpl | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  |
| 25 | K | OST 04 | Projektová dokumentace skutečného stavu | kpl | 1,000 | 500,00 | 500,00 |  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt: 02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj )

Soupis:

### SO 03 - Únikové schodiště

| KSO: |  |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |
| Zadavatel: |  |  | IČ: | 47813750 |
| Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  |  | DIČ: |  |
| Účastník: |  |  | IČ: | 02632195 |
| KP REVITAL s.r.o. Projektant: Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. Zpracovatel: Poznámka: |  |  | DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: | CZ02632195 60766859 |
| Cena bez DPH |  |  |  | 2 731 916,24 |
| DPH základní snížená | Základ daně 2 731 916,24 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 573 702,41 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 3 305 618,65 |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj )

Soupis:

### SO 03 - Únikové schodiště

| Místo: |  | Datum: | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  | Projektant: | Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. |  |
| Účastník: KP REVITAL s.r.o. |  | Zpracovatel: |  |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  | 2 731 916,24 |  |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  |  | 2 133 105,56 |  |
| 1 - Zemní práce |  |  | 12 950,28 |  |
| 2 - Zakládání |  |  | 536 410,06 |  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  | 1 449 821,40 |  |
| 997 - Přesun sutě |  |  | 77 796,82 |  |
| 998 - Přesun hmot |  |  | 56 127,00 |  |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |  | 583 810,68 |  |
| 767 - Konstrukce zámečnické |  |  | 279 593,00 |  |
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  | 304 217,68 |  |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | 15 000,00 |  |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj )

Soupis:

### SO 03 - Únikové schodiště

| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  |  |  |  |  | Projektant: | Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. |  |
| Účastník: KP REVITAL s.r.o. |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
| PČ Typ Kód Popis |  |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 2 731 916,24 |  |
| D HSV |  |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 2 133 105,56 |  |
| D 1 |  |  | Zemní práce |  |  |  | 12 950,28 |  |
| 1 | K | 113107312 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 14,645 | 51,30 | 751,29 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107312 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,365*1,5 |  | 2,048 |  |  |  |
| VV |  |  | 3,9*3,23 |  | 12,597 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 14,645 |  |  |  |
| 2 | K | 113107323 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 14,645 | 124,00 | 1 815,98 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107323 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,365*1,5 |  | 2,048 |  |  |  |
| VV |  |  | 3,9*3,23 |  | 12,597 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 14,645 |  |  |  |
| 3 | K | 113107342 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 14,645 | 96,30 | 1 410,31 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107342 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,365*1,5 |  | 2,048 |  |  |  |
| VV |  |  | 3,9*3,23 |  | 12,597 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 14,645 |  |  |  |
| 4 | K | 131251100 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 4,393 | 664,00 | 2 916,95 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251100

VV 1,365*1,5*0,3	0,614 VV 3,9*3,23*0,3	3,779

VV	Součet	4,393

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 4,393 | 313,00 | 1 375,01 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,365*1,5*0,3 |  | 0,614 |  |  |  |
| VV |  |  | 3,9*3,23*0,3 |  | 3,779 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,393 |  |  |  |
| 6 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 83,467 | 23,30 | 1 944,78 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4,393*19 |  | 83,467 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 83,467 |  |  |  |
| 7 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 8,786 | 300,00 | 2 635,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,365*1,5*0,3 |  | 0,614 |  |  |  |
| VV |  |  | 3,9*3,23*0,3 |  | 3,779 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,393 |  |  |  |
| VV |  |  | 4,393*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8,786 |  |  |  |
| 8 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 4,393 | 22,80 | 100,16 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,365*1,5*0,3 |  | 0,614 |  |  |  |
| VV |  |  | 3,9*3,23*0,3 |  | 3,779 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,393 |  |  |  |
| D 2 |  |  | Zakládání |  |  |  | 536 410,06 |  |
| 9 | K | 213311141 | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného | m3 | 4,393 | 1 360,00 | 5 974,48 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/213311141 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,365*1,5*0,3 |  | 0,614 |  |  |  |
| VV |  |  | 3,9*3,23*0,3 |  | 3,779 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,393 |  |  |  |
| 10 | K | 225321114 | Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm v omezeném prostoru do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV | m | 90,000 | 1 800,00 | 162 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/225321114 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | základy mikropiloty MP2,MP3, |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 9*10 |  | 90,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 90,000 |  |  |  |
| 11 | K | 273313711 | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 | m3 | 1,516 | 4 380,00 | 6 640,08 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273313711 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | stavebně konstrukční řešení |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | podkladní beton |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,365*1,5*0,1*1,035 |  | 0,212 |  |  |  |
| VV |  |  | 3,23*3,9*0,1*1,035 |  | 1,304 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,516 |  |  |  |
| 12 | K | 273321511 | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 8,311 | 4 570,00 | 37 981,27 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273321511

VV	stavebně konstrukční řešení

VV 1,365*1,5*0,5*1,035	1,060 VV 1,365*1,5*0,05	0,102

VV 3,23*3,9*0,5*1,035	6,519 3,23*3,9*0,05	0,630

Součet	8,311

| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351121 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | stavebně konstrukční řešení |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,365+1,5+2,535+3,23+3,9+3,23+1,5)*0,05 |  | 0,863 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,863 |  |  |  |
| 14 | K | 273351122 | Bednění základů desek odstranění | m2 | 0,863 | 151,00 | 130,31 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351122 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | stavebně konstrukční řešení |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,365+1,5+2,535+3,23+3,9+3,23+1,5)*0,05 |  | 0,863 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,863 |  |  |  |
| 15 | K | 273361821 | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 1,371 | 56 000,00 | 76 776,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273361821 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 8,311*165/1000 |  | 1,371 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,371 |  |  |  |
| 16 | K | 273362021 | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0,116 | 39 000,00 | 4 524,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273362021 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,365*1,5*7,9/1000 |  | 0,016 |  |  |  |
| VV |  |  | 3,9*3,23*7,9/1000 |  | 0,100 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,116 |  |  |  |
| 17 | K | 282602112 | Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa | hod | 36,000 | 950,00 | 34 200,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/282602112 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | základy mikropiloty MP2,MP3, |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 9*4 |  | 36,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 36,000 |  |  |  |
| 18 | M | 58932940 | beton C 25/30 XF2-3 kamenivo frakce 0/8 | m3 | 0,343 | 8 500,00 | 2 915,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | základy mikropiloty MP2,MP3, |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (PI*0,034*0,034*10,5)*9 |  | 0,343 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,343 |  |  |  |
| 19 | K | 283111113 | Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 105 do 115 mm | m | 85,500 | 250,00 | 21 375,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/283111113 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | základy mikropiloty MP2,MP3, |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 9*9,5 |  | 85,500 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 85,500 |  |  |  |
| 20 | M | 14011080 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x20mm | m | 85,500 | 1 630,00 | 139 365,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | základy mikropiloty MP2,MP3, |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 9*9,5 |  | 85,500 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 85,500 |  |  |  |
| 21 | K | 283131113 | Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 105 do 115 mm | kus | 9,000 | 3 250,00 | 29 250,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/283131113 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 9 |  | 9,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 9,000 |  |  |  |
| 22 | M | 14011080a | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x20mm | m | 9,000 | 1 630,00 | 14 670,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | základy mikropiloty MP2,MP3, |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 9*1 |  | 9,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 9,000 |  |  |  |
| D 9 |  |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 1 449 821,40 |  |
| 23 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 17,260 | 500,00 | 8 630,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112

| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | K | 273351121 | Bednění základů desek zřízení |  | m2 | 0,863 | 705,00 | 608,42 | CS ÚRS 2024 01 |

VV	stavebně konstrukční řešení

VV	(1,365+1,5+2,535+3,23+3,9+3,23+1,5)	17,260

VV	Součet	17,260

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953946125

VV	venkovní schodiště výpis ocelových prvků

VV	jakl 140/80/6,3

VV	poz.1 příčle ve směru Y

VV	2,58*17*18,34/1000	0,804

VV	Mezisoučet	0,804

VV	jakl 150/100/6,3

VV	poz.2 příčle ve směru X

VV	3,25*20*21,06/1000	1,369

VV	Mezisoučet	1,369

VV	jakl 150/150/6,3

VV	poz.3 dříky

VV	20,08*4*25,6/1000	2,056

VV	Mezisoučet	2,056

VV	jakl 60/60/6

VV	poz.4

VV	0,975*4*9,167/1000	0,036

VV	Mezisoučet	0,036

VV	jakl 100/100/6,3

VV	poz.25

VV	3,555*2*16,493/1000	0,117

VV	Mezisoučet	0,117

VV	jakl 50/50/4

VV	poz.33 zábradlí

VV	300*5,287/1000	1,586

VV	poz.34  sloupky zábradlí

VV 200*5,287/1000	1,057 VV Mezisoučet	2,643

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | K | 953946125 | Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 10 do 20 t | t | 12,276 | 32 000,00 | 392 832,00 | CS ÚRS 2024 01 |

VV	pr.25

VV	poz.5 diagonály

VV 217,8*3,85/1000	0,839 VV Mezisoučet	0,839

VV	pr.20

VV	poz.6 táhla uvnitř konstrukce

VV	94*2,47/1000	0,232

VV	poz.23 táhla v zábradlí

VV	15*2,47/1000	0,037

VV	poz.32 táhla plošin

VV 57*2,47/1000	0,141 VV Mezisoučet	0,410

VV	P12

VV	poz.7 schodnice R1

VV	(0,24*2,89*8)*96/1000	0,533

VV	poz.8 schodnice R2

VV	(0,24*2,89*8)*96/1000	0,533

VV	poz.10 schodnice R3

VV	(0,24*1,43*2)*96/1000	0,066

VV	Mezisoučet	1,132

VV	TR 30x4

VV	poz.9 ztužidlo ramene

VV	1,15*8*2,56/1000	0,024

VV	Mezisoučet	0,024

VV	profil I160

VV	poz.20

VV	2,795*3*17,9/1000	0,150 poz.21

1,3*14*17,9/1000	0,326

| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | poz.22 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,56*1*17,9/1000 |  |  | 0,028 |  |  |  |
| VV |  |  | poz.24 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,735*2*17,9/1000 |  |  | 0,062 |  |  |  |
| VV |  |  | poz.26 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,435*2*17,9/1000 |  |  | 0,016 |  |  |  |
| VV |  |  | poz.27 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,24*2*17,9/1000 |  |  | 0,044 |  |  |  |
| VV |  |  | poz.28 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2*4*17,9/1000 |  |  | 0,143 |  |  |  |
| VV |  |  | poz.29 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,975*2*17,9/1000 |  |  | 0,035 |  |  |  |
| VV |  |  | poz.30 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4,355*1*17,9/1000 |  |  | 0,078 |  |  |  |
| VV |  |  | poz.31 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,8*2*17,9/1000 |  |  | 0,064 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 0,946 |  |  |  |
| VV |  |  | profil HEB160 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | poz.35 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,795*42,6/1000 |  |  | 0,119 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 0,119 |  |  |  |
| VV |  |  | P3 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | poz.36 okopový plech |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,15*50*24/1000 |  |  | 0,180 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 0,180 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 10,675 |  |  |  |
| VV |  |  | 10,675*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  |  | 12,276 |  |  |  |
| 25 | M | 14551R | profil ocelový svařovaný jakost S355 průřez obdelníkový 140x80x6,3mm |  | t | 0,925 | 85 000,00 | 78 625,00 | vlastní |
| VV |  |  | venkovní schodiště výpis ocelových prvků |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | jakl 140/80/6,3 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | poz.1 příčle ve směru Y |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,58*17*18,34/1000 |  |  | 0,804 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 0,804 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,804*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  |  | 0,925 |  |  |  |
| 26 | M | 14552R | profil ocelový svařovaný jakost S355 průřez obdelníkový 150x100x6,3mm |  | t | 1,574 | 85 000,00 | 133 790,00 | vlastní |
| VV |  |  | venkovní schodiště výpis ocelových prvků |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | jakl 150/100/6,3 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | poz.2 příčle ve směru X |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,25*20*21,06/1000 |  |  | 1,369 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 1,369 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,369*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  |  | 1,574 |  |  |  |
| 27 | M | 14553R | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 150x150x6,3mm |  | t | 2,364 | 85 000,00 | 200 940,00 | vlastní |
| VV |  |  | venkovní schodiště výpis ocelových prvků |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | jakl 150/150/6,3 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | poz.3 dříky |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 20,08*4*25,6/1000 |  |  | 2,056 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 2,056 |  |  |  |
| VV |  |  | 2,056*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  |  | 2,364 |  |  |  |
| 28 | M | 14550314 | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 60x60x6mm |  | t | 0,041 | 85 000,00 | 3 485,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | venkovní schodiště výpis ocelových prvků |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | jakl 60/60/6 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | poz.4 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,975*4*9,167/1000 |  |  | 0,036 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 0,036 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,036*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  |  | 0,041 |  |  |  |
| 29 | M | 14550302 | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 100x100x6,3mm |  | t | 0,135 | 85 000,00 | 11 475,00 | CS ÚRS 2024 01 |

VV	venkovní schodiště výpis ocelových prvků

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | jakl 100/100/6,3 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | poz.25 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,555*2*16,493/1000 |  | 0,117 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,117 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,117*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,135 |  |  |  |
| 30 | M | 14550248 | profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 50x50x4mm | t | 3,039 | 85 000,00 | 258 315,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | venkovní schodiště výpis ocelových prvků |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | jakl 50/50/4 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | poz.33 zábradlí |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 300*5,287/1000 |  | 1,586 |  |  |  |
| VV |  |  | poz.34 sloupky zábradlí |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 200*5,287/1000 |  | 1,057 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,643 |  |  |  |
| VV |  |  | 2,643*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3,039 |  |  |  |
| 31 | M | 13010018 | tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 25mm | t | 0,965 | 85 000,00 | 82 025,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | venkovní schodiště výpis ocelových prvků |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pr.25 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | poz.5 diagonály |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 217,8*3,85/1000 |  | 0,839 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,839 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,839*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,965 |  |  |  |
| 32 | M | 13010016 | tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 20mm | t | 0,472 | 85 000,00 | 40 120,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | venkovní schodiště výpis ocelových prvků |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pr.20 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | poz.6 táhla uvnitř konstrukce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 94*2,47/1000 |  | 0,232 |  |  |  |
| VV |  |  | poz.23 táhla v zábradlí |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 15*2,47/1000 |  | 0,037 |  |  |  |
| VV |  |  | poz.32 táhla plošin |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 57*2,47/1000 |  | 0,141 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,410 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,41*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,472 |  |  |  |
| 33 | M | 13611232 | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule | t | 1,302 | 85 000,00 | 110 670,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | venkovní schodiště výpis ocelových prvků |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | P12 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | poz.7 schodnice R1 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,24*2,89*8)*96/1000 |  | 0,533 |  |  |  |
| VV |  |  | poz.8 schodnice R2 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,24*2,89*8)*96/1000 |  | 0,533 |  |  |  |
| VV |  |  | poz.10 schodnice R3 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,24*1,43*2)*96/1000 |  | 0,066 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,132 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,132*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1,302 |  |  |  |
| 34 | M | 14015020 | trubka ocelová bezešvá přesná jakost 11 353 30x4,0mm | m | 10,580 | 680,00 | 7 194,40 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | venkovní schodiště výpis ocelových prvků |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | TR 30x4 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | poz.9 ztužidlo ramene |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,15*8 |  | 9,200 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 9,200 |  |  |  |
| VV |  |  | 9,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10,580 |  |  |  |
| 35 | M | 13010718 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160 | t | 1,088 | 85 000,00 | 92 480,00 | CS ÚRS 2024 01 |

VV	venkovní schodiště výpis ocelových prvků

VV	profil I160 poz.20

2,795*3*17,9/1000	0,150 poz.21

| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 1,3*14*17,9/1000 |  |  | 0,326 |  |  |  |
| VV |  |  | poz.22 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,56*1*17,9/1000 |  |  | 0,028 |  |  |  |
| VV |  |  | poz.24 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,735*2*17,9/1000 |  |  | 0,062 |  |  |  |
| VV |  |  | poz.26 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,435*2*17,9/1000 |  |  | 0,016 |  |  |  |
| VV |  |  | poz.27 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,24*2*17,9/1000 |  |  | 0,044 |  |  |  |
| VV |  |  | poz.28 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2*4*17,9/1000 |  |  | 0,143 |  |  |  |
| VV |  |  | poz.29 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,975*2*17,9/1000 |  |  | 0,035 |  |  |  |
| VV |  |  | poz.30 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4,355*1*17,9/1000 |  |  | 0,078 |  |  |  |
| VV |  |  | poz.31 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,8*2*17,9/1000 |  |  | 0,064 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 0,946 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,946*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  |  | 1,088 |  |  |  |
| 36 | M | 13010976 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160 |  | t | 0,137 | 85 000,00 | 11 645,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | venkovní schodiště výpis ocelových prvků |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | profil HEB160 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | poz.35 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,795*42,6/1000 |  |  | 0,119 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 0,119 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,119*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  |  | 0,137 |  |  |  |
| 37 | M | 13814223 | plech hladký Pz jakost 10 143 a 10 327 tl 3mm |  | t | 0,207 | 85 000,00 | 17 595,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | venkovní schodiště výpis ocelových prvků |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | P3 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | poz.36 okopový plech |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,15*50*24/1000 |  |  | 0,180 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 0,180 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,18*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  |  | 0,207 |  |  |  |
| D |  | 997 | Přesun sutě |  |  |  |  | 77 796,82 |  |
| 38 | K | 997013157 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m |  | t | 28,393 | 1 800,00 | 51 107,40 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013157 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km |  | t | 28,393 | 250,00 | 7 098,25 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km |  | t | 823,397 | 10,00 | 8 233,97 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 28,393*29 |  |  | 823,397 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 823,397 |  |  |  |
| 41 | K | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 |  | t | 28,393 | 400,00 | 11 357,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631 |  |  |  |  |  |  |
| D 998 |  |  | Přesun hmot |  |  |  |  | 56 127,00 |  |
| 42 | K | 998011010 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m |  | t | 56,127 | 1 000,00 | 56 127,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011010 Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789221511

VV	venkovní schodiště výpis ocelových prvků

VV	jakl 140/80/6,3

VV	poz.1 příčle ve směru Y

VV 2,58*17*0,419	18,377 VV Mezisoučet	18,377

VV	jakl 150/100/6,3

VV	poz.2 příčle ve směru X

VV 3,25*20*0,479	31,135 VV Mezisoučet	31,135

| PČ Typ Kód |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D PSV |  |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 583 810,68 |  |
| D 767 |  |  | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 279 593,00 |  |
| 43 | K | 767210153 | Montáž schodišťových stupňů z oceli rovných nebo vřetenových svařováním | kus | 76,000 | 850,00 | 64 600,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767210153 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | venkovní schodiště výpis ocelových prvků |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | poz.38 stupně |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 76 |  | 76,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 76,000 |  |  |  |
| 44 | M | 5534R | stupeň schodišťový svařovaný žárově zinkovaný velikost 1150x190mm | kus | 76,000 | 1 200,00 | 91 200,00 | vlastní |
| VV |  |  | venkovní schodiště výpis ocelových prvků |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | poz.38 stupně |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 76 |  | 76,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 76,000 |  |  |  |
| 45 | K | 767250113 | Montáž podest z oceli svařováním | m2 | 37,700 | 1 450,00 | 54 665,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767250113 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | venkovní schodiště výpis ocelových prvků |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | poz.37 pororošty |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 37,7 |  | 37,700 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 37,700 |  |  |  |
| 46 | M | RMAT0002 | pororošt tl.40 mm | m2 | 37,700 | 1 800,00 | 67 860,00 |  |
| VV |  |  | venkovní schodiště výpis ocelových prvků |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | poz.37 pororošty |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 37,7 |  | 37,700 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 37,700 |  |  |  |
| 47 | K | 998767123 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 1,268 | 1 000,00 | 1 268,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767123 |  |  |  |  |  |
| D 789 |  |  | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  | 304 217,68 |  |
| 48 | K | 789221511 | Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy I stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 3 | m2 | 292,517 | 390,00 | 114 081,63 | CS ÚRS 2024 01 |

VV	jakl 150/150/6,3

VV	poz.3 dříky

VV 20,08*4*0,579	46,505 VV Mezisoučet	46,505

VV	jakl 60/60/6

VV	poz.4

VV 0,975*4*0,219	0,854 VV Mezisoučet	0,854

VV	jakl 100/100/6,3

poz.25

3,555*2*0,379	2,695

Mezisoučet	2,695

VV	jakl 50/50/4

VV	poz.33 zábradlí

VV	300*0,186	55,800

VV	poz.34  sloupky zábradlí

VV 200*0,186	37,200 VV Mezisoučet	93,000

VV	pr.25

VV	poz.5 diagonály

VV	(2*PI*0,0125*0,0125+2*PI*0,0125*217,8)	17,107

VV	Mezisoučet	17,107

VV	pr.20

VV	poz.6 táhla uvnitř konstrukce

VV	(2*PI*0,01*0,01+2*PI*0,01*94)	5,907

VV	poz.23 táhla v zábradlí

VV	(2*PI*0,01*0,01+2*PI*0,01*15)	0,943

VV	poz.32 táhla plošin

VV	(2*PI*0,01*0,01+2*PI*0,01*57)	3,582

VV	Mezisoučet	10,432

VV	P12

VV	poz.7 schodnice R1

VV	(0,24*2,89*8)*2	11,098

VV	poz.8 schodnice R2

VV	(0,24*2,89*8)*2	11,098

VV	poz.10 schodnice R3

VV	(0,24*1,43*2)*2	1,373

VV	Mezisoučet	23,569

VV	TR 30x4

VV	poz.9 ztužidlo ramene

VV	(2*PI*0,015*0,015+2*PI*0,015*1,15)*8	0,878

| PČ Typ | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	Mezisoučet	0,878

VV	profil I160

VV	poz.20

VV	2,795*3*0,575	4,821

VV	poz.21

VV	1,3*14*0,575	10,465

VV	poz.22

VV	1,56*1*0,575	0,897

VV	poz.24

VV	1,735*2*0,575	1,995

VV	poz.26

VV	0,435*2*0,575	0,500

VV	poz.27

VV	1,24*2*0,575	1,426

VV	poz.28

VV	2*4*0,575	4,600

VV	poz.29

VV	0,975*2*0,575	1,121

VV	poz.30

VV	4,355*1*0,575	2,504

VV	poz.31

VV	1,8*2*0,575	2,070

VV	Mezisoučet	30,399

VV	profil HEB160

VV	poz.35

VV 2,795*0,918	2,566 VV Mezisoučet	2,566

VV	P3 poz.36 okopový plech

0,15*50*2	15,000

Mezisoučet	15,000

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | Součet |  | 292,517 |  |  |  |
| 49 | K | 789325310 | Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 40 μm | m2 | 292,517 | 310,00 | 90 680,27 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789325310

VV	venkovní schodiště výpis ocelových prvků

VV	jakl 140/80/6,3

VV	poz.1 příčle ve směru Y

VV 2,58*17*0,419	18,377 VV Mezisoučet	18,377

VV	jakl 150/100/6,3

VV	poz.2 příčle ve směru X

VV 3,25*20*0,479	31,135 VV Mezisoučet	31,135

VV	jakl 150/150/6,3

VV	poz.3 dříky

VV 20,08*4*0,579	46,505 VV Mezisoučet	46,505

VV	jakl 60/60/6

VV	poz.4

VV 0,975*4*0,219	0,854 VV Mezisoučet	0,854

VV	jakl 100/100/6,3

VV	poz.25

VV 3,555*2*0,379	2,695 VV Mezisoučet	2,695

VV	jakl 50/50/4

VV	poz.33 zábradlí

VV	300*0,186	55,800

VV	poz.34  sloupky zábradlí

VV 200*0,186	37,200 VV Mezisoučet	93,000

VV	pr.25

VV	poz.5 diagonály

VV	(2*PI*0,0125*0,0125+2*PI*0,0125*217,8)	17,107

VV	Mezisoučet	17,107

VV	pr.20

VV	poz.6 táhla uvnitř konstrukce

VV	(2*PI*0,01*0,01+2*PI*0,01*94)	5,907

VV	poz.23 táhla v zábradlí

VV	(2*PI*0,01*0,01+2*PI*0,01*15)	0,943

VV	poz.32 táhla plošin

VV	(2*PI*0,01*0,01+2*PI*0,01*57)	3,582

VV	Mezisoučet	10,432

VV	P12

VV	poz.7 schodnice R1

VV	(0,24*2,89*8)*2	11,098

VV	poz.8 schodnice R2

VV	(0,24*2,89*8)*2	11,098

VV	poz.10 schodnice R3

VV	(0,24*1,43*2)*2	1,373

VV	Mezisoučet	23,569

VV	TR 30x4

VV	poz.9 ztužidlo ramene

VV	(2*PI*0,015*0,015+2*PI*0,015*1,15)*8	0,878

VV	Mezisoučet	0,878

VV	profil I160 poz.20

2,795*3*0,575	4,821 poz.21

1,3*14*0,575	10,465

| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | poz.22 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,56*1*0,575 |  |  | 0,897 |  |  |  |
| VV |  |  | poz.24 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,735*2*0,575 |  |  | 1,995 |  |  |  |
| VV |  |  | poz.26 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,435*2*0,575 |  |  | 0,500 |  |  |  |
| VV |  |  | poz.27 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,24*2*0,575 |  |  | 1,426 |  |  |  |
| VV |  |  | poz.28 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2*4*0,575 |  |  | 4,600 |  |  |  |
| VV |  |  | poz.29 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,975*2*0,575 |  |  | 1,121 |  |  |  |
| VV |  |  | poz.30 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4,355*1*0,575 |  |  | 2,504 |  |  |  |
| VV |  |  | poz.31 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,8*2*0,575 |  |  | 2,070 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 30,399 |  |  |  |
| VV |  |  | profil HEB160 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | poz.35 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,795*0,918 |  |  | 2,566 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 2,566 |  |  |  |
| VV |  |  | P3 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | poz.36 okopový plech |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,15*50*2 |  |  | 15,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 15,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 292,517 |  |  |  |
| 50 | K | 789325320 | Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 40 μm |  | m2 | 292,517 | 340,00 | 99 455,78 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789325320

VV	venkovní schodiště výpis ocelových prvků

VV	jakl 140/80/6,3

VV	poz.1 příčle ve směru Y

VV 2,58*17*0,419	18,377 VV Mezisoučet	18,377

VV	jakl 150/100/6,3

VV	poz.2 příčle ve směru X

VV 3,25*20*0,479	31,135 VV Mezisoučet	31,135

VV	jakl 150/150/6,3

VV	poz.3 dříky

VV 20,08*4*0,579	46,505 VV Mezisoučet	46,505

VV	jakl 60/60/6

VV	poz.4

VV 0,975*4*0,219	0,854 VV Mezisoučet	0,854

VV	jakl 100/100/6,3

VV	poz.25

VV 3,555*2*0,379	2,695 VV Mezisoučet	2,695

VV	jakl 50/50/4

VV	poz.33 zábradlí

VV	300*0,186	55,800

VV	poz.34  sloupky zábradlí

VV 200*0,186	37,200 VV Mezisoučet	93,000

VV	pr.25 poz.5 diagonály

(2*PI*0,0125*0,0125+2*PI*0,0125*217,8)	17,107

Mezisoučet	17,107

| PČ Typ |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | pr.20 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | poz.6 táhla uvnitř konstrukce |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2*PI*0,01*0,01+2*PI*0,01*94) |  |  | 5,907 |  |  |  |
| VV |  |  | poz.23 táhla v zábradlí |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2*PI*0,01*0,01+2*PI*0,01*15) |  |  | 0,943 |  |  |  |
| VV |  |  | poz.32 táhla plošin |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2*PI*0,01*0,01+2*PI*0,01*57) |  |  | 3,582 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 10,432 |  |  |  |
| VV |  |  | P12 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | poz.7 schodnice R1 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,24*2,89*8)*2 |  |  | 11,098 |  |  |  |
| VV |  |  | poz.8 schodnice R2 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,24*2,89*8)*2 |  |  | 11,098 |  |  |  |
| VV |  |  | poz.10 schodnice R3 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,24*1,43*2)*2 |  |  | 1,373 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 23,569 |  |  |  |
| VV |  |  | TR 30x4 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | poz.9 ztužidlo ramene |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2*PI*0,015*0,015+2*PI*0,015*1,15)*8 |  |  | 0,878 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 0,878 |  |  |  |
| VV |  |  | profil I160 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | poz.20 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,795*3*0,575 |  |  | 4,821 |  |  |  |
| VV |  |  | poz.21 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,3*14*0,575 |  |  | 10,465 |  |  |  |
| VV |  |  | poz.22 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,56*1*0,575 |  |  | 0,897 |  |  |  |
| VV |  |  | poz.24 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,735*2*0,575 |  |  | 1,995 |  |  |  |
| VV |  |  | poz.26 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,435*2*0,575 |  |  | 0,500 |  |  |  |
| VV |  |  | poz.27 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,24*2*0,575 |  |  | 1,426 |  |  |  |
| VV |  |  | poz.28 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2*4*0,575 |  |  | 4,600 |  |  |  |
| VV |  |  | poz.29 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,975*2*0,575 |  |  | 1,121 |  |  |  |
| VV |  |  | poz.30 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4,355*1*0,575 |  |  | 2,504 |  |  |  |
| VV |  |  | poz.31 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,8*2*0,575 |  |  | 2,070 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 30,399 |  |  |  |
| VV |  |  | profil HEB160 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | poz.35 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,795*0,918 |  |  | 2,566 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 2,566 |  |  |  |
| VV |  |  | P3 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | poz.36 okopový plech |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,15*50*2 |  |  | 15,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Mezisoučet |  |  | 15,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 292,517 |  |  |  |
| D |  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 15 000,00 |  |
| 51 | K | VRN 01 | Zařízení staveniště |  | % | 0,552 | 27 173,91 | 15 000,00 |  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt: 02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:

PS 01 - Úprava výtahů Úroveň 3:

### PS 011 - A1 Výtah

| KSO: |  |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |
| Zadavatel: |  |  | IČ: | 47813750 |
| Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  |  | DIČ: |  |
| Účastník: |  |  | IČ: | 02632195 |
| KP REVITAL s.r.o. Projektant: Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. Zpracovatel: Poznámka: |  |  | DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: | CZ02632195 60766859 |
| Cena bez DPH |  |  |  | 1 656 000,00 |
| DPH základní snížená | Základ daně 1 656 000,00 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 347 760,00 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 2 003 760,00 |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:

PS 01 - Úprava výtahů Úroveň 3:

### PS 011 - A1 Výtah

Místo:	 	Datum:	14. 6. 2024

Ing.arch.Martin

Zadavatel:	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86	Projektant:	Janda,Lomná

1895,Frenštát p.R.

Účastník:	KP REVITAL s.r.o.	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem	1 656 000,00

D1 - Výtah A1	1 656 000,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:

PS 01 - Úprava výtahů Úroveň 3:

### PS 011 - A1 Výtah

| Místo: |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  |  |  |  | Projektant: |  | Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. |  |
| Účastník: |  | KP REVITAL s.r.o. |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |
| PČ Typ | Kód |  |  | Popis | MJ | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |

### Náklady soupisu celkem	1 656 000,00

D	D1	Výtah A1	1 656 000,00

| 1 | K | 1 |  | Projektová dokumentace skutečného stavu |  |  | ks |  | 1,000 |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 2 |  | Demontáž původního výtahu |  |  | ks |  | 1,000 |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 |  |  |  |
| 3 | K | 3 |  | Technologie nového evakuačního výtahu s dopravou osob |  |  | ks |  | 1,000 |  | 1 400 000,00 |  | 1 400 000,00 |  |  |  |
| PČ Typ |  |  | Kód |  |  | Popis |  | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |

Poznámka k položce:

Nový výtah o nosnosti 1600 kg, průchozí, 6 stanic, 8 nástupišť, zdvih 18,87 m. Kabina  -  světlé rozměry kabiny 1400 x 2400 x 2100 mm (šxhxv), NEREZ BRUS Bez strojovny.

Výbava dle vyhl. 398/2009 Sb.

2. Dodávka a montáž nového výtahu v následujícím provedení.

- typ výtahu:	 	evakuační, lůžkový, trakční

- nosnost: 1600 kg

- dopravní rychlost: 1 ms-1

- strojovna: bez strojovny

- rozměry výtahové šachty: 	šířka 2 300 mm, hloubka 3 000 mm

- prohlubeň: 	1400 mm - stávající

- horní rozměr: 	4 200 mm  - dopravní zdvih: 18,87 m

- výtahový stroj: 	bezpřevodový

- nosné prostředky:	ocelová lana

Počet stanic: 	6

Počet nástupišť: 	8

Kabina: 	průchozí, kovová

- povrchová úprava:NEREZ BRUS

- rozměr kabiny: 	šířka 1 400 mm, hloubka 2 400 mm,  výška 2 100 mm

P	- vybavení kabiny: 	ovládací sloup, madlo, sedačka

okopové lišty komunikační zařízení mezi kabinou a místem stálého vyproštění GSM  nouzové osvětlení v ovladačové kombinaci dle ČSN EN 81-20 ed.2

- podlaha kabiny: kovová, krytá protiskluzovou krytinou

- osvětlení kabiny: 	LED

Kabinové dveře: 	automatické, dvoupanelové, teleskopické – frekvenčně řízené

- povrchová úprava: NEREZ BRUS

- rozměr kabinových dveří: 	šířka 1200 mm, výška 2 000 mm

- jištění dveří: 	celoplošná závora

- práh: standard - hliníkový

Šachetní dveře:	automatické, dvoupanelové, teleskopické – frekvenčně řízené

- povrchová úprava: NEREZ BRUS

- rozměr kabinových dveří: 	šířka 1200 mm, výška 2 000 mm

- práh: standard - hliníkový

- požární odolnost: 	dle PBŘ

| 4 | K | 4 | Montáž výtahu o nosnosti 1600 kg | á | 1,000 | 179 000,00 | 179 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | K | 5 | Doprava a přesun dílů | ks | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 6 | K | 6 | Výpomocné lešení ve výtahové šachtě pro montáž nového výtahu | á | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| 7 | K | 7 | Zařízení staveniště + úhrada energii - elektřina + voda | á | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 8 | K | 8 | Zkoužky autorizovanou osobou, revize, cedulky, | ks | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |

Řízení výtahu:	mikroprocesorové, tlačítkové, evakuační řízení  frekvenční měnič pro přesné zastavení a plynulý rozjezd a dojezd  Vnější řízení: 	ovladač pro přivolání klece, polohová signalizace	  Kabinové řízení: 	ovladač pro jízdu do stanic, indukční odposlech, ovladač nouzové signalizace, hlášení stanic,

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt: 02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:

PS 01 - Úprava výtahů Úroveň 3:

### PS 012 - A2 Výtah

| KSO: |  |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |
| Zadavatel: |  |  | IČ: | 47813750 |
| Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  |  | DIČ: |  |
| Účastník: |  |  | IČ: | 02632195 |
| KP REVITAL s.r.o. Projektant: Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. Zpracovatel: Poznámka: |  |  | DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: | CZ02632195 60766859 |
| Cena bez DPH |  |  |  | 1 456 000,00 |
| DPH základní snížená | Základ daně 1 456 000,00 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 305 760,00 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 1 761 760,00 |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:

PS 01 - Úprava výtahů Úroveň 3:

### PS 012 - A2 Výtah

Místo:	 	Datum:	14. 6. 2024

Ing.arch.Martin

Zadavatel:	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86	Projektant:	Janda,Lomná

1895,Frenštát p.R.

Účastník:	KP REVITAL s.r.o.	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem	1 456 000,00

D1 - Výtah A2	1 456 000,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:

PS 01 - Úprava výtahů Úroveň 3:

### PS 012 - A2 Výtah

| Místo: |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  |  |  |  | Projektant: |  | Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. |  |
| Účastník: |  | KP REVITAL s.r.o. |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |
| PČ Typ | Kód |  |  | Popis | MJ | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |

### Náklady soupisu celkem	1 456 000,00

D	D1	Výtah A2	1 456 000,00

| 1 | K | 1 |  | Projektová dokumentace skutečného stavu |  |  | ks |  | 1,000 |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 2 |  | Demontáž původního výtahu |  |  | ks |  | 1,000 |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 |  |  |  |
| 3 | K | 3 |  | Technologie nového evakuačního výtahu s dopravou osob |  |  | ks |  | 1,000 |  | 1 200 000,00 |  | 1 200 000,00 |  |  |  |
| PČ Typ |  |  | Kód |  |  | Popis |  | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |

Poznámka k položce:

Nový výtah o nosnosti 1600 kg, neprůchozí, 6 stanic, 6 nástupišť, zdvih 18,87 m.

Kabina  -  světlé rozměry kabiny 1400 x 2400 x 2100 mm (šxhxv), NEREZ BRUS Šachetní a kabinové dveře o světlosti 1200 x 2000 mm, NEREZ BRUS  * Bez strojovny.

Výbava dle vyhl. 398/2009 Sb.

2. Dodávka a montáž nového výtahu v následujícím provedení.

- typ výtahu:	 	evakuační, lůžkový, trakční

- nosnost: 1600 kg

- dopravní rychlost: 1 ms-1

- strojovna: bez strojovny

- rozměry výtahové šachty: 	šířka 2 300 mm, hloubka 3 000 mm

- prohlubeň: 	1400 mm - stávající

- horní rozměr: 	4 200 mm  - dopravní zdvih: 18,87 m

- výtahový stroj: 	bezpřevodový

- nosné prostředky:	ocelová lana

Počet stanic: 	6

Počet nástupišť: 	6

Kabina: 	neprůchozí, kovová

- povrchová úprava:NEREZ BRUS

- rozměr kabiny: 	šířka 1 400 mm, hloubka 2 400 mm,

P	výška 2 100 mm

- vybavení kabiny: 	ovládací sloup, madlo, sedačka  okopové lišty komunikační zařízení mezi kabinou a místem stálého vyproštění GSM  nouzové osvětlení v ovladačové kombinaci dle ČSN EN 81-20 ed.2

- podlaha kabiny: kovová, krytá protiskluzovou krytinou

- osvětlení kabiny: 	LED

Kabinové dveře: 	automatické, dvoupanelové, teleskopické – frekvenčně řízené

- povrchová úprava: NEREZ BRUS

- rozměr kabinových dveří: 	šířka 1200 mm, výška 2 000 mm

- jištění dveří: 	celoplošná závora

- práh: standard - hliníkový

Šachetní dveře:	automatické, dvoupanelové, teleskopické – frekvenčně řízené

- povrchová úprava: NEREZ BRUS

- rozměr kabinových dveří: 	šířka 1200 mm, výška 2 000 mm

- práh: standard - hliníkový

- požární odolnost: 	dle PBŘ

Řízení výtahu:	mikroprocesorové, tlačítkové, evakuační řízení  frekvenční měnič pro přesné zastavení a plynulý rozjezd a dojezd  Vnější řízení: 	ovladač pro přivolání klece, polohová signalizace

| 4 | K | 4 | Montáž výtahu o nosnosti 1600 kg | á | 1,000 | 179 000,00 | 179 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | K | 5 | Doprava a přesun dílů | ks | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 6 | K | 6 | Výpomocné lešení ve výtahové šachtě pro montáž nového výtahu | á | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| 7 | K | 7 | Zařízení staveniště + úhrada energii - elektřina + voda | á | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 8 | K | 8 | Zkoužky autorizovanou osobou, revize, cedulky, | ks | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |

Kabinové řízení: 	ovladač pro jízdu do stanic, indukční odposlech,

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt: 02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:

PS 01 - Úprava výtahů Úroveň 3:

### PS 013 - A3 Výtah

| KSO: |  |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |
| Zadavatel: |  |  | IČ: | 47813750 |
| Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  |  | DIČ: |  |
| Účastník: |  |  | IČ: | 02632195 |
| KP REVITAL s.r.o. Projektant: Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. Zpracovatel: Poznámka: |  |  | DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: | CZ02632195 60766859 |
| Cena bez DPH |  |  |  | 1 026 000,00 |
| DPH základní snížená | Základ daně 1 026 000,00 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 215 460,00 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 1 241 460,00 |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:

PS 01 - Úprava výtahů Úroveň 3:

### PS 013 - A3 Výtah

Místo:	 	Datum:	14. 6. 2024

Ing.arch.Martin

Zadavatel:	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86	Projektant:	Janda,Lomná

1895,Frenštát p.R.

Účastník:	KP REVITAL s.r.o.	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem	1 026 000,00

D1 - A3 Výtah	1 026 000,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:

PS 01 - Úprava výtahů Úroveň 3:

### PS 013 - A3 Výtah

| Místo: |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  |  |  |  | Projektant: |  | Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. |  |
| Účastník: |  | KP REVITAL s.r.o. |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |
| PČ Typ | Kód |  |  | Popis | MJ | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |

### Náklady soupisu celkem	1 026 000,00

D	D1	A3 Výtah	1 026 000,00

| 1 | K | 1 |  | Projektová dokumentace skutečného stavu |  |  | ks |  | 1,000 |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | K | 2 |  | Demontáž původního výtahu |  |  | ks |  | 1,000 |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 |  |  |  |
| 3 | K | 3 |  | Technologie nového výtahu s dopravou osob |  |  | ks |  | 1,000 |  | 800 000,00 |  | 800 000,00 |  |  |  |
| PČ Typ |  |  | Kód |  |  | Popis |  | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |

Poznámka k položce:

Nový výtah o nosnosti 630 kg, neprůchozí, 6 stanic, 6 nástupišť, zdvih 18,87 m.

Kabina  -  světlé rozměry kabiny 1100 x 1400 x 2100 mm (šxhxv), NEREZ BRUS Šachetní a kabinové dveře o světlosti 900 x 2000 mm, NEREZ BRUS  * Bez strojovny.

Výbava dle vyhl. 398/2009 Sb.

2. Dodávka a montáž nového výtahu v následujícím provedení.

- typ výtahu:	 	osobní, trakční

- nosnost: 630 kg

- dopravní rychlost: 1 ms-1

- strojovna: bez strojovny

- rozměry výtahové šachty: 	šířka 1650 mm, hloubka 1800 mm

- prohlubeň: 	1400 mm - stávající

- horní rozměr: 	4 200 mm  - dopravní zdvih: 18,87 m

- výtahový stroj: 	bezpřevodový

- nosné prostředky:	ocelová lana

Počet stanic: 	6

Počet nástupišť: 	6

Kabina: 	neprůchozí, kovová

- povrchová úprava:NEREZ BRUS

- rozměr kabiny: 	šířka 1 100 mm, hloubka 1 400 mm,

P	výška 2 100 mm

- vybavení kabiny: 	ovládací sloup, madlo, sedačka  okopové lišty komunikační zařízení mezi kabinou a místem stálého vyproštění GSM  nouzové osvětlení v ovladačové kombinaci dle ČSN EN 81-20 ed.2

- podlaha kabiny: kovová, krytá protiskluzovou krytinou

- osvětlení kabiny: 	LED

Kabinové dveře: 	automatické, dvoupanelové, teleskopické – frekvenčně řízené

- povrchová úprava: NEREZ BRUS

- rozměr kabinových dveří: 	šířka 900 mm, výška 2 000 mm

- jištění dveří: 	celoplošná závora

- práh: standard - hliníkový

Šachetní dveře:	automatické, dvoupanelové, teleskopické – frekvenčně řízené

- povrchová úprava: NEREZ BRUS

- rozměr kabinových dveří: 	šířka 900 mm, výška 2 000 mm

- práh: standard - hliníkový

- požární odolnost: 	dle PBŘ

Řízení výtahu:	mikroprocesorové, tlačítkové frekvenční měnič pro přesné zastavení a plynulý rozjezd a dojezd  Vnější řízení: 	ovladač pro přivolání klece, polohová signalizace

| 4 | K | 4 | Montáž výtahu o nosnosti 630 kg | á | 1,000 | 149 000,00 | 149 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | K | 5 | Doprava a přesun dílů | ks | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 6 | K | 6 | Výpomocné lešení ve výtahové šachtě pro montáž nového výtahu | á | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| 7 | K | 7 | Zařízení staveniště + úhrada energii - elektřina + voda | á | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 8 | K | 8 | Zkoužky autorizovanou osobou, revize, cedulky, | ks | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |

Kabinové řízení: 	ovladač pro jízdu do stanic, indukční odposlech,

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:

PS 02 - Zásobovací výtah Úroveň 3:

### PS 021 - Zásobovací výtah architektonicko stavební řešení

| KSO: |  |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |
| Zadavatel: |  |  | IČ: | 47813750 |
| Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  |  | DIČ: |  |
| Účastník: |  |  | IČ: | 02632195 |
| KP REVITAL s.r.o. Projektant: Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. Zpracovatel: Poznámka: |  |  | DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: | CZ02632195 60766859 |
| Cena bez DPH |  |  |  | 2 499 658,96 |
| DPH základní snížená | Základ daně 2 499 658,96 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 524 928,38 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 3 024 587,34 |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:

PS 02 - Zásobovací výtah Úroveň 3:

### PS 021 - Zásobovací výtah architektonicko stavební řešení

| Místo: |  | Datum: | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  | Projektant: | Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. |  |
| Účastník: KP REVITAL s.r.o. |  | Zpracovatel: |  |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  | 2 499 658,96 |  |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  |  | 2 393 609,38 |  |
| 1 - Zemní práce |  |  | 41 873,42 |  |
| 2 - Zakládání |  |  | 615 005,04 |  |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 721 131,30 |  |
| 4 - Vodorovné konstrukce |  |  | 55 852,31 |  |
| 5 - Komunikace pozemní |  |  | 5 625,00 |  |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  | 458 758,11 |  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  | 165 940,00 |  |
| 997 - Přesun sutě |  |  | 147 874,20 |  |
| 998 - Přesun hmot |  |  | 181 550,00 |  |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |  | 91 049,58 |  |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  | 10 554,43 |  |
| 712 - Povlakové krytiny |  |  | 23 816,40 |  |
| 713 - Izolace tepelné |  |  | 26 154,18 |  |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  | 12 005,14 |  |
| 762 - Konstrukce tesařské |  |  | 5 058,13 |  |

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	13 461,30

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 000,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:

PS 02 - Zásobovací výtah Úroveň 3:

### PS 021 - Zásobovací výtah architektonicko stavební řešení

| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  |  |  |  |  | Projektant: | Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. |  |
| Účastník: KP REVITAL s.r.o. |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |
| PČ Typ Kód Popis |  |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 2 499 658,96 |  |
| D HSV |  |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 2 393 609,38 |  |
| D 1 |  |  | Zemní práce |  |  |  | 41 873,42 |  |
| 1 | K | 113107312 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 4,760 | 51,30 | 244,19 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107312 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1PP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,8*4 |  | 3,200 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,6*2,6 |  | 1,560 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,760 |  |  |  |
| 2 | K | 113107323 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | m2 | 4,760 | 124,00 | 590,24 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107323 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1PP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,8*4 |  | 3,200 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,6*2,6 |  | 1,560 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,760 |  |  |  |
| 3 | K | 113107342 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 4,760 | 96,30 | 458,39 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107342 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1PP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,8*4 |  | 3,200 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,6*2,6 |  | 1,560 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,760 |  |  |  |
| 4 | K | 131251100 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 21,672 | 664,00 | 14 390,21 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131251100

| PČ Typ Kód |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 4*0,8*1,8 |  | 5,760 |  |  |  |
| VV |  |  | 3,4*2,6*1,8 |  | 15,912 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 21,672 |  |  |  |
| 5 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 19,890 | 313,00 | 6 225,57 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4*0,8*1,8 |  | 5,760 |  |  |  |
| VV |  |  | 3,4*2,6*1,8 |  | 15,912 |  |  |  |
| VV |  |  | -1,782 |  | -1,782 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 19,890 |  |  |  |
| 6 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 397,800 | 23,30 | 9 268,74 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 19,89*20 |  | 397,800 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 397,800 |  |  |  |
| 7 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 39,780 | 250,00 | 9 945,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201221 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4*0,8*1,8 |  | 5,760 |  |  |  |
| VV |  |  | 3,4*2,6*1,8 |  | 15,912 |  |  |  |
| VV |  |  | -1,782 |  | -1,782 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 19,890 |  |  |  |
| VV |  |  | 19,89*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 39,780 |  |  |  |
| 8 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 19,890 | 22,80 | 453,49 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251201 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4*0,8*1,8 |  | 5,760 |  |  |  |
| VV |  |  | 3,4*2,6*1,8 |  | 15,912 |  |  |  |
| VV |  |  | -1,782 |  | -1,782 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 19,890 |  |  |  |
| 9 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 1,782 | 167,00 | 297,59 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174151101 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,45*2,2*1,8 |  | 1,782 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,782 |  |  |  |
| D 2 |  |  | Zakládání |  |  |  | 615 005,04 |  |
| 10 | K | 213311141 | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného | m3 | 3,938 | 1 200,00 | 4 725,60 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/213311141 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | základy |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,9*2,55*0,5 |  | 3,698 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,8*0,6*0,5 |  | 0,240 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 3,938 |  |  |  |
| 11 | K | 225321114 | Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm v omezeném prostoru do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV | m | 105,000 | 1 800,00 | 189 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/225321114 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | základy mikropiloty MP1 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 10*10,5 |  | 105,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 105,000 |  |  |  |
| 12 | K | 273323511 | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 25/30 | m3 | 3,938 | 4 980,00 | 19 611,24 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273323511 základy

2,9*2,55*0,5	3,698

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 0,8*0,6*0,5 |  | 0,240 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 3,938 |  |  |  |
| 13 | K | 273351121 | Bednění základů desek zřízení | m2 | 6,400 | 705,00 | 4 512,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351121 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | základy |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,6+3,5+2,9+2,7+2,1+1)*0,5 |  | 6,400 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 6,400 |  |  |  |
| 14 | K | 273351122 | Bednění základů desek odstranění | m2 | 6,400 | 151,00 | 966,40 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273351122 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | základy |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,6+3,5+2,9+2,7+2,1+1)*0,5 |  | 6,400 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 6,400 |  |  |  |
| 15 | K | 273361821 | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0,650 | 50 000,00 | 32 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273361821 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,938*165/1000 |  | 0,650 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,650 |  |  |  |
| 16 | K | 273362021 | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0,062 | 35 000,00 | 2 170,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/273362021 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | základy |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,9*2,55*7,9/1000 |  | 0,058 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,8*0,6*7,9/1000 |  | 0,004 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,062 |  |  |  |
| 17 | K | 279321347 | Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 0,589 | 4 300,00 | 2 532,70 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279321347 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Řez 4-4´ nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,95*0,35*1,4 |  | 0,466 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,25*0,35*1,4 |  | 0,123 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,589 |  |  |  |
| 18 | K | 279323111 | Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) pro konstrukce bílých van tř. C 25/30 | m3 | 4,802 | 4 500,00 | 21 609,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279323111 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | základy |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,7*1,4*0,35 |  | 1,323 |  |  |  |
| VV |  |  | 2,7*1,4*0,35 |  | 1,323 |  |  |  |
| VV |  |  | 2,2*1,4*0,35 |  | 1,078 |  |  |  |
| VV |  |  | 2,2*1,4*0,35 |  | 1,078 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,802 |  |  |  |
| 19 | K | 279351121 | Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení | m2 | 30,800 | 611,00 | 18 818,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351121 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | základy |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,7+2,9)*2*1,4 |  | 15,680 |  |  |  |
| VV |  |  | (2+2,2)*2*1,4 |  | 11,760 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,95+0,6+0,25+0,6)*1,4 |  | 3,360 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 30,800 |  |  |  |
| 20 | K | 279351122 | Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění | m2 | 30,800 | 164,00 | 5 051,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279351122 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | základy |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,7+2,9)*2*1,4 |  | 15,680 |  |  |  |
| VV |  |  | (2+2,2)*2*1,4 |  | 11,760 |  |  |  |
| VV |  |  | (0,95+0,6+0,25+0,6)*1,4 |  | 3,360 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 30,800 |  |  |  |
| 21 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0,576 | 54 600,00 | 31 449,60 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/279361821

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 4,802*120/1000 |  | 0,576 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,576 |  |  |  |
| 22 | K | 282602112 | Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa | hod | 40,000 | 950,00 | 38 000,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/282602112 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | základy mikropiloty MP1 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 10*4 |  | 40,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 40,000 |  |  |  |
| 23 | M | 58932940 | beton C 25/30 XF2-3 kamenivo frakce 0/8 | m3 | 0,381 | 8 500,00 | 3 238,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | základy mikropiloty MP1 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (PI*0,034*0,034*10)*10,5 |  | 0,381 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,381 |  |  |  |
| 24 | K | 283111113 | Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 105 do 115 mm | m | 90,000 | 250,00 | 22 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/283111113 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | základy mikropiloty MP1 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 10*9 |  | 90,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 90,000 |  |  |  |
| 25 | M | 14011080 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x20mm | m | 99,000 | 1 630,00 | 161 370,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | základy mikropiloty MP1 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 10*9 |  | 90,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 90,000 |  |  |  |
| VV |  |  | 90*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 99,000 |  |  |  |
| 26 | K | 283131113 | Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 105 do 115 mm | kus | 10,000 | 3 250,00 | 32 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/283131113 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | základy mikropiloty MP1 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 10 |  | 10,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 10,000 |  |  |  |
| 27 | M | 14011080a | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x20mm | m | 15,000 | 1 630,00 | 24 450,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | základy mikropiloty MP1 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 10*1,5 |  | 15,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 15,000 |  |  |  |
| D 3 |  |  | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 721 131,30 |  |
| 28 | K | 310239211 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou | m3 | 3,256 | 8 100,00 | 26 373,60 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310239211 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | dveře do zádveří |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,1*0,85*0,45 |  | 0,421 |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 2NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1*2,1*0,45 |  | 0,945 |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 3NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1*2,1*0,45 |  | 0,945 |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 4NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1*2,1*0,45 |  | 0,945 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 3,256 |  |  |  |
| 29 | K | 311321411 | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30 | m3 | 40,479 | 4 500,00 | 182 155,50 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311321411

VV	půdorys 1NP

VV 3,2*20,22*0,2	12,941 VV 2,2*20,22*0,2	8,897

VV	2,2*20,22*0,2	8,897

3*20,22*0,2	12,132

-(1,2*2,25*0,2)*3	-1,620

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | -(0,8*4,8*0,2) |  | -0,768 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 40,479 |  |  |  |
| 30 | K | 311353111 | Bednění šachet oboustranné za každou stranu zřízení | m2 | 397,686 | 500,00 | 198 843,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311353111 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Řez 4-4´ nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,45+3,2+2,6+2,4+2,4+0,6+0,25)*20,22 |  | 240,618 |  |  |  |
| VV |  |  | (2+2,2)*2*20,22 |  | 169,848 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,2*2,25)*3 |  | -8,100 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,2*2,25)*3 |  | -8,100 |  |  |  |
| VV |  |  | ((1,2+2,25*2)*0,2)*3 |  | 3,420 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 397,686 |  |  |  |
| 31 | K | 311353112 | Bednění šachet oboustranné za každou stranu odstranění | m2 | 397,686 | 150,00 | 59 652,90 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311353112 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Řez 4-4´ nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,45+3,2+2,6+2,4+2,4+0,6+0,25)*20,22 |  | 240,618 |  |  |  |
| VV |  |  | (2+2,2)*2*20,22 |  | 169,848 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,2*2,25)*3 |  | -8,100 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,2*2,25)*3 |  | -8,100 |  |  |  |
| VV |  |  | ((1,2+2,25*2)*0,2)*3 |  | 3,420 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 397,686 |  |  |  |
| 32 | K | 311361821 | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 4,048 | 50 000,00 | 202 400,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/311361821 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 40,479*100/1000 |  | 4,048 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,048 |  |  |  |
| 33 | K | 315321411 | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) půdní, štítové, nadstřešní, poprsní bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30 | m3 | 1,522 | 4 900,00 | 7 457,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/315321411 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | atika |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,15*1,115*0,15 |  | 0,527 |  |  |  |
| VV |  |  | 2,3*1,115*0,15 |  | 0,385 |  |  |  |
| VV |  |  | 3,35*1,115*0,15 |  | 0,560 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,3*1,115*0,15 |  | 0,050 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,522 |  |  |  |
| 34 | K | 315351121 | Bednění nadzákladových zdí půdních, štítových rovné oboustranné za každou stranu zřízení | m2 | 20,238 | 500,00 | 10 119,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/315351121 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | atika |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,2+2,6+3,2+0,45)*1,115 |  | 10,537 |  |  |  |
| VV |  |  | (3,05+2,3+3,05+0,3)*1,115 |  | 9,701 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 20,238 |  |  |  |
| 35 | K | 315351122 | Bednění nadzákladových zdí půdních, štítových rovné oboustranné za každou stranu odstranění | m2 | 20,238 | 150,00 | 3 035,70 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/315351122 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | atika |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,2+2,6+3,2+0,45)*1,115 |  | 10,537 |  |  |  |
| VV |  |  | (3,05+2,3+3,05+0,3)*1,115 |  | 9,701 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 20,238 |  |  |  |
| 36 | K | 315361821 | Výztuž nadzákladových zdí půdních, štítových, poprsních svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0,183 | 50 000,00 | 9 150,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/315361821 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,522*120/1000 |  | 0,183 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,183 |  |  |  |
| 37 | K | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou | m3 | 0,284 | 9 800,00 | 2 783,20 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317234410 do nových otvorů I140

(1,5*0,45*0,14)*3	0,284

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | Součet |  | 0,284 |  |  |  |
| 38 | K | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm | t | 0,178 | 12 700,00 | 2 260,60 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317941123 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | statika |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | strop nad 1.PP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,2*22,8/1000 |  | 0,050 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,7*22,8/1000 |  | 0,039 |  |  |  |
| VV |  |  | strop nad 1.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,2*22,8/1000 |  | 0,050 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,7*22,8/1000 |  | 0,039 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,178 |  |  |  |
| 39 | M | 13010938 | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200 | t | 0,178 | 35 000,00 | 6 230,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | statika |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | strop nad 1.PP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,2*22,8/1000 |  | 0,050 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,7*22,8/1000 |  | 0,039 |  |  |  |
| VV |  |  | strop nad 1.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,2*22,8/1000 |  | 0,050 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,7*22,8/1000 |  | 0,039 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,178 |  |  |  |
| 40 | K | 317944323 | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 | t | 0,194 | 55 000,00 | 10 670,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944323 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | do nových otvorů I140 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,5*3*14,4/1000)*3 |  | 0,194 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,194 |  |  |  |
| D 4 |  |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 55 852,31 |  |
| 41 | K | 411321414 | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 | m3 | 2,858 | 4 930,00 | 14 089,94 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411321414 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Řez 4-4´ nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | zastropení šachty |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,35*2,6*0,2 |  | 1,742 |  |  |  |
| VV |  |  | D2.2-D.2.4 desky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,6*0,65*0,22 |  | 0,372 |  |  |  |
| VV |  |  | 2,6*0,65*0,22 |  | 0,372 |  |  |  |
| VV |  |  | 2,6*0,65*0,22 |  | 0,372 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,858 |  |  |  |
| 42 | K | 411351011 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení | m2 | 13,780 | 633,00 | 8 722,74 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351011 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Řez 4-4´ nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | zastropení šachty |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,35*2,6 |  | 8,710 |  |  |  |
| VV |  |  | D2.2-D.2.4 desky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,6*0,65 |  | 1,690 |  |  |  |
| VV |  |  | 2,6*0,65 |  | 1,690 |  |  |  |
| VV |  |  | 2,6*0,65 |  | 1,690 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 13,780 |  |  |  |
| 43 | K | 411351012 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění | m2 | 13,780 | 162,00 | 2 232,36 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411351012

VV	Řez 4-4´ nový stav

VV	zastropení šachty

3,35*2,6	8,710

D2.2-D.2.4 desky

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354314

VV	Řez 4-4´ nový stav

VV	zastropení šachty

VV	3,35*2,6	8,710

VV	D2.2-D.2.4 desky

VV	2,6*0,65	1,690

VV	2,6*0,65	1,690

VV	2,6*0,65	1,690

VV	Součet	13,780

| 46 | K | 411361821 | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0,282 | 55 000,00 | 15 510,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411361821

VV	2,258*125/1000	0,282

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 2,6*0,65 |  | 1,690 |  |  |  |
| VV |  |  | 2,6*0,65 |  | 1,690 |  |  |  |
| VV |  |  | 2,6*0,65 |  | 1,690 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 13,780 |  |  |  |
| 44 | K | 411354313 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení | m2 | 13,780 | 238,00 | 3 279,64 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411354313 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Řez 4-4´ nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | zastropení šachty |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,35*2,6 |  | 8,710 |  |  |  |
| VV |  |  | D2.2-D.2.4 desky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,6*0,65 |  | 1,690 |  |  |  |
| VV |  |  | 2,6*0,65 |  | 1,690 |  |  |  |
| VV |  |  | 2,6*0,65 |  | 1,690 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 13,780 |  |  |  |
| 45 | K | 411354314 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění | m2 | 13,780 | 75,30 | 1 037,63 | CS ÚRS 2024 01 |

VV	Součet	0,282

| 47 | K | 411362021 | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0,108 | 35 000,00 | 3 780,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411362021 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Řez 4-4´ nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | zastropení šachty |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,35*2,6*7,9/1000 |  | 0,069 |  |  |  |
| VV |  |  | D2.2-D.2.4 desky |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,6*0,65*7,9/1000 |  | 0,013 |  |  |  |
| VV |  |  | 2,6*0,65*7,9/1000 |  | 0,013 |  |  |  |
| VV |  |  | 2,6*0,65*7,9/1000 |  | 0,013 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,108 |  |  |  |
| 48 | K | 413232221 | Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm | kus | 18,000 | 400,00 | 7 200,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413232221 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | do nových okenních otvorů I140 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3+3)*3 |  | 18,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 18,000 |  |  |  |
| D 5 |  |  | Komunikace pozemní |  |  |  | 5 625,00 |  |
| 49 | K | 564770111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm | m2 | 2,250 | 400,00 | 900,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564770111

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | půdorys 1NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,6*0,3 |  | 0,180 |  |  |  |
| VV |  |  | 4*0,3 |  | 1,200 |  |  |  |
| VV |  |  | 2,9*0,3 |  | 0,870 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,250 |  |  |  |
| 50 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 2,250 | 300,00 | 675,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,6*0,3 |  | 0,180 |  |  |  |
| VV |  |  | 4*0,3 |  | 1,200 |  |  |  |
| VV |  |  | 2,9*0,3 |  | 0,870 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,250 |  |  |  |
| 51 | K | 565136101 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 2,250 | 1 000,00 | 2 250,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565136101 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,6*0,3 |  | 0,180 |  |  |  |
| VV |  |  | 4*0,3 |  | 1,200 |  |  |  |
| VV |  |  | 2,9*0,3 |  | 0,870 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,250 |  |  |  |
| 52 | K | 577145031 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 2,250 | 800,00 | 1 800,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577145031 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,6*0,3 |  | 0,180 |  |  |  |
| VV |  |  | 4*0,3 |  | 1,200 |  |  |  |
| VV |  |  | 2,9*0,3 |  | 0,870 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,250 |  |  |  |
| D 6 |  |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 458 758,11 |  |
| 53 | K | 611131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů | m2 | 4,400 | 80,00 | 352,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611131121 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2*2,2 |  | 4,400 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,400 |  |  |  |
| 54 | K | 611142001 | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stropů | m2 | 4,400 | 300,00 | 1 320,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611142001 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2*2,2 |  | 4,400 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,400 |  |  |  |
| 55 | K | 611311131 | Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 4,400 | 240,00 | 1 056,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611311131 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2*2,2 |  | 4,400 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,400 |  |  |  |
| 56 | K | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn | m2 | 179,484 | 40,00 | 7 179,36 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131121

VV	výtahová šachta

VV (2+2,2)*2*21,52	180,768 VV -(1,1*2,22)*2	-4,884 VV -(1,2*2,25)	-2,700

VV	dozdívka oken

VV	2.NP

VV	1*2,1	2,100

VV	3.NP

1*2,1	2,100

4.NP

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 1*2,1 |  | 2,100 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 179,484 |  |  |  |
| 57 | K | 612142001 | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn | m2 | 179,484 | 280,00 | 50 255,52 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | výtahová šachta |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2+2,2)*2*21,52 |  | 180,768 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,1*2,22)*2 |  | -4,884 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,2*2,25) |  | -2,700 |  |  |  |
| VV |  |  | dozdívka oken |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1*2,1 |  | 2,100 |  |  |  |
| VV |  |  | 3.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1*2,1 |  | 2,100 |  |  |  |
| VV |  |  | 4.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1*2,1 |  | 2,100 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 179,484 |  |  |  |
| 58 | K | 612325302 | Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková | m2 | 3,120 | 950,00 | 2 964,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325302 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | nová okna ve fasádě |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1+2,1*2)*0,2*3 |  | 3,120 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 3,120 |  |  |  |
| 59 | K | 617311131 | Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet | m2 | 179,484 | 220,00 | 39 486,48 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/617311131 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | výtahová šachta |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2+2,2)*2*21,52 |  | 180,768 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,1*2,22)*2 |  | -4,884 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,2*2,25) |  | -2,700 |  |  |  |
| VV |  |  | dozdívka oken |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1*2,1 |  | 2,100 |  |  |  |
| VV |  |  | 3.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1*2,1 |  | 2,100 |  |  |  |
| VV |  |  | 4.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1*2,1 |  | 2,100 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 179,484 |  |  |  |
| 60 | K | 622131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn | m2 | 187,547 | 40,00 | 7 501,88 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622131121 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | řez 4-4 nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,45+3,2+2,6+0,5)*21,335 |  | 144,011 |  |  |  |
| VV |  |  | 2,6*16,7 |  | 43,420 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,1*2,22)*2 |  | -4,884 |  |  |  |
| VV |  |  | (2,6+2,4)*1 |  | 5,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 187,547 |  |  |  |
| 61 | K | 622142001 | Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn | m2 | 11,990 | 280,00 | 3 357,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622142001 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | řez 4-4 nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | sokl |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,45+0,08+0,08+3,2+0,08+0,08+2,9+0,08+0,08+2,4+0,08+0,08+2,4)*1 |  | 11,990 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 11,990 |  |  |  |
| 62 | K | 622151011 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn | m2 | 195,095 | 40,00 | 7 803,80 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151011

VV	řez 4-4 nový stav

VV	(0,45+0,14+0,14+3,2+0,14+0,14+2,6+0,14+0,14+0,5)*20,335	154,343

VV	2,6*16,7	43,420

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622151021

VV	řez 4-4 nový stav

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | -(1,1*2,22)*2 |  | -4,884 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,1+2,22*2)*2*0,2 |  | 2,216 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 195,095 |  |  |  |
| 63 | K | 622151021 | Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn | m2 | 7,530 | 40,00 | 301,20 | CS ÚRS 2024 01 |

VV	sokl

VV	(0,45+0,08+0,08+3,2+0,08+0,08+2,9+0,08+0,08+0,5)*1	7,530

VV	Součet	7,530

| 64 | K | 622221031 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm | m2 | 184,338 | 850,00 | 156 687,30 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622221031 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | řez 4-4 nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,45+0,14+3,2+0,14+2,6+0,14+0,5)*20,335 |  | 145,802 |  |  |  |
| VV |  |  | 2,6*16,7 |  | 43,420 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,1*2,22)*2 |  | -4,884 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 184,338 |  |  |  |
| 65 | M | 63151531 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 140mm | m2 | 193,555 | 420,00 | 81 293,10 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | řez 4-4 nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,45+0,14+3,2+0,14+2,6+0,14+0,5)*20,335 |  | 145,802 |  |  |  |
| VV |  |  | 2,6*16,7 |  | 43,420 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,1*2,22)*2 |  | -4,884 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 184,338 |  |  |  |
| VV |  |  | 184,338*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 193,555 |  |  |  |
| 66 | K | 622222001 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken nebo z kombinovaných desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm | m | 11,080 | 260,00 | 2 880,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622222001 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (1,1+2,22*2)*2 |  | 11,080 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 11,080 |  |  |  |
| 67 | M | 63151518 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 40mm | m2 | 2,438 | 120,00 | 292,56 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | (1,1+2,22*2)*2*0,2 |  | 2,216 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,216 |  |  |  |
| VV |  |  | 2,216*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2,438 |  |  |  |
| 68 | K | 622252001 | Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami | m | 10,090 | 171,00 | 1 725,39 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252001 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,45+0,14+0,14+3,2+0,14+0,14+2,6+0,14+0,14+3 |  | 10,090 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 10,090 |  |  |  |
| 69 | M | 59051651 | profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 140mm | m | 10,595 | 108,00 | 1 144,26 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys 1NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,45+0,14+0,14+3,2+0,14+0,14+2,6+0,14+0,14+3 |  | 10,090 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 10,090 |  |  |  |
| VV |  |  | 10,09*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10,595 |  |  |  |
| 70 | K | 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | m | 142,975 | 20,00 | 2 859,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622252002 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 86,505 |  | 86,505 |  |  |  |
| VV |  |  | 42,67 |  | 42,670 |  |  |  |
| VV |  |  | 11,4 |  | 11,400 |  |  |  |
| VV |  |  | 2,4 |  | 2,400 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 142,975 |  |  |  |
| 71 | M | 63127466 | profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | m | 90,830 | 15,00 | 1 362,45 | CS ÚRS 2024 01 |
| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| VV |  |  | řez 4-4 nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3*21,335 |  | 64,005 |  |  |  |
| VV |  |  | (2,25*2)*5 |  | 22,500 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 86,505 |  |  |  |
| VV |  |  | 86,505*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 90,830 |  |  |  |
| 72 | M | 59051502 | profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS | m | 44,804 | 50,00 | 2 240,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | řez 4-4 nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 21,335 |  | 21,335 |  |  |  |
| VV |  |  | 16,7 |  | 16,700 |  |  |  |
| VV |  |  | 4,635 |  | 4,635 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 42,670 |  |  |  |
| VV |  |  | 42,67*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 44,804 |  |  |  |
| 73 | M | 59051476 | profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS | m | 11,970 | 25,00 | 299,25 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | (1,2+2,25*2)*2 |  | 11,400 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 11,400 |  |  |  |
| VV |  |  | 11,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11,970 |  |  |  |
| 74 | M | 59051510 | profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS | m | 2,520 | 25,00 | 63,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | 1,2*2 |  | 2,400 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,400 |  |  |  |
| VV |  |  | 2,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2,520 |  |  |  |
| 75 | K | 622511112 | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrnná stěn | m2 | 7,530 | 600,00 | 4 518,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622511112 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | řez 4-4 nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | sokl |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,45+0,08+0,08+3,2+0,08+0,08+2,9+0,08+0,08+0,5)*1 |  | 7,530 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 7,530 |  |  |  |
| 76 | K | 622541022 | Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace, zatíraná (škrábaná), tloušťky 2,0 mm stěn | m2 | 195,095 | 400,00 | 78 038,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622541022 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | řez 4-4 nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,45+0,14+0,14+3,2+0,14+0,14+2,6+0,14+0,14+0,5)*20,335 |  | 154,343 |  |  |  |
| VV |  |  | 2,6*16,7 |  | 43,420 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,1*2,22)*2 |  | -4,884 |  |  |  |
| VV |  |  | (1,1+2,22*2)*2*0,2 |  | 2,216 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 195,095 |  |  |  |
| 77 | K | 631311116 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 | m3 | 0,220 | 8 500,00 | 1 870,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311116 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Řez 4-4´ nový stav skladba S11 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2*2,2*0,05 |  | 0,220 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,220 |  |  |  |
| 78 | K | 631319011 | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm | m3 | 0,220 | 2 000,00 | 440,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319011 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Řez 4-4´ nový stav skladba S11 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2*2,2*0,05 |  | 0,220 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,220 |  |  |  |
| 79 | K | 631319171 | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm | m3 | 0,220 | 463,00 | 101,86 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631319171 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Řez 4-4´ nový stav skladba S11 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2*2,2*0,05 |  | 0,220 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,220 |  |  |  |
| 80 | K | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0,035 | 39 000,00 | 1 365,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631362021

| PČ Typ Kód |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | Řez 4-4´ nový stav skladba S11 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2*2,2*7,9/1000 |  | 0,035 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,035 |  |  |  |
| D 9 |  |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 165 940,00 |  |
| 81 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 8,400 | 500,00 | 4 200,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | základy unikové schodiště |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,8+4+2,9+0,7 |  | 8,400 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 8,400 |  |  |  |
| 82 | K | 941221112 | Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m montáž | m2 | 353,675 | 50,00 | 17 683,75 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941221112 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,45+1,2+1,2+3,2+1,2+1,2+2,6+1,2+1,2+3)*21,5 |  | 353,675 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 353,675 |  |  |  |
| 83 | K | 941221211 | Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití | m2 | 31 830,750 | 1,00 | 31 830,75 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941221211 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 353,675*90 |  | 31 830,750 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 31 830,750 |  |  |  |
| 84 | K | 941221812 | Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m demontáž | m2 | 353,675 | 20,00 | 7 073,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/941221812 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,45+1,2+1,2+3,2+1,2+1,2+2,6+1,2+1,2+3)*21,5 |  | 353,675 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 353,675 |  |  |  |
| 85 | K | 943211112 | Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky přes 10 do 25 m montáž | m3 | 94,688 | 62,80 | 5 946,41 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943211112 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2*2,2*21,52 |  | 94,688 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 94,688 |  |  |  |
| 86 | K | 943211119 | Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami Příplatek k cenám za půdorysnou plochu do 6 m2 | m3 | 94,688 | 3,95 | 374,02 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943211119 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 94,688 |  | 94,688 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 94,688 |  |  |  |
| 87 | K | 943211212 | Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití | m3 | 8 521,920 | 2,00 | 17 043,84 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943211212 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 94,688*90 |  | 8 521,920 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 8 521,920 |  |  |  |
| 88 | K | 943211812 | Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky přes 10 do 25 m demontáž | m3 | 94,688 | 51,80 | 4 904,84 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/943211812 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2*2,2*21,52 |  | 94,688 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 94,688 |  |  |  |
| 89 | K | 944611111 | Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž | m2 | 353,675 | 5,00 | 1 768,38 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944611111 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,45+1,2+1,2+3,2+1,2+1,2+2,6+1,2+1,2+3)*21,5 |  | 353,675 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 353,675 |  |  |  |
| 90 | K | 944611211 | Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití | m2 | 31 830,750 | 0,30 | 9 549,23 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944611211 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 353,675*90 |  | 31 830,750 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 31 830,750 |  |  |  |
| 91 | K | 944611811 | Plachta ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž | m2 | 353,675 | 3,00 | 1 061,03 | CS ÚRS 2024 01 |
| PČ Typ Kód |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/944611811 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,45+1,2+1,2+3,2+1,2+1,2+2,6+1,2+1,2+3)*21,5 |  | 353,675 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 353,675 |  |  |  |
| 92 | K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 15,600 | 50,00 | 780,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101112 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP bourací práce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6,3+5,7+3,6 |  | 15,600 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 15,600 |  |  |  |
| 93 | K | 953312125 | Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 mm | m2 | 8,088 | 500,00 | 4 044,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953312125 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Řez 4-4´ nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 20,22*0,2 |  | 4,044 |  |  |  |
| VV |  |  | 20,22*0,2 |  | 4,044 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 8,088 |  |  |  |
| 94 | K | 953334121 | Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm | m | 8,400 | 500,00 | 4 200,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953334121 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | výtahová šachta |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2+2,2)*2 |  | 8,400 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 8,400 |  |  |  |
| 95 | K | 961055111 | Bourání základů z betonu železového | m3 | 3,840 | 3 500,00 | 13 440,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/961055111 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.PP bourací práce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,15*3,2*0,3 |  | 2,064 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,85*3,2*0,3 |  | 1,776 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 3,840 |  |  |  |
| 96 | K | 962032432 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených děrovaných nebo lehčených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 | m3 | 4,979 | 800,00 | 3 983,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032432 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP bourací práce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,85*3,68*0,45 |  | 3,064 |  |  |  |
| VV |  |  | 1,7*3,68*0,45 |  | 2,815 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1*2*0,45) |  | -0,900 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,979 |  |  |  |
| 97 | K | 962052314 | Bourání zdiva železobetonového pilířů, průřezu do 0,36 m2 | m3 | 1,181 | 5 000,00 | 5 905,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962052314 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.PP bourací práce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,4*0,4*3,7 |  | 0,592 |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP bourací práce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 0,4*0,4*3,68 |  | 0,589 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,181 |  |  |  |
| 98 | K | 963051113 | Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm | m3 | 2,856 | 3 500,00 | 9 996,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/963051113 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1NP bourací práce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,9*2,2*0,22 |  | 0,920 |  |  |  |
| VV |  |  | 3,3*1,4*0,22 |  | 1,016 |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 2NP bourací práce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,9*2,2*0,22 |  | 0,920 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,856 |  |  |  |
| 99 | K | 965042131 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 | m3 | 0,704 | 3 500,00 | 2 464,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042131

VV	půdorys 1NP bourací práce

VV	1,9*2,2*0,08	0,334

VV	3,3*1,4*0,08	0,370

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | Součet |  | 0,704 |  |  |  |
| 100 | K | 965049111 | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm | m3 | 0,704 | 500,00 | 352,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965049111 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1NP bourací práce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,9*2,2*0,08 |  | 0,334 |  |  |  |
| VV |  |  | 3,3*1,4*0,08 |  | 0,370 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,704 |  |  |  |
| 101 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 12,000 | 120,00 | 1 440,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965081213 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP bourací práce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 127 sklad zbytků jídel |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 5,7 |  | 5,700 |  |  |  |
| VV |  |  | 126 rampa |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6,3 |  | 6,300 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 12,000 |  |  |  |
| 102 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 3,212 | 400,00 | 1 284,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP bourací práce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 128 zádveří |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,1*2,92 |  | 3,212 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 3,212 |  |  |  |
| 103 | K | 968082016 | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2 | m2 | 5,400 | 500,00 | 2 700,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968082016 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP bourací práce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1*1,8*3 |  | 5,400 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 5,400 |  |  |  |
| 104 | K | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm | m3 | 2,835 | 1 250,00 | 3 543,75 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033651 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | nová okna |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1*2,1*0,45*3 |  | 2,835 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,835 |  |  |  |
| 105 | K | 977312114 | Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm | m | 6,500 | 500,00 | 3 250,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977312114 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP bourací práce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 127 sklad zbytků jídel |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,7+1,5 |  | 3,200 |  |  |  |
| VV |  |  | rampa |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,3 |  | 3,300 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 6,500 |  |  |  |
| 106 | K | 978011191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 5,700 | 200,00 | 1 140,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978011191 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 1.NP bourací práce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 127 sklad zbytků jídel |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 5,7 |  | 5,700 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 5,700 |  |  |  |
| 107 | K | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 20,015 | 100,00 | 2 001,50 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191

VV	půdorys 1.NP bourací práce

VV	127 sklad zbytků jídel

VV	(2,5+2,475)*2*3,68	36,616

| PČ Typ Kód |  |  |  | Popis | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  |  | -(1*2+0,8*1,97) |  |  | -3,576 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | -13,025 |  |  | -13,025 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 20,015 |  |  |  |  |
| 108 | K |  | 978015391 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 |  | 13,105 |  | 200,00 | 2 621,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978015391 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | půdorys 1NP bourací práce |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (1,85+2,125)*3,8 |  |  | 15,105 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | -(1*2) |  |  | -2,000 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 13,105 |  |  |  |  |
| 109 | K |  | 978059541 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 | m2 |  | 11,325 |  | 120,00 | 1 359,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978059541 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | půdorys 1.NP bourací práce |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 127 sklad zbytků jídel |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (1,85+2,125)*2*1,5 |  |  | 11,925 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | -(1*0,6) |  |  | -0,600 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 11,325 |  |  |  |  |
| D 997 |  |  |  | Přesun sutě |  |  |  |  |  | 147 874,20 |  |
| 110 | K |  | 997013157 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m | t |  | 39,966 |  | 2 760,00 | 110 306,16 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013157 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | K |  | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t |  | 39,966 |  | 250,00 | 9 991,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | K |  | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t |  | 1 159,014 |  | 10,00 | 11 590,14 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 39,966*29 |  |  | 1 159,014 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 1 159,014 |  |  |  |  |
| 113 | K |  | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t |  | 39,966 |  | 400,00 | 15 986,40 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631 |  |  |  |  |  |  |  |
| D 998 |  |  |  | Přesun hmot |  |  |  |  |  | 181 550,00 |  |
| 114 | K |  | 998012023 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t |  | 181,550 |  | 1 000,00 | 181 550,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998012023 |  |  |  |  |  |  |  |
| D PSV |  |  |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  | 91 049,58 |  |
| D 711 |  |  |  | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  |  |  | 10 554,43 |  |
| 115 | K |  | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | m2 |  | 7,830 |  | 20,00 | 156,60 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711111001 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | řez 4-4´ nový stav |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 2,7*2,9 |  |  | 7,830 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 7,830 |  |  |  |  |
| 116 | M |  | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t |  | 0,002 |  | 60 000,00 | 120,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  | řez 4-4´ nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  | 2,7*2,9 |  |  |  | 7,830 |  |
| VV |  | Součet |  |  |  | 7,830 |  |
| VV |  | 7,83*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 0,002 |  |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711112001 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | řez 4-4´ nový stav |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (2,7+2,9)*2*1,4 |  |  | 15,680 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 15,680 |  |  |  |  |
| 118 | M |  | 11163150a | lak penetrační asfaltový | t |  | 0,005 |  | 6 000,00 | 30,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  |  | řez 4-4´ nový stav |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (2,7+2,9)*2*1,4 |  |  | 15,680 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 15,680 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 15,68*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství |  |  | 0,005 |  |  |  |  |
| 119 | K |  | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | m2 |  | 7,830 |  | 149,00 | 1 166,67 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711141559 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | řez 4-4´ nový stav |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 2,7*2,9 |  |  | 7,830 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 7,830 |  |  |  |  |
| 120 | M |  | 62856011 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 |  | 9,126 |  | 160,00 | 1 460,16 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  |  | řez 4-4´ nový stav |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 2,7*2,9 |  |  | 7,830 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 7,830 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 7,83*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  |  | 9,126 |  |  |  |  |
| 121 | K |  | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S | m2 |  | 15,680 |  | 150,00 | 2 352,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711142559 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | řez 4-4´ nový stav |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (2,7+2,9)*2*1,4 |  |  | 15,680 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 15,680 |  |  |  |  |
| 122 | M |  | 62856011 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm | m2 |  | 19,145 |  | 160,00 | 3 063,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  |  | řez 4-4´ nový stav |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (2,7+2,9)*2*1,4 |  |  | 15,680 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 15,680 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 15,68*1,221 'Přepočtené koeficientem množství |  |  | 19,145 |  |  |  |  |
| 123 | K |  | 711161212 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm | m2 |  | 11,670 |  | 100,00 | 1 167,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/711161212 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | řez 4-4´ nový stav |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (0,45+0,08+3,2+0,08+2,9+0,08+2,4+0,08+2,4)*1 |  |  | 11,670 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 11,670 |  |  |  |  |
| 124 | K |  | 998711123 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | t |  | 0,154 |  | 4 200,00 | 646,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711123 |  |  |  |  |  |  |  |
| D 712 |  |  |  | Povlakové krytiny |  |  |  |  |  | 23 816,40 |  |
| 125 | K |  | 712331111 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás | m2 |  | 7,635 |  | 50,00 | 381,75 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712331111 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | skladba S14 |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 2,8*2,1 |  |  | 5,880 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | (3,35+2,5)*2*0,15 |  |  | 1,755 |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  |  | 7,635 |  |  |  |  |
| 126 | M |  | 62856001 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm | m2 |  | 8,899 |  | 152,00 | 1 352,65 | CS ÚRS 2024 01 |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním | m2 | 15,680 | 25,00 | 392,00 | CS ÚRS 2024 01 |

VV	skladba S14

VV	2,8*2,1	5,880

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | (3,35+2,5)*2*0,15 |  | 1,755 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 7,635 |  |  |  |
| VV |  |  | 7,635*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8,899 |  |  |  |
| 127 | K | 712340832 | Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé | m2 | 6,493 | 300,00 | 1 947,90 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712340832 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys 2NP bourací práce |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,65*2,45 |  | 6,493 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 6,493 |  |  |  |
| 128 | K | 712361701 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů | m2 | 11,040 | 350,00 | 3 864,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712361701 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S14 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,8*2,1 |  | 5,880 |  |  |  |
| VV |  |  | (3,6+2,85)*2*0,4 |  | 5,160 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 11,040 |  |  |  |
| 129 | M | 28322067 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená se zvýšenou odolností tl 1,5mm | m2 | 12,867 | 175,00 | 2 251,73 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | skladba S14 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,8*2,1 |  | 5,880 |  |  |  |
| VV |  |  | (3,6+2,85)*2*0,4 |  | 5,160 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 11,040 |  |  |  |
| VV |  |  | 11,04*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12,867 |  |  |  |
| 130 | K | 712363101 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do polystyrenu nebo desek z minerální vlny | kus | 52,920 | 19,00 | 1 005,48 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363101 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S14 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,8*2,1*9 |  | 52,920 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 52,920 |  |  |  |
| 131 | M | 56280144 | hmoždinka teleskopická pro kotvení povlakových hydroizolací dl 185mm využitelná dl 170mm | kus | 55,566 | 22,00 | 1 222,45 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | skladba S14 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,8*2,1*9 |  | 52,920 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 52,920 |  |  |  |
| VV |  |  | 52,92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 55,566 |  |  |  |
| 132 | K | 712363352 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm | m | 9,800 | 100,00 | 980,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363352 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S14 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,8+2,1)*2 |  | 9,800 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 9,800 |  |  |  |
| 133 | K | 712363353 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm | m | 9,800 | 100,00 | 980,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363353 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S14 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,8+2,1)*2 |  | 9,800 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 9,800 |  |  |  |
| 134 | K | 712363357 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm | m | 9,150 | 250,00 | 2 287,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712363357 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S14 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,35+2,9+0,6+2,3) |  | 9,150 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 9,150 |  |  |  |
| 135 | K | 712391172 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné | m2 | 16,920 | 35,00 | 592,20 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712391172

VV	skladba S14

VV	2,8*2,1	5,880

| PČ Typ Kód |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | (2,8+2,1)*2*0,6 |  | 5,880 |  |  |  |
| VV |  |  | (3,6+2,85)*2*0,4 |  | 5,160 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 16,920 |  |  |  |
| 136 | M | 69311014 | geotextilie tkaná PES 300/50kN/m | m2 | 19,358 | 30,00 | 580,74 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | skladba S14 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2,8*2,1 |  | 5,880 |  |  |  |
| VV |  |  | (2,8+2,1)*2*0,6 |  | 5,880 |  |  |  |
| VV |  |  | (3,35+2,9)*2*0,4 |  | 5,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 16,760 |  |  |  |
| VV |  |  | 16,76*1,155 'Přepočtené koeficientem množství |  | 19,358 |  |  |  |
| 137 | K | 712831101 | Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou | m2 | 8,967 | 150,00 | 1 345,05 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712831101 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S14 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,8+2,1)*2*0,915 |  | 8,967 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 8,967 |  |  |  |
| 138 | M | 62856001 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm | m2 | 10,760 | 152,00 | 1 635,52 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | skladba S14 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,8+2,1)*2*0,915 |  | 8,967 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 8,967 |  |  |  |
| VV |  |  | 8,967*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10,760 |  |  |  |
| 139 | K | 712861705 | Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji | m2 | 5,880 | 280,00 | 1 646,40 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/712861705 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S14 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,8+2,1)*2*0,6 |  | 5,880 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 5,880 |  |  |  |
| 140 | M | 28322067 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená se zvýšenou odolností tl 1,5mm | m2 | 6,853 | 175,00 | 1 199,28 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | skladba S14 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,8+2,1)*2*0,6 |  | 5,880 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 5,880 |  |  |  |
| VV |  |  | 5,88*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6,853 |  |  |  |
| 141 | K | 998712123 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,125 | 4 350,00 | 543,75 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998712123 |  |  |  |  |  |
| D 713 |  |  | Izolace tepelné |  |  |  | 26 154,18 |  |
| 142 | K | 713131141 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení | m2 | 11,670 | 250,00 | 2 917,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713131141 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | řez 4-4´ nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,45+0,08+3,2+0,08+2,9+0,08+2,4+0,08+2,4)*1 |  | 11,670 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 11,670 |  |  |  |
| 143 | M | 28376442 | deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 80mm | m2 | 12,254 | 280,00 | 3 431,12 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | řez 4-4´ nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,45+0,08+3,2+0,08+2,9+0,08+2,4+0,08+2,4)*1 |  | 11,670 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 11,670 |  |  |  |
| VV |  |  | 11,67*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12,254 |  |  |  |
| 144 | K | 713140813 | Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm | m2 | 6,493 | 150,00 | 973,95 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713140813

VV	půdorys 2NP bourací práce

VV	2,65*2,45	6,493

VV	Součet	6,493

| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141136 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | půdorys střechy nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S14 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,1*2,1*2 |  | 13,020 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 13,020 |  |  |  |
| 146 | M | 63151472 | deska tepelně izolační minerální plochých střech spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 120mm | m2 | 6,836 | 720,00 | 4 921,92 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys střechy nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,1*2,1 |  | 6,510 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 6,510 |  |  |  |
| VV |  |  | 6,51*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6,836 |  |  |  |
| 147 | M | 63151498 | deska tepelně izolační minerální plochých střech vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 60mm | m2 | 6,836 | 360,00 | 2 460,96 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys střechy nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,1*2,1 |  | 6,510 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 6,510 |  |  |  |
| VV |  |  | 6,51*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6,836 |  |  |  |
| 148 | K | 713141243 | Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 140 do 200 mm do betonu | m2 | 6,510 | 150,00 | 976,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141243 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys střechy nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 3,1*2,1 |  | 6,510 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 6,510 |  |  |  |
| 149 | K | 713141356 | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m | 13,220 | 150,00 | 1 983,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141356 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S14 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,71+2,9)*2 |  | 13,220 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 13,220 |  |  |  |
| 150 | M | 28376141 | klín izolační spád do 5% EPS 100 | m3 | 0,277 | 4 000,00 | 1 108,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | skladba S14 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,71+2,9)*2*0,4*0,05 |  | 0,264 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 0,264 |  |  |  |
| VV |  |  | 0,264*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0,277 |  |  |  |
| 151 | K | 713141396 | Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m2 | 5,700 | 300,00 | 1 710,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713141396 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys střechy nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | atika |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,85+1,9)*2*0,6 |  | 5,700 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 5,700 |  |  |  |
| 152 | M | 28376422 | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 100mm | m2 | 5,985 | 350,00 | 2 094,75 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | půdorys střechy nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | atika |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2,85+1,9)*2*0,6 |  | 5,700 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 5,700 |  |  |  |
| VV |  |  | 5,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5,985 |  |  |  |
| 153 | K | 998713123 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 m do 24 m | t | 0,332 | 4 890,00 | 1 623,48 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713123 |  |  |  |  |  |
| D 721 |  |  | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 12 005,14 |  |
| 154 | K | 721233121 | Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem vodorovným DN 75/110 | kus | 1,000 | 8 500,00 | 8 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145 | K | 713141136 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou | m2 | 13,020 | 150,00 | 1 953,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721233121

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | půdorys střechy nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 155 | K | 721273153 | Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 | kus | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721273153 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | půdorys střechy nový stav |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 156 | K | 998721123 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,002 | 2 570,00 | 5,14 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721123 |  |  |  |  |  |
| D 762 |  |  | Konstrukce tesařské |  |  |  | 5 058,13 |  |
| 157 | K | 762361313 | Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm | m2 | 5,288 | 860,00 | 4 547,68 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762361313 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | skladba S14 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (3,71+2,9)*2*0,4 |  | 5,288 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 5,288 |  |  |  |
| 158 | K | 998762123 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,083 | 6 150,00 | 510,45 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762123 |  |  |  |  |  |
| D 784 |  |  | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 13 461,30 |  |
| 159 | K | 784211105 | Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 5,00 m | m2 | 179,484 | 75,00 | 13 461,30 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211105 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | výtahová šachta |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (2+2,2)*2*21,52 |  | 180,768 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,1*2,22)*2 |  | -4,884 |  |  |  |
| VV |  |  | -(1,2*2,25) |  | -2,700 |  |  |  |
| VV |  |  | dozdívka oken |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1*2,1 |  | 2,100 |  |  |  |
| VV |  |  | 3.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1*2,1 |  | 2,100 |  |  |  |
| VV |  |  | 4.NP |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1*2,1 |  | 2,100 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 179,484 |  |  |  |
| D VRN |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 15 000,00 |  |
| 160 | K | VRN 01 | Zařízení staveniště | % | 0,600 | 25 000,00 | 15 000,00 |  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt: 02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:

PS 02 - Zásobovací výtah Úroveň 3:

### PS 022 - B3 Výtah nový

| KSO: |  |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |
| Zadavatel: |  |  | IČ: | 47813750 |
| Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  |  | DIČ: |  |
| Účastník: |  |  | IČ: | 02632195 |
| KP REVITAL s.r.o. Projektant: Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. Zpracovatel: Poznámka: |  |  | DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: | CZ02632195 60766859 |
| Cena bez DPH |  |  |  | 1 006 000,00 |
| DPH základní snížená | Základ daně 1 006 000,00 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 211 260,00 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 1 217 260,00 |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:

PS 02 - Zásobovací výtah Úroveň 3:

### PS 022 - B3 Výtah nový

Místo:	 	Datum:	14. 6. 2024

Ing.arch.Martin

Zadavatel:	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86	Projektant:	Janda,Lomná

1895,Frenštát p.R.

Účastník:	KP REVITAL s.r.o.	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem	1 006 000,00

D1 - 	1 006 000,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:

PS 02 - Zásobovací výtah Úroveň 3:

### PS 022 - B3 Výtah nový

| Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  |  |  | Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  | Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. |  |
| Účastník: KP REVITAL s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |
| PČ Typ Kód |  |  |  |  |  | Popis | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Cenová soustava |  |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 006 000,00 |  |  |  |  |
| D D1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 006 000,00 |  |  |  |  |
| 1 | K | 1 |  | Projektová dokumentace skutečného stavu |  |  | ks |  | 1,000 |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  |  |  |  |
| 2 | K | 2 |  | Technologie nového o výtahu s dopravou osob |  |  | ks |  | 1,000 |  | 800 000,00 |  | 800 000,00 |  |  |  |  |
| PČ Typ |  |  | Kód |  |  | Popis |  | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Cenová soustava |

Poznámka k položce:

Nový výtah o nosnosti 630 kg, průchozí, 3 stanic, 3 nástupišť, zdvih 15,22 m.

Kabina  -  světlé rozměry kabiny 1100 x 1400 x 2100 mm (šxhxv), NEREZ BRUS Šachetní a kabinové dveře o světlosti 900 x 2000 mm, NEREZ BRUS*   Bez strojovny.

1. Dodávka a montáž nového výtahu v následujícím provedení.

- typ výtahu:	 	osobní, trakční

- nosnost: 630 kg

- dopravní rychlost: 1 ms-1

- strojovna: bez strojovny

- rozměry výtahové šachty: 	šířka 2200 mm, hloubka 2000 mm

- prohlubeň: 	1200 mm

- horní rozměr: 	3 950 mm

- dopravní zdvih: 15,2 m

- výtahový stroj: 	bezpřevodový

- nosné prostředky:	ocelová lana

Počet stanic: 	3

Počet nástupišť: 	3

Kabina: 	průchozí, kovová

- povrchová úprava:NEREZ BRUS

- rozměr kabiny: 	šířka 1 100 mm, hloubka 1 400 mm,  výška 2 100 mm

- vybavení kabiny: 	ovládací sloup, madlo, sedačka

P

okopové lišty komunikační zařízení mezi kabinou a místem stálého vyproštění GSM  nouzové osvětlení v ovladačové kombinaci dle ČSN EN 81-20 ed.2

- podlaha kabiny: kovová, krytá protiskluzovou krytinou

- osvětlení kabiny: 	LED

Kabinové dveře: 	automatické, dvoupanelové, teleskopické – frekvenčně řízené

- povrchová úprava: NEREZ BRUS

- rozměr kabinových dveří: 	šířka 900 mm, výška 2 000 mm

- jištění dveří: 	celoplošná závora

- práh: standard - hliníkový

Šachetní dveře:	automatické, dvoupanelové, teleskopické – frekvenčně řízené

- povrchová úprava: NEREZ BRUS

- rozměr kabinových dveří: 	šířka 900 mm, výška 2 000 mm

- práh: standard - hliníkový

- požární odolnost: 	dle PBŘ

Řízení výtahu:	mikroprocesorové, tlačítkové frekvenční měnič pro přesné zastavení a plynulý rozjezd a dojezd  Vnější řízení: 	ovladač pro přivolání klece, polohová signalizace	  Kabinové řízení: 	ovladač pro jízdu do stanic, indukční odposlech, ovladač nouzové signalizace, hlášení stanic,

| 3 | K | 3 | Montáž výtahu o nosnosti 630 kg | á | 1,000 | 169 000,00 | 169 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | K | 4 | Doprava a přesun dílů | ks | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 5 | K | 5 | Výpomocné lešení ve výtahové šachtě pro montáž nového výtahu | á | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| 6 | K | 6 | Zařízení staveniště + úhrada energii - elektřina + voda | á | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |
| 7 | K | 7 | Zkoužky autorizovanou osobou, revize, cedulky, | ks | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:

SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 3:

### SO 052 - D.1.4.3 Technika prostředí staveb - VYTÁPĚNÍ - 5.NP_Gastro provoz

| KSO: | 801 |  |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Opava, Slezská nemocnice |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |
| Zadavatel: |  |  |  | IČ: | 47813750 |
| Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  |  |  | DIČ: |  |
| Účastník: |  |  |  | IČ: | 02632195 |
| KP REVITAL s.r.o. Projektant: Lenka Jerakasová Zpracovatel: Lenka Jerakasová Poznámka: |  |  |  | DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: | CZ02632195 633 07 111 633 07 111 |
| Cena bez DPH |  |  |  |  | 282 594,20 |
| DPH základní snížená |  | Základ daně 282 594,20 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 59 344,78 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 341 938,98 |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:

SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 3:

### SO 052 - D.1.4.3 Technika prostředí staveb - VYTÁPĚNÍ - 5.NP_Gastro provoz

| Místo: Opava, Slezská nemocnice |  | Datum: | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  | Projektant: | Lenka Jerakasová |  |
| Účastník: KP REVITAL s.r.o. |  | Zpracovatel: | Lenka Jerakasová |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  | 282 594,20 |  |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  |  | 11 700,00 |  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  | 11 700,00 |  |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |  | 228 334,20 |  |
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana |  |  | 11 592,98 |  |
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  | 93 897,48 |  |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury |  |  | 33 340,53 |  |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  | 85 090,69 |  |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  | 4 412,52 |  |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby |  |  | 42 560,00 |  |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:

SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 3:

### SO 052 - D.1.4.3 Technika prostředí staveb - VYTÁPĚNÍ - 5.NP_Gastro provoz

| Místo: Opava, Slezská nemocnice |  |  |  |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  |  |  |  |  | Projektant: | Lenka Jerakasová |  |
| Účastník: KP REVITAL s.r.o. |  |  |  |  |  | Zpracovatel: | Lenka Jerakasová |  |
| PČ Typ Kód Popis |  |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 282 594,20 |  |
| D HSV |  |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 11 700,00 |  |
| D 9 |  |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 11 700,00 |  |
| 1 | K | 977151121 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm - Prostupy stropní konstrukcí | m | 2,600 | 4 500,00 | 11 700,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151121 |  |  |  |  |  |
| D PSV |  |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 228 334,20 |  |
| D 727 |  |  | Zdravotechnika - požární ochrana |  |  |  | 11 592,98 |  |
| 2 | K | 727111041 | Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 DN 25 | kus | 14,000 | 826,50 | 11 571,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/727111041 |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 998727103 | Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,024 | 915,80 | 21,98 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998727103 |  |  |  |  |  |
| D 733 |  |  | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 93 897,48 |  |
| 4 | K | 733122221 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 12/1,2 | m | 54,000 | 323,00 | 17 442,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733122221 |  |  |  |  |  |
| 5 | K | 733122222 | Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 15/1,2 | m | 134,000 | 333,45 | 44 682,30 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733122222 |  |  |  |  |  |
| 6 | K | 733191923 | Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 15 | kus | 14,000 | 314,45 | 4 402,30 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733191923 |  |  |  |  |  |
| 7 | K | 733224221 | Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek ocelových přesných Ø do 12/1 | kus | 18,000 | 226,10 | 4 069,80 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733224221

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | K | 733224222 | Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek ocelových přesných Ø 15/1 | kus | 16,000 | 222,30 | 3 556,80 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733224222

| 9 | K | 733291101 | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek ocelových přesných Ø do 35/1,5 | m | 188,000 | 26,88 | 5 053,44 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733291101 |  |  |  |  |  |
| 10 | K | 733811241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 124,000 | 116,85 | 14 489,40 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733811241 |  |  |  |  |  |
| 11 | K | 998733103 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,114 | 1 767,00 | 201,44 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733103 |  |  |  |  |  |
| D 734 |  |  | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 33 340,53 |  |
| 12 | K | 734221682 | Ventily regulační závitové - hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK | kus | 13,000 | 456,00 | 5 928,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734221682 |  |  |  |  |  |
| 13 | K | 7342216831 | Ventily regulační závitové - připojovací armatury pro trubková otopná tělesa včetně termostatické hlavice, provedení chrom,rohová G 1/2" | kus | 4,000 | 1 757,50 | 7 030,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/7342216831 |  |  |  |  |  |
| 14 | K | 734261402 | Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18 | kus | 13,000 | 959,50 | 12 473,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734261402 |  |  |  |  |  |
| 15 | K | 734291122 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/8 | kus | 14,000 | 266,95 | 3 737,30 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734291122 |  |  |  |  |  |
| 16 | K | 734292713 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | 14,000 | 296,40 | 4 149,60 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/734292713 |  |  |  |  |  |
| 17 | K | 998734103 | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,017 | 1 301,50 | 22,13 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998734103 |  |  |  |  |  |
| D 735 |  |  | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 85 090,69 |  |
| 18 | K | 735152112 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 168 W | kus | 1,000 | 2 280,00 | 2 280,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152112 |  |  |  |  |  |
| 19 | K | 735152171 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 242 W | kus | 1,000 | 2 764,50 | 2 764,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152171 |  |  |  |  |  |
| 20 | K | 735152271 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 401 W | kus | 3,000 | 2 717,00 | 8 151,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152271 |  |  |  |  |  |
| 21 | K | 735152472 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 644 W | kus | 1,000 | 3 410,50 | 3 410,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152472 |  |  |  |  |  |
| 22 | K | 735152476 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1159 W | kus | 1,000 | 4 218,00 | 4 218,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152476 |  |  |  |  |  |
| 23 | K | 735152575 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1343 W | kus | 2,000 | 4 284,50 | 8 569,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152575 |  |  |  |  |  |
| 24 | K | 735152581 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 2686 W | kus | 4,000 | 6 270,00 | 25 080,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735152581

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | K | 735160111 | Otopná tělesa trubková teplovodní na stěnu výšky tělesa 900 mm, délky 450 mm | kus | 2,000 | 2 802,50 | 5 605,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735160111

| 26 | K | 735160113 | Otopná tělesa trubková teplovodní na stěnu výšky tělesa 900 mm, délky 600 mm | kus | 1,000 | 2 935,50 | 2 935,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735160113 |  |  |  |  |  |
| 27 | K | 735160121 | Otopná tělesa trubková teplovodní na stěnu výšky tělesa 1 220 mm, délky 450 mm | kus | 1,000 | 3 182,50 | 3 182,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735160121 |  |  |  |  |  |
| 28 | K | 735890102 | Elektrická topná tělesa (tyče) pro kombinované vytápění s integrovaným regulátorem teploty, o výkonu 300 W | kus | 4,000 | 4 579,00 | 18 316,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735890102 |  |  |  |  |  |
| 29 | K | 998735103 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,393 | 1 472,50 | 578,69 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735103 |  |  |  |  |  |
| D 783 |  |  | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 4 412,52 |  |
| 30 | K | 783627612 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný akrylátový tepelně odolný | m | 84,000 | 52,53 | 4 412,52 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783627612 |  |  |  |  |  |
| D HZS |  |  | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 42 560,00 |  |
| 31 | K | HZS2212 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný- NEPŘEDVÍDANÉ PRÁCE | hod | 36,000 | 380,00 | 13 680,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2212 |  |  |  |  |  |
| 32 | K | HZS22221 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný - TOPNÁ ZKOUŠKA | hod | 52,000 | 380,00 | 19 760,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS22221 |  |  |  |  |  |
| 33 | K | HZS24911 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí - ZEDNICKÉ VÝPOMOCI | hod | 24,000 | 380,00 | 9 120,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS24911

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:

SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 4:

### D.1.4.2_2 - VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.2_Větrání jídelny

| KSO: | 801 |  |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Opava - Slezská nemocnice |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |
| Zadavatel: |  |  |  | IČ: |  |
| Slezská nemocnice v Opavě |  |  |  | DIČ: |  |
| Účastník: |  |  |  | IČ: | 02632195 |
| KP REVITAL s.r.o. Projektant: Lenka Jerakasová Zpracovatel: Lenka Jerakasová Poznámka: |  |  |  | DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: | CZ02632195 633 07 111 633 07 111 |
| Cena bez DPH |  |  |  |  | 989 103,96 |
| DPH základní snížená |  | Základ daně 989 103,96 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 207 711,83 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 1 196 815,79 |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:

SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 4:

### D.1.4.2_2 - VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.2_Větrání jídelny

| Místo: Opava - Slezská nemocnice |  | Datum: | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě |  | Projektant: | Lenka Jerakasová |  |
| Účastník: KP REVITAL s.r.o. |  | Zpracovatel: | Lenka Jerakasová |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  | 989 103,96 |  |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |  | 913 298,76 |  |
| 713 - Izolace tepelné |  |  | 25 474,70 |  |
| 751 - Vzduchotechnika |  |  | 887 824,06 |  |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby |  |  | 75 805,20 |  |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:

SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 4:

### D.1.4.2_2 - VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.2_Větrání jídelny

| Místo: Opava - Slezská nemocnice |  |  |  |  |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě |  |  |  |  |  |  | Projektant: | Lenka Jerakasová |  |
| Účastník: KP REVITAL s.r.o. |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: | Lenka Jerakasová |  |
| PČ Typ Kód |  |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  | 989 103,96 |  |
| D PSV |  |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 913 298,76 |  |
| D 713 |  |  | Izolace tepelné |  |  |  |  | 25 474,70 |  |
| 1 | K | 713311121 | Montáž izolace tepelné těles pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) připevněnými ocelovým drátem nebo na trny z tyčové oceli kruhové (bez přivaření trnů) pomocí příchytek nebo ohnutím trnů ploch tvarových jednovrstvá |  | m2 | 10,000 | 412,84 | 4 128,40 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713311121 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | M | 63150986 | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-40kg/m3 tl 100mm |  | m2 | 10,500 | 471,82 | 4 954,11 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | 10*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  |  | 10,500 |  |  |  |
| 3 | K | 713391112 | Montáž izolace tepelné těles - doplňky a konstrukční součásti oplechování pevného ploch tvarových |  | m2 | 10,000 | 655,30 | 6 553,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713391112 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | M | 13814201 | plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1,5mm tabule |  | t | 0,138 | 67 429,63 | 9 305,29 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | 0,125*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  |  | 0,138 |  |  |  |
| 5 | K | 998713103 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m |  | t | 0,204 | 2 617,14 | 533,90 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713103 |  |  |  |  |  |  |
| D 751 |  |  | Vzduchotechnika |  |  |  |  | 887 824,06 |  |
| 6 | K | 751322134 | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu čtvercového vířivého se skříní, průřezu přes 0,350 do 0,500 m2 |  | kus | 20,000 | 745,47 | 14 909,40 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751322134 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | M | 42972218 | anemostat vířivý pro přívod/odvod vzduchu čtvercový ocelový bílý 600x600mm - 300 m3/h, počet lamel dle požadovaného průtoku,napojení přes příslušný plenum box osazený regulační klapkou |  | kus | 20,000 | 2 484,91 | 49 698,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| 8 | K | 751344113 | Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm |  | kus | 4,000 | 920,04 | 3 680,16 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751344113 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | M | 42976009 | tlumič hluku kruhový Pz, D 280mm, l=1000mm |  | kus | 4,000 | 3 066,81 | 12 267,24 | CS ÚRS 2024 01 |
| 10 | K | 751398103 | Montáž ostatních zařízení uzavírací klapky do kruhového potrubí bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm |  | kus | 4,000 | 300,00 | 1 200,00 | CS ÚRS 2026 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751398103

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | M | 42981008 | klapka kruhová regulační Pz D 280mm | kus | 4,000 | 943,00 | 3 772,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 12 | K | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | m | 107,000 | 442,84 | 47 383,88 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510042 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pr.140 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 94 |  | 94,000 |  |  |  |
| VV |  |  | pr.200 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 13 |  | 13,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 107,000 |  |  |  |
| 13 | K | 751510043 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | m | 59,000 | 805,76 | 47 539,84 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510043 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pr.250 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 18 |  | 18,000 |  |  |  |
| VV |  |  | pr.280 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 41 |  | 41,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 59,000 |  |  |  |
| 14 | K | 751510044 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm | m | 2,000 | 1 222,30 | 2 444,60 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510044 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pr.400 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 15 | K | 751510045 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm | m | 7,000 | 1 732,45 | 12 127,15 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510045 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pr.500 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 7 |  | 7,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 7,000 |  |  |  |
| 16 | K | 751514178 | Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 46,000 | 152,03 | 6 993,38 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514178 |  |  |  |  |  |
| 17 | M | 42981115 | oblouk lisovaný Pz 90° D 140mm | kus | 46,000 | 304,06 | 13 986,76 | CS ÚRS 2024 01 |
| 18 | K | 751514180 | Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm | kus | 2,000 | 418,34 | 836,68 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514180 |  |  |  |  |  |
| 19 | M | 42981087 | oblouk segmentový Pz 90° D 400mm | kus | 2,000 | 836,69 | 1 673,38 | CS ÚRS 2024 01 |
| 20 | K | 751514181 | Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm | kus | 6,000 | 597,64 | 3 585,84 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514181

| 21 | M | 42981088 | oblouk segmentový Pz 90° D 500mm | kus | 6,000 | 1 195,27 | 7 171,62 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | K | 751514288 | Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 4,000 | 226,47 | 905,88 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514288

| 23 | M | 42981443 | odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 200/140mm | kus | 4,000 | 452,94 | 1 811,76 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | K | 751514289 | Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | kus | 11,000 | 332,94 | 3 662,34 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514289

| 25 | M | 429814531 | odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 250/140mm | kus | 4,000 | 456,09 | 1 824,36 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | M | 429814591 | odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 280/140mm | kus | 5,000 | 444,56 | 2 222,80 |  |
| 27 | M | 42981465 | odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 280/280mm | kus | 2,000 | 621,75 | 1 243,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| 28 | M | 42981388 | přechod osový Pz D1/D2 = 400/280mm | kus | 4,000 | 508,51 | 2 034,04 | CS ÚRS 2024 01 |
| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| 29 | K | 751514290 | Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm | kus | 3,000 | 484,05 | 1 452,15 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514290

| 30 | M | 42981175 | odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 400/400mm | kus | 2,000 | 1 452,15 | 2 904,30 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | K | 751514291 | Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm | kus | 1,000 | 703,01 | 703,01 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514291 |  |  |  |  |  |
| 32 | M | 42981494 | odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 450/250mm | kus | 1,000 | 1 406,02 | 1 406,02 | CS ÚRS 2024 01 |
| 33 | K | 751514478 | Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 4,000 | 108,52 | 434,08 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514478 |  |  |  |  |  |
| 34 | M | 42981355 | přechod osový Pz D1/D2 = 200/140mm | kus | 4,000 | 217,04 | 868,16 | CS ÚRS 2024 01 |
| 35 | K | 751514479 | Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | kus | 8,000 | 139,19 | 1 113,52 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514479

| 36 | M | 42981374 | přechod osový Pz D1/D2 = 280/250mm | kus | 4,000 | 334,47 | 1 337,88 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | M | 42981368 | přechod osový Pz D1/D2 = 250/200mm | kus | 4,000 | 222,28 | 889,12 | CS ÚRS 2024 01 |
| 38 | K | 751514480 | Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm | kus | 4,000 | 254,26 | 1 017,04 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514480

| 39 | M | 42981388 | přechod osový Pz D1/D2 = 400/280mm | kus | 4,000 | 508,51 | 2 034,04 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | K | 751572062 | Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do trapézového plechu průměru potrubí přes 100 do 200 mm | m | 50,000 | 102,23 | 5 111,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751572062 |  |  |  |  |  |
| 41 | K | 751572063 | Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do trapézového plechu průměru potrubí přes 200 do 300 mm | m | 20,000 | 119,26 | 2 385,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751572063 |  |  |  |  |  |
| 42 | K | 751572065 | Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do trapézového plechu průměru potrubí přes 400 do 500 mm | m | 10,000 | 136,30 | 1 363,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751572065 |  |  |  |  |  |
| 43 | K | 751612116 | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla a vlhkosti centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 1000 do 5000 m3/h | kus | 1,000 | 29 947,91 | 29 947,91 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751612116

| 44 | M | RMAT0002 | Kompaktní jednotka VZT s rekuperací a chlazením, včetně regulace - ZAŘÍZENÍ č.2 dle specifikace | kom | 1,000 | 389 914,91 | 389 914,91 | nabídka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | M | RMAT00022 | Kompaktní jednotka VZT - nosná venkovní konstrukce ocelová, včetně kotvení do střešní konstukce, nátěru - kompletní montáž a dodávka | kom | 1,000 | 65 000,00 | 65 000,00 | kalkulace |
| 46 | K | 751691111 | Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek | kus | 20,000 | 393,18 | 7 863,60 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751691111

| 47 | K | 751721123 | Montáž chladící jednotky venkovní trojfázové napájení - chladící výkon 13,5 kW, 380V včetně dodávky, elektrického přípojení a regulace, chladivo R32 | kus | 1,000 | 78 173,88 | 78 173,88 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751721123

| 48 | K | 7517211231 | Chladící jednotka venkovní trojfázové napájení - chladící výkon 13,5 kW- nosná konstrukce pro uchycení na střeše ocelová včetně kotvení do střešní konstukce, nátěru - kompletní montáž a dodávka | kus | 1,000 | 30 000,00 | 30 000,00 | kalkulace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | M | 10892004 | chladivo R32 9kg | kg | 4,000 | 686,00 | 2 744,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 50 | K | 751791116 | Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) do průměru 22 (7/8" x 1,0) | m | 10,000 | 601,28 | 6 012,80 | CS ÚRS 2026 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751791116

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | M | 42981912 | trubka předizolovaná do průměru Cu 7/8" (22 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm | m | 10,300 | 544,85 | 5 611,96 | CS ÚRS 2026 01 |
| VV |  |  | 10*1,03 "Přepočtené koeficientem množství |  | 10,300 |  |  |  |
| 52 | K | 998751102 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 2,507 | 2 617,14 | 6 561,17 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751102 |  |  |  |  |  |
| D HZS |  |  | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 75 805,20 |  |
| 53 | K | HZS24912 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí - PRŮRAZY A JEJICH ZAPRAVENÍ | hod | 24,000 | 629,09 | 15 098,16 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS24912 |  |  |  |  |  |
| 54 | K | HZS2492 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV - POMOCNÉ PRÁCE | hod | 24,000 | 629,09 | 15 098,16 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492 |  |  |  |  |  |
| 55 | K | HZS32121 | Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný - KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ | hod | 56,000 | 393,18 | 22 018,08 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS32121 |  |  |  |  |  |
| 56 | K | HZS32122 | Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný - UVEDENÍ JEDNOTKY DO PROVOZU | hod | 24,000 | 393,18 | 9 436,32 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS32122 |  |  |  |  |  |
| 57 | K | HZS32123 | Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný - NEPŘEDVÍDANÉ PRÁCE | hod | 36,000 | 393,18 | 14 154,48 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS32123

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:

SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 4:

### D.1.4.2_3 - VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.3_Větrání kuchyně

| KSO: | 801 |  |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Opava - Slezská nemocnice |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |
| Zadavatel: |  |  |  | IČ: |  |
| Slezská nemocnice v Opavě |  |  |  | DIČ: |  |
| Účastník: |  |  |  | IČ: | 02632195 |
| KP REVITAL s.r.o. Projektant: Lenka Jerakasová Zpracovatel: Lenka Jerakasová Poznámka: |  |  |  | DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: | CZ02632195 633 07 111 633 07 111 |
| Cena bez DPH |  |  |  |  | 2 237 253,98 |
| DPH základní snížená |  | Základ daně 2 237 253,98 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 469 823,34 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 2 707 077,32 |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:

SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 4:

### D.1.4.2_3 - VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.3_Větrání kuchyně

| Místo: Opava - Slezská nemocnice |  | Datum: | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě |  | Projektant: | Lenka Jerakasová |  |
| Účastník: KP REVITAL s.r.o. |  | Zpracovatel: | Lenka Jerakasová |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  | 2 237 253,98 |  |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |  | 2 127 792,50 |  |
| 713 - Izolace tepelné |  |  | 76 418,85 |  |
| 751 - Vzduchotechnika |  |  | 2 051 373,65 |  |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby |  |  | 109 461,48 |  |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:

SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 4:

### D.1.4.2_3 - VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.3_Větrání kuchyně

| Místo: Opava - Slezská nemocnice |  |  |  |  |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě |  |  |  |  |  |  | Projektant: | Lenka Jerakasová |  |
| Účastník: KP REVITAL s.r.o. |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: | Lenka Jerakasová |  |
| PČ Typ Kód |  |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  | 2 237 253,98 |  |
| D PSV |  |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 2 127 792,50 |  |
| D 713 |  |  | Izolace tepelné |  |  |  |  | 76 418,85 |  |
| 1 | K | 713311121 | Montáž izolace tepelné těles pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) připevněnými ocelovým drátem nebo na trny z tyčové oceli kruhové (bez přivaření trnů) pomocí příchytek nebo ohnutím trnů ploch tvarových jednovrstvá |  | m2 | 30,000 | 412,84 | 12 385,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713311121 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | M | 63150986 | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-40kg/m3 tl 100mm |  | m2 | 31,500 | 471,82 | 14 862,33 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | 30*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  |  | 31,500 |  |  |  |
| 3 | K | 713391112 | Montáž izolace tepelné těles - doplňky a konstrukční součásti oplechování pevného ploch tvarových |  | m2 | 30,000 | 655,30 | 19 659,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/713391112 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | M | 13814201 | plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 1,5mm tabule |  | t | 0,413 | 67 592,89 | 27 915,86 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | 0,375*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  |  | 0,413 |  |  |  |
| 5 | K | 998713103 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m |  | t | 0,610 | 2 617,14 | 1 596,46 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998713103 |  |  |  |  |  |  |
| D 751 |  |  | Vzduchotechnika |  |  |  |  | 2 051 373,65 |  |
| 6 | K | 751122094 | Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru přes 300 do 400 mm |  | kus | 2,000 | 2 326,18 | 4 652,36 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751122094 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | M | 42917104 | ventilátor radiální potrubní izolovaný skříň z Pz plechu průtok 2502m3/h IP44 D 315mm 262W |  | kus | 2,000 | 15 507,85 | 31 015,70 | CS ÚRS 2024 01 |
| 8 | K | 751322134 | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu čtvercového vířivého se skříní, průřezu přes 0,350 do 0,500 m2 |  | kus | 14,000 | 843,85 | 11 813,90 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751322134

| 9 | M | 42972220 |  | anemostat vířivý pro přívod/odvod vzduchu čtvercový ocelový bílý 600x600mm - počet lamel dle požadovaného průtoku, napojení přes příslušný plenum box osazený regulační klapkou |  |  | kus |  | 14,000 |  | 2 812,82 |  | 39 379,48 |  | CS ÚRS 2024 01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | K | 751377022 |  | Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového nástěnného, průřezu přes 1,0 do 1,5 m2 |  |  | kus |  | 1,000 |  | 2 621,21 |  | 2 621,21 |  | CS ÚRS 2024 01 |  |
| PČ Typ |  |  | Kód |  |  | Popis |  | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751377022

| 11 | M | 42958039 | zákryt akumulační nástěnný (digestoř-skříň) nerez, 110x120x45cm | kus | 1,000 | 13 106,04 | 13 106,04 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | K | 751377028 | Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového nástěnného, průřezu přes 4,0 do 4,5 m2 | kus | 1,000 | 16 501,34 | 16 501,34 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751377028

| 13 | M | RMAT000DK3 | zákryt odsávací (digestoř) DK3 2300x1800x435 včetně filtrace a osvětlení - podrobnosti ve specifikaci, 4455 m3/h- mycí centrum | kus | 1,000 | 165 013,43 | 165 013,43 | nabídka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | K | 751377029 | Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového nástěnného, průřezu přes 4,5 m2 | kus | 2,000 | 17 430,93 | 34 861,86 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751377029

| 15 | M | RMAT000DK2 | zákryt odsávací (digestoř) DK2 3650x1800x435 včetně filtrace a osvětlení - podrobnosti ve specifikaci, 1123 m3/h-varné centrum | kus | 1,000 | 184 695,56 | 184 695,56 | nabídka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | M | RMAT000DK1 | zákryt odsávací (digestoř) DK1 3200x1800x435 včetně filtrace a osvětlení - podrobnosti ve specifikaci, 1483 m3/h-varné centrum | kus | 1,000 | 163 923,01 | 163 923,01 | nabídka |
| 17 | K | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | m | 55,000 | 587,49 | 32 311,95 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510042 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pr.160 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 10 |  | 10,000 |  |  |  |
| VV |  |  | pr.180 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 15 |  | 15,000 |  |  |  |
| VV |  |  | pr.200 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 30 |  | 30,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 55,000 |  |  |  |
| 18 | K | 751510043 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | m | 19,000 | 685,53 | 13 025,07 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510043 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pr.225 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 11 |  | 11,000 |  |  |  |
| VV |  |  | pr.250 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6 |  | 6,000 |  |  |  |
| VV |  |  | pr.280 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 19,000 |  |  |  |
| 19 | K | 751510044 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm | m | 21,500 | 822,73 | 17 688,70 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510044 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pr.315 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 21,5 |  | 21,500 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 21,500 |  |  |  |
| 20 | K | 751510045 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm | m | 4,000 | 1 732,45 | 6 929,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510045 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pr.500 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 21 | K | 751511022 | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 | m | 7,000 | 655,26 | 4 586,82 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751511022 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,5+1,5+1+3 |  | 7,000 |  |  |  |
| 22 | M | 42982108 | trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,28m2 | m | 8,400 | 1 092,10 | 9 173,64 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | 7*1,2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 8,400 |  |  |  |
| 23 | K | 751511023 | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 | m | 16,500 | 873,68 | 14 415,72 | CS ÚRS 2024 01 |
| PČ Typ Kód |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751511023 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1+1,5+14 |  | 16,500 |  |  |  |
| 24 | M | 42982110 | trouba čtyřhranná Pz průřez do 0,50m2 | m | 19,800 | 1 456,13 | 28 831,37 | CS ÚRS 2024 01 |
| VV |  |  | 16,5*1,2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 19,800 |  |  |  |
| 25 | K | 751514114 | Montáž oblouku do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,140 do 0,210 m2, včetně dodávky materiálu | kus | 1,000 | 912,97 | 912,97 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514114 |  |  |  |  |  |
| 26 | K | 751514116 | Montáž oblouku do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,280 do 0,350 m2, včetně dodávky | kus | 2,000 | 1 166,57 | 2 333,14 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514116 |  |  |  |  |  |
| 27 | K | 751514178 | Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 17,000 | 154,62 | 2 628,54 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514178 |  |  |  |  |  |
| 28 | K | 751514179 | Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | kus | 18,000 | 320,25 | 5 764,50 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514179

| 29 | M | 42981221 | oblouk segmentový Pz 15° D 250mm | kus | 2,000 | 298,82 | 597,64 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | M | 42981218 | oblouk segmentový Pz 15° D 200mm | kus | 1,000 | 226,47 | 226,47 | CS ÚRS 2024 01 |
| 31 | M | 42981217 | oblouk lisovaný Pz 15° D 180mm | kus | 1,000 | 201,31 | 201,31 | CS ÚRS 2024 01 |
| 32 | M | 42981223 | oblouk segmentový Pz 15° D 315mm | kus | 2,000 | 358,58 | 717,16 | CS ÚRS 2024 01 |
| 33 | M | 42981201 | oblouk segmentový Pz 30° D 355mm | kus | 4,000 | 411,01 | 1 644,04 | CS ÚRS 2024 01 |
| 34 | M | 42981194 | oblouk segmentový Pz 30° D 200mm | kus | 2,000 | 217,04 | 434,08 | CS ÚRS 2024 01 |
| 35 | M | 42981193 | oblouk lisovaný Pz 30° D 180mm | kus | 2,000 | 215,99 | 431,98 | CS ÚRS 2024 01 |
| 36 | M | 42981149 | oblouk segmentový Pz 45° D 315mm | kus | 2,000 | 500,13 | 1 000,26 | CS ÚRS 2024 01 |
| 37 | M | 42981145 | oblouk segmentový Pz 45° D 200mm | kus | 2,000 | 236,96 | 473,92 | CS ÚRS 2024 01 |
| 38 | M | 42981155 | oblouk segmentový Pz 45° D 500mm | kus | 1,000 | 825,16 | 825,16 | CS ÚRS 2024 01 |
| 39 | M | 42981146 | oblouk segmentový Pz 45° D 224mm | kus | 2,000 | 318,74 | 637,48 | CS ÚRS 2024 01 |
| 40 | M | 42981085 | oblouk segmentový Pz 90° D 200mm | kus | 4,000 | 386,89 | 1 547,56 | CS ÚRS 2024 01 |
| 41 | M | 42981116 | oblouk lisovaný Pz 90° D 160mm | kus | 4,000 | 221,23 | 884,92 | CS ÚRS 2024 01 |
| 42 | M | 42981122 | oblouk segmentový Pz 90° D 315mm | kus | 4,000 | 711,92 | 2 847,68 | CS ÚRS 2024 01 |
| 43 | M | 42981117 | oblouk lisovaný Pz 90° D 180mm | kus | 3,000 | 352,29 | 1 056,87 | CS ÚRS 2024 01 |
| 44 | M | 42981121 | oblouk segmentový Pz 90° D 280mm | kus | 1,000 | 468,67 | 468,67 | CS ÚRS 2024 01 |
| 45 | M | 42981119 | oblouk segmentový Pz 90° D 250mm | kus | 4,000 | 449,80 | 1 799,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| 46 | M | 42981118 | oblouk segmentový Pz 90° D 224mm | kus | 2,000 | 495,93 | 991,86 | CS ÚRS 2024 01 |
| 47 | K | 751514180 | Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm | kus | 5,000 | 371,16 | 1 855,80 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514180

| 48 | M | 42981122 | oblouk segmentový Pz 90° D 315mm | kus | 4,000 | 711,92 | 2 847,68 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | M | 42981123 | oblouk segmentový Pz 90° D 355mm | kus | 1,000 | 863,95 | 863,95 | CS ÚRS 2024 01 |
| 50 | K | 751514181 | Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm | kus | 2,000 | 298,82 | 597,64 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514181

| 51 | M | 42981088 | oblouk segmentový Pz 90° D 500mm | kus | 1,000 | 1 195,27 | 1 195,27 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | K | 751514213 | Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2 | kus | 1,000 | 236,70 | 236,70 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514213

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | M | 42982233 | odbočka čtyřhranná Pz průřez do 0,13m2 | kus | 1,000 | 473,39 | 473,39 | CS ÚRS 2024 01 |
| 54 | K | 751514215 | Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,210 do 0,280 m2 | kus | 3,000 | 355,04 | 1 065,12 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514215

| 55 | M | 42982234 | odbočka čtyřhranná Pz průřez do 0,28m2 | kus | 3,000 | 710,09 | 2 130,27 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | K | 751514216 | Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,280 do 0,350 m2 | kus | 2,000 | 473,39 | 946,78 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514216 |  |  |  |  |  |
| 57 | M | 42982235 | odbočka čtyřhranná Pz průřez do 0,50m2 | kus | 2,000 | 946,78 | 1 893,56 | CS ÚRS 2024 01 |
| 58 | K | 751514217 | Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,350 do 0,420 m2 | kus | 3,000 | 473,39 | 1 420,17 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514217 |  |  |  |  |  |
| 59 | M | 42982235 | odbočka čtyřhranná Pz průřez do 0,50m2 | kus | 3,000 | 946,78 | 2 840,34 | CS ÚRS 2024 01 |
| 60 | K | 751514288 | Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 2,000 | 180,60 | 361,20 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514288

| 61 | M | 42981443 | odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 200/160mm | kus | 1,000 | 329,22 | 329,22 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | M | 42981444 | odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 200/180mm | kus | 1,000 | 393,18 | 393,18 | CS ÚRS 2024 01 |
| 63 | K | 751514290 | Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm | kus | 5,000 | 376,41 | 1 882,05 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514290

| 64 | M | 42981479 | odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 315/315mm | kus | 3,000 | 780,07 | 2 340,21 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | M | 42981475 | odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 315/200mm | kus | 2,000 | 711,92 | 1 423,84 | CS ÚRS 2024 01 |
| 66 | K | 751514291 | Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm | kus | 1,000 | 632,24 | 632,24 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514291

| 67 | M | 42981185 | odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 500/500mm | kus | 1,000 | 1 264,47 | 1 264,47 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | K | 751514478 | Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 2,000 | 95,15 | 190,30 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514478

| 69 | M | 42981356 | přechod osový Pz D1/D2 = 200/160mm | kus | 1,000 | 163,56 | 163,56 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | M | 42981357 | přechod osový Pz D1/D2 = 200/180mm | kus | 1,000 | 217,04 | 217,04 | CS ÚRS 2024 01 |
| 71 | K | 751514480 | Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm | kus | 2,000 | 269,98 | 539,96 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514480

| 72 | M | 42981390 | přechod osový Pz D1/D2 = 400/315mm | kus | 1,000 | 492,79 | 492,79 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | M | 42981376 | přechod osový Pz D1/D2 = 315/200mm | kus | 2,000 | 293,58 | 587,16 | CS ÚRS 2024 01 |
| 74 | K | 751514612 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,035 do 0,070 m2 | kus | 1,000 | 901,64 | 901,64 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514612

| 75 | M | 42982420 | klapka čtyřhranná regulační Pz 900x400mm | kus | 1,000 | 3 337,32 | 3 337,32 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | K | 751514616 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,280 do 0,350 m2 | kus | 4,000 | 322,00 | 1 288,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751514616 |  |  |  |  |  |
| 77 | M | 42982410 | klapka čtyřhranná regulační Pz 710x400mm | kus | 3,000 | 5 830,00 | 17 490,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 78 | M | 42982461 | klapka čtyřhranná regulační Pz 450x400mm | kus | 1,000 | 4 520,00 | 4 520,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| 79 | K | 751514679 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 1,000 | 207,00 | 207,00 | CS ÚRS 2026 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751514679

| 80 | M | 42981312 | klapka kruhová regulační Pz D 200mm | kus | 1,000 | 794,00 | 794,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | K | 751514778 | Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm | kus | 3,000 | 754,28 | 2 262,84 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514778 |  |  |  |  |  |
| 82 | M | 42981037 | výfuková hlavice Pz D 315mm | kus | 3,000 | 2 514,26 | 7 542,78 | CS ÚRS 2024 01 |
| 83 | K | 751571035 | Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu, průřezu potrubí přes 0,13 do 0,28 m2 | m | 35,000 | 170,38 | 5 963,30 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751571035 |  |  |  |  |  |
| 84 | K | 751572103 | Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 200 do 300 mm | m | 50,000 | 136,30 | 6 815,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751572103 |  |  |  |  |  |
| 85 | K | 751572104 | Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 300 do 400 mm | m | 10,000 | 153,34 | 1 533,40 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751572104 |  |  |  |  |  |
| 86 | K | 751612118 | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla a vlhkosti centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 9000 do 13000 m3/h | kus | 1,000 | 41 703,25 | 41 703,25 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751612118

| 87 | M | RMAT0003 | Kompaktní jednotka VZT s rekuperací a chlazením, včetně regulace - ZAŘÍZENÍ č.3 dle specifikace |  | 1,000 | 531 228,69 | 531 228,69 | nabídka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | M | RMAT00022 | Kompaktní jednotka VZT - nosná venkovní konstrukce ocelová, včetně kotvení do střešní konstukce, nátěru - kompletní montáž a dodávka | kom | 1,000 | 90 000,00 | 90 000,00 | kalkulace |
| 89 | K | 751721123 | Montáž chladící jednotky venkovní trojfázové napájení - chladící výkon 45 kW, 380V včetně dodávky, elektrického přípojení a regulace, chladivo R32 | kus | 1,000 | 378 587,50 | 378 587,50 | CS ÚRS 2026 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751721123

| 90 | K | 7517211231 | Chladící jednotka venkovní trojfázové napájení - chladící výkon 45 kW- nosná konstrukce pro uchycení na střeše ocelová včetně kotvení do střešní konstukce, nátěru - kompletní montáž a dodávka | kus | 1,000 | 75 000,00 | 75 000,00 | kalkulace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | M | 10892004 | chladivo R32 9kg | kg | 12,000 | 686,00 | 8 232,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 92 | K | 751791116 | Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného pro chladící jednotky | m | 10,000 | 601,28 | 6 012,80 | CS ÚRS 2026 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/751791116

| 93 | M | 42981912 | trubka předizolovaná průměru do Cu 7/8" (22 mm), stěna tl 1,0 mm, izolace 9mm | m | 10,300 | 544,85 | 5 611,96 | CS ÚRS 2026 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 10*1,03 "Přepočtené koeficientem množství |  | 10,300 |  |  |  |
| 94 | K | 998751102 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 3,892 | 2 617,14 | 10 185,91 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751102 |  |  |  |  |  |
| D HZS |  |  | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 109 461,48 |  |
| 95 | K | HZS24912 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí - PRŮRAZY A JEJICH ZAPRAVENÍ | hod | 48,000 | 629,09 | 30 196,32 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS24912 |  |  |  |  |  |
| 96 | K | HZS2492 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV - POMOCNÉ PRÁCE | hod | 36,000 | 629,09 | 22 647,24 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492 |  |  |  |  |  |
| 97 | K | HZS32121 | Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný - KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ | hod | 72,000 | 393,18 | 28 308,96 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS32121 |  |  |  |  |  |
| 98 | K | HZS32122 | Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný - UVEDENÍ JEDNOTKY DO PROVOZU | hod | 24,000 | 393,18 | 9 436,32 | CS ÚRS 2024 01 |
| PČ Typ Kód |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS32122 |  |  |  |  |  |
| 99 | K | HZS32123 | Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný - NEPŘEDVÍDANÉ PRÁCE | hod | 48,000 | 393,18 | 18 872,64 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS32123

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:

SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 4:

### D.1.4.2_7 - VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.7_ODSÁVÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ VE 4.NP

| KSO: | 801 |  |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Opava - Slezská nemocnice |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |
| Zadavatel: |  |  |  | IČ: |  |
| Slezská nemocnice v Opavě |  |  |  | DIČ: |  |
| Účastník: |  |  |  | IČ: | 02632195 |
| KP REVITAL s.r.o. Projektant: Lenka Jerakasová Zpracovatel: Lenka Jerakasová Poznámka: |  |  |  | DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: | CZ02632195 633 07 111 633 07 111 |
| Cena bez DPH |  |  |  |  | 211 594,97 |
| DPH základní snížená |  | Základ daně 211 594,97 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 44 434,94 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 256 029,91 |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:

SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 4:

### D.1.4.2_7 - VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.7_ODSÁVÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ VE 4.NP

| Místo: Opava - Slezská nemocnice |  | Datum: | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě |  | Projektant: | Lenka Jerakasová |  |
| Účastník: KP REVITAL s.r.o. |  | Zpracovatel: | Lenka Jerakasová |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  | 211 594,97 |  |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |  | 156 549,65 |  |
| 751 - Vzduchotechnika |  |  | 156 549,65 |  |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby |  |  | 55 045,32 |  |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:

SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 4:

### D.1.4.2_7 - VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.7_ODSÁVÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ VE 4.NP

| Místo: Opava - Slezská nemocnice |  |  |  |  |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě |  |  |  |  |  |  | Projektant: | Lenka Jerakasová |  |
| Účastník: KP REVITAL s.r.o. |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: | Lenka Jerakasová |  |
| PČ Typ Kód |  |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  | 211 594,97 |  |
| D PSV |  |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 156 549,65 |  |
| D 751 |  |  | Vzduchotechnika |  |  |  |  | 156 549,65 |  |
| 1 | K | 751122051 | Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru do 100 mm |  | kus | 1,000 | 1 761,35 | 1 761,35 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751122051 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | M | 54233103 | ventilátor radiální malý plastový spínač časový a snímač vlhkosti D 100mm - 80 m3/h |  | kus | 1,000 | 5 871,18 | 5 871,18 | CS ÚRS 2024 01 |
| 3 | K | 751122052 | Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru přes 100 do 200 mm |  | kus | 10,000 | 2 189,53 | 21 895,30 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751122052 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | M | 542331031 | ventilátor radiální malý plastový spínač časový a snímač vlhkosti D 125 - 150m3/h |  | kus | 10,000 | 7 298,43 | 72 984,30 |  |
| 5 | K | 751398041 | Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm |  | kus | 2,000 | 574,58 | 1 149,16 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751398041 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | M | 42972903 | žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 250mm |  | kus | 2,000 | 1 915,25 | 3 830,50 | CS ÚRS 2024 01 |
| 7 | K | 751510041 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm |  | m | 2,000 | 364,87 | 729,74 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510041 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | K | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm |  | m | 44,000 | 445,55 | 19 604,20 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510042 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pr.125 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 26 |  |  | 26,000 |  |  |  |
| VV |  |  | pr.160 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 12 |  |  | 12,000 |  |  |  |
| VV |  |  | pr.180 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6 |  |  | 6,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 44,000 |  |  |  |
| 9 | K | 751510043 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm |  | m | 23,000 | 670,80 | 15 428,40 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510043

VV	pr.225

| PČ Typ Kód |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | 13 |  | 13,000 |  |  |  |
| VV |  |  | pr.250 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 10 |  | 10,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 23,000 |  |  |  |
| 10 | K | 751514177 | Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm | kus | 1,000 | 53,47 | 53,47 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514177 |  |  |  |  |  |
| 11 | M | 42981080 | oblouk lisovaný Pz 90° D 100mm | kus | 1,000 | 106,95 | 106,95 | CS ÚRS 2024 01 |
| 12 | K | 751514178 | Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 12,000 | 69,20 | 830,40 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514178 |  |  |  |  |  |
| 13 | M | 42981113 | oblouk lisovaný Pz 90° D 125mm | kus | 12,000 | 138,40 | 1 660,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| 14 | K | 751514288 | Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 4,000 | 135,78 | 543,12 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514288

| 15 | M | 42981433 | odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 160/125mm | kus | 2,000 | 258,98 | 517,96 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | M | 42981437 | odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 180/125mm | kus | 2,000 | 284,14 | 568,28 | CS ÚRS 2024 01 |
| 17 | K | 751514289 | Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | kus | 5,000 | 214,83 | 1 074,15 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514289

| 18 | M | 42981452 | odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 250/125mm | kus | 2,000 | 440,36 | 880,72 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | M | 42981458 | odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 250/250mm | kus | 1,000 | 535,77 | 535,77 | CS ÚRS 2024 01 |
| 20 | M | 42981446 | odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 224/125mm | kus | 2,000 | 365,92 | 731,84 | CS ÚRS 2024 01 |
| 21 | K | 751514478 | Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 1,000 | 77,06 | 77,06 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514478

| 22 | M | 42981110 | přechod osový Pz D1/D2 = 200/100mm | kus | 1,000 | 154,13 | 154,13 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | K | 751514479 | Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | kus | 8,000 | 82,90 | 663,20 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514479

| 24 | M | 42981348 | přechod osový Pz D1/D2 = 150/125mm | kus | 1,000 | 137,35 | 137,35 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | M | 42981353 | přechod osový Pz D1/D2 = 180/160mm | kus | 2,000 | 157,27 | 314,54 | CS ÚRS 2024 01 |
| 26 | M | 42981361 | přechod osový Pz D1/D2 = 224/180mm | kus | 2,000 | 201,31 | 402,62 | CS ÚRS 2024 01 |
| 27 | M | 42981369 | přechod osový Pz D1/D2 = 250/224mm | kus | 2,000 | 235,91 | 471,82 | CS ÚRS 2024 01 |
| 28 | K | 751572103 | Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 200 do 300 mm | m | 20,000 | 136,30 | 2 726,00 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751572103

| 29 | K | 998751102 | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,323 | 2 617,14 | 845,34 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751102 |  |  |  |  |  |
| D HZS |  |  | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 55 045,32 |  |
| 30 | K | HZS24912 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí - PRŮRAZY A JEJICH ZAPRAVENÍ | hod | 24,000 | 629,09 | 15 098,16 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS24912 |  |  |  |  |  |
| 31 | K | HZS2492 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV - POMOCNÉ PRÁCE | hod | 36,000 | 629,09 | 22 647,24 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492

| PČ Typ |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | K | HZS32121 | Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný - KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ | hod | 20,000 | 393,18 | 7 863,60 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS32121

| 33 | K | HZS32123 | Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný - NEPŘEDVÍDANÉ PRÁCE | hod | 24,000 | 393,18 | 9 436,32 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS32123

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:

SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 4:

### D.1.4.2_8 - VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.8_ODSÁVÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V 5.NP

| KSO: | 801 |  |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Opava - Slezská nemocnice |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |
| Zadavatel: |  |  |  | IČ: |  |
| Slezská nemocnice v Opavě |  |  |  | DIČ: |  |
| Účastník: |  |  |  | IČ: | 02632195 |
| KP REVITAL s.r.o. Projektant: Lenka Jerakasová Zpracovatel: Lenka Jerakasová Poznámka: |  |  |  | DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: | CZ02632195 633 07 111 633 07 111 |
| Cena bez DPH |  |  |  |  | 115 681,29 |
| DPH základní snížená |  | Základ daně 115 681,29 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 24 293,07 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 139 974,36 |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:

SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 4:

### D.1.4.2_8 - VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.8_ODSÁVÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V 5.NP

| Místo: Opava - Slezská nemocnice |  | Datum: | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě |  | Projektant: | Lenka Jerakasová |  |
| Účastník: KP REVITAL s.r.o. |  | Zpracovatel: | Lenka Jerakasová |  |
| Kód dílu - Popis |  |  | Cena celkem [CZK] |  |
| Náklady stavby celkem |  |  | 115 681,29 |  |
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |  | 75 734,13 |  |
| 751 - Vzduchotechnika |  |  | 75 734,13 |  |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby |  |  | 39 947,16 |  |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj ) Soupis:

SO 05 - ZTI,vytápění, VZT Úroveň 4:

### D.1.4.2_8 - VZDUCHOTECHNIKA_ZAŘÍZENÍ č.8_ODSÁVÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V 5.NP

| Místo: Opava - Slezská nemocnice |  |  |  |  |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Slezská nemocnice v Opavě |  |  |  |  |  |  | Projektant: | Lenka Jerakasová |  |
| Účastník: KP REVITAL s.r.o. |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: | Lenka Jerakasová |  |
| PČ Typ Kód |  |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  | 115 681,29 |  |
| D PSV |  |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 75 734,13 |  |
| D 751 |  |  | Vzduchotechnika |  |  |  |  | 75 734,13 |  |
| 1 | K | 751122052 | Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, průměru přes 100 do 200 mm |  | kus | 2,000 | 2 189,53 | 4 379,06 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751122052 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | M | 542331031 | ventilátor radiální malý plastový spínač časový a snímač vlhkosti D 125 - 150m3/h |  | kus | 2,000 | 7 298,43 | 14 596,86 |  |
| 3 | K | 751122094 | Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí, průměru přes 300 do 400 mm |  | kus | 1,000 | 3 166,87 | 3 166,87 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751122094 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | M | 42914547 | ventilátor radiální potrubní ocelový IP44 výkon 230-280W D 355mm |  | kus | 1,000 | 21 112,45 | 21 112,45 | CS ÚRS 2024 01 |
| 5 | K | 751322011 | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm |  | kus | 10,000 | 34,60 | 346,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751322011 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | M | 42972201 | ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm |  | kus | 10,000 | 115,33 | 1 153,30 | CS ÚRS 2024 01 |
| 7 | K | 751510041 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm |  | m | 13,000 | 342,07 | 4 446,91 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510041 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pr.100 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 13 |  |  | 13,000 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 13,000 |  |  |  |
| 8 | K | 751510042 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm |  | m | 7,500 | 442,62 | 3 319,65 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510042 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pr.125 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 6 |  |  | 6,000 |  |  |  |
| VV |  |  | pr.200 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,5 |  |  | 1,500 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 7,500 |  |  |  |
| 9 | K | 751510043 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm |  | m | 3,000 | 674,55 | 2 023,65 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510043

| PČ Typ Kód |  |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | pr.225 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,5 |  | 1,500 |  |  |  |
| VV |  |  | pr.250 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 1,5 |  | 1,500 |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 10 | K | 751510044 | Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm | m | 4,000 | 1 074,86 | 4 299,44 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751510044 |  |  |  |  |  |
| 11 | K | 751514177 | Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm | kus | 9,000 | 53,47 | 481,23 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514177 |  |  |  |  |  |
| 12 | M | 42981080 | oblouk lisovaný Pz 90° D 100mm | kus | 9,000 | 106,95 | 962,55 | CS ÚRS 2024 01 |
| 13 | K | 751514179 | Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | kus | 1,000 | 224,90 | 224,90 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514179 |  |  |  |  |  |
| 14 | M | 42981119 | oblouk segmentový Pz 90° D 250mm | kus | 1,000 | 449,80 | 449,80 | CS ÚRS 2024 01 |
| 15 | K | 751514180 | Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm | kus | 1,000 | 431,98 | 431,98 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514180 |  |  |  |  |  |
| 16 | M | 42981123 | oblouk segmentový Pz 90° D 355mm | kus | 1,000 | 863,95 | 863,95 | CS ÚRS 2024 01 |
| 17 | K | 751514287 | Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm | kus | 2,000 | 173,00 | 346,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514287 |  |  |  |  |  |
| 18 | M | 42981317 | rozbočka symetrická Y-kus Pz 45° D1/D2 = 100/100mm | kus | 2,000 | 346,00 | 692,00 | CS ÚRS 2024 01 |
| 19 | K | 751514288 | Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 2,000 | 148,36 | 296,72 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514288

| 20 | M | 42981436 | odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 180/100mm | kus | 1,000 | 269,46 | 269,46 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | M | 42981441 | odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 200/100mm | kus | 1,000 | 323,98 | 323,98 | CS ÚRS 2024 01 |
| 22 | K | 751514289 | Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | kus | 3,000 | 178,77 | 536,31 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514289

| 23 | M | 42981445 | odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 224/100mm | kus | 2,000 | 339,71 | 679,42 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | M | 42981451 | odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 250/100mm | kus | 1,000 | 393,18 | 393,18 | CS ÚRS 2024 01 |
| 25 | K | 751514776 | Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm | kus | 2,000 | 332,16 | 664,32 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514776

| 26 |  | M | 42981021 |  | výfuková hlavice Pz D 125mm | kus | 2,000 | 1 107,20 | 2 214,40 |  |  | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 |  | K | 751514778 |  | Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 300 do 400 mm | kus | 1,000 | 913,12 | 913,12 |  |  | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751514778 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | M | 42981038 |  | výfuková hlavice Pz D 355mm | kus | 1,000 | 3 043,75 | 3 043,75 |  |  | CS ÚRS 2024 01 |
| 29 |  | K | 751572103 |  | Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 200 do 300 mm | m | 20,000 | 136,30 | 2 726,00 |  |  | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751572103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | K | 998751102 |  | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 0,144 | 2 617,14 | 376,87 |  |  | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751102 |  |  |  |  |  |  |
| D HZS |  |  | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  |  | 39 947,16 |
| PČ Typ |  |  | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |
| 31 |  | K | HZS24912 |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí - PRŮRAZY A JEJICH ZAPRAVENÍ | hod | 12,000 | 629,09 | 7 549,08 |  |  | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS24912

| 32 | K | HZS2492 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV - POMOCNÉ PRÁCE | hod | 24,000 | 629,09 | 15 098,16 | CS ÚRS 2024 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2492 |  |  |  |  |  |
| 33 | K | HZS32121 | Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný - KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ | hod | 20,000 | 393,18 | 7 863,60 | CS ÚRS 2024 01 |
| Online PSC |  |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS32121 |  |  |  |  |  |
| 34 | K | HZS32123 | Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný - NEPŘEDVÍDANÉ PRÁCE | hod | 24,000 | 393,18 | 9 436,32 | CS ÚRS 2024 01 |

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS32123

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj )

Soupis:

### SO 06 - Přeložení FVE

| KSO: |  |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: |  |  | Datum: | 14. 6. 2024 |
| Zadavatel: |  |  | IČ: | 47813750 |
| Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  |  | DIČ: |  |
| Účastník: |  |  | IČ: | 02632195 |
| KP REVITAL s.r.o. Projektant: Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. Zpracovatel: Poznámka: |  |  | DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: | CZ02632195 60766859 |
| Cena bez DPH |  |  |  | 570 000,00 |
| DPH základní snížená | Základ daně 570 000,00 0,00 |  | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 119 700,00 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 689 700,00 |

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj )

Soupis:

### SO 06 - Přeložení FVE

Místo:	 	Datum:	14. 6. 2024

Ing.arch.Martin

Zadavatel:	Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86	Projektant:	Janda,Lomná

1895,Frenštát p.R.

Účastník:	KP REVITAL s.r.o.	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem	570 000,00

M - Práce a dodávky M	570 000,00

21-M - Elektromontáže	570 000,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pavilon V - stavební úpravy, nástavba a přístavba v areálu Slezské nemocnice v Opavě Objekt:

02 - Neuznatelné náklady ( MS kraj )

Soupis:

### SO 06 - Přeložení FVE

| Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 14. 6. 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  |  |  | Moravskoslezská nemocnice Opava,Olomoucká 470/86 |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  | Ing.arch.Martin Janda,Lomná 1895,Frenštát p.R. |  |
| Účastník: |  |  |  | KP REVITAL s.r.o. |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |
| PČ Typ |  |  | Kód |  |  | Popis |  | MJ |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  |  | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570 000,00 |  |  |  |  |
| D M Práce a dodávky M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570 000,00 |  |  |  |  |
| D 21-M Elektromontáže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570 000,00 |  |  |  |  |
| 1 | K | 2101 |  | Zpracování projektové dokumentace - demontáže FVE, zpětná montáž na nové střeše v koordinaci s konstrukčním řešením střechy (způsob kotvení nosné konstrukce), aktualizace PBŘ objektu, aktualizace statického posouzení na novou konstrukci střechy, aktualizace analýzy rizik a oprášení/kontrola návrhu LPS ze současné PD En. úspor |  |  | kpl |  | 1,000 |  | 80 000,00 |  | 80 000,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | K | 2102 |  | Demontáž veškeré technologie FVE na střeše, včetně určité části na pavilonu V_A v případě kolize s průběhem stavebních prací.Přesun materiálu na dočasné skladovací místo, ideálně v rámci areálu. |  |  | kpl |  | 1,000 |  | 200 000,00 |  | 200 000,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | K | 2103 |  | Zpětná montáž technologie a případně dodávka nových kotvících prvků a materiálů dle potřeby v souladu s navrženým řešením v projektové dokumentaci. |  |  | kpl |  | 1,000 |  | 250 000,00 |  | 250 000,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | K | 2104 |  | Vyhotovení revize FVE, aktualizace MPP pro pavilon V_A a V_B. Opětovné zprovoznění FVE na pavilonu V_A a V_B.Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (FVE) na pavilonu V/B. |  |  | kpl |  | 1,000 |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 |  |  |  |  |  |

Poznámka k položce:

P	Související činnost: konzultace, koordinace se SFŽP, koordinace s realizátorem přístavby, koordinace s aktuální smlouvou o připojení. Poskytnutí veškerých podkladů SFŽP - DSPS, revize FVE, potvrzení o opětovném spuštění.

Příloha č. 2 -	Vzor prohlášení poddodavatelů zhotovitele o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Prohlášení zhotovitele o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů se zhotovitel KP REVITAL s.r.o., Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava (název, sídlo, IČO) zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) při realizaci stavby „Stavební úpravy a nástavba Pavilonu V“, jejímž objednatelem je příspěvková organizace Moravskoslezská nemocnice Opava, p.o.

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „BOZP“), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

V Ostravě dne

za zhotovitele:

Kamila Peterová, jednatelka

…………………………………