Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo

ZČU v Plzni – „Rekonstrukce posluchárny UP 104“, Univerzitní 22, Plzeň – 2. vyhlášení

Smlouva byla uzavřena na základě výsledku otevřeného nadlimitní řízení dle zák. č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000239 (dále jen „Zadávací řízení“)

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 ZZVZ Číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0439/25

číslo smlouvy zhotovitele: 2025/06/23 Spolufinancováno z OP JAK

| Název projektu: | ERDF KVALITA ZČU |
| --- | --- |
| Reg. číslo projektu: | CZ.02.02.01/00/23_023/0008982 |

Smluvní strany:

Objednatel: Západočeská univerzita v Plzni

veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00 IČO:	49777513	DIČ: CZ49777513

jednající: prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., rektor kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxx

(dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel:	MONTIMA s.r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 16335 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích

se sídlem:	Pivovarská 104/23, 385 01 Vimperk zastoupený:	xxxx

IČO:	28085094	DIČ: CZ28085094

datová schránka: i9exdiz

kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxx

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- mezi smluvními stranami byla dne 22. 8. 2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Rekonstrukce posluchárny UP 104“ vč. vybavení interiéru, Univerzitní 22, Plzeň (dále jen „SOD“),

- v SOD nebyla v důsledku administrativně technického nedopatření uvedena kompletní příloha č. 1 - Oceněné soupisy prací (položkové rozpočty – UP104, interiér) včetně souhrnného součtu dílčích výkazů,

- tato skutečnost byla zjištěna až po uzavření SOD, resp. po uzavření dodatku č. 2 SOD a

- obě smluvní strany měly v úmyslu uzavřít SOD s kompletní přílohou č. 1 SOD se Smluvní strany dohodly na následujícím.

  - Změna SOD, resp. souhlasné prohlášení smluvních stran

  - Smluvní strany souhlasně prohlašují, že jejich vůlí bylo uzavřít SOD s kompletní přílohou č. 1 a že její neúplnost v písemném vyhotovení ze dne 22. 8. 2025 byla způsobena administrativně technickou chybou.

  - Smluvní strany pro vyloučení pochybností souhlasně prohlašují, že Příloha č. 1 tohoto dodatku představuje kompletní znění Přílohy č. 1 SOD tak, jak byla smluvními stranami vyjednána         a schválena již při podpisu SOD dne 22. 8. 2025, a že tímto pouze konstatují a staví najisto její úplné znění.

  - Ustanovení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 nejsou tímto dodatkem dotčena a platí pro SOD

v kompletním znění dle tohoto dodatku.

  - Závěrečná ustanovení

  - Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.

  - Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

  - Objednatel tento dodatek zveřejnění v Registru smluv.

  - Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen jej uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák.    č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněné soupisy prací (položkové rozpočty – UP104, interiér) včetně souhrnného součtu dílčích výkazů (v kompletním znění ke dni uzavření SOD – 22.8.2025)

Objednatel:	Zhotovitel:

Dne (viz el. podpis)	Dne (viz el. podpis)

……………………	…………………………..

Západočeská univerzita v Plzni	MONTIMA s.r.o.

prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.	xxxx

rektor	xxxx

prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

Digitálně podepsal prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. Datum: 2026.09.07 13:09:16

+02'00'

Digitálně podepsal xxxx

xxxx

Datum: 2026.09.07

06:45:26 +02'00'

Příloha č. 1 - Oceněné soupisy prací (položkové rozpočty – UP104, interiér) včetně souhrnného součtu dílčích výkazů

|  | Cena bez DPH | DPH | Celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| ZČU_REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN_UP 104_STAVBA_VV | 16 454 501,33 Kč | 3 455 445,28 Kč | 19 909 946,61 Kč |
| ZČU_REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 104_INTERIÉR_VV | 2 535 000,00 Kč | 532 350,00 Kč | 3 067 350,00 Kč |

| Celkem | 18 989 501,33 Kč | 3 987 795,28 Kč | 22 977 296,61 Kč |
| --- | --- | --- | --- |

### REKAPITULACE STAVBY

| Kód: Stavba: KSO: | 2021-35 ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115 | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň | Datum: 15. 1. 2024 |  |
| Zadavatel: |  | IČ: |  |
| Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 |  | DIČ: |  |
| Účastník: |  | IČ: | 28085094 |
| Montima s.r.o. |  | DIČ: | CZ28085094 |
| Projektant: |  | IČ: |  |
| ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA S.R.O. |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: |  |
| Xxxx |  | DIČ: |  |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

16 454 501,33

Sazba daně	Základ daně	Výše daně

DPH základní

21,00%	16 454 501,33

3 455 445,28

snížená

12,00%

0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	19 909 946,61

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2021-35

Stavba:	ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:

Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant: Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:

15. 1. 2024

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA S.R.O.

Xxxx

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ

Náklady stavby celkem

16 454 501,33

19 909 946,61

| 3. |  | Etapa 2 - Posluchárna 104 | 16 454 501,33 | 19 909 946,61 | STA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D.1.1 | Architektonicko-stavební a konstrukční řešení | 7 319 210,33 | 8 856 244,50 | Soupis |
|  | D.1.4 | Technika prostředí staveb | 8 860 291,00 | 10 720 952,11 | Soupis |
|  | D.1.4.a | Zařízení pro vytápění | 514 420,00 | 622 448,20 | Soupis |
|  | D.1.4.b | Zařízení pro ochlazování staveb, zařízení | 1 749 361,00 | 2 116 726,81 | Soupis |
| vzduchotechniky |  |  |  |  |  |
| D.1.4.d Zařízení pro měření a regulaci |  |  | 352 570,00 | 426 609,70 | Soupis |
| D.1.4.e Zařízení zdravotně-technických instalací |  |  | 75 510,00 | 91 367,10 | Soupis |
|  | D.1.4.l | Zařízení slaboproudé elektrotechniky - | 184 545,00 | 223 299,45 | Soupis |
| Strukturovaná kabeláž |  |  |  |  |  |
| D.1.4.m Zařízení AV techniky |  |  | 1 714 600,00 | 2 074 666,00 | Soupis |
| D.1.4.m.1 Zařízení AV techniky - stavba |  |  | 97 300,00 | 117 733,00 | Soupis |
| D.1.4.m.2 Zařízení AV techniky - technika |  |  | 1 617 300,00 | 1 956 933,00 | Soupis |
|  | D.1.4.g | Zařízení silnoproudé elektrotechniky, včetně | 1 360 215,00 | 1 645 860,15 | Soupis |
|  |  | bleskosvodů a uzemnění, osvělení |  |  |  |
| D.1.4.h |  | Zařízení EPS | 128 745,00 | 155 781,45 | Soupis |
| D.1.4.j |  | Zařízení JIS | 289 835,00 | 350 700,35 | Soupis |
| D.1.4.k |  | Kamerový systém CCTV | 41 490,00 | 50 202,90 | Soupis |
| D.1.4.n |  | Stavební a prostorová akustika | 2 449 000,00 | 2 963 290,00 | Soupis |
| VON |  | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | 275 000,00 | 332 750,00 | Soupis |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

Objekt:

3. - Etapa 2 - Posluchárna 104 Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň | Datum: | 15. 1. 2024 |

Zadavatel:	IČ:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	DIČ:

Účastník:	IČ:	28085094

Montima s.r.o.	DIČ:	CZ28085094

Projektant:	IČ:

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA S.R.O.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Xxxx	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 7 319 210,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 7 319 210,33 |  |  | 21,00% | 1 537 034,17 |
| snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 8 856 244,50 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt: Soupis:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.1 - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024

Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP

OPL ŠVEHLA S.R.O.

Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx

| Kód dílu - Popis Náklady stavby celkem | Cena celkem [CZK] 7 319 210,33 |
| --- | --- |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 2 880 167,80 |
| 1 - Zemní práce | 69 026,25 |
| 2 - Zakládání | 19 380,00 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 17 546,01 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 575 056,86 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 319 607,39 |
| 61 - Úprava povrchů vnitřních | 235 545,85 |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce | 44 251,54 |
| 64 - Osazování výplní otvorů | 39 810,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 1 839 770,79 |
| 93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb | 58 060,80 |
| 94 - Lešení a stavební výtahy | 171 548,24 |
| 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | 234 333,56 |
| 96 - Bourání konstrukcí | 27 312,55 |
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | 596 773,89 |
| 98 - Demolice a sanace | 262 726,00 |
| 99 - Přesun hmot a manipulace se sutí | 489 015,75 |
| 997 - Přesun sutě | 489 015,75 |
| 998 - Přesun hmot | 39 780,50 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 4 392 250,53 |
| 714 - Akustická a protiotřesová opatření | 2 715 433,00 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 270,00 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 108 548,60 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 369 492,58 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 40 332,63 |
| 776 - Podlahy povlakové | 570 447,65 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | 25 451,85 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 112 074,28 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 65 720,36 |
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | 384 479,58 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 46 792,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: Soupis:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.1 - Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024

Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP

OPL ŠVEHLA S.R.O.

Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	7 319 210,33

| D HSV |  | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 2 880 167,80 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D 1 |  | Zemní práce |  |  |  | 69 026,25 |  |  |  |
| 1 | K | 181411131 |  | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 750,000 |  | 24,00 | 18 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |  |

PP	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2

|  |  | Online PSC |  |  |  | výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  |  |  | v místě pod zařízením staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 750 |  |  |  | 750,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 750,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | M |  | 00572410 |  | osivo směs travní parková |  | kg |  | 15,000 |  | 113,00 |  | 1 695,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | PP |  |  |  | osivo směs travní parková |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 750*0,02 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | K |  | 182303111 |  | Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 |  | m2 |  | 750,000 |  | 20,70 |  | 15 525,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |

|  | Online PSC VV |  | mm v rovině nebo na svahu do 1:5 h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182303111 v místě pod zařízením staveniště |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VV |  | 750 |  | 750,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 750,000 |  |  |  |
| 4 | M | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | t | 56,250 | 601,00 | 33 806,25 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | zemina pro terénní úpravy - ornice |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 0,05*750*1,5 |  | 56,250 |  |  |  |
|  | D 2 |  | Zakládání |  |  |  | 19 380,00 |  |

PP	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50

| 5 | K | 273353111 | Bednění kotevních otvorů v základových deskách průřezu přes 0,01 do 0,02 m2 hl do 0,5 m | kus | 60,000 | 323,00 | 19 380,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP

Online PSC

Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v deskách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,01 do 0,02 m2, hl. do 0,50 m

h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273353111

VV	60"otvor pro prvek OS_104_10 dodávka viz. část elektro	60,000

D	3	Svislé a kompletní konstrukce	17 546,01

| 6 | K | 310237241 | Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm | kus | 1,000 | 613,00 | 613,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310237241

VV	původní ovládací skřníň elektro demont, nika zazděna 0,5*0,5*0,15

VV	1	1,000

VV	Součet	1,000

| 7 | K | 310237251 | Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm | kus | 1,000 | 898,00 | 898,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes

| Online PSC VV |  | 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310237251 zazdívka části promítacího okna |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  |  | 1,000 |  |  |
| 8 | K | 310238211 |  | Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 |  | 0,365 | 8 120,00 |  | 2 963,80 | CS ÚRS 2023 02 |

|  | 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou |  |
| --- | --- | --- |
| Online PSC | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310238211 |  |
| VV | zúžení otvoru pro vstupní 2kř dveře |  |
| VV | 0,4*0,42*2,17 | 0,365 |
| VV | Součet | 0,365 |

PP	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes

| 9 | K | 317944321 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0,031 | 55 500,00 | 1 720,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

PP	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez

|  |  | zazdění hlav do č. 12 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317944321 |  |  |  |  |  |
| VV |  | OP_101/01 |  |  |  |  |  |
| VV |  | 0,008 |  |  | 0,008 |  |  |
| VV |  | OP_104/04 |  |  |  |  |  |
| VV |  | 0,023 |  |  | 0,023 |  |  |
| VV |  | Součet |  |  | 0,031 |  |  |
| 10 | K | 317944323 |  | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů | t |  | 0,126 | 54 700,00 |  | 6 892,20 | CS ÚRS 2023 02 |

|  | zazdění hlav č. 14 až 22 |  |
| --- | --- | --- |
| Online PSC | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317944323 |  |
| VV | OP_101/02 |  |
| VV | 0,057 | 0,057 |
| VV | OP_101/03 |  |
| VV | 0,069 | 0,069 |
| VV | Součet | 0,126 |

PP	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez

| 11 | K | 340239212 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm | m2 | 4,499 | 991,00 | 4 458,51 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými

|  | plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm |  |
| --- | --- | --- |
| Online PSC | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/340239212 |  |
| VV | 1,05*1,97 | 2,069 |
| VV | 0,68*2,13 | 1,448 |
| VV | 0,427*2,3 | 0,982 |
| VV | Součet | 4,499 |

D	4	Vodorovné konstrukce	575 056,86

| 12 | K | 430321414 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 2,998 | 5 330,00 | 15 979,34 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže)

|  | stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30 |  |
| --- | --- | --- |
| Online PSC | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430321414 |  |
| VV | X01- ELEVACE 5 ST |  |
| VV | 0,45*0,17*(1,373+1,197-0,32-0,339) | 0,146 |
| VV | 0,45*0,119*(1,728+1,2-0,32-0,339) | 0,122 |
| VV | 0,45*0,089*(2,082+1,203-0,32-0,339) | 0,105 |
| VV | 0,45*0,039*(2,437+1,206-0,32-0,339) | 0,052 |
| VV | 0,45*0,17*(1,226+1,375-0,32-0,339) | 0,149 |
| VV | 0,45*0,119*(1,208+1,737-0,32-0,339) | 0,122 |
| VV | 0,45*0,089*(1,206+2,098-0,32-0,339) | 0,106 |
| VV | 0,45*0,039*(1,204+2,46-0,32-0,339) | 0,053 |
| VV | X02 - NOVÉ SCHODY ELEVACE |  |

VV	0,15*(0,453+0,17+0,402+0,119+0,372+0,089+0,323+0,04+0,2

83)*1,2*2

VV	X03 - ELEVACE V MÍSTĚ PŮVODNÍHO SCHODIŠTĚ

VV	0,15*(0,16+0,16+0,269+0,115+0,115+0,272+0,073+0,073+0,2 72+0,271)*(0,32+0,339)

VV	X04 - SCHODIŠTĚ V MÍSTĚ PŮVODNÍHO SCHODIŠTĚ

| VV | 72+0,02+0,02+0,271)*1,05*2 X05 - ELEVACE 5 ST |  |
| --- | --- | --- |
| VV | 0,45*0,17*2,185 | 0,167 |
| VV | 0,45*0,119*2,802 | 0,150 |
| VV | 0,45*0,089*3,418 | 0,137 |
| VV | 0,45*0,039*4,034 | 0,071 |
| VV | 0,15*0,076*5,14 | 0,059 |
| VV | Součet | 2,998 |

VV	0,15*(0,16+0,16+0,269+0,115+0,115+0,272+0,073+0,073+0,2

0,810

0,176

0,573

| 13 | K | 4303618R | Montáž výztuže schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli (materiál ve specifikaci) | t | 0,525 | 15 000,00 | 7 875,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž výztuže schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli (materiál ve specifikaci)

VV	pr. 14

|  | ,39+30*0,25)*1,21/1000 |  |
| --- | --- | --- |
| VV | pr. 12 |  |
| VV | 0,1+0,013 | 0,113 |
| VV | pr. 10 |  |
| VV | 0,22*(31+98+56+150+30)*0,888/1000 | 0,071 |
| VV | pr. 8 |  |
| VV | 0,075+0,041 | 0,116 |
| VV | Součet | 0,525 |

VV	(41*0,21+35*0,39+31*0,41+31*0,48+126*0,32+56*0,53+150*0

0,225

| 14 | M | OS_104_02 | KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm – délka 210mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_02 | ks | 41,000 | 520,00 | 21 320,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm – délka 210mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_02

| 15 | M | OS_104_03 | KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm – délka 390mm (270+120), kompletní dodávka viz odkaz OS_104_03 | ks | 35,000 | 750,00 | 26 250,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm – délka 390mm (270+120), kompletní dodávka viz odkaz OS_104_03

| 16 | M | OS_104_04 | KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm – délka 410mm (290+120), kompletní dodávka viz odkaz OS_104_04 | ks | 31,000 | 750,00 | 23 250,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm – délka 410mm (290+120), kompletní dodávka viz odkaz OS_104_04

| 17 | M | OS_104_05 | KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm – délka 480mm (360+120), kompletní dodávka viz odkaz OS_104_05 | ks | 31,000 | 750,00 | 23 250,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm – délka 480mm (360+120), kompletní dodávka viz odkaz OS_104_05

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | M | OS_104_05.1 | KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_05 | ks | 31,000 | 620,00 | 19 220,00 | vlastní položka |

PP	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_05

| 19 | M | OS_104_07 | KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm (stěna) – délka 200-320mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_07 | ks | 126,000 | 625,00 | 78 750,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm (stěna) – délka 200-320mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_07

| 20 | M | OS_104_07.1 | KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_07 | ks | 98,000 | 650,00 | 63 700,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_07

| 21 | M | OS_104_08 | VÝZTUŽ STUPNĚ, výztuž Ø12mm– délka 1,5 – 68ks = souhrnná délka 102,0m, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_08 | t | 0,100 | 950,00 | 95,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	VÝZTUŽ STUPNĚ, výztuž Ø12mm– délka 1,5 – 68ks = souhrnná délka 102,0m, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_08

VV	102*0,888/1000*1,1	0,100

| 22 | M | OS_104_08.1 | VÝZTUŽ STUPNĚ, třmínky výztuž Ø8mm – celkový počet 96 ks, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_08 | t | 0,075 | 950,00 | 71,25 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	VÝZTUŽ STUPNĚ, třmínky výztuž Ø8mm – celkový počet 96 ks, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_08

VV	96*1,8*0,395/1000*1,1	0,075

| 23 | M | OS_104_11 | KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm (stěna) – délka 300-530mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_11 | ks | 56,000 | 625,00 | 35 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm (stěna) – délka 300-530mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_11

| 24 | M | OS_104_11.1 | KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_11 | ks | 56,000 | 625,00 | 35 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_11

| 25 | M | OS_104_12 | VÝZTUŽ STUPNĚ, výztuž Ø12mm– délka 0,35 – 28ks = souhrnná délka 12,8m, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_12 | t | 0,013 | 950,00 | 12,35 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	VÝZTUŽ STUPNĚ, výztuž Ø12mm– délka 0,35 – 28ks = souhrnná délka 12,8m, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_12

VV	12,8*0,888/1000*1,1	0,013

| 26 | M | OS_104_12.1 | VÝZTUŽ STUPNĚ, třmínky výztuž Ø8mm – celkový počet 56 ks, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_12 | t | 0,041 | 50 000,00 | 2 050,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	VÝZTUŽ STUPNĚ, třmínky výztuž Ø8mm – celkový počet 56 ks, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_12

VV	56*1,7*0,395/1000*1,1	0,041

| 27 | M | OS_104_13 | KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm (stěna) – délka 260-390mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_13 | ks | 150,000 | 500,00 | 75 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm (stěna) – délka 260-390mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_13

| 28 | M | OS_104_13.1 | KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_13 | ks | 150,000 | 500,00 | 75 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_13

| 29 | M | OS_104_14 | KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm – délka 250mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_14 | ks | 30,000 | 625,00 | 18 750,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø14mm – délka 250mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_14

| 30 | M | OS_104_14.1 | KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_14 | ks | 30,000 | 625,00 | 18 750,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	KOTEVNÍ TRN, ocelový trn Ø10mm (podlaha) – délka 220mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_14

| 31 | M | OS_104_16 | PROSTUP A CHRÁNIČKA PRO VEDENÍ KABELÁŽE K ZÁSUVKÁM (1. ŘADA ELEVACE), chráničky do bednění (2x průměr 20mm vč. protahovacího drátu), souhrnná délka 2x 10,0m, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_16 | ks | 1,000 | 625,00 | 625,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PROSTUP A CHRÁNIČKA PRO VEDENÍ KABELÁŽE K ZÁSUVKÁM (1.

PP	ŘADA ELEVACE), chráničky do bednění (2x průměr 20mm vč. protahovacího drátu), souhrnná délka 2x 10,0m, kompletní dodávka viz

odkaz OS_104_16

| 32 | K | 431351121 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 3,780 | 962,00 | 3 636,36 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné

|  |  | konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351121 |  |  |  |  |  |
| VV |  | X04 - SCHODIŠTĚ V MÍSTĚ PŮVODNÍHO SCHODIŠTĚ |  |  |  |  |  |
| VV |  | 2*12*0,15*1,05 |  |  | 3,780 |  |  |
| VV |  | Součet |  |  | 3,780 |  |  |
| 33 | K | 431351122 |  | Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 |  | 3,780 | 161,00 |  | 608,58 | CS ÚRS 2023 02 |

PP	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351122

| 34 | K | 431351125 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m | m2 | 19,448 | 1 420,00 | 27 616,16 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné

|  |  | konstrukce výšky do 4 m půdorysně křivočarých zřízení |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351125 |  |  |  |  |  |
| VV |  | X01- ELEVACE 5 ST |  |  |  |  |  |
| VV |  | 0,45*(1,373+1,197-0,32-0,339) |  |  | 0,860 |  |  |
| VV |  | 0,45*(1,728+1,2-0,32-0,339) |  |  | 1,021 |  |  |
| VV |  | 0,45*(2,082+1,203-0,32-0,339) |  |  | 1,182 |  |  |
| VV |  | 0,45*(2,437+1,206-0,32-0,339) |  |  | 1,343 |  |  |
| VV |  | 0,45*(1,226+1,375-0,32-0,339) |  |  | 0,874 |  |  |
| VV |  | 0,45*(1,208+1,737-0,32-0,339) |  |  | 1,029 |  |  |
| VV |  | 0,45*(1,206+2,098-0,32-0,339) |  |  | 1,190 |  |  |
| VV |  | 0,45*(1,204+2,46-0,32-0,339) |  |  | 1,352 |  |  |
| VV |  | X02 - NOVÉ SCHODY ELEVACE |  |  |  |  |  |
| VV |  | 2*9*0,15*1,2 |  |  | 3,240 |  |  |
| VV |  | X03 - ELEVACE V MÍSTĚ PŮVODNÍHO SCHODIŠTĚ |  |  |  |  |  |
| VV |  | 10*0,15*(0,32+0,339) |  |  | 0,989 |  |  |
| VV |  | X05 - ELEVACE 5 ST |  |  |  |  |  |
| VV |  | 0,45*2,185 |  |  | 0,983 |  |  |
| VV |  | 0,45*2,802 |  |  | 1,261 |  |  |
| VV |  | 0,45*3,418 |  |  | 1,538 |  |  |
| VV |  | 0,45*4,034 |  |  | 1,815 |  |  |
| VV |  | 0,15*5,14 |  |  | 0,771 |  |  |
| VV |  | Součet |  |  | 19,448 |  |  |
| 35 | K | 431351126 |  | Odstranění bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m | m2 |  | 19,448 | 167,00 |  | 3 247,82 | CS ÚRS 2023 02 |

PP	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné

|  |  | konstrukce výšky do 4 m půdorysně křivočarých odstranění |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351126 |  |  |  |  |  |  |  |
| D 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 319 607,39 |  |  |  |
| D 61 |  | Úprava povrchů vnitřních |  |  |  | 235 545,85 |  |  |  |
| 36 | K | 611131121 |  | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | 126,160 |  | 92,00 | 11 606,72 | CS ÚRS 2023 02 |  |

PP	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131121

VV	omítka_stropy	126,160

| 37 | K | 611311131 | Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 126,160 | 230,00 | 29 016,80 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm

|  |  | vodorovných konstrukcí stropů rovných |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311131 |  |  |  |  |  |
| VV |  | mč 101,102,201 |  |  |  |  |  |
| VV |  | 110,96+6,47+8,73 |  |  | 126,160 |  |  |
| VV omítka_stropy |  | Součet |  |  | 126,160 |  |  |
| 38 | K | 611325412 |  | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 |  | 126,160 | 287,00 |  | 36 207,92 | CS ÚRS 2023 02 |

PP	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325412

VV	omítka_stropy	126,160

| 39 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 311,710 | 71,70 | 22 349,61 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace

|  |  | disperzní nanášená ručně stěn |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131121 |  |  |  |  |  |
| VV |  | mč 102 |  |  |  |  |  |
| VV |  | 7,02*11,685 |  |  | 82,029 |  |  |
| VV |  | mč 101 |  |  |  |  |  |
| VV |  | 4,71*22,293-2*(4,71-0,5)*5,58 |  |  | 58,016 |  |  |
| VV |  | 6,96*10,9 |  |  | 75,864 |  |  |
| VV |  | (6,96+4,71)/2*(3,683+3,683) |  |  | 42,981 |  |  |
| VV |  | mč 201 |  |  |  |  |  |
| VV |  | 3,8*13,9 |  |  | 52,820 |  |  |
| VV omítka_stěny |  | Součet |  |  | 311,710 |  |  |
| 40 | K | 612311131 |  | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 |  | 311,710 | 182,00 |  | 56 731,22 | CS ÚRS 2023 02 |

PP	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311131

VV	omítka_stěny	311,710

| 41 | K | 612321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 13,384 | 307,00 | 4 108,89 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321121

VV	ko"pod keramický obklad	13,384

| 42 | K | 612325221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách | kus | 6,000 | 171,00 | 1 026,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325221

VV	3*2"začištění prostupu stěnou	6,000

| 43 | K | 612325412 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 | 311,710 | 239,00 | 74 498,69 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

PP	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20

|  |  | mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC VV |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325412 omítka_stěny |  |  | 311,710 |  |  |  |  |  |
| D 63 |  | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  |  | 44 251,54 |  |  |
| 44 | K | 631312141 |  | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 |  | 0,198 | 6 480,00 |  | 1 283,04 | CS ÚRS 2023 02 |  |

PP	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez

|  |  | Online PSC |  |  |  | potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631312141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  |  |  | 2x Dobetonování stávajícího prohlubně topného konvektoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2*0,08*0,19*6,5 |  |  |  | 0,198 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 0,198 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | K |  | 631351101 |  | Zřízení bednění rýh a hran v podlahách |  | m2 |  | 5,000 |  | 468,00 |  | 2 340,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Bednění v podlahách rýh a hran zřízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2x Dobetonování stávajícího prohlubně topného konvektoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 5 |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | K |  | 631351102 |  | Odstranění bednění rýh a hran v podlahách |  | m2 |  | 5,000 |  | 103,00 |  | 515,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Bednění v podlahách rýh a hran odstranění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | K |  | 63245R1 |  | Samonivelační vyrovnávací podlahová stěrka (polymercementová vlákny vyztužená ) tloušťky 20 mm |  | m2 |  | 114,610 |  | 350,00 |  | 40 113,50 |  | vlastní položka |  |

PP	Samonivelační vyrovnávací podlahová stěrka (polymercementová vlákny vyztužená ) tloušťky 20 mm

VV	SKN01	94,648

VV	X01- ELEVACE 5 ST

VV	0,45*(1,373+1,197-0,339)	1,004

VV	0,45*(1,728+1,2-0,339)	1,165

VV	0,45*(2,082+1,203-0,339)	1,326

VV	0,45*(2,437+1,206-0,339)	1,487

VV	0,45*(1,226+1,375-0,32)	1,026

VV	0,45*(1,208+1,737-0,32)	1,181

VV	0,45*(1,206+2,098-0,32)	1,343

VV	0,45*(1,204+2,46-0,32)	1,505

VV	X03 - ELEVACE V MÍSTĚ PŮVODNÍHO SCHODIŠTĚ

VV	10*0,15*(0,32+0,339)	0,989

VV	X05 - ELEVACE 5 ST

VV	0,45*2,185	0,983

VV	0,45*2,802	1,261

VV	0,45*3,418	1,538

VV	0,45*4,034	1,815

VV	0,45*5,14	2,313

VV	0,15*(5,14+0,85+0,85)	1,026

VV	Součet	114,610

D	64	Osazování výplní otvorů	39 810,00

| 48 | K | 642945111 | Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 1,000 | 3 910,00 | 3 910,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP

Online PSC

Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642945111

VV	1"PO_104_03	1,000

| 49 | M | 55331563 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm | kus | 1,000 | 2 940,00 | 2 940,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm

| 50 | K | 642945112 |  | Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2 | kus | 2,000 |  | 4 760,00 |  | 9 520,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP |  | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | do 6,5 m2 |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/642945112 |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1"PO_104_01 |  |  |  | 1,000 |  |
| VV |  | 1"PO_104_02 |  |  |  | 1,000 |  |
| VV |  | Součet |  |  |  | 2,000 |  |

| 51 | M | 553-R1 | zárubeň 2kř ocelová s protipožární úpravou rozměru 1900/2170 mm | kus | 1,000 | 12 590,00 | 12 590,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	zárubeň 2kř ocelová s protipožární úpravou rozměru 1900/2170 mm

| 52 | M | 553-R2 | zárubeň 2kř ocelová s protipožární úpravou rozměru 1480/2170 mm | kus | 1,000 | 10 850,00 | 10 850,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PP |  |  | zárubeň 2kř ocelová s protipožární úpravou rozměru 1480/2170 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  | 1 839 770,79 |  |  |
| D | 93 |  | Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb |  |  |  |  | 58 060,80 |  |  |
| 53 | K |  | 938908411 |  | Čištění vozovek splachováním vodou | m2 | 6 720,000 | 7,74 |  | 52 012,80 | CS ÚRS 2023 02 |  |

PP	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938908411

VV	pravidelné čištění komunikací – asfaltové plochy – délka trasy

– 280m - pro potřeby rozpočtu uvažováno s čištěním 4 x

VV	6*280*4	6 720,000

VV	Součet	6 720,000

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | K | 938909311 | Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného | m2 | 6 720,000 | 0,90 | 6 048,00 | CS ÚRS 2023 02 |

PP

Online PSC

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného

h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938909311

|  | – 280m - pro potřeby rozpočtu uvažováno s čištěním 4 x |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VV | 6*280*4 | 6 720,000 |  |
| VV | Součet | 6 720,000 |  |
| D 94 | Lešení a stavební výtahy |  | 171 548,24 |

VV	pravidelné čištění komunikací – asfaltové plochy – délka trasy

| 55 | K | 943211111 | Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | m3 | 641,556 | 80,00 | 51 324,48 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž |  |
| --- | --- | --- |
| Online PSC | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943211111 |  |
| VV | posluchárna + technická místnost |  |
| VV | 110,96*(6,96-1,5) | 605,842 |
| VV | 6,47*(7,02-1,5) | 35,714 |
| VV lešení | Součet | 641,556 |

PP	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním

| 56 | K | 943211211 |  | Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití | m3 |  | 57 740,040 | 1,64 |  | 94 693,67 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP |  | Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943211211 |  |  |  |  |  |
| VV |  | lešení |  |  | 641,556 |  |  |
| VV |  | 641,556*90 'Přepočtené koeficientem množství |  |  | 57 740,040 |  |  |

| 57 | K | 943211811 | Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | m3 | 641,556 | 38,90 | 24 956,53 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943211811

VV	lešení	641,556

| 58 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 8,730 | 65,70 | 573,56 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do

|  |  | 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | režie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | 8,73 |  |  |  | 8,730 |  |  |  |  |
| VV |  | Součet |  |  |  | 8,730 |  |  |  |  |
| D 95 |  | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  |  |  | 234 333,56 |  |  |
| 59 | K | 952901114 |  | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m | m2 | 126,160 |  | 166,00 |  | 20 942,56 | CS ÚRS 2023 02 |  |

PP	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové

|  |  | Online PSC VV |  |  |  | nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901114 mč 101,102,201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  |  |  | 110,96+6,47+8,73 |  |  |  | 126,160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 126,160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | K |  | 953943122 |  | Osazování výrobků přes 1 do 5 kg/kus do betonu |  | kus |  | 154,500 |  | 180,00 |  | 27 810,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | ZTUŽENÍ HRANY STUPNĚ ELEVACE OS_101/01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 50,5/1,0 |  |  |  | 50,500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | ZTUŽENÍ HRANY STUPNĚ ELEVACE OS_101/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 104/1,0 |  |  |  | 104,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 154,500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | M |  | OS_104_01 |  | ZTUŽENÍ HRANY STUPNĚ ELEVACE, L profil 50/50/5mm – souhrnná délka 50,5m, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_01 |  | m |  | 50,500 |  | 550,00 |  | 27 775,00 |  | vlastní položka |  |

PP	ZTUŽENÍ HRANY STUPNĚ ELEVACE, L profil 50/50/5mm – souhrnná délka 50,5m, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_01

| 62 | M | OS_104_01.1 | ZTUŽENÍ HRANY STUPNĚ ELEVACE, výztuž Ø10mm – délka 1 ks 420-570mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_01 | ks | 170,000 | 550,00 | 93 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	ZTUŽENÍ HRANY STUPNĚ ELEVACE, výztuž Ø10mm – délka 1 ks 420-

570mm, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_01

| 63 | M | OS_104_09 | ZTUŽENÍ HRANY STUPNĚ ELEVACE, L profil 50/30/2mm – souhrnná délka 104,0m, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_09 | m | 104,000 | 550,00 | 57 200,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	ZTUŽENÍ HRANY STUPNĚ ELEVACE, L profil 50/30/2mm – souhrnná délka 104,0m, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_09

| 64 | K | 953943211 | Osazování hasicího přístroje | kus | 2,000 | 203,00 | 406,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943211

| 65 | M | PO_104_04 | Hasicí přístroj práškový (PHP 21A, 113 B), kompletní dodávka viz odkaz PO_104_04 | ks | 2,000 | 1 850,00 | 3 700,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

PP	Hasicí přístroj práškový (PHP 21A, 113 B), kompletní dodávka viz odkaz

PO_104_04

| 66 | K | 95-R1 | Montáž vstražných tabulek | ks | 10,000 | 150,00 | 1 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž výstražných tabulek

| 67 | M | PO_104_05 | VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÍ TABULKY, kompletní dodávka viz odkaz PO_104_05 | ks | 10,000 | 150,00 | 1 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÍ TABULKY, kompletní dodávka viz odkaz PO_104_05

D	96	Bourání konstrukcí	27 312,55

| 68 | K | 963051113 |  | Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm | m3 |  | 0,425 | 3 890,00 |  | 1 653,25 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP |  | Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963051113 |  |  |  |  |  |
| VV |  | X02 - NOVÉ SCHODY ELEVACE |  |  |  |  |  |
| VV |  | 0,13*(0,13+0,163+0,194+0,243)*1,2*2 |  |  | 0,228 |  |  |
| VV |  | 0,13*0,775 |  |  | 0,101 |  |  |
| VV |  | X03 - ELEVACE V MÍSTĚ PŮVODNÍHO SCHODIŠTĚ |  |  |  |  |  |
| VV |  | 0,15*(0,109+0,154+0,2+0,236+0,274)*(0,32+0,339) |  |  | 0,096 |  |  |
| VV |  | Součet |  |  | 0,425 |  |  |
| 69 | K | 964072211 |  | Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 10 kg/m | t |  | 0,069 | 18 200,00 |  | 1 255,80 | CS ÚRS 2023 02 |

PP	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 4 m, hmotnosti do 10 kg/m

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/964072211

| VV | 80/80/8mm dl. 800mm 15,909*0,8/1000 | 0,013 |
| --- | --- | --- |
| VV | původní překlad průhledu |  |
| VV | 4*1,4*10/1000 | 0,056 |
| VV | Součet | 0,069 |

VV	původní ovládací skřníň elektro demont vč překladu/2x

| 70 | K | 965045113 | Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 | m2 | 126,160 | 154,00 | 19 428,64 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových,

|  |  | plochy přes 4 m2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965045113 |  |  |  |  |  |
| VV |  | mč 101,102,201 |  |  |  |  |  |
| VV |  | 110,96+6,47+8,73 |  |  | 126,160 |  |  |
| VV |  | Součet |  |  | 126,160 |  |  |
| 71 | K | 968062244 |  | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2 | m2 |  | 1,157 | 289,00 |  | 334,37 | CS ÚRS 2023 02 |

PP	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn,

|  |  | ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062244 |  |  |  |  |
| VV |  | demont stávajícího průhledu |  |  |  |  |
| VV |  | 1,071*1,08 |  |  | 1,157 |  |
| VV |  | Součet |  |  | 1,157 |  |
| 72 | K | 968072455 |  | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 1,953 | 405,00 |  | 790,97 | CS ÚRS 2023 02 |

PP	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455

VV	0,9*2,17	1,953

| 73 | K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 12,458 | 309,00 | 3 849,52 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn,

|  | ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Online PSC | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072456 |  |  |
| VV | 1,05*1,97 | 2,069 |  |
| VV | 1,479*2,19 | 3,239 |  |
| VV | 1,05*2,06 | 2,163 |  |
| VV | 2,298*2,170 | 4,987 |  |
| VV | Součet | 12,458 |  |
| D 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  | 596 773,89 |

PP

Online PSC

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm

| 74 | K | 971033351 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm | kus | 1,000 | 365,00 | 365,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033351

VV	1"rozšíření otvoru průhledu	1,000

| 75 | K | 971052251 | Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 450 mm | kus | 3,000 | 1 270,00 | 3 810,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971052251

| 76 | K | 974042555 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 200 mm | m | 2,000 | 491,00 | 982,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 200 mm

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974042555

VV	provedena drážka v podlaze š. 200mm, hl. 80mm, dl. 2500mm

- po vložení žlabbu dude doplněna skladba podlahy

VV	2,0	2,000

VV	Součet	2,000

| 77 | K | 977211111 | Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm | m | 22,072 | 1 540,00 | 33 990,88 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977211111

VV	X02 - NOVÉ SCHODY ELEVACE

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

VV	7*1,2*2"SVISLÝ A VODOROVNÝ ŘEZ DO HL. 200 MM	16,800

VV	X03 - ELEVACE V MÍSTĚ PŮVODNÍHO SCHODIŠTĚ

VV	8*(0,32+0,339)"SVISLÝ A VODOROVNÝ ŘEZ DO HL. 200 MM

5,272

VV	Součet	22,072

| 78 | K | 977211112 | Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm | m | 6,118 | 2 850,00 | 17 436,30 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových

|  |  | průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977211112 |  |  |  |  |  |
| VV |  | X02 - NOVÉ SCHODY ELEVACE |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1,2*2+1,2*2"VODOROVNÝ ŘEZ |  |  | 4,800 |  |  |
| VV |  | X03 - ELEVACE V MÍSTĚ PŮVODNÍHO SCHODIŠTĚ |  |  |  |  |  |
| VV |  | 2*(0,32+0,339)"VODOROVNÝ ŘEZ |  |  | 1,318 |  |  |
| VV |  | Součet |  |  | 6,118 |  |  |
| 79 | K | 977211114 |  | Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 420 do 520 mm | m |  | 1,800 | 4 530,00 |  | 8 154,00 | CS ÚRS 2023 02 |

PP	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 420 do 520 mm

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977211114

VV	3*(0,1+0,2)*2	1,800

| 80 | K | 977312112 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm | m | 5,400 | 2 900,00 | 15 660,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977312112

VV	provedena drážka v podlaze š. 200mm, hl. 80mm, dl. 2500mm

- po vložení žlabbu dude doplněna skladba podlahy

VV	2*2,5+0,2+0,2	5,400

VV	Součet	5,400

| 81 | K | 978011141 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 126,160 | 43,10 | 5 437,50 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978011141

VV	omítka_stropy	126,160

| 82 | K | 978013141 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 311,710 | 34,50 | 10 754,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013141

VV	omítka_stěny	311,710

| 83 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 1,428 | 129,00 | 184,21 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059541

VV	demontáž stávajícího ker obkladu

VV	2,1*0,68	1,428

| 84 | K | 97-R1 | Odborná demontáž AZC VZT vč. odvozu, uložení na skládce, vč. projednání a vyřízení povolení na krajské hygieně | m | 100,000 | 5 000,00 | 500 000,00 | Vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Odborná likvidace azbestu z VZT potrubí (otevřené kontrolované pásmo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (KP), bez podtlakového systému, vyřízení povolení na KHS, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | enkapsulace AZC materiálů, příplatek za odbornou demontáž |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP | plechového potrubí - předpokládané množství 100 mb potrubí |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (demontáž je již obsažena v položkách VZT), balení AZC materiálů, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | odvoz a uložení AZC materiálů na skládce nebezpečného odpadu (NO), |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV | likvidace na skládce NO 100"předpokládaný rozsah |  |  |  | 100,000 |  |  |  |  |
| D | 98 Demolice a sanace |  |  |  | 262 726,00 |  |  |  |  |
| 85 | K |  | 985331212 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru | m |  | 82,600 | 1 380,00 | 113 988,00 | CS ÚRS 2023 02 |  |

PP	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění

|  |  | otvoru chemickou maltou průměr výztuže 10 mm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985331212 |  |  |  |  |  |
| VV |  | OS_101_01 |  |  |  |  |  |
| VV |  | 170*0,3 |  |  | 51,000 |  |  |
| VV |  | OS_101_05 |  |  |  |  |  |
| VV |  | 31*0,1 |  |  | 3,100 |  |  |
| VV |  | OS_101_07 |  |  |  |  |  |
| VV |  | 49*0,1 |  |  | 4,900 |  |  |
| VV |  | OS_101_11 |  |  |  |  |  |
| VV |  | 56*0,1 |  |  | 5,600 |  |  |
| VV |  | OS_101_13 |  |  |  |  |  |
| VV |  | 150*0,1 |  |  | 15,000 |  |  |
| VV |  | OS_101_14 |  |  |  |  |  |
| VV |  | 30*0,1 |  |  | 3,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  |  | 82,600 |  |  |
| 86 | K | 985331214 |  | Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru | m |  | 100,000 | 1 250,00 |  | 125 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |

PP	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 14 mm

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985331214

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | OS_101_02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 41*0,2 |  | 8,200 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | OS_101_03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 35*0,2 |  | 7,000 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | OS_101_04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 31*0,2 |  | 6,200 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | OS_101_05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 31*0,2 |  | 6,200 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | OS_101_07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 126*0,2 |  | 25,200 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | OS_101_11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 56*0,2 |  | 11,200 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | OS_101_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 150*0,2 |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | OS_101_14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 30*0,2 |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  | 100,000 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | K | 985331912 |  | Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže za délku do 1 m jednotlivě |  | m | 182,600 | 130,00 | 23 738,00 | CS ÚRS 2023 02 |

PP	Dodatečné vlepování betonářské výztuže Příplatek k cenám za délku do

|  |  | 1 m jednotlivě |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985331912 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV D 99 |  | 100+82,6 Přesun hmot a manipulace se sutí |  |  | 182,600 |  |  | 489 015,75 |  |  |
| D 997 |  | Přesun sutě |  |  |  |  |  | 489 015,75 |  |  |
| 88 | K | 997013112 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace | t |  | 224,453 | 806,00 |  | 180 909,12 | CS ÚRS 2023 02 |  |

PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013112

| 89 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 224,453 | 304,00 | 68 233,71 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

| 90 |  | K |  | 997013509 |  | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  | t |  | 4 264,607 |  | 13,30 |  | 56 719,27 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PP |  |  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 224,453*19 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 4 264,607 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | K |  | 997013871 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 |  | t |  | 224,453 |  | 816,00 |  | 183 153,65 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 998 |  |  |  | Přesun hmot |  |  |  |  |  |  |  | 39 780,50 |  |  |  |
| 92 |  | K |  | 998017002 |  | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m |  | t |  | 79,561 |  | 500,00 |  | 39 780,50 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D PSV |  |  |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  | 4 392 250,53 |  |  |  |
|  |  | D 714 |  |  |  | Akustická a protiotřesová opatření |  |  |  |  |  |  |  | 2 715 433,00 |  |  |  |
| 93 |  | K |  | 714120803 |  | Demontáž akustických minerálních podstropních šroubovaných panelů |  | m2 |  | 69,500 |  | 150,00 |  | 10 425,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Demontáž akustických minerálních panelů podstropních šroubovaných |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/714120803 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | OS_104/18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 69,5 |  |  |  | 69,500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 69,500 |  |  |  |  |  |  |  |

| 94 | K | 714-R1 | Montáž zvukově pohltivých prvků baffle formátu 2400x600x40 mm (prvky 01-09) | m | 117,120 | 690,00 | 80 812,80 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž zvukově pohltivých prvků baffle formátu 2400x600x40 mm (prvky 01-09)

VV	292,8*0,40	117,120

| 95 | K | 714-R2 | Montáž zvukově odrazivých prvků baffle formátu 2400x600x40 mm (prvky 01-09) | m | 175,680 | 690,00 | 121 219,20 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž zvukově odrazivých prvků baffle formátu 2400x600x40 mm (prvky 01-09)

VV	292,8*0,6	175,680

| 96 | M | M001 | dodávka zvukově pohltivých prvků baffle formátu 2400x600x40 mm | m | 117,120 | 4 750,00 | 556 320,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	dodávka zvukově pohltivých prvků baffle formátu 2400x600x40 mm

| 97 | M | M002 | dodávka zvukově odrazivých prvků baffle formátu 2400x600x40 mm | m | 175,680 | 7 950,00 | 1 396 656,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	dodávka zvukově odrazivých prvků baffle formátu 2400x600x40 mm

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | M | M003 | kotevní materiál - stabilizační spojka + závitové tyče + matice + instalační materiál HILTI (kompletní dodávka dle SOUHRNU MNOŽSTVÍ PRVKŮ PODHLEDU 104) | kus | 1,000 | 550 000,00 | 550 000,00 | vlastní položka |

kotevní materiál - stabilizační spojka + závitové tyče + matice +

PP	instalační materiál HILTI (kompletní dodávka dle SOUHRNU MNOŽSTVÍ PRVKŮ PODHLEDU 104

|  |  | D 725 |  |  |  | ) Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  |  |  |  |  | 270,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 |  | K |  | 725210821 |  | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur |  | soubor |  | 1,000 |  | 169,00 |  | 169,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725210821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | K |  | 725820801 |  | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 |  | soubor |  | 1,000 |  | 101,00 |  | 101,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725820801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 766 |  |  |  | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  |  |  | 108 548,60 |  |  |  |
| 101 |  | K |  | 766411812 |  | Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2 |  | m2 |  | 47,645 |  | 111,00 |  | 5 288,60 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Demontáž obložení stěn panely, plochy přes 1,5 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766411812 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV VV |  |  |  |  |  | v celé ploše demontován stávající dřevěný obklad topení, vč. kotvení 1,5*1,7+0,45*1,7+0,45*1,5*2 |  | 4,665 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  |  | 7*5 |  | 35,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  |  | 3*1,7+0,45*3+0,45*1,7*2 |  | 7,980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  |  |  | Součet |  | 47,645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | K |  | 766441812 |  | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 1000 mm |  | kus |  | 2,000 |  | 690,00 |  | 1 380,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |

PP	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300

|  |  | Online PSC VV |  |  |  | mm, délky do 1000 mm h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441812 demont stávajícího průhledu vč parapetů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  |  |  | 2 |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | K |  | 766660102 |  | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do dřevěné rámové zárubně |  | kus |  | 1,000 |  | 1 010,00 |  | 1 010,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1"D_101/01 |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | K |  | 766681114 |  | Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové š do 900 mm |  | kus |  | 1,000 |  | 1 880,00 |  | 1 880,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |

PP	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šířky do 900 mm

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766681114

| 105 | M | D_104_01 | Nové, plné, jednokřídlé, atypické dřevěné dveře se samozavírače 950/2050 mm, včetně rámové zárubně, kompletní dodávka viz. odkaz D_104/01 | kus | 1,000 | 15 290,00 | 15 290,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nové, plné, jednokřídlé, atypické dřevěné dveře se samozavírače

PP	950/2050 mm, včetně rámové zárubně, kompletní dodávka viz. odkaz D_104/01

| 106 | K | 766-R1 | Montáž prvku OS_104/17 | kus | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž prvku OS_101/17

| 107 | M | OS_104_17 | ATYPICKÁ SKŘÍŇOVÁ SESTAVA S PRACOVNÍ DESKOU BEZ HORNÍCH DVÍŘEK S DŘEZEM, včetně vybavení, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_17 | ks | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ATYPICKÁ SKŘÍŇOVÁ SESTAVA S PRACOVNÍ DESKOU BEZ

PP	HORNÍCH DVÍŘEK S DŘEZEM, včetně vybavení, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_17

| 108 | K | 766-R2 | Montáž prvku OS_104/01 | kus | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž prvku OS_104/01

| 109 | M | TR_104_01 | DEŠTĚNÍ PROMÍTACÍHO OTVORU 900/260 mm_viz. odkaz TR_104_01 | kus | 1,000 | 15 200,00 | 15 200,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	DEŠTĚNÍ PROMÍTACÍHO OTVORU 900/260 mm_viz. odkaz TR_104_01

| 110 | K | 766-R3 | Montáž prvku OS_104/19 | kus | 2,000 | 2 500,00 | 5 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž prvku OS_104/19

| 111 | M | OS_104_19 | ZÁKRYT TRASY VEDENÍ POTRUBÍ ÚT – TOPNÁ TĚLESA 1500/2150 mm_kompletní dodávka viz. odkaz OS_104/19 | kus | 2,000 | 9 500,00 | 19 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	ZÁKRYT TRASY VEDENÍ POTRUBÍ ÚT – TOPNÁ TĚLESA 1500/2150

mm_kompletní dodávka viz. odkaz OS_104/19

D	767	Konstrukce zámečnické	369 492,58

| 112 | K | 767591011 | Montáž podlah nebo podest z kompozitních pochůzných skládaných roštů o hm do 15 kg/m2 | m2 | 60,000 | 688,00 | 41 280,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 113 | K | 767591801 | Demontáž podlah nebo podest z kompozitních pochůzných roštů | m2 | 60,000 | 232,00 | 13 920,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných

|  | skládaných roštů hmotnosti do 15 kg/m2 |  |
| --- | --- | --- |
| Online PSC | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767591011 |  |
| VV | OS_108/18 |  |
| VV | 60 | 60,000 |
| VV | Součet | 60,000 |

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP |  |  | Demontáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767591801 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | OS_108/18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 60 |  |  | 60,000 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | Součet |  |  | 60,000 |  |  |  |  |  |
| 114 | K | 767646510 |  | Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového | kus |  | 1,000 | 1 950,00 | 1 950,00 | CS ÚRS 2023 02 |

PP	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů jednokřídlových

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767646510

| 115 | M | PO_104_03 | Nové,plné, jednokřídlé, systémové ocelové dveře se samozavíračem a požární odolností EI30 DP1-C, rozměr 900/2170mm, kompletní dodávka viz odkaz PO_104_03 | ks | 1,000 | 45 000,00 | 45 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nové,plné, jednokřídlé, systémové ocelové dveře se samozavíračem a

PP	požární odolností EI30 DP1-C, rozměr 900/2170mm, kompletní dodávka viz odkaz PO_104_03

| 116 | K | 767646522 | Montáž dveří protipožárního uzávěru dvoukřídlového v přes 1970 do 2200 mm | kus | 2,000 | 2 770,00 | 5 540,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky přes 1970 do 2200 mm

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767646522

| 117 | M | PO_104_01 | Nové, plné, dvoukřídlé, systémové ocelové dveře se samozavíračem a požární odolností EI30 DP1-C, rozměr 1900/2170mm, kompletní dodávka viz odkaz PO_104_01 | ks | 1,000 | 150 000,00 | 150 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nové, plné, dvoukřídlé, systémové ocelové dveře se samozavíračem a

PP	požární odolností EI30 DP1-C, rozměr 1900/2170mm, kompletní dodávka viz odkaz PO_104_01

| 118 | M | PO_104_02 | Nové, plné, dvoukřídlé, systémové ocelové dveře se samozavíračem a požární odolností EI30 DP1-C, rozměr 1480/2170mm, kompletní dodávka viz odkaz PO_104_02 | ks | 1,000 | 110 000,00 | 110 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nové, plné, dvoukřídlé, systémové ocelové dveře se samozavíračem a

PP	požární odolností EI30 DP1-C, rozměr 1480/2170mm, kompletní dodávka viz odkaz PO_104_02

| 119 | K | 767649191 | Montáž dveřního hydraulického samozavírače | kus | 3,000 | 320,00 | 960,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače hydraulického

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767649191

| 120 | K | 998767102 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,302 | 1 840,00 | 555,68 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP

Online PSC

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767102

| 121 | K | 998767181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,302 | 950,00 | 286,90 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP

Online PSC

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767181

D	771	Podlahy z dlaždic	40 332,63

| 122 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 6,470 | 16,20 | 104,81 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011

VV	skn03	6,470

| 123 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 6,470 | 63,00 | 407,61 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011

VV	skn03	6,470

| 124 | K | 771151013 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm | m2 | 6,470 | 542,00 | 3 506,74 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151013

VV	skn03	6,470

| 125 | K | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm | m | 11,685 | 136,00 | 1 589,16 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním

|  |  | lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474112 |  |  |  |  |  |
| VV |  | mč 102 |  |  |  |  |  |
| VV |  | 11,685 |  |  | 11,685 |  |  |
| VV |  | Součet |  |  | 11,685 |  |  |
| 126 | M | 59761184 |  | sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm | m |  | 42,000 | 507,00 |  | 21 294,00 | CS ÚRS 2023 02 |

PP	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm

VV	11,8/0,3*1,05	41,300

VV	Mezisoučet	41,300

VV	42	42,000

| 127 | K | 771574111 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2 | m2 | 6,470 | 681,00 | 4 406,07 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574111

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

VV    skn03	6,47"SKN/03	6,470

| 128 | M | 59761148 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2 | m2 | 7,117 | 833,00 | 5 928,46 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2

VV	6,47*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	7,117

| 129 | K | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 6,470 | 430,00 | 2 782,10 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | PP Online PSC |  |  |  | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  |  |  | skn03 |  |  |  | 6,470 |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  | K |  | 998771103 |  | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m |  | t |  | 0,383 |  | 819,00 |  | 313,68 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 776 |  |  |  | Podlahy povlakové |  |  |  |  |  |  |  | 570 447,65 |  |  |  |
| 131 |  | K |  | 776121112 |  | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah |  | m2 |  | 8,730 |  | 42,10 |  | 367,53 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | SKN02 |  |  |  | 8,730 |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  | K |  | 776141114 |  | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm |  | m2 |  | 17,460 |  | 711,00 |  | 12 414,06 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |

PP	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141114

VV	2*SKN02	17,460

| 133 | K | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 126,160 | 164,00 | 20 690,24 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | PP Online PSC |  |  |  | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201812 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  |  |  | mč 101,102,201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 110,96+6,47+8,73 |  |  |  | 126,160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 126,160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 |  | K |  | 776211111 |  | Lepení textilních pásů |  | m2 |  | 94,648 |  | 237,00 |  | 22 431,58 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776211111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV SKN01 |  |  |  | 110,96-2*3,86-2*4,296"SKN/01 |  |  |  | 94,648 |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  | M |  | 2841108R |  | KOB_A - sametový textilní vinyl, vlákno 100% s digitálním tiskem pro vytvoření dokonalé textury. Hustota vlákna: 70-80 milionů vláken/m2, třída zátěže: 33, reakce na oheň dle EN13501-1: třída Bƒl S1 |  | m2 |  | 151,949 |  | 1 250,00 |  | 189 936,25 |  | vlastní položka |  |

|  |  | KOB_A - sametový textilní vinyl (složení: pevný vinyl s dvojitým jádrem a hustě sametovým povrchem z vláken nylonu 6.6) vlákno 100% s digitálním tiskem pro vytvoření dokonalé textury. Hustota vlákna: 70-80 milionů vláken/m2, třída zátěže: 33, reakce na oheň dle EN13501-1: třída |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP |  | Bƒl S1- Pokládka koberce – čtverce / lamely – bude rozhodnuto v průběhu realizace – viz technické podmínky TPSK_01 |  |  |  |  |  |
| VV |  | SKN01 |  |  | 94,648 |  |  |
| VV |  | X01- ELEVACE 5 ST |  |  |  |  |  |
| VV |  | 0,45*(1,373+1,197-0,32-0,339) |  |  | 0,860 |  |  |
| VV |  | 0,45*(1,728+1,2-0,32-0,339) |  |  | 1,021 |  |  |
| VV |  | 0,45*(2,082+1,203-0,32-0,339) |  |  | 1,182 |  |  |
| VV |  | 0,45*(2,437+1,206-0,32-0,339) |  |  | 1,343 |  |  |
| VV |  | 0,45*(1,226+1,375-0,32-0,339) |  |  | 0,874 |  |  |
| VV |  | 0,45*(1,208+1,737-0,32-0,339) |  |  | 1,029 |  |  |
| VV |  | 0,45*(1,206+2,098-0,32-0,339) |  |  | 1,190 |  |  |
| VV |  | 0,45*(1,204+2,46-0,32-0,339) |  |  | 1,352 |  |  |
| VV |  | X03 - ELEVACE V MÍSTĚ PŮVODNÍHO SCHODIŠTĚ |  |  |  |  |  |
| VV |  | 10*0,15*(0,32+0,339) |  |  | 0,989 |  |  |
| VV |  | X05 - ELEVACE 5 ST |  |  |  |  |  |
| VV |  | 0,45*2,185 |  |  | 0,983 |  |  |
| VV |  | 0,45*2,802 |  |  | 1,261 |  |  |
| VV |  | 0,45*3,418 |  |  | 1,538 |  |  |
| VV |  | 0,45*4,034 |  |  | 1,815 |  |  |
| VV |  | 0,15*5,14 |  |  | 0,771 |  |  |
| VV |  | (1,05*14*2+1,20*14*2)*(0,283+0,150)"SCHODY |  |  | 27,279 |  |  |
| VV |  | Součet |  |  | 138,135 |  |  |
| VV |  | 138,135*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  |  | 151,949 |  |  |
| 136 | K | 776251111 |  | Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem | m2 |  | 8,730 | 249,00 |  | 2 173,77 | CS ÚRS 2023 02 |

PP	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776251111

VV    SKN02	8,73"SKN/02	8,730

| 137 | M | 2841106R | Přírodní linoleum - LIN- antistatické, antibakteriální, součinitel smykového tření ČSN 744507 je µ ≥ 0,6, kročejova neprůzvučnost EN ISO 717-2 ≤ 5 dB, protiskluz R9, třída zátěže 34/33. Barva upřesněna průběhu realizace, viz technické podmínky TPSK_02 | m2 | 9,603 | 1 250,00 | 12 003,75 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PČ Typ |  |  | Kód | Popis |  |  | MJ |  | Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP |  |  |  | Přírodní linoleum - LIN- antistatické, antibakteriální, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 je µ ≥ 0,6, kročejova neprůzvučnost EN ISO 717-2 ≤ 5 dB, protiskluznost R9, třída zátěže 34/33. Barva upřesněna dle vzorků v průběhu realizace – předpoklad – světle šedá, šedá, béžová – viz technické podmínky TPSK_02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 8,73*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  |  | 9,603 |  |  |  |  |
| 138 | K | 776301812 |  |  | Odstranění lepených podlahovin s podložkou ze schodišťových stupňů | m |  | 35,880 |  | 48,90 | 1 754,53 | CS ÚRS 2023 02 |

PP	Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů s

|  |  | podložkou |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776301812 |  |  |  |  |  |
| VV |  | levé schody |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1,37*13 |  |  | 17,810 |  |  |
| VV |  | pravé schody |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1,39*13 |  |  | 18,070 |  |  |
| VV |  | Součet |  |  | 35,880 |  |  |
| 139 | K | 776311111 |  | Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně lepením stupnice do 300 mm | m |  | 63,000 | 134,00 |  | 8 442,00 | CS ÚRS 2023 02 |

|  | šířky do 300 mm |  |
| --- | --- | --- |
| Online PSC | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776311111 |  |
| VV | 14*1,05*2 | 29,400 |
| VV | 14*1,20*2 | 33,600 |
| VV | Součet | 63,000 |

PP	Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně lepením stupnice,

| 140 | K | 776311211 | Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně lepením podstupnice výšky do 200 mm | m | 63,000 | 179,00 | 11 277,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž textilních podlahovin na schodišťové stupně lepením podstupnice, výšky do 200 mm

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776311211

| 141 |  | K |  | 776410811 |  | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových |  | m |  | 70,119 |  | 16,30 |  | 1 142,94 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PP Online PSC |  |  |  | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776410811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | režie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 13,898 |  |  |  | 13,898 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | technická místnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 11,758 |  |  |  | 11,758 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | mč 101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 40,263+2*14*0,15 |  |  |  | 44,463 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 70,119 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 |  | K |  | 776421111 |  | Montáž obvodových lišt lepením |  | m |  | 25,500 |  | 122,00 |  | 3 111,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Montáž lišt obvodových lepených |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 25,5"OS_104/15 |  |  |  | 25,500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  | K |  | 776421711 |  | Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt |  | m |  | 25,500 |  | 80,30 |  | 2 047,65 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421711 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 25,5"OS_104/15 |  |  |  | 25,500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 |  | M |  | OS_104_15 |  | SOKLOVÁ KOBERCOVÁ LIŠTA, : Eloxovaný hliník 873EB – F2, Rozměry: 25,5/5mm – délka profilu 3,0m, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_15 |  | m |  | 25,500 |  | 690,00 |  | 17 595,00 |  | vlastní položka |  |

|  |  | PP |  |  |  | SOKLOVÁ KOBERCOVÁ LIŠTA, : Eloxovaný hliník 873EB – F2, Rozměry: 25,5/5mm – délka profilu 3,0m, kompletní dodávka viz odkaz OS_104_15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145 |  | K |  | 776430811 |  | Odstranění hran schodišťových |  | m |  | 105,058 |  | 21,00 |  | 2 206,22 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Demontáž soklíků nebo lišt hran schodišťových |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776430811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 1,389*14*2 |  |  |  | 38,892 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,89+0,892+0,894+0,896+0,898 |  |  |  | 4,470 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 7,601+8,855+10,140+11,394+12,663+5,097+0,776+0,778 |  |  |  | 57,304 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,861+0,869+0,878+0,887+0,897 |  |  |  | 4,392 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 105,058 |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  | K |  | 776431211 |  | Montáž schodišťových hran šroubovaných |  | m |  | 246,500 |  | 267,00 |  | 65 815,50 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových šroubovaných |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776431211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | OS_104/06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 246,5 |  |  |  | 246,500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 246,500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  | M |  | OS_104_06 |  | SCHODOVÝ UKONČOVACÍ PROFIL – OHÝBANÁ LIŠTA, 32/45mm – délka profilu 2,5m,kompletní dodávka viz odkaz OS_104_06 |  | m |  | 246,500 |  | 650,00 |  | 160 225,00 |  | vlastní položka |  |

PP	SCHODOVÝ UKONČOVACÍ PROFIL – OHÝBANÁ LIŠTA, 32/45mm –

délka profilu 2,5m,kompletní dodávka viz odkaz OS_104_06

| 148 | K | 776501811 |  | Demontáž povlakových podlahovin ze stěn výšky do 2 m | m2 |  | 29,775 | 98,70 |  | 2 938,79 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP |  | Demontáž povlakových podlahovin ze stěn výšky do 2 m |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776501811 |  |  |  |  |  |
| VV |  | svislé stěny elevace |  |  |  |  |  |
| VV |  | 0,45*(0,89+0,892+0,894+0,896+0,898) |  |  | 2,012 |  |  |
| VV |  | 0,45*(7,601+8,855+10,140+11,394+12,663+5,097+0,776+0,77 8) |  |  | 25,787 |  |  |
| VV |  | 0,45*(0,861+0,869+0,878+0,887+0,897) |  |  | 1,976 |  |  |
| VV |  | Součet |  |  | 29,775 |  |  |
| 149 | K | 776511111 |  | Lepení textilních vpichovaných pásů na stěnu výšky do 2,0 m | m2 |  | 19,962 | 309,00 |  | 6 168,26 | CS ÚRS 2023 02 |

PP	Montáž textilních podlahovin na stěnu lepením vpichovaných pásů, výšky do 2 m

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776511111

VV	X01- ELEVACE 5 ST

| PČ Typ |  |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  |  | 0,45*(1,373+1,197-0,339) |  | 1,004 |  |  |  |
| VV |  |  |  | 0,45*(1,728+1,2-0,339) |  | 1,165 |  |  |  |
| VV |  |  |  | 0,45*(2,082+1,203-0,339) |  | 1,326 |  |  |  |
| VV |  |  |  | 0,45*(2,437+1,206-0,339) |  | 1,487 |  |  |  |
| VV |  |  |  | 0,45*(1,226+1,375-0,32) |  | 1,026 |  |  |  |
| VV |  |  |  | 0,45*(1,208+1,737-0,32) |  | 1,181 |  |  |  |
| VV |  |  |  | 0,45*(1,206+2,098-0,32) |  | 1,343 |  |  |  |
| VV |  |  |  | 0,45*(1,204+2,46-0,32) |  | 1,505 |  |  |  |
| VV |  |  |  | X03 - ELEVACE V MÍSTĚ PŮVODNÍHO SCHODIŠTĚ |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 10*0,15*(0,32+0,339) |  | 0,989 |  |  |  |
| VV |  |  |  | X05 - ELEVACE 5 ST |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 0,45*2,185 |  | 0,983 |  |  |  |
| VV |  |  |  | 0,45*2,802 |  | 1,261 |  |  |  |
| VV |  |  |  | 0,45*3,418 |  | 1,538 |  |  |  |
| VV |  |  |  | 0,45*4,034 |  | 1,815 |  |  |  |
| VV |  |  |  | 0,45*5,14 |  | 2,313 |  |  |  |
| VV |  |  |  | 0,15*(5,14+0,85+0,85) |  | 1,026 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  | 19,962 |  |  |  |
| 150 | K | 776991821 |  | Odstranění lepidla ručně z podlah | m2 | 126,160 | 196,00 | 24 727,36 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP |  |  |  | Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776991821 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | mč 101,102,201 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 110,96+6,47+8,73 |  | 126,160 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  | 126,160 |  |  |  |
| 151 | K | 776991822 |  | Odstranění lepidla ručně ze schodišťových stupňů | m | 35,880 | 71,30 | 2 558,24 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP |  |  |  | Ostatní práce odstranění lepidla ručně ze schodišťových stupňů |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776991822 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | levé schody |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 1,37*13 |  | 17,810 |  |  |  |
| VV |  |  |  | pravé schody |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | 1,39*13 |  | 18,070 |  |  |  |
| VV |  |  |  | Součet |  | 35,880 |  |  |  |
| 152 | K | 998776103 |  | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m | t | 0,634 | 664,00 | 420,98 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP |  |  |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776103 |  |  |  |  |  |
| D 781 |  |  |  | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 25 451,85 |  |
| 153 | K | 781121011 |  | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 13,384 | 63,00 | 843,19 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP |  |  |  | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu |  |  |  |  |  |
| Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011 |  |  |  |  |  |
| VV |  |  |  | ko |  | 13,384 |  |  |  |
| 154 | K | 781474112 |  | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 13,384 | 778,00 | 10 412,75 | CS ÚRS 2023 02 |

PP	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených

|  |  | Online PSC |  |  |  | flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  |  |  | doplnění keramického obkladu viz. půdorys |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 0,6*2,7*6 |  |  |  | 9,720 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | keramický obklad u umyvadla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2,3*(0,884+0,279+0,430) |  |  |  | 3,664 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV ko |  |  |  | Součet |  |  |  | 13,384 |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  | M |  | 59761026 |  | obklad keramický hladký do 12ks/m2 |  | m2 |  | 14,722 |  | 950,00 |  | 13 985,90 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | PP |  |  |  | obklad keramický hladký do 12ks/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | ko |  |  |  | 13,384 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 13,384*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 14,722 |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 |  | K |  | 998781103 |  | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m |  | t |  | 0,258 |  | 814,00 |  | 210,01 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 783 |  |  |  | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  |  |  | 112 074,28 |  |  |  |
| 157 |  | K |  | 783301303 |  | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí |  | m2 |  | 446,032 |  | 67,30 |  | 30 017,95 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |

PP	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301303

VV	nátěr_podhled	446,032

| 158 | K | 783301311 | Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem | m2 | 450,322 | 71,90 | 32 378,15 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301311

VV	nátěr_podhled	446,032

VV	1*0,25*(0,9+2,1+2,1)+1*0,25*(1,9+2,17+2,17)+1*0,25*(1,48+2,

17+2,17)"zárubně

4,290

VV	Součet	450,322

| 159 | K | 783301401 | Ometení zámečnických konstrukcí | m2 | 446,032 | 5,81 | 2 591,45 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301401

VV	nátěr_podhled	446,032

| 160 | K | 783306801 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením | m2 | 446,032 | 103,00 | 45 941,30 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783306801

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

VV	nátěr_podhled	446,032

| 161 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 4,290 | 132,00 | 566,28 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783315101

VV	1*0,25*(0,9+2,1+2,1)+1*0,25*(1,9+2,17+2,17)+1*0,25*(1,48+2,

17+2,17)"zárubně

4,290

| 162 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 4,290 | 135,00 | 579,15 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783317101

|  | D 784 |  | 17+2,17)"zárubně Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 65 720,36 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 163 | K | 784111005 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes 5,00 m | m2 | 437,870 | 7,39 | 3 235,86 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC VV |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784111005 malby |  | 437,870 |  |  |  |
| 164 | K | 784121005 | Oškrabání malby v místnostech v přes 5,00 m | m2 | 437,870 | 44,90 | 19 660,36 | CS ÚRS 2023 02 |
|  | PP |  | Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m |  |  |  |  |  |
|  | Online PSC VV |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121005 malby |  | 437,870 |  |  |  |

VV	1*0,25*(0,9+2,1+2,1)+1*0,25*(1,9+2,17+2,17)+1*0,25*(1,48+2,

4,290

| 165 | K | 784171101 | Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí | m2 | 126,160 | 6,33 | 798,59 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171101

VV    podlahy_celkem	mč 101,102,201

|  |  | VV |  |  |  | 110,96+6,47+8,73 |  |  |  | 126,160 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 126,160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 |  | K |  | 784171115 |  | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v přes 5,00 m |  | m2 |  | 55,230 |  | 9,50 |  | 524,69 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | mč 101 - zakrytí výplní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2*(4,71-0,5)*5,58 |  |  |  | 46,984 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 2*1,9*2,17 |  |  |  | 8,246 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | Součet |  |  |  | 55,230 |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 |  | M |  | 58124844 |  | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m |  | m2 |  | 190,460 |  | 3,63 |  | 691,37 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | PP |  |  |  | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 126,160+55,230 |  |  |  | 181,390 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  |  |  | 181,39*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  |  |  | 190,460 |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 |  | K |  | 784181125 |  | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m |  | m2 |  | 437,870 |  | 28,00 |  | 12 260,36 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |

PP	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 5,00 m

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181125

VV	malby	437,870

| 169 | K | 784221105 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m | m2 | 437,870 | 51,40 | 22 506,52 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 5,00 m |  |
| --- | --- | --- |
| Online PSC | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221105 |  |
| VV | omítka_stěny+omítka_stropy | 437,870 |
| VV malby | Součet | 437,870 |

PP	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé

| 170 | K | 784221153 | Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém | m2 | 437,870 | 13,80 | 6 042,61 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP

Online PSC

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém

h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221153

VV	malby	437,870

D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	384 479,58

| 171 | K | 789326310 | Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový základní tl do 40 μm | m2 | 892,064 | 208,00 | 185 549,31 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 40 μm

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789326310

VV	nátěr_podhled*2	892,064

| 172 | K | 789326315 | Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový mezivrstva do 40 μm | m2 | 446,032 | 229,00 | 102 141,33 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový mezivrstva, tloušťky do 40 μm

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789326315

VV	nátěr_podhled	446,032

| 173 | K | 789326320 | Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní) do 40 μm | m2 | 446,032 | 217,00 | 96 788,94 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | (vrchní), tloušťky do 40 μm |  |
| --- | --- | --- |
| Online PSC | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789326320 |  |
| VV | OS_108/18 |  |
| VV | 2,0*15,5+2,0*(11,5+9,5+6,5+3,5+9,5)*2"vazníky | 193,000 |
| VV | nosná konstrukce podhledu I80 |  |
| VV | 0,304*95,5 | 29,032 |

PP	Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový krycí

| PČ Typ |  | Kód | Popis |  | MJ |  |  | Množství |  | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  |  | nosná konstrukce podhledu L60/40/5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,06+0,04)*2*182,5 |  |  |  |  | 36,500 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | nosná konstrukce podhledu L75/50/5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | (0,075+0,05)*2*30 |  |  |  |  | 7,500 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | pororošt – plocha 120,0m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VV |  |  | 120*1,5 |  |  |  |  | 180,000 |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | nátěr_podhled | Součet |  |  |  |  | 446,032 |  |  |  |  |  |  |
| D |  | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 792,00 |  |  |
| 174 | K | HZS1291 |  | Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník |  | hod | 20,000 |  | 360,00 |  | 7 200,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |

PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1291

VV	provedení statických sond do konstrukcí – ověření nosných konstrukcí

VV	20	20,000

VV	Součet	20,000

| 175 | K | HZS2121 | Hodinová zúčtovací sazba truhlář | hod | 66,000 | 466,00 | 30 756,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí truhlář

Online PSC VV

h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2121

demontáž stávajícího vybavení - sklopná sedadla včetně stolků a opěradel 100 KS. Uvažováno vč. kotvících prvků. Demontováno vybavení katedry.

VV	60	60,000

VV	demontáž stávající tabule vč dřevěného deštění a kotvících prvků

VV	6	6,000

VV	Součet	66,000

| 176 | K | HZS2231 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 2,000 | 528,00 | 1 056,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací

|  |  | elektrikář |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Online PSC |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2231 |  |  |  |  |  |
| VV |  | původní ovládací skřníň elektro demont |  |  |  |  |  |
| VV |  | 2 |  |  | 2,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  |  | 2,000 |  |  |
| 177 | K | HZS2492 |  | Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV | hod |  | 20,000 | 389,00 |  | 7 780,00 | CS ÚRS 2023 02 |

|  | práce PSV pomocný dělník PSV |  |
| --- | --- | --- |
| Online PSC | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2492 |  |
| VV | přípomoce stavby při demotážích elektro, topení, atd. |  |
| VV | 20 | 20,000 |
| VV | Součet | 20,000 |

PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

Objekt:

3. - Etapa 2 - Posluchárna 104 Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.1.4.a - Zařízení pro vytápění

| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň | Datum: | 15. 1. 2024 |

Zadavatel:	IČ:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	DIČ:

Účastník:	IČ:	28085094

Montima s.r.o.	DIČ:	CZ28085094

Projektant:	IČ:

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA S.R.O.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Xxxx	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 514 420,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 514 420,00 |  |  | 21,00% | 108 028,20 |
| snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 622 448,20 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt: Soupis:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.1.4.a - Zařízení pro vytápění

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024

Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP

OPL ŠVEHLA S.R.O.

Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx

| Kód dílu - Popis Náklady stavby celkem | Cena celkem [CZK] 514 420,00 |
| --- | --- |
| 731 - A 02 - Strojovny | 12 125,00 |
| D1 - A 03 - Rozvod potrubí | 88 725,00 |
| D2 - A 04 - Armatury | 77 420,00 |
| D3 - A 05 - Otopná tělesa | 236 450,00 |
| 713 - Izolace tepelné | 19 250,00 |
| D4 - Montážní práce | 80 450,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: Soupis:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

    - - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

      - - Zařízení pro vytápění

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024

Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP

OPL ŠVEHLA S.R.O.

Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	514 420,00

|  |  | D |  | 731 |  | A 02 - Strojovny |  |  |  |  |  |  |  | 12 125,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | K |  | Pol503 |  | Oběhové čerpadlo elektronické; energetická třída A; DN 25; Q=0,56 m3/h; H=3,0 m; 230 V; 4-45 W; 0,05- 0,42 A; těleso čerpadla z litiny; EEI 0,20 - viz. příl. D.1.4.a.6 |  | kus |  | 1,000 |  | 12 000,00 |  | 12 000,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | Oběhové čerpadlo elektronické; energetická třída A; DN 25; Q=0,56 m3/h; H=3,0 m; 230 V; 4-45 W; 0,05-0,42 A; těleso čerpadla z litiny; EEI 0,20 - viz. příl. D.1.4.a.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | K |  | Pol2 |  | Orientační štítky - viz. příl. D.1.4.a.6 |  | kus |  | 5,000 |  | 25,00 |  | 125,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | Orientační štítky - viz. příl. D.1.4.a.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D |  | D1 |  | A 03 - Rozvod potrubí |  |  |  |  |  |  |  | 88 725,00 |  |  |  |
| 3 |  | K |  | Pol3 |  | Potrubí z Cu trubek včetně fitinek a uchycení; 18x1 - viz. příl. D.1.4.a.3 |  | m |  | 15,000 |  | 450,00 |  | 6 750,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | Potrubí z Cu trubek včetně fitinek a uchycení; 18x1 - viz. příl. D.1.4.a.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | K |  | Pol37 |  | Potrubí z Cu trubek včetně fitinek a uchycení; 22x1 - viz. příl. D.1.4.a.3 |  | m |  | 55,000 |  | 625,00 |  | 34 375,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | Potrubí z Cu trubek včetně fitinek a uchycení; 22x1 - viz. příl. D.1.4.a.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | K |  | Pol38 |  | Potrubí z Cu trubek včetně fitinek a uchycení; 28x1,5 - viz. příl. D.1.4.a.3 |  | m |  | 45,000 |  | 780,00 |  | 35 100,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | Potrubí z Cu trubek včetně fitinek a uchycení; 28x1,5 - viz. příl. D.1.4.a.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | K |  | Pol6 |  | Nádoby odvzdušňovací DN 50 - viz. příl. D.1.4.a.6 |  | m |  | 2,000 |  | 6 250,00 |  | 12 500,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | Nádoby odvzdušňovací DN 50 - viz. příl. D.1.4.a.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D |  | D2 |  | A 04 - Armatury |  |  |  |  |  |  |  | 77 420,00 |  |  |  |
| 7 |  | K |  | Pol7 |  | Kohouty kulové uzavírací; 1/2" - viz. příl. D.1.4.a.6 |  | kus |  | 2,000 |  | 3 320,00 |  | 6 640,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | Kohouty kulové uzavírací; 1/2" - viz. příl. D.1.4.a.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | K |  | Pol8 |  | Kohouty kulové uzavírací; 3/4" - viz. příl. D.1.4.a.6 |  | kus |  | 3,000 |  | 320,00 |  | 960,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | Kohouty kulové uzavírací; 3/4" - viz. příl. D.1.4.a.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | K |  | Pol39 |  | Kohouty kulové uzavírací; 5/4" - viz. příl. D.1.4.a.3 |  | kus |  | 1,000 |  | 1 500,00 |  | 1 500,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | Kohouty kulové uzavírací; 5/4" - viz. příl. D.1.4.a.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | K |  | Pol504 |  | Kohouty kulové uzavírací s filtrem a magnetem; 3/4" - viz. příl. D.1.4.a.6 |  | kus |  | 1,000 |  | 3 200,00 |  | 3 200,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | Kohouty kulové uzavírací s filtrem a magnetem; 3/4" - viz. příl. D.1.4.a.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | K |  | Pol505 |  | Klapka zpětná; 3/4" - viz. příl. D.1.4.a.6 |  | kus |  | 1,000 |  | 490,00 |  | 490,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | Klapka zpětná; 3/4" - viz. příl. D.1.4.a.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | K |  | Pol40 |  | Separátor bublinek s automatickým odvzdušňovacím ventilem (kvalitní, funkční bezúdržbový) - viz. příl. D.1.4.a.3 |  | kus |  | 4,000 |  | 6 000,00 |  | 24 000,00 |  | vlastní položka |  |

PP	Separátor bublinek s automatickým odvzdušňovacím ventilem (kvalitní, funkční bezúdržbový) - viz. příl. D.1.4.a.3

| 13 | K | Pol506 | Kohouty plnící a vypouštěcí; 1/2" - viz. příl. D.1.4.a.2;6 | kus | 5,000 | 450,00 | 2 250,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Kohouty plnící a vypouštěcí; 1/2" - viz. příl. D.1.4.a.2;6

| 14 | K | Pol528 | Ventil dvojregulační s 8mi polohami nastavení pro podlahové konvektory; přímý; DN 15 - viz. příl. D.1.4.a.3 | kus | 7,000 | 750,00 | 5 250,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Ventil dvojregulační s 8mi polohami nastavení pro podlahové konvektory; přímý; DN 15 - viz. příl. D.1.4.a.3

| 15 | K | Pol529 | Šroubení regulační přímé; DN 15 - viz. příl. D.1.4.a.3 | kus | 7,000 | 690,00 | 4 830,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Šroubení regulační přímé; DN 15 - viz. příl. D.1.4.a.3

| 16 | K | Pol530 | Šroubení svorná pro připojení měděných trubek ze stěny; 18x1 - viz. příl. D.1.4.a.3 | kus | 14,000 | 390,00 | 5 460,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Šroubení svorná pro připojení měděných trubek ze stěny; 18x1 - viz. příl.

D.1.4.a.3

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | K | Pol531 | Termostatická hlavice s kapalinovou náplní s vestavěným čidlem - viz. příl. D.1.4.a.3 | kus | 1,000 | 850,00 | 850,00 | vlastní položka |

PP	Termostatická hlavice s kapalinovou náplní s vestavěným čidlem - viz. příl. D.1.4.a.3

| 18 | K | Pol45 | Teploměry včetně jímky (rozsah pro vytápění) - viz. příl. D.1.4.a.3;6 | kus | 4,000 | 1 850,00 | 7 400,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Teploměry včetně jímky (rozsah pro vytápění) - viz. příl. D.1.4.a.3;6

| 19 | K | Pol511 | Vyvažovací ventil s možností uzavírání, přednastavení, s měřícími vsuvkami pro měření tlaku, průtoku a teploty; bez vypouštění; DN 20 - viz. příl. D.1.4.a.6 | kus | 1,000 | 1 490,00 | 1 490,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Vyvažovací ventil s možností uzavírání, přednastavení, s měřícími

PP	vsuvkami pro měření tlaku, průtoku a teploty; bez vypouštění; DN 20 - viz. příl. D.1.4.a.6

| 20 | K | Pol532 | Vyvažovací ventil s možností uzavírání, přednastavení, s měřícími vsuvkami pro měření tlaku, průtoku a teploty; bez vypouštění; DN 25 - viz. příl. D.1.4.a.3 | kus | 1,000 | 1 490,00 | 1 490,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Vyvažovací ventil s možností uzavírání, přednastavení, s měřícími

PP	vsuvkami pro měření tlaku, průtoku a teploty; bez vypouštění; DN 25 - viz. příl. D.1.4.a.3

| 21 | K | Pol533 | Středové připojení otopných těles včetně termostatické hlavice a zákrytu; DN 15 přímé - viz. příl. D.1.4.a.3 | kus | 4,000 | 2 590,00 | 10 360,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Středové připojení otopných těles včetně termostatické hlavice a zákrytu; DN 15 přímé - viz. příl. D.1.4.a.3

| 22 | K | Pol22 | Montáž regulačních ventilů dodaných MaR - viz. příl. D.1.4.a.6 | kus | 1,000 | 1 250,00 | 1 250,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž regulačních ventilů dodaných MaR - viz. příl. D.1.4.a.6

D	D3	A 05 - Otopná tělesa	236 450,00

| 23 | K | Pol534 | Panelová otopná tělesa z ocelového plechu včetně uchycení a odvzdušnění; s bočním připojením; 22 - dvoudeskové se dvěma přídavnými přestupními plochami; typ/výška-délka; 22/600-1200 - viz. příl. D.1.4.a.3 | kus | 1,000 | 7 250,00 | 7 250,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Panelová otopná tělesa z ocelového plechu včetně uchycení a

PP	odvzdušnění; s bočním připojením; 22 - dvoudeskové se dvěma přídavnými přestupními plochami; typ/výška-délka; 22/600-1200 - viz.

příl. D.1.4.a.3

| 24 | K | Pol535 | Designová otopná tělesa se svisle orientovanými profily včetně uchycení a odvzdušnění; se spodním středovým připojením; dvoudesková; typ výška.délka; K20VM 1200.588 - viz.příl. D.1.4.a.3 | kus | 2,000 | 18 200,00 | 36 400,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Designová otopná tělesa se svisle orientovanými profily včetně uchycení

PP	a odvzdušnění; se spodním středovým připojením; dvoudesková; typ výška.délka; K20VM 1200.588 - viz.příl. D.1.4.a.3

| 25 | K | Pol536 | Designová otopná tělesa se svisle orientovanými profily včetně uchycení a odvzdušnění; se spodním středovým připojením; dvoudesková; typ výška.délka; K20VM 1600.588 - viz.příl. D.1.4.a.3 | kus | 2,000 | 21 000,00 | 42 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Designová otopná tělesa se svisle orientovanými profily včetně uchycení

PP	a odvzdušnění; se spodním středovým připojením; dvoudesková; typ výška.délka; K20VM 1600.588 - viz.příl. D.1.4.a.3

| 26 | K | Pol537 | Podlahové konvektory s ventilátorem; včetně uchycení a odvzdušnění; včetně hliníkové mřížky, včetně akustické folie a pružné nerezové hadice; hloubka 110 mm; šířka 200 mm; délka 1600 mm; viz.příl. D.1.4.a.3 | kus | 2,000 | 23 000,00 | 46 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Podlahové konvektory s ventilátorem; včetně uchycení a odvzdušnění;

PP	včetně hliníkové mřížky, včetně akustické folie a pružné nerezové hadice; hloubka 110 mm; šířka 200 mm; délka 1600 mm; viz.příl.

D.1.4.a.3

| 27 | K | Pol538 | Podlahové konvektory s ventilátorem; včetně uchycení a odvzdušnění; včetně hliníkové mřížky, včetně akustické folie a pružné nerezové hadice; hloubka 110 mm; šířka 200 mm; délka 1800 mm; viz.příl. D.1.4.a.3 | kus | 4,000 | 23 000,00 | 92 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Podlahové konvektory s ventilátorem; včetně uchycení a odvzdušnění;

PP	včetně hliníkové mřížky, včetně akustické folie a pružné nerezové hadice; hloubka 110 mm; šířka 200 mm; délka 1800 mm; viz.příl.

D.1.4.a.3

| 28 | K | Pol539 | Standardní regulace pro podlahové konvektory s ventilátorem s regulátorem, prostorovým čidlem, zdrojem stejnosměrného napětí; včetně všech propojovacích kabelů (objednat ve spolupráci s výrobcem konvektorů a s montážní firmou MaR); viz.příl. D.1.4.a.3 | kus | 1,000 | 12 800,00 | 12 800,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Standardní regulace pro podlahové konvektory s ventilátorem s

PP	regulátorem, prostorovým čidlem, zdrojem stejnosměrného napětí; včetně všech propojovacích kabelů (objednat ve spolupráci s výrobcem

konvektorů a s montážní firmou MaR); viz.příl. D.1.4.a.3

#### D	713	Izolace tepelné	19 250,00

| 29 | K | Pol540 | Izolace potrubí samolepící tepelnou izolací z pružné polyetylénové pěny tl. 15 mm; 18x1 - viz. příl. D.1.4.a.3 | m | 15,000 | 150,00 | 2 250,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

PP	Izolace potrubí samolepící tepelnou izolací z pružné polyetylénové pěny

tl. 15 mm; 18x1 - viz. příl. D.1.4.a.3

| 30 | K | Pol541 | Izolace potrubí samolepící tepelnou izolací z pružné polyetylénové pěny tl. 20 mm; 22x1 - viz. příl. D.1.4.a.3 | m | 55,000 | 150,00 | 8 250,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Izolace potrubí samolepící tepelnou izolací z pružné polyetylénové pěny tl. 20 mm; 22x1 - viz. příl. D.1.4.a.3

| 31 | K | Pol542 | Izolace potrubí samolepící tepelnou izolací z pružné polyetylénové pěny tl. 20 mm; 28x1,5 - viz. příl. D.1.4.a.3 | m | 45,000 | 150,00 | 6 750,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Izolace potrubí samolepící tepelnou izolací z pružné polyetylénové pěny tl. 20 mm; 28x1,5 - viz. příl. D.1.4.a.3

| 32 | K | Pol523 | Izolace potrubí z minerální vlny s hliníkovou folií; tl. 20 mm; 22x1 - viz. příl. D.1.4.a.6 | m | 10,000 | 150,00 | 1 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Izolace potrubí z minerální vlny s hliníkovou folií; tl. 20 mm; 22x1 - viz. příl. D.1.4.a.6

| 33 | K | Pol524 | Doizolování stávajících potrubí při provedení odboček - viz. příl. D.1.4.a.6 | m | 2,000 | 250,00 | 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Doizolování stávajících potrubí při provedení odboček - viz. příl.

D.1.4.a.6

#### D	D4	Montážní práce	80 450,00

| 34 | K | Pol543 | Demontáže a úpravy napojení (doporučuje se prohlídka na místě stavby) - odhad - viz. příl. D.1.4.a.3;6 | hod | 80,000 | 400,00 | 32 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Demontáže a úpravy napojení (doporučuje se prohlídka na místě stavby)

- odhad - viz. příl. D.1.4.a.3;6

| 35 | K | Pol544 | Drobné stavební výpomoce - viz. příl. D.1.4.a.3;6 | kus | 1,000 | 450,00 | 450,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Drobné stavební výpomoce - viz. příl. D.1.4.a.3;6

| 36 | K | Pol545 | Revize, zkoušky dle ČSN EN, proplach soustavy, propojení a oživení regulace, vyregulování otopné soustavy a okruhu pro ohřev vzt. - viz. příl. D.1.4.a.3;6; | hod | 120,000 | 400,00 | 48 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Revize, zkoušky dle ČSN EN, proplach soustavy, propojení a oživení

PP	regulace, vyregulování otopné soustavy a okruhu pro ohřev vzt. - viz. příl. D.1.4.a.3;6;

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

Objekt:

3. - Etapa 2 - Posluchárna 104 Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

      - - Zařízení pro ochlazování staveb, zařízení vzduchotechniky

| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň | Datum: | 15. 1. 2024 |

Zadavatel:	IČ:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	DIČ:

Účastník:	IČ:	28085094

Montima s.r.o.	DIČ:	CZ28085094

Projektant:	IČ:

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA S.R.O.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Xxxx	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 1 749 361,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 1 749 361,00 |  |  | 21,00% | 367 365,81 |
| snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 2 116 726,81 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt: Soupis:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.1.4.b - Zařízení pro ochlazování staveb, zařízení vzduchotechniky

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024

Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP

OPL ŠVEHLA S.R.O.

Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx

| Kód dílu - Popis Náklady stavby celkem | Cena celkem [CZK] 1 749 361,00 |
| --- | --- |
| D1 - Zařízení 2 - posluchárna UP 104 | 1 438 321,00 |
| D2 - Demontáže | 39 040,00 |
| D3 - Ostatní | 272 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: Soupis:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.1.4.b - Zařízení pro ochlazování staveb, zařízení vzduchotechniky

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024

Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP

OPL ŠVEHLA S.R.O.

Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	1 749 361,00

D	D1	Zařízení 2 - posluchárna UP 104	1 438 321,00

| 1 | M | Pol626 | Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení, vč. příslušenství | kus | 1,000 | 395 000,00 | 395 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení, vč. příslušenství

Poznámka k položce:

- přívod: pružná manžeta, klapka, filtr G4 (coarse 60%), rotační rekuperátor (min. účinnost 74 %), klapková komora, ventilátor s volným oběžným kolem a EC motorem (4000 m3/h, 400 Pa), pružná manžeta

- odvod: pružná manžeta, filtr M5 (ePM10/65%), ventilátor s volným obežným kolem a EC motorem (4000 m3/h, 400 Pa), rotační

P	rekuperátor, klapka, pružná manžeta

- přívod: pružná manžeta, přímý výparník (Qch=22,4 kW, R410a),

eliminátor kapek, vodní ohřívač (Qt=13 kW, 70/50 st.C), filtr M5 (ePM10/65%), pružná manžeta

Vzduchotechnická jednotka, vnitřní provedení, vnitřní stěny - pozink. ocel, vnější stěny lakované, tepelná izolace PUR, ventilátory s volným oběžným kolem vč. EC motorů, základní rám, stavitelné nohy. Včetně sifonů.

Pozn.: jednotka je z prostorových důvodů rozdělena na dvě části.

| 2 | K | 751612141 | Montáž vzduchotechnické jednotky vč. šefmontáže | kus | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž vzduchotechnické jednotky vč. šefmontáže

Poznámka k položce:

P	Pozn.: jednotka bude dodána na místo stavby v rozebraném stavu a na místě smontována pracovníky výrobce.

| 3 | M | Pol589 | Kondenzační jednotka, (Qch=22,4), chladivo R410a | kus | 1,000 | 150 000,00 | 150 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Kondenzační jednotka, (Qch=22,4), chladivo R410a

Poznámka k položce:

P	vč. komunikačního modulu 0-10V a expanzního ventilu

Venkovní kondenzační jednotka, 3-fázové napájení, DC invertor, rotační

kompresor, antikorozní žebrování.

| 4 | K | 751721121 | Montáž kondenzační jednotky vč. příslušenství | kus | 1,000 | 12 100,00 | 12 100,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž kondenzační jednotky vč. příslušenství

| 5 | M | Pol590 | Potrubí chladiva Cu 10x1/18x1 vč. tepelné izolace | m | 50,000 | 1 520,00 | 76 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Potrubí chladiva Cu 10x1/18x1 vč. tepelné izolace

| 6 | K | 751791144 | Montáž potrubí chladiva | m | 50,000 | 182,00 | 9 100,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž potrubí chladiva

| 7 | M | Pol591 | Plechový žlab pro uložení potrubí chladiva | m | 50,000 | 690,00 | 34 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Plechový žlab pro uložení potrubí chladiva

| 8 | K | Pol592 | Montáž žlabu | m | 50,000 | 450,00 | 22 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž žlabu

| 9 | M | Pol593 | Chladivo R410a | kg | 2,900 | 350,00 | 1 015,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Chladivo R410a

| 10 | K | Pol594 | Revize úniku chladiva dle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1005/2009 vč. zavedení nové evidenční knihy chladícího zařízení | kus | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Revize úniku chladiva dle nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č.

1005/2009 vč. zavedení nové evidenční knihy chladícího zařízení

| 11 | M | Pol595 | Ocelová konstrukce pod kondenzační jednotku, pozink, | kus | 1,000 | 12 500,00 | 12 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Ocelová konstrukce pod kondenzační jednotku, pozink,

| 12 | K | Pol596 | Montáž ocelové konstrukce | kus | 1,000 | 850,00 | 850,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž ocelové konstrukce

| 13 | M | Pol627 | Síto z tahokovu 500x600 | kus | 1,000 | 450,00 | 450,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Síto z tahokovu 500x600

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | K | 751398024 | Montáž síta z tahokovu | kus | 1,000 | 748,00 | 748,00 | vlastní položka |

PP	Montáž síta z tahokovu

| 15 | M | Pol628 | Tlumič hluku 600x500, dl. 1000, sestavený z tlumících buněk 500x200x1000 (3 ks) | kus | 5,000 | 2 500,00 | 12 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Tlumič hluku 600x500, dl. 1000, sestavený z tlumících buněk 500x200x1000 (3 ks)

Poznámka k položce:

P	Buňkový tlumič hluku s kostrou z pozinkovaného plechu. Výplň z nehořlavého zvukově izolačního materiálu krytého děrovaným plechem.

Pro instalaci do čtyřhranného potrubí.

| 16 | K | 751344122 | Montáž tlumiče hluku | kus | 5,000 | 630,00 | 3 150,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž tlumiče hluku

| 17 | M | Pol628 | Tlumič hluku 600x500, dl. 1000, sestavený z tlumících buněk 500x200x1000 (3 ks) | kus | 5,000 | 2 500,00 | 12 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Tlumič hluku 600x500, dl. 1000, sestavený z tlumících buněk 500x200x1000 (3 ks)

Poznámka k položce:

P	Buňkový tlumič hluku s kostrou z pozinkovaného plechu. Výplň z nehořlavého zvukově izolačního materiálu krytého děrovaným plechem.

Pro instalaci do čtyřhranného potrubí.

| 18 | K | 751344122 | Montáž tlumiče hluku | kus | 5,000 | 630,00 | 3 150,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž tlumiče hluku

| 19 | M | Pol600 | Anemostat vířivý přestavitelný pr. 400 | kus | 8,000 | 4 250,00 | 34 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Anemostat vířivý přestavitelný pr. 400

Poznámka k položce:

Přestavitelný vířivý anemostat s protiběžně uspořádánými lamelami v kruhovém provedení, s výfukem ve tvaru difuzoru, s vířivým horizontálním, příp. podle nastavení vířivých lopatek šikmým nebo

P	svislým směrem výfuku. Přestavitelné provedení skládající se z čelní desky s přestavitelnými lopatkami - motoricky 230 V. Přímé vertikální

napojení na vzduchovod. Výfuková část ve tvaru difuzoru a krytka z hliníku, lamely, skříň, nástavec a připojovací komora z pozinkovaného plechu. Povrch čelní části anemostatu a límce v barevném odstínu dle stupnice RAL9001.

| 20 | K | 751322142 | Montáž anemostatu | kus | 8,000 | 473,00 | 3 784,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž anemostatu

| 21 | M | Pol629 | Stěnová mřížka 1000x400, vzdálenost lamel 20, regulace R1 | kus | 2,000 | 3 290,00 | 6 580,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Stěnová mřížka 1000x400, vzdálenost lamel 20, regulace R1

Poznámka k položce:

P	Stěnová mřížka z hliníkových profilů s povrchovou úpravou přírodní elox. Upevňovací zámky z ocelového pozinkovaného plechu. S regulací R1.

| 22 | K | 751398025 | Montáž stěnové mřížky | kus | 2,000 | 867,00 | 1 734,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž stěnové mřížky

Poznámka k položce:

Požární klapky dle následující specifikace:

Požární klapka kouřotěsná. Ovládání servopohonem 230 V a termoelektrickým spouštěcím zařízením. Po připojení na napájecí napětí AC 230V přestaví list klapky do provozní polohy "OTEVŘENO" a současně předepne svoji zpětnou pružinu. Po dobu, kdy je servopohon

P	pod napětím, nachází se list klapky v poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je předepnuta. Jestliže dojde k přerušení napájení servopohonu (ztrátou napájecího napětí nebo stisknutím resetovacího tlačítka na termoelektrickém spouštěcím zařízení), zpětná pružina přestaví list klapky do havarijní polohy "ZAVŘENO. Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači.

| 23 | M | Pol630 | Požární klapka 500x400 - EIS90, ovládání ruční, teplotní a servopohonem | kus | 2,000 | 8 290,00 | 16 580,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Požární klapka 500x400 - EIS90, ovládání ruční, teplotní a servopohonem

| 24 | K | Pol631 | Montáž požární klapky | kus | 2,000 | 2 500,00 | 5 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž požární klapky

| 25 | M | Pol630 | Požární klapka 500x400 - EIS90, ovládání ruční, teplotní a servopohonem | kus | 2,000 | 8 250,00 | 16 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Požární klapka 500x400 - EIS90, ovládání ruční, teplotní a servopohonem

| 26 | K | Pol631 | Montáž požární klapky | kus | 2,000 | 2 500,00 | 5 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž požární klapky

| 27 | M | Pol632 | Požární klapka 560x400 - EIS90, ovládání ruční, teplotní a servopohonem | kus | 1,000 | 8 300,00 | 8 300,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Požární klapka 560x400 - EIS90, ovládání ruční, teplotní a servopohonem

| 28 | K | Pol633 | Montáž požární klapky | kus | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž požární klapky

| 29 | M | Pol634 | Požární klapka 900x400 - EIS90, ovládání ruční, teplotní a servopohonem | kus | 1,000 | 9 850,00 | 9 850,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Požární klapka 900x400 - EIS90, ovládání ruční, teplotní a servopohonem

| 30 | K | Pol635 | Montáž požární klapky | kus | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž požární klapky

| 31 | M | Pol632 | Požární klapka 560x400 - EIS90, ovládání ruční, teplotní a servopohonem | kus | 2,000 | 8 500,00 | 17 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Požární klapka 560x400 - EIS90, ovládání ruční, teplotní a servopohonem

| 32 | K | Pol633 | Montáž požární klapky | kus | 2,000 | 2 500,00 | 5 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž požární klapky

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | M | Pol607 | Regulační klapka pr. 315, ruční ovládání | kus | 8,000 | 5 600,00 | 44 800,00 | vlastní položka |

PP	Regulační klapka pr. 315, ruční ovládání

Poznámka k položce:

P	Regulační klapka do kruhového potrubí. Páku klapky je možno aretovat stavěcím šroubem v libovolné poloze • regulace 0 –100% při úhlu

otočení 0 – 90˚

| 34 | K | 751514681 | Montáž regulační klapky | kus | 8,000 | 319,00 | 2 552,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž regulační klapky

| 35 | M | Pol636 | Regulační klapka 315x400, ruční ovládání | kus | 2,000 | 6 900,00 | 13 800,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Regulační klapka 315x400, ruční ovládání

Poznámka k položce:

P	Regulační klapka do čtyřhranného potrubí složená z rámu klapky, listu a ovládání. Rám klapky z ohýbaných plechových profilů, spojených šrouby.

List lisovaný z plechu. Ovládání ruční.

| 36 | K | 751514614 | Montáž regulační klapky | kus | 2,000 | 202,00 | 404,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž regulační klapky

| 37 | M | Pol609 | Potrubí Spiro pr. 315, 40% tvarovek | m | 35,000 | 950,00 | 33 250,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Potrubí Spiro pr. 315, 40% tvarovek

| 38 | K | 751511184 | Montáž Spiro potrubí pr. 315 | m | 35,000 | 324,00 | 11 340,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž Spiro potrubí pr. 315

| 39 | M | Pol637 | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1500, 40% tvarovek | m2 | 12,000 | 850,00 | 10 200,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1500, 40% tvarovek

| 40 | K | 751511005 | Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 1500 | m2 | 12,000 | 446,00 | 5 352,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 1500

| 41 | M | Pol638 | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1890, 50% tvarovek | m2 | 100,000 | 850,00 | 85 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1890, 50% tvarovek

| 42 | K | 751511005.1 | Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 1890 | m2 | 100,000 | 250,00 | 25 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 1890

| 43 | M | Pol639 | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 2630, 50% tvarovek | m2 | 120,000 | 890,00 | 106 800,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 2630, 50% tvarovek

| 44 | K | 751511005.2 | Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 2630 | m2 | 120,000 | 250,00 | 30 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 2630

| 45 | M | Pol640 | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 3500, 100% tvarovek | m2 | 35,000 | 980,00 | 34 300,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 3500, 100% tvarovek

| 46 | K | 751511005.3 | Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 3500 | m2 | 35,000 | 250,00 | 8 750,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 3500

| 47 | M | Pol641 | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1890, 60% tvarovek (pro oboustrannou požární odolnost) | m2 | 6,000 | 950,00 | 5 700,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1890, 60% tvarovek (pro oboustrannou požární odolnost)

Poznámka k položce:

Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 1890, 60% tvarovek. Plech

P	min. tloušťky 0,7mm. Jednotlivé segmenty potrubí jsou spojeny přírubami výšky 30mm. Mezi příruby je nutné vložit nehořlé těsnění pomocí

keramické pásky. Potrubí musí být provedeno minimálně ve třídě vzduchotěsnosti B dle ČSN EN 1507.

| 48 | K | 751511022 | Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 1890 | m2 | 6,000 | 607,00 | 3 642,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 1890

| 49 | M | Pol642 | Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 2630 (pro oboustrannou požární odolnost) | m2 | 4,000 | 950,00 | 3 800,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 2630 (pro oboustrannou požární odolnost)

Poznámka k položce:

Čtyřhranné potrubí sk. I, pozink, do obvodu 2630, 60% tvarovek. Plech

P	min. tloušťky 0,7mm. Jednotlivé segmenty potrubí jsou spojeny přírubami výšky 30mm. Mezi příruby je nutné vložit nehořlé těsnění pomocí

keramické pásky. Potrubí musí být provedeno minimálně ve třídě vzduchotěsnosti B dle ČSN EN 1507.

| 50 | K | 751511023 | Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 2630 | m2 | 4,000 | 810,00 | 3 240,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž čtyřhranného potrubí, do obvodu 2630

| 51 | M | Pol618 | Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40 mm, Al folie | m2 | 200,000 | 150,00 | 30 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Tepelná izolace vnitřní, minerální, tl. 40 mm, Al folie

P	Poznámka k položce:

Tepelná izolace - minerální vlna, AL folie

| 52 | K | Pol619 | Montáž tepelné izolace vnitřní | m2 | 200,000 | 100,00 | 20 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž tepelné izolace vnitřní

| 53 | M | Pol620 | Požární izolace - požárně izolovat na EI 30/DP1, požární odolnost z obou stran (i ↔ o) typ B - tl. 50 mm | m2 | 10,000 | 2 500,00 | 25 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Požární izolace - požárně izolovat na EI 30/DP1, požární odolnost z obou stran (i ↔ o) typ B - tl. 50 mm

Poznámka k položce:

Požární izolace EI30. Izolace bude provedena rohožemi v pletivu U

P	Protect Wired Mat 4.0 Alu1 (tj. rohož z minerální vlny Ultimate o jmenovité objemové hmotnosti 66 kg/m3, s černou hliníkovou fólii

vloženou mezi rohož a pletivo). Provedení pro požární odolnost z obou stran (i ↔ o) typ B - tl. 50 mm.

| 54 | K | Pol621 | Montáž požární izolace | m2 | 10,000 | 150,00 | 1 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montáž požární izolace

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | K | Pol622 | Nátěr potrubí vedeného nad podhledem, odstín RAL 7012, 1x základ, 2x vrchní | m2 | 60,000 | 350,00 | 21 000,00 | vlastní položka |

PP	Nátěr potrubí vedeného nad podhledem, odstín RAL 7012, 1x základ, 2x vrchní

| 56 | M | Pol623 | Požární ucpávky | m2 | 2,000 | 4 000,00 | 8 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Požární ucpávky

D	D2	Demontáže	39 040,00

| 57 | K | 751611816 | Demontáž vzduchotechnické jednotky do 5000 m3/h vč. ekologické likvidace | kus | 1,000 | 1 540,00 | 1 540,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Demontáž vzduchotechnické jednotky do 5000 m3/h vč. ekologické likvidace

| 58 | K | Pol57 | Demontáž čtyřhranného potrubí do obvodu 3500 vč. koncových prvků, izolace a ekologické likvidace | m2 | 250,000 | 150,00 | 37 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Demontáž čtyřhranného potrubí do obvodu 3500 vč. koncových prvků,

|  |  | D |  | D3 |  | izolace a ekologické likvidace Ostatní |  |  |  |  |  |  |  | 272 000,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 |  | K |  | Pol624 |  | Montážní a spojovací materiál |  | kg |  | 400,000 |  | 120,00 |  | 48 000,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | Montážní a spojovací materiál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | K |  | Pol36 |  | Doprava a přesuny zařízení |  | km |  | 400,000 |  | 50,00 |  | 20 000,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | Doprava a přesuny zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | K |  | Pol625 |  | Práce autojeřábu |  | hod |  | 4,000 |  | 3 500,00 |  | 14 000,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | Práce autojeřábu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | K |  | Pol38 |  | Výškové práce, montážní plošiny, lešení |  | hod |  | 40,000 |  | 2 500,00 |  | 100 000,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | Výškové práce, montážní plošiny, lešení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | K |  | Pol39 |  | Komplexní zkouška |  | hod. |  | 18,000 |  | 2 500,00 |  | 45 000,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | Komplexní zkouška |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | K |  | Pol40 |  | Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN |  | hod. |  | 8,000 |  | 500,00 |  | 4 000,00 |  | vlastní položka |  |

PP	Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN

| 65 | K | Pol41 | Realizační a dílenská dokumentace | hod. | 60,000 | 500,00 | 30 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Realizační a dílenská dokumentace

| 66 | K | Pol42 | Dokumentace skutečného provedení | hod. | 18,000 | 500,00 | 9 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Dokumentace skutečného provedení

| 67 | K | Pol43 | Předávací dokumentace včetně zaškolení obsluhy | hod. | 4,000 | 500,00 | 2 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Předávací dokumentace včetně zaškolení obsluhy

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

Objekt:

3. - Etapa 2 - Posluchárna 104 Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.1.4.d - Zařízení pro měření a regulaci

| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň | Datum: | 15. 1. 2024 |

Zadavatel:	IČ:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	DIČ:

Účastník:	IČ:	28085094

Montima s.r.o.	DIČ:	CZ28085094

Projektant:	IČ:

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA S.R.O.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Xxxx	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 352 570,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 352 570,00 |  |  | 21,00% | 74 039,70 |
| snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 426 609,70 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt: Soupis:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.1.4.d - Zařízení pro měření a regulaci

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024

Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP

OPL ŠVEHLA S.R.O.

Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx

| Kód dílu - Popis Náklady stavby celkem | Cena celkem [CZK] 352 570,00 |
| --- | --- |
| D1 - Komponenty řídícího systému | 80 000,00 |
| D2 - Polní instrumentace | 50 950,00 |
| D3 - Silová elektrovýbava | 14 550,00 |
| D4 - Inženýrské práce | 95 000,00 |
| D5 - Montáže | 112 070,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: Soupis:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

      - - Zařízení pro měření a regulaci

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024

Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP

OPL ŠVEHLA S.R.O.

Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	352 570,00

D	D1	Komponenty řídícího systému	80 000,00

| 1 | M | Pol660 | 6xAI, R 0-2500Ohm, U 0-10V, I 0-20mA analogová vstupní expanze T2032EX | kus | 1,000 | 40 000,00 | 40 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	6xAI, R 0-2500Ohm, U 0-10V, I 0-20mA analogová vstupní expanze T2032EX

| 2 | M | Pol661 | 8x AO, 0-10V analogová výstupní expanze T2032EX | kus | 2,000 | 4 000,00 | 8 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	8x AO, 0-10V analogová výstupní expanze T2032EX

| 3 | M | Pol662 | 8x DI, 12-30V DC dvouhodnotová vstupní expanze T2032EX | kus | 2,000 | 4 000,00 | 8 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	8x DI, 12-30V DC dvouhodnotová vstupní expanze T2032EX

| 4 | M | Pol663 | 4xDO, 1x přepínací + 3x spínací kontakt relé dvouhodnotová výstupní expanze T2032EX | kus | 1,000 | 4 000,00 | 4 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	4xDO, 1x přepínací + 3x spínací kontakt relé dvouhodnotová výstupní expanze T2032EX

| 5 | M | Pol664 | napájení systému T2032EX + periferie (DI, AI) zdroj 12VDC/1,25A stab., 24VDC/0,25A | kus | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	napájení systému T2032EX + periferie (DI, AI) zdroj 12VDC/1,25A stab., 24VDC/0,25A

| 6 | M | Pol665 | 6xAI, 8xDI, 8xDO, 4xAO, Uni COM, ETH, nap.12VDC kompaktní regulátor T2032CX sestava | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	6xAI, 8xDI, 8xDO, 4xAO, Uni COM, ETH, nap.12VDC kompaktní regulátor T2032CX sestava

| 7 | M | Pol666 | pro T2032EX, KOMCNV10 - rev 1.0 komunikační modul RS485 s GO | kus | 1,000 | 5 500,00 | 5 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | PP |  |  |  | pro T2032EX, KOMCNV10 - rev 1.0 komunikační modul RS485 s GO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | M |  | Pol740 |  | skříň T2032EX ( 2008E) nástěnná vybavená, 4x18 mod. |  | kus |  | 2,000 |  | 3 000,00 |  | 6 000,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | skříň T2032EX ( 2008E) nástěnná vybavená, 4x18 mod. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D |  | D2 |  | Polní instrumentace |  |  |  |  |  |  |  | 50 950,00 |  |  |  |
| 9 |  | M |  | Pol667 |  | odporový teploměr do klimatizace |  | kus |  | 3,000 |  | 1 200,00 |  | 3 600,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | odporový teploměr do klimatizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | M |  | Pol668 |  | odporový teploměr příložný |  | kus |  | 1,000 |  | 1 200,00 |  | 1 200,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | odporový teploměr příložný |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | M |  | Pol669 |  | proudový venkovní teploměr 4-20mA |  | kus |  | 1,000 |  | 900,00 |  | 900,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | proudový venkovní teploměr 4-20mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | M |  | Pol670 |  | snímač kvality vzduchu-CO2 prostorový |  | kus |  | 2,000 |  | 1 100,00 |  | 2 200,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | snímač kvality vzduchu-CO2 prostorový |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | M |  | Pol671 |  | snímač kvality vzduchu-CO2 kanálový |  | kus |  | 1,000 |  | 550,00 |  | 550,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | snímač kvality vzduchu-CO2 kanálový |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | M |  | Pol672 |  | protimrazová ochrana |  | kus |  | 1,000 |  | 1 500,00 |  | 1 500,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | protimrazová ochrana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | M |  | Pol673 |  | detektor kouře do potrubí VZT |  | kus |  | 1,000 |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | detektor kouře do potrubí VZT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | M |  | Pol674 |  | signalizátor dP včetně odběrů |  | kus |  | 5,000 |  | 2 500,00 |  | 12 500,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | signalizátor dP včetně odběrů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | M |  | Pol675 |  | směšovací klapka DN32 |  | kus |  | 1,000 |  | 2 500,00 |  | 2 500,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | směšovací klapka DN32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | M |  | Pol676 |  | servo pro směšovací ventil 24VAC ( 0-10V) |  | kus |  | 1,000 |  | 4 500,00 |  | 4 500,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | servo pro směšovací ventil 24VAC ( 0-10V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | M |  | Pol677 |  | servopohon pro VZT klapku 20Nm s regulací 24VAC ( 0-10V) |  | kus |  | 2,000 |  | 4 500,00 |  | 9 000,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | servopohon pro VZT klapku 20Nm s regulací 24VAC ( 0-10V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | M |  | Pol678 |  | servopohon pro VZT klapku s HF 20Nm 24VAC |  | kus |  | 1,000 |  | 2 500,00 |  | 2 500,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | servopohon pro VZT klapku s HF 20Nm 24VAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D |  | D3 |  | Silová elektrovýbava |  |  |  |  |  |  |  | 14 550,00 |  |  |  |
| 21 |  | M |  | Pol679 |  | modulový vypínač 3 pólový vypínač 3f, 40A |  | kus |  | 1,000 |  | 550,00 |  | 550,00 |  | vlastní položka |  |

| PČ Typ |  |  | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP |  |  |  | modulový vypínač 3 pólový vypínač 3f, 40A |  |  |  |  |  |  |
| 22 | M | Pol68 | 0 | vyp. spoušť pro ZP-A, PL7 vypínací spoušť 230 V | kus | 1,000 | 850,00 | 850,00 | vlastní položka |  |
| PP |  |  |  | vyp. spoušť pro ZP-A, PL7 vypínací spoušť 230 V |  |  |  |  |  |  |
| 23 | M | Pol68 | 2 | jistič 1 pólový jistič 2 A, char. C | kus | 1,000 | 150,00 | 150,00 | vlastní položka |  |
| PP |  |  |  | jistič 1 pólový jistič 2 A, char. C |  |  |  |  |  |  |
| 24 | M | Pol68 | 3 | jistič 1 pólový jistič 4 A, char. C | kus | 1,000 | 150,00 | 150,00 | vlastní položka |  |
| PP |  |  |  | jistič 1 pólový jistič 4 A, char. C |  |  |  |  |  |  |
| 25 | M | Pol68 | 4 | jistič 1 pólový jistič 6 A, char. C | kus | 2,000 | 150,00 | 300,00 | vlastní položka |  |
| PP |  |  |  | jistič 1 pólový jistič 6 A, char. C |  |  |  |  |  |  |
| 26 | M | Pol68 | 5 | jistič 1 pólový jistič 10 A, char. C | kus | 3,000 | 150,00 | 450,00 | vlastní položka |  |
| PP |  |  |  | jistič 1 pólový jistič 10 A, char. C |  |  |  |  |  |  |
| 27 | M | Pol68 | 6 | jistič 3 pólový jistič 6 A, char. C | kus | 1,000 | 150,00 | 150,00 | vlastní položka |  |
| PP |  |  |  | jistič 3 pólový jistič 6 A, char. C |  |  |  |  |  |  |
| 28 | M | Pol68 | 7 | jistič 3 pólový jistič 10 A, char. C | kus | 2,000 | 150,00 | 300,00 | vlastní položka |  |
| PP |  |  |  | jistič 3 pólový jistič 10 A, char. C |  |  |  |  |  |  |
| 29 | M | Pol74 | 1 | 0 relé 2P, 230 VAC | kus | 2,000 | 250,00 | 500,00 | vlastní položka |  |
| PP |  |  |  | 0 relé 2P, 230 VAC |  |  |  |  |  |  |
| 30 | M | Pol69 | 0 | patice na DIN lištu patice pro relé 40.52 | kus | 2,000 | 150,00 | 300,00 | vlastní položka |  |
| PP |  |  |  | patice na DIN lištu patice pro relé 40.52 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | M | Pol69 | 1 | modul. st., do 900 W / AC3 stykač 1f, 1NO, man. ovl. | kus | 3,000 | 750,00 | 2 250,00 | vlastní položka |  |
| PP |  |  |  | modul. st., do 900 W / AC3 stykač 1f, 1NO, man. ovl. |  |  |  |  |  |  |
| 32 | M | Pol69 | 2 | pom. kontakt pro ES pomocný kontakt 1NO, 1NC | kus | 3,000 | 50,00 | 150,00 | vlastní položka |  |
| PP |  |  |  | pom. kontakt pro ES pomocný kontakt 1NO, 1NC |  |  |  |  |  |  |
| 33 | M | Pol69 | 4 | transformátor transformátor 230/24 V, 50 VA | kus | 1,000 | 500,00 | 500,00 | vlastní položka |  |
| PP |  |  |  | transformátor transformátor 230/24 V, 50 VA |  |  |  |  |  |  |
| 34 | M | Pol74 | 2 | zdroj 230/24 VDC, 100 W | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | vlastní položka |  |
| PP |  |  |  | zdroj 230/24 VDC, 100 W |  |  |  |  |  |  |
| 35 | M | Pol69 | 6 | SPD typ 3 přep ochr. s vf filtrem, 2 A | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | vlastní položka |  |
| PP |  |  |  | SPD typ 3 přep ochr. s vf filtrem, 2 A |  |  |  |  |  |  |
| 36 | M | Pol69 | 7 | zásuvka nástěnná 230V | kus | 1,000 | 500,00 | 500,00 | vlastní položka |  |
| PP |  |  |  | zásuvka nástěnná 230V |  |  |  |  |  |  |
| 37 | M | Pol69 | 8 | zásuvka nástěnná 400V | kus | 1,000 | 950,00 | 950,00 | vlastní položka |  |
| PP |  |  |  | zásuvka nástěnná 400V |  |  |  |  |  |  |
| D |  | D4 |  | Inženýrské práce |  |  |  | 95 000,00 |  |  |
| 38 | K | Pol69 | 9 | Programové vybavení řídicí(ch) stanic(e) | kus | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | vlastní položka |  |
| PP |  |  |  | Programové vybavení řídicí(ch) stanic(e) |  |  |  |  |  |  |
| 39 | K | Pol70 | 0 | Programové vybavení na PC | kus | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | vlastní položka |  |
| PP |  |  |  | Programové vybavení na PC |  |  |  |  |  |  |
| 40 | K | Pol70 | 1 | Seřízení, uvedení do provozu, testy, zkoušky | kus | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | vlastní položka |  |
| PP |  |  |  | Seřízení, uvedení do provozu, testy, zkoušky |  |  |  |  |  |  |
| 41 | K | Pol70 | 2 | Zaškolení, manuály | kus | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | vlastní položka |  |
| PP |  |  |  | Zaškolení, manuály |  |  |  |  |  |  |
| 42 | K | Pol70 | 3 | Výrobní dokumentace | kus | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | vlastní položka |  |
| PP |  |  |  | Výrobní dokumentace |  |  |  |  |  |  |
| 43 | K | Pol70 | 4 | Dokumentace skutečného stavu | kus | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | vlastní položka |  |
| PP |  |  |  | Dokumentace skutečného stavu |  |  |  |  |  |  |
| 44 | K | Pol70 | 5 | Revize | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | vlastní položka |  |
| PP |  |  |  | Revize |  |  |  |  |  |  |
| 45 | K | Pol70 | 6 | Doprava | kus | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | vlastní položka |  |
| PP |  |  |  | Doprava |  |  |  |  |  |  |
| D |  | D5 |  | Montáže |  |  |  | 112 070,00 |  |  |
| 46 | K | Pol70 | 7 | CYKY 3x1,5 včetně montáže | m | 185,000 | 50,00 | 9 250,00 | vlastní položka |  |
| PP |  |  |  | CYKY 3x1,5 včetně montáže |  |  |  |  |  |  |
| 47 | K | Pol70 | 8 | CYKY 5x1,5 včetně montáže | m | 80,000 | 50,00 | 4 000,00 | vlastní položka |  |
| PP |  |  |  | CYKY 5x1,5 včetně montáže |  |  |  |  |  |  |
| 48 | K | Pol70 | 9 | YSLCY-JZ 4x1,5 včetně montáže | m | 12,000 | 55,00 | 660,00 | vlastní položka |  |
| PP |  |  |  | YSLCY-JZ 4x1,5 včetně montáže |  |  |  |  |  |  |
| 49 | K | Pol71 | 0 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 včetně montáže | m | 255,000 | 32,00 | 8 160,00 | vlastní položka |  |
| PP |  |  |  | J-Y(St)Y 1x2x0,8 včetně montáže |  |  |  |  |  |  |
| 50 | K | Pol71 | 1 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 včetně montáže | m | 185,000 | 50,00 | 9 250,00 | vlastní položka |  |
| PP |  |  |  | J-Y(St)Y 2x2x0,8 včetně montáže |  |  |  |  |  |  |
| 51 | K | Pol71 | 2 | J-Y(St)Y 4x2x0,8 včetně montáže | m | 245,000 | 50,00 | 12 250,00 | vlastní položka |  |
| PP |  |  |  | J-Y(St)Y 4x2x0,8 včetně montáže |  |  |  |  |  |  |
| 52 | K | Pol71 | 3 | LAM TWIN FTP 4x2x0,5 včetně montáže | m | 70,000 | 45,00 | 3 150,00 | vlastní položka |  |
| PP |  |  |  | LAM TWIN FTP 4x2x0,5 včetně montáže |  |  |  |  |  |  |
| 53 | K | Pol71 | 4 | žlab KABLOFIL 62x50 /m vč. montáže | m | 4,000 | 650,00 | 2 600,00 | vlastní položka |  |
| PP |  |  |  | žlab KABLOFIL 62x50 /m vč. montáže |  |  |  |  |  |  |
| 54 | K | Pol71 | 5 | žlab KABLOFIL 125x50 /m vč. montáže | m | 14,000 | 650,00 | 9 100,00 | vlastní položka |  |
| PP |  |  |  | žlab KABLOFIL 125x50 /m vč. montáže |  |  |  |  |  |  |
| 55 | K | Pol74 | 3 | závesy, kolena/oblouky, pomocný materiál | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | vlastní položka |  |
| PP |  |  |  | závesy, kolena/oblouky, pomocný materiál |  |  |  |  |  |  |
| 56 | K | Pol717 |  | trubka plast D16 včetně montáže | m | 25,000 | 50,00 | 1 250,00 | vlastní položka |

| PČ Typ |  | Kód | Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP |  |  | trubka plast D16 včetně montáže |  |  |  |  |  |
| 57 | K | Pol718 | trubka ohebná D16 včetně montáže | m | 20,000 | 50,00 | 1 000,00 | vlastní položka |
| PP |  |  | trubka ohebná D16 včetně montáže |  |  |  |  |  |
| 58 | M | Pol744 | Pomocný montážní materiál | kus | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | vlastní položka |
| PP |  |  | Pomocný montážní materiál |  |  |  |  |  |
| 59 | K | Pol745 | montáž plast. rozvaděče,skříně,ústředny....... | kus | 1,000 | 350,00 | 350,00 | vlastní položka |
| PP |  |  | montáž plast. rozvaděče,skříně,ústředny....... |  |  |  |  |  |
| 60 | K | Pol721 | montáž malého přístroje - teploměr,zaplavení, houkačka, HUP, expanze, ÚV,odlučovač,PPK,STOP | kus | 13,000 | 350,00 | 4 550,00 | vlastní položka |

PP	montáž malého přístroje - teploměr,zaplavení, houkačka, HUP, expanze, ÚV,odlučovač,PPK,STOP

| 61 | K | Pol722 | montáž detektoru plynu, kouře | kus | 1,000 | 250,00 | 250,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	montáž detektoru plynu, kouře

| 62 | K | Pol723 | montáž snímače tlaku, mrazové ochrany, hygrostatu | kus | 1,000 | 250,00 | 250,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	montáž snímače tlaku, mrazové ochrany, hygrostatu

| 63 | K | Pol724 | montáž směšovacího ventilu | kus | 1,000 | 500,00 | 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	montáž směšovacího ventilu

| 64 | K | Pol725 | montáž servopohonu klapek | kus | 3,000 | 500,00 | 1 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	montáž servopohonu klapek

| 65 | K | Pol726 | připojení kondezační jednotky | kus | 1,000 | 500,00 | 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	připojení kondezační jednotky

| 66 | K | Pol727 | montáž FM + připojení motoru | kus | 3,000 | 500,00 | 1 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	montáž FM + připojení motoru

| 67 | K | Pol728 | připojení a odzkoušení motoru | kus | 1,000 | 500,00 | 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	připojení a odzkoušení motoru

| 68 | K | Pol729 | Připojení podlahových konvektorů | kus | 4,000 | 2 500,00 | 10 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Připojení podlahových konvektorů

| 69 | K | Pol730 | Připojení namemostatů | kus | 8,000 | 500,00 | 4 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Připojení namemostatů

| 70 | K | Pol746 | prostupy, stavební přípomoce, přesun hmot, ekologická likvidace | kus | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	prostupy, stavební přípomoce, přesun hmot, ekologická likvidace

| 71 | K | Pol747 | Zakončení, popsání kabelů | kus | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Zakončení, popsání kabelů

| 72 | K | Pol748 | Návoz materiálu, nářadí, logistika | kus | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Návoz materiálu, nářadí, logistika

| 73 | K | Pol749 | Demontáže stávajícího zařízení MaR | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Demontáže stávajícího zařízení MaR

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

Objekt:

3. - Etapa 2 - Posluchárna 104 Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

      - - Zařízení zdravotně-technických instalací

| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň | Datum: | 15. 1. 2024 |

Zadavatel:	IČ:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	DIČ:

Účastník:	IČ:	28085094

Montima s.r.o.	DIČ:	CZ28085094

Projektant:	IČ:

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA S.R.O.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Xxxx	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 75 510,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 75 510,00 |  |  | 21,00% | 15 857,10 |
| snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 91 367,10 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt: Soupis:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.1.4.e - Zařízení zdravotně-technických instalací

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024

Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP

OPL ŠVEHLA S.R.O.

Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx

| Kód dílu - Popis Náklady stavby celkem | Cena celkem [CZK] 75 510,00 |
| --- | --- |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 75 510,00 |
| 7 13 0 - Izolace tepelné | 322,50 |
| 7 21 0 - ZTI - Kanalizace | 31 717,60 |
| 7 22 0 - ZTI - Vnitřní vodovod | 11 701,90 |
| 7 25 0 - ZTI - Zařizovací předměty ZTI | 21 448,00 |
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana | 10 320,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: Soupis:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.1.4.e - Zařízení zdravotně-technických instalací

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024

Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP

OPL ŠVEHLA S.R.O.

Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	75 510,00

|  |  | D PSV |  |  |  | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  | 75 510,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D 7 13 0 |  |  |  | Izolace tepelné |  |  |  |  |  |  |  | 322,50 |  |  |  |
| 1 |  | K |  | 713471211 |  | Montáž tepelné izolace potrubí snímatelnými pouzdry na suchý zip |  | m |  | 4,000 |  | 44,70 |  | 178,80 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, přírub, armatur nebo tvarovek snímatelnými pouzdry s vrstvenou izolací s upevněním na suchý zip (izolační materiál ve specifikaci) potrubí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713471211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | M |  | 28377048 |  | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/20mm |  | m |  | 1,000 |  | 40,50 |  | 40,50 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | PP |  |  |  | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | M |  | 28377045 |  | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm |  | m |  | 3,000 |  | 34,40 |  | 103,20 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | PP |  |  |  | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D 7 21 0 |  |  |  | ZTI - Kanalizace |  |  |  |  |  |  |  | 31 717,60 |  |  |  |
| 4 |  | K |  | 202105 |  | napojení na stáv. odpad(demontáž potrubí DN100, vysazení nové odbočky a napojení na stáv. odpad DN100) |  | ks |  | 2,000 |  | 980,00 |  | 1 960,00 |  | vlastní položka |  |

PP	napojení na stáv. odpad(demontáž potrubí DN100, vysazení nové odbočky a napojení na stáv. odpad DN100)

| 5 | K | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 | m | 2,000 | 738,00 | 1 476,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174025

| 6 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 5,000 | 550,00 | 2 750,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174043

| 7 | K | 201952 | kamerové zkoušky stávající kanalizace | hod | 5,000 | 1 500,00 | 7 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	kamerové zkoušky stávající kanalizace

| 8 | K | 202106 | uchycení potrubí kondenzátu objímkami po 2 m | ks | 16,000 | 150,00 | 2 400,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	uchycení potrubí kondenzátu objímkami po 2 m

| 9 | K | 202107 | vodicí tyč -uchycení svislého potrubí od čerpacího boxu v dl.3,00 m | ks | 2,000 | 520,00 | 1 040,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	vodicí tyč -uchycení svislého potrubí od čerpacího boxu v dl.3,00 m

| 10 | K | 722174025 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 40x6,7 mm | m | 21,000 | 665,00 | 13 965,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174025

| 11 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 | m | 7,000 | 28,80 | 201,60 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111

| 12 | K | 998721102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m | t | 0,500 | 850,00 | 425,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP

Online PSC

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721102

D	7 22 0	ZTI - Vnitřní vodovod	11 701,90

| 13 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm | m | 3,000 | 398,00 | 1 194,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174022

| 14 | K | 201963 | napojení na stáv. rozvod 25/3,5 vč. výměny potrubí PPr 25/4,6 | kus | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	napojení na stáv. rozvod 25/3,5 vč. výměny potrubí PPr 25/4,6

| 15 | K | 722230101 | Ventil přímý G 1/2" se dvěma závity | kus | 3,000 | 419,00 | 1 257,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1/2"

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722230101

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | K | 722230102 | Ventil přímý G 3/4" se dvěma závity | kus | 1,000 | 571,00 | 571,00 | CS ÚRS 2023 02 |

PP	Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4"

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722230102

| 17 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 | m | 3,000 | 52,60 | 157,80 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290234

| 18 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 | m | 3,000 | 60,70 | 182,10 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290226

| 19 | K | HZS2492 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV | hod | 10,000 | 389,00 | 3 890,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2492

| 20 | K | 998722202 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m | % | 5 000,000 | 0,59 | 2 950,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP

Online PSC

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722202

D	7 25 0	ZTI - Zařizovací předměty ZTI	21 448,00

| 21 | K | 725530116 | ZásobníkTUV el.tlakový – 5l včetně uzávěrů | kus | 1,000 | 6 500,00 | 6 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	ZásobníkTUV el.tlakový – 5l včetně uzávěrů

| 22 | K | 202110 | ČERPACÍ BOX H=11m Qmax 4,5 l/s, 600 W , 230 V | kus | 2,000 | 2 500,00 | 5 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	ČERPACÍ BOX H=11m Qmax 4,5 l/s, 600 W , 230 V

| 23 | K | 202111 | Umývátko keramické kruhové DN400 zapuštěné do skříňky + skříňka + sifon + montáž | kus | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Umývátko keramické kruhové DN400 zapuštěné do skříňky + skříňka + sifon + montáž

| 24 | K | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | kus | 2,000 | 350,00 | 700,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725813111

| 25 | K | 725822612 | Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí | soub | 1,000 | 1 250,00 | 1 250,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822612

| 26 | K | 201954 | sifon se suchou kjlapkou pro napojení kondenzátu HL136 | kus | 1,000 | 450,00 | 450,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	sifon se suchou kjlapkou pro napojení kondenzátu HL136

| 27 | K | HZS2492 | Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV | hod | 10,000 | 389,00 | 3 890,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2492

| 28 | K | 998725102 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m | t | 1,200 | 965,00 | 1 158,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP

Online PSC

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725102

D	727	Zdravotechnika - požární ochrana	10 320,00

| 29 | K | 727222003 | Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 50 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90 | kus | 3,000 | 2 520,00 | 7 560,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 50 |  |
| --- | --- | --- |
| Online PSC | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/727222003 |  |
| VV | certifikované požární utěsnění DN50(manžeta) včetně osazení |  |
| VV | 3 | 3,000 |
| VV | Součet | 3,000 |

PP	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou

| 30 | K | 727222005 | Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 75 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90 | kus | 1,000 | 2 760,00 | 2 760,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90 D 75

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/727222005

VV	certifikované požární utěsnění DN100(manžeta) včetně osazení

VV	1	1,000

VV	Součet	1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

Objekt:

3. - Etapa 2 - Posluchárna 104 Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.1.4.l - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - Strukturovaná kabeláž

| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň | Datum: | 15. 1. 2024 |

Zadavatel:	IČ:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	DIČ:

Účastník:	IČ:	28085094

Montima s.r.o.	DIČ:	CZ28085094

Projektant:	IČ:

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA S.R.O.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Xxxx	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 184 545,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 184 545,00 |  |  | 21,00% | 38 754,45 |
| snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 223 299,45 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt: Soupis:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.1.4.l - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - Strukturovaná kabeláž

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024

Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP

OPL ŠVEHLA S.R.O.

Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx

| Kód dílu - Popis Náklady stavby celkem | Cena celkem [CZK] 184 545,00 |
| --- | --- |
| D9 - Strukturovaná kabeláž - etapa UP104 | 184 545,00 |
| D2 - Strukturovaná kabeláž | 36 950,00 |
| D5 - LAN+WiFi - viz příloha "Požadované technické parametry dodávky" | 20 000,00 |
| D6 - Úložný materiál | 96 195,00 |
| D7 - Ostatní | 31 400,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: Soupis:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.1.4.l - Zařízení slaboproudé elektrotechniky - Strukturovaná kabeláž

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024

Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP

OPL ŠVEHLA S.R.O.

Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	184 545,00

|  |  | D |  | D9 |  | Strukturovaná kabeláž - etapa UP104 |  |  |  |  |  |  |  | 184 545,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D |  | D2 |  | Strukturovaná kabeláž |  |  |  |  |  |  |  | 36 950,00 |  |  |  |
| 1 |  | K |  | Pol262 |  | kabel metalický 4P/UTP/kat.6 LSOH |  | m |  | 888,000 |  | 25,00 |  | 22 200,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | kabel metalický 4P/UTP/kat.6 LSOH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | K |  | Pol263 |  | zásuvka 2xRJ45/u, kat.6 - na omítku |  | kus |  | 4,000 |  | 350,00 |  | 1 400,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | zásuvka 2xRJ45/u, kat.6 - na omítku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | K |  | Pol264 |  | zásuvka 2xRJ45/u, kat.6 - pod omítku |  | kus |  | 1,000 |  | 300,00 |  | 300,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | zásuvka 2xRJ45/u, kat.6 - pod omítku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | K |  | Pol265 |  | konektor RJ45/u, kat.6, přímý modulární, na instalační kabel |  | kus |  | 2,000 |  | 50,00 |  | 100,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | konektor RJ45/u, kat.6, přímý modulární, na instalační kabel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | K |  | Pol266 |  | patch kabel RJ45-RJ45/4P/UTP/kat.6/1m LSOH |  | kus |  | 10,000 |  | 50,00 |  | 500,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | patch kabel RJ45-RJ45/4P/UTP/kat.6/1m LSOH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | K |  | Pol267 |  | patch kabel RJ45-RJ45/4P/UTP/kat.6/2m LSOH |  | kus |  | 10,000 |  | 100,00 |  | 1 000,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | patch kabel RJ45-RJ45/4P/UTP/kat.6/2m LSOH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | K |  | Pol268 |  | patch kabel RJ45-RJ45/4P/UTP/kat.6/3m LSOH |  | kus |  | 1,000 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | patch kabel RJ45-RJ45/4P/UTP/kat.6/3m LSOH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | K |  | Pol269 |  | patch kabel RJ45-RJ45/4P/UTP/kat.6/5m LSOH |  | kus |  | 1,000 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | patch kabel RJ45-RJ45/4P/UTP/kat.6/5m LSOH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | K |  | Pol270 |  | zatažení a upevnění metalického kabelu 4P v rozvaděči |  | kus |  | 12,000 |  | 100,00 |  | 1 200,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | zatažení a upevnění metalického kabelu 4P v rozvaděči |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | K |  | Pol271 |  | připojení metalického kabelu 4P na patch panel |  | kus |  | 12,000 |  | 100,00 |  | 1 200,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | připojení metalického kabelu 4P na patch panel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | K |  | Pol272 |  | měření metalické kabeláže (UTP/kat.6), měř. protokol |  | kus |  | 12,000 |  | 150,00 |  | 1 800,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | měření metalické kabeláže (UTP/kat.6), měř. protokol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | K |  | Pol273 |  | popiska zásuvky, patch panelu, kabelu |  | kus |  | 41,000 |  | 50,00 |  | 2 050,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | popiska zásuvky, patch panelu, kabelu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | K |  | Pol293 |  | drobný montážní, úložný + podružný materiál |  | kus |  | 1,000 |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | drobný montážní, úložný + podružný materiál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D |  | D5 |  | LAN+WiFi - viz příloha "Požadované technické parametry dodávky" |  |  |  |  |  |  |  | 20 000,00 |  |  |  |
| 14 |  | K |  | Pol275 |  | bezdrátový přístupový bod s externími anténami |  | kus |  | 2,000 |  | 10 000,00 |  | 20 000,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | bezdrátový přístupový bod s externími anténami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D |  | D6 |  | Úložný materiál |  |  |  |  |  |  |  | 96 195,00 |  |  |  |
| 15 |  | K |  | Pol245 |  | kabelový žlab FeZn drátěný 50x50 komplet (vč. zavěšení/uchycení, spojek) |  | m |  | 21,000 |  | 600,00 |  | 12 600,00 |  | vlastní položka |  |

PP	kabelový žlab FeZn drátěný 50x50 komplet (vč. zavěšení/uchycení, spojek)

| 16 | K | Pol278 | kabelový žlab FeZn plný 62x50 komplet (vč. zavěšení/uchycení, spojek) | m | 4,000 | 650,00 | 2 600,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | PP |  |  |  | kabelový žlab FeZn plný 62x50 komplet (vč. zavěšení/uchycení, spojek) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 |  | K |  | Pol279 |  | lišta elektroinstalační PVC 20x20 |  | m |  | 10,000 |  | 50,00 |  | 500,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | lišta elektroinstalační PVC 20x20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | K |  | Pol280 |  | lišta elektroinstalační PVC 40x20 |  | m |  | 10,000 |  | 50,00 |  | 500,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | lišta elektroinstalační PVC 40x20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | K |  | Pol281 |  | trubka elektroinstalační ohebná PVC 1240 (750N) |  | m |  | 4,000 |  | 50,00 |  | 200,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | trubka elektroinstalační ohebná PVC 1240 (750N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | K |  | Pol282 |  | kabelová příchytka - svazkový držák FeZn (vč. uchycení) |  | kus |  | 12,000 |  | 20,00 |  | 240,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | kabelová příchytka - svazkový držák FeZn (vč. uchycení) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | K |  | Pol294 |  | krabice přístrojová PVC 68 |  | kus |  | 1,000 |  | 50,00 |  | 50,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | krabice přístrojová PVC 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | K |  | Pol284 |  | protahovací vodič do trubek AY 2.5 č |  | m |  | 4,000 |  | 20,00 |  | 80,00 |  | vlastní položka |  |

| PČ Typ |  | Kód | Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP |  |  | protahovací vodič do trubek AY 2.5 č |  |  |  |  |  |
| 23 | K | Pol285 | průraz zdí vč. začištění | kus | 5,000 | 75,00 | 375,00 | vlastní položka |
| PP |  |  | průraz zdí vč. začištění |  |  |  |  |  |
| 24 | K | Pol286 | průraz stropu vč. začištění | kus | 1,000 | 150,00 | 150,00 | vlastní položka |
| PP |  |  | průraz stropu vč. začištění |  |  |  |  |  |
| 25 | K | Pol250 | zednické přípomoce | hod | 4,000 | 350,00 | 1 400,00 | vlastní položka |
| PP |  |  | zednické přípomoce |  |  |  |  |  |
| 26 | K | Pol251 | protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky | kus | 3,000 | 2 500,00 | 7 500,00 | vlastní položka |

PP	protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky

| 27 | K | Pol295 | použití lešení pro výškové práce | kus | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	použití lešení pro výškové práce

| 28 | K | Pol253 | demontáž a zpětná montáž stávajícího podhledu | m | 9,000 | 5 000,00 | 45 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	demontáž a zpětná montáž stávajícího podhledu

| 29 | K | Pol296 | drobný montážní, úložný + podružný materiál | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	drobný montážní, úložný + podružný materiál

D	D7	Ostatní	31 400,00

| 30 | K | Pol255 | koordinace (GD / TDI / TZB / ZČU CIV) | hod | 8,000 | 800,00 | 6 400,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	koordinace (GD / TDI / TZB / ZČU CIV)

| 31 | K | Pol297 | zařízení staveniště | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	zařízení staveniště

| 32 | K | Pol290 | dokumentace skutečného provedení | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	dokumentace skutečného provedení

| 33 | K | Pol291 | doprava materiálu na stavbu | kus | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	doprava materiálu na stavbu

| 34 | K | Pol292 | doprava techniků na stavbu / ubytování | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	doprava techniků na stavbu / ubytování

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

Objekt:

3. - Etapa 2 - Posluchárna 104 Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

D.1.4.m.1 - Zařízení AV techniky - stavba

| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň | Datum: | 15. 1. 2024 |

Zadavatel:	IČ:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	DIČ:

Účastník:	IČ:	28085094

Montima s.r.o.	DIČ:	CZ28085094

Projektant:	IČ:

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA S.R.O.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Xxxx	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 97 300,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 97 300,00 |  |  | 21,00% | 20 433,00 |
| snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 117 733,00 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt: Soupis:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

D.1.4.m.1 - Zařízení AV techniky - stavba

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024

Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP

OPL ŠVEHLA S.R.O.

Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx

| Kód dílu - Popis Náklady stavby celkem | Cena celkem [CZK] 97 300,00 |
| --- | --- |
| D2 - Posluchárna 104 | 89 800,00 |
| D6 - Ostatní | 7 500,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: Soupis:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

        - - Zařízení AV techniky - stavba

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024

Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP

OPL ŠVEHLA S.R.O.

Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	97 300,00

D	D2	Posluchárna 104	89 800,00

| 1 | M | Pol352 | Datový kabel | m | 490,000 | 35,00 | 17 150,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Datový kabel

P	Poznámka k položce:

Kabel F/FTP PiMF Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LSOH

| 2 | M | Pol353 | Kabel audio - instalační 1x2x0,22 | m | 50,000 | 15,00 | 750,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Kabel audio - instalační 1x2x0,22

P	Poznámka k položce:

kabel audio instalační 1x2x0,22, provedení FRNC; průměr 5,6mm

| 3 | M | Pol373 | Koaxiální kabel | m | 40,000 | 25,00 | 1 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Koaxiální kabel

Poznámka k položce:

P	Kabel koaxiální, 75 ohm, pásmo do 3 GHz, kapacita 52 pF; průměr dielektrika 4,8mm; vnitřní vodič Cu 1,13mm; útlum při 3GHz

33,4dB/100m, LSZH

| 4 | M | Pol374 | Kabel výkonový repro 2x2,5 | m | 80,000 | 65,00 | 5 200,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Kabel výkonový repro 2x2,5

Poznámka k položce:

P	kabel repro průřez 2x2,5, provedení FRNC, čistota mědi >99%, černá izolace, kruhový průřez kabelu

| 5 | M | Pol375 | kabel k širokopásmové anténě | m | 40,000 | 15,00 | 600,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	kabel k širokopásmové anténě

Poznámka k položce:

P	Kabel koaxiální, 50 ohm, útlum v pásmu 800 MHz menší než 12 dB/100 m, RG-11, FRNC

| 6 | M | Pol376 | kabelový žlab 62x50 | m | 30,000 | 45,00 | 1 350,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	kabelový žlab 62x50

Poznámka k položce:

Kabelový nosný plechový děrovaný/drátěný žlab uzavřený; včetně

P	montážního příslušenství, spojek a záhybů; povrchová úprava pozinkováno; teplotní odolnost -50 - 150 °C; Šířka 62 mm; funkčnost při

požáru P90-R, E90, PS90; minimální hodnota max. zatížení pro požární odolnost 10 - 20 kg

| 7 | K | Pol377 | Demontáž stávající techniky | kus | 6,000 | 2 500,00 | 15 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Demontáž stávající techniky

Poznámka k položce:

P	Demontáž stávající techniky, odpojení, uskladnění, případně příprava pro opětovné použití

| 8 | M | Pol378 | Montážní a spotřební materiál | kg | 5,000 | 3 000,00 | 15 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montážní a spotřební materiál

P	Poznámka k položce:

Kotvící prvky, výztuhy, konektory, redukce

| 9 | K | Pol379 | Instalační a montážní práce | hod | 45,000 | 750,00 | 33 750,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Instalační a montážní práce

|  | D | D6 | montáž koncových prvků, protažení kabeláže, instalace stojanů apod. Ostatní 7 500,00 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | K | Pol382 | Dokumentace skutečného provedení | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Dokumentace skutečného provedení |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Dokumentace skutečného provedení s aktualizovanými půdorysnými výkresy a schematy zapojení |  |  |  |  |  |
| 11 | K | Pol383 | Přesuny hmot, skladování, doprava | kus | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Přesuny hmot, skladování, doprava |  |  |  |  |  |

P	Poznámka k položce:

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

Objekt:

3. - Etapa 2 - Posluchárna 104 Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

        - - Zařízení AV techniky - technika

| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň | Datum: | 15. 1. 2024 |

Zadavatel:	IČ:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	DIČ:

Účastník:	IČ:	28085094

Montima s.r.o.	DIČ:	CZ28085094

Projektant:	IČ:

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA S.R.O.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Xxxx	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 1 617 300,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 1 617 300,00 |  |  | 21,00% | 339 633,00 |
| snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 1 956 933,00 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt: Soupis:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

D.1.4.m.2 - Zařízení AV techniky - technika

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024

Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP

OPL ŠVEHLA S.R.O.

Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx

| Kód dílu - Popis Náklady stavby celkem | Cena celkem [CZK] 1 617 300,00 |
| --- | --- |
| D2 - Posluchárna 104 | 1 587 300,00 |
| D6 - Ostatní | 30 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: Soupis:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 4:

D.1.4.m.2 - Zařízení AV techniky - technika

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024

Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP

OPL ŠVEHLA S.R.O.

Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	1 617 300,00

D	D2	Posluchárna 104	1 587 300,00

| 1 | M | Pol384 | držák pro projektor | kus | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	držák pro projektor

P	Poznámka k položce:

podstavec atipický pod projektor

| 2 | M | Pol385 | Projekční plátno rámové | kus | 1,000 | 70 000,00 | 70 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Projekční plátno rámové

Poznámka k položce:

Projekční plocha rámová, vypnutá ve skrytém bílém hliníkovém rámu;

P	rozměr plátna 5980 x 2400 mm; přední projekce, na foliové bázi; upevňovací elementy; povrch plátna matný se ziskem max 1,1; redukce odrazu okolního světla

| 3 | M | Pol386 | Licence výukového software | rok | 2,000 | 15 000,00 | 30 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Licence výukového software

Poznámka k položce:

Jednoduchý výukový softvware; obsahuje nástroje pro psaní, kreslení, malování, rýsování, nástroje pro kreslení tvarů; nástroje pro matematiku;

P	funkce; grafy; geometrii; galerii obrázků; zabezpečený vyhledávač; nahrávka zvukového komentáře; myšlenkové mapy; automatický převod rukou psaného textu na tiskací písmo; rozpoznavani tvarů; převod rukou kreslených tvarů na objekty; nekonečny klonovač objektů

| 4 | M | Pol387 | Dotykový displej | kus | 1,000 | 75 000,00 | 75 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Dotykový displej

Poznámka k položce:

LCD monitor dotykový, minimálně Full HD 1920 × 1080, minimálně 24", 16:9, minimálně 10 dotykových bodů a 4 přednastavená tlačítk s funkcemi; HDMI in; DVI-I in, DVI-I out HDCP-compilant; USB port;

P	interaktivní pero; antireflexní povrch; rozlišení dotyku maximálně 0.03 mm/bod; obnovovací frekvence minimálně 60Hz; pozorovací úhly minimálně 178°x 150°; jas minimálně 210 cd/m2, kontrast 1000:1; doba odezvy maximálně 32ms; nastavitelná výška, možnost sklopení do horizontální polohy; integrovaný držák pera; maximální spotřeba 50W;

| 5 | M | Pol388 | Řídící systém | kus | 1,000 | 95 000,00 | 95 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Řídící systém

Poznámka k položce:

Technické parametry kontroléru: rychlý CPU série minimálně 4; 1GB

P	SDRAM; Flash RAM 8GB; uživatelská paměť rozšířitelná přes USB disk; 1x RS232, 2x IR, 2x Digital IN, 2x relé, 1x LAN kompatibilní s IPv6;

protokol Cresnet nebo parametrově lshodný či lepší; 1x USB-OTG mini AB; Napájení PoE

| 6 | M | Pol389 | Přípojné místo katedra | kus | 1,000 | 35 000,00 | 35 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Přípojné místo katedra

Poznámka k položce:

Zabudované systémové přípojné místo do stolu; konektivita: napájení 2x 230V , bezdrátové Qi nabíjení; USB-C a USB-A napájecí modul, 1x HDMI; LAN; včetně integrovaného převodníku pro přenos signálu HDMI

1.4 + Audio + Ethernet + RS-232 + IR přes jeden kabel min. kat. Cat5.

P	Podpora standardů HDbase-T, HDMI 1.4a, HDCP 2.2, Podpora 4K/UHD@60Hz min. 4:2:0, Kompatibilní s CAT6/7 twisted pair stíněnými

kabely, Přenos 1920x1200 a 1080p/60 na min. 90m, přenos 4K/UHD na min. 60m, Obousměrný přenos resp. průchod RS-232 a IR příkazů vč. Ethernetu po jednom stejném kabelu, HDCP kompatibilní, podpora přenosu EDID. Vzdálené napájení PoE 48V z připojeného maticového přepínače

| 7 | M | Pol390 | Dotykový ovládací panel | kus | 1,000 | 140 000,00 | 140 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Dotykový ovládací panel

| PČ Typ |  | Kód | Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P |  |  | Poznámka k položce: Dotykový panel drátový vestavný. Technické parametry: TFT displej s LED podsvícením, úhlopříčka 10" 16:10, rozlišení 1920x1200, 24-bitové barvy, 2GB grafické paměti, 6 podsvětlených kapacitních tlačítek, vestavěné reproduktory a mikrofon, IP komunikace, podpora streamu H.264 a H.265, rozpoznání hlasových povelů včetně češtiny, napájení přes PoE (adaptér PWE-4803RU není součástí balení). Vestavěný RAVA SIP Intercom, webový prohlížeč a aplikace Zoom. Nativní podpora aplikace pro Sonos. Integrovaný Bluetooth beacon pro detekci přítomnosti mobilních aplikací. Balení neobsahuje instalační krabici. Doporučená instalační krabice Crestron THREE-GANG-SC |  |  |  |  |  |
| 8 | M | Pol391 | Poe zdroj pro řídící panel | kus | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | vlastní položka |
| PP |  |  | Poe zdroj pro řídící panel |  |  |  |  |  |
| P |  |  | Poznámka k položce: PoE napájecí zdroj 48VDC; minimálně 0.35 A, minimálně 16 watů; maximální rozměr 5 cm H x 11.0 cm W x 15 cm D; |  |  |  |  |  |
| 9 | M | Pol392 | Prezentační přepínač | kus | 1,000 | 200 000,00 | 200 000,00 | vlastní položka |
| PP |  |  | Prezentační přepínač |  |  |  |  |  |
| P |  |  | Poznámka k položce: Kombinovaný maticový přepínač minimálně 8 x 4; Podpora standardů HDMI 1.4, HDBase-T, HDCP; Rozlišení minimálně 4K/UHD @ 60Hz 4:2:0, 2048x1080; Vstupy: 4x HDMI, 4x CATx (standard HDBase-T); Výstupy: 2x CATx (standard HDBase-T), 2x HDMI; Audio: 2x stereo In/Out (spojené s HDMI vstupem 5 a 6), 1x stereo In, 1x mikrofonní vstup, 1x stereo Out; Rozšířený EDID management; Audio embeding do HDMI vstupu 5 a 6. Audio de-embeding z HDMI a HDBaseT vstupu; Audio DSP - Akceptuje analogové stereo, 7.1 HDMI embedované audio, regulace zisku, hlasitosti, basů, výšek; Ovládání: Tlačítka na čelním panelu, RS-232, IP; Kompatibilní přijímače a vysílače |  |  |  |  |  |
| 10 | M | Pol393 | Hlavní ozvučení | kus | 2,000 | 50 000,00 | 100 000,00 | vlastní položka |
| PP |  |  | Hlavní ozvučení |  |  |  |  |  |
| P |  |  | Poznámka k položce: Pasivní sloupová line-array reprosoustava s minimální konfigurací: 8x1" + 4x2,25", 500W / 8Ω, 60 Hz - 16 kHz, pokrytí 150°x20° HxV, citlivost 87 dB, rozměry do 990x200x250 mm, systémová EQ, vč. polohovatelného nástěnného držáku ±60° do stran a ±15° náklon, černá barva |  |  |  |  |  |
| 11 | M | Pol394 | Rozšiřující basový modul | kus | 2,000 | 25 000,00 | 50 000,00 | vlastní položka |
| PP |  |  | Rozšiřující basový modul |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka k položce: |  |  |  |  |  |

P	Pasivní sloupová reprosoustava s minimální konfigurací: 4x5" 500W / 8Ω, 45 Hz - 310 Hz, citlivost 87 dB, rozměry do 700x260x465 mm,

systémová EQ, vč. nástěnného držáku, černá barva

| 12 | M | Pol395 | Výkonový zesilovač | kus | 1,000 | 35 000,00 | 35 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Výkonový zesilovač

Poznámka k položce:

Koncový zesilovač 2x_650/1200/1600W - 8/4/2Ω, mono_2400/3200W -

P	8/4Ω, DSP procesor - nastavení EQ, propustí, limitace a zpoždění, USB - HiQNet konektor, LCD panel, 12xLED indikace stavu, XLR vstupy,

preamp. výstupy XLR, výstupní konektory Speakon a šroubovací svorky, spínaný zesilovač a zdroj, výška 2U

| 13 | M | Pol396 | Bezdrátový mikrofonní set ruční | kus | 2,000 | 25 000,00 | 50 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Bezdrátový mikrofonní set ruční

Poznámka k položce:

Digitální UHF bezdrátový set - dynamický ruční mikrofon s kardioidní charakteristikou, min. parametry: frekvenční rozsah 70Hz-15kHz, UHF

P	přenosné přeladitelné pásmo min. 40MHz, digitální přenos, latence max.

3,8ms, diverzitní příjem, nastavení systému IR nebo Bluetooth, výkon vysílače 10 mW, provoz 5 hodin, symetrický výstup, AA baterie, vč. mont. úchytů

| 14 | M | Pol397 | Bezdrátový mikrofonní bodypack vysílač | kus | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Bezdrátový mikrofonní bodypack vysílač

Poznámka k položce:

Digitální UHF bezdrátový set - kapesní vysílač bez mikrofonu, min.

P	parametry: frekvenční rozsah 50Hz-18kHz, UHF přenosné přeladitelné pásmo min. 40MHz, digitální přenos, latence max. 3,8ms, diverzitní

příjem, nastavení systému IR nebo Bluetooth, výkon vysílače 10 mW, provoz 5 hodin, symetrický výstup, AA baterie, vč. mont. úchytů

| 15 | M | Pol398 | Bezdrátový mikrofon - náhlavní | kus | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Bezdrátový mikrofon - náhlavní

Poznámka k položce:

Systémový náhlavní mikrofon v tenkém provedení, černý, kardioidní

P	charakteristika, citlivost min. 4-11 mV/Pa, freq. rozsah 400Hz - 20 kHz; Konstrukce kondenzátorová; Úroveň šumu max. 37 dB (A); Max.

akustický tlak minimálně 150 dB; Konektor šroubovací 3,5 mm jack; délka kabelu 1,6m

| 16 | M | Pol399 | Nabíječ bezdrátových mikrofonů | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Nabíječ bezdrátových mikrofonů

Poznámka k položce:

P	Dvojitá systémová nabíječka vč. orig. akumulátorů a příp. adaptérů pro nabíjení ve vysílači

| 17 | M | Pol400 | Anténní rozbočovač | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Anténní rozbočovač

Poznámka k položce:

P	Anténní rozbočovač s minimální konfigurací: 2x 1:4, aktivní, vč. napájení přijímačů po ant. kabelu, min. 500 - 680 MHz, impedance 50 Ω, napájecí

zdroj, výška 1U.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | M | Pol401 | Pasivní všesměrová anténa | kus | 2,000 | 5 000,00 | 10 000,00 | vlastní položka |

PP	Pasivní všesměrová anténa

Poznámka k položce:

P	pasivní všesměrová anténa UHF, 430 - 960 MHz, 360°, BNC konektor, 50 Ω, max. vstupní výkon 10 W, provoz - 20° až +80° C, 5/8" závit,

adaptér na 3/8", 270x130x35 mm, 150 g, černá barva

| 19 | M | Pol402 | Mikrofon na husím krku | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Mikrofon na husím krku

Poznámka k položce:

Superkardiodní konferenční mikrofon na "husím krku", délka: 40 až 50 cm; kondenzátorový typ; konstrukce husí krk; vyměnitelné mikrofonní vložky; frekvenční rozsah minimálně 50 Hz – 17 kHz; minimální hodnota

P	max SPL 123 dB; phantomové napájení: 11 - 52 Vdc; černé provedení; příruba a držák proti otřesům a odolné před vibračním hlukem až do 20 dB; protivětrná ochrana; připojení k předzesilovači pomocí XLR konektoru; včetně předzesilovače; SNR max. 67dB; ekvivalentní výstupní šum max. 26dB

| 20 | M | Pol403 | Přípojné místo | kus | 2,000 | 15 000,00 | 30 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Přípojné místo

Poznámka k položce:

Přípojné místo se vstupy HDMI a stereo-audio s integrovaným převodníkem pro přenos signálu HDMI 1.4 + Audio + Ethernet + RS-232

+ IR přes jeden kabel min. kat. Cat5. Podpora standardů HDbase-T,

P	HDMI 1.4a, HDCP 2.2, Podpora 4K/UHD@60Hz min. 4:2:0, Kompatibilní s CAT6/7 twisted pair stíněnými kabely, Přenos 1920x1200 a 1080p/60

na min. 90m, přenos 4K/UHD na min. 60m, Obousměrný přenos resp. průchod RS-232 a IR příkazů vč. Ethernetu po jednom stejném kabelu, HDCP kompatibilní, podpora přenosu EDID. Vzdálené napájení PoE 48V z připojeného maticového přepínače.

| 21 | M | Pol404 | Přípojný bod XLR pro mikrofon do katedry | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Přípojný bod XLR pro mikrofon do katedry

Poznámka k položce:

P	Přípojný bod XLR pro mikrofon do katedry, včetně vložky XLR; montážní průchodka

| 22 | M | Pol405 | SW-vybavení pro autotracking záznamu - přísluš. kamery | kus | 1,000 | 45 000,00 | 45 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	SW-vybavení pro autotracking záznamu - přísluš. kamery

Poznámka k položce:

P	SW pro autotracking - automatické sledování přednášejícího v nastavené sledovací óně u katedry, face + body recognition, kompatiblní

ke stávající kameře; určené pro PC s operačním systémem Windows

| 23 | M | Pol406 | Mixážní systém | kus | 1,000 | 85 000,00 | 85 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Mixážní systém

Poznámka k položce:

Mixážní matice s digitálním signálovým processingem, min. parametry: 12 symetrických vstupů (s 48V phontom napájením) / 8 symetrických výstupů, min. 10 vstupů s automatickou eliminací ozvěny (AEC); Dante

P	připojení, digitální sběrnice s min. 32 zvukovými kanály; ethernet pro nastavení, kontrolu a monitoring, vstup pro řízení RS232 a LAN; 12 kontrolních vstupů a 6 Logických výstupů GPIO; THD: <0.01% 20Hz to 20KHz, +10dBu; vstupní šum <-125dBu; D/A Latence max. 29/Fs [0.60ms@48k]

| 24 | M | Pol407 | Mixážní systém | kus | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Mixážní systém

P	Poznámka k položce:

Rozšíření mix matice pro převod BLU-Link sběrnice na protokol Dante

| 25 | M | Pol408 | Ostatní audio technika | kus | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Ostatní audio technika

P	Poznámka k položce:

Dvoukanálový eliminátor zpětné vazby, 24 filtrů / kanál

| 26 | M | Pol409 | Ostatní audio technika | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Ostatní audio technika

Poznámka k položce:

P	Dante převodník, USB 2x2 vstup / výstup, RJ45, USB-A, 24 Bit / 48kHz, PoE a USB

| 27 | M | Pol410 | Displej informačního systému | kus | 1,000 | 35 000,00 | 35 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Displej informačního systému

Poznámka k položce:

Reklamní a informační displej; Podsvícení: LED; Úhlopříčka 43" - 50"; Rozlišení: FHD; Poměr stran: 16:9; Jas minimálně 700 [cd/m2]; Kontrast

P	minimálně 4000:1; Odezva maximálně 8 ms; Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál) minimálně 178/178; Počet barev minimálně 16

milionů; minimálně 3x HDMI vstup; LAN, RS232; provoz 24/7; antireflexní display; vlasní mediální přehrávač s CPU minimálně 1.3GHz; paměť 2.5GB, minimálně 96bit

| 28 | M | Pol411 | Nástěnný držák | kus | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Nástěnný držák

P	Poznámka k položce:

Kompatibilní s použitým displejem

| 29 | M | Pol412 | Konvertor řídící sběrnice | kus | 1,000 | 8 500,00 | 8 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Konvertor řídící sběrnice

P	Poznámka k položce:

RS232/PEX KONVERTOR

| 30 | M | Pol413 | Releová jednotka | kus | 2,000 | 6 900,00 | 13 800,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Releová jednotka

| PČ Typ |  | Kód | Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P |  |  | Poznámka k položce: Reléová jednotka s 6ti relé, ovládání externím tlačítkem nebo přes RS 232; pro ovládání elektrických pláten; rolet apod. |  |  |  |  |  |
| 31 | M | Pol414 | Instalační 19" rackové příslušenství do katedry | kus | 1,000 | 45 000,00 | 45 000,00 | vlastní položka |
| PP |  |  | Instalační 19" rackové příslušenství do katedry |  |  |  |  |  |
| P |  |  | Poznámka k položce: Příslušenství pro vestavbu technologických celků do katedry šíře 19"; pro montáž do nábytku bez bočnic; hloubka 500mm, šířka 600mm, výška min 10U, vnitřní výstroj pro rozvod 230VAC trvalé a 230VAC spínané, záslepy, vyvazovací panely, police |  |  |  |  |  |

| 32 | M | Pol415 | Chladič do katedry | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Chladič do katedry

Poznámka k položce:

P	axiální tichý ventilátor; minimálně 77 m3/hod; maximální hluk při maximálním výkonu do 24dBA; kuličková ložiska; včetně regulovatelného

termostatu, napájení 230V

| 33 | M | Pol416 | technologický stojan | kus | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	technologický stojan

Poznámka k položce:

stojan šíře 19" pro vestavnou montáž technologických prvků, pro montáž

P	do nábytku bez bočnic; hloubka 500mm, šířka 600mm, výška 6U, vnitřní výstroj pro rozvod 230VAC trvalé a 230VAC spínané, záslepy, vyvazovací panely, police

| 34 | M | Pol417 | Switch | kus | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Switch

Poznámka k položce:

P	Datový switch, 24 portů Gigabit Ethernet (GbE); 4 combo sloty SFP/RJ- 45; Přepínací kapacita 56 Gbps a rychlost forwardování 41.67 Mpps;

Buffer s kapacitou 1.5MB; tabulka MAC adres 16K

| 35 | K | Pol418 | Propojovací kabeláž a konektory | kus | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Propojovací kabeláž a konektory

Poznámka k položce:

P	Propojovací HDMI kabely, kabelové redukce HDMI/DVI apod.; propojovací a řídící kabeláže od PC, ovládacích panelů apod.

| 36 | K | Pol419 | Propojovací kabeláž | kus | 28,000 | 500,00 | 14 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Propojovací kabeláž

P	Poznámka k položce:

Propojovací HDMI kabely, kabelové redukce HDMI/DVI; datové kabely

| 37 | M | Pol378 | Montážní a spotřební materiál | kg | 5,000 | 5 000,00 | 25 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Montážní a spotřební materiál

P	Poznámka k položce:

Kotvící prvky, výztuhy, konektory, redukce

| 38 | K | Pol379 | Instalační a montážní práce | hod | 200,000 | 750,00 | 150 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Instalační a montážní práce

P	Poznámka k položce:

montáž koncových prvků, protažení kabeláže, instalace stojanů apod.

| 39 | K | Pol424 | Školení, návody k použití | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Školení, návody k použití

Poznámka k položce:

Zaškolení obsluhy a údržby; zhotovitel provede řádné zaškolení pracovníků obsluhy, kteří budou předané zařízení provozovat a obsluhovat – uživatelé; Zaškolení údržby – zhotovitel provede řádné

P	zaškolení pracovníků údržby, kteří budou zajišťovat údržbu a preventivní prohlídku systémů na základe zhotovitelem vypracovaných Předpisů

režimů údržby a preventivních prohlídek systémů; Uvedení systému do provozu v souběhu se všemi navazujícími profesemi, na které je zařízení napojeno a řízeno; komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality, funkčnosti a parametrů dodaného předmětu díla

| 40 | K | Pol425 | Uvedení do provozu, funkční testy, zahoření | kus | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Uvedení do provozu, funkční testy, zahoření

Poznámka k položce:

Uvedení systému do provozu v souběhu se všemi navazujícími

P	profesemi, na které je zařízení napojeno a řízeno; komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality, funkčnosti a parametrů dodaného předmětu díla

| 41 | K | Pol426 | Programování, konfigurace systému, nastavení systému ozvučení, měření | kus | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Programování, konfigurace systému, nastavení systému ozvučení, měření

Poznámka k položce:

Kompletní naprogramování a kofigurace všech konfigurovatelných částí

P	systému, nastavení správnéhpo ozvučení, osvětlení prostoru a pokrytí požadované plochy potřebným signálem; doprovodná potřebná kontrolní měření

| 42 | M | Pol423 | Drobný elektroinstalační a spojovací materiál, konektory, hmoždinky, materiál pro svazkování kabelů v trase, vázací pásky | kus | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Drobný elektroinstalační a spojovací materiál, konektory, hmoždinky, materiál pro svazkování kabelů v trase, vázací pásky

P	Poznámka k položce:

Včetně propojovacích komponent do podlahových krabic apod.

D	D6	Ostatní	30 000,00

| 43 | K | Pol382 | Dokumentace skutečného provedení | kus | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PČ Typ |  | Kód | Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP |  |  | Dokumentace skutečného provedení |  |  |  |  |  |
| P |  |  | Poznámka k položce: Dokumentace skutečného provedení s aktualizovanými půdorysnými výkresy a schematy zapojení |  |  |  |  |  |
| 44 | K | Pol383 | Přesuny hmot, skladování, doprava | kus | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | vlastní položka |
| PP |  |  | Přesuny hmot, skladování, doprava |  |  |  |  |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

Objekt:

3. - Etapa 2 - Posluchárna 104 Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.1.4.g - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, včetně bleskosvodů a uzemnění, osvělení

| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň | Datum: | 15. 1. 2024 |

Zadavatel:	IČ:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	DIČ:

Účastník:	IČ:	28085094

Montima s.r.o.	DIČ:	CZ28085094

Projektant:	IČ:

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA S.R.O.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Xxxx	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 1 360 215,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 1 360 215,00 |  |  | 21,00% | 285 645,15 |
| snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 1 645 860,15 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt: Soupis:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.1.4.g - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, včetně bleskosvodů a uzemnění, osvělení

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024

|  |  |  | OPL ŠVEHLA S.R.O. |
| --- | --- | --- | --- |
| Účastník: | Montima s.r.o. | Zpracovatel: | Michal Jirka |
| Kód dílu - P | opis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady | stavby celkem |  | 1 360 215,00 |
| D14 - | Etapa UP104 |  | 1 360 215,00 |
| D2 - | A.) ÚLOŽNÝ A UPEVŇOVACÍ MATERIÁL |  | 122 265,00 |
| D8 - | B.) PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ |  | 170 850,00 |
| D9 - | C.) KABELY |  | 104 950,00 |
| D10 | - D.) SVÍTIDLA |  | 615 150,00 |
| D11 | - E.) ROZVADĚČE |  | 70 000,00 |
| D12 | - G.) OSTATNÍ |  | 277 000,00 |

Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: Soupis:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

      - - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, včetně bleskosvodů a uzemnění, osvělení

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024

Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP

OPL ŠVEHLA S.R.O.

Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	1 360 215,00

| D | D14 |  | Etapa UP104 |  |  |  | 1 360 215,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | D2 |  | A.) ÚLOŽNÝ A UPEVŇOVACÍ MATERIÁL |  |  |  | 122 265,00 |  |  |  |
| 1 | K |  | Pol194 |  | Kabelový žlab drátěný 35x100 komplet (včetně zavěšení/uchycení, spojek apod.) | m | 15,000 |  | 650,00 | 9 750,00 | vlastní položka |  |

PP	Kabelový žlab drátěný 35x100 komplet (včetně zavěšení/uchycení, spojek apod.)

| 2 | K | Pol336 | Kabelový žlab drátěný 60x60 komplet (včetně zavěšení/uchycení, spojek apod.) | m | 30,000 | 490,00 | 14 700,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Kabelový žlab drátěný 60x60 komplet (včetně zavěšení/uchycení, spojek apod.)

| 3 | K | Pol138 | Kabelový žebřík 300x60mm, vč. zavěšení/uchycení, spojek, tvarovek, koncovek a podružného materiálu | m | 10,000 | 350,00 | 3 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Kabelový žebřík 300x60mm, vč. zavěšení/uchycení, spojek, tvarovek, koncovek a podružného materiálu

| 4 | K | Pol196 | Elektroinstalační trubka plastová ohebná D16, pod omítku, nízká mechanická odolnost 320N, komplet včetně drážky a začištění | m | 25,000 | 25,00 | 625,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Elektroinstalační trubka plastová ohebná D16, pod omítku, nízká mechanická odolnost 320N, komplet včetně drážky a začištění

| 5 | K | Pol197 | Elektroinstalační trubka plastová ohebná D29, pod omítku, nízká mechanická odolnost 320N, komplet včetně drážky a začištění | m | 35,000 | 30,00 | 1 050,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Elektroinstalační trubka plastová ohebná D29, pod omítku, nízká mechanická odolnost 320N, komplet včetně drážky a začištění

| 6 | K | Pol198 | Elektroinstalační trubka plastová ohebná D25, do betonu, střední mechanická odolnost 750N, komplet včetně drážky a začištění | m | 215,000 | 30,00 | 6 450,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Elektroinstalační trubka plastová ohebná D25, do betonu, střední mechanická odolnost 750N, komplet včetně drážky a začištění

| 7 | K | Pol199 | Uložení plastové trubky D25 v betonu | m | 150,000 | 50,00 | 7 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Uložení plastové trubky D25 v betonu

| 8 | K | Pol200 | Elektroinstalační trubka plastová ohebná D40, do betonu, střední mechanická odolnost 750N, komplet včetně drážky a začištění | m | 5,000 | 80,00 | 400,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Elektroinstalační trubka plastová ohebná D40, do betonu, střední mechanická odolnost 750N, komplet včetně drážky a začištění

| 9 | K | Pol201 | Uložení plastové trubky D40 v betonu | m | 3,000 | 80,00 | 240,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Uložení plastové trubky D40 v betonu

| 10 | K | Pol202 | Elektroinstalační trubka plastová tuhá D25, střední mechanická odolnost 750N, komplet včetně drážky a začištění | m | 45,000 | 80,00 | 3 600,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Elektroinstalační trubka plastová tuhá D25, střední mechanická odolnost 750N, komplet včetně drážky a začištění

| 11 | K | Pol139 | Funkční kabelová trasa, normová nosná konstrukce, montážní bod: 1x kabelová příchytka pro průměr kabelu 10mm, šroub do betonu | kus | 480,000 | 100,00 | 48 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Funkční kabelová trasa, normová nosná konstrukce, montážní bod: 1x kabelová příchytka pro průměr kabelu 10mm, šroub do betonu

| 12 | K | Pol140 | Funkční kabelová trasa, normová nosná konstrukce, montážní bod: 2x kabelová příchytka pro průměr kabelu 10mm, šroub do betonu | kus | 110,000 | 100,00 | 11 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Funkční kabelová trasa, normová nosná konstrukce, montážní bod: 2x kabelová příchytka pro průměr kabelu 10mm, šroub do betonu

| 13 | K | Pol203 | Ocelová konstrukce pro krytí přívodu k zásuvce v lavici | kus | 57,000 | 100,00 | 5 700,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Ocelová konstrukce pro krytí přívodu k zásuvce v lavici

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | K | Pol204 | Krabicová rozvodka na omítku, včetně svorkovnice, komplet | kus | 40,000 | 100,00 | 4 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Krabicová rozvodka na omítku, včetně svorkovnice, komplet |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | Označení požárně odolných tras |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | Spojovací a nosný materiál, komplet |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | Drobný úložný a montážní materiál, komplet |  |  |  |  |  |
|  | D | D8 | B.) PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 170 850,00 |  |
| 18 | K | Pol208 | Zásuvka jednonásobná 250V/16A, pod omítku, IP20, s ochranným kolíkem a clonkami, kompletní včetně krabice, krytu a rámečku, v designu Tango, barva bílá | kus | 8,000 | 350,00 | 2 800,00 | vlastní položka |

| 15 | K | Pol205 | Označení požárně odolných tras | kus | 3,000 | 250,00 | 750,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | K | Pol206 | Spojovací a nosný materiál, komplet | kus | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 17 | K | Pol207 | Drobný úložný a montážní materiál, komplet | kus | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zásuvka jednonásobná 250V/16A, pod omítku, IP20, s ochranným

PP	kolíkem a clonkami, kompletní včetně krabice, krytu a rámečku, v designu Tango, barva bílá

| 19 | K | Pol209 | Zásuvka dvojnásobná 250V/16A, pod omítku, IP20, s ochranným kolíkem a clonkami, kompletní včetně krabice, krytu a rámečku, v designu Tango, barva bílá | kus | 5,000 | 350,00 | 1 750,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zásuvka dvojnásobná 250V/16A, pod omítku, IP20, s ochranným

PP	kolíkem a clonkami, kompletní včetně krabice, krytu a rámečku, v designu Tango, barva bílá

| 20 | K | Pol210 | Zásuvka jednonásobná 250V/16A, pod omítku, IP44, s ochranným kolíkem a clonkami, kompletní včetně krabice, krytu a rámečku, v designu Tango, barva bílá | kus | 1,000 | 350,00 | 350,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zásuvka jednonásobná 250V/16A, pod omítku, IP44, s ochranným

PP	kolíkem a clonkami, kompletní včetně krabice, krytu a rámečku, v designu Tango, barva bílá

| 21 | K | Pol211 | Zásuvka jednonásobná 250V/16A, pro nástěnnou montáž, IP44, s ochranným kolíkem a clonkami, kompletní, v designu Praktik, barva bílá | kus | 2,000 | 350,00 | 700,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Zásuvka jednonásobná 250V/16A, pro nástěnnou montáž, IP44, s ochranným kolíkem a clonkami, kompletní, v designu Praktik, barva bílá

| 22 | K | Pol212 | Zásuvka jednonásobná, 250V/16A, modul "45x45mm", do parapetního kanálu ve stolu, kompletní, IP20, s ochranou proti přepětí, pro AV techniku, barva hnědá | kus | 5,000 | 350,00 | 1 750,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zásuvka jednonásobná, 250V/16A, modul "45x45mm", do parapetního

PP	kanálu ve stolu, kompletní, IP20, s ochranou proti přepětí, pro AV techniku, barva hnědá

| 23 | K | Pol213 | Zásuvka dvojnásobná 250V/16A, pod omítku, IP20, s ochranným kolíkem a clonkami, s ochranou proti přepětí, kompletní včetně krabice, krytu a rámečku, v designu Tango, pro AV techniku, barva hnědá | kus | 3,000 | 250,00 | 750,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zásuvka dvojnásobná 250V/16A, pod omítku, IP20, s ochranným

PP	kolíkem a clonkami, s ochranou proti přepětí, kompletní včetně krabice, krytu a rámečku, v designu Tango, pro AV techniku, barva hnědá

| 24 | K | Pol214 | Zásuvkové hnízdo: 2x zásuvka 250V/16A, do betonu, horizontálně, IP55, IK08, v designu Mureva Styl, barva antracit, kompletní včetně 2ks krabic do betonu a rámečku dvojnásobného horizontálního pro zapuštěnou montáž | kus | 6,000 | 350,00 | 2 100,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zásuvkové hnízdo: 2x zásuvka 250V/16A, do betonu, horizontálně, IP55,

PP	IK08, v designu Mureva Styl, barva antracit, kompletní včetně 2ks krabic do betonu a rámečku dvojnásobného horizontálního pro zapuštěnou

montáž

| 25 | K | Pol215 | Uložení krabice do betonu pro zásuvkové hnízdo | kus | 12,000 | 450,00 | 5 400,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Uložení krabice do betonu pro zásuvkové hnízdo

| 26 | K | Pol216 | Zásuvkové hnízdo: 2x zásuvka 250V/16A, pro nástěnnou montáž, vertikálně, IP55, IK08, v designu Mureva Styl, barva antracit, kompletní včetně povrchové instalační krabice vertikální | kus | 57,000 | 2 500,00 | 142 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zásuvkové hnízdo: 2x zásuvka 250V/16A, pro nástěnnou montáž,

PP	vertikálně, IP55, IK08, v designu Mureva Styl, barva antracit, kompletní včetně povrchové instalační krabice vertikální

| 27 | K | Pol341 | Spínač jednopólový 250VAC/10A, pod omítku, IP20, kompletní včetně krabice, krytu a rámečku, v designu Tango, barva bílá | kus | 3,000 | 250,00 | 750,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Spínač jednopólový 250VAC/10A, pod omítku, IP20, kompletní včetně krabice, krytu a rámečku, v designu Tango, barva bílá

| 28 | K | Pol342 | Modul DALI 131x, 2 tlačítka zap/vyp, pod omítku, IP30, kompletní včetně krabice a rámečku, barva bílá | kus | 2,000 | 3 500,00 | 7 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Modul DALI 131x, 2 tlačítka zap/vyp, pod omítku, IP30, kompletní včetně krabice a rámečku, barva bílá

| 29 | K | Pol343 | Modul DALI 136x, 0-7 tlačítka, pod omítku, IP30, kompletní včetně krabice a rámečku, barva bílá | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Modul DALI 136x, 0-7 tlačítka, pod omítku, IP30, kompletní včetně krabice a rámečku, barva bílá

D	D9	C.) KABELY	104 950,00

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | K | Pol145 | Kabel CXKH–R (O) 3x1,5, včetně ukončení | m | 145,000 | 80,00 | 11 600,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Kabel CXKH–R (O) 3x1,5, včetně ukončení |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | Kabel CXKH–R (J) 3x1,5, včetně ukončení |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | Kabel CXKH–R (J) 3x2,5, včetně ukončení |  |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Kabely silové s funkční schopností kabelového systému při požáru, s třídou reakce na oheň B2ca s1d1, s měděným jádrem, jmenovité napětí 0,6/1kV, zkušební napětí 4kV, provozní teplota -30 až +90°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, samozhášivé dle dle ČSN EN 60332-1-2, korozivita plynů dle ČSN EN 60754-2, hustota dýmu dle ^ČSN EN 61034-2, hoření ve svazku dle ČSN EN 60332-3-2, funkčnost kabelu dle ČSN IEC 60331-21-180minut, funkčnost instalace dle ČSN 730895, ZP27/2008 - P60-R, třída reakce na oheň dle 2006/751/EC. |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | Kabel CXKH–V (J) 3x1,5, včetně ukončení |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | Vodič CYA 6 z/žl, včetně ukončení |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | Vodič CYA 2,5 z/žl, včetně ukončení |  |  |  |  |  |
|  | D | D10 | D.) SVÍTIDLA |  |  |  | 615 150,00 |  |
|  | PP |  | Svítidlo závěsné LED 64W, 4000K, 8070lm, rozměry 1686x56x85mm, el. DALI předřadník, optika 77°, hliník, bílé, IP30, kompletní včetně světelného zdroje |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | Svítidlo závěsné LED 36W, 4000K, 8070lm, rozměry 1686x56x85mm, el. DALI předřadník, optika 77°, hliník, bílé, IP30, kompletní včetně světelného zdroje |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | Svítidlo lištové LED 26,4W, 4000K, 2440lm, rozměry 210x90mm, el. DALI předřadník, hliník 40,° hliník, bílé, IP20, kompletní včetně světelného zdroje |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | DALI lištový systém, bílý lak, komplet |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | Svítidlo vestavné do schodu LED 5W, 4000K, 300lm, rozměry 80x80x47mm, el. předřadník, antracit, IP65, kompletní včetně světelného zdroje a instalačního boxu |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | Uložení instalačního boxu/krabice do betonu pro vestavné svítidlo |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | Svítidlo přisazené LED 42W, 4000K, 4872lm, rozměry 595x595x35mm, el. DALI předřadník, černé PMMA reflektory, bílé, IP20, kompletní včetně světelného zdroje |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | Svítidlo přisazené/závěsné LED 42W, 4000K, 5490lm, rozměry 1435x62x62mm, el. předřadník, opálový polykarbonát, IP66, kompletní včetně světelného zdroje |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | Svítidlo přisazené/závěsné LED 36W, 4000K, 4392lm, rozměry 1155x62x62mm, el. předřadník, opálový polykarbonát, IP66, kompletní včetně světelného zdroje |  |  |  |  |  |
|  | PP |  | Svítidlo nástěnné LED 10W, 3000K, 820lm, rozměry 61,8x7x7mm, el. předřadník, opálový polykarbonát, IP44, kompletní včetně světleného zdroje |  |  |  |  |  |
| 46 | K | Pol320 | Nouzové svítidlo přisazené LED 2W, 150lm, rozměry 142x142x39mm, na CBS, el. DALI předřadník, optika open area, černé, IP20, kompletní včetně světelného zdroje | kus | 11,000 | 3 900,00 | 42 900,00 | vlastní položka |

| 31 | K | Pol146 | Kabel CXKH–R (J) 3x1,5, včetně ukončení | m | 295,000 | 80,00 | 23 600,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 32 | K | Pol147 | Kabel CXKH–R (J) 3x2,5, včetně ukončení | m | 585,000 | 90,00 | 52 650,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 33 | K | Pol307 | Kabel CXKH–V (J) 3x1,5, včetně ukončení | m | 195,000 | 80,00 | 15 600,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 34 | K | Pol308 | Vodič CYA 6 z/žl, včetně ukončení | m | 30,000 | 25,00 | 750,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 35 | K | Pol309 | Vodič CYA 2,5 z/žl, včetně ukončení | m | 30,000 | 25,00 | 750,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 36 | K | Pol310 | Svítidlo závěsné LED 64W, 4000K, 8070lm, rozměry 1686x56x85mm, el. DALI předřadník, optika 77°, hliník, bílé, IP30, kompletní včetně světelného zdroje | kus | 12,000 | 6 900,00 | 82 800,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 37 | K | Pol311 | Svítidlo závěsné LED 36W, 4000K, 8070lm, rozměry 1686x56x85mm, el. DALI předřadník, optika 77°, hliník, bílé, IP30, kompletní včetně světelného zdroje | kus | 21,000 | 8 950,00 | 187 950,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 38 | K | Pol312 | Svítidlo lištové LED 26,4W, 4000K, 2440lm, rozměry 210x90mm, el. DALI předřadník, hliník 40,° hliník, bílé, IP20, kompletní včetně světelného zdroje | kus | 7,000 | 6 250,00 | 43 750,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 39 | K | Pol313 | DALI lištový systém, bílý lak, komplet | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 40 | K | Pol314 | Svítidlo vestavné do schodu LED 5W, 4000K, 300lm, rozměry 80x80x47mm, el. předřadník, antracit, IP65, kompletní včetně světelného zdroje a instalačního boxu | kus | 58,000 | 950,00 | 55 100,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 41 | K | Pol315 | Uložení instalačního boxu/krabice do betonu pro vestavné svítidlo | kus | 56,000 | 250,00 | 14 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 42 | K | Pol316 | Svítidlo přisazené LED 42W, 4000K, 4872lm, rozměry 595x595x35mm, el. DALI předřadník, černé PMMA reflektory, bílé, IP20, kompletní včetně světelného zdroje | kus | 2,000 | 8 250,00 | 16 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 43 | K | Pol317 | Svítidlo přisazené/závěsné LED 42W, 4000K, 5490lm, rozměry 1435x62x62mm, el. předřadník, opálový polykarbonát, IP66, kompletní včetně světelného zdroje | kus | 1,000 | 8 000,00 | 8 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 44 | K | Pol318 | Svítidlo přisazené/závěsné LED 36W, 4000K, 4392lm, rozměry 1155x62x62mm, el. předřadník, opálový polykarbonát, IP66, kompletní včetně světelného zdroje | kus | 7,000 | 8 000,00 | 56 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 45 | K | Pol319 | Svítidlo nástěnné LED 10W, 3000K, 820lm, rozměry 61,8x7x7mm, el. předřadník, opálový polykarbonát, IP44, kompletní včetně světleného zdroje | kus | 1,000 | 5 250,00 | 5 250,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PČ Typ |  |  | Kód | Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP |  |  |  | Nouzové svítidlo přisazené LED 2W, 150lm, rozměry 142x142x39mm, na CBS, el. DALI předřadník, optika open area, černé, IP20, kompletní včetně světelného zdroje |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | K | Pol321 |  |  | Nouzové svítidlo přisazené/závěsné LED 2W, 100lm, s piktogramem, rozměry 325x172+35x47mm, na CBS, el. DALI předřadník, bílé, IP20, kompletní včetně světelného zdroje | kus | 7,000 | 3 900,00 | 27 300,00 | vlastní položka |

Nouzové svítidlo přisazené/závěsné LED 2W, 100lm, s piktogramem,

PP	rozměry 325x172+35x47mm, na CBS, el. DALI předřadník, bílé, IP20, kompletní včetně světelného zdroje

| 48 | K | Pol322 | Nouzové svítidlo nástěnné LED 2W, 210lm, nad hasící přístroje, rozměry 152x152x61mm, na CBS, el. DALI předřadník, PC optika, bílé, IP20, kompletní včetně světelného zdroje | kus | 4,000 | 3 900,00 | 15 600,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nouzové svítidlo nástěnné LED 2W, 210lm, nad hasící přístroje, rozměry

PP	152x152x61mm, na CBS, el. DALI předřadník, PC optika, bílé, IP20, kompletní včetně světelného zdroje

| 49 | K |  | Pol323 |  | DALI řízení osvětlení pro posluchárny, komplet | kus | 1,000 |  | 55 000,00 | 55 000,00 | vlastní položka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP |  |  | DALI řízení osvětlení pro posluchárny, komplet |  |  |  |  |  |  |  |
| D | D11 |  | E.) ROZVADĚČE |  |  |  | 70 000,00 |  |  |  |

| 50 | K | Pol339 | Rozvaděč skříňový o jednom poli 800x2000x400, In=63A, komplet, viz výkres E3-03 | kus | 1,000 | 70 000,00 | 70 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | D | D12 | výkres E3-03 G.) OSTATNÍ 277 000,00 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | K | Pol174 | Bezpečnostní tabulky komplet | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Bezpečnostní tabulky komplet |  |  |  |  |  |
| 52 | K | Pol175 | Demontáž stávající elektroinstalace, komplet | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Demontáž stávající elektroinstalace, komplet |  |  |  |  |  |
| 53 | K | Pol176 | Ekologická likvidace stávající elektroinstalace, komplet | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Ekologická likvidace stávající elektroinstalace, komplet |  |  |  |  |  |
| 54 | K | Pol177 | Prostupy zdí včetně začištění, komplet | kus | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Prostupy zdí včetně začištění, komplet |  |  |  |  |  |
| 55 | K | Pol325 | Protipožární přepážky a ucpávky cca 1,5m2, komplet | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Protipožární přepážky a ucpávky cca 1,5m2, komplet |  |  |  |  |  |
| 56 | K | Pol326 | Ukončení kabelů, komplet | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Ukončení kabelů, komplet |  |  |  |  |  |
| 57 | K | Pol181 | Ocelová konstrukce všobecně | kg | 80,000 | 150,00 | 12 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Ocelová konstrukce všobecně |  |  |  |  |  |
| 58 | K | Pol344 | Koordinace s dodavatelem stavby, komplet | kus | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Koordinace s dodavatelem stavby, komplet |  |  |  |  |  |
| 59 | K | Pol328 | Koordinace s ostatními profesemi, komplet | kus | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Koordinace s ostatními profesemi, komplet |  |  |  |  |  |
| 60 | K | Pol329 | Lešení, plošiny apod., komplet | kus | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Lešení, plošiny apod., komplet |  |  |  |  |  |
| 61 | K | Pol330 | Podíl prací jiných profesí, komplet | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Podíl prací jiných profesí, komplet |  |  |  |  |  |
| 62 | K | Pol331 | Zařízení staveniště pro profesi elektro | kus | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Zařízení staveniště pro profesi elektro |  |  |  |  |  |
| 63 | K | Pol187 | Nepředvídatelné okolnosti v průběhu realizace akce | kus | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Nepředvídatelné okolnosti v průběhu realizace akce |  |  |  |  |  |
| 64 | K | Pol332 | Doprava materiálu na stavbu komplet | kus | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Doprava materiálu na stavbu komplet |  |  |  |  |  |
| 65 | K | Pol189 | Doprava techniků na stavbu / ubytování komplet | kus | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Doprava techniků na stavbu / ubytování komplet |  |  |  |  |  |
| 66 | K | Pol333 | Uvedení do provozu, komplet | kus | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Uvedení do provozu, komplet |  |  |  |  |  |
| 67 | K | Pol334 | Výrobní a dílenská dokumentace | kus | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Výrobní a dílenská dokumentace |  |  |  |  |  |
| 68 | K | Pol192 | Dokumentace skutečného provedení | kus | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Dokumentace skutečného provedení |  |  |  |  |  |
| 69 | K | Pol335 | Výchozí revize | kus | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Výchozí revize |  |  |  |  |  |

PP	Rozvaděč skříňový o jednom poli 800x2000x400, In=63A, komplet, viz

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

Objekt:

3. - Etapa 2 - Posluchárna 104 Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

      - - Zařízení EPS

| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň | Datum: | 15. 1. 2024 |

Zadavatel:	IČ:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	DIČ:

Účastník:	IČ:	28085094

Montima s.r.o.	DIČ:	CZ28085094

Projektant:	IČ:

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA S.R.O.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Xxxx	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 128 745,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 128 745,00 |  |  | 21,00% | 27 036,45 |
| snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 155 781,45 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt: Soupis:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.1.4.h - Zařízení EPS

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024

|  |  | OPL ŠVEHLA S.R.O. |
| --- | --- | --- |
| Účastník: Montima s.r.o. | Zpracovatel: | Michal Jirka |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  | 128 745,00 |
| D9 - D.1.4.h zařízení EPS Etapa 2 _ posluchárna UP104 |  | 128 745,00 |
| D2 - Zařízení EPS |  | 11 700,00 |
| D5 - Grafická nadstavba AlVIS |  | 2 500,00 |
| D6 - Kabelové rozvody |  | 59 545,00 |
| D7 - Ostatní montáže |  | 55 000,00 |

Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: Soupis:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.1.4.h - Zařízení EPS

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024

Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP

OPL ŠVEHLA S.R.O.

Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	128 745,00

|  | D | D9 | D.1.4.h zařízení EPS Etapa 2 _ posluchár | na UP | 104 |  | 128 745,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D | D2 | Zařízení EPS |  |  |  | 11 700,00 |  |
| 1 | K | Pol132 | Krytka hlásiče pro zakrytí během stavebních prací | kus | 7,000 | 100,00 | 700,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Krytka hlásiče pro zakrytí během stavebních prací |  |  |  |  |  |
| 2 | K | Pol354 | Vyčištění a vyzkoušení stávajícího multifunkčního hlásiče požáru | kus | 7,000 | 150,00 | 1 050,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Vyčištění a vyzkoušení stávajícího multifunkčního hlásiče požáru |  |  |  |  |  |
| 3 | K | Pol355 | Demontáž a opětovná montáž patice hlásiče | kus | 7,000 | 250,00 | 1 750,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Demontáž a opětovná montáž patice hlásiče |  |  |  |  |  |
| 4 | K | Pol76 | Tlačítkový hlásič s izolátorem vnitřní červený | kus | 2,000 | 2 500,00 | 5 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Tlačítkový hlásič s izolátorem vnitřní červený |  |  |  |  |  |
| 5 | K | Pol356 | Samolepky s čísly adres - bílé | kus | 7,000 | 50,00 | 350,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Samolepky s čísly adres - bílé |  |  |  |  |  |
| 6 | K | Pol357 | Držák samolepky pro vyznačení adresy | kus | 7,000 | 50,00 | 350,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Držák samolepky pro vyznačení adresy |  |  |  |  |  |
| 7 | K | Pol87 | Lahev zkušebního plynu | kus | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Lahev zkušebního plynu |  |  |  |  |  |
|  | D | D5 | Grafická nadstavba AlVIS |  |  |  | 2 500,00 |  |
| 8 | K | Pol105 | Vložení symbolu | kus | 10,000 | 250,00 | 2 500,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Vložení symbolu |  |  |  |  |  |
|  | D | D6 | Kabelové rozvody |  |  |  | 59 545,00 |  |
| 9 | K | Pol108 | Kabel 1x2x0.8 provedení pro EPS třída reakce na oheň B2ca ,s1,d1 | m | 90,000 | 85,00 | 7 650,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Kabel 1x2x0.8 provedení pro EPS třída reakce na oheň B2ca ,s1,d1 |  |  |  |  |  |

| 10 | K | Pol112 | Kabel 2x1,5 se zachováním funkce v ohni P 30R třída reakce na ohen B2CAs1d1 | m | 20,000 | 100,00 | 2 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Kabel 2x1,5 se zachováním funkce v ohni P 30R třída reakce na ohen B2CAs1d1

| 11 | K | Pol114 | Úpravy stávajících rozvodů EPS | hod | 5,000 | 2 500,00 | 12 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Úpravy stávajících rozvodů EPS

| 12 | K | Pol115 | Krabice rozvodná s funkční integritou P 30R | kus | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Krabice rozvodná s funkční integritou P 30R

| 13 | K | Pol358 | Relé 24VDC 3P | kus | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Relé 24VDC 3P

| 14 | K | Pol359 | Elektroinstalační trubka tuhá bezhalogenní 16 mm včetně kolen spojek a příchytek | m | 80,000 | 90,00 | 7 200,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Elektroinstalační trubka tuhá bezhalogenní 16 mm včetně kolen spojek a příchytek

| 15 | K | Pol117 | Elektroinstalační trubka ohebná 16 mm | m | 20,000 | 50,00 | 1 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Elektroinstalační trubka ohebná 16 mm

| 16 | K | Pol118 | Kovová příchytka pro 1 kabel s funkční integritou P30R vč upevňovacích prvků | kus | 60,000 | 120,00 | 7 200,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | prvků |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | K | Pol360 | Krabice universální | kus | 1,000 | 120,00 | 120,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Krabice universální |  |  |  |  |  |
| 18 | K | Pol124 | Provrtání stěny prům 16 | kus | 5,000 | 75,00 | 375,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Provrtání stěny prům 16 |  |  |  |  |  |
| 19 | K | Pol125 | Zhotoveníí drážky pro trubku | m | 20,000 | 100,00 | 2 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Zhotoveníí drážky pro trubku |  |  |  |  |  |
| 20 | K | Pol361 | Drobný montážní materiál | kus | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Drobný montážní materiál |  |  |  |  |  |
| 21 | K | Pol127 | Požární ucpávka | kus | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Požární ucpávka |  |  |  |  |  |

PP	Kovová příchytka pro 1 kabel s funkční integritou P30R vč upevňovacích

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

|  | D | D7 | Ostatní montáže |  |  |  | 55 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | K | Pol362 | Měření po úsecích | kus | 10,000 | 1 500,00 | 15 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Měření po úsecích |  |  |  |  |  |
| 23 | K | Pol363 | Oživení - komplexní vyzkoušení zaškolení obsluhy | kus | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Oživení - komplexní vyzkoušení zaškolení obsluhy |  |  |  |  |  |
| 24 | K | Pol364 | Výchozí revize | kus | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Výchozí revize |  |  |  |  |  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

Objekt:

3. - Etapa 2 - Posluchárna 104 Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.1.4.j - Zařízení JIS

| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň | Datum: | 15. 1. 2024 |

Zadavatel:	IČ:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	DIČ:

Účastník:	IČ:	28085094

Montima s.r.o.	DIČ:	CZ28085094

Projektant:	IČ:

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA S.R.O.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Xxxx	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 289 835,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 289 835,00 |  |  | 21,00% | 60 865,35 |
| snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 350 700,35 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt: Soupis:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.1.4.j - Zařízení JIS

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024

Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP

OPL ŠVEHLA S.R.O.

Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx

| Kód dílu - Popis Náklady stavby celkem | Cena celkem [CZK] 289 835,00 |
| --- | --- |
| D15 - D.1.4.j zařízení JIS | 289 835,00 |
| D16 - Kabelové rozvody JIS | 34 335,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: Soupis:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.1.4.j - Zařízení JIS

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024

Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP

OPL ŠVEHLA S.R.O.

Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	289 835,00

|  |  | D |  | D15 |  | D.1.4.j zařízení JIS |  |  |  |  |  |  |  | 289 835,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | K |  | Pol776 |  | Řídicí jednotka pro jedny dveře - modul AX |  | kus |  | 3,000 |  | 15 000,00 |  | 45 000,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | Řídicí jednotka pro jedny dveře - modul AX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | K |  | Pol822 |  | Řídicí jednotka pro jedny dveře + odblokování průchodů - modul AX |  | kus |  | 1,000 |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | Řídicí jednotka pro jedny dveře + odblokování průchodů - modul AX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | K |  | Pol778 |  | Snímač bezkontaktních karet pro vnitřní použití |  | kus |  | 4,000 |  | 10 000,00 |  | 40 000,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | Snímač bezkontaktních karet pro vnitřní použití |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | K |  | Pol780 |  | Napájecí zdroj zálohovaný 13.8V/2A, vč. AKU 12V 7,2Ah |  | kus |  | 3,000 |  | 4 000,00 |  | 12 000,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | Napájecí zdroj zálohovaný 13.8V/2A, vč. AKU 12V 7,2Ah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | K |  | Pol782 |  | Elektromechanický zámek nízkoodběrový s děleným čtyřhranem a kováním,, |  | kus |  | 4,000 |  | 25 000,00 |  | 100 000,00 |  | vlastní položka |  |

PP	Elektromechanický zámek nízkoodběrový s děleným čtyřhranem a kováním,,

| 6 | K | Pol783 | Přechodka přes pant dveří - skrytá montáž | kus | 4,000 | 5 000,00 | 20 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Přechodka přes pant dveří - skrytá montáž

| 7 | K | Pol823 | Kabinetní zámek pro montáž na dveře skříně | kus | 1,000 | 13 000,00 | 13 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Kabinetní zámek pro montáž na dveře skříně

| 8 | K | Pol824 | Úprava skřínky pro montáž kabinetního zámku | kus | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Úprava skřínky pro montáž kabinetního zámku

| 9 | K | Pol784 | Krabice plastová pro moduly AX (100x100x50 nad omítku) | kus | 4,000 | 1 500,00 | 6 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Krabice plastová pro moduly AX (100x100x50 nad omítku)

| 10 | K | Pol785 | Krabice pro smímač karet kompatibilní s krabicí Univolt AK80 (80x80x60 pod omítku) | kus | 4,000 | 250,00 | 1 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Krabice pro smímač karet kompatibilní s krabicí Univolt AK80 (80x80x60 pod omítku)

D	D16	Kabelové rozvody JIS	34 335,00

| 11 | K | Pol788 | Systémový kabel 2x2x0.8 bezhalogenový kompatibilní s kabelem Belden 8723LSF | m | 80,000 | 12,00 | 960,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Systémový kabel 2x2x0.8 bezhalogenový kompatibilní s kabelem Belden 8723LSF

| 12 | K | Pol789 | Kabel bezhalogenový 2x2x0,6 | m | 40,000 | 14,00 | 560,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Kabel bezhalogenový 2x2x0,6

| 13 | K | Pol790 | Kabel napájecí bezhalogenový 2x1.5 | m | 50,000 | 16,00 | 800,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Kabel napájecí bezhalogenový 2x1.5

| 14 | K | Pol792 | Šňůra 4x0.5 | m | 40,000 | 16,00 | 640,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Šňůra 4x0.5

| 15 | K | Pol825 | Krabice riozvodná | kus | 5,000 | 150,00 | 750,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Krabice riozvodná

| 16 | K | Pol793 | Trubka ohebná Æ16 | m | 30,000 | 50,00 | 1 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Trubka ohebná Æ16

| 17 | K | Pol794 | Trubka tuhá prům20 bezhalogenová | m | 70,000 | 50,00 | 3 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Trubka tuhá prům20 bezhalogenová

| 18 | K | Pol795 | Příchytka pro trubku prům 25 bezhalogenová | kus | 140,000 | 10,00 | 1 400,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Příchytka pro trubku prům 25 bezhalogenová

| 19 | K | Pol814 | Zhotovení drážky pro trubku Æ16mm včetně začištění | m | 30,000 | 50,00 | 1 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Zhotovení drážky pro trubku Æ16mm včetně začištění

| 20 | K | Pol797 | Provrtáni stěny | kus | 3,000 | 75,00 | 225,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Provrtáni stěny

| 21 | K | Pol127 | Požární ucpávka | kus | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Požární ucpávka

| 22 | K | Pol798 | Konfigurace připojených zařízení do systému JIS | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Konfigurace připojených zařízení do systému JIS

| 23 | K | Pol799 | Spolupráce s ostatními profesemi | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Spolupráce s ostatními profesemi

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | K | Pol826 | Oživení systému a zaškolení obsluhy | kus | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | vlastní položka |

PP	Oživení systému a zaškolení obsluhy

| 25 | K | Pol833 | Podružný a režijní materiál a skladování | kus | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Podružný a režijní materiál a skladování

| 26 | K | Pol364 | Výchozí revize | kus | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Výchozí revize

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

Objekt:

3. - Etapa 2 - Posluchárna 104 Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.1.4.n - Stavební a prostorová akustika

| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň | Datum: | 15. 1. 2024 |

Zadavatel:	IČ:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	DIČ:

Účastník:	IČ:	28085094

Montima s.r.o.	DIČ:	CZ28085094

Projektant:	IČ:

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA S.R.O.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Xxxx	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 2 449 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 2 449 000,00 |  |  | 21,00% | 514 290,00 |
| snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 2 963 290,00 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt: Soupis:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.1.4.n - Stavební a prostorová akustika

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024

Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP

OPL ŠVEHLA S.R.O.

Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 449 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: Soupis:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.1.4.n - Stavební a prostorová akustika

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024

Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP

OPL ŠVEHLA S.R.O.

Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	2 449 000,00

| 1 | K | ASO | D+M - akustický obklad na bázi skla | m2 | 60,000 | 25 000,00 | 1 500 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	D+M - akustický obklad na bázi skla

Poznámka k položce:

Akustický obklad vyrobený ze skla tl. 16 mm; Akustické sklo je porézním materiálem tvořený teplotně spojovanými částicemi křišťálového skla o velikosti 1 až 6 mm. Celková tl. skladby obkladu je 110 mm. Akustický obklad s maximem činitele zvukové pohltivosti na středních kmitočtech (500 Hz) je v celé ploše doplněn o absorpční vložku balené v polyethylenové folii s retardanty hoření o tloušťce ≤ 20 µm. Třída reakce na oheň absorpční vložky vč. folie je A2-s1,d0; tloušťka a objemová hmotnost přídavného absorbéru budou postupně korigovány dle výsledků etapových měření tak, aby uvažovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu v oktávových pásmech byl: 125 Hz – α ÷ 0,60; 250 Hz

- α ÷ 0,95; 500 Hz - α ÷ 0,90; 1 kHz - α ÷ 0,60; 2 kHz - α ÷ 0,40; 4 kHz - α

P	÷ 0,35; obklad je montovaný na hliníkový nosný rošt se systémem rektifikace ve třech směrech; Třída reakce na oheň nejméně B-s1,d0 s

indexem šíření plamene - is= 0,0 mm/min. Skleněný panel je opatřen vloženou nerezovou sítí pro zvýšenou mechan. odolnost. Před samotnou realizací bude nutno celý systém vzorovat; uvažováno s barevným podbarvením obkladu ze zadní strany, barevnost dle výběru architekta, odstíny nelze definovat na základě běžných vzorníků a je nutné vzorovat na sérii panelů. profily vložené do spár – š. 60mm; varianta A: profil zapuštěný pod líc akustického obkladu o cca 12-15mm varianta B: profil osazený na líc akustického obkladu; předpoklad konstrukční deska na bázi dřeva, povrch: buková překližka, tl. cca 12mm, mořená, opatřená transparentním otěruvzdorným nátěrem. Odstín moření bude upřesněn v průběhu realizace. Obložky a sokly jsou součástí položky v povrchové úpravě stejné jako vložené profily

| 2 | K | ASO-Z | D+M - akustický obklad na bázi skla se sníženou akustickou funkcí | m2 | 22,000 | 25 000,00 | 550 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	D+M - akustický obklad na bázi skla se sníženou akustickou funkcí

Poznámka k položce:

Akustický obklad vyrobený ze skla tl. 16 mm; Akustické sklo je porézním materiálem tvořený teplotně spojovanými částicemi křišťálového skla o velikosti 1 až 6 mm. Celková tl. skladby obkladu je 110 mm. Akustický obklad se sníženou funkcí akustické pohtlivosti; snížení pohltivé funkce je dosaženo kontaktním deskou z rubové strany obkladu o objemové hmotnosti min. 650kg/m3; uvažovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu v oktávových pásmech: 125 Hz – α ÷ 0,04; 250 Hz - α ÷ 0,05; 500 Hz - α

÷ 0,06; 1 kHz - α ÷ 0,13; 2 kHz - α ÷ 0,50; 4 kHz - α ÷ 0,50; obklad je montovaný na hliníkový nosný rošt se systémem rektifikace ve třech směrech; Třída reakce na oheň nejméně B-s1,d0 s indexem šíření

P	plamene - is= 0,0 mm/min. Skleněný panel je opatřen vloženou nerezovou sítí pro zvýšenou mechan. odolnost. Před samotnou realizací bude nutno celý systém vzorovat; uvažováno s barevným podbarvením obkladu ze zadní strany, barevnost dle výběru architekta, odstíny nelze definovat na základě běžných vzorníků a je nutné vzorovat na sérii panelů; profily vložené do spár – š. 60mm; varianta A: profil zapuštěný pod líc akustického obkladu o cca 12-15mm varianta B: profil osazený na líc akustického obkladu; předpoklad konstrukční deska na bázi dřeva, povrch: buková překližka, tl. cca 12mm, mořená, opatřená transparentním otěruvzdorným nátěrem. Odstín moření bude upřesněn v průběhu realizace. Obložky a sokly jsou součástí položky v povrchové úpravě stejné jako vložené profily

| 3 | K | AP-NFR | D+M akustický podhled nízkofrekvenční rezonátory | m2 | 11,600 | 15 000,00 | 174 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	D+M akustický podhled nízkofrekvenční rezonátory

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Poznámka k položce:

jedná se o nízkofrekvenční rezonátor z materiálu na bázi dřeva; nepohledový prvek umístěný pod stropem v čelní části posluchárny; na rubové straně rezonanční štěrbiny je provedeno kašírování neprůhlednou a průzvučnou textilií; z rubové strany je dále doplněna přídavná absorpční vložka o tl. 40 mm a objemové hmotnosti 20-30 kg/m3 balená v polyethylenové folii s retardanty hoření o tloušťce ≤ 20 µm. Třída reakce na oheň absorpční vložky vč. folie je A2-s1,d0. Třída

P	reakce na oheň absorpční vložky vč. folie je A2-s1,d0; návrhová rezonanční frekvence frez = 110 - 130 Hz (rozměry a funkční provedení

rezonátorů s ohledem na rezonančí frekvenci bude upřesněno po zaměření stavby); požadovaný činitel zvukové pohltivosti rezonátoru v oktávových pásmech pro skladebnou tloušťku prvku cca 200 mm je: 125 Hz - α ÷ 0,60; 250 Hz - α ÷ 0,25; 500 Hz - α ÷ 0,20; 1 kHz - α ÷ 0,15; 2

kHz - α ÷ 0,15; 4 kHz - α ÷ 0,15; celková skladebná tloušťka prvku je cca 200 mm; plošná hmotnost prvku je cca 45 kg/m2; povrchová úprava - černá HPL; požadavky PBŘ: třída reakce na oheň B-s1-d0, s indexem šíření plamene is = 0 mm.min-1

| 4 | K | DD | Dílenská dokumentace etapy pro posluchárnu 1.04 | kus | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Dílenská dokumentace etapy pro posluchárnu 1.04

Poznámka k položce:

dílenská dokumentace profese prostorová akustika; jedná se zejména o

P	dílenské detaily provedení atypických akustických prvků; tato bude předložena k odsouhlasení generálnímu projektantovi, projektantovi akustiky a zástupci investora

| 5 | K | MDD-E | Měření doby dozvuku - etapové (posluchárna 1.04) | kus | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Měření doby dozvuku - etapové (posluchárna 1.04)

Poznámka k položce:

jedná se o etapová měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 3382-1

P	akusticky náročného prostoru s definovaným požadavkem na cílovou dobu dozvuku; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární

zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku prostoru jako celků

| 6 | K | MDD-Z | Měření doby dozvuku - závěrečné (posluchárna 1.04) | kus | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Měření doby dozvuku - závěrečné (posluchárna 1.04)

Poznámka k položce:

jedná se o závěrečné měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO

P	3382-1 akusticky náročného prostoru s definovanými požadavky na cílovou dobu dozvuku; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků

| 7 | K | M-AK | měření činitele zvukové pohltivosti dle normy ČSN EN ISO 354 | kus | 2,000 | 15 000,00 | 30 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	měření činitele zvukové pohltivosti dle normy ČSN EN ISO 354

Poznámka k položce:

jedná se o měření činitele zvukové pohltivosti dle normy ČSN EN ISO 354; měřena bude položka AZP v kombinace s AZP-O; dále bude

P	měřena položka ASO; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku jednotlivých prostor jako celků; cena neobsahuje dopravu vzorku a jeho výrobu

| 8 | K | M-AT | Měření činitele zvukové pohltivosti dle ČSN ISO 10534- 1 nebo ČSN ISO 10534-2 | kus | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Měření činitele zvukové pohltivosti dle ČSN ISO 10534-1 nebo ČSN ISO 10534-2

Poznámka k položce:

P	měření činitele zvukové pohltivosti vzorků materiálů v impedanční trubici dle normy ČSN ISO 10534-1 nebo ČSN ISO 10534-2; součástí měření je

také vyhodnocení a protokolární zpracování; měření pro prvek AZB

| 9 | K | VZ-ASO | Vzorování akustického obkladu ASO | kus | 1,000 | 100 000,00 | 100 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Vzorování akustického obkladu ASO

Poznámka k položce:

jedná se o vzorování akustického obkladu na bázi skla; v rámci realizace

P	budou předvedeny 3 barevné kombinace akustickéh obkladu v rozsahu cca 6 kazet (každá barevná varianta) pro vybrání finální barevné

varianty. Vzorování bude probíhat na místě realizace; součástí ceny je doprava a montáž+demontáž vzorované varianty

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

Objekt:

3. - Etapa 2 - Posluchárna 104 Soupis:

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.1.4.k - Kamerový systém CCTV

| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň | Datum: | 15. 1. 2024 |

Zadavatel:	IČ:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	DIČ:

Účastník:	IČ:	28085094

Montima s.r.o.	DIČ:	CZ28085094

Projektant:	IČ:

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA S.R.O.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Xxxx	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 41 490,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 41 490,00 |  |  | 21,00% | 8 712,90 |
| snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 50 202,90 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt: Soupis:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.1.4.k - Kamerový systém CCTV

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024

Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP

OPL ŠVEHLA S.R.O.

Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx

| Kód dílu - Popis Náklady stavby celkem | Cena celkem [CZK] 41 490,00 |
| --- | --- |
| D17 - D.1.4.k Kamerový systém | 41 490,00 |
| D18 - Kabelové rozvody CCTV | 7 050,00 |
| D19 - Tísňová Tlačítka | 15 600,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: Soupis:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

D.1.4 - Technika prostředí staveb

Úroveň 3:

D.1.4.k - Kamerový systém CCTV

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024

Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP

OPL ŠVEHLA S.R.O.

Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	41 490,00

D	D17	D.1.4.k Kamerový systém	41 490,00

| 1 | K | Pol803 | Vnitřní IP kamera 3Mpx režim den/noc IR přísvit 30m napájení PoE/12VD varifokální objektiv 2.8-12mm , kompatibita s ostatní zařízení CCTV inastalovaným v areálu ZČU provedení dome | kus | 1,000 | 6 290,00 | 6 290,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | PP |  |  |  | Vnitřní IP kamera 3Mpx režim den/noc IR přísvit 30m napájení PoE/12VD varifokální objektiv 2.8-12mm , kompatibita s ostatní zařízení CCTV inastalovaným v areálu ZČU provedení dome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | K |  | Pol806 |  | Konektor RJ 45 kat 6a |  | kus |  | 2,000 |  | 25,00 |  | 50,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | Konektor RJ 45 kat 6a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | K |  | Pol828 |  | Spolupráce s ostatními profesemi |  | kus |  | 1,000 |  | 2 500,00 |  | 2 500,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | K |  | Pol829 |  | Oživení systému a zaškolení obsluhy |  | kus |  | 1,000 |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | Oživení systému a zaškolení obsluhy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | K |  | Pol830 |  | Podružný a režijní materiál a skladování |  | kus |  | 1,000 |  | 2 500,00 |  | 2 500,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | Podružný a režijní materiál a skladování |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | K |  | Pol831 |  | Výchozí revize |  | kus |  | 1,000 |  | 2 500,00 |  | 2 500,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | Výchozí revize |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D |  | D18 |  | Kabelové rozvody CCTV |  |  |  |  |  |  |  | 7 050,00 |  |  |  |
| 7 |  | K |  | Pol812 |  | Kabel 4P UTP kat 6a |  | m |  | 80,000 |  | 50,00 |  | 4 000,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | Kabel 4P UTP kat 6a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | K |  | Pol793 |  | Trubka ohebná Æ16 |  | m |  | 10,000 |  | 25,00 |  | 250,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | Trubka ohebná Æ16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | K |  | Pol832 |  | Elektroinstalační trubka tuhá prům 20 bezhalogenová |  |  |  | 40,000 |  | 25,00 |  | 1 000,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | Elektroinstalační trubka tuhá prům 20 bezhalogenová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | K |  | Pol813 |  | Příchytka pro trubku prům 20 bezhalogenová |  | kus |  | 80,000 |  | 15,00 |  | 1 200,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | Příchytka pro trubku prům 20 bezhalogenová |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | K |  | Pol834 |  | Zhotvoení drážky pro trubku Æ16mm včetně začištění |  | m |  | 10,000 |  | 50,00 |  | 500,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | Zhotvoení drážky pro trubku Æ16mm včetně začištění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | K |  | Pol797 |  | Provrtáni stěny |  | kus |  | 2,000 |  | 50,00 |  | 100,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | Provrtáni stěny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D |  | D19 |  | Tísňová Tlačítka |  |  |  |  |  |  |  | 15 600,00 |  |  |  |
| 13 |  | K |  | Pol815 |  | Tísňový hlásič výklopný pro skrytou montáž pod desku stolu |  | kus |  | 1,000 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | vlastní položka |  |

PP	Tísňový hlásič výklopný pro skrytou montáž pod desku stolu

| 14 | K | Pol816 | Linkový modul MM1 s osmii poplachovými vstupy systému Dominus Millennium | kus | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | Millennium |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | K | Pol817 | kabel 4x0.5/2x08 | m | 20,000 | 25,00 | 500,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | kabel 4x0.5/2x08 |  |  |  |  |  |
| 16 | K | Pol818 | Trubka ohebná Æ16mm | m | 20,000 | 50,00 | 1 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Trubka ohebná Æ16mm |  |  |  |  |  |
| 17 | K | Pol819 | elinst lišta lepicí pro instalaci do nábytku | m | 2,000 | 50,00 | 100,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | elinst lišta lepicí pro instalaci do nábytku |  |  |  |  |  |
| 18 | K | Pol820 | Oživení . doplnění do grafické nadstavby | kus | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | vlastní položka |
|  | PP |  | Oživení . doplnění do grafické nadstavby |  |  |  |  |  |

PP	Linkový modul MM1 s osmii poplachovými vstupy systému Dominus

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

Objekt:

3. - Etapa 2 - Posluchárna 104 Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň | Datum: | 15. 1. 2024 |

Zadavatel:	IČ:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	DIČ:

Účastník:	IČ:	28085094

Montima s.r.o.	DIČ:	CZ28085094

Projektant:	IČ:

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA S.R.O.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

Xxxx	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 275 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 275 000,00 |  |  | 21,00% | 57 750,00 |
| snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 332 750,00 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt: Soupis:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024

Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP

OPL ŠVEHLA S.R.O.

Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx

| Kód dílu - Popis Náklady stavby celkem | Cena celkem [CZK] 275 000,00 |
| --- | --- |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 275 000,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 65 000,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 100 000,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 100 000,00 |
| VRN9 - Ostatní náklady | 10 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt: Soupis:

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

3. - Etapa 2 - Posluchárna 104

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15. 1. 2024

Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP

OPL ŠVEHLA S.R.O.

Účastník:	Montima s.r.o.	Zpracovatel:	Xxxx

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	275 000,00

|  |  | D VRN |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  | 275 000,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D VRN1 |  |  |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  |  |  |  | 65 000,00 |  |  |  |
| 1 |  | K |  | 012103000 |  | Geodetické práce před výstavbou (průběh elevace, podhledu, atd) |  | Kč |  | 1,000 |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Geodetické práce před výstavbou (průběh elevace, podhledu, atd) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012103000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | K |  | 012203000 |  | Geodetické práce při provádění stavby (průběh elevace, podhledu, atd) |  | Kč |  | 1,000 |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Geodetické práce při provádění stavby (průběh elevace, podhledu, atd) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012203000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | K |  | 012403000 |  | Kartografické práce |  | Kč |  | 1,000 |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | PP Online PSC |  |  |  | Kartografické práce h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012403000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | K |  | 013244000 |  | Dokumentace pro provádění stavby - dílenská dokumentace -IV. stupeň |  | Kč |  | 1,000 |  | 25 000,00 |  | 25 000,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | PP |  |  |  | Dokumentace pro provádění stavby - dílenská dokumentace -IV. stupeň |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Online PSC |  |  |  | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013244000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | K |  | 01324400R |  | Dokumentace pro provádění stavby - armovací výkresy |  | Kč |  | 1,000 |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | Dokumentace pro provádění stavby - armovací výkresy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | K |  | 013254000 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby |  | Kč |  | 1,000 |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | PP Online PSC |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení stavby h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D VRN3 |  |  |  | Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  | 100 000,00 |  |  |  |
| 7 |  | K |  | 033103000 |  | Připojení energií |  | Kč |  | 1,000 |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | PP Online PSC |  |  |  | Připojení energií h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/033103000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | K |  | 033203000 |  | Energie pro zařízení staveniště |  | Kč |  | 1,000 |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | PP Online PSC |  |  |  | Energie pro zařízení staveniště h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/033203000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | K |  | 034103000 |  | Oplocení staveniště |  | Kč |  | 1,000 |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | PP Online PSC |  |  |  | Oplocení staveniště h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034103000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | K |  | 034303000 |  | Dopravní značení na staveništi |  | Kč |  | 1,000 |  | 2 500,00 |  | 2 500,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | PP Online PSC |  |  |  | Dopravní značení na staveništi h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034303000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | K |  | 034503000 |  | Informační tabule na staveništi |  | Kč |  | 1,000 |  | 2 500,00 |  | 2 500,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | PP Online PSC |  |  |  | Informační tabule na staveništi h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034503000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | K |  | 035103001 |  | Pronájem ploch |  | Kč |  | 1,000 |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | PP Online PSC |  |  |  | Pronájem ploch h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/035103001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | K |  | 039103000 |  | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště |  | Kč |  | 1,000 |  | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | PP Online PSC |  |  |  | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/039103000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D VRN4 |  |  |  | Inženýrská činnost |  |  |  |  |  |  |  | 100 000,00 |  |  |  |
| 14 |  | K |  | 04190300R |  | Dozor statika |  | hod |  | 50,000 |  | 500,00 |  | 25 000,00 |  | vlastní položka |  |
|  |  | PP |  |  |  | Dozor statika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | K |  | 043103000 |  | Zkoušky bez rozlišení |  | Kč |  | 1,000 |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | PP Online PSC |  |  |  | Zkoušky bez rozlišení h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043103000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | K |  | 043203000 |  | Měření, monitoring, rozbory bez rozlišení |  | Kč |  | 1,000 |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | PP Online PSC |  |  |  | Měření, monitoring, rozbory bez rozlišení h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043203000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | K |  | 044002000 |  | Revize |  | Kč |  | 1,000 |  | 20 000,00 |  | 20 000,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |
|  |  | PP Online PSC |  |  |  | Revize h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/044002000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | K |  | 045203000 |  | Kompletační činnost |  | Kč |  | 1,000 |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  | CS ÚRS 2023 02 |  |

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

PP	Kompletační činnost

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045203000

| 19 | K | 045303000 | Koordinační činnost | Kč | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Koordinační činnost

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045303000

D	VRN9	Ostatní náklady	10 000,00

| 20 | K | 091003000 | Ostatní náklady bez rozlišení - vzorkování – předkládání vzorků materiálů, povrchů, barevnost | Kč | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	Ostatní náklady bez rozlišení - vzorkování – předkládání vzorků materiálů, povrchů, barevnost

Online PSC	h  ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/091003000

# SEZNAM FIGUR

###### Kód:

Stavba:

2021-35

ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

Datum:	15. 1. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra

3./ D.1.1	Architektonicko-stavební a konstrukční řešení

| ko |  |  | 13,384 |
| --- | --- | --- | --- |

doplnění keramického obkladu viz. půdorys	0,000

0,6*2,7*6	9,720

keramický obklad u umyvadla	0,000

2,3*(0,884+0,279+0,430)	3,664

ko	Součet	13,384

Použití figury:

781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2	13,384

612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	13,384 781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	13,384

59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	14,722

| lešení |  |  | 641,556 |
| --- | --- | --- | --- |

posluchárna + technická místnost	0,000

110,96*(6,96-1,5)	605,842

6,47*(7,02-1,5)	35,714

lešení	Součet	641,556

Použití figury:

943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m   m3	641,556

943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití

|  | m |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| malby |  |  | 437,870 |
|  | omítka_stěny+omítka_stropy |  | 437,870 |
| malby | Součet |  | 437,870 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 784221105 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m | m2 | 437,870 |
| 784111005 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes 5,00 m | m2 | 437,870 |
| 784121005 | Oškrabání malby v místnostech v přes 5,00 m | m2 | 437,870 |
| 784181125 | Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m | m2 | 437,870 |
| 784221153 | Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém | m2 | 437,870 |
| nátěr_podhled |  |  | 446,032 |
|  | OS_108/18 |  | 0,000 |
|  | 2,0*15,5+2,0*(11,5+9,5+6,5+3,5+9,5)*2"vazníky |  | 193,000 |
|  | nosná konstrukce podhledu I80 |  | 0,000 |
|  | 0,304*95,5 |  | 29,032 |
|  | nosná konstrukce podhledu L60/40/5mm |  | 0,000 |
|  | (0,06+0,04)*2*182,5 |  | 36,500 |
|  | nosná konstrukce podhledu L75/50/5mm |  | 0,000 |
|  | (0,075+0,05)*2*30 |  | 7,500 |
|  | pororošt – plocha 120,0m2 |  | 0,000 |
|  | 120*1,5 |  | 180,000 |
| nátěr_podhled | Součet |  | 446,032 |
| Použití figury: |  |  |  |
| 789326320 | Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní) do 40 μm | m2 | 446,032 |

943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10

m3	57 740,040

m3	641,556

| Kód | Popis |  | MJ | Výměra |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 783301303 | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí | m2 |  | 446,032 |  |
| 783301311 | Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem | m2 |  | 450,322 |  |
| 783301401 | Ometení zámečnických konstrukcí | m2 |  | 446,032 |  |
| 783306801 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením | m2 |  | 446,032 |  |
| 789326310 | Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový základní tl do 40 μm | m2 |  | 892,064 |  |
| 789326315 | Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový mezivrstva do 40 μm | m2 |  | 446,032 |  |
| omítka_stěny |  |  |  | 311,710 |  |
|  | mč 102 |  |  | 0,000 |  |
|  | 7,02*11,685 |  |  | 82,029 |  |
|  | mč 101 |  |  | 0,000 |  |
|  | 4,71*22,293-2*(4,71-0,5)*5,58 |  |  | 58,016 |  |
|  | 6,96*10,9 |  |  | 75,864 |  |
|  | (6,96+4,71)/2*(3,683+3,683) |  |  | 42,981 |  |
|  | mč 201 |  |  | 0,000 |  |
|  | 3,8*13,9 |  |  | 52,820 |  |
| omítka_stěny | Součet |  |  | 311,710 |  |
| Použití figury: |  |  |  |  |  |
| 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 |  | 311,710 |  |
| 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 |  | 311,710 |  |
| 612325412 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 |  | 311,710 |  |
| 784221105 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m | m2 |  | 437,870 |  |
| 978013141 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do | m2 |  | 311,710 |  |
|  | 30 % |  |  |  |  |
| omítka_stropy |  |  |  | 126,160 |  |
|  | mč 101,102,201 |  |  | 0,000 |  |
|  | 110,96+6,47+8,73 |  |  | 126,160 |  |
| omítka_stropy | Součet |  |  | 126,160 |  |
| Použití figury: |  |  |  |  |  |
| 611311131 | Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 |  | 126,160 |  |
| 611131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně | m2 |  | 126,160 |  |
| 611325412 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % | m2 |  | 126,160 |  |
| 784221105 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m | m2 |  | 437,870 |  |
| 978011141 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 |  | 126,160 |  |
| podlahy_celkem |  |  |  | 0,000 |  |
| podlahy_celkem | mč 101,102,201 |  |  | 0,000 |  |
| SKN01 |  |  |  | 94,648 |  |
| SKN01 | 110,96-2*3,86-2*4,296"SKN/01 |  |  | 94,648 |  |
| Použití figury: |  |  |  |  |  |
| 776211111 | Lepení textilních pásů | m2 |  | 94,648 |  |
| 63245R1 | Samonivelační vyrovnávací podlahová stěrka (polymercementová vlákny vyztužená ) tloušťky | m2 |  | 114,610 |  |
|  | 20 mm |  |  |  |  |
|  | KOB_A - sametový textilní vinyl, vlákno 100% s digitálním tiskem pro vytvoření dokonalé |  |  |  |  |
| 2841108R | textury. Hustota vlákna: 70-80 milionů vláken/m2, třída zátěže: 33, reakce na oheň dle | m2 | 151,949 |  |  |
|  | EN13501-1: třída Bƒl S1 |  |  |  |  |
| SKN01_1 |  |  |  | 64,448 |
| SKN02 |  |  |  | 8,730 |

| SKN02 | 8,73"SKN/02 |  |  |  |  | 8,730 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Použití figury: |  |  |  |  |  |  |  |
| 776251111 | Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem |  | m2 |  |  | 8,730 |  |
| 776121112 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah |  | m2 |  |  | 8,730 |  |
| 776141114 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm |  | m2 |  |  | 17,460 |  |
| 2841106R | Přírodní linoleum - LIN- antistatické, antibakteriální, součinitel smykového tření ČSN 744507 je µ ≥ 0,6, kročejova neprůzvučnost EN ISO 717-2 ≤ 5 dB, protiskluz R9, třída zátěže 34/33. |  | m2 |  |  | 9,603 |  |
|  | Barva upřesněna průběhu realizace, viz technické podmínky TPSK_02 |  |  |  |  |  |  |
| skn03 |  |  |  |  | 6,470 |  |

Kód	Popis	MJ	Výměra

skn03	6,47"SKN/03	6,470

Použití figury:

| 771574111 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 | m2 | 6,470 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ks/m2 |  |  |
| 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 6,470 |
| 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 6,470 |
| 771151013 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 5 do 8 mm | m2 | 6,470 |
| 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 6,470 |

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA ING PRO VON OST

Soupis

Stavební objekt pozemní Stavební objekt inženýrský Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací  pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován   i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ TYP

Kód Popis MJ

Množství J.cena

Cena celkem Cenová soustava

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur

Kód položky

Zkrácený popis položky Měrná jednotka položky Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat: Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu) Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

|  |  | Rekapitulace stavby |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
| Kód | A | Kód stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Název stavby | String | 120 |
| Místo | N | Místo stavby | String | 50 |
| Datum | A | Datum vykonaného exportu | Date |  |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | N | Zadavatel zadaní | String | 50 |
| IČ | N | IČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| DIČ | N | DIČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| Účastník | N | Účastník veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | N | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double |  |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double |  |
| Cena s DPH | A | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double |  |

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Účastník | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód | A | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis prací | A | Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný objekt | Double |  |
| Cena s DPH | A | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double |  |
| Typ | A | Typ zakázky | eGTypZakazky |  |

|  |  | Krycí list soupisu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název soupisu | String | 20 + 120 |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Účastník | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k soupisu prací | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double |  |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis | Double |  |
| Cena s DPH | A | Cena s DPH za daný soupis | Double |  |

Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Účastník | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód dílu - Popis | A | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem | A | Cena celkem za díl ze soupisu | Double |  |

|  |  | Soupis prací |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Účastník | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| PČ | A | Pořadové číslo položky soupisu | Long |  |
| Typ | A | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1 |
| Kód | A | Kód položky ze soupisu | String | 20 |
| Popis | A | Popis položky ze soupisu | String | 255 |
| MJ | A | Měrná jednotka položky | String | 10 |
| Množství | A | Množství položky soupisu | Double |  |
| J.Cena | A | Jednotková cena položky | Double |  |
| Cena celkem | A | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double |  |
| Cenová soustava | N | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50 |
| p | N | Poznámka položky ze soupisu | Memo |  |
| psc | N | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo |  |
| pp | N | Plný popis položky ze soupisu | Memo |  |
| vv | N | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150 |
| fig | N | Rozpad figur | Text,Text,Double | 20, 150 |
| DPH | A | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH |  |
| Hmotnost | A | Hmotnost položky ze soupisu | Double |  |
| Suť | A | Suť položky ze soupisu | Double |  |
| Nh | N | Normohodiny položky ze soupisu | Double |  |

Položka typu HSV Položka typu PSV Položka typu M

Položka typu OST

1

2

3

4

eGTypPolozky

Stavební objekt Provozní soubor Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

STA PRO ING VON

OST

eGTypZakazky

Hodnota	Význam

základní	Základní sazba DPH

snížená	Snížená sazba DPH

nulová	Nulová sazba DPH

zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená

Typ věty

eGSazbaDPH

Datová věta

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

2021-35int

Vybavení interiéru - ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

| KSO: Místo: | Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň | CC-CZ: Datum: | 15.01.2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: |  | IČ: |  |
| Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 |  | DIČ: |  |
| Uchazeč: |  | IČ: | 28085094 |
| MONTIMA s.r.o. |  | DIČ: | CZ28085094 |
| Projektant: |  | IČ: |  |
| ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  | IČ: |  |
| XXXX |  | DIČ: |  |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

2 535 000,00

Sazba daně	Základ daně	Výše daně

DPH základní

21,00%

2 535 000,00	532 350,00

snížená

12,00%

0,00

0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 067 350,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2021-35int

Stavba:	Vybavení interiéru - ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:

Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant: Uchazeč:	MONTIMA s.r.o.	Zpracovatel:

15.01.2024

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.

XXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ

| Náklady stavby celkem | 2 535 000,00 | 3 067 350,00 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. etapa posluchárna 104 | 2 535 000,00 | 3 067 350,00 | STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybavení interiéru - ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

Objekt:

2. - etapa posluchárna 104

| KSO: |  | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo: | Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň | Datum: | 15.01.2024 |

Zadavatel:	IČ:

Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	DIČ:

Uchazeč:	IČ:	28085094

MONTIMA s.r.o.	DIČ:	CZ28085094

Projektant:	IČ:

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o.	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:

XXXX	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

| Cena bez DPH |  |  |  |  | 2 535 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 2 535 000,00 |  |  | 21,00% | 532 350,00 |
| snížená | 0,00 |  |  | 12,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  | v | CZK |  | 3 067 350,00 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Vybavení interiéru - ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

2. - etapa posluchárna 104

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15.01.2024

Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP

OPL ŠVEHLA s.r.o.

Uchazeč:	MONTIMA s.r.o.	Zpracovatel:	XXXX

| Kód dílu - Popis Náklady stavby celkem | Cena celkem [CZK] 2 535 000,00 |
| --- | --- |
| D2 - 104 | 2 347 500,00 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 187 500,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Vybavení interiéru - ZČU - REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN UP 101,104,108,112 a 115

2. - etapa posluchárna 104

Místo:	Areál ZČU, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň	Datum:	15.01.2024

Zadavatel:	Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306	Projektant:	ATELIER SOUKUP

OPL ŠVEHLA s.r.o.

Uchazeč:	MONTIMA s.r.o.	Zpracovatel:	XXXX

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem	2 535 000,00

D	D2	104	2 347 500,00

| 1 | M | AP20 | OBKLAD ČELNÍ STĚNY POSLUCHÁRNY UP 101 A 104 | ks | 1,000 | 350 000,00 | 350 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	OBKLAD ČELNÍ STĚNY POSLUCHÁRNY UP 101 A 104

| 2 | M | PV40 | TABULE SE ZVEDACÍM SYSTÉMEM Š. 4,0 M, POSTRANNÍ HLINÍKOVÉ PYLONY | ks | 1,000 | 89 000,00 | 89 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	TABULE SE ZVEDACÍM SYSTÉMEM Š. 4,0 M, POSTRANNÍ HLINÍKOVÉ PYLONY

| 3 | M | PV42 | NEREZOVÝ ODPADKOVÝ KOŠ NÁŠLAPNÝ 20L | ks | 3,000 | 1 500,00 | 4 500,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	NEREZOVÝ ODPADKOVÝ KOŠ NÁŠLAPNÝ 20L

| 4 | M | SD10 | SEDADLO S OPĚRÁKEM SE SKLOPNÝM SEDÁKEM, BEZ STOLKU | ks | 9,000 | 15 000,00 | 135 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	SEDADLO S OPĚRÁKEM SE SKLOPNÝM SEDÁKEM, BEZ STOLKU

| 5 | M | SD10b | KONCOVÝ ZÁKRYT STOLKU Š. 0,55 M, OCEL. NOHA | ks | 2,000 | 5 000,00 | 10 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	KONCOVÝ ZÁKRYT STOLKU Š. 0,55 M, OCEL. NOHA

| 6 | M | SD14 | SEDADLO S VYSOKÝM OPĚRÁKEM SE SKLOPNÝM SEDÁKEM, SE STOLKEM Š.0,49 M | ks | 20,000 | 18 500,00 | 370 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	SEDADLO S VYSOKÝM OPĚRÁKEM SE SKLOPNÝM SEDÁKEM, SE STOLKEM Š.0,49 M

| 7 | M | SD15 | SEDADLO S VYSOKÝM OPĚRÁKEM SE SKLOPNÝM SEDÁKEM, SE STOLKEM Š.0,55 M | ks | 42,000 | 21 500,00 | 903 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	SEDADLO S VYSOKÝM OPĚRÁKEM SE SKLOPNÝM SEDÁKEM, SE STOLKEM Š.0,55 M

| 8 | M | SD15e | KONCOVÝ ZÁKRYT STOLKU Š. 0,26 M, OCEL. NOHA | ks | 2,000 | 5 000,00 | 10 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	KONCOVÝ ZÁKRYT STOLKU Š. 0,26 M, OCEL. NOHA

| 9 | M | SD15f | KONCOVÝ ZÁKRYT STOLKU Š. 0,33 M, OCEL. NOHA | ks | 2,000 | 5 000,00 | 10 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	KONCOVÝ ZÁKRYT STOLKU Š. 0,33 M, OCEL. NOHA

| 10 | M | SD16 | SEDADLO S OPĚRÁKEM SE SKLOPNÝM SEDÁKEM, SE STOLKEM Š.0,55 M | ks | 8,000 | 25 000,00 | 200 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	SEDADLO S OPĚRÁKEM SE SKLOPNÝM SEDÁKEM, SE STOLKEM Š.0,55 M

| 11 | M | SD17 | KŘESLO NÍZKÉ, KONFERENČNÍ | ks | 2,000 | 8 000,00 | 16 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	KŘESLO NÍZKÉ, KONFERENČNÍ

| 12 | M | ST01 | STŮL PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍHO | ks | 1,000 | 150 000,00 | 150 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	STŮL PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍHO

| 13 | M | ZA61 | ZASTIŇOVACÍ ZÁVĚS UP104, MOTOROVÝ POHON, BARVA TMAVÁ ZELENÁ – 6,7x4,7M | ks | 2,000 | 50 000,00 | 100 000,00 | vlastní položka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PP	ZASTIŇOVACÍ ZÁVĚS UP104, MOTOROVÝ POHON, BARVA TMAVÁ ZELENÁ – 6,7x4,7M

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby	187 500,00

| 14 | K | HZS2122 | Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný | hod | 250,000 | 750,00 | 187 500,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | truhlář odborný |  |
| --- | --- | --- |
| Online PSC | h ttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2122 |  |
| VV | montáž a kompletace interiéru, včetně přesunů v rámci stavby |  |
| VV | 250 | 250,000 |
| VV | Součet | 250,000 |

PP	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

##### Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA ING PRO VON OST

Soupis

Stavební objekt pozemní Stavební objekt inženýrský Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací  pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován   i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ TYP

Kód Popis MJ

Množství J.cena

Cena celkem

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur

Kód položky

Zkrácený popis položky Měrná jednotka položky Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat: Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

|  |  | Rekapitulace stavby |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
| Kód | A | Kód stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Název stavby | String | 120 |
| Místo | N | Místo stavby | String | 50 |
| Datum | A | Datum vykonaného exportu | Date |  |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Zadavatel | N | Zadavatel zadaní | String | 50 |
| IČ | N | IČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| DIČ | N | DIČ zadavatele zadaní | String | 20 |
| Uchazeč | N | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50 |
| Projektant | N | Projektant | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k zadání | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double |  |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | A | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double |  |
| Cena s DPH | A | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double |  |

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20 |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód | A | Kód objektu | String | 20 |
| Objektu, Soupis prací | A | Název objektu | String | 120 |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný objekt | Double |  |
| Cena s DPH | A | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double |  |
| Typ | A | Typ zakázky | eGTypZakazky |  |

|  |  | Krycí list soupisu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název soupisu | String | 20 + 120 |
| KSO | N | Klasifikace stavebního objektu | String | 15 |
| CC-CZ | N | Klasifikace stavbeních děl | String | 15 |
| CZ-CPV | N | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20 |
| CZ-CPA | N | Klasifikace produkce podle činností | String | 20 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Poznámka | N | Poznámka k soupisu prací | String | 255 |
| Sazba DPH | A | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph |  |
| Základna DPH | A | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double |  |
| Hodnota DPH | A | Hodnota DPH | Double |  |
| Cena bez DPH | A | Cena bez DPH za daný soupis | Double |  |
| Cena s DPH | A | Cena s DPH za daný soupis | Double |  |

Rekapitulace členění soupisu prací

| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50 |
| Kód dílu - Popis | A | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100 |
| Cena celkem | A | Cena celkem za díl ze soupisu | Double |  |

|  |  | Soupis prací |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název atributu | Povinný (A/N) | Popis | Typ | Max. počet znaků |
| Stavba | A | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120 |
| Objekt | A | Kód a název objektu | String | 20 + 120 |
| Soupis | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120 |
| Místo | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Datum | A | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date |  |
| Zadavatel | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Projektant | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| Uchazeč | N | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50 |
| PČ | A | Pořadové číslo položky soupisu | Long |  |
| Typ | A | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1 |
| Kód | A | Kód položky ze soupisu | String | 20 |
| Popis | A | Popis položky ze soupisu | String | 255 |
| MJ | A | Měrná jednotka položky | String | 10 |
| Množství | A | Množství položky soupisu | Double |  |
| J.Cena | A | Jednotková cena položky | Double |  |
| Cena celkem | A | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double |  |
| Cenová soustava | N | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50 |
| p | N | Poznámka položky ze soupisu | Memo |  |
| psc | N | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo |  |
| pp | N | Plný popis položky ze soupisu | Memo |  |
| vv | N | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150 |
| fig | N | Rozpad figur | Text,Text,Double | 20, 150 |
| DPH | A | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH |  |
| Hmotnost | A | Hmotnost položky ze soupisu | Double |  |
| Suť | A | Suť položky ze soupisu | Double |  |
| Nh | N | Normohodiny položky ze soupisu | Double |  |

Položka typu HSV Položka typu PSV Položka typu M

Položka typu OST

1

2

3

4

eGTypPolozky

Stavební objekt Provozní soubor Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

STA PRO ING VON

OST

eGTypZakazky

Hodnota	Význam

základní	Základní sazba DPH

snížená	Snížená sazba DPH

nulová	Nulová sazba DPH

zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená

Typ věty

eGSazbaDPH

Datová věta