|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cenová nabídka 17201** | | | | |
| **Oprava soklu - vícepráce** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Popis | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena Celkem |
| Oprava soklu sanační omítkou - vícepráce |  |  |  |  |
| Ruční výkop rýhy, 0,5 x 0,5, okolo zdiva a základů | m3 | 22,5 | 180,00 | 4 050,00 Kč |
| Zazdění otvorů po větracích mřížkách | soub. | 1,0 | 1 000,00 | 1 000,00 Kč |
| D+M sanačního špricu, nad rámec | m2 | 16,0 | 80,00 | 1 280,00 Kč |
| D+M sanační omítky, jádrová, nad rámec, tloušťka 5 cm | m2 | 39,0 | 155,00 | 6 045,00 Kč |
| D+M nátěr sanační, nad rámec | m2 | 16,0 | 175,00 | 2 800,00 Kč |
| D+M nopová fólie, 50 cm do hloubky nad rámec | m | 90,0 | 20,00 | 1 800,00 Kč |
| D+M nopová fólie, lišta | m | 90,0 | 42,00 | 3 780,00 Kč |
| Demontáž stávající dlažby, k opětovnému použití, nad rámec | m2 | 42,0 | 24,00 | 1 008,00 Kč |
| D+M podkladní vrstvy dlažby, příprava spádu | m3 | 1,5 | 850,00 | 1 275,00 Kč |
| Zpětná montáž zámkové dlažby, nad rámec | m2 | 38,0 | 155,00 | 5 890,00 Kč |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Celková cena bez DPH |  |  |  | **28 928,00 Kč** |
| Vladimír Vítek |  |  |  |  |
| mobil: + 420 608 484 643 |  |  |  |  |
| Gama G+V, s.r.o. |  |  |  |  |
| [gamagv@volny.cz](mailto:gamagv@volny.cz) |  |  |  |  |