		Ing. Pavel Bačík		- TEPLOVODNÍ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
		Skřivánčí 22		- KONVEKČNÍ OTOPNÉ SYSTÉMY
		742 35 ODRY		- PLYNOINSTALACE
		tel. 556 730 459, 777 097 750		- TEPELNÁ ČERPADLA
		e-mail: pavel@bacik-ts.cz		- PRŮMYSLOVÉ POTRUBNÍ ROZVODY
		www.bacik-ts.cz		- VYVÍJEČE PÁRY CERTUSS

		CENOVÁ KALKULACE

akce:		Domov Odry - výměna kotlů v objektu "Stará kuchyň".

objekt:		Kotelna + strojovna
místo:		Odry
investor:		Domov Odry

datum:		18. 9. 2017
		Výměna stávajících plynových kotlů, které jsou již za zenitem předpokládané životnosti za kotle kondenzační. Nové kondenzační kotle budou ovládány do kaskády novou ekvitermní regulací. Stávající strojovna bude upravena na instalaci kondenzačních kotlů včetně instalace HVDT, nového odkouření a odvodu kondenzátu do kanalizace.
		popis	cena jedn.		množ.	m.j.	cena celk.

-		kondenzační kotel VAILLANT VU 256/5-5 ecoTEC plus	42 500	,-	2		85 000	,-
-		prodloužení odkouření 2 m	2 110	,-	2		4 220	,-
-		svislé odkouření včetně střešního nástavce	2 550	,-	2		5 100	,-
-		koleno 2 x 45°	1 620	,-	2		3 240	,-
-		odvod kondenzátu do kanalizace	780	,-	1		780	,-
-		šroubení k čerpadlu s kulovým uzávěrem	135	,-	2		270	,-
-		čerpadlo ALPHA 2 L 25-40	2840	,-	1		2 840	,-
-		hydraulický vyrovnávač dyn. tlaků	4 150	,-	1		4 150	,-
-		šroubení topenářské 1"	98	,-	4		392	,-
-		filtr mosaz 1"	130	,-	2		260	,-
-		zpětný ventil 1"	128	,-	2		256	,-
-		automatická regulace calorMATIC 630/3 + čidla	12 200	,-	1		12 200	,-
-		kaskádový modul VR 32	2 110	,-	1		2 110	,-
-		demontáž a likvidace stávajících kotlů	1 150	,-	1		1 150	,-
-		montáž kotelny a strojovny včetně odkouření	10 140	,-	1		10 140	,-
-		montáž automatické regulace + oživení a seřízení	1 250	,-	1		1 250	,-
-		uvedení kotle do provozu servis. technikem	850	,-	1		850	,-

		Kotelna + strojovna celkem:					134 208	,-	Kč

	Celková cena za výměnu kotlů včetně DPH 15%						154 339	,-	Kč

	Vypracoval: Ing. Pavel Bačík