Dodatek č. 1

SMLOUVA O DÍLO

ev.č.objednatele: 470 – 2017 – OSM/OSO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění,

mezi níže uvedenými smluvními stranami

1.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název:                                               Statutární město Jablonec nad Nisou

sídlo:	Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou

IČ: 	002 62 340

DIČ: 	CZ 00262340

zápis v OR: 	nezapsané v OR

zastoupen:	Ing. Miloš Vele, náměstek primátora

Ing. Jaromíra Čechová, vedoucí odboru správy majetku

dále objednatele zastupují	Václav Kotek, vedoucí oddělení správy objektů

Jiří Cvrček, technik oddělení správy objektů

ve věcech smluvních: 	Ing. Miloš Vele, Ing. Jaromíra Čechová

ve věcech technických: 	Ing. Jaromíra Čechová, Václav Kotek, Jiří Cvrček

bankovní spojení : 	Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou

č. účtu: 	121-451/0100

telefon: 	483 357 111

fax: 	483 357 353

dále jen "objednatel" na straně jedné

a

ZHOTOVITEL

název:                                                STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

sídlo:                                                  V Áleji 1544/23, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ:                                                      254 07 317

DIČ:                                                   CZ25407317

zápis v OR:                                        vedený krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15919

zastoupen:

ve věcech smluvních:                       Ing. Roman Weber, jednatel

ve věcech technických:                     Ing. Roman Weber, jednatel, Jan Rubeš, manažer provádění staveb

bankovní spojení:                              ČSOB, pobočka Jablonec nad Nisou

č. účtu                                               505 380 563/0300

telefon                                               483 314 493

dále jen "zhotovitel" na straně druhé

2.

## Předmět dodatku č.1

Předmětem dodatku č. 1 jsou následující změny čl. 2 a čl. 3:

Do čl. 2, bod 2.1 a 2.2 se doplňuje následující text:

2.1

Předmět této smlouvy se rozšiřuje o:

Vícepráce:

Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách keramickým pletivem   		m2	0,945

Potažení vnitřních stropů rákosovou rohoží v jedné vrstvě   				m2	1,290

Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm   			m2	0,945

Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm   			m2	67,300

Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 20 mm   			m2	22,100

Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 200 mm š do 150 mm   				m	6,300

Zaplentování, zahození a začištění rýh jádrovou omítkou a omítkou štukovou

po rozvodech ovládání topení   								kpl	1,000

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) - suť

s obsahem rákosu   									t	4,350

Výměna rozvodů instalací pro umyvadlo ve 2.NP   					kpl	1,000

Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/900 mm   		kus	1,000

SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD   		m2	33,282

SDK podhled napojení na jiný druh podhledu   						m	12,900

SDK podhled - čelo pro podhledy tl 12,5 mm vč. Al profilu   				m	12,900

Montáž kazet SDK kazetového podhledu   						m2	6,900

minerální kazeta do podhledu, 600 x 600 mm   						m2	10,350

Ostění dveří z desek v SDK kci hloubky do 0,2 m   					m	4,900

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m   		t	0,526

Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace   	t	0,526

Dodávka + montáž dveřního křídla a kování dle ozn. 1/P - komplet   			m2	1,000

Dodávka + montáž zámečnické konstrukce podchycení příčky   				kg	203,144

Lepení pásů z PVC standardním lepidlem   						m2	0,720

PVC homogenní zátěžové tl. 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43,

hořlavost Bfl S1, protiskluz R9-R10   							m2	0,792

Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm   						m	2,400

lišta speciální soklová PVC 17271, 30 x 30 mm role 50 m   				m	2,448

Kabel CYKY-J 3x1,5mm2   								m	46,000

Kabel CYKY-J 3x2,5mm2   								m	116,00

Vodič slabopr. Utp kat5 (6)   								m	301,000

Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody - kabely k projektoru   			kpl	4,000

VGA kabel projektoru   									ks	2,000

HDMI kabel projektoru   								ks	2,000

Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky   	m	22,000

trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1448/1   				m	23,100

Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených

pod omítku se zasekáním   								m	70,000

trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323   				m	56,000

trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2348   				m	14,000

Montáž lišta elektroinstalační typu  LV vkládací   					m	12,000

lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD 40 x 40   					kus	6,000

2.2

Předmět této smlouvy se ponižuje o:

Méněpráce:

Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty   	m2	-89,400

Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm   		m2	-33,282

Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových

v rozsahu do 100 %   									m2	-100,705

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) ...   		t	-4,350

Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 11 výška/délka 600/900 mm   		kus	-1,000

Doplnění části podbíjení hrubými prkny plochy jednotlivě do 1 m2 (materiál v ceně)   	m2	-1,290

Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky   					m2	-1,576

plsť příčková ISOVER PIANO TWIN 10/5 100 mm 6000x625 mm   			m2	-1,608

SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 TI EI 15   	m2	-1,576

SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr   					m2	-1,576

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m   		t	-0,027

Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace   	t	-0,027

Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm   				kus	-1,000

prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 15 cm včetně lakování   			kus	-1,000

Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm   		m	-2,400

sokl RAKO - podlahy BRICK (barevné) 30 x 8 x 0,8 cm I. j. (cen.skup. 24)   		kus	-10,000

Montáž podlah z keramických dlaždic protiskluzných do malty do 100 ks/m2   		m2	-0,720

dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné

TAURUS Granit Rio Negro S 9,8 x 9,8 x 0,9 cm   					m2	-1,000

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m   			t	-0,051

Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace   		t	-0,051

Článek 3. nově zní takto:

3.

## Cena za dílo

3.1

Cena za dílo je upravena, dle článku 2., odst. 2.1 a 2.2 této smlouvy takto:

Původní cena:

Cena bez DPH  21 %:       	Kč           767.967,75

DPH 21 %:                      	Kč           161.273,22

Cena včetně DPH  21 %:   	Kč           929.241,-

Rozšířená cena za dílo:

Cena bez DPH  21%:	Kč           94.085,06

DPH 21 %	Kč           19.757,86

Cena včetně DPH 21 %	Kč          113.843,-

Celková cena za dílo:

Cena bez DPH 21 %	Kč          862.052,81

DPH 21 %	Kč           181.031,09

Cena včetně DPH 21 %	Kč        1,043.084,-

(slovy:jedenmiliončtyřicettřitisíceosmdesátčtyřikorunyčeské,vč.DPH)

4.

## Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 2 exempláře.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 470-2017-OSM/OSO, ze dne 22.6.2017 nedotčené tímto dodatkem

č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Přílohy:

1/ Rozpočet ze dne 19.9.2017

Jablonec nad Nisou, dne:  	Jablonec nad Nisou, dne:

objednatel:	zhotovitel:

Statutární město Jablonec nad Nisou 	STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

____________________________________	_______________________________

Ing. Miloš Vele, náměstek primátora	 Ing. Roman Weber, jednatel

_____________________________________________

Ing. Jaromíra Čechová, vedoucí odboru správy majetku

Za věcnou správnost:

Jiří Cvrček, technik, OSO