| ŽÁDOST O ZMĚNU |
| --- |
| Identifikace stavby: Rekonstrukce budovy zázemí fotbalového hřiště TJ Lubina | Číslo změny: 1 |
| Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice | Datum: 30.03.2017 |
| Určeno pro | projektanta | TDI | zhotovitele | objednatele |
| Odesláno/předáno: | poštou | poslem | faxem | osobně |
| Týká se části stavby: Stavební část |
| Odkazy | na technickou zprávu: |
|  | na výkresy: |
|  | na rozpočtové podklady: návrh rozpočtu zhotovitele |
|  | na jinou část smlouvy: |
|  | na stavební deník: list č. 162567, 162571, 162577,162580, 162581 |

| Popis změny: Zhotovitel navrhuje změnu skladby střešního pláště. Důvodem této změny je lepší technické a kvalitativní řešení, než které navrhuje PD. Změna se týká střešní krytiny, u které je místo pozinkovaného plechu s dodatečně prováděnou povrchovou úpravou nátěrem, navržen lakovaný plech. Důvodem je dokonalejší povrchová úprava materiálu, garance daná záručními podmínkami výrobce střešní krytiny a celková delší životnost krytiny. Ze stejného materiálu navrhuje zhotovitel provést také střešní žlaby a svody. Zhotovitel dále navrhuje doplnit na stávající přístřešek nad velkou terasou, v místě nového střešního žlabu, okapní plech pro bezpečný odvod vody. V místě okapu nové střechy pak doplnit síťku proti hmyzu. V konstrukci skladby navrhuje zhotovitel nahradit separační rohož difúzně otevřeným strukturovaným hydroizolačním pásem, který bude ve skladbě působit jako drenáž a současně také jako hydroizolace. Z konstrukce spolehlivě odvede případnou vlhkost, zamezí jejímu přístupu na bednění a znemožní tak tvorbu hniloby, plísní a degradaci dřeva. Zhotovitel dále doporučuje provedení montáže části tepelné izolace krokví u nové přístavby také v místě pod krokvemi. V PD je navržena u nové přístavby tepelná izolace o tl. 200 mm pouze mezi krokvemi. Zhotovitel navrhuje provést část tepelné izolace o tl. 60 mm také pod krokvemi, za podmínky dodržení celkové navržené tl. izolace mezi krokvemi 200 mm (140+60 mm). Navrhované řešení zamezí vzniku tepelných mostů v prostoru krokví, větší odvětrávací mezera pak umožní lepší ventilaci a odvětrání střešního pláště. Nad rámec ZD je dále zhotovitelem navrženo provedení podbetonování nosných prvků krovu, v místech jejich uložení na zdivo, z důvodu zabezpečení rovnoměrného roznesení zatížení krovu do zdiva. Dále je provedeno doplnění dřevěných prvků krovu na základě požadavku projektantky, které vyvstalo po odkrytí konstrukcí a zjištění jejich skutečného stavu, odbourání komínového tělesa na základě požadavku provozovatele objektu, provedení lemování kolem stávajících komínů a světlovodů, dodávka a montáž záklopu z hoblovaných prken u viditelné části střešní konstrukce a hoblování viditelné části konce krokví u nové přístavby. V rámci méněprací jsou zahrnuty do ZL odpočty za neprovedené práce a dodávky, které se týkaly střešního pláště a střešní konstrukce. Jedná se o původní střešní krytinu a její nátěr, separační rohož, část bednění, původní navržené střešní žlaby a svody, neprovedenou opravu komínové krycí hlavy, neprovedené dodávky dřevěných prvků krovu vč. jejich impregnace dle skutečnosti, nerealizované zpevnění zhlaví stropních trámů (po odkrytí a kontrole stavu konce trámů projektantem bylo od zpevnění upuštěno), odpočet položky sádrovláknitého podhledu (jednalo se o duplicitu položky). |
| --- |
| Počet připojených listů: 0 | Počet připojených výkresů: 0 |
| Návrh ocenění změny | připojen |  | nepřipojen |  |
| Změna byla vyvolána | záměrem objednatele |  |
|  | chybou v dokumentaci zakázky |  |
|  | chybou zhotovitele |  |
|  | vyšší mocí |  |
|  | jinou okolností: stávající stav |
| Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. |
| Žádost podává (jméno, podpis, razítko): COMMODUM, spol. s r.o., Ing. Vlastimil Bechný |
| NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu) |
| Identifikace stavby: Rekonstrukce budovy zázemí fotbalového hřiště TJ Lubina | Číslo změny: 1 |
| Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice | Datum: 30.3.2017 |
| Návrh ocenění změny navazuje na: SOD č. zhotovitele 1706004 |
| Předkládaný návrh úpravy: | dohodnuté ceny |  |
|  | dohodnuté lhůty ukončení díla |  |
| Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: |
| Položkový rozpočet - viz příloha |
| Počet listů příloh: 2 |
| Cena víceprací | 270 939,26 Kč (bez DPH) |
| Cena méněprací | -329 686,91 Kč (bez DPH) |
| Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: |
| prodloužení lhůty o | 0 kalendářních dní |
| zkrácení lhůty o | 0 kalendářních dní |
| Za zhotovitele (zpracoval): | Ing. Bechný Vlastimil |
| ODSOUHLASENÍ ZMĚNY |
| Identifikace stavby: Rekonstrukce budovy zázemí fotbalového hřiště TJ Lubina | Číslo změny: 1 |
| Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice | Datum: 30.3.2017 |
| Určeno pro | projektanta | TDI | zhotovitele | objednatele |
| Odesláno/předáno: | poštou | poslem | faxem | osobně |
| Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla. |
| Počet připojených listů: | Počet připojených výkresů: |
| Potvrzení změny sjednané ceny díla: | Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: |
| zvýšení ceny o | Kč (bez DPH) | prodloužení lhůty o | 0 kalendářních dní |
| snížení ceny o | -58 747,65 Kč (bez DPH) | zkrácení lhůty o | 0 kalendářních dní |
| celková cena po změně | Kč (bez DPH) | celková lhůta po změně | datum dokončení: |
| Změna byla vyvolána | záměrem objednatele |  |
|  | chybou v dokumentaci zakázky |  |
|  | chybou zhotovitele |  |
|  | vyšší mocí |  |
|  | jinou okolností: |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Stanovisko projektanta stavby: Projektant s navrženými změnami souhlasí. |
| Podpis projektanta, datum, razítko: Ing. Vlasta Remešová |  |
| Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Martin Lapčík Ludvík Michalec | Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Karel Kadlec Ing. Vlastimil Bechný |