| ŽÁDOST O ZMĚNU |
| --- |
| Identifikace stavby: Rekonstrukce budovy zázemí fotbalového hřiště TJ Lubina | Číslo změny: 4 |
| Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice | Datum: 07/2017 |
| Určeno pro | projektanta | TDI | zhotovitele | objednatele |
| Odesláno/předáno: | poštou | poslem | faxem | osobně |
| Týká se části stavby: Dešťová kanalizace |
| Odkazy | na technickou zprávu: |
|  | na výkresy: |
|  | na rozpočtové podklady: návrh rozpočtu zhotovitele |
|  | na jinou část smlouvy: |
|  | na stavební deník: |
| Popis změny: V rámci objektu dešťové kanalizace jsou doplněny zemní práce a odvozy zeminy na skládku, které vznikly při realizaci dle skutečnosti. V rámci méněprací jsou zahrnuty do ZL odpočty za neprovedené práce a dodávky spojené s pokládkou potrubí na základě geodetického zaměření skutečného stavu. |
| Počet připojených listů: 0 | Počet připojených výkresů: 0 |
| Návrh ocenění změny | připojen |  | nepřipojen |  |
| Změna byla vyvolána | záměrem objednatele |  |
|  | chybou v dokumentaci zakázky |  |
|  | chybou zhotovitele |  |
|  | vyšší mocí |  |
|  | jinou okolností: skutečný stav |
| Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. |
| Žádost podává (jméno, podpis, razítko): COMMODUM, spol. s r.o., Karel Kadlec |
| NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu) |
| Identifikace stavby: Rekonstrukce budovy zázemí fotbalového hřiště TJ Lubina | Číslo změny: 3 |
| Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice | Datum: 07/2017 |
| Návrh ocenění změny navazuje na: SOD č. zhotovitele 1706004 |
| Předkládaný návrh úpravy: | dohodnuté ceny |  |
|  | dohodnuté lhůty ukončení díla |  |
| Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: |
| Položkové rozpočty - viz příloha |
| Počet listů příloh: 2 |
| Cena víceprací | 22 487,07 Kč (bez DPH) |
| Cena méněprací | -4 770,83 Kč (bez DPH) |
| Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: |
| prodloužení lhůty o | 0 kalendářních dní |
| zkrácení lhůty o | 0 kalendářních dní |
| Za zhotovitele (zpracoval): | Karel Kadlec |
| ODSOUHLASENÍ ZMĚNY |
| Identifikace stavby: Rekonstrukce budovy zázemí fotbalového hřiště TJ Lubina | Číslo změny: 3 |
| Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice | Datum: 08/2017 |
| Určeno pro | projektanta | TDI | zhotovitele | objednatele |
| Odesláno/předáno: | poštou | poslem | faxem | osobně |
| Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla. |
| Počet připojených listů: | Počet připojených výkresů: |
| Potvrzení změny sjednané ceny díla: | Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: |
| zvýšení ceny o | 17 716,24 Kč (bez DPH) | prodloužení lhůty o | 0 kalendářních dní |
| snížení ceny o | Kč (bez DPH) | zkrácení lhůty o | 0 kalendářních dní |
| celková cena po změně | Kč (bez DPH) | celková lhůta po změně | datum dokončení: |
| Změna byla vyvolána | záměrem objednatele |  |
|  | chybou v dokumentaci zakázky |  |
|  | chybou zhotovitele |  |
|  | vyšší mocí |  |
|  | jinou okolností: skutečný stav |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Stanovisko projektanta stavby: Projektant s navrženými změnami souhlasí. |
| Podpis projektanta, datum, razítko: Ing. Vlasta Remešová |  |
| Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Martin Lapčík Ludvík Michalec | Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Karel Kadlec |