Podrobné vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

# Předmět zakázky

# Nákup, výměna všech bateriových článků a provedeni profylaktického servisu záložních zdrojů uvedených v bodě C této přílohy zahrnující zejména:

- nákup a dodávku originálních bateriových článků (náhrada originálů bateriových článků) do uvedených typů záložních zdrojů dle bodu C vč. dopravy a manipulace na místa plnění dle bodu D

- kompletní výměnu všech bateriových článků

- ekologickou likvidaci starých bateriových článků

A dále servis UPS zdrojů spojený s výměnou bateriových článků (dále jen „Servis“) zahrnující zejména:

- prohlídku a kontrolu jednotlivých zařízení

- čistění ovládací elektroniky a zařízení

- kalibraci, testování a provozní zkoušku všech zařízení

- detekci závad mimo výše uvedené činnosti a nacenění jejich opravy (oprava není součástí předmětu plnění této veřejné zakázky),

- zpracování a předání servisních protokolů k jednotlivým zařízením

Zadavatel výslovně požaduje dodání originálních bateriových článků určených výrobcem zařízení.

# Cena dle položek

Pro jednotlivé typy záložních zdrojů bude uvedena:

- cena bateriových článků daného typu záložního zdroje

- cena Servisu daného typu záložního zdroje

- cena celkem bez DPH

- cena celkem s DPH

Ceny je třeba zpracovat do tabulky v příloze č. 5 ZD.

# Položky předmětu

Záložní zdroj APC Smart-UPS 1000				  3 ks

Záložní zdroj APC Smart-UPS 1400				  1 ks

Záložní zdroj APC Smart-UPS 1500				14 ks

Záložní zdroj SUA1500I APC Smart-UPS 1500 do Racku 2U 	  4 ks

Záložní zdroj SUA2200I APC Smart-UPS 2200 do Racku 2U	  3 ks

Záložní zdroj IBM UPS 7500XHV MTM:2130-3RX do Racku	  1 ks

# Doba a místo plnění

# Dodávka a Servis všech záložních zdrojů proběhne nejpozději do 30. listopadu 2017.

Místo plnění a kontaktní osoby jsou uvedeny v tabulce lokalit a rozdělení jednotlivých typů UPS níže.

| lokalita | kontakt | telefon | záložní zdroj napájení (UPS) typ | počet UPS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ústřední inspektorát Praha 2, Štěpánská 567/15 | Laštovka Petr, Ing. | 731 553 929 | APC Smart-UPS 1000 | 3 |
|  |  |  | APC Smart-UPS 1500 | 6 |
|  |  |  | SUA1500I APC Smart-UPS 1500 do Racku 2U | 4 |
|  |  |  | SUA2200I APC Smart-UPS 2200 do Racku 2U | 3 |
|  |  |  | IBM UPS 7500XHV MTM:2130-3RX do Racku | 1 |
| Brno, tř. Kpt. Jaroše 1924/5 | Pavelek Vítězslav, Ing. | 545 125 911 | APC Smart-UPS 1500 | 1 |
| České Budějovice, Mánesova 3 | Hlavatý Pavel, Ing. | 731 553 814 | APC Smart-UPS 1500 | 1 |
| Hradec Králové, Jižní 870/2 | Němec Vítězslav | 731 553 796 | APC Smart-UPS 1500 | 1 |
| Liberec, nám. Dr. Edvarda Beneše 585 | Erban Tomáš | 731 553 788 | APC Smart-UPS 1500 | 1 |
| Olomouc, Krapkova 3 | Vitoul Radan, Mgr. | 731 553 890 | APC Smart-UPS 1500 | 1 |
| Ostrava-Třebovice, Provozní 1 | Kovařčík Marek, Bc. | 731 553 861 | APC Smart-UPS 1500 | 2 |
| Plzeň, Houškova 33 | Chrudimský Ivan | 731 553 690 | APC Smart-UPS 1400 | 1 |
| Ústí nad Labem, Prokopa Diviše 6 | Erban Tomáš | 731 553 788 | APC Smart-UPS 1500 | 1 |

Po zveřejnění smlouvy v registru smluv si zhotovitel telefonicky domluví termín dodávky a Servisu v dané lokalitě s příslušnou kontaktní osobou.

Dodávka bateriových článků a Servis serverových záložních zdrojů se bude provádět v pracovních dnech po 16. hodině.