|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ROZPOČET** | | | | | | | |
| **Stavba: ELI BEAMLINES** | | |  |  |  |  |  |
| **Objekt: 01-Úprava podlah L1, L3, L4b, L2- var. BASF** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: | |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | |  |  |  |  | Zpracoval: |  |
| Místo: | |  |  |  |  | Datum: 28.03.2017 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** |  |  |  | **2 449 465,00** | **0,000** |
|  | **6** | **Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** |  |  |  | **2 449 465,00** | **0,000** |
|  | **L1** | **hala L1** |  |  |  | **751 265,00** | **0,000** |
| 1 | R001 | jádrové vrtání patek | ks | 97,000 | 2 700,00 | 261 900,00 | 0,000 |
| 2 | R002 | odstranění suti | ks | 97,000 | 450,00 | 43 650,00 | 0,000 |
| 3 | R003 | vytyčení výztuže | ks | 97,000 | 295,00 | 28 615,00 | 0,000 |
| 4 | R004 | osazení kotevních trnů | ks | 97,000 | 1 370,00 | 132 890,00 | 0,000 |
| 5 | R005 | osazení dil.pásky a výztuže | ks | 97,000 | 230,00 | 22 310,00 | 0,000 |
| 6 | R006 | betonáž patky | ks | 97,000 | 2 150,00 | 208 550,00 | 0,000 |
| 7 | R007 | povrchová úprava | ks | 97,000 | 550,00 | 53 350,00 | 0,000 |
|  | **L3** | **hala L3** |  |  |  | **570 665,00** | **0,000** |
| 8 | R001 | jádrové vrtání patek | ks | 67,000 | 2 700,00 | 180 900,00 | 0,000 |
| 9 | R002 | odstranění suti | ks | 67,000 | 450,00 | 30 150,00 | 0,000 |
| 10 | R003 | vytyčení výztuže | ks | 67,000 | 295,00 | 19 765,00 | 0,000 |
| 11 | R004 | osazení kotevních trnů | ks | 67,000 | 1 370,00 | 91 790,00 | 0,000 |
| 12 | R005 | osazení dil.pásky a výztuže | ks | 67,000 | 230,00 | 15 410,00 | 0,000 |
| 13 | R006 | betonáž patky | ks | 67,000 | 2 150,00 | 144 050,00 | 0,000 |
| 14 | R007 | povrchová úprava | ks | 67,000 | 550,00 | 36 850,00 | 0,000 |
| 15 | R008 | osazení kanálků | kg | 450,000 | 115,00 | 51 750,00 | 0,000 |
|  | **N00** | **hala L4b** |  |  |  | **797 735,00** | **0,000** |
| 16 | R001 | jádrové vrtání patek | ks | 103,000 | 2 700,00 | 278 100,00 | 0,000 |
| 17 | R002 | odstranění suti | ks | 103,000 | 450,00 | 46 350,00 | 0,000 |
| 18 | R003 | vytyčení výztuže | ks | 103,000 | 295,00 | 30 385,00 | 0,000 |
| 19 | R004 | osazení kotevních trnů | ks | 103,000 | 1 370,00 | 141 110,00 | 0,000 |
| 20 | R005 | osazení dil.pásky a výztuže | ks | 103,000 | 230,00 | 23 690,00 | 0,000 |
| 21 | R006 | betonáž patky | ks | 103,000 | 2 150,00 | 221 450,00 | 0,000 |
| 22 | R007 | povrchová úprava | ks | 103,000 | 550,00 | 56 650,00 | 0,000 |
|  | **N00** | **hala L2** |  |  |  | **309 800,00** | **0,000** |
| 23 | R001 | jádrové vrtání patek | ks | 40,000 | 2 700,00 | 108 000,00 | 0,000 |
| 24 | R002 | odstranění suti | ks | 40,000 | 450,00 | 18 000,00 | 0,000 |
| 25 | R003 | vytyčení výztuže | ks | 40,000 | 295,00 | 11 800,00 | 0,000 |
| 26 | R004 | osazení kotevních trnů | ks | 40,000 | 1 370,00 | 54 800,00 | 0,000 |
| 27 | R005 | osazení dil.pásky a výztuže | ks | 40,000 | 230,00 | 9 200,00 | 0,000 |
| 28 | R006 | betonáž patky | ks | 40,000 | 2 150,00 | 86 000,00 | 0,000 |
| 29 | R007 | povrchová úprava | ks | 40,000 | 550,00 | 22 000,00 | 0,000 |
|  | **VRN** | **Vedlejší rozpočtové náklady** |  |  |  | **20 000,00** | **0,000** |
| 30 | 030001000 | Zařízení staveniště | …kpl | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,000 |
|  |  | **Celkem** |  |  |  | **2 449 465,00** | **0,000** |