Dodavatel:

**OptiXs, s.r.o.** Křivoklátská 37/9 19900 Praha Česká republika

IČ: 02016770, DIČ: CZ02016770,

Telefon: Fax: Mobil: E-mail: WWW:

+420 212 247 293

+420 607 014 276

[www.optixs.cz](http://www.optixs.cz/)

Odběratel - sídlo: **Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.**

**Na Slovance 1999/2 18200 Praha**

**Česká republika**

IČ: 68378271, DIČ: CZ68378271

Poštovní adresa:

**Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. ELI Beamlines**

**Na Slovance 1999/2 18200 Praha**

**Česká republika**

Místo určení:

Forma úhrady: Způsob dopravy:

Termín: Vystaveno:

13.11.2017

09.10.2017

Číslo poptávky:

# Označení dodávky Množství MJ Sleva [%] Cena za MJ Sazba DPH

90° Flip Mount for D=1" Filters and Optics, M4 Tap

# Základ [€] Celkem [€]

TRF90/M

2,00 ks 73,755

21,00

147,51 178,49

Před slevou: 74,50 149,00 180,29

Aluminum Breadboard, 150 mm x 150 mm x 12.7 mm, M6 Taps

MB1515/M

4,00 ks 44,055

21,00

176,22 213,23

Před slevou: 44,50 178,00 215,38

D=2" 90° Off-Axis Parabolic Mirror, UV Aluminum, RFL = 4"

MPD249-F01

1,00 ks 220,77

21,00

220,77 267,13

Před slevou: 223,00 223,00 269,83

D=2" 90° Off-Axis Parabolic Mirror, UV Aluminum, RFL = 6"

MPD269-F01

1,00 ks 220,77

21,00

220,77 267,13

Před slevou: 223,00 223,00 269,83

1/2" Protected Aluminum Elliptical Mirror, 450 nm - 20 µm

PFE05-G01

1,00 ks 39,60

21,00

39,60 47,92

Před slevou: 40,00 40,00 48,40

f = 500.0 mm, D=75 mm UV Fused Silica Plano-Convex Lens, AR Coating: 245-400 nm

LA4246-UV

1,00 ks 286,11

21,00

286,11 346,19

Před slevou: 289,00 289,00 349,69

f = 50.0 mm, D=1" UV Fused Silica Plano-Convex Lens, AR Coating: 245-400 nm

LA4148-UV

2,00 ks 104,94

21,00

209,88 253,95

Před slevou: 106,00 212,00 256,52

D=1" Bandpass Filter, CWL = 450 ± 8 nm, FWHM = 40 ± 8 nm

FB450-40

2,00 ks 86,3775

21,00

172,76 209,04

Před slevou: 87,25 174,50 211,15

D=1" Lens Mount with Internal and External SM1 Threads, M4 Tap

LMR1S/M

2,00 ks 24,156

21,00

48,31 58,46

Před slevou: 24,40 48,80 59,05

D=1/2" 50:50 UVFS Plate Beamsplitter, Coating: 250 - 450 nm, t = 3 mm

1,00 ks 76,725

21,00

76,73 92,84

# Označení dodávky Množství MJ Sleva [%] Cena za MJ Sazba DPH

BSW19

# Základ [€] Celkem [€]

Před slevou: 77,50 77,50 93,78

|  |
| --- |
| D=1&quot; Longpass Dichroic Mirror, 567 nm Cutoff |
| 1,00 | ks | 151,47 | 21,00 | 151,47 | 183,28 |
| DMLP567 |  |  |  |  |  |
| Před slevou: | 153,00 | 153,00 | 185,13 |

Rear-Loaded Left-Handed Clear-Quadrant Mirror Mount, Metric

1,00 ks 52,2225

21,00

52,22 63,19

KM05FL/M

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Před slevou: | 52,75 | 52,75 | 63,83 |
| SM1 Lens Tube, 1.00" Thread Depth, One Retaining Ring Included |
| 2,00 | ks | 12,7017 | 21,00 | 25,40 | 30,73 |
| SM1L10Před slevou: |  | 12,83 |  | 25,66 | 31,05 |
| Doprava (balné, transport, pojištění)1,00 | ks | 35,00 | 21,00 | 35,00 | 42,35 |
| DOPRAVA |  |  |  |  |  |

Termín dodání do 1-3 týdnů od potvrzení přijetí objednávky.

 Platnost nabídky 30 dní od data vystavení.

Fakturace při dodání předmětu plnění. Splatnost faktury je 21 dní.

Instalace předmětu plnění není součástí, pokud není přímo uvedena v položkovém výpisu.

Celkem před slevou: 2 276,28

Rekapitulace DPH v Kč

|  |  |
| --- | --- |
| Základ 0% 0,00 | DPH 0% 0,00 |
| Základ 10% 0,00 | DPH 10% 0,00 |
| Základ 15% 0,00 | DPH 15% 0,00 |
| Základ 21% 49 176,63 | DPH 21% 10 327,13 |
| Celkem 49 176,63 | 10 327,13 |

Kurz 26,4000 CZK za 1 €

Sleva dokladu [%]: 1,00

|  |  |
| --- | --- |
| Základ [€] | **1 862,75** |
| Celkem [€] | **2 253,93** |

# Registrace:

Registrováno u Městský soud v Praze pod číslem C 212818 / Registered at City Court in Prague under n. 212818

Razítko a podpis

