	
	
	
	
	
	
	[image: image1.jpg]CNGIe





	
	
	
	

	
	ENGIE Services a.s.
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lhotecká 793/3, 143 00  Praha 4, Česká republika 
	
	
	
	
	
	

	
	Tel. +420 267 054 909, Fax + 420 267 054 990
	
	
	
	
	
	

	
	obchod@engie.com 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	www.engie.cz
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	zakázka č.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	rozpočet č.:
	RZ17003670
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ELI Praha
	
	

	SIL - Napojení čerpadel 2. a 3. NP
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Elektroinstalace - dodávka včetně montáže
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Popis položky
	 
	 
	 
	Počet
	MJ
	Jedn. cena
	Celkem
	
	

	Úprava stáv. rozvaděčů
	
	
	
	1
	kpl
	12 326,00
	12 326,00 Kč
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00 Kč
	
	

	CYKY 5Cx2.5
	
	
	
	145
	m
	43,50
	6 307,50 Kč
	
	

	CYKY 5Cx4
	
	
	
	132
	m
	66,20
	8 738,40 Kč
	
	

	Ukončení vodiče do 2,5mm2
	
	
	40
	ks
	27,80
	1 112,00 Kč
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00 Kč
	
	

	Trubka tuhá hrdlovaná VRM-TURBO 25 sv.šedá 3M/57, 320N
	226
	m
	57,66
	13 031,16 Kč
	
	

	Krabice ABOX 040-4,0mm2
	
	
	4
	ks
	244,20
	976,80 Kč
	
	

	Ocelová konstrukce
	
	
	
	45
	kg
	123,80
	5 571,00 Kč
	
	

	Celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48 063 Kč
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ostatní - dodávka včetně montáže
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Popis položky
	 
	 
	 
	Počet
	MJ
	Jedn. cena
	Celkem
	
	

	Podružný materiál
	
	
	
	1
	kpl
	1 200,00
	1 200,00 Kč
	
	

	Koordinace s ostatními profesemi
	
	
	1
	kpl
	840,00
	840,00 Kč
	
	

	Stavební přípomoce
	
	
	
	1
	kpl
	2 400,00
	2 400,00 Kč
	
	

	Stavepní plošina/lešení
	
	
	
	1
	kpl
	6 000,00
	6 000,00 Kč
	
	

	Doprava
	
	
	
	1
	kpl
	3 200,00
	3 200,00 Kč
	
	

	Revize vč. zkoušek
	
	
	
	1
	kpl
	5 200,00
	5 200,00 Kč
	
	

	DSPS 1xparé+DWG
	
	
	
	1
	kpl
	5 200,00
	5 200,00 Kč
	
	

	Celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24 040 Kč
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	rekapitulace
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	SIL - Napojení čerpadel 2. a 3. NP
	 
	 
	 
	 
	
	

	Elektroinstalace - dodávka včetně montáže
	 
	 
	 
	48 063 Kč
	
	

	Ostatní - dodávka včetně montáže
	 
	 
	 
	 
	24 040 Kč
	
	

	cena celkem bez DPH
	 
	 
	 
	 
	72 103 Kč
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


