Příloha č. 2 vyjmenované vlastní stroje

STROJE	Nová cena	Rok výroby

Chladící jednotky

CLIVET – MCAT 4140 sn. AA25701G0001	1,500.000,- Kč	2001

CLIVET – MCAT 4140 sn. AA257001G0002	1,500.000,- Kč	2001

CLIVET – MCAT 270 sn. AA25530M0010	1,400.000,- Kč	2001

Odpařovací kondenzátory

Odpařovací kondenzátor BALTIMORE, VXC 221 (1 ks)	460.000,- Kč	2001

Odpařovací kondenzátor BALTIMORE, VXCS 288 S (1 ks)	626.900,- Kč	2001

Deskové výměníky

Deskový kondenzátor čpavek – voda GUNTNER (1 ks)	600.000,- Kč	2001

Deskový výměník voda – voda GUNTNER (1 ks)	200.000,- Kč	2001

Čerpadla

Odstředivé čerpadlo META PLUS 35 LC (2 ks)	460.000,- Kč 	2001

Odstředivé čerpadlo META – PLUS 38 LC (2 ks)	460.000,- Kč	2001

Chladicí kompresory

Šroubový kompresor YORK č. 3	2,496.000,- Kč	2001

Šroubový kompresor SABROE č. 1 (1 ks)	1,980.715,- Kč	2001

Šroubový kompresor SABROE č. 2 (1 ks)	1,807.391,- Kč	2001

Deskové chladiče

Deskový chladič na etanol (1 ks)	1,079.485,- Kč	2008

Deskový chladič na etanol GUNTNER (1 ks)	900.000,- Kč	2001

Tlakové nádoby

Vysokotlaký sběrač VSL 1600 (1 ks)	500.000,- Kč	2001

Motory – generátory

ELEKTROCENTRÁLA GEP110 (1 ks)	820.000,- Kč	2001

Stroje na úpravu ledové plochy

WM Junior Electric (1 ks), výr. číslo 0434	2,590.000,-Kč	2008

WM Junior Electric (1 ks), výr. číslo 0458	2,590.000,-Kč	2008

WM Mammoth (1 ks), výr. číslo 0741	3,150.000,-Kč	2017