Stavební rozpočet

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NázDruíLok;JKS | ev stavb i stavby: slita:O: | /: | Město Český Těšín,osazení lavičekČeský Těšín | Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Zpracováno dne: | 16.10.2017 | Objednatel:Projektant:Zhotovitel:Zpracoval: | Barny Team s.r.o. Tomiczek |  |
| C | Objekt | Kód | Zkrácený popis Rozměry | M.j. | Množství | Jednot, cena (Kč) | Náklady (Kč) | Hmotnost (t) | Cenová |
| Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. I Celkem soustava |
| 1 |  | 13 Hloubené vykopávky139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř 3 | m3 | 3,20 | 2 480,00 | 0,000,00 | 9 825,607 936,00 | 9 825,60 7 936.00 | 0,00 | 0,000,00 RTSII/2013 |
| 2 |  | R5 | Příplatek za stižený výkop | m3 | 3,20 | 195,00 | 0,00 | 624,00 | 624,00 | 0,00 | 0,00 RTS 11/2013 |
| 3 |  | 162303111R00 Vodorovné přemíst.výkopku | m3 | 3,20 | 45,50 | 0,00 | 145,60 | 145,60 | 0,00 | 0,00 RTS 11/2013 |
| 4 |  | 460120061R00 Odvoz zeminy vč, naložení | m3 | 3,20 | 350,00 | 0,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 RTS 11/2013 |
|  |  | 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0,00 | 1 610,00 | 1 610,00 |  | 0,00 |
| 5 |  | 182001132R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti | m2 | 25,00 | 64,40 | 0,00 | 1 610,00 | 1 610,00 | 0,00 | 0,00 RTS 11/2013 |
|  |  | 27 | Zaklady |  |  |  | 6 615,74 | 1 628,06 | 8 243,80 |  | 5,43 |
| 6 |  | 275311116R00 Beton základ, patek prostý z cem. portlad. C 16/20 | m3 | 2,10 | 2 680,00 | 5 295,74 | 332,26 | 5 628,00 | 2,59 | 5,43 RTS 11/2013 |
| 7 |  | 953981104R00 Dod+mont. LSB ocelová kotva do betonu | kus | 110,00 | 23,78 | 1 320,00 | 1 295,80 | 2 615,80 | 0,00 | 0,00 RTSII/2013 |
|  |  | 33 | Sloupy a píltře, stožáry a rámové stojky |  |  |  | 28 000,00 | 7 800,00 | 35 800,00 |  | 3,71 |
| 8 |  | 592891000 | Výroba laviček | kus | 10,00 | 2 800,00 | 28 000,00 | 0.00 | 28 000,00 | 0,06 | 0,56 RTS 11/2013 |
| 9 |  | R | Osazení laviček | ks | 10,00 | 780,00 | 0,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,32 | 3,15 RTS 11/2013 |

10

11

12

13

14

15

457552111R00

59

632939221R00 592450020 594111111RT3

H99

999281108R00 R4

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

Vrstvy ze strusk.štěrkoviny se zhutněním m3

Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch Pokládka dlažby zatravňovacích dlažeb do drtě m2

Dlažba zatravňovací kus

Předláždění - dlažba původní 30x30 m2

Ostatní přesuny hmot Přesun hmot pro opravy a údržbu Práce s Ávií

t

hod

2.50

1. 23,00

6.50

2,30

5,00

616,00

210,00

157.00

250.00

475,99

350.00

1 317,98

1 317,98 4 735,38 117,72 3 611,00 1 006,66 0,00 0,00 0,00

222,02

222,02

1. 445,62 827,28

0,00

618,34

1. 844,78 1 094,78 1 750,00

1 540,00

1 540,00 6181,00 945,00 3 611,00

1. 625,00
2. 844,78 1 094,78 1 750,00

1,00

0,06

0,01

0,54

0,00

0,00

2,50

2,50 RTS 11/2013 3,99

0,25

0,23

3,51

0,00

0,00

0,00

RTSII/2013 RTS 11/2013 RTS 11/2013

RTS 11/2013 RTS 11/2013

66 045,18

Poznámka:

Celkem: