Nabídka Šterbinové lampy - TAKAGI 4ZL

Klient:

Datum vystavení nabídky: Datum platnost nabídky:

Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Dělnická 1132/24
Havířov	Medicontur CZ s.r.o.
736 01	Gajdošova 7
615 00  Brno
IČ: 02400758
3.10.2017	DIČ: CZ02400758
1měsíc od vystavení	mail pro objednávky: order@medicontur.com

Nabídku vypracoval:	Mgr. Petr Jadrníček	tel pro objednávky: +420 533 432 421
kontaktní osoba pro objednávky: Jana Kejvalová

Vaše kontaktní osoba:

Mgr. Petr Jadrníček
tel: +420 606 063 455
mail: pjadrnicek@medicontur.com

Název:	Obj. kód:	POPIS	VNĚJŠÍ ROZMĚRY:			výše DPH	cena vč. DPH*	

TAKAGI 4ZL	
4ZL	
Mikroskop se šterbinovou lampou	Výška: 462mm
Šířka: 348mm
Hloubka: 369mm	Cena je uvedena včetně vyšetřovací čočky a veškerých nákladů (instalace, konfigurace, odzkoušení, zaškolení,
dopravy)	
21%	
189 500 Kč	
								
Cena celkem:						189 500 Kč	

Parametry:

Štěrbinová lampa pro detailní vyšetření oka
Spodní osvětlení
Celkové zvětšení - 5stupňů: 6.3x 10x 16x 25x 40x Rozsah nastavení šířky štěrbiny:   0 - 14mm Rozsah nastavení délky štěrbiny:   1 - 14mm
Rotace štěrbiny v rozsahu +/- 90stupňů  -  ANO
Pohyb základny:	Stranový posun (hrubý)-105mm  /  Předo-zadní posun (hrubý)-105mm  /  Předo-zadní a stranový posun (jemný)-15mm  /  Vertikální posun-30mm
Filtry:   modrý filtr / zelený filtr / modrý korekční filtr / žlutý filtr
Okuláry:   zvětšení 16x / konvergenční úhel binokuláru-6stupňů / vzdálenost mezi optickými drahami-22mm

Výškově nastavitelná opěrka hlavy  -  ANO  /  vertikální posun-95mm	
Plynule regulované halogenové osvětlení minimálně 15W:   Zdroj světla - LED(3.500K) plynule regulovatelný	
Možnost upgradu na fotoštěrbinu  - ANO	
Výstup ve formátu DICOM  - ANO	
Kompatibilita s OS FORUM  -  ANO	
1ks vyšetřovací čočky  Quadr Aspheric - ANO