|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REKAPITULACE STAVBY - nástavba sila** | | |
| Stavba: | Silo oprava zdivá | |
| Objekt: | Uhříněves, Přátelství 815 | |
| Rozpočet: | Cenová nabídka | |
| Objednatel: | Výzkumný ústav živočišné výroby | IČ:00027014, DIČ:CZ00027014 |
| Zhotovitel: | RHJ s.r.o., Starochodovská 65, 149 00 Praha 4 | 10:49707621, DIČ:CZ49707621 |
|  | | |
| **ROZPIS CENY** | | **CELKEM** |
| Demontáže | | 18 345,50 Kč |
| Přesuny hmot | | 19 271,07 Kč |
| Nové konstrukce | | 191 717,10 Kč |
| Lešení | | 262 137,50 Kč |
| **VRN -ztížené podmínky, zařízení staveniště** | | **24 573,56 Kč** |
|  | |  |
| **CELKEM BEZ DPH** | | **516 044,73 Kč** |



STAROCHODOVSKÁ 65, PRAHA 4 PSČ 149 00 DIČ: CZ49707621

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY** | **- Nástavba sila** | |  |  |
| Stavba: | Silo oprava zdivá |  |  |  |  |
| Objekt: | Uhříněves, Přátelství 815 |  |  |  |  |
| Rozpočet: | Cenová nabídka |  |  |  |  |
| Objednatel: | Výzkumný ústav živočišné výroby |  |  | IČ:00027014, DIČ:CZ00027014 | |
| Zhotovitel: | RHJ s.r.o., Starochodovská 65, 149 00 Praha 4 |  |  | IČ:49707621, DIČ:CZ49707621 | |
|  |  |  |  |  |  |
| Název položky | | MJ | Množství | cena/MJ | celkem |
|  |  |  |  |  |  |
| **BOURACÍ PRÁCE, demontáže** | |  |  |  | **18 345,50** |
| Demontáž oplechování | | kpl. | 1,0 | 5000,0 | 5 000,00 |
| Lokální otlučení nezpevněných omítek - 50% z omítaných ploch | | m2 | 127,1 | 105,0 | 13 345,50 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Přesuny hmot, likvidace odpadů** | |  |  |  | **19 271,07** |
| Vodorovný přesun hmot | | t | 8,2 | 253,0 | 2 072,07 |
| Svislý přesun hmot | | t | 8,2 | 850,0 | 6 961,50 |
| Odvoz suti na skládku, likvidace | | t | 8,2 | 1250,0 | 10 237,50 |
|  |  |  |  |  |  |
| **NOVÉ KONSTRUKCE - stavební práce** | |  |  |  | **191 717,10** |
| Dokončení stávající římsy | | kpl. | 1,0 | 11500,0 | 11 500,00 |
| Cementový podhoz | | m2 | 194,4 | 98,0 | 19 049,24 |
| Vápenocementová omítka vnější štuková | | m2 | 194,4 | 457,0 | 88 831,66 |
| Sítě proti holubům, kotvená do ostění okna | | ks | 16,0 | 560,0 | 8 960,00 |
| Odbourání části poškozeného zdivá štítu | | m2 | 2,0 | 980,0 | 1 960,00 |
| Vyzdění nové části štítu z CP | | m2 | 2,0 | 1450,0 | 2 900,00 |
| Nový žb věnec | | m | 17,0 | 910,0 | 15 470,00 |
| D+M oplechování - přední štít | | m | 17,0 | 365,0 | 6 205,00 |
| D+M nového žlabu | | m | 9,0 | 310,0 | 2 790,00 |
| Nátěr stávajících žlabů | | kpl. | 1,0 | 15000,0 | 15 000,00 |
| Fasádní nátěr - šedá dle výběru investora | | m2 | 194,4 | 98,0 | 19 051,20 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Lešení, manipulace ve výšce** | |  |  |  | **262 137,50** |
| Montáž lešení | | m2 | 1675,0 | 51,8 | 86 765,00 |
| pronájem lešení 2 měsíce | | m2/den | 100500,0 | 1,2 | 120 600,00 |
| Demontáž lešení | | m2 | 1675,0 | 32,7 | 54 772,50 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **CELKEM ROZPOČET bez DPH** | |  |  |  | **491 471,17** |

z ®

/ RHJ s.r.o.

rAROCHODOVSKÁ 65, PRAHA 4 PSČ 149 00 DIČ: CZ49707671