Příloha č. 1- Servis výtahů

Paušální cena zahrnuje činnost pod body 1,3,4, (2 pokud je uvedeno v příloze č. 2)

1.  Pravidelná a preventivní údržba

Servis je zajištěn minimálně v rozsahu a termínech dle ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007 (04/2003) a je  
     prováděn vyškolenými servisními techniky respektující vyhlášku č.48/1982 Sb. zákonů  v platném . 
     znění, vyhlášku č.19/1979 Sb., § 7, technické normy a technické požadavky výrobců výtahů 
     na bezpečný  provoz  výtahu jako vyhrazeného technického zařízení.
     Údržba výtahu je prováděna dle plánu pro údržbu (min. 1x za tři měsíce) a zahrnuje:

- mazání dle mazacího plánu vydaného výrobcem

- doplnění oleje do převodovky (doplnění oleje do hydraulického agregátu, mimo havarijních úniků)

- čištění zařízení od provozních nečistot výtahu

- soustavu preventivní činnosti a kontrol dílů výtahů

- kontrola nastavení a seřízení výtahu výtahový stroj (motor, převodovka, brzda) hydraulický agregát,

kladky, vyvažovací závaží, vodítka, nosné orgány, omezovač rychlosti, rozvaděč, hlavní a koncové

vypínače, spínače a přepínače, šachetní a kabinové dveře, ovladačové tlačítkové kombinace

- záruční opravy

- zajištění nepřetržité vyprošťovací služby

- evidence termínů předepsaných revizí prohlídek a zkoušek výtahu

Pomocný materiál, oleje, mazadla, čistící prostředky, drobný spojovací materiál  a dopravné jsou

zahrnuty v ceně.

2. Provozní prohlídky

Minimálně v rozsahu a termínech dle ČSN 27 4002. Jde o prověření bezpečnosti a provozní 
     způsobilosti výtahu.

Provozní prohlídky provádí dozorce výtahu.

3.  Periodické preventivní a odborné prohlídky

Budou prováděny v termínech a rozsahu dle ČSN 27 4007, ČSN 27 4002 a dle návodu výrobce.

(prohlídky, kontroly, mazání, zkoušky funkčnosti komponent apod.)

4.  Odstraňování běžných provozních závad

Odstraňování drobných závad zjištěných při odborných prohlídkách. (např. výměna vadných svítidel, 
      opravy přivolávačů, řídících relé, stykačů,…)

5.  Paušální cena

Paušální cena se nevztahuje  na:

- odstraňování poruch a závady způsobené vlivem opotřebení provozem

- provedení odborné zkoušky

- výměna nosných orgánů

- výměna náplně hydraulického agregátu

- provedení revize el. zařízení

- zajištění inspekční prohlídky

- vyproštění osob z výtahu

- opravy závad způsobené vandalismem, nebo neodborným zásahem včetně materiálu a dopravného

- opravy konstrukčních celků a prací většího rozsahu, opravy, které nebudou uznány jako záruční 
               opravy

Opravy a odstraňování poruch budou prováděny a účtovány zvlášť po předchozím schválení

odpovědným pracovníkem objednatele, nebo na objednávku nejlépe před započetím práce.

Práce do celkové výše 1000,- Kč mohou být provedeny i bez předchozího odsouhlasení, pokud není

pověřený pracovník dostupný.

V případě havarijní situace (ohrožení zdraví či majetku), budou nejnutnější práce zahájeny 
         i bez odsouhlasení pracovníka pověřeného schválením (objednáním) a oznámeny v co nejkratším 
         termínu po jejich provedení, nebo v jejich průběhu

- servisní činnost a opravy v mimopracovní dobu a o svátcích prováděné na žádost objednatele

- provedení podstatných změn (modernizací a rekonstrukcí)

- opravy a převíjení el. motorů

- dílenské práce

- zajištění vyčištění prohlubně výtahu (odpadky)

- čerpání vody z výtahových šachet a strojoven

- výroba a montáž kesonů

Tyto práce provádí zhotovitel na základě objednávky objednatele.  Materiál potřebný k odstranění závad bude účtován dle skutečných nákladů na jeho pořízení.

Nástup na opravu garantujeme do 24 hod. po nahlášení.

Nástup na vyproštění do 1 hodiny od nahlášení

Ceník prací nad paušální cenu:

- opravy výtahu v pracovní době 7:00 až 15:30  .................................... …......  350,- Kč / hod / pracovník

- opravy výtahu v mimopracovní době, soboty, neděle, svátky ........................  400,- Kč / hod / pracovník

- vyproštění osob z výtahu v pracovní době  7:00 až 15:30 ................................300,- Kč / za zásah

- vyproštění osob z výtahu v mimopracovní době, soboty, neděle, svátky …..... 400,- Kč / za zásah

- k těmto zásahům účtujeme cestovní náklady … .............................................. 13,-  Kč / km

Fakturace těchto prací bude provedena na podkladě montážního listu. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

    - Adresa a číslo telefonu pro hlášení poruch:

Číslo telefonu pro nouzové volání z výtahu – vyproštění  - nepřetržitá 24-hodinová služba:

844 100 104

Servisní činnost bude vykonávána odbornými pracovníky servisní organizace, případně organizace

smluvně dohodnuté se servisní firmou.

7.  Vedlejší služby

Mohou být prováděny na základě objednávky objednatele a jedná se o tyto práce:

- dozor při provádění prací na výtahu (čištění skel, zednické práce a pod., prováděných objednatelem)

- zajištění inspekční prohlídky po dohodě s objednatelem, veškeré úkony spojené s provedením

těchto zkoušek, včetně zajištění účasti příslušného inspekčního orgánu ve lhůtách dle ČSN 27 4007.

Fakturace prací dle bodu 7 bude smluvní cenou po dohodě s objednatelem.

8.  Doplňující ujednání

Objednatel předává zhotoviteli knihu výtahu, knihu revizí a knihu dozorce výtahu k zápisu a kontrole

9. Odpovědný pracovník provozovatele (dozorce výtahu):

Květoslava Votavová

tel: 602 552 745