Stavební rozpočet

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název stavby: Druh stavby: Lokalita: JKSO: | Autobusová zastávka, MonacorekonstrukceČeský Těšín | Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Zpracováno dne: | 05.10.2017 | Objednatel:Projektant:Zhotovitel: Barny Team s.r.oZpracoval: Tomiczek |  |  |  |
| C | Objekt | Kód | Zkrácený popis Rozměry | M.j. | Množství | Jednot, cena (Kč) | Náklady (Kč) | Hmotnost (t) | Cenovásoustava |
| Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. I Celkem |
|  | 21 | Úprava podloží a základové spáry |  |  |  | 29,14 | 435,86 | 465,00 |  | 0,00 |  |
| í | 216904112R00 | Očištěni zdivá stěn | m2 | 31,00 | 15,00 | 29,14 | 435,86 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | RTS 11/2013 |
|  | 31 | Zdi podpěrně a volné |  |  |  | 970,00 | 0,00 | 970,00 |  | 0,11 |  |
| 2 | 55341510. A | montážní materiál | kus | 1,00 | 970,00 | 970,00 | 0,00 | 970,00 | 0,11 | 0,11 | RTS 11/2013 |
|  | 711 | Izolace proti vodé |  |  |  | 1 984,40 | 3 702,60 | 5 687,00 |  | 0,04 |  |
| 3 | 711442559R00 | Izolace,pásy NAIP přitavením | m2 | 22,00 | 170,50 | 449,02 | 3 301,98 | 3 751,00 | 0,00 | 0,01 | RTS 11/2013 |
| 4 | 711110010RAA Izolace proti vodě vodorovná nasucho | m2 | 22,00 | 88,00 | 1 535,38 | 400,62 | 1 936,00 | 0,00 | 0,03 | RTS 11/2013 |
|  | 762' ^iiit | Konstrukce tesařské |  |  |  | 9 717,96 | 13 243,44 | 22 961,40 |  | 2,43 |  |
| 5 | 764900010RA0 | Demontáž krytiny střech | m2 | 20,00 | 23,41 | 0,00 | 468,20 | 468,20 | 0,01 | 0,15 | RTS 11/2013 |
| 6 | 762900030RAB | Demontáž dřevěného krovu | m2 | 20,00 | 102,00 | 0,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 0,05 | 1,08 | RTS 11/2013 |
| 7 | 762341821R00 | Demontáž bednění střech rovných z fošen hrubých | m2 | 20,00 | 30,41 | 0,00 | 608,20 | 608,20 | 0,02 | 0,34 | RTS 11/2013 |
| 8 | 411351216R00 | Odstranění podbití palubkami | m2 | 27,00 | 65,00 | 0,00 | 1 755,00 | 1 755,00 | 0,00 | 0,00 | RTS 11/2013 |
| 9 | 762341620R00 | Montáž palubek pero-drážka | m2 | 22,00 | 250,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | RTS 11/2013 |
| 10 | 61191690 | Palubka smrková | m2 | 22,00 | 220,00 | 4 840,00 | 0,00 | 4 840,00 | 0,01 | 0,12 | RTS 11/2013 |
| 11 | 762334190RT3 | M.vázan.krovů - hranoly | m2 | 22,00 | 250,00 | 3 545,96 | 1 954,04 | 5 500,00 | 0,03 | 0,58 | RTS II/2013 |
| 12 | 762334130RT3 | Dod. hranolů - pozednice | m | 9,00 | 250,00 | 1 332,00 | 918,00 | 2 250,00 | 0,02 | 0,17 | RTS 11/2013 |
|  | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 195,87 | 4 304,13 | 4 500,00 |  | 0,00 |  |
| 13 | 764929301ROO Klempířské práce na zastávce | soub | 1,00 | 4 500,00 | 195,87 | 4 304,13 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | RTS 11/2013 |
|  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 875,58 | 3 754,42 | 4 630,00 |  | 0,00 |  |
| 14 | 766625276R00 | Výměna laviček | kus | 1,00 | 4 630,00 | 875,58 | 3 754,42 | 4 630,00 | 0,00 | 0,00 | RTS 11/2013 |
|  | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 294,69 | 2 355,31 | 2 650,00 |  | 0,00 |  |
| 15 | 767162230R00 | Očištění a nátěr konstrukce | kus | 1,00 | 1 100,00 | 51,30 | 1 048,70 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II/2013 |
| 16 | 767900090RAA Demontáž atypických ocelových konstrukci(U,l profily) | soub | 1,00 | 1 550,00 | 243,39 | 1 306,61 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | RTS 11/2013 |
|  | 783 | Nátěry |  |  |  | 909,04 | 2 610,96 | 3 520,00 |  | 0,01 |  |
| 17 | 783626210RT1 | Nátěr lazurovaci truhlářských výrobku 2 x | m2 | 22,00 | 160,00 | 909,04 | 2 610,96 | 3 520,00 | 0,00 | 0,01 | RTS 11/2013 |
|  | 784 | Malby |  |  |  | 2 746,29 | 3 887,71 | 6 634,00 |  | 0,02 |  |
| 18 | 711212201 ROO | Penetrace hloubková pod fasádní barvu | m2 | 31,00 | 35,00 | 749,89 | 335,11 | 1 085,00 | 0,00 | 0,01 | RTS 11/2013 |
| 19 | 784225123RT1 | Malba fasádní 2x | m2 | 31,00 | 179,00 | 1 996,40 | 3 552,60 | 5 549,00 | 0,00 | 0,01 | RTS II/2013 |
|  | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  | 0,00 |  |
| 20 | 941944832R00 | Pomocné lešení | kus | 1,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2013 |
|  | S | Přesuny sutí |  |  |  | 0,00 | 850,00 | 850,00 |  | 0,00 |  |
| 21 | 979011111 ROO | Odvoz a uložení na skládku, lepenka | soub | 1,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II/2013 |
| 22 | 979081111 ROO | Odvoz a uložení na skládku,dřevo | soub | 1,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II/2013 |

Celkem: **54** 867,40

Poznámka:

Stavební rozpočet

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název stavb Druh stavby: Lokalita: JKSO: | v- | Autobusová zastávka,Monaco-polykarbonátrekonstrukceČeský Těšín | Doba výstavby: Začátek výstavby: Konec výstavby: Zpracováno dne. | 5.10.2017 |  | Objednatel:Projektant:Zhotovitel:Zpracoval: | Barny Team s.r.o. Tomiczek |  |  |
| C | Objekt | Kód | IZkrácený popis | M.j. | Množství | Jednot. |  | Náklady (Kč) |  | Hmotnost (t) | Cenová |
|  |  |  | I Rozměry |  |  | cena (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. I Celkem I soustava |
|  | 31 | Zdi podpěrné a volné |  |  |  | 970,00 | 0,00 | 970,00 |  | 0,11 |
| 1 | 55341510. A | montážní materiál | kus | 1,00 | 970,00 | 970,00 | 0,00 | 970,00 | 0,11 | 0,11 RTSII/2013 |
|  | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 676,51 | 1 262,24 | 1 938,75 |  | 0,01 |
| 2 | 711442559R00 Izolace,pásy NAIP přitavením | m2 | 7,50 | 170,50 | 153,08 | 1 125,67 | 1 278,75 | 0,00 | 0,00 RTS 11/2013 |
| 3 | 711110010RAA Izolace proti vodě vodorovná nasucho | m2 | 7,50 | 88,00 | 523,43 | 136,57 | 660,00 | 0,00 | 0,01 RTS 11/2013 |
|  | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 4 068,85 | 5 572,31 | 9 641,16 |  | 0,86 |
| 4 | 764900010RA0 Demontáž krytiny střech | m2 | 7,50 | 23,41 | 0,00 | 175,58 | 175,58 | 0,01 | 0,05 RTS 11/2013 |
| 5 | 762341821R00 Demontáž bednění střech rovných z fošen hrubých | m2 | 7,50 | 30,41 | 0,00 | 228,08 | 228,08 | 0,02 | 0,13 RTS 11/2013 |
| 6 | 411351216R00 Odstranění podbití palubkami | m2 | 7,50 | 65,00 | 0,00 | 487,50 | 487,50 | 0,00 | 0,00 RTS 11/2013 |
| 7 | 762900030RAB Demontáž dřevěného krovu | m2 | 7,50 | 102,00 | 0,00 | 765,00 | 765,00 | 0,05 | 0,41 RTSII/2013 |
| 8 | 762341620R00 Montáž palubek pero-drážka | m2 | 13,00 | 250,00 | 0,00 | 3 250,00 | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 RTS 11/2013 |
| 9 | 61191690 | Palubka smrková | m2 | 13,00 | 220,00 | 2 860,00 | 0,00 | 2 860,00 | 0,01 | 0,07 RTS 11/2013 |
| 10 | 762334190RT3 M.vázán.krovů - hranoly | m2 | 7,50 | 250,00 | 1 208,85 | 666,15 | 1 875,00 | 0,03 | 0,20 RTS 11/2013 |
|  | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 195,87 | 4 304,13 | 4 500,00 |  | 0,00 |
| 11 | 764929301R00 Klempířské práce na zastávce | soub | 1,00 | 4 500,00 | 195,87 | 4 304,13 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 RTS 11/2013 |
|  | 765 | Krytina tvrdá |  |  |  | 7 678,62 | 1 154,38 | 8 833,00 |  | 0,03 |
| 12 | 765375111RT2 D+M polykarbonátu | m2 | 9,80 | 710,00 | 5 942,52 | 1 015,48 | 6 958,00 | 0,00 | 0,02 RTS 11/2013 |
| 13 | 765374311R00 Demontáž skleněných výloh | m2 | 15,00 | 125,00 | 1 736,10 | 138,90 | 1 875,00 | 0,00 | 0,02 RTS 11/2013 |
|  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 875,58 | 3 754,42 | 4 630,00 |  | 0,00 |
| 14 | 766625276R00 Výměna laviček | kus | 1,00 | 4 630,00 | 875,58 | 3 754,42 | 4 630,00 | 0,00 | 0,00 RTS 11/2013 |
|  | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 195,87 | 4 004,13 | 4 200,00 |  | 0,00 |
| 15 | 767162230R00 Očištění a nátěr konstrukce | kus | 1,00 | 4 200,00 | 195,87 | 4 004,13 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 RTS 11/2013 |
|  | 783 | Nátěry |  |  |  | 537,16 | 1 542,84 | 2 080,00 |  | 0,00 |
| 16 | 783626210RT1 Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2 x | m2 | 13,00 | 160,00 | 537,16 | 1 542,84 | 2 080,00 | 0,00 | 0,00 RTS 11/2013 |
|  | 94 | Lesem a stavební výtahy |  |  |  | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |  | 0,00 |
| 17 | 941944832R00 Pomocné lešení | kus | 1,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 RTS 11/2013 |
|  | s | Přesuny sutí |  |  |  | 0,00 | 850,00 | 850,00 |  | 0,00 |
| 18 | 979011111R00 Odvoz a uložení na skládku, lepenka | soub | 1,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 RTS 11/2013 |
| 19 | 979081111R00 Odvoz a uložení na skládku,dřevo | soub | 1,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 RTS 11/2013 |

Celkem: 38 742,91

Poznámka: