| Příloha č.2 - PŘEHLED ZMĚNOVÝCH LISTŮ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VYSSPA Sports Technology s.r.o., Cvokařská 10, 301 00 Plzeň |  |  |  |  |  |  |  |
| Název stavby: | Oprava a rekonstrukce sportoviště SOŠ pro administrativu EU |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911 |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | VYSSPA Sports Technology s.r.o. |  |  |  |  |  |  |
| ZL č.: | Předmět změny: | Vícenáklady: | Méněnáklady: | sleva: | Celkem: |  |  |
| 1 | Nahrazení plotových dílců sítí PP 3mm, oko 45x45 mm | 181 500,00 | -318 714,95 |  | -137 214,95 Kč |  |  |
| 2 | Vyrovnání ET podložkou, úprava podkladu stávající desky | 677 280,00 | 0,00 |  | 677 280,00 Kč |  |  |
|  |  |  | celkem bez DPH |  | 540 065,05 Kč |  |  |
|  |  |  | DPH 21% |  | 113 413,66 Kč |  |  |
|  |  |  | celkem včetně DPH |  | 653 478,71 Kč |  |  |

| ZMĚNOVÝ LIST č.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VYSSPA Sports Technology s.r.o., Cvokařská 10, 301 00 Plzeň |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název stavby: |  |  |  | Oprava a rekonstrukce sportoviště SOŠ pro administrativu EU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt stavby: |  |  |  | SO-1 Sportovní plochy - nahrazení plot. dílců za sítě |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  |  | Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  | VYSSPA Sports Technology s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: |  |  |  | Nahrazení plotových dílců sítí PP 3mm, oko 45x45 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství dle smlouvy | Cena jednotková | Cena celkem dle smlouvy | Množství po změně | Celková cena po změně | Rozdíl množství | Rozdíl celkové ceny |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 |  |
| 1 | K | 34817113R | Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,5 do 2,0 m | kpl | 1,000 | 318 714,95 | 318 714,95 | 0,000 | 0,00 | -1,000 | -318 714,95 |  |
| 1 | K | R1 | Ochranná síť PP tl. 3 mm, oko 45x45 mm - barva zelená, dodávka vč. Montáže | m2 | 0,000 | 660,00 | 0,00 | 275,000 | 181 500,00 | 275,000 | 181 500,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MÉNĚPRÁCE: |  |  |  |  |  |  |  | -318 714,95 |  |
|  |  |  | VÍCEPRÁCE: |  |  |  |  |  |  |  | 181 500,00 |  |
|  |  |  | CELKEM bez DPH: |  |  |  |  |  |  |  | -137 214,95 |  |
| Za objednatele schválil: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V Praze dne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ZMĚNOVÝ LIST č.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VYSSPA Sports Technology s.r.o., Cvokařská 10, 301 00 Plzeň |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název stavby: |  |  |  | Oprava a rekonstrukce sportoviště SOŠ pro administrativu EU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt stavby: |  |  |  | SO-1 Sportovní plochy - úprava podkladní betonové desky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  |  |  | Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie, Praha 9, Lipí 1911 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  | VYSSPA Sports Technology s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: |  |  |  | Vyrovnání ET podložkou, úprava podkladu stávající desky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství dle smlouvy | Cena jednotková | Cena celkem dle smlouvy | Množství po změně | Celková cena po změně | Rozdíl množství | Rozdíl celkové ceny |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 |  |
|  |  | X1 | Přípravné práce - Příprava podkladu, úprava pro kotvení ET podložky, vrtání děr pro odvod vody, řezání drážek pro kotvení podložky, vybourání poškozených částí betonů, které se dále drolí, penetrace podkladu | m2 | 0,000 | 195,00 | 0,00 | 996,000 | 194 220,00 | 996,000 | 194 220,00 |  |
|  |  | X2 | položení podkladu z ET podložky tl. 10 - 40 mm | m2 | 0,000 | 485,00 | 0,00 | 996,000 | 483 060,00 | 996,000 | 483 060,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MÉNĚPRÁCE: |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | VÍCEPRÁCE: |  |  |  |  |  |  |  | 677 280,00 |  |
|  |  |  | CELKEM bez DPH: |  |  |  |  |  |  |  | 677 280,00 |  |
| Za objednatele schválil: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V Praze dne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |