| VMP Heřmanická sýpka |
| --- |
| ISO 2017, EPS |
|  | Rekapitulace rozpočtu |  |  |  |  |
| HLAVA III. | Základní rozpočtové náklady |  |  |  |  |
|  | Materiál a dodávky celkem |  |  |  | 358 193,40 Kč |
|  | Montážní práce a služby celkem |  |  |  | 136 071,00 Kč |
|  | Ostatní |  |  |  | 102 400,00 Kč |
|  | Celkem bez DPH |  |  |  | 596 664,40 Kč |
|  | Daň z přidané hodnoty |  |  |  |  |
|  | DPH Celkem (zaokrouhleno) |  |  |  | 125 299,50 Kč |
|  | Celkem s DPH |  |  |  | 721 963,90 Kč |
|  | Rozpočet |  |  |  |  |
|  | Dodávky EPS |  |  |  |  |
| Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
| 808003 | 808003 Ústředna EPS IQ8control C VdS G 299044 | 1 | ks | 22 036,70 Kč | 22 036,70 Kč |
| 786009 | 786009 Čelní ovl. panel pro ústřednu 8000C/M, IQ8Control C/ | 1 | ks | 8 561,23 Kč | 8 561,23 Kč |
| 772477 | Periferní ml IQ8ControlC/M; pro OPPO a 1 MM pozice 772477 | 1 | ks | 3 857,00 Kč | 3 857,00 Kč |
| 784382.D0 | 784382.D0 Mikromodul Esserbus IQ8Control/8000 | 2 | ks | 4 091,29 Kč | 8 182,58 Kč |
| 808610 | 808610.10 Esserbus-koppler 12 relé VdS G298038 | 1 | ks | 4 683,87 Kč | 4 683,87 Kč |
| 788600 | 788600 Skříň pro bus-koppler aP na omítku | 1 | ks | 303,14 Kč | 303,14 Kč |
| 784710.CZ | 784710.CZ Obslužné pole požární ochrany OPPO | 1 | ks | 14 500,00 Kč | 14 500,00 Kč |
| KTPO - FAB | KTPO - FAB; vnější i vnitřní dvířka, osvětlení, vyhřívání, v | 1 | ks | 21 800,00 Kč | 21 800,00 Kč |
| 766320 | Zábleskový maják; dle EN54-23, 766446 | 1 | ks | 1 750,00 Kč | 1 750,00 Kč |
| ZAK-SEC08120 | Akumulátor PS12260 (12V/24Ah) | 2 | ks | 1 071,84 Kč | 2 143,68 Kč |
| 802373 | 802373 OT - multisenzorový hlásič série IQ8Quad - G 205070 | 65 | ks | 1 675,20 Kč | 108 888,00 Kč |
| 805590 | 805590 Sokl hlásiče v základní verzi pro hlásiče IQ8Quad | 65 | ks | 130,65 Kč | 8 492,25 Kč |
| 804905 | Elektronika tlačítka s izolátorem; ESSER, 804905 | 4 | ks | 1 450,00 Kč | 5 800,00 Kč |
| 704900 | Skříň tlač. hl. IQ8 červená; se sklíčkem, RAL 3020, 704900 | 4 | ks | 268,00 Kč | 1 072,00 Kč |
| WMSST-R-P01 | WMSST-R-P01 Inteligentní nástěnná siréna s červeným majákem, | 4 | ks | 2 735,00 Kč | 10 940,00 Kč |
| 4010749 | KABEL JYSTY 2x2x0,8 cerveny | 1380 | M | 9,01 Kč | 12 433,80 Kč |
| LV40X15 2M | Lišta trubka el. instalační | 1380 | m | 39,00 Kč | 53 820,00 Kč |
| KABEL PRAFlaGua | KABEL PRAFlaGuard 4x2x0.8 Hnědý stíněný kabel 4x2x0,8 PH120 | 300 | m | 51,99 Kč | 15 597,00 Kč |
| 110718 | KOV HO PŘÍCHYTKA POŽ. KABELU PP-6 | 600 | ks | 7,55 Kč | 4 530,00 Kč |
| 1016637 | VODIC CYA 6 H07V-K ZELENOZL | 35 | M | 22,49 Kč | 787,15 Kč |
|  | Protipožární ucpávky | 1 | kpl | 10 500,00 Kč | 10 500,00 Kč |
| 400586 | V LATIS LF2400 N Radiotelef. objekt.st. s funkcí příjmu pov | 1 | ks | 34 000,00 Kč | 34 000,00 Kč |
| 400437 | V ROL-N RESET MODUL NCL Resetovací obvod pro elektroniku NCL | 1 | ks | 650,00 Kč | 650,00 Kč |
| 400436 | V DCL ODPOJOVAČ RDST Odpojovač radiostanice | 1 | ks | 495,00 Kč | 495,00 Kč |
| 400431 | V POF-1 Přepěťová ochrana telefonní linky | 1 | ks | 170,00 Kč | 170,00 Kč |
| ZAK-SEC03660 | CG90L-PO 90E Přepěťová ochrana koaxiální | 1 | ks | 450,00 Kč | 450,00 Kč |
| Elin-Ost00110 | Anténa lehčená venk/vmitř. všesměr ZAE-21YLU | 1 | ks | 1 750,00 Kč | 1 750,00 Kč |
|  | Celkem |  |  |  | 358 193,40 Kč |
| DPH: | DPH 21% |  |  |  | 75 220,50 Kč |
|  | Montáže EPS |  |  |  |  |
| Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
| XM-EPS-00010 | Montáž ústředny EPS | 1 | ks | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč |
| XM-EPS-00020 | Montáž rozšiřující karty do ústředny | 3 | ks | 130,00 Kč | 390,00 Kč |
| XM-EPS-00060 | Montáž patice čidla | 65 | ks | 290,00 Kč | 18 850,00 Kč |
| XM-EPS-00090 | Montáž automatického hlásiče | 65 | ks | 145,00 Kč | 9 425,00 Kč |
| XM-EPS-00110 | Montáž tlačítkového hlásiče | 4 | ks | 220,00 Kč | 880,00 Kč |
| XM-EPS-00160 | Oživení hlásiče | 69 | ks | 64,00 Kč | 4 416,00 Kč |
| XM-EPS-00240 | Montáž a oživení OPPO | 1 | ks | 510,00 Kč | 510,00 Kč |
| XM-EPS-00280 | Montáž sirény | 4 | ks | 190,00 Kč | 760,00 Kč |
| XM-KAB-00020 | Kabel do 10mm v trub.,liště | 1680 | m | 13,00 Kč | 21 840,00 Kč |
|  | Montáže příchytek | 600 | ks | 8,00 Kč | 4 800,00 Kč |
| XM-EPS-00030 | Oživení a programování ústředny / čidlo | 65 | ks | 180,00 Kč | 11 700,00 Kč |
| XM-KAB-01440 | Pomocné práce | 24 | hod | 350,00 Kč | 8 400,00 Kč |
| XM-EPS-00360 | Montáž zařízení dálkového přenosu | 1 | ks | 12 500,00 Kč | 12 500,00 Kč |
| XM-EPS-00220 | Montáž a nastavení řídící jedn. lineárního teplotního hlásič | 1 | ks | 1 050,00 Kč | 1 050,00 Kč |
| XM-EPS-00340 | Instalace a zapojení klíčového trezoru | 1 | ks | 2 800,00 Kč | 2 800,00 Kč |
| XM-EPS-00035 | Programování ústředny | 12 | hod | 500,00 Kč | 6 000,00 Kč |
| XM-KAB-00900 | Průchod zdivem do 45 cm D30 | 10 | ks | 195,00 Kč | 1 950,00 Kč |
| XM-EZS-00550 | Instalace a oživení OZ vč. měření, instal. vnitř. antény a propojení | 1 | ks | 8 600,00 Kč | 8 600,00 Kč |
| XM-EZS-00550 | Fotografická dokumentace pro SensorEd PCO | 1 | ks | 500,00 Kč | 500,00 Kč |
| XM-EZS-00550 | SensorEd grafická interpretace poplachových informací na PCO | 4 | A4 | 1 250,00 Kč | 5 000,00 Kč |
| XM-KAB-01440 | Demontážní práce | 32 | hod | 350,00 Kč | 11 200,00 Kč |
|  | Celkem |  |  |  | 136 071,00 Kč |
| DPH: | DPH 21% |  |  |  | 28 575,00 Kč |
|  | Ostatní |  |  |  |  |
| Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
| XM-VRN-0090 | Doprava osobní | 1 | kpl | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč |
| XM-VRN-0130 | Revize a zkoušky | 1 | kpl | 22 400,00 Kč | 22 400,00 Kč |
| XM-VRN-0190 | Drobný instalační materiál | 1 | kpl | 25 000,00 Kč | 25 000,00 Kč |
| XM-VRN-0040 | Projektová dokumentace | 1 | kpl | 24 500,00 Kč | 24 500,00 Kč |
| XM-VRN-0070 | Zařízení staveniště | 1 | kpl | 5 500,00 Kč | 5 500,00 Kč |
|  | Celkem |  |  |  | 102 400,00 Kč |
| DPH: | DPH 21% |  |  |  | 21 504,00 Kč |