	KZP: 2. Stokové sítě, kanalizační přípojky


	

	Středisko: 
	Technické podklady:
	

	
	ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky
	

	Stavba: 
	ČSN 73 3050 - Zemní práce. Všeobecná ustanovení.
	

	
	ČSN 72 3164 - Betonové prefabrikáty. Betonové trouby pro splaškové odpadní vody
	

	Objekt: 
	ČSN 72 3150 - Betonové prefabrikáty. Železobetonové trouby
	

	
	ČSN 72 3162 - Betonové prefabrikáty. Betonové trouby. Společná ustanovení.
	

	Etapa:
	ČSN 72 3163 - Betonové prefabrikáty. Betonové trouby pro dešťové odpadní vody.
	

	
	ČSN EN 295-1 - Kam trouby,tvarovky a spoje trub pro odpadní a stokovou kan.Část 1
	

	
	ČSN 73 0202 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení.
	

	Pol č. 
	Inspekce, zkouška
	Předpis:
	Četnost:
	Provádí:
	Datum/Vyhodnocení
	Záznam:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1


	Kvalita materiálů
	doklad o jakosti
	každá dodávka


	S
	
	

	2
	Geodetické zaměření – vytýčení výškové, směrové, nápojné body

geodetické zaměření skutečného provedení
	vizuální kontrola, kontrolní měření
	před zahájením prací 

po ukončení stavby


	        O, S 

O
	
	

	3
	kontrola pažení rýh, odvodnění, ražené přípojky
	vizuální kontrola
	každá větev


	T, S
	
	

	

4
	Kontrola obetonování potrubí
	vizuální kontrola
	každá větev


	T, S


	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5

6
	Zkouška vodotěsnosti kanalizace (vzduchem, vodou)

Kontrola montáže uložení 


	zkouška vodotěsnosti

ČSN EN 1610

vizuální kontrola


	každá větev

krůběžně


	O

L
	
	

	     
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	7



         8

9

10
	Kamerová zkouška kanalizace

Kontrola uložení dotčených sítí před záhozem

- ovladatelnost armatur

- JMP, JME, Telecom …

Kontrola zhutnění zásypů

- statické zatěžovací zk. zásypu rýhy

- penetrační zkouška

Kontrola kanalizačních přípojek

- útesy (záseky)

- uložení potrubí


	vizuální kontrola


vizuální kontrola

vizuální kontrola
	po tlakové zkoušce

dle potřeby

dle předpisu

dle potřeby
	O

Správce sítě

L

T


	
	


Poznámka: S – stavbyvedoucí                                                        Vyhodnocení:  1 - vyhovělo

                  T – zástupce investora – TDI                                                                2 – vyhovělo s podmínkou

                  L – akreditovaná zkušební laboratoř                                                     3 - nevyhovělo     

                  O – odborná firma

	KZP: 1. Vodovod, vodovodní přípojky


	

	Středisko:
	Technické podklady:
	

	
	ČSN 75 5411 - Vodárenství. Vodovodní přípojky
	

	Stavba:
	ČSN 73 3050 - Zemní práce. Všeobecná ustanovení.
	

	
	ČSN 75 5402 - Vodárenstvo. Výstavba vodovodných porubí
	

	Objekt:
	ČSN 75 5911 - Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí
	

	
	ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin.
	

	Etapa:
	
	

	
	
	

	Pol č. 
	Inspekce, zkouška
	Předpis:
	Četnost:
	Provádí:
	Datum/Vyhodnocení
	Záznam:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Kvalita materiálů (potrubí a armatury)


	doklad o jakosti
	každá dodávka


	S
	
	

	2
	Geodetické zaměření – vytýčení výškové, směrové
	vizuální kontrola, kontrolní měření
	před zahájením prací
	O
	
	

	
	- geodetické zaměření skutečného provedení


	
	po ukončení stavby


	
	
	

	
3
	Uložení potrubí - materiál, spoje, armatury, podložení, napojení, izolace potrubí, funkčnost


	vizuální kontrola
	každá větev
	TDI
	
	

	4
	Tlakové zkoušky potrubí, armatur a objektů
	tlaková zkouška
	každá větev


	O
	
	

	6
	Čistota vnitřního potrubí
	laboratorní rozbor vzorku vody


	každá větev


	O
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	     7

      

        

8
	Obsyp a kotvení potrubí

Kontrola zhutnění zásypů
	vizuální kontrola

kontrolní měření
	každá větev

dle PD


	T, S

L


	
	

	
	
	
	
	
	
	

	9
	Kontrola uložení dotčených sítí před záhozem
	vizuální kontrola
	dle potřeby
	Správce sítě
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	

	Poznámka: S – stavbyvedoucí                                                        Vyhodnocení:  1 - vyhovělo

                  T – zástupce investora – TDI                                                                2 – vyhovělo s podmínkou

                  L – akreditovaná zkušební laboratoř                                                     3 - nevyhovělo     

                  O – odborná firma


	

	KZP:3. Plynovod, plynovodní přípojky



	

	Středisko:
	Technické podklady:
	

	
	Vyhl. 85/1987 Sb. 

ČSN EN 12 007 Zásobování plynem
	

	Stavba:
	Zák. 174 /1968 Sb. O státním odborném dozoru nad bezpečností práce
	

	
	Vyhl 21/1979 Sb., 554/1990 Sb.
	

	Objekt:
	ČSN EN 45 013 Všeobecná kritéria pro certifikační orgány provádějící certifikaci pracovníků
	

	
	
	

	Etapa:
	
	

	
	
	

	Pol č. 
	Inspekce, zkouška
	Předpis:
	Četnost:
	Provádí:
	Datum/Vyhodnocení
	Záznam:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Kvalita materiálů (potrubí a armatury)
	doklad o jakosti
	každá dodávka


	S
	
	

	2
	Geodetické zaměření – vytýčení výškové, směrové
	vizuální kontrola, kontrolní měření
	před zahájením prací a po ukončení
	O
	
	

	
	- geodetické zaměření skutečného provedení


	
	po ukončení stavby


	
	
	

	3


     4


	Uložení potrubí - materiál, spoje, armatury, podložení, napojení, izolace potrubí

Tlakové zkoušky potrubí, revize zařízení 
	vizuální kontrola

tlaková zkouška
	každá větev

každá větev
	T

O
	
	

	5


	Kontrola svárů a izolace
	vizuálně
	každá větev


	O


	
	

	6


	Čistota vnitřního potrubí
	 profuk
	každá větev


	O
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	7


	Obsyp a kotvení potrubí
	vizuální kontrola
	každá větev


	T, S


	
	

	8


	Kontrola hutnění zásypů
	kontrolní měření
	dle PD
	L


	
	

	9
	Kontrola uložení dotčených sítí před záhozem
	vizuální kontrola
	Dle potřeby
	Správce sítě
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	10
	Kontrola kvalifikačních předpokladů


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Poznámka: S – stavbyvedoucí                                                        Vyhodnocení:  1 - vyhovělo

                  T – zástupce investora – TDI                                                                2 – vyhovělo s podmínkou

                  L – akreditovaná zkušební laboratoř                                                     3 - nevyhovělo     

                  O – odborná firma

	KZP: 4. Komunikace 


	

	Středisko: 003 037
	Technické podklady:
	

	
	ČSN 73 6121 Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy
	

	Stavba: Rozšíření ulice Kolejní
	ČSN 73 6122 Stavba vozovek. Lité asfalty
	

	
	ČSN 73 6123 Stavba vozovek. Cementobetonové kryty
	

	Objekt: komunikace
	ČSN 73 6124 Stavba vozovek. Kamenivo stmelené hydraulickým pojivem
	

	
	ČSN 73 6125 Stavba vozovek. Stabilizované podklady
	

	Etapa:
	ČSN 73 6126 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy
	

	
	ČSN 73 6127 Stavba vozovek. Prolévané vrstvy
	

	
	ČSN 73 6131 – 1,2,3 Stavba vozovek. Dlažby a dílce
	

	Pol č. 
	Inspekce, zkouška
	Předpis:
	Četnost:
	Provádí:
	Datum/Vyhodnocení
	Záznam:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Kvalita materiálů


	doklad o jakosti
	každá dodávka


	S
	
	

	2
	Geodetické zaměření – vytýčení výškové, směrové, nápojné body

geodetické zaměření skutečného provedení


	vizuální kontrola, kontrolní měření
	před zahájením prací 

po ukončení stavby


	O
	
	

	
3


	Kontrola konstrukčních vrstev  - pláně, podkladní vrstvy, ložné, obrusné vrstvy


	kontrolní měření
	dle PD


	L
	
	

	4

5


	Kontrola rovnosti povrchu, příčné a podélné sklony

Kontrola uličních vpustí


	kontrolní měření

vizuální kontrola
	dle PD

dle potřeby


	L

T
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	6

7
	Kontrola uložení dotčených sítí před záhozem

- ovladatelnost armatur

- JMP, JME, Telecom …

Dopravní značení 
	vizuální kontrola

vizuální kontrola
	dle potřeby


	správce sítě

	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Poznámka: S – stavbyvedoucí                                                        Vyhodnocení:  1 - vyhovělo

                  T – zástupce investora – TDI                                                                2 – vyhovělo s podmínkou

                  L – akreditovaná zkušební laboratoř                                                     3 - nevyhovělo     

                  O – odborná firma

