	KZP: Nátěry
	
	
	
	
	
	

	Středisko:
	Technické podklady:
	
	
	
	

	
	ČSN 67 3061 - Nátěrové hmoty, stanovení tloušťky nátěru.
	
	
	
	

	Stavba:
	ČSN 67 3075 - Stanovení povrchové tvrdosti nátěru tužkami.
	
	
	
	

	
	ČSN ISO 2409 - Nátěrové hmoty. Mřížková zkouška.
	
	
	
	

	Objekt:
	ČSN ISO 8501-1 - Ochrana proti korozi ocelových výrobků. Metody úpravy povrchu
	
	
	
	

	
	                              před nátěrem.
	
	
	
	

	Etapa:
	Manuály nátěrových hmot výrobce.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Pol č. 
	Inspekce, zkouška
	Předpis:
	Četnost:
	Provádí:
	Záznam:

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	kvalita materiálů
	doklad o jakosti
	
	
	doklad o jakosti

	2
	příprava povrchů - očištění, otryskání
	vizuální kontrola
	průběžně
	
	SD, KMK*

	3
	kontrola prostředí a teploty ovzduší
	kontrolní měření
	denně
	
	SD, KMK*

	4
	počet, složení, přilnavost a tloušťka vrstev
	namátkové kontrolní měření
	1x/200m2
	
	SD, KMK

	5
	barevný odstín
	vizuální kontrola
	průběžně
	
	SD, KMK*

	6
	vzhled povrchu
	vizuální kontrola
	průběžně
	
	SD, KMK *

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


