	KZP: Montáž ocelových konstrukcí
	
	
	
	
	

	Středisko:
	Technické podklady:
	
	
	
	

	
	ČSN 42 008  - Úchylky tvaru a polohy hutních výrobků
	
	
	
	

	Stavba:
	ČSN 03 8240 - Zásady povrchové úpravy nátěrem
	
	
	
	

	
	ČSN 03 8220 - Volba nátěrů pro ochranu proti korozi
	
	
	
	

	Objekt:
	ČSN 73 2601 - Provádění ocelových konstrukcí - výr. skup. “C”
	
	
	
	

	
	ČSN 73 2611 - Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí . výr. skup. “C”
	
	
	
	

	Etapa:
	ČSN 73 1495 - Šroubové třecí spoje ocelových  konstrukcí
	
	
	
	

	
	ČSN P ENV 206 - Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení
	
	
	
	

	Pol č. 
	Inspekce, zkouška
	Způsob kontroly:
	Četnost:
	Provádí:
	Záznam:

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	úplnost, rozsah, kontrola a zapracování připomínek do PD
	prověrka PD
	trvale
	
	záznam o kontrole

	2
	předání a převzetí staveniště včetně vytyčovacích bodů a výškové a směrové zaměření kotevních prvků
	vizuální kontrola, kontrolní měření


	všechny konstrukce
	
	zápis o předání a převzetí staveniště

	3
	kontrola dodávaných částí OK,povrchových úprav,svarů
	doklad o jakost, kontrolní měření, vizuální kontrola
	všechny konstrukce
	
	certifikát, posudek, SD. KMK

	4
	kontrola svářečských prací
	vizuální kontrola, kontrolní měření
	trvale všechny sváry
	
	SD, KMK

	5
	geometrické zaměření a vyrovnání OK, zálivka kotevních prvků
	kontrolní měření, vizuální kontrola
	všechny konstrukce
	
	SD, KMK

	6
	úplnost nátěrového systému OK na úložné ploše pro kladení navazujících konstrukcí
	vizuální kontrola, kontrolní měření, doklad o jakosti nátěrových hmot
	1x každá samostatná konstrukce, trvale
	
	SD, KMK

	7
	předání a převzetí OK včetně nátěrů a dokladů
	doklad o jakosti, potvrzení o kompletnosti
	každá ucelená dodávka - všechny konstrukce
	
	zápis o předání a převzetí

	8
	další požadavky dle smlouvy, PD a specifikace objednatele
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


