	KZP: Omítky
	
	
	
	
	

	Středisko:
	Technické podklady:
	
	
	
	

	
	ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí
	
	
	
	

	Stavba:
	ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě.Navrhování geometrické přesnosti.
	
	
	
	

	
	ČSN 73 2577 - Zkouška přídržnosti povrchové úpravy
	
	
	
	

	Objekt:
	ČSN 72 2430-1 - Malty pro stavební účely
	
	
	
	

	
	ČSN 72 2430-2 - Malty pro omítky
	
	
	
	

	Etapa:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Pol č. 
	Inspekce, zkouška
	Předpis
	Četnost
	Provádí
	Záznam

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	úpravy podkladu omítky, dilatace
	vizuální kontrola
	před započetím prací
	
	SD, KMK

	2
	přídržnost  omítky
	vizuální kontrola (zkouška odtrhem)
	po dokončení
	
	SD, KMK

	3
	rovinnost omítek a svislost
	kontrolní měření
	každá ucelená plocha
	
	SD, KMK

	4
	ošetřování čerstvých omítek
	průběžně
	po dokončení
	
	SD, KMK

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


